附件1：

南通市东华塔陵园管理处

殡仪厅北侧路硬化施工询价需求

1、将原有路面镂空地坪砖全部拆除并整齐叠放在指定区域；

2、在原路段浇筑标准为C20的混凝土，其中基础垫层厚8厘米厚，混凝土厚12厘米；

3、在殡仪厅北侧增补一处混凝土斜坡，面积约为1m²；

4、所有工作限期5个工作日完成，施工期间做好围挡警示措施，完成后按要求做好路面养护，清理现场建筑垃圾和恢复现场秩序。

5、本次工程预算5000元整，施工结束，验收合格后，开具合格发票一次性支付全款。

南通市东华塔陵园管理处

殡仪厅北侧路硬化施工报价函

| - 序号 | - 施工分项 | - 报价 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 原有地坪砖拆除叠放费 |  |
| - 2 | - 混凝土路面敷设费 |  |
| - 3 | - 混凝土斜坡敷设费 |  |
| - 4 | - 建筑垃圾清运费 |  |
| - 合计 | - 人民币：（大写） (小写)： |  |

报价单位（盖章）：

经手人：

报价日期：