中南世纪花城一期二期商铺及菜市场停车场改造及

设备升级项目

竞争性磋商文件

采购单位：南通市崇川区观音山街道中沙社区股份

经济合作社

代理单位：中证房地产评估造价集团有限公司

日    期：二〇二五年四月

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况：中南世纪花城一期二期商铺及菜市场停车场改造及设备升级项目的潜在供应商应在南通市崇川区人民政府网获取采购文件，并于2025年4月16日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：中南世纪花城一期二期商铺及菜市场停车场改造及设备升级项目

采购方式：竞争性磋商

最高限价：59270元，最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：具体详见项目需求及内容。

合同履行期限：签订合同后20日完成制作安装。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自采购文件公告发布之日起至磋商响应文件提交截止时间止。

地点：南通市崇川区人民政府网

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2025年4月16日14点30分（北京时间），逾时拒绝接收磋商响应文件。

地点：南通市崇川区观音山街道中沙社区居委会三楼会议室，如有变动另行通知。

五、开启

时间：2025年4月16日14点30分（北京时间）

地点：南通市崇川区观音山街道中沙社区居委会三楼会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.项目磋商活动模式：现场投标模式

2.项目演示、样品、答辩等：无。

3.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通市崇川区观音山街道中沙社区股份经济合作社

2. 采购代理机构信息

名 称：中证房地产评估造价集团有限公司

地址：南通市崇川区工农路358号12层

联系人：张林丽   联系电话： 13646287155；

邮    箱： 1034154814@qq.com

第二部分 磋商须知

- 一、本磋商文件由采购人或采购代理机构解释。

1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交、上传

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1、响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正、贰副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商递交磋商文件，即视为已响应参加政府采购活动。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质磋商响应文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

四、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报不报无效。

2、供应商报价包含但不限于项目实施过程中涉及的设备费、材料费、运输费、人工费、水电费、垃圾清运、税费等一切费用。

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

五、相关费用

1、供应商在提交投标文件的同时提交300元（现金）磋商文件相关费用，无论是否成交，该费用不予退还。

2、招标代理费：本项目招标代理费金额为2000元，由成交单位承担。成交单位在领取成交通知书时一次性结清。

- 六、履约保证金：无

七、竞争性磋商程序简介

采购代理机构先对资格审查文件进行拆封，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评分，依据评审方法推荐成交候选人。

八、相关提示

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。采购代理机构发出最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

- 第三部分 项目需求

一、项目概况：

1、实施地点：中南世纪花城一期二期商铺及菜市场停车场改造及设备升级项目。

2、服务要求：质量合格且满足采购人要求。

3、合同履行期限：签订合同后20日完成制作安装。

二、项目需求及内容：

2.1识别设备：

| 序号 | 项目 | 型号 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识别一体机 | WFL-CLBC | 云智银通天晨威视、来临 | 4 | 台 | 1、500万像素高清防伪车牌识别摄像机 2、支持国标蓝黄牌、军警车牌、新能源车牌、 使领馆车牌、港澳两地车牌等 ，综合识别率99% 3、64位4核处理器、1.2G主频、16G高速存储 4、32位工业级168MHz协处理器 5、显示屏 ：3.0mm间距3行5汉字新能源车牌显 示屏 ，高亮LED灯珠 ，模组屏 ，经久耐用 6、分辨率 ：64*64（点阵） 7、显示尺寸 ：400*300*130（ mm ） 8、预置真人语音发音 ，智能音量调节 9、12W高亮补光灯 ，进口LED灯珠 10、工业级开关电源 ，宽压DC 5V~24V ，防反 接设计 11、宽温设计 ，-45℃ ~85℃ 12、材质 ：镀锌钢板喷塑壳体 13、对接南通大数据中心 |
| 2 | 云平台费用 | WFL-PARK | 云智银通天晨威视、来临 | 1 | 个 | 软件已对接公安大数据平台与智泊南通系统，可实现无人值守收费，商户优惠券下发，固定车管理，报表查询、图像抓拍等功能，软件支持微信 支付宝电子支付，需收取每笔停车费0.3%的手续费。 |
| 3 | 水晶头膨胀螺丝 等辅材 |  | 国产优质 | 1 | 批 |  |
| 4 | 车位划线 |  |  | 35 | 个 | 含停车位线及导向指示线 |
| 5 | 监控探头 | DS-2CD1201D | 海康威视、大华、莹石 | 6 | 只 |  |
| 6 | 录像机 | DS-7104N | 海康威视、大华、莹石 | 1 | 个 |  |
| 7 | 监控立杆 |  | 国产优质 | 4 | 个 |  |
| 2.2、施工及辅材： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 一期南移机 | 基础施工 |  | 1 | 项 | 含收费公示牌、监控、道闸 |
|  |  | 光纤熔接 |  | 1 | 项 | 放光纤电源线、辅料 |
|  |  | 立柱 |  | 5 | 根 |  |
| 2 | 二期南移机 | 基础施工 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 立柱 |  | 5 | 根 |  |
|  |  | 光纤熔接 |  | 1 | 项 | 放光纤电源线、辅料 |
|  |  | 设备安装调试 费 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 划线（通道导 线） 引线、安全警 示线、增加残 疾人停车划 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 一期北中行门口 改造 | 增加进出场道 闸 |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 光纤熔接 | 放光纤电源线、辅料 | 1 | 项 |  |
|  |  | 增加进出口基础 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 人工 |  |  | 4 | /人/天 |  |

- 注：本项目中的建议品牌仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，投标供应商可以提供“建议品牌”也可以提供“非建议品牌”的产品，提供“非建议品牌”产品的，其产品档次、技术参数均需等于或高于建议品牌。同时投标供应商应当提供以下资料（缺一不可）：①检测报告；②技术白皮书；③安全生产标准化证书；且①②③项的复印件必须加盖制造商红章。当三分之二的评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。

- 现场踏勘

本项目为了保证投标人能全面了解本项目实际情况，避免盲目投标，特别提醒所有投标人需自行组织人员踏勘现场，踏勘前与采购人联系预约；投标人自行负责现场踏勘安全。如响应供应商选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差、方案编制失误或响应报价失误均由响应供应商自行承担；因响应供应商自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出索赔等要求。

1.投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

2.投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

3.招标人向投标人提供的有关现场的数据、资料、图文，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
四、施工要求

1、配备专业施工团队、施工管理人员、安全措施到位、有详细的施工组织方案、工艺流程和施工进度安排。

2、使用的材料环保、安全符合国家标准。

3、使用材料充分考虑后期维护问题，尽量少用不易后期维护的材料。

4、采取适当措施保障所有在场施工人员的安全，现场施工应当保持有条不紊；做好已完工部分工程的保护工作；做好防电、防火等的安全防护工作；若发生任何事故，均由中标人全部负责。

5、隐蔽工程经采购人验收合格后方可进入下道工序施工。

6、施工完成的布展效果必须达到招标文件及响应文件要求，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺，所涉及改造的费用由中标人承担。

五、售后服务

质量保证期：经最终竣工验收合格之日起，须至少免费保修一年。质保期内提供免费维护维修、免费培训及技术支持，质保期外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。售后服务响应时间在2小时内，一般故障4小时内修复完毕，重大故障48小时内修复完毕。提供设备备品备件（不低于原设备参数）供采购人应急使用，以便发生故障时设备的更换。如未能在规定时间内排除故障，采购人可以委托他人修复，其所需费用由成交人承担，并保留追究成交人违约责任的权利。

六、付款方式

项目施工完成，经采购单位验收合格后一次性付清，具体详见合同条款。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

第四部分  评审程序和内容

一、采购人委托采购代理机构组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组共计3人组成。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向相关部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向相关部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与完成评审报告；配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商参加磋商活动。

响应供应商在采购文件指定地点参加磋商会。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合;

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理;

1、未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，作磋商失败处理；

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。两部分评审因素比重如下（计算结果均四舍五入保留两位小数）：

商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）；

价格标分值占总分值的比重为 30%（权重）。

（一）商务技术分：70分

供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分项目 | 最高分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案 | 30 | 实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施，得30分； 实施方案较为全面，进度安排、组织架构较为合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理等措施不全，得22分； 实施方案不全面，进度安排、组织架构不合理，没有进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施，得12分。 未提供实施方案，得0分。 |
| 2 | 售后服务 | 20 | 根据售后服务方案的合理性、可行性进行综合评定打分，方案内容包括售后服务内容、响应时间、人员安排、保证措施等。方案内容完整、合理得20分；方案内容基本完整、合理得12分；方案内部不完整，不完全合理得8分；未提供方案的不得分。 |
| 3 | 业绩 | 20 | 提供自2021年1月1日以来有停车场设备业绩案例（须提供合同扫描件，以合同签订时间为准），每提供一个5分，最高20分。 |

特别提醒：技术标评分中所涉及相关资料等证明材料均须提供原件复印件并将原件带至开标现场备查，所提供的相关材料缺失、不符或不提供者，有关评分内容不得分，材料原件可用公证件原件替代，须与响应文件同时递交，不需密封。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由供应商自行承担。评标未尽事宜由评标委员会根据有关规定讨论决定。

(二）价格分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30×100

（三）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

六、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，磋商人报告财政局，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

八、成交通知

成交结果在南通市崇川区人民政府网公示栏公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位需在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

第六部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（不能出现报价、商务技术标）

- 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

- 参加政府采购活动前没有失信记录的声明函；

- 供应商信用承诺书；

6、供应商有效的营业执照复印件并加盖公章。

二、商务技术文件（不能出现报价）

1、竞争性磋商响应函；

2、供应商一般情况表；

3、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

4、供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、报价文件

1、磋商报价总表；

2、磋商报价明细表；

封面参考：

项目名称

磋商响应文件

对应磋商响应文件填写：资格审查文件

对应磋商响应文件填写：商务技术文件

对应磋商响应文件填写：报价文件

（资格后审）

响应供应商：参加供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

参加政府采购活动前没有失信记录的声明函

我公司郑重声明：在投标截止时间节点前，       (在下划线上如实填写：有或没有）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件5

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件6

竞争性磋商响应函

致    （采购人）    ：

根据贵方的        （竞争性磋商项目名称）磋商文件，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表我方         （供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，       （签字人姓名）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

附件7

供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件8

- 磋商报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价（首轮） | ¥ 元，人民币大写： 元 |
| 磋商报价（二次） | ¥ 元，人民币大写： 元 |

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 第二次及之后的报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商响应报价表（首次）的报价。

（3）供应商最终报价后，其所有报价明细单价均同比例下浮。

下浮比例=（1-最终报价/首次报价）*100% 。

附件9                    磋商报价明细表

| 序号 | 项目 | 型号 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识别一体机 | WFL-CLBC | 云智银通、 天晨威视、来临 | 4 | 台 |  |  | 1、500万像素高清防伪车牌识别摄像机 2、支持国标蓝黄牌、军警车牌、新能源车牌、 使领馆车牌、港澳两地车牌等 ，综合识别率99% 3、64位4核处理器、1.2G主频、16G高速存储 4、32位工业级168MHz协处理器 5、显示屏 ：3.0mm间距3行5汉字新能源车牌显 示屏 ，高亮LED灯珠 ，模组屏 ，经久耐用 6、分辨率 ：64*64（点阵） 7、显示尺寸 ：400*300*130（ mm ） 8、预置真人语音发音 ，智能音量调节 9、12W高亮补光灯 ，进口LED灯珠 10、工业级开关电源 ，宽压DC 5V~24V ，防反 接设计 11、宽温设计 ，-45℃ ~85℃ 12、材质 ：镀锌钢板喷塑壳体 13、对接南通大数据中心 |
| 2 | 云平台费用 | WFL-PARK | 云智银通天晨威视、来临 | 1 | 个 |  |  | 软件已对接公安大数据平台与智泊南通系统，可实现无人值守收费，商户优惠券下发，固定车管理，报表查询、图像抓拍等功能，软件支持微信 支付宝电子支付，需收取每笔停车费0.3%的手续费。 |
| 3 | 水晶头膨胀螺丝 等辅材 |  | 国产优质 | 1 | 批 |  |  |  |
| 4 | 车位划线 |  |  | 35 | 个 |  |  | 含停车位线及导向指示线 |
| 5 | 监控探头 | DS-2CD1201D | 海康威视、大华、莹石 | 6 | 只 |  |  |  |
| 6 | 录像机 | DS-7104N | 海康威视、大华、莹石 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 监控立杆 |  | 国产优质 | 4 | 个 |  |  |  |
| 2、施工及辅材： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 一期南移机 | 基础施工 |  | 1 | 项 |  |  | 含收费公示牌、监控、道闸 |
|  |  | 光纤熔接 |  | 1 | 项 |  |  | 放光纤电源线、辅料 |
|  |  | 立柱 |  | 5 | 根 |  |  |  |
| 2 | 二期南移机 | 基础施工 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 立柱 |  | 5 | 根 |  |  |  |
|  |  | 光纤熔接 |  | 1 | 项 |  |  | 放光纤电源线、辅料 |
|  |  | 设备安装调试 费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 划线（通道导 线） 引线、安全警 示线、增加残 疾人停车划 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 一期北中行门口 改造 | 增加进出场道 闸 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 光纤熔接 | 放光纤电源线、辅料 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 增加进出口基础 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 人工 |  |  | 4 | /人/天 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：