南通市崇川区观阳名邸北区高空抛物摄像机采购安装项目

竞争性磋商文件

采购单位：南通市崇川区观音山街道学堂桥社区居民委员会

代理单位：中证房地产评估造价集团有限公司

日    期：二〇二五年五月

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况：南通市崇川区观阳名邸北区高空抛物摄像机采购安装项目的潜在供应商应在南通市崇川区人民政府网获取采购文件，并于2025年5月19日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：南通市崇川区观阳名邸北区高空抛物摄像机采购安装项目

采购方式：竞争性磋商

最高限价：6.6万元，最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：具体详见项目需求及内容。

合同履行期限：签订合同后30日完成采购安装。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

三、获取采购文件

时间：自采购文件公告发布之日起至磋商响应文件提交截止时间止。

地点：南通市崇川区人民政府网

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2025年5月19日14点30分（北京时间），逾时拒绝接收磋商响应文件。

地点：南通市崇川区观音山街道学堂桥社区居委会二楼会议室，如有变动另行通知。

五、开启

时间：2025年5月19日14点30分（北京时间）

地点：南通市崇川区观音山街道学堂桥社区居委会二楼会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.项目磋商活动模式：现场投标模式

2.项目演示、样品、答辩等：无。

3.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通市崇川区观音山街道学堂桥社区居民委员会

2. 采购代理机构信息

名 称：中证房地产评估造价集团有限公司

地址：南通市崇川区工农路358号12层

联系人：张林丽   联系电话： 13646287155；

邮    箱： 1034154814@qq.com

第二部分 磋商须知

- 一、本磋商文件由采购人或采购代理机构解释。

1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交、上传

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1、响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正、贰副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商递交磋商文件，即视为已响应参加采购活动。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质磋商响应文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

四、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报不报无效。

2、供应商报价包含但不限于项目实施过程中涉及的设备费、材料费、运输费、人工费、水电费、垃圾清运、税费等一切费用。 最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

五、相关费用

供应商在提交投标文件的同时提交300元（现金）磋商文件相关费用，无论是否成交，该费用不予退还。本项目评委费500元/人由成交人支付，按实支付在开标结束后一次性付清。

- 履约保证金：

- 1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商履约完全部合同义务，经采购单位同意，一次性退还履约保证金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

七、竞争性磋商程序简介

采购代理机构先对资格审查文件进行拆封，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评分，依据评审方法推荐成交候选人。

八、相关提示商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。采购代理机构发出最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

- 第三部分 项目需求

一、项目概况：

1、实施地点：南通市崇川区观阳名邸北区高空抛物摄像机采购安装项目。

2、服务要求：质量合格且满足采购人要求。

3、合同履行期限：签订合同后30日完成采购安装。

二、项目需求及内容：

| 序号 | 工程、材料名称 | 型号/规格 |  | 单位 | 数量 | 推荐 品牌 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23、24、25、26、27号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高空抛物摄像机 | 400万 |  | 台 | 14 | 大华、 海康、宇视 | 采用不低于超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法 支持不低于3.6mm定焦镜头 支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级； 在IE浏览器下，具有玻璃加热设置选项，包括开启、自动、关闭 ▲物体检测功能检验：可对监视画面中不小于10×10像素的抛物物体进行检测（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲回放功能检验：回放录像文件时，可开启或关闭智能轨迹信息，并控制回放音量大小（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★楼层标定功能检验：可在监视画面中手动标定当前楼层信息（楼层、户室等信息），当检测到高空抛物时，可显示具体楼层、户室信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲高空抛物抗干扰功能检验：当监控画面中出现飞虫、飞鸟、大楼玻璃上的飞机倒影、高空晾晒衣物被褥等，不产生报警提示信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲高空抛物检测功能检验：当监控画面中出现从高处向低处的物体（如建筑高层抛出的矿泉水瓶、纸盒、烟头等），可检测并发出报警提示信息，抛物轨迹可在监控画面实时显示；报警触发后，可联动抓拍图片（图片中可显示抛物轨迹）及录像，可设置录像时长（10-300s),可设置轨迹颜色、轨迹数量、轨迹线宽等级，可设置最多10个高空抛物检测区域（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |  |
| 2 | 摄像机鸭嘴支架 |  |  | 只 | 14 |  | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； |  |
| 3 | 硬盘录像机 | DH-NVR4832-4KS2/I |  | 台 | 1 | 大华 、海康、宇视 | 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个以太网接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个SATA接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口，16个报警输入接口、4个报警输出接口 支持32路网络视频接入，支持256Mbps接入， 256Mbps存储 ，256Mbps转发 支持1路后智能人脸检测比对； 10个人脸库，不少于20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对， 周界防范， 通用行为分析 ，立体行为分析 ，人群分布， 人数统计， 热度图 ，SMD功能 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入 支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，支持16路视频回放 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 ★具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★用户操作设备过程中，涉及到设备敏感数据的信令交互，采用数字信封技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持按时间 按事件等多种方式进行录像的检索 回放 备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘 网络等存储方式，支持硬盘 外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志 报警日志 系统日志的记录与查询功能 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 ▲在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段才允许访问设备；可限制账户在特定时间段进行登录访问（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址或地址段、MAC地址不允许访问设备；在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段、MAC地址才允许访问设备（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；设备支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★当设备出现以下4种安全异常：1、非法可执行程序运行预警；2、WEB 路径暴力破解预警；3、会话连接超限预警；4、会话ID暴力破解预警；其中任意一个时，可以触发报警并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |  |
| 4 | 监控硬盘 | ST6000VM002 |  | 块 | 4 | 希捷、西部数据、东芝 | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB |  |
| 5 | 5口POE交换机 | 千兆 |  | 台 | 4 |  | 4个千兆电口（PoE/PoE+），1个千兆电口，整机PoE最大输出功率54W。交换容量10Gbps，整机包转发率7.44Mpps。支持802.1Q VLAN、支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关、支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离、支持端口镜像、环路保护、线缆检测、支持通过WEB管理界面、MACC云平台、手机APP进行管理配置 |  |
| 6 | 16路交换机 | 千兆 |  | 台 | 1 |  | 数据转发效率：9.6Mpps包转发，满足高密度数据包处理 ★ 固化10/100/1000M以太网端口≥16个 |  |
| 7 | 光纤收发器 | 千兆 |  | 对 | 4 |  | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口， 最大传输距离3KM，非网管型光纤收发器， |  |
| 8 | 监控立杆（含挂箱子） | 3.0米镀锌烤漆双臂 |  | 个 | 7 |  | 1、 H3.0米杆件 2、杆件采用镀锌管制作 3、杆件采用76镀锌管直通式制作 4、横臂采用组合法兰链接 5、设备箱采用工程塑料箱与杆件紧密相连 |  |
| 9 | 监控立杆基础 |  |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 10 | 防雷模块 | 网络 |  | 个 | 14 |  | 1、电源/网络 2、当面板指示灯熄灭时，防雷功能失效 3、网络信号保护参数测试等级C2(5kV/2.5kA)/D1(0.5kA) 4、传输特性100Mbps 5、插入损耗<0.5dB(10MHz) 6、接口形式RJ45 |  |
| 11 | 光纤跳线 | FGT-SC-SC-1.5米 |  | 条 | 8 |  | 纤芯类型：OS2/OM1/OM2/OM3 /OM4 1、连接器类型：FC/LC/ST/SC; 2、插针端面：UPC/APC端面; 3、连接器插入损耗：≤0.35dB/每接口; 4、连接器单模回波损耗：≥50dB(UPC) , 60dB(APC); 5、重复性：≤0.2dB ; 6、互换性：≤0.2dB ; 7、拔插次数：≥500次 ; 8、线缆外径：3.0/2.0mm; 9、护套材质：PVC/LSZH ; 10、护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色; 11、长度：可定制其他长度; 12、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 ; 13、工作温度：-20～+60℃ ; 14、储存温度：-20～+60℃； |  |
| 12 | 室外防水网线 | FS-HSYY-CAT5E |  | 米 | 1015 |  | 遵循标准：YD/T 1019-2013 产品说明：符合超五类标准，多用于室内外水平布线使用，提供PVC、PE、 低烟无卤、阻燃多种规格。 典型应用： 10Base-T, 100Base-T, 155M ATM 芯数: 4*2； 导体直径: 0.5±0.05mm；外护套材质:黑色PE； 外径:5.3±0.2； 特性阻抗:100±15Ω 最小互电容: 47pf/m 直流电阻: ≤9.3Ω/100m 最大平衡电容 :300pf/km 最大电流平衡: 2% 防火等级：PE外护套符合IEC 60332-1相关规定 最小安装半径：4倍电缆外径 最大拉力：100N 操作温度： -15～60℃ 安装温度: 0～50℃ 操作电压： DC 32～72V |  |
| 13 | 光纤 | 巡线、熔纤 |  | 对 | 5 |  |  |  |
| 14 | 室外管路 | 20；25 |  | 项 | 1 |  | 1、名称:塑料电线管 2、规格:中型PVC20mm、中型PVC25mm |  |
| 15 | 辅材配件 | 管接、底盒、插排、水晶头、软管、扎带、螺丝、插线板、标签标识等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 室外开挖及回填修复 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 施工安装调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 序号 | 功能点 |  |  | 功能描述 |  |  |  | 备注 |
| 18 | 高空抛物事件对接 |  | 对接视频监控平台nvr | 软件系统需要对接视频监控的平台进行获取数据 |  |  |  | 后期再新增楼栋，只需要提供少部分对接费用即可，软件平台的费用不再收取 |
| 19 | 报警事件管理 |  | 事件管理 | 统一管理所有报警事件，支持按照时间进行筛选，支持查看高空发生抛物的图片或者视频。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 事件发送时间筛选 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 事件图片或视频管理 |  |  |  |  |  |
| 20 | 事件处理 |  | 事件处理流程管理 | 自定义事件处理流程 |  |  |  |  |
|  |  |  | 待办事件 | 展示所有等待处理的事件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 事件处理 | 可针对上报的事件进行处理，例如可以设为无效事件、处理结果（上门警告业主等） |  |  |  |  |
| 21 | 系统管理 |  | 用户登录 | 用户通过账号密码登录系统 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用户管理 | 支持用户的创建、编辑、冻结、导出、密码重置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 角色管理 | 支持对系统中所有角色进行管理，可以新增角色、角色权限设置、角色编辑 |  |  |  |  |
|  |  |  | 权限管理 | 支持对系统中的菜单权限进行管理 |  |  |  |  |
| 22 | 设备管理 |  | 设备清单管理 | 对视频监控设备的管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备更新 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实施监控查看 |  |  |  |  |  |

- 注：1、该项目为新建项目，会涉及到道路开挖、重新布线等情况，需提前勘察现场。网线、室外管道、光纤、尾纤、电源线由投标人自行勘察现场报价，一旦中标不得对此提出异议，如有结算不做调整。

- 2、本项目中的建议品牌仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，投标供应商可以提供“建议品牌”也可以提供“非建议品牌”的产品，提供“非建议品牌”产品的，其产品档次、技术参数均需等于或高于建议品牌。同时投标供应商应当提供以下资料（缺一不可）：①检测报告；②技术白皮书；③安全生产标准化证书；且①②③项的复印件必须加盖制造商红章。当三分之二的评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。

- 现场踏勘

本项目为了保证投标人能全面了解本项目实际情况，避免盲目投标，特别提醒所有投标人需自行组织人员踏勘现场，踏勘前与采购人联系预约；投标人自行负责现场踏勘安全。如响应供应商选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差、方案编制失误或响应报价失误均由响应供应商自行承担；因响应供应商自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出索赔等要求。

1.投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

2.投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

3.招标人向投标人提供的有关现场的数据、资料、图文，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
四、施工要求

1、配备专业施工团队、施工管理人员、安全措施到位、有详细的施工组织方案、工艺流程和施工进度安排。

2、使用的材料环保、安全符合国家标准。

3、使用材料充分考虑后期维护问题，尽量少用不易后期维护的材料。

4、采取适当措施保障所有在场施工人员的安全，现场施工应当保持有条不紊；做好已完工部分工程的保护工作；做好防电、防火等的安全防护工作；若发生任何事故，均由中标人全部负责。

5、隐蔽工程经采购人验收合格后方可进入下道工序施工。

6、施工完成的布展效果必须达到招标文件及响应文件要求，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺，所涉及改造的费用由中标人承担。

五、售后服务

质量保证期：经最终竣工验收合格之日起，须至少免费保修一年。质保期内提供免费维护维修、免费培训及技术支持，质保期外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。售后服务响应时间在2小时内，一般故障4小时内修复完毕，重大故障48小时内修复完毕。提供设备备品备件（不低于原设备参数）供采购人应急使用，以便发生故障时设备的更换。如未能在规定时间内排除故障，采购人可以委托他人修复，其所需费用由成交人承担，并保留追究成交人违约责任的权利。

六、付款方式

项目施工完成，经采购单位验收合格后付至合同价的95%，剩余尾款待质保期结束后一次性付清，具体详见合同条款。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

第四部分  评审程序和内容

一、采购人委托采购代理机构组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组共计3人组成。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向相关部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向相关部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与完成评审报告；配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商参加磋商活动。

响应供应商在采购文件指定地点参加磋商会。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合;

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理;

1、未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，作磋商失败处理；

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。两部分评审因素比重如下（计算结果均四舍五入保留两位小数）：

商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）；

价格标分值占总分值的比重为 30%（权重）。

（一）商务技术分：70分

供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 类似业绩 | 10 | 投标人自2022年以来有类似高空抛物摄像监控系统的业绩，提供合同复印件及中标通知书，二者缺一不可，每提供一个得5分，本项最高得10分。 |
| 投标人资质 | 6 | - 拟派项目组成员具有计算机技术与软件专业技术资格证书的每有一个得3分，最高得6分。提供证书复印件、拟派成员劳动合同、供应商为其缴纳的2025年以来任意一个月社保证明。 |
| 现场踏勘 | 4 | - 该项目为新建项目，实施过程中涉及道路开挖、重新布线等情况，考虑到项目复杂性，供应商须出具到采购单位现场踏勘并详细了解采购单位服务需求后由采购单位盖章确认的现场踏勘书面证明。（格式详见附件） |
| 采购产 品技术 参数要 求 | 10 | - 1、根据本项目采购产品规格清单要求所明确的品牌、型号、技术参数与招标文件的适合性打分，投标产品技术参数和配置完全满足招标文件要求的得10分。加“★”项为最关键指标，不满足该项指标则作为无效标处理；加“▲”项为主要参数，每有一项负偏离扣1.5分，其他参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止； 2、产品技术参数须按要求提供对应材料证明以及产品供应商对该产品的授权书，如要求提供对应证明材料未能提供的，视为负偏离，此项不得分。(在本文件中不同区域的同一设备参数按照一次计算) |
| 服务方案 | 10 | 方案中对本项目软件建设内容进行描述，包括高空抛物事件对接、报警事件管理、事件处理、实时视频查看、设备管理、系统管理内容，详细描述每个功能模块的功能描述、实现逻辑、主要功能等内容，内容科学合理、完整详实、完全满足项目需求的得10分，缺少部分功能的得6分，不合理的得3分。 |
|  | 10 | 方案中具备进度计划，根据项目工期要求提交进度计划表，表中各个阶段、节点清晰明了，细化得当，内容科学合理、完整详实、完全满足项目需求的得10分，缺少部分功能的得6分，不合理的得3分。 |
|  | 10 | 方案中具备系统部署方案，包括但不限于硬件部署、软件部署、部署规范等内容，内容科学合理、完整详实、完全满足项目需求的得10分，缺少部分功能的得6分，不合理的得3分。 |
|  | 10 | 内容中明确设备安装与调试方案，包括但不限于施工过程中质量控制重点、难点、关键部位及其相应之控制方法、措施，方案科学合理、完整详实、完全满足项目需求的得10分，缺少部分内容的得6分，不合理的得3分。 |

(二）价格分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30×100

（三）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

六、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家，除采购任务取消外，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

八、成交通知

成交结果在南通市崇川区人民政府网公示栏公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位需在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

第六部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（不能出现报价、商务技术标）

- 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

- 参加采购活动前没有失信记录的声明函；

- 供应商信用承诺书；

- 供应商有效的营业执照复印件并加盖公章。

二、商务技术文件（不能出现报价）

1、竞争性磋商响应函；

2、商务部分正负偏离表；

3、技术部分正负偏离表；

4、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5、供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、报价文件

1、磋商报价总表；

2、磋商报价明细表；

封面参考：

项目名称

磋商响应文件

对应磋商响应文件填写：资格审查文件

对应磋商响应文件填写：商务技术文件

对应磋商响应文件填写：报价文件

（资格后审）

响应供应商：参加供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

参加采购活动前没有失信记录的声明函

我公司郑重声明：在投标截止时间节点前，       (在下划线上如实填写：有或没有）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件5

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件6

竞争性磋商响应函

致    （采购人）    ：

根据贵方的        （竞争性磋商项目名称）磋商文件，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表我方         （供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，       （签字人姓名）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

附件7

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.本项目商务条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

附件8

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

附件9

现场勘察函

依据贵单位(项目名称)项目采购文件的要求。我方已于2025年  月 日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺:

- 经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的设备情况、现场、环境、现场周围交通道路等所有情况。

- 我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

供应商:(加盖公章)

法定代表人或被授权人:(签字或盖章)

年  月  月

采购人盖章确认:

附件10

- 磋商报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价（首轮） | ¥ 元，人民币大写： 元 |
| 磋商报价（二次） | ¥ 元，人民币大写： 元 |

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 第二次及之后的报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商响应报价表（首次）的报价。

（3）供应商最终报价后，其所有报价明细单价均同比例下浮。

下浮比例=（1-最终报价/首次报价）*100% 。

附件11                  磋商报价明细表

| 序号 | 工程、材料名称 | 型号/规格 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23、24、25、26、27号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高空抛物摄像机 | 400万 | 台 |  | 14 |  |  |  | 采用不低于超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法 支持不低于3.6mm定焦镜头 支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级； 在IE浏览器下，具有玻璃加热设置选项，包括开启、自动、关闭 ▲物体检测功能检验：可对监视画面中不小于10×10像素的抛物物体进行检测（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲回放功能检验：回放录像文件时，可开启或关闭智能轨迹信息，并控制回放音量大小（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★楼层标定功能检验：可在监视画面中手动标定当前楼层信息（楼层、户室等信息），当检测到高空抛物时，可显示具体楼层、户室信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲高空抛物抗干扰功能检验：当监控画面中出现飞虫、飞鸟、大楼玻璃上的飞机倒影、高空晾晒衣物被褥等，不产生报警提示信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲高空抛物检测功能检验：当监控画面中出现从高处向低处的物体（如建筑高层抛出的矿泉水瓶、纸盒、烟头等），可检测并发出报警提示信息，抛物轨迹可在监控画面实时显示；报警触发后，可联动抓拍图片（图片中可显示抛物轨迹）及录像，可设置录像时长（10-300s),可设置轨迹颜色、轨迹数量、轨迹线宽等级，可设置最多10个高空抛物检测区域（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |
| 2 | 摄像机鸭嘴支架 |  | 只 |  | 14 |  |  |  | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | DH-NVR4832-4KS2/I | 台 |  | 1 |  |  |  | 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个以太网接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个SATA接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口，16个报警输入接口、4个报警输出接口 支持32路网络视频接入，支持256Mbps接入， 256Mbps存储 ，256Mbps转发 支持1路后智能人脸检测比对； 10个人脸库，不少于20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对， 周界防范， 通用行为分析 ，立体行为分析 ，人群分布， 人数统计， 热度图 ，SMD功能 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入 支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，支持16路视频回放 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 ★具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★用户操作设备过程中，涉及到设备敏感数据的信令交互，采用数字信封技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持按时间 按事件等多种方式进行录像的检索 回放 备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘 网络等存储方式，支持硬盘 外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志 报警日志 系统日志的记录与查询功能 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 ▲在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段才允许访问设备；可限制账户在特定时间段进行登录访问（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址或地址段、MAC地址不允许访问设备；在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段、MAC地址才允许访问设备（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；设备支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★当设备出现以下4种安全异常：1、非法可执行程序运行预警；2、WEB 路径暴力破解预警；3、会话连接超限预警；4、会话ID暴力破解预警；其中任意一个时，可以触发报警并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |
| 4 | 监控硬盘 | ST6000VM002 | 块 |  | 4 |  |  |  | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB |  |  |
| 5 | 5口POE交换机 | 千兆 | 台 |  | 4 |  |  |  | 4个千兆电口（PoE/PoE+），1个千兆电口，整机PoE最大输出功率54W。交换容量10Gbps，整机包转发率7.44Mpps。支持802.1Q VLAN、支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关、支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离、支持端口镜像、环路保护、线缆检测、支持通过WEB管理界面、MACC云平台、手机APP进行管理配置 |  |  |
| 6 | 16路交换机 | 千兆 | 台 |  | 1 |  |  |  | 数据转发效率：9.6Mpps包转发，满足高密度数据包处理 ★ 固化10/100/1000M以太网端口≥16个 |  |  |
| 7 | 光纤收发器 | 千兆 | 对 |  | 4 |  |  |  | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口， 最大传输距离3KM，非网管型光纤收发器， |  |  |
| 8 | 监控立杆（含挂箱子） | 3.0米镀锌烤漆双臂 | 个 |  | 7 |  |  |  | 1、 H3.0米杆件 2、杆件采用镀锌管制作 3、杆件采用76镀锌管直通式制作 4、横臂采用组合法兰链接 5、设备箱采用工程塑料箱与杆件紧密相连 |  |  |
| 9 | 监控立杆基础 |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防雷模块 | 网络 | 个 |  | 14 |  |  |  | 1、电源/网络 2、当面板指示灯熄灭时，防雷功能失效 3、网络信号保护参数测试等级C2(5kV/2.5kA)/D1(0.5kA) 4、传输特性100Mbps 5、插入损耗<0.5dB(10MHz) 6、接口形式RJ45 |  |  |
| 11 | 光纤跳线 | FGT-SC-SC-1.5米 | 条 |  | 8 |  |  |  | 纤芯类型：OS2/OM1/OM2/OM3 /OM4 1、连接器类型：FC/LC/ST/SC; 2、插针端面：UPC/APC端面; 3、连接器插入损耗：≤0.35dB/每接口; 4、连接器单模回波损耗：≥50dB(UPC) , 60dB(APC); 5、重复性：≤0.2dB ; 6、互换性：≤0.2dB ; 7、拔插次数：≥500次 ; 8、线缆外径：3.0/2.0mm; 9、护套材质：PVC/LSZH ; 10、护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色; 11、长度：可定制其他长度; 12、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 ; 13、工作温度：-20～+60℃ ; 14、储存温度：-20～+60℃； |  |  |
| 12 | 室外防水网线 | FS-HSYY-CAT5E | 米 |  | 1015 |  |  |  | 遵循标准：YD/T 1019-2013 产品说明：符合超五类标准，多用于室内外水平布线使用，提供PVC、PE、 低烟无卤、阻燃多种规格。 典型应用： 10Base-T, 100Base-T, 155M ATM 芯数: 4*2； 导体直径: 0.5±0.05mm；外护套材质:黑色PE； 外径:5.3±0.2； 特性阻抗:100±15Ω 最小互电容: 47pf/m 直流电阻: ≤9.3Ω/100m 最大平衡电容 :300pf/km 最大电流平衡: 2% 防火等级：PE外护套符合IEC 60332-1相关规定 最小安装半径：4倍电缆外径 最大拉力：100N 操作温度： -15～60℃ 安装温度: 0～50℃ 操作电压： DC 32～72V |  |  |
| 13 | 光纤 | 巡线、熔纤 | 对 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 室外管路 | 20；25 | 项 |  | 1 |  |  |  | 1、名称:塑料电线管 2、规格:中型PVC20mm、中型PVC25mm |  |  |
| 15 | 辅材配件 | 管接、底盒、插排、水晶头、软管、扎带、螺丝、插线板、标签标识等 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 室外开挖及回填修复 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 施工安装调试费 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能点 |  |  |  |  |  |  | 功能描述 |  | 备注 |  |
| 18 | 高空抛物事件对接 对接视频监控平台nvr |  |  |  |  |  |  | 软件系统需要对接视频监控的平台进行获取数据 |  | 后期再新增楼栋，只需要提供少部分对接费用即可，软件平台的费用不再收取 |  |
| 19 | 报警事件管理 |  |  | 事件管理 |  |  |  | 统一管理所有报警事件，支持按照时间进行筛选，支持查看高空发生抛物的图片或者视频。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 事件发送时间筛选 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 事件图片或视频管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 事件处理 |  |  | 事件处理流程管理 |  |  |  | 自定义事件处理流程 |  |  |  |
|  |  |  |  | 待办事件 |  |  |  | 展示所有等待处理的事件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 事件处理 |  |  |  | 可针对上报的事件进行处理，例如可以设为无效事件、处理结果（上门警告业主等） |  |  |  |
| 21 | 系统管理 |  |  | 用户登录 |  |  |  | 用户通过账号密码登录系统 |  |  |  |
|  |  |  |  | 用户管理 |  |  |  | 支持用户的创建、编辑、冻结、导出、密码重置 |  |  |  |
|  |  |  |  | 角色管理 |  |  |  | 支持对系统中所有角色进行管理，可以新增角色、角色权限设置、角色编辑 |  |  |  |
|  |  |  |  | 权限管理 |  |  |  | 支持对系统中的菜单权限进行管理 |  |  |  |
| 22 | 设备管理 |  |  | 设备清单管理 |  |  |  | 对视频监控设备的管理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备更新 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实施监控查看 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 硬件+施工+软件 三项总计¥ 元，人民币大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表只是表式，可根据实际报价的明细需要，自行增减。

2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

4、磋商报价中应包含：材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、制作安装费、相关辅助材料费、检验费、性能介绍、税费、售后服务、人工、机械、仓储、保险、劳保、专利技术及质保期、招标代理服务费等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含标书中采购要求的所有费用。

5、项目须知：该项目为新建项目，会涉及到道路开挖、重新布线等情况，需提前勘察现场。网线、室外管道、光纤、尾纤、电源线由投标人自行勘察现场报价，一旦中标不得对此提出异议，如有结算不做调整。

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：