崇川区观音山街道朝东埭社区智能化采购安装项目（第二次）

竞争性磋商文件

项目编号：ZZNT20250611

采购单位：南通市崇川区观音山街道朝东埭社区股份经济合作社

代理单位：中证房地产评估造价集团有限公司

日    期：二〇二五年六月

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况：崇川区观音山街道朝东埭社区智能化采购安装项目（第二次）的潜在供应商应在南通市崇川区人民政府网获取采购文件，并于2025年6月23日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：崇川区观音山街道朝东埭社区智能化采购安装项目（第二次）

采购方式：竞争性磋商

最高限价：9.5万元，最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：具体详见项目需求及内容。

合同履行期限：签订合同后20日完成采购安装。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

三、获取采购文件

时间：自采购文件公告发布之日起至磋商响应文件提交截止时间止。

地点：南通市崇川区人民政府网

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月23日9点30分（北京时间），逾时拒绝接收磋商响应文件。

地点：南通市崇川区观音山街道朝东埭社区居委会一楼会议室，如有变动另行通知。

五、开启

时间：2025年6月23日9点30分（（北京时间）

地点：南通市崇川区观音山街道朝东埭社区居委会一楼会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.项目磋商活动模式：现场投标模式

2.项目演示、样品、答辩等：无。

3.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通市崇川区观音山街道朝东埭社区股份经济合作社

2. 采购代理机构信息

名 称：中证房地产评估造价集团有限公司

地址：南通市崇川区工农路358号12层

联系人：胡骏清  联系电话： 18260520658；

邮    箱： 534348839@qq.com

第二部分 磋商须知

- 一、本磋商文件由采购人或采购代理机构解释。

1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交、上传

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1、响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正、贰副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商递交磋商文件，即视为已响应参加采购活动。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质磋商响应文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

四、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报不报无效。

2、供应商报价包含但不限于项目实施过程中涉及的设备费、材料费、运输费、人工费、水电费、垃圾清运、税费等一切费用。 最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

五、相关费用

供应商在提交投标文件的同时提交300元（现金）磋商文件相关费用，无论是否成交，该费用不予退还。本项目招标代理费及工程量清单及控制价文件编制费合计叁仟元整，由成交人支付，在开标结束后一次性付清。

- 履约保证金：

- 1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商履约完全部合同义务，经采购单位同意，一次性退还履约保证金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

七、竞争性磋商程序简介

采购代理机构先对资格审查文件进行拆封，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评分，依据评审方法推荐成交候选人。

八、相关提示商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。采购代理机构发出最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

- 第三部分 项目需求

一、项目概况：

1、实施地点：崇川区观音山街道朝东埭社区智能化采购安装项目（第二次）。

2、服务要求：质量合格且满足采购人要求。

3、合同履行期限：签订合同后20日完成采购安装。

二、项目需求及内容：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽双绞线 | 传输带宽大于250MHz，23AWG线规，305米/箱，中心PE十字骨架，绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP。 | 1 | 箱 |
| 2 | 2米6类跳线 | 符合六类标准，RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术，六类四对双绞软线（每芯由7股铜线组成，柔韧性好不易折断），水晶头壳体采用聚碳酸酯（UL96V-0），水晶头簧片材料磷铜片镀金，获得UL认证，传输带宽大于250MHz | 48 | 根 |
| 3 | PVC管 | 1、名称:PVC阻燃塑料管 2、规格:PVC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 | 100 | 米 |
| 4 | 安装辅材 | 过线盒、管卡、接插、网络接头等 | 1 | 批 |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 普通半球 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）30m（暖光）； 补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：78°；垂直：41°；对角：94°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 1 | 套 |
| 2 | POE接入交换机 | 交换容量336Gbps，整机包转发率132Mpps，24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个100/1000Base-X SFP端口，支持POE+供电，功耗MAX：448W（POE：370W） | 1 | 台 |
| 3 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 支持接入云运维平台，可将设备运行状态和异常故障信息实时上报，在云运维平台上实时查看 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：32路； 设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制 设备在WEB客户端可一键开启32路通道的视频预览画面 设备添加网络摄像机时，可自动将网络摄像机的编码格式切换为H.265,将网络摄像机的码流降低为默认码流的一半以下 设备支持拖动鼠标快速回放录像文件，通过控制鼠标在时间轴上的拖动速度来控制播放速度，可选择2s、4s、8s、16s、1min、3min、5min、15min、30min为时间间隔快速进行回放 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 8T监控硬盘 | 3 | 块 |
| 5 | 安装辅材 | 过线盒、管卡、接插、网络接头等 | 1 | 批 |
| 三、门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600 应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头。 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。 设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 设备应支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能； 支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像； 样品应支持 H.264、H.265 视频编码设置功能。 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效识别；设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 4.0m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行有效识别 硬件接口检查： 1.RS-485 接口：1 个，2.RS-232 接口：1 个，3.韦根接口：1 个，4.USB 接口：1 个，5.IO 输入：4 个（包含 2 路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入），6.IO 输出：1 个，7.门锁控制接口：1 个，8.LAN 接口：1 个9.麦克输入：1 个 | 1 | 个 |
| 2 | 开关电源 | 12V10A | 1 | 个 |
| 3 | 出门按钮 | 外壳材料：ABS 电气性能：最大电流：3A 36VDC； 耐用测试：五十万次老化测试合格； 接点输出：NO/COM接点； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； 净重：0.046kg； 防腐蚀等级：普通防护 | 1 | 个 |
| 4 | 双门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 1 | 把 |
| 5 | 磁力锁支架（U型） | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：下无框玻璃门专用 | 2 | 个 |
| 6 | 信号线 | 1、名称:锁信号线 2、规格：RVV4*1.0 3、穿管敷设 | 40 | 米 |
| 7 | 信号线 | 1、名称:按钮信号线 2、规格：RVV2*1.0 3、线槽敷设 | 20 | 米 |
| 8 | PVC管 | 1、名称:PVC阻燃塑料管 2、规格:PVC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 | 150 | 米 |
| 9 | 安装辅材 | 过线盒、管卡、接插、网络接头等 | 1 | 批 |
| 四、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | AC控制器 | 设备支持WAN口≥2*GE，LAN口≥8*GE，LAN/WAN≥2*GE。 带机量≥300。 适用带宽≥1Gbps，整机功耗≤12W。 内存≥256MB。 NAT会话数≥8万。 工作温度：0℃～45℃。 | 1 | 台 |
| 2 | 放装AP | 支持标准802.11ax/ac/ac wave2、802.11a/b/g/n协议。 支持双频五流，整机最大接入速率1.775Gbps。 固定接口≥1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口（PoE受电）。 工作温度：-10℃～55℃。 | 3 | 套 |
| 3 | 接入交换机 | 交换容量336Gbps，整机包转发率132Mpps，24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个100/1000Base-X SFP端口，支持POE+供电，功耗MAX：448W（POE：370W） | 1 | 台 |
| 五、2F会议室 |  |  |  |  |
| 1、会议显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 50寸电视机 | 超高清4K电视，屏幕比例16:9，带HDMI接口 | 1 | 台 |
| 2 | 电视机壁装支架 | 配套壁装支架 | 1 | 套 |
| 2、发言扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 4 | 只 |
| 2 | 功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 2 | 台 |
| 3 | 支架 | 音箱支架 | 4 | 只 |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 5 | 音频处理器 | 详见技术参数表 | 1 | 台 |
| 6 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 | 1 | 台 |
| 7 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |
| 8 | 无线手持话筒(一拖二) | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 9 | 无线鹅颈话筒（一拖四) | 详见技术参数表 | 1 | 套 |
| 10 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 |
| 11 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 | 1 | 套 |
| 12 | 音频线 | 120绕包双棉37芯 | 50 | 米 |
| 13 | 音箱线 | 2*0.10*189金银线 | 70 | 米 |
| 14 | 机柜 | 600*600*2m，框架，通风顶盖，底框，高通孔率网孔前门，平板双开网孔后门，侧门，轮子四只，稳固支脚四只，风扇两只（800深以上4个），托板一块三块，螺丝40套。板材厚度：立柱2.0 ，前后大框，顶盖1.0，前后门，侧门，横梁，层板1.2。标配正宗铝壳PDU一根 输入10A 3*1.5方线缆2米 输出8位10A 国标 横装 带开关 16A过载 | 1 | 台 |
| 15 | 控制电脑 | 1、名称:国产控制电脑(笔记本） 2、规格:预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 3、屏幕≥14英寸，内存16GB,固态硬盘512GB, | 1 | 台 |
| 16 | 辅助材料 | 过线盒、接插件、紧固件等 | 1 | 批 |

# 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

主要产品技术参数

- 音频处理器

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ▲硬件要求 | 后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口VN.JZ06820C。 |
| 调节均衡 | ★输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换，提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并体现原厂公章。 具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 |
| 跨平台 | ★音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统，提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并体现原厂公章。 |
| 数据同步 | 产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |
| 软件管理 | ★音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能，提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并体现原厂公章。 |

- 无线手持话筒(一拖二)

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 ▲具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |
| 面板接口 | ★接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯，提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并体现原厂公章。 接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 自动静音 | ★具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预，提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并体现原厂公章。 |
| 混响调节 | ★具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式，提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并体现原厂公章。 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |

- 无线鹅颈话筒（一拖四)

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 ▲具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |
| 显示参数 | 接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 面板接口 | ★接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键，提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并体现原厂公章。 |
| 混响调节 | ★具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式，提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并体现原厂公章。 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |
| 电池扩展 | ★桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时，提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并体现原厂公章。 |

- 四、现场踏勘

本项目为了保证投标人能全面了解本项目实际情况，避免盲目投标，特别提醒所有供应商需自行组织人员踏勘现场，踏勘前与采购人联系预约；投标人自行负责现场踏勘安全。如响应供应商选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差、方案编制失误或响应报价失误均由响应供应商自行承担；因响应供应商自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出索赔等要求。

1.投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

2.投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

3.招标人向投标人提供的有关现场的数据、资料、图文，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
五、施工要求

1、配备专业施工团队、施工管理人员、安全措施到位、有详细的施工组织方案、工艺流程和施工进度安排。

2、使用的材料环保、安全符合国家标准。

3、使用材料充分考虑后期维护问题，尽量少用不易后期维护的材料。

4、采取适当措施保障所有在场施工人员的安全，现场施工应当保持有条不紊；做好已完工部分工程的保护工作；做好防电、防火等的安全防护工作；若发生任何事故，均由中标人全部负责。

5、隐蔽工程经采购人验收合格后方可进入下道工序施工。

6、施工完成的布展效果必须达到招标文件及响应文件要求，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺，所涉及改造的费用由中标人承担。

六、售后服务

质量保证期：经最终竣工验收合格之日起两年。质保期内提供免费维护维修、免费培训及技术支持，质保期外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。售后服务响应时间在2小时内，一般故障4小时内修复完毕，重大故障48小时内修复完毕。提供设备备品备件（不低于原设备参数）供采购人应急使用，以便发生故障时设备的更换。如未能在规定时间内排除故障，采购人可以委托他人修复，其所需费用由成交人承担，并保留追究成交人违约责任的权利。

七、付款方式

项目施工完成，经采购单位验收合格后付至合同价的95%，剩余尾款待质保期结束后一次性付清，具体详见合同条款。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

第四部分  评审程序和内容

一、采购人委托采购代理机构组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组共计3人组成。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向相关部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向相关部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与完成评审报告；配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商参加磋商活动。

响应供应商在采购文件指定地点参加磋商会。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合;

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理;

1、未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，作磋商失败处理；

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。两部分评审因素比重如下（计算结果均四舍五入保留两位小数）：

商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）；

价格标分值占总分值的比重为 30%（权重）。

（一）商务技术分：70分

供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 类似业绩 | 2 | 投标人自2022年以来有类似业绩，提供合同复印件及中标通知书，二者缺一不可，每提供一个得1分，本项最高得2分。 |
| 技术参数 | 40分 | 投标人所投的产品能最大程度响应技术参数要求，设备选型与招标技术要求吻合程度高，完全满足招标文件技术参数要求的得分，注▲号条款不允许负偏离，注★号条款有一项负偏离扣2分，其它条款有一项负偏离扣1分，直至扣完。 |
| 产品性能 | 16分 | 所投反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能，提供功能界面截图体现原厂公章，得2分。 所投音视频产品制造商符合GB/T27922《商品售后服务评价体系》的十星级服务认证证书，满足五星级服务认证证书得1分，满足十星级服务认证证书，提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件体现原厂公章及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料，得2分。 所投调音台制造商具有符合1S028000《供应链安全管理体系规范》的《供应链安全管理体系认证证书》，提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件体现原厂公章及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料，得3分。 所投天线分配器产品制造商具有符合GB/T31950标准的《诚信管理体系认证证书》、符合GB/T23794标准的《企业信用等级认证证书》,提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件体现原厂公章及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料,得3分。 所投硬盘录像机设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序，提供公安部有效检测报告复印件体现原厂公章，得3分。 所投人脸门禁一体机设备支持至少5段视频的播放设置，视频支持上分屏播放或下分屏播放可配置视频格式支持 MP4、AVI，提供公安部有效检测报告复印件体现原厂公章，得3分。 |
| 技术方案 | 6分 | 提供详细的施工组织、管理方案及人员配备、质量控制、培训计划等，评委根据方案横向比较，综合评价优的得3分，综合评价一般的得2分，综合评价较差的得1分。 提供详细的售后服务措施及承诺（售后服务内容、服务体系、应急解决方案等），由评委横向比较，综合评价优的得3分，综合评价一般的得2分，综合评价较差的得1分。 |
| 服务能力 | 6分 | 投标供应商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理认证体证书的，每有一个得2分，最高得6分。 |

(二）价格分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30×100

（三）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

六、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家，除采购任务取消外，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

八、成交通知

成交结果在南通市崇川区人民政府网公示栏公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位需在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

第六部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（不能出现报价、商务技术标）

- 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

- 参加采购活动前没有失信记录的声明函；

- 供应商信用承诺书；

- 供应商有效的营业执照复印件并加盖公章。

二、商务技术文件（不能出现报价）

1、竞争性磋商响应函；

2、商务部分正负偏离表；

3、技术部分正负偏离表；

4、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5、供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、报价文件

1、磋商报价总表；

2、磋商报价明细表；

封面参考：

项目名称

磋商响应文件

对应磋商响应文件填写：资格审查文件

对应磋商响应文件填写：商务技术文件

对应磋商响应文件填写：报价文件

（资格后审）

响应供应商：参加供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

参加采购活动前没有失信记录的声明函

我公司郑重声明：在投标截止时间节点前，       (在下划线上如实填写：有或没有）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件5

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件6

竞争性磋商响应函

致    （采购人）    ：

根据贵方的        （竞争性磋商项目名称）磋商文件，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表我方         （供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，       （签字人姓名）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

附件7

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.本项目商务条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

附件8

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

附件9

- 磋商报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价（首轮） | ¥ 元，人民币大写： 元 |
| 磋商报价（二次） | ¥ 元，人民币大写： 元 |

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 第二次及之后的报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商响应报价表（首次）的报价。

（3）供应商最终报价后，其所有报价明细单价均同比例下浮。

下浮比例=（1-最终报价/首次报价）*100% 。

附件10                 磋商报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽双绞线 | 传输带宽大于250MHz，23AWG线规，305米/箱，中心PE十字骨架，绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP。 | 1 | 箱 |  |  |
| 2 | 2米6类跳线 | 符合六类标准，RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术，六类四对双绞软线（每芯由7股铜线组成，柔韧性好不易折断），水晶头壳体采用聚碳酸酯（UL96V-0），水晶头簧片材料磷铜片镀金，获得UL认证，传输带宽大于250MHz | 48 | 根 |  |  |
| 3 | PVC管 | 1、名称:PVC阻燃塑料管 2、规格:PVC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 | 100 | 米 |  |  |
| 4 | 安装辅材 | 过线盒、管卡、接插、网络接头等 | 1 | 批 |  |  |
| 二、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通半球 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）30m（暖光）； 补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：78°；垂直：41°；对角：94°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | POE接入交换机 | 交换容量336Gbps，整机包转发率132Mpps，24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个100/1000Base-X SFP端口，支持POE+供电，功耗MAX：448W（POE：370W） | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 支持接入云运维平台，可将设备运行状态和异常故障信息实时上报，在云运维平台上实时查看 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：32路； 设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制 设备在WEB客户端可一键开启32路通道的视频预览画面 设备添加网络摄像机时，可自动将网络摄像机的编码格式切换为H.265,将网络摄像机的码流降低为默认码流的一半以下 设备支持拖动鼠标快速回放录像文件，通过控制鼠标在时间轴上的拖动速度来控制播放速度，可选择2s、4s、8s、16s、1min、3min、5min、15min、30min为时间间隔快速进行回放 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 硬盘 | 8T监控硬盘 | 3 | 块 |  |  |
| 5 | 安装辅材 | 过线盒、管卡、接插、网络接头等 | 1 | 批 |  |  |
| 三、门禁管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600 应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头。 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。 设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 设备应支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能； 支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像； 样品应支持 H.264、H.265 视频编码设置功能。 设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效识别；设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 4.0m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行有效识别 硬件接口检查： 1.RS-485 接口：1 个，2.RS-232 接口：1 个，3.韦根接口：1 个，4.USB 接口：1 个，5.IO 输入：4 个（包含 2 路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入），6.IO 输出：1 个，7.门锁控制接口：1 个，8.LAN 接口：1 个9.麦克输入：1 个 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 开关电源 | 12V10A | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 出门按钮 | 外壳材料：ABS 电气性能：最大电流：3A 36VDC； 耐用测试：五十万次老化测试合格； 接点输出：NO/COM接点； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； 净重：0.046kg； 防腐蚀等级：普通防护 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 1 | 把 |  |  |
| 5 | 磁力锁支架（U型） | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：下无框玻璃门专用 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 信号线 | 1、名称:锁信号线 2、规格：RVV4*1.0 3、穿管敷设 | 40 | 米 |  |  |
| 7 | 信号线 | 1、名称:按钮信号线 2、规格：RVV2*1.0 3、线槽敷设 | 20 | 米 |  |  |
| 8 | PVC管 | 1、名称:PVC阻燃塑料管 2、规格:PVC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 | 150 | 米 |  |  |
| 9 | 安装辅材 | 过线盒、管卡、接插、网络接头等 | 1 | 批 |  |  |
| 四、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AC控制器 | 设备支持WAN口≥2*GE，LAN口≥8*GE，LAN/WAN≥2*GE。 带机量≥300。 适用带宽≥1Gbps，整机功耗≤12W。 内存≥256MB。 NAT会话数≥8万。 工作温度：0℃～45℃。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 放装AP | 支持标准802.11ax/ac/ac wave2、802.11a/b/g/n协议。 支持双频五流，整机最大接入速率1.775Gbps。 固定接口≥1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口（PoE受电）。 工作温度：-10℃～55℃。 | 3 | 套 |  |  |
| 3 | 接入交换机 | 交换容量336Gbps，整机包转发率132Mpps，24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个100/1000Base-X SFP端口，支持POE+供电，功耗MAX：448W（POE：370W） | 1 | 台 |  |  |
| 五、2F会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 1、会议显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50寸电视机 | 超高清4K电视，屏幕比例16:9，带HDMI接口 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 电视机壁装支架 | 配套壁装支架 | 1 | 套 |  |  |
| 2、发言扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 4 | 只 |  |  |
| 2 | 功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 支架 | 音箱支架 | 4 | 只 |  |  |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 音频处理器 | 详见技术参数表 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 无线手持话筒(一拖二) | 详见技术参数表 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 无线鹅颈话筒（一拖四) | 详见技术参数表 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 音频线 | 120绕包双棉37芯 | 50 | 米 |  |  |
| 13 | 音箱线 | 2*0.10*189金银线 | 70 | 米 |  |  |
| 14 | 机柜 | 600*600*2m，框架，通风顶盖，底框，高通孔率网孔前门，平板双开网孔后门，侧门，轮子四只，稳固支脚四只，风扇两只（800深以上4个），托板一块三块，螺丝40套。板材厚度：立柱2.0 ，前后大框，顶盖1.0，前后门，侧门，横梁，层板1.2。标配正宗铝壳PDU一根 输入10A 3*1.5方线缆2米 输出8位10A 国标 横装 带开关 16A过载 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 控制电脑 | 1、名称:国产控制电脑(笔记本） 2、规格:预装正式版麒麟或统信或中科方德操作系统 3、屏幕≥14英寸，内存16GB,固态硬盘512GB, | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 辅助材料 | 过线盒、接插件、紧固件等 | 1 | 批 |  |  |

注：1、本表合计须与磋商报价总表首轮报价一致，如不一致做无效响应处理。

2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

4、磋商报价中应包含：材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、制作安装费、相关辅助材料费、检验费、性能介绍、税费、售后服务、人工、机械、仓储、保险、劳保、专利技术及质保期、招标代理服务费等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含标书中采购要求的所有费用。

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：