崇川区观音山街道朝东埭社区LED大屏、交互式一体机

采购安装项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZZNT2025056

采购单位：南通市崇川区观音山街道朝东埭社区居民委员会

代理单位：中证房地产评估造价集团有限公司

日    期：二〇二五年五月

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况：崇川区观音山街道朝东埭社区LED大屏、交互式一体机采购安装项目的潜在供应商应在南通市崇川区人民政府网获取采购文件，并于2025年6月10日15点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：崇川区观音山街道朝东埭社区LED大屏、交互式一体机采购安装项目

采购方式：竞争性磋商

最高限价：7.8万元，最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：具体详见项目需求及内容。

合同履行期限：签订合同后20日完成采购安装。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

三、获取采购文件

时间：自采购文件公告发布之日起至磋商响应文件提交截止时间止。

地点：南通市崇川区人民政府网

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月10日15点30分（北京时间），逾时拒绝接收磋商响应文件。

地点：南通市崇川区观音山街道朝东埭社区居委会一楼会议室，如有变动另行通知。

五、开启

时间：2025年6月10日15点30分（北京时间）

地点：南通市崇川区观音山街道朝东埭社区居委会一楼会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.项目磋商活动模式：现场投标模式

2.项目演示、样品、答辩等：无。

3.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通市崇川区观音山街道朝东埭社区居民委员会

2. 采购代理机构信息

名 称：中证房地产评估造价集团有限公司

地址：南通市崇川区工农路358号12层

联系人：张林丽   联系电话： 13646287155；

邮    箱： 1034154814@qq.com

第二部分 磋商须知

- 一、本磋商文件由采购人或采购代理机构解释。

1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交、上传

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1、响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正、贰副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商递交磋商文件，即视为已响应参加采购活动。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质磋商响应文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

四、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报不报无效。

2、供应商报价包含但不限于项目实施过程中涉及的设备费、材料费、运输费、人工费、水电费、垃圾清运、税费等一切费用。 最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

五、相关费用

供应商在提交投标文件的同时提交300元（现金）磋商文件相关费用，无论是否成交，该费用不予退还。本项目招标代理费及工程量清单及控制价文件编制费合计叁仟元整，由成交人支付，在开标结束后一次性付清。

- 履约保证金：

- 1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商履约完全部合同义务，经采购单位同意，一次性退还履约保证金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

七、竞争性磋商程序简介

采购代理机构先对资格审查文件进行拆封，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评分，依据评审方法推荐成交候选人。

八、相关提示商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。采购代理机构发出最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

- 第三部分 项目需求

一、项目概况：

1、实施地点：崇川区观音山街道朝东埭社区LED大屏、交互式一体机采购安装项目。

2、服务要求：质量合格且满足采购人要求。

3、合同履行期限：签订合同后20日完成采购安装。

二、项目需求及内容：

| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、党员活动室LED大屏系统 |  |  |  |
| 显示设备 | 1、名称:室内P2LED显示屏 2、规格、参数:显示净尺寸：长4.16M*高1.76M； 整屏分辨率：长2080点*高880点； 1、像素点间距：2mm； 2、像素密度：250000点/m² 3、模组分辨率(W×H)：160×80点； 4、模组尺寸(W×H)：320×160 mm； 5、反光率：屏体表面喷墨处理，反光率≤1.8%； 6、刷新率：≥3840Hz，色域覆盖率：≥115%； 7、亮度：≥450cd/m²； ★8、灯珠封装：采用SMD黑灯封装，采用全黑基板，黑色哑光封装，对比度高，无镜面反射； ★9、墨色一致性：墨色一致性满足△ECIE≤0.5的要求； ★10、峰值功耗：≤16W/单模组，≤280W/平方； ★11、接地和连接保护措施：接地导体及其连接的电阻≤0.1Ω，绿黄双色只能用来识别保护接地导体和保护连接导体； 12、盐雾等级：符合10级标准，阻燃等级：V-0级； 13、产品通过光生物安全和低蓝光测试，检测结果无危害类； 14、噪音：屏前、屏后、屏左、屏右1m处，噪音声压≤5dB; ★15、灯珠推力：均匀取点10个灯，测试边为灯珠引脚方向，平均值≤1.5kgf； ★16、防护等级：IP5X，机械强度：≥5MPa，防碰撞等级:≥10kg; ★17、建筑材料可燃性：符合GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级B1（B-sl，d0）等级； ★18、画质引擎技术：支持利用光枪定标，设置画质引擎的功能，提升画面色彩和灰度的精细度与准确度，并实现显示色域的自由切换； ★19、独立Gamma调节技术：RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； 20、图像调整功能：具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像处理功能； 21、运行环境温度（工作状态）：-20℃~50℃正常工作，在极限温度下通电循环各运行24H使用无故障不良； 以上★为主要技术参数须提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 | m2 | 7.32 |
| 输出设备 | 1、名称:LED主控视频控制器 2、规格、参数:1、支持2路1080P@60视频源同时采集及输出； 2、支持极限带载最宽4096，最高4096；单网口最大带载65万像素，共6个输出网口，最大带载390万像素； ★3、支持RGB8:8:8、YCrCb4:2:2、YCrCb4:4:4； ★4、支持接入第三方接收卡；支持对接收卡配置、升级、状态显示； 5.支持多台设备同步显示； 6、产品支持配置文件导入、导出功能，支持手动配置和载入配置文件两种方式； 7、支持自动校验升级文件格式、版本、型号；支持程序备份升级； 8、产品支持恢复出厂设置功能； ★9、支持智能节能功能，自动检测当前 环境是否有人，无人时自动调暗屏 幕画面或黑屏；支持同时接入3个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误 触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏； ★10、支持智能火情预警功能，自动检测当前环境是否存在高温火点，当出现火情时，自动点断大屏电源，防止火情随着电流快速蔓延；支持 3 个以上火情检测传感器。 以上★为主要技术参数须提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 | 套 | 1 |
| 接收卡 | 1、名称:接收卡 2、规格、参数:1、采用12个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 2、单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 3、支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准； 4、支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 | 套 | 1 |
| 配电系统 | 内置配电箱，带遥控器 | 套 | 1 |
| 安装调试 | 设备运输、安装、调试、集成、培训等 | 批 | 1 |
| 二、新时代文明实践站一体机 |  |  |  |
| 显示设备 | 1、名称:交互式一体机 2、规格:一、整机设计： 1、★整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、★整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3、采用红外触控技术，支持Windows及Android系统中进行40点或以上触控。 4、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 5、★整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率60W。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 6、整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 7、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 8、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9、★整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10、★整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 11、整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 12、★整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 13、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声两种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 14、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 16、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 17.★整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 18.★整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 19.★整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 20.整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、★PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 3、★电脑模块CPU要求：不低于i5 12代处理器；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 台 | 1 |
| 设备支架 | 1、名称:移动支架 2、规格:1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 3.托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； 脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm | 套 | 1 |
| 翻页笔 | 1、名称:翻页笔 2、规格:1.外观：笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持； 2.▲笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 3.笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm，连续书写距离不小于7km；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出； 5.语音：内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 6.语音：支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作。（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.▲语音：支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8.批注：支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 9.无线：为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙5.1协议；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 10.使用距离：无线dongle&蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m，覆盖标准教室；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 11.充电：内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h,连续书写时间≥8h，从无电到满电的充电时长≤1小时；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 12.自动休眠：支持智能休眠节电，当设备>5min无人操作时，设备自动进入休眠节电模式；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） | 根 | 1 |
| 视频系统设备 | 1、无线投屏 2\1.产品配备外置接收模块，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。 2.支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上；支持国产化操作系统（包含UOS、麒麟OS等）。 3.无线传屏器支持5s快速投屏，传输延迟≤100ms，帧率达到20fps-30fps。 4.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作。 5.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作。 6.电脑软件投屏，最大支持4k@30Hz的分辨率投屏。 7.传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布。 8.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全。 9.传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）。 10.手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码。 11.为方便共享，手机和电脑可以和整机互传文件。 12.无线传屏器支持部分带有NFC的大屏及手机进行NFC快速投屏。 | 套 | 1 |

# 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

主要产品技术参数

- 室内P2 LED显示屏

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ▲尺寸及分辨率 | 显示净尺寸：长4.16M*高1.76M； 整屏分辨率：长2080点*高880点 |
| 硬件功能 | 1、像素点间距：2mm； 2、像素密度：250000点/m² 3、模组分辨率(W×H)：160×80点； 4、模组尺寸(W×H)：320×160 mm； 5、反光率：屏体表面喷墨处理，反光率≤1.8%； 6、刷新率：≥3840Hz，色域覆盖率：≥115%； 7、亮度：≥450cd/m²； |
| 灯珠封装 | ★采用SMD黑灯封装，采用全黑基板，黑色哑光封装，对比度高，无镜面反射，提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |
| 墨色一致性 | ★墨色一致性满足△ECIE≤0.5的要求，提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |
| 峰值功耗 | ★≤16W/单模组，≤280W/平方，提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |
| 接地保护 | ★接地导体及其连接的电阻≤0.1Ω，绿黄双色只能用来识别保护接地导体和保护连接导体，提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |
| 等级测试 | 盐雾等级：符合10级标准，阻燃等级：V-0级； 产品通过光生物安全和低蓝光测试，检测结果无危害类； 噪音：屏前、屏后、屏左、屏右1m处，噪音声压≤5dB; |
| 灯珠推力 | ★均匀取点10个灯，测试边为灯珠引脚方向，平均值≤1.5kgf，提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |
| 防护测试 | ★防护等级：IP5X，机械强度：≥5MPa，防碰撞等级:≥10kg，提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |
| 可燃性 | ★建筑材料可燃性：符合GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级B1（B-sl，d0）等级，提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |
| 画质引擎技术 | ★支持利用光枪定标，设置画质引擎的功能，提升画面色彩和灰度的精细度与准确度，并实现显示色域的自由切换，提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |
| 调节技术 | ★独立Gamma调节技术：RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性，提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 图像调整功能：具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像处理功能； 运行环境温度（工作状态）：-20℃~50℃正常工作，在极限温度下通电循环各运行24H使用无故障不良。 |

- LED主控视频控制器

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ▲输出及带载像素 | 支持2路1080P@60视频源同时采集及输出； 支持极限带载最宽4096，最高4096；单网口最大带载65万像素，共6个输出网口，最大带载390万像素； |
| 配置功能 | ★支持RGB8:8:8、YCrCb4:2:2、YCrCb4:4:4，提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 ★支持接入第三方接收卡；支持对接收卡配置、升级、状态显示，提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 支持多台设备同步显示； 产品支持配置文件导入、导出功能，支持手动配置和载入配置文件两种方式； 支持自动校验升级文件格式、版本、型号；支持程序备份升级； 产品支持恢复出厂设置功能； |
| 智能节能 | ★支持智能节能功能，自动检测当前 环境是否有人，无人时自动调暗屏 幕画面或黑屏；支持同时接入3个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误 触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏，提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |
| 火情预警 | ★支持智能火情预警功能，自动检测当前环境是否存在高温火点，当出现火情时，自动点断大屏电源，防止火情随着电流快速蔓延；支持 3 个以上火情检测传感器，提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 |

- 交互式一体机

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ▲整机设计 | 整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 采用红外触控技术，支持Windows及Android系统中进行40点或以上触控。 整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 |
| 扬声器 | ★整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率60W，提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 |
| 一键投屏 | ★整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上，提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |
| 软件功能 | ★整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz，提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人。 ★整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤，提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声两种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 |
| 电脑模块 | PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 ★PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps，提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 电脑模块CPU要求：不低于i5 12代处理器；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |

- 注：LED主控视频控制器及接收卡推荐品牌：诺瓦，卡莱特，凯视达；交互式一体机推荐品牌：希沃、鑫城、视隆。本项目中的建议品牌仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，投标供应商可以提供“建议品牌”也可以提供“非建议品牌”的产品，提供“非建议品牌”产品的，其产品档次、技术参数均需等于或高于建议品牌。同时投标供应商应当提供以下资料（缺一不可）：①检测报告；②技术白皮书；③安全生产标准化证书；且①②③项的复印件必须加盖制造商红章。当三分之二的评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。

- 四、现场踏勘

本项目为了保证投标人能全面了解本项目实际情况，避免盲目投标，特别提醒所有供应商需自行组织人员踏勘现场，踏勘前与采购人联系预约；投标人自行负责现场踏勘安全。如响应供应商选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差、方案编制失误或响应报价失误均由响应供应商自行承担；因响应供应商自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出索赔等要求。

1.投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

2.投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。招标人向投标人提供的有关现场的数据、资料、图文，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
五、施工要求

1、配备专业施工团队、施工管理人员、安全措施到位、有详细的施工组织方案、工艺流程和施工进度安排。使用的材料环保、安全符合国家标准。使用材料充分考虑后期维护问题，尽量少用不易后期维护的材料。

2、采取适当措施保障所有在场施工人员的安全，现场施工应当保持有条不紊；做好已完工部分工程的保护工作；做好防电、防火等的安全防护工作；若发生任何事故，均由中标人全部负责。

3、隐蔽工程经采购人验收合格后方可进入下道工序施工。施工完成的效果必须达到招标文件及响应文件要求，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺，所涉及改造的费用由中标人承担。

六、售后服务

质量保证期：经最终竣工验收合格之日起两年。质保期内提供免费维护维修、免费培训及技术支持，质保期外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。售后服务响应时间在2小时内，一般故障4小时内修复完毕，重大故障48小时内修复完毕。提供设备备品备件（不低于原设备参数）供采购人应急使用，以便发生故障时设备的更换。如未能在规定时间内排除故障，采购人可以委托他人修复，其所需费用由成交人承担，并保留追究成交人违约责任的权利。

七、付款方式

项目施工完成，经采购单位验收合格后付至合同价的95%，剩余尾款待质保期结束后一次性付清，具体详见合同条款。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

第四部分  评审程序和内容

一、采购人委托采购代理机构组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组共计3人组成。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向相关部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向相关部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与完成评审报告；配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商参加磋商活动。

响应供应商在采购文件指定地点参加磋商会。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合;

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理;

1、未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，作磋商失败处理；

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。两部分评审因素比重如下（计算结果均四舍五入保留两位小数）：

商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）；

价格标分值占总分值的比重为 30%（权重）。

（一）商务技术分：70分

供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 类似业绩 | 20 | 投标人自2022年以来有类似业绩，提供合同复印件及中标通知书，二者缺一不可，每提供一个得5分，本项最高得20分。 |
| 采购产 品技术 参数 要求 | 10 | - 1、根据本项目采购产品规格清单要求所明确的品牌、型号、技术参数与招标文件的适合性打分，投标产品技术参数和配置完全满足招标文件要求的得10分。加“★”项为最关键指标，不满足该项指标则作为无效标处理；加“▲”项为主要参数，每有一项负偏离扣1.5分，其他参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止； 2、产品技术参数须按要求提供对应材料证明，如要求提供对应证明材料未能提供的，此项不得分。(在本文件中不同区域的同一设备参数按照一次计算) |
| 服务方案 | 10 | 方案中对本项目软件建设内容进行描述，包括高空抛物事件对接、报警事件管理、事件处理、实时视频查看、设备管理、系统管理内容，详细描述每个功能模块的功能描述、实现逻辑、主要功能等内容，内容科学合理、完整详实、完全满足项目需求的得10分，缺少部分功能的得7分，不合理的得4分。 |
|  | 10 | 方案中具备进度计划，根据项目工期要求提交进度计划表，表中各个阶段、节点清晰明了，细化得当，内容科学合理、完整详实、完全满足项目需求的得10分，缺少部分功能的得7分，不合理的得4分。 |
|  | 10 | 方案中具备系统部署方案，包括但不限于硬件部署、软件部署、部署规范等内容，内容科学合理、完整详实、完全满足项目需求的得10分，缺少部分功能的得7分，不合理的得4分。 |
|  | 10 | 内容中明确设备安装与调试方案，包括但不限于施工过程中质量控制重点、难点、关键部位及其相应之控制方法、措施，方案科学合理、完整详实、完全满足项目需求的得10分，缺少部分内容的得7分，不合理的得4分。 |

(二）价格分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30×100

（三）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

六、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家，除采购任务取消外，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

八、成交通知

成交结果在南通市崇川区人民政府网公示栏公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位需在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

第六部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（不能出现报价、商务技术标）

- 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

- 参加采购活动前没有失信记录的声明函；

- 供应商信用承诺书；

- 供应商有效的营业执照复印件并加盖公章。

二、商务技术文件（不能出现报价）

1、竞争性磋商响应函；

2、商务部分正负偏离表；

3、技术部分正负偏离表；

4、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5、供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、报价文件

1、磋商报价总表；

2、磋商报价明细表；

封面参考：

项目名称

磋商响应文件

对应磋商响应文件填写：资格审查文件

对应磋商响应文件填写：商务技术文件

对应磋商响应文件填写：报价文件

（资格后审）

响应供应商：参加供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

参加采购活动前没有失信记录的声明函

我公司郑重声明：在投标截止时间节点前，       (在下划线上如实填写：有或没有）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件5

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件6

竞争性磋商响应函

致    （采购人）    ：

根据贵方的        （竞争性磋商项目名称）磋商文件，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表我方         （供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，       （签字人姓名）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

附件7

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.本项目商务条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

附件8

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

附件9

- 磋商报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价（首轮） | ¥ 元，人民币大写： 元 |
| 磋商报价（二次） | ¥ 元，人民币大写： 元 |

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 第二次及之后的报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商响应报价表（首次）的报价。

（3）供应商最终报价后，其所有报价明细单价均同比例下浮。

下浮比例=（1-最终报价/首次报价）*100% 。

附件10                    磋商报价明细表

| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、党员活动室LED大屏系统 |  |  |  |  |  |  |
| 显示设备 | 1、名称:室内P2LED显示屏 2、规格、参数:显示净尺寸：长4.16M*高1.76M； 整屏分辨率：长2080点*高880点； 1、像素点间距：2mm； 2、像素密度：250000点/m² 3、模组分辨率(W×H)：160×80点； 4、模组尺寸(W×H)：320×160 mm； 5、反光率：屏体表面喷墨处理，反光率≤1.8%； 6、刷新率：≥3840Hz，色域覆盖率：≥115%； 7、亮度：≥450cd/m²； ★8、灯珠封装：采用SMD黑灯封装，采用全黑基板，黑色哑光封装，对比度高，无镜面反射； ★9、墨色一致性：墨色一致性满足△ECIE≤0.5的要求； ★10、峰值功耗：≤16W/单模组，≤280W/平方； ★11、接地和连接保护措施：接地导体及其连接的电阻≤0.1Ω，绿黄双色只能用来识别保护接地导体和保护连接导体； 12、盐雾等级：符合10级标准，阻燃等级：V-0级； 13、产品通过光生物安全和低蓝光测试，检测结果无危害类； 14、噪音：屏前、屏后、屏左、屏右1m处，噪音声压≤5dB; ★15、灯珠推力：均匀取点10个灯，测试边为灯珠引脚方向，平均值≤1.5kgf； ★16、防护等级：IP5X，机械强度：≥5MPa，防碰撞等级:≥10kg; ★17、建筑材料可燃性：符合GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级B1（B-sl，d0）等级； ★18、画质引擎技术：支持利用光枪定标，设置画质引擎的功能，提升画面色彩和灰度的精细度与准确度，并实现显示色域的自由切换； ★19、独立Gamma调节技术：RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； 20、图像调整功能：具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像处理功能； 21、运行环境温度（工作状态）：-20℃~50℃正常工作，在极限温度下通电循环各运行24H使用无故障不良； 以上★为主要技术参数须提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 | m2 | 7.32 |  |  |  |
| 输出设备 | 1、名称:LED主控视频控制器 2、规格、参数:1、支持2路1080P@60视频源同时采集及输出； 2、支持极限带载最宽4096，最高4096；单网口最大带载65万像素，共6个输出网口，最大带载390万像素； ★3、支持RGB8:8:8、YCrCb4:2:2、YCrCb4:4:4； ★4、支持接入第三方接收卡；支持对接收卡配置、升级、状态显示； 5.支持多台设备同步显示； 6、产品支持配置文件导入、导出功能，支持手动配置和载入配置文件两种方式； 7、支持自动校验升级文件格式、版本、型号；支持程序备份升级； 8、产品支持恢复出厂设置功能； ★9、支持智能节能功能，自动检测当前 环境是否有人，无人时自动调暗屏 幕画面或黑屏；支持同时接入3个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误 触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏； ★10、支持智能火情预警功能，自动检测当前环境是否存在高温火点，当出现火情时，自动点断大屏电源，防止火情随着电流快速蔓延；支持 3 个以上火情检测传感器。 以上★为主要技术参数须提供首页具有CNAS、ilac-MRA标识检测报告复印件加盖制造厂商公章。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 接收卡 | 1、名称:接收卡 2、规格、参数:1、采用12个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 2、单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 3、支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准； 4、支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 配电系统 | 内置配电箱，带遥控器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 安装调试 | 设备运输、安装、调试、集成、培训等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 二、新时代文明实践站一体机 |  |  |  |  |  |  |
| 显示设备 | 1、名称:交互式一体机 2、规格:一、整机设计： 1、★整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、★整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3、采用红外触控技术，支持Windows及Android系统中进行40点或以上触控。 4、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 5、★整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率60W。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 6、整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 7、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 8、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9、★整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10、★整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 11、整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 12、★整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 13、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声两种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 14、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 16、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 17.★整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 18.★整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 19.★整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 20.整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、★PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 3、★电脑模块CPU要求：不低于i5 12代处理器；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 设备支架 | 1、名称:移动支架 2、规格:1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 3.托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； 脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 翻页笔 | 1、名称:翻页笔 2、规格:1.外观：笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持； 2.▲笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 3.笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm，连续书写距离不小于7km；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出； 5.语音：内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 6.语音：支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作。（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.▲语音：支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 8.批注：支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 9.无线：为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙5.1协议；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 10.使用距离：无线dongle&蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m，覆盖标准教室；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 11.充电：内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h,连续书写时间≥8h，从无电到满电的充电时长≤1小时；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 12.自动休眠：支持智能休眠节电，当设备>5min无人操作时，设备自动进入休眠节电模式；（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） | 根 | 1 |  |  |  |
| 视频系统设备 | 1、无线投屏 2\1.产品配备外置接收模块，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。 2.支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上；支持国产化操作系统（包含UOS、麒麟OS等）。 3.无线传屏器支持5s快速投屏，传输延迟≤100ms，帧率达到20fps-30fps。 4.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作。 5.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作。 6.电脑软件投屏，最大支持4k@30Hz的分辨率投屏。 7.传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布。 8.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全。 9.传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）。 10.手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码。 11.为方便共享，手机和电脑可以和整机互传文件。 12.无线传屏器支持部分带有NFC的大屏及手机进行NFC快速投屏。 | 套 | 1 |  |  |  |

注：1、本表合计须与磋商报价总表首轮报价一致，如不一致做无效响应处理。

2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

4、磋商报价中应包含：材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、制作安装费、相关辅助材料费、检验费、性能介绍、税费、售后服务、人工、机械、仓储、保险、劳保、专利技术及质保期、招标代理服务费等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含标书中采购要求的所有费用。

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：