南通市崇川国有资产投资发展有限公司及其下属子公司2026年度消防检测项目

招标文件

（资格后审）

招　标　人：南通市崇川国有资产投资发展有限公司

招标代理人：苏州新一造价师价格事务所有限公司

二〇二五年十二月

南通市崇川国有资产投资发展有限公司及其下属子公司2026年度消防检测项目招标公告（资格后审）

1、南通市崇川国有资产投资发展有限公司的南通市崇川国有资产投资发展有限公司及其下属子公司2026年度消防检测项目已经由相关部门批准建设，工程所需资金来源为自筹 。现对南通市崇川国有资产投资发展有限公司及其下属子公司2026年度消防检测项目进行公开招标，邀请合格的潜在投标人参加本工程的资格后审。

2、苏州新一造价师价格事务所有限公司 受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况:

（1）工程地点：南通市崇川区

（2）工期要求：接到采购人通知后3天内组织人员到场检测，并应在30日历天内（含节假日在内，所有检测不得以休息日作为拖延检测借口）完成现场检测工作和向采购人提交消防检测意见书。

4、本次招标工程共分 壹 个标段，招标内容如下：南通市崇川国有资产投资发展有限公司及其下属子公司2026年度消防检测项目。

5、申请人应当具备的资格条件：

（1）法定代表人身份证明书（格式详见第四章）。

（2）授权委托书（如有授权）（格式详见第四章）；

（3）有效的企业营业执照（副本）；

（4）有效的企业资质证书（副本）；（为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”网站截图为准；

（5）拟派项目负责人具有消防工程师执业资格证书且为投标企业正式人员（必须提供：（提供有效证书复印件、与投标企业签订的有效劳动合同书）；

（6）投标人认为必要的其他资料。

6、如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门。如已中标，招标人有权取消其中标资格，并由该投标人承担一切责任和损失。

7、本工程投标申请人的资格审查采用资格后审的方式，无需另行进行网上报名，各投标人须于2025年12月 15日09时30分（北京时间）以前将投标文件提交至南通市崇川区崇川路1号崇川国投集团109会议室，并在2025年 12月15 日09时30分（北京时间）开标。逾期送达的投标文件将被拒绝。

8、招标文件等材料从本公告附件下载；招标文件、修改、补充公布的网址及栏目：“南通市崇川区人民政府网-公示公告栏”。请各投标人自行关注，否则，引起的所有损失由投标人自行承担。

9、评标办法详见招标文件。

10、其他信息

招标人：南通市崇川国有资产投资发展有限公司

地 址：南通市崇川区崇川路1号

联系人：王工

联系电话：0513-66889905

名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司

地址：南通市经济技术开发区长通路9号（飞马国际中心A座1205室）

联系方式：代工 、周工

联系电话：0513-69895668

2025年12月3日

第一章 投标人须知及投标人须知前附表

# 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 1、项目名称：南通市崇川国有资产投资发展有限公司及其下属子公司2026年度消防检测项目 2、受检建筑类别使用性质：住宅、配套公建、厂房、人防、普通地下车库等 3、工程规模：住宅类只算地下面积；公建、厂房、人防、地下车库按消防审核面积结算 4、交货或者服务期限和地点：接到采购人通知后3天内组织人员到场检测，并应在30日历天内（含节假日在内，所有检测不得以休息日作为拖延检测借口）完成现场检测工作和向采购人提交消防检测意见书。 5、质量标准或者考核标准 （1）检测单位应严格按照中华人民共和国建筑消防设施的维护管理国家标准、江苏省消防条例、相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设 施检测技术服务活动，确保消防设备正常运行，满足现行消防规范的要求。并对检测质量负责。 （2）严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对约定范围内的消防设施开展检查、测试等技术服务。 （3）必须符合《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》。 |
| 2 | 采购内容： 消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明灯、疏散指示标志灯、应急广播系统、消防专用电话、消防电梯、灭火器、 消防分隔设施、钢结构防火涂料等。 |
| 3 | 资金来源：自筹 招标方式：公开招标 投标保证金数额：贰仟元整 履约保证金的形式：银行转账（必须从投标人基本账户转出）或电汇或见索即付银行保函形式。 履约保证金额为：10000元。招标人发出中标通知书后5个工作日内，中标人应向招标人递交履终保证金，否则招标人有权按中标人自动放弃中标资格处理，同时投标保证金不予退还，该金额不足以弥补给招标人造成的直接和间接损失的(包括但不限于二次招标发生的招标费用、中标差价、招标代理服务费等)，中标人应予补足。 |
| 4 | 本工程不组织现场踏勘，投标人自行与招标人联系对现场及其周围环境进行考察，以便投标人获取有关编制投标文件的签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。 招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 |
| 5 | 投标有效期：投标截止日后60日历天内有效。 投标文件份数：A.资格审查文件：正本壹份，副本贰份，共叁份； B.价格标文件：正本壹份，副本贰份，共叁份。 |
| 6 | 投标文件递交截止时间：2025年12月15日9时30分 提交地点：南通市崇川区崇川路1号崇川国投集团109会议室 |
| 7 | 开标时间：2025年12月15日9时30分 开标地点：南通市崇川区崇川路1号崇川国投集团109会议室 |
| 8 | 中标人在收到招标人检测任务后7日内完成合同签订（根据每个地块单独签订合同）。 |
| 9 | 招标人：南通市崇川国有资产投资发展有限公司 地 址：南通市崇川区崇川路1号 联系人：王工 联系电话：0513-66889905 |
| 10 | 名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司 地址：南通市经济技术开发区长通路9号（飞马国际中心A座1205室） 联系方式：代工 、周工 联系电话：0513-69895668 |

# 二、投标须知

# （一）总则

1、项目说明

1.1本招标项目说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项。

1.2本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章以及地方政府部门有关规定，通过公开招标方式选定消防检测单位。

1.3工期间的水、电由中标人负责，费用自理。施工中必须按时清理施工场地，垃圾必须清理离场。竣工时对施工场所全面打扫，做到无污染。

1.4中标人在施工中做到项目负责人全程现场管理。如涉及到安全或质量问题由中标人全权负责。若验收审查不合格，中标人将进行重新检测至验收审查合格为止，再次验收审查费由中标人承担。在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场采购人的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由中标人自负。

1.5中标人必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因中标人的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由中标人负责处理，费用自理。且中标人必须负责协调检测过程中一切矛盾。

1.6若供应商存在部分项目无相应检测资质时，需委托具有资质的检测单位进行检测并出具报告，所需费用在报价时予以充分考虑，采购人不另行支付本报价外的任何费用。

1.7成交供应商检测中发现的不符合项，有义务根据工程实际情况提出整改建议，由采购单位组织相关单位对各消防系统进行必要调试和整改，以达到检测规程所要求的合格判定标准。

1.8在履约期限内，成交供应商履约能力达不到采购方考核标准及相关技术规范要求时，采购方有权单方面解除合同。

2、技术要求或者服务要求

2.1质量要求需符合国家、省、市有关行业主管部门制定的标准、规范及设计院的设计要求。

2.2本项目的技术标准与规范：本项目采用的技术标准与规范按《建筑消防设施检测技术规范》 (GB/T 44481—2024)、《建筑消防设施技术检验规程》（DB46/T 527-2021）执行，如有变更以最新发布的为准，并保证通过消防部门验收。

3、资金来源

3.1本工程资金来源见前附表第3项。

4、投标人资格要求

4.1投标人应当具备的主要资格条件：

4.1.1参加投标的单位必须具有独立法人资格并且为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”网站截图为准；

4.1.2参加投标的项目负责人必须具有注册消防工程师执业资格，该项目负责人为企业正式成员）。

4.2以下条件属于资格审查的必要合格条件：

(1)具有独立订立合同的能力；

(2)未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3)企业没有因骗取中标或者严重违约以及因消防检测原因发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；

(4)企业的资质类别、等级和项目负责人的资质等级满足招标文件要求；

(5)资格审查材料中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

(6)拟派项目负责人为投标企业正式人员（必须提供：与投标企业签订的有效劳动合同书）；

（7）第三章中投标文件格式中要求提供的其他表格；

(8)本项目不接受联合体投标；

(9)单位负责人为同一或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的招标。

(10)符合法律、法规规定的其他条件。

未尽之处具体详见招标文件“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

5、投标费用

投标人应承担投标文件编制与递交等参加本次招标活动所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

本项目招标代理费2000元及评委评审费（按实际支付）由中标人承担，请参加的投标人在成本中自行考虑，包含在响应报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

投标人应承担投标文件编制与递交等参加本次招标活动所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件内容、澄清及修改

6、招标文件的组成

6.1招标文件包括下列内容:

第一章：投标须知

第二章：合同条款

第三章：投标文件格式

第四章：评标办法

6.2除上述内容外，招标人发出的对招标文件的所有澄清和修改内容，均作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。投标人在投标截止时间前，应通过南通市崇川区人民政府网http://www.chongchuan.gov.cn/公告公示栏随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

6.3投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，将作废标处理。

7、招标文件的澄清

7.1投标人从南通市崇川区人民政府网http://www.chongchuan.gov.cn/公告公示栏下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

7.2招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2025年12月5日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：ntxyjhy@163.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在收到疑问材料后2日内予以解答，并于2025年12月8日17时前将解答内容（若有）以电子文档上传至南通市崇川区人民政府网http://www.chongchuan.gov.cn/公告公示栏，请各潜在投标人在南通市崇川区人民政府网http://www.chongchuan.gov.cn/公告公示栏自行下载。

在投标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

7.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，在南通市崇川区人民政府网http://www.chongchuan.gov.cn/公告公示栏向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，并以电子文档形式在南通市崇川区人民政府网http://www.chongchuan.gov.cn/公告公示栏发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

8、招标文件的修改

8.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经南通市崇川区人民政府网http://www.chongchuan.gov.cn/公告公示栏向所有投标人公示。

8.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足15天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

8.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以南通市崇川区人民政府网http://www.chongchuan.gov.cn/公告公示栏上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看南通市崇川区人民政府网http://www.chongchuan.gov.cn/公告公示栏中有关该项目招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

(三)投标报价

9、除非招标文件中另有规定,投标报价中应包括完成本项目检测所需的一切费用，包括①完成检测工程的消防系统检测所需的人工费、机械费、材料费、管理费、税金、利润等所有费用。②完成相关检测规范、标准规定的所有工作内容的费用。③检测人员的食宿、办公等设施费用。④完成本项目所需要的全部资料收集费、文件整理费、文印、刻录等费用；⑤与南通市消防支队的协调沟通所需的人工等费用；⑥其它不可预见费、由法律确定的应由乙方承担的各项保险费等；

9.1投标报价要求：

9.1.1本项目检测费采用固定单价报价。

9.1.2投标报价的原则：

最高限价为人民币0.50元/ 平方米（住宅类只算地下面积；公建、厂房、人防、地下车库按消防审核面积结算）。投标报价（单价）高于或等于最高限价（单价）的报价文件视为无效报价文件，作废标处理。

9.2其他未尽事宜在答疑及第四章合同条款中明确。

（四）投标文件

10、投标文件包括下列内容：

本项目投标文件由资格审查文件、价格标文件二部分组成。

10.1 资格审查文件应包括下列内容：

10.1.1法定代表人身份证明书（格式详见第四章）；

10.1.2授权委托书（如有授权）（格式详见第四章）；

10.1.3有效的企业营业执照（副本）；

10.1.4有效的企业资质证书（副本）；（为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”网站截图为准；

10.1.5拟派项目负责人具有消防工程师执业资格证书且为投标企业正式人员（必须提供：（提供有效证书复印件、与投标企业签订的有效劳动合同书）；

10.1.6投标人认为必要的其他资料。

以上所有复印件均需加盖投标单位公章,原件须携带至开标现场，以便备查。

未尽之处具体详见第五章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

10.2价格标文件应包括下列内容：

10.2.1投标函（格式详见第四章）

11、投标保证金

11.1投标人必须按照前附表规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金缴纳凭证和基本账户开户许可证复印件（加盖单位公章）或《基本存款账户信息》复印件（加盖单位公章）交给招标代理查验；

（1）如投标保证金采用银行汇票形式，须同时递交投标保证金银行汇票原件（无须密封）和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。

投标保证金（银行汇票形式）上必须注明收款人、用途、投标保证金、汇款人、投标单位名称。（帐户名：苏州新一造价师价格事务所有限公司第一分公司，开户行：中国工商银行股份有限公司南通城山路支行，账号：1111821709100319823）。中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后60天内有效；

（2）如投标保证金采用银行保函形式，须同时提供：①银行保函原件（无须密封）、②基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（无须密封）、③保函费用由投标人基本账户汇出的证明（无须密封），否则其投标文件不予接收。投标保证金（银行保函）开具对象为苏州新一造价师价格事务所有限公司第一分公司。保函上显示的投保项目名称须为本项目（如保函上显示项目名称）。投标保函上投保的投标保证金须在投标有效期内持续有效。投标保函须为银行保函（见索即付，具体格式详见招标文件内“附件：见索即付投标保函”），投标保证金银行保函应由投标人基本账户所在网点的当地银行或其上级银行机构出具。

特别提醒：

（1）本项目投标保证金的形式为银行汇票或银行保函、转账形式。

（2）保证金形式，收款人、用途、汇款人、银行保函格式、银行保函开具对象等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。

（3）各投标人必须以企业法人基本存款账户办理保证金缴纳手续，否则其投标文件不予接收。若投标保证金缴纳方式为见索即付银行保函的，银行保函应由投标人基本账户所在网点的当地银行或其上级银行机构出具，保函中应明确投标项目，担保金额、受益人、保证人、被保证人等具体内容。保函费用必须由投标人基本账户汇出。

（4）中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后60天内有效，在缴纳履约保证金前，如投标保证金已失效，中标单位应主动延续投标保证金的有效期，否则招标人有权在保证金失效后取消中标人的中标资格

凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。

11.2 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

11.3 中标单位的投标保证金在检测服务合同生效后一周内予以退还。

11.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人将取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

11.4.1放弃中标项目的；

11.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

11.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

存在上述11.4行为的，招标人不退还投标保证金并上交国库，参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。

12、投标人应当使用本招标文件提供的投标文件表式，表式可以按同样格式进行扩展。

13、投标文件的要求

13.1投标文件应使用招标文件第四章所提供的投标文件格式。

13.2投标人不得以他人名义投标，也不得利用伪造、转让、无效或者租借的资质证书参加投标。

# 14、投标文件的份数和签署

# 14.1 投标人应按投标须知前附表第5项规定的套数提交投标文件。

# 14.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准, 投标人自行承担由此可能产生的风险。

# 14.3 投标文件应按招标文件第四章投标文件格式的规定填写、签字、盖章。

# 14.4 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人法人章。

（五）投标文件的递交

# 15、投标文件的装订、包封、密封和标志

# 15.1投标文件的资格审查文件、价格标文件须分别单独装订成册分别密封。

资格审查文件、价格标文件均壹式 叁 份，其中正本  壹  份，副本 贰 份，并分别标明“正本”或“副本”字样。

15.2资格审查文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”、同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

15.3价格标文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明 “价格标”同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

# 15.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

# 15.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

16、投标截止期

16.1投标人应按投标须知前附表第6项规定的时间和地点将投标文件递交到指定地点。

16.2招标人可以按本须知第7条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16.3超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

16.4提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

17、投标文件的修改与撤回

17.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

17.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第15条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

17.3投标截止期以后，在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（六）开标、评标、定标

# 18、开标由招标人或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。各投标人授权委托人必须携带本人身份证原件和法定代理人授权委托书或法定代表人准时到场参加开标会议，否则作中途退标处理。

# 19、由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字后，当众启封投标文件及修改文件，并公布投标文件的主要内容。

# 20、评标委员会

# 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

# 21、评标方式及评标办法

# 评标办法详见“第五章评标办法”。

# 22、评标过程保密

# 22.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应泄露。

# 22.2投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动或授予合同的行动，都可能导致其投标被拒绝。

# 22.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

# 23、投标文件的澄清

# 在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。若投标人拒绝回答评标委员会提出的问题，则视为不响应招标文件要求。

# 24、投标文件的响应性

# 24.1评标时，招标人将评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者纠正这些显著差异或保留将不会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面不造成重大的限制。

# 24.2如果投标文件不响应招标文件实质性要求的，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

# 24.3投标文件有下述情形之一的，经评标委员会评审后按废标处理：

(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封和标志的；

(2)投标文件未按要求加盖投标单位的企业和企业法定代表人印章（或签字）的；

(3)如投标文件加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

(4)投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

(5)投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

(6)除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

(7)组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（仅适用于联合体投标）；

(8)在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的（仅适用于联合体投标）；

(9)联合体成员与资格预审确定的结果不一致的（仅适用于联合体投标）；

(10)投标人的投标报价超出招标文件规定范围的；

(11)同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

(12)未按招标文件要求提供投标保证金的；

(13)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

(14)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(15)投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的条件的；

(16)不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

(17)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(18)不符合招标文件有关暗标的要求（适用于暗标评审）；

(19)资格审查文件以及技术标中出现投标报价的；

(20)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

(21)投标单位未按招标文件要求填写相关承诺书的。

# 评标委员会对投标文件确认为废标的，应当由三分之二以上评委签字确认。

# 25、评标委员会完成评标后，应按规定向招标人提交书面评标报告，评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会对此应做出书面说明并记录在案。

# 26、确定中标人

# 26.1评标委员会将根据价格标得分由高到低依次推荐中标候选人，具体评标办法见“第四章评标办法”。

# 26.2评选结果于评审结束后直接宣布。

# 26.3评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在公告发布网公示，公布的时间为三日。

# （七）授予合同

27、中标：确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。

30、签订合同：中标人在收到招标人检测任务后7日内完成合同签订（根据每个地块单独签订合同）。

31、中标人应按本须知前附表第3项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为银行转账或银行保函（见索即付）。

32、若中标人不能按本须知第31条，视作中标人放弃中标及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

33、中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

（八）关于投标人异议和投诉

29、对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在投标截止时间5日前提出。

30、对开标有异议的，应当在开标现场提出。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

31、对评标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当在中标候选人的公示期间提出。

32、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,可以依法向招标人提出异议，也可以在知道或者应当知道之日起10日内，向有关行政监督部门投诉，但就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。

33、投标人提出的异议或投诉须符合苏建规字[2016]4号文的相关规定，否则，不予受理。

第二章 合同条款及格式

检测服务合同

项目名称：

甲     方：

乙     方：

签订日期: 年   月    日

建筑消防设施检测合同

甲方:

乙方：

根据国家及江苏省消防部门有关规定， 经双方友好协商，甲方委托乙方对甲方指定建筑的消防设施进行技术检测。为了保证检测工作顺利进行，甲 、乙双方达成如下协议共同遵守：

一、受检建筑名称：

受检建筑类别使用性质：

检测面积：

受检建筑地址：

二、检测内容：（具体以图纸设计为准）

□火灾自动报警系统及其联动功能巨       □可燃气体自动报警系统

□消火栓给水系统                       □自动喷水灭火系统

□消防冷却水系统                       □ 水喷雾系统

□ 水幕系统                            □泡沫灭火系统

□气体灭火系统                         □机械排烟系统

□防水卷帘                             □应急照明及疏散指示系统

□其他

三、技术检测依据：

l、《建筑消防设施检测技术规范》 (GB/T 44481—2024);

2、国家有关消防技术设计及施工规范、标准 ；

3、消防监督机构的审核意见、检查意见、备案记录等 ；

4、受检建筑设计图纸和相关设计说明、 设计变更等。

四、检测收费及付款：

1、本项目固定单价为       元／㎡（住宅类只算地下面积； 公建、厂房、人防、地下车库按消防审核面积结算）。甲方在合同签订提供正式检测报告后一周内支付乙方检测费用的50%,余款甲方在消防验收合格后一周内向乙方付清。

# 本项目采用固定单价报价，按实际服务面积结算。若检测报告未经专家评审或经专家评审认为未达到规范要求的，则采购方不予支付相关费用。

2、为体现优惠及服务，乙方免收甲方复检费用（标准应按复检项目检测收费的50%收取）。

五、检测条件：

1、甲方消防工程均按照设计图纸、消防审核意见进行施工，且基本竣工；

甲方电气系统运行基本正常，水系统供水及功能调试正常；

2、甲方提供乙方报警系统地址码图，报警系统及联动设备调试正常；

3、甲方提供的各种消防工程图纸、竣工资料、消防审核意见等基本齐全，并应真实有效。

4、甲方提供的消防产品检测报告、合格证明材料齐全，并应真实有效。

六、检测时间：

l、合同签订后，在甲方提供资料基本齐全，消防系统已开通具备检测条件后 ，甲方在每次检测前3日通知乙方检测，乙方在3日内安排首次检测。

2、在首次消防设施技术检测、二次复检结束后2日内分别出具检测问题反馈通知书。

3、终检结束、达到合格条件后乙方2 日内出具检测报告，并及时提交甲方及相关单位。

七、检测质量等要求：

l、乙方必须坚持第三方公正的立场，本着客观、公正的原则，严格遵照国家法律、法规和有关技术标准实施检测。所有人员的工作标准、行为规范等接受社会监督。

2、乙方对本次检测所出具的问题反馈、检测报告、所述现状承担有关责任。由于甲方原因，非乙方所能控制的行为和因素而造成的后果，与乙方无关。

3、乙方检测中发现的不符合项，由甲方组织对相应系统进行必要调整，达到合格判定标准。

4、乙方对检测范围内的工作内容保证通过消防部门的验收。

八、有关配合：

1、甲方指定           作为配合人员，联系电话：

乙方指定        负责检测联络工作，联系电话：

2、乙方到甲方现场进行检测，甲方通知施工、消防设备相关专业人员全部到场配合乙方检测工作，重要或危险部位消防设施的操作由甲方人员安排进行，以确保系统安全及检测的顺利进行，避免意外情况发生。

亡／

3、甲方应在项目已调试、基本具备检测条件或问题已基本整改情况下通知乙方检测, 避免影响施工、耽误双方宝贵时间； 超过三次正常检测次数以上时根据情况将适当增加工本费用。

九、有关年检：

根据《中华人民共和国消防法》、公安部第107 号令《消防监督检查规定》等规定，建筑消防设施每年至少进行一次全面检测 ，并进行维护保养，届时双方商定。

十、有关违约：

1、甲方单方面中止合同，甲方则按检测合同额的50%作为违约金赔偿乙方 。

2、乙方无特殊原因，单方面中止合同．乙方则按检测合同额的50%作为违约金赔偿甲方。

十一、合同生效：

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。纸质合同一式陆份，采购人、供应商各叁份。

十二、合同法律效力附件：

1、甲乙双方因合同发生争议，应在采购单位的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

2、本合同未尽事宜可由双方另行协商补充，以下本合同附件和双方签约人注明明确意见的附件均为与本合同具有共同效力的法律文件。

甲方：                                乙方：

单位名称：                            单位名称：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电      话：                          电      话：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

日期：                                日期：

第三章  投标文件格式

### 一、价格标文件格式

正本/副本

（项目名称）     招标

价格标文件

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：  年  月  日

一、投标函

(招标人名称)：

（一）我方已全面阅读和研究了(招标工程名称)项目招标文件和招标补充文件（如有），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程检测投标的各项承诺内容。本单位愿以消防检测费报价为：     元/平方米，承担本工程的全部消防检测任务以及后期配合服务。

（二）如我单位中标，我单位保证按投标文件中的报价和招标文件中的时间要求完成消防检测任务，并按有关程序和规定确保通过有关部门的审查。

（三）一旦我方中标，将组建项目负责人（姓名）和其他主要检测员完成本项目的全部检测工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更项目负责人，保证按招标文件规定的服务期完成检测并提供相应的检测报告。

（四）我单位保证检测质量达到国家或专业的质量检验规定的标准，按照国家行业标准等相关文件精神执行。

（五）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。若本投标文件与贵单位的招标文件有不一致，以贵单位的招标文件为准。

（六）如果我方中标，我方将按照招标文件规定递交履约保证金。

投标人：（盖章）

法定代表或授权代表：（签字）

联系地址：        邮编：

联系人：          电话：

年  月  日

### 二、资格证明文件格式

正本/副本

（工程名称）    招标

资格审查文件

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：   年   月  日

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：																			年																			   月																			    日

经营期限：

姓名：        																			性别：

年龄：																			        职务：

系（投标人单位名称																			的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖公章）：

日期：  年  月  日

# （二）授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）																			系（投标人）																			的法定代表人，现授权委托（单位名称）																			              （姓名）																			为我的授权代理人，以本公司的名义参加（项目名称）																			的投标，授权代理人所签署的一切文件和处理与有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转让权、特此委托。

授权代理人：																			          性别：      																			年龄：

单位：																			         部门：            																			职务：

投标人：（盖法人章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

# （三）投标人一般情况表

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

# （四）拟派人员一览表

| 职务 | 姓名 | 姓别 | 年龄 | 执业资格 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# （五）拟派往本工程项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 在评价和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 在评价或已完 |  |  | 时间 |  | 备注 |

# （六）近三年类似项目一览表

| 工程名称 | 建设单位 | 项目负责人 | 委托时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第四章评标办法(最低价法)

一、根据《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法律法规，本着公平、公正、合理的原则，结合工程实际情况，各投标人满足招标文件中的检测要求及质量标准，并响应招标文件中实质性条款后，对投标人的投标报价进行评标（评分保留两位小数）。

二、开标时，参加开标的授权委托人必须携带本人身份原件和法定代理人授权委托书或法定代表人准时到场参加开标会议，否则不予接受其投标文件。开标时所有复印件的原件均需携带至开标现场备查。

三、评标时如遇特殊情况，由评标委员会研究决定或处理。处理结果概不向投标人解释。

四、评标程序

资格符合性评审→价格标评审→确定中标候选人

五、投标人资格审查

投标人资格满足下列要求后方可进入价格标评审。

| 序号 | 项目内容 | 投标申请人具备 的条件或说明 | 须提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明书 | 法定代表人身份证明书 （格式详见第四章） |
| 2 | 授权委托书（如有授权） | 有效的授权委托书 | 有效的授权委托书（格式详见第四章） |
| 3 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 4 | 企业资质类别等级 | 为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”网站截图为准 | 有效的资质证书 |
| 5 | 拟派项目负责人资格 | 具有消防工程师执业资格证书 | 有效的资格证书 |
| 6 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 必须提供：与投标企业签订的有效劳动合同书 | 有效的劳动合同书 |
| 7 | 第三章中投标文件格式中要求提供的其他表格 |  |  |
| 7 | 备注： 1、上述（1）、（2）须提供原件，（3）-（7）项如为复印件并加盖单位公章；同时提供所有复印件的原件备查，否则，资格审查不予通过。 2、上述（1）—（7）中任何一条不符合要求或未提供，则资格审查不通过。 3、若在评审过程中，发现提供资格审查材料虚假，则资格审查不通过，同时投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。 4、如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与价格标的评审。

六、评分标准

1、采用固定单价报价

（1）投标报价的原则：

住宅类只算地下面积；公建、厂房、人防、地下车库按消防审核面积结算，最高限价为0.50元/平方米。有效投标报价：小于最高限价的报价为有效报价。大于或等于最高限价的为无效报价，作废标处理。

（2）确定中标候选人

将所有投标单位的有效报价按照由低至高的顺序排序，按照排序分别推荐第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

若出现相同中标价时，则采取招标人代表现场抽签的方式确定第一中标候选人。

七、注意事项

1、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

八、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论并作出最终解释。