南通怀恩管理服务有限公司

瞻仰棺及对接车采购项目

公开招标文件

项目编号：JSYC2025051917

（资格后审）

招 标 人：南通怀恩管理服务有限公司

代理机构：江苏永诚工程造价事务所有限公司

二○二五年六月

尊敬的投标供应商（以下称投标人）：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作招标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

- 第一章  招标公告

江苏永诚工程造价事务所有限公司（以下称招标代理机构）受 南通怀恩管理服务有限公司 （以下称招标人）的委托，就招标人所需南通怀恩管理服务有限公司瞻仰棺及对接车采购项目组织公开招标，诚邀符合资格条件的潜在投标人参加投标响应。

- 一、项目基本情况：

1、项目编号： JSYC2025051917；

2、项目名称： 南通怀恩管理服务有限公司瞻仰棺及对接车采购项目；

3、招标方式：公开招标；

4、预算金额：230000.00元，共一个标段；

5、最高限价：230000.00元；

6、招标需求：本项目为南通怀恩管理服务有限公司瞻仰棺及对接车新增采购，具体需求详见招标文件第三章；

7、供货要求：质保期1年。期间成交供应商免费提供技术支持服务及售后服务，质保期为自出具验收合格报告之日起计算。

8、供货时间：合同签订生效后的30天，完成产品的供货、安装与验收工作。

9、本项目不接受联合体投标。

- 二、供应商资格

（一）供应商须满足以下条件：

1、投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

3、特定资格要求：提供两份自2023年1月1日以来类似瞻仰棺或殡葬设备销售业绩合同，需同时提供合同关键页（包含合同金额、签订日期、服务内容等）、对应的验收报告复印件、本项目公告日期之前的非足额发票。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

- 三、招标文件的获取

获取时间：自招标公告发布之日起至2025年07月21日09时30分。

获取方式：“南通市崇川区人民政府网(www.chongchuan.gov.cn)→我要看→公示公告栏”自行下载。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年07月21日09时30分00 秒（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

开标时间：2025年07月21日09时30分00 秒（北京时间）。

地点：天福堂2#楼二楼会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜：

- 1、投标保证金：叁仟元整(￥3000元），递交方式详见第二章投标人须知。

- 2、项目招标活动模式：本项目采用现场开标模式。

- 3、项目演示、样品、答辩等：无。

- 4、对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求等）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标代理机构提出。

5、【特别提醒】请各投标人认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由投标人承担。若投标人提供的相关材料为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与投标，一经发现则取消投标人资格，该投标人将记入不良记录，并将其列入黑名单。

6、投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标候选人，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、招标人信息

名  称： 南通怀恩管理服务有限公司

联系人：熊先生

电  话：0513-85269559

2、招标代理机构信息

名    称：江苏永诚工程造价事务所有限公司

地　　址：南通市崇川区江海财富大厦Ａ座902室

联系方式：蔡工   13862909176

电子邮箱：1175567602@qq.com

3、项目联系方式

项目联系人：蔡工

电　　  话：13862909176

- 第二章  投标人须知

- 一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏永诚工程造价事务所有限公司组织（以下称代理机构）的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于代理机构。

4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告及招标文件发布后提出询问或是在发布之日后的3个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问或是未在规定期间内提出的视作投标人接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑事项。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与招标。

6、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、技术规范、参数规格等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及招标文件的补充说明、澄清或修改，均以“南通市崇川区人民政府网(www.chongchuan.gov.cn)→我要看→公示公告栏”发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 7、本项目自行勘察现场，投标人应在现场勘察时，熟悉项目情况、现场环境、周围交通道路等情况，以获得一切可能影响投标文件内容的直接资料。中标后，不得以不完全了解项目情况、现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招租人不承担任何责任，且不作任何答复。

- 三、投标响应文件的组成及装订

1、投标文件由 ：①资格后审材料文件、②商务标响应文件组成（以下由文件序号代称）。

2、投标人按投标文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

- 四、投标文件的份数和签署

1、投标文件中，均为一份“正本”和二份“副本”。

2、在每一份投标文件上要明确标注项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、投标文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 五、投标文件的密封及标记

1、投标人须将本项目投标文件：①、②分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

特别提醒：投标文件中的①的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务标响应文件中的报价表（报价单）的内容，否则作无效投标处理。

- 六、投标响应文件内容

A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）：

1、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）；

2、营业执照副本原件的复印件；

3、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件的复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托授权人身份证复印件（格式参见第六章）；

4、提供投标人声明函（格式参见第六章）；

5、投标人情况一览表；

6、提供两份自2023年1月1日以来类似瞻仰棺或殡葬设备销售业绩合同，需同时提供合同关键页（包含合同金额、签订日期、服务内容等）、对应的验收报告复印件、本项目公告日期之前的非足额发票。

7、技术部分正负偏离表（需同时提供第三章项目需求-技术参数及性能要求中相关材质检测报告和第三章项目需求-技术参数及性能要求中相关功能检测报告）。

具体要求详见本招标文件第三章中附件《资格审查汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查汇总表》为准。

以上复印件须加盖投标单位公章，所有材料须统一密封在一个封袋中并编写材料目录，以便在开标时核查，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

- B、商务标响应文件（格式参见第六章）（一个密封包，含一正二副文件）：

【特别提醒】商务标响应文件应包括招标文件所确定的招标范围及相应说明的全部内容。

1、投标响应报价总表；

2、投标报价明细表；

- 七、联合投标

本项目不接受多个投标人组成的联合体参与投标。

- 八、投标文件递交时间及地址

1、投标人必须在2025年7 月21日9 时30分前，将投标文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

2、地址：天福堂2#楼二楼会议室，如有变动另行通知。

- 九、资格审查及开标评审时间及地址

1、资格审查及开标时间为2025年7月21日 9时30 分。

2、地址：天福堂2#楼二楼会议室，如有变动另行通知。

- 十、投标保证金

1、投标保证金金额为：叁仟元整(￥3000元），须在投标截止时间前缴纳。

2、递交形式：现金、银行汇票、银行保函、保险机构的保单等形式。各投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有同等法律效力。

（1）如采用现金方式缴纳，则投标时须将现金密封后与投标文件同时递交给招标代理机构。

（2）如采用银行汇票形式缴纳，银行汇票形式上必须注明收款人：江苏永诚工程造价事务所有限公司 ，用途：怀恩公司瞻仰棺及对接车采购项目投标保证金；汇款人：投标人名称。（账户名：江苏永诚工程造价事务所有限公司 ，开户行：中国建设银行股份有限公司南通通州经济开发区支行，账号：3205 0164 7468 0000 0003）。中标供应商的投标保证金有效期在投标截止日后60日历天内有效，在缴纳履约保证金前，如投标保证金已失效，中标供应商应主动延续投标保证金的有效期，否则招标人有权在保证金失效后取消中标人的中标资格，并自认定之日起一年内不得参与招标人组织的招标活动。

（3）如采用银行保函、保险机构的保单形式缴纳，则银行保函、保险机构的保单开具对象应为 江苏永诚工程造价事务所有限公司 、针对本项目开具（如保函或保单显示项目名称）。银行保函、保险机构的保单上投保的投标保证金须在投标有效期内持续有效。

特别提醒：

（1）保证金形式，收款人、用途、汇款人、保函或保险开具对象、项目名称（如有）等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。

（2）投标保证金（此处指：银行汇票）必须由企业法人基本存款账户汇出，否则不予接受。

（3）各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金缴纳凭证：

A.以现金形式递交的，则投标时须将现金密封后与投标文件同时递交给招标代理机构。

B.以银行汇票形式提交投标保证金的，须提供汇票原件和基本账户开户许可证复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）或基本存款账户信息原件或复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）供招标人代表（招标代理）查验，否则其投标文件不予接收。

C.以银行保函或保险机构的保单形式提交投标保证金的，须提供银行保函或保险保单原件或复印件供招标人代表（招标代理）查验，否则其投标文件不予接收。

3、未中标的投标人的投标保证金在定标后退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5日内退还。

4、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（4）投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为；

（5）投标人有招标文件规定的其他不予退还投标保证金的情形。

5、中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标供应商出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

（1）放弃中标项目的；

（2）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（3）除不可抗力情况外不执行本招标文件条款的

（4）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

十一、履约保证金

（1）本项目中标后的履约保证金为 中标价的10% ， 履约保证金待合同期满后无息退还。

（2）缴纳履约保证金形式： 支票、汇票、本票或者见索即付银行保函 、银行转账 等非现金形式缴纳履约保证金。

（3）缴纳履约保证金时间：中标供应商须在中标通知书发出5日内向招标人缴纳履约保证金，中标供应商凭中标通知书及履约保证金缴费证明15日内与招标人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格，同时投标保证金不予退还，该金额不足以弥补给招标人造成的直接和间接损失的（包括但不限于二次招标发生的招标费用、中标差价、招标代理服务费等），中标供应商应予补足。

（4）退还履约保证金条件：中标供应商在按要求保质保量的履行完成该项目后，招标人一次性无息退还履约保证金。

- （5）不予退还履约保证金的情形：由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 十二、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或委托代理人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

4、报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标报价采用综合总价报价：

- （1）投标人对投标报价中应包括完成本项目所必须的材料设备、安装、成品保护、垃圾清运、验收、安全措施等，作为一名有经验的投标供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

（2）投标报价为成交价。一旦成交，除因特殊原因并经与采购人协商取得同意，成交的供应商不得再要求追加任何费用。

（3）除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格一旦成交，在合同实施期间不因任何市场变化的因素而变动。

6、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用可列入报价，但须包含在报价内。项目报价：包括买方项目需求所涉及的所有费用，项目单价按配置及明细报价表中各分项要求填报。

- 十三、投标费用

1、无论招标过程和结果如何，供应商自行承担与本次项目招标有关的全部费用。供应商承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、招标代理费：中标人承担本项目代理费，收费标准具体如下：

| 中标金额 | 货物招标 | 参照标准 |
| --- | --- | --- |
| 50万以下 | 1.5% | 国家标准 |

代理费应在中标通知书发出前一次性付清，另评委费（按实支付）由中标供应商承担，请参加投标的供应商在报价中自行考虑。

3、投标人自行考虑包含在响应报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

- 十五、未尽事宜

按有关的法律法规的规定执行。

- 第三章  项目需求

- 一、项目概况：

- 1、本项目为南通怀恩管理服务有限公司瞻仰棺及对接车新增采购，项目需求的产品的规格、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、产品优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输到采购人指定地点、负责供货安装调试、验收及质保的完整性产品项目。

- 2、项目名称：南通怀恩管理服务有限公司瞻仰棺及对接车采购项目；

- 3、项目预算：23万元；

- 4、最高限价：23万元；

- 5、供货时间：合同签订生效后的30天，完成产品的供货、安装与验收工作；

- 6、服务地点：采购人指定交货地点。

- 二、采购货物清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿木纹防凝露豪华瞻仰棺 | 外型尺寸：2300mm*1030mm*1180mm(±5%) 内空尺寸：2100mm*750mm*410mm (±5%) 高≤1180mm | 台 | 7 |
| 2 | 对接车 | 外型尺寸：2100*760 (±5%)（平台高度与瞻仰棺侧门底平齐；与瞻仰棺内部担架配合使用） | 辆 | 3 |

- 三、技术参数及性能要求

- 1.仿木纹防凝露豪华瞻仰棺

| 序号 | 项目品名 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 外部材料：仿木纹国标304不锈钢，厚不小于0.8mm； 主体基座：国标304不锈钢框架，厚不小于0.8mm 棺罩材料：国标304不锈钢框架，，壁厚不小于0.8mm，双层弧形棺罩，低温表面不结雾； 内部材料：304不锈钢 注：须提供产品使用的仿木纹不锈钢材料由具有法定检测资质的机构出具的符合GB/T20878-2007标准规定要求的检测报告。 |
| 2 | 打开方式 | 上侧：液压助力上翻盖，侧开门：与对接车配合使用 |
| 3 | 托板 | 304不锈钢管，不锈钢板，壁厚不小于1mm，托板中段需有横向支撑，避免重物形成塌陷。 规格：结合尸舱底长宽尺寸，方便遗体装卸，自带助力导轮，材质尼龙.托盘两侧带4个把手，承重不低于150KG |
| 4 | 蒸发器 | 直冷内置式紫铜盘管蒸发器 |
| 5 | 冷凝器 | 翅片紫铜盘管冷凝器 |
| 6 | 保温层 | 聚氨脂发泡 |
| 7 | 制冷温度 | 开机1小时不间断工作，测试箱体内空间温度不高于-10℃，且稳定 |
| 8 | 机组形式 | 压缩机（2台），独立运行，一旦有压缩机发生故障，另外压缩机组继续工作，防止出现坏尸现象。 |
| 9 | 温度控制 | 智能化全自动温度控制器，自动开停机，结合强制冷手动转换开关，可实现冷冻、冷藏功能选择。 |
| 10 | 制冷剂 | 环保无氟类制冷剂 |
| 11 | 电源 | 220V，50Hz |
| 12 | 底轮 | 高强度万向尼龙转轮，对角带刹车 |
| 13 | 特点 | （1）具有侧开门功能（在不开启棺盖情况下，利用对接车直接将遗体送进或者移出水晶棺，可以节约人力资源、操作更简便更人性化） （2）防凝露棺罩低温表面不结雾。 注：须提供上述功能特点的由具有法定检测资质的机构出具的检测报告。 |
| 14 | 效果图 |  |

- 2.对接车

| 序号 | 项目品名 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 国标304不锈钢，φ51*1.1mm不锈钢管；厚1.5mm不锈钢板 |
| 2 | 功能 | 对接车台面上安装尼龙轮，辅助瞻仰棺内部担架卸运遗体时形成助力。对接车台面与瞻仰棺尸舱底高度一致，能与瞻仰棺配套使用，遗体卸运整体工作流程免抬，减少人力。 对接车手持端底部安装2只静音万向轮，另一端底部安装2只静音定向轮，4轮均带刹车。 |
| 3 | 效果图 |  |

- 注：鼓励提供高配置产品，以上各项规格参数及技术要求均为最低要求须逐条响应。

- 五、质量要求

- 1、成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

- 2、中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 3、产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

- 4、成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 5、成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 6、成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

- 六、项目产品设备交货及安装、调试服务

- 1、产品交付：送至采购人指定的地点并负责调试。

- 2、供货完成期：合同签订生效后的30天，完成产品的供货、安装与验收工作。

- 3、发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

- 4、合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

- 5、投标供应商应根据采购人的要求进行设备的安装和调试，并通过有关部门组织的验收。

- 七、标的物的检验和验收

- 1、项目涉及到的货物由采购人组织有关部门验收。

- 2、成交供应商所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

- 3、采购人有权拒收未通过专项验收的货物。

- 4、验收合格的同时，成交供应商需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

- 5、成交供应商所供货物，可能由南通市质量技术监督局从中随机抽取1个进行全项检测，成交供应商承担因此涉及到的费用。

- 6、如双方对验收结果有分歧，则以南通市技术监督局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

- 7、对于检测不合格的，该批次货物无条件退场，并由此认定为是成交供应商自身的原因而导致该结果，采购人有权取消成交供应商的成交资格且解除采购合同。

- 八、售后服务及质保

- 1、投标供应商应提供详细的售后服务方案：

- （1）如投标供应商就本次投标产品的售后维护服务委托代理维护机构负责，则须在本次招标项目投标文件内明确提供该售后维护服务方案得到被委托的代理维护机构确认的书面函，同时该售后服务维护方案的工作内容不得超出委托双方就本招标文件涉及到的货物设备售后维护服务内容而签署的协议的范围，除非投标供应商另有说明且合理。

- （2）投标供应商无论对其投标产品的售后服务维护有无委托均不能免除其对投标项目涉及到的产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

- 2、成交供应商负责调试、验收，并承担因此发生的一切费用。

- 3、质保期1年。期间成交供应商免费提供技术支持服务及售后服务，质保期为自出具验收合格报告之日起计算。

- 4、质保期内免费提供货物设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。

- 5、供应商须提供产品出现故障后的维修服务：在接到采购人维修联系通知后1小时内响应且明确故障解决时间（小故障2小时内解决，大故障2天内解决）。

6、提供零配件规格明细、易损件清单及价格。

- 九、付款方式

（1）双方合同签订后，经专项验收合格后，付至合同价的90%；
    （2）余款10％在质保期满后，无质量问题的情况下一次性付清。
    （3）最终以签订的采购合同为准。

（4）货物发票由乙方按国家有关财税规定在甲方付款前开具给甲方，否则甲方有权拒绝付款。

- 十、履约保证金

- 1、本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%。

- 2、成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起5日内汇入采购人账户，成交供应商凭“成交通知书”和已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证15日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

- 3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 第四章、评标办法（价格单因素）

一、采购人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。

- 评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人代表和评审专家共计3人组成，其中评审专家2人，采购人代表1人。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合（由采购人审查）;

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未通过符合性检查的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 报价文件出现在其他投标文件中的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- 投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标人存在其他不符合招标文件规定的信用记录；

- 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、任一标段出现下列情形之一的，该标段作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行

5、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足 3 家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家如下情形时，除采购任务取消外，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、本项目采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：

（一）评标程序

资格符合性评审→商务标评标→确定中标候选人

（二）评审标准

评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的文件声明函 | 提供关于资格文件的声明函 | 关于资格文件的声明函（须加盖公章）（格式参见第六章） |
| 2 | 企业法人营业执照 | 行政管理部门颁发的有效的企业法人营业执照 | 有效的企业营业执照复印件 |
| 3 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明书 | 法定代表人身份证明书原件（格式详见第六章） |
| 4 | 授权委托书（如有授权） | 有效的授权委托书 | 授权委托书原件（格式详见第六章） |
| 5 | 投标人声明函 | 投标人声明函（须加盖公章） | 投标人声明函（须加盖公章）（格式参见第六章） |
| 6 | 企业业绩 | 两份自2023年1月1日以来类似瞻仰棺或殡葬设备销售业绩合同 | 需同时提供合同关键页（包含合同金额、签订日期、服务内容等）、对应的验收报告复印件、本项目公告日期之前的非足额发票 |
| 7 | 技术部分正负偏离表 | 技术部分正负偏离表 | 技术部分正负偏离表（格式详见第六章） |
| 8 | 相关材质检测报告 | 须满足项目需求-技术参数及性能要求中仿木纹防凝露豪华瞻仰棺材质参数要求 | 须提供产品使用的仿木纹不锈钢材料由具有法定检测资质的机构出具的符合GB/T20878-2007标准规定要求的检测报告。 |
| 9 | 相关功能检测报告 | 须满足项目需求-技术参数及性能要求中仿木纹防凝露豪华瞻仰棺功能特点的参数要求 | 须提供项目需求中功能特点的由具有法定检测资质的机构出具的检测报告。 |
| 注： （1）资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、资格审查条件、“资格审查文件”中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则做废标处理。 （2）上述表中1-9项中任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。且上述表中2、6、8、9项提供有效原件的复印件并加盖投标单位公章，否则资格审查不通过。 （3）如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |  |

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

八、商务标评标（100分）：

本项目最高投标限价：23万元。

- 确定有效报价

是指投标人投标报价不高于招标人设定的最高投标限价，投标报价高于最高投标限价的为无效报价，作废标处理。

无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

（2）确定评标基准价

以有效投标文件的评标价算术平均值为评标基准价；

投标人的投标报价与评标基准价相等的得商务标满分，与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，下浮1%扣0.6分。(不足1%的，采用插入法，得分四舍五入后保留两位小数)。

注：

（1）评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

（2) 有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标或废标的投标文件；

（3）评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

九、确定中标候选人

评标委员会按照各投标人的投标报价，按得分从高到低的顺序确定前三名中标候选人。若投标报价得分相同，则投标报价低者优先；若投标报价仍相同，则采取现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人排名。

本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

十、采购代理机构宣布评标结果。

十一、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，“南通市崇川区人民政府网(www.chongchuan.gov.cn)→我要看→公示公告栏”公告中标结果，公告期限为1个工作日。

十二、发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：中标结果公告公示期结束后，供应商可至代理单位领取中标通知书。领取地址：南通市崇川区江海财富大厦A座902室 ，电话： 13862909176。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

十三、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

- 第五章  合同授予及条款

一、中标供应商须在中标通知书发出5日内向招标人缴纳履约保证金，中标供应商凭中标通知书及履约保证金缴费证明15日内与招标人签订合同。合同一式肆份，招标人、中标供应商各执贰份。

所签合同不得对招、投标文件作实质性修改。招标人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离招、投标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告。

三、招标人故意推迟项目考评时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过降低服务标准的，在履行合同中采取更改服务配置等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、附项目合同书

南通怀恩管理服务有限公司

瞻仰棺及对接车采购项目合同书

招标人（或称甲方）：  南通怀恩管理服务有限公司

中标供应商（或称乙方）：

签订时间：     年    月    日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及                     项目（项目编号：                 ）的招标结果、中标文件、中标通知书及中标供应商的响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿木纹防凝露豪华瞻仰棺 | 外型尺寸：2300mm*1030mm*1180mm(±5%) 内空尺寸：2100mm*750mm*410mm (±5%) 高≤1180mm | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 对接车 | 外型尺寸：2100*760 (±5%)（平台高度与瞻仰棺侧门底平齐；与瞻仰棺内部担架配合使用） | 辆 | 3 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币          元（含税价）

2、付款方式：

（1）双方合同签订后，经专项验收合格后，付至合同价的90%；
    （2）余款10％在质保期满后，无质量问题的情况下一次性付清。
    （3）货物发票由乙方按国家有关财税规定在甲方付款前开具给甲方，否则甲方有权拒绝付款。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、技术参数及性能要求

- 1.仿木纹防凝露豪华瞻仰棺

| 序号 | 项目品名 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 外部材料：仿木纹国标304不锈钢，厚不小于0.8mm； 主体基座：国标304不锈钢框架，厚不小于0.8mm 棺罩材料：国标304不锈钢框架，，壁厚不小于0.8mm，双层弧形棺罩，低温表面不结雾； 内部材料：304不锈钢 注：须提供产品使用的仿木纹不锈钢材料由具有法定检测资质的机构出具的符合GB/T20878-2007标准规定要求的检测报告。 |
| 2 | 打开方式 | 上侧：液压助力上翻盖，侧开门：与对接车配合使用 |
| 3 | 托板 | 304不锈钢管，不锈钢板，壁厚不小于1mm，托板中段需有横向支撑，避免重物形成塌陷。 规格：结合尸舱底长宽尺寸，方便遗体装卸，自带助力导轮，材质尼龙.托盘两侧带4个把手，承重不低于150KG |
| 4 | 蒸发器 | 直冷内置式紫铜盘管蒸发器 |
| 5 | 冷凝器 | 翅片紫铜盘管冷凝器 |
| 6 | 保温层 | 聚氨脂发泡 |
| 7 | 制冷温度 | 开机1小时不间断工作，测试箱体内空间温度不高于-10℃，且稳定 |
| 8 | 机组形式 | 压缩机（2台），独立运行，一旦有压缩机发生故障，另外压缩机组继续工作，防止出现坏尸现象。 |
| 9 | 温度控制 | 智能化全自动温度控制器，自动开停机，结合强制冷手动转换开关，可实现冷冻、冷藏功能选择。 |
| 10 | 制冷剂 | 环保无氟类制冷剂 |
| 11 | 电源 | 220V，50Hz |
| 12 | 底轮 | 高强度万向尼龙转轮，对角带刹车 |
| 13 | 特点 | （1）具有侧开门功能（在不开启棺盖情况下，利用对接车直接将遗体送进或者移出水晶棺，可以节约人力资源、操作更简便更人性化） （2）防凝露棺罩低温表面不结雾。 注：须提供上述功能特点的由具有法定检测资质的机构出具的检测报告。 |
| 14 | 效果图 |  |

- 2.对接车

| 序号 | 项目品名 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 国标304不锈钢，φ51*1.1mm不锈钢管；厚1.5mm不锈钢板 |
| 2 | 功能 | 对接车台面上安装尼龙轮，辅助瞻仰棺内部担架卸运遗体时形成助力。对接车台面与瞻仰棺尸舱底高度一致，能与瞻仰棺配套使用，遗体卸运整体工作流程免抬，减少人力。 对接车手持端底部安装2只静音万向轮，另一端底部安装2只静音定向轮，4轮均带刹车。 |
| 3 | 效果图 |  |

注：鼓励提供高配置产品，以上各项规格参数及技术要求均为最低要求须逐条响应。

- 四、质量要求

- 1、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

- 2、中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 3、产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

- 4、乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 5、乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 6、乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

- 五、项目产品设备交货及安装、调试服务

- 1、产品交付：送至甲方指定的地点并负责调试。

- 2、供货完成期：合同签订生效后30日历天内完成交付。

- 3、发货到甲方指定地点时应先用函、电通告甲方。

- 4、合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

- 5、乙方应根据甲方的要求进行设备的安装和调试，并通过有关部门组织的验收。

- 六、标的物的检验和验收

- 1、项目涉及到的货物由采购人组织有关部门、专家进行专项验收，验收相关费用由乙方支付。

- 2、乙方所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

- 3、甲方有权拒收未通过专项验收的货物。

- 4、验收合格的同时，乙方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

- 5、如双方对验收结果有分歧，则以南通市技术监督局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

- 6、对于检测不合格的，该批次货物无条件退场，并由此认定为是乙方自身的原因而导致该结果，甲方有权取消成交供应商的成交资格且解除采购合同。

- 七、售后服务及质保

- 1、乙方应提供详细的售后服务方案：

- （1）如乙方就本次投标产品的售后维护服务委托代理维护机构负责，则须在本次招标项目投标文件内明确提供该售后维护服务方案得到被委托的代理维护机构确认的书面函，同时该售后服务维护方案的工作内容不得超出委托双方就本招标文件涉及到的货物设备售后维护服务内容而签署的协议的范围，除非投标供应商另有说明且合理。

- （2）乙方无论对其投标产品的售后服务维护有无委托均不能免除其对投标项目涉及到的产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

- 2、乙方负责调试、验收，并承担因此发生的一切费用。

- 3、质保期 1 年。乙方提供售后服务，质保期为自出具验收合格报告之日起计算。

- 4、质保期内免费提供货物设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。

- 5、乙方须提供产品出现故障后的维修服务：在接到甲方维修联系通知后1小时内响应且明确故障解决时间（小故障2小时内解决，大故障2天内解决）。

- 6、提供零配件规格明细、易损件清单及价格。

- 八、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无故要求退货的，应向乙方偿付货物总额款的 10 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方无正当理由逾期付款的，则每日按欠付金额万分之一向乙方偿付违约金。

（3）甲方违反合同规定，无故拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

（1）乙方未能准时交付货物，则向甲方支付该批货物总额10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，对甲方造成损失的，另应向甲方支付该批货物总额10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换标的物的质保期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款、履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十一、履约保证金

1、本项目中标后乙方须向甲方缴纳的履约保证金为人民币中标价的10% 。

2、乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

3、由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十二、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

十三、合同的生效

本合同在甲乙双方签字盖章后即生效。

十四、争议的解决

1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；

2、协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、在诉讼或者仲裁期间，本合同应继续履行。

十五、附则

1、合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各两份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》及其相关配套法律法规之规定解释。

招标人（或甲方）：                中标供应商（或乙方）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

日 期：   年   月  日             日 期：   年   月   日

第六章  投标响应文件格式

- 一、投标响应文件目录

A、资格后审资料文件（一个密封包，含一正二副文件）

B、商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 二、投标响应文件封面范例

项目名称： 投标响应文件 对应投标标文件，对应填写： 资格后审材料文件 商务标响应文件 （资格后审） 投标人：参加投标人全称 二○二五年 月 日

- 三、投标响应文件

- A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

- A.1、目录

| 序号 | 资格后审材料包 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

法定代表人委托代理人签字或盖章：

投标人（盖章）：

日期：

注：1、以上由投标人填写，作为提供的资格后审资料包内的资料首页清单目录。

- 所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，一份“正本”、二份“副本”，供审查及留存！

- A.2、资格后审材料文件相关的格式文件及表格

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通怀恩管理服务有限公司：

先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人（或分支机负责人），特此证明。

身份证号码：

注：法定代表人的身份证复印件并加盖公章（粘贴此处）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

- 2、法定代表人授权委托书

（委托代理人参加投标时，须出示此证明）

南通怀恩管理服务有限公司：

兹授权               （委托代理人的姓名）代表我公司参加     （招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

附：委托代理人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：                    手机：                 传真：

委托代理人身份证复印件（粘贴此处）

注:如为委托代理人参加投标时，将身份证原件带至开标现场备查。

投标人（公章）

法定代表人（签字）

委托代理人（签字）

年   月    日

- 3、关于资格文件的声明函

南通怀恩管理服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的                    （项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：  年	 月 	日

- 4、投标人声明函

我单位参加            （项目名称）投标活动。我单位声明如下：

- 1. 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 2. 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3. 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4. 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5. 我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- 6. 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（盖单位公章）：

日期：______年    月    日

- 5、投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件。） |  |  |
| 9 | 服务经营范围1. ；2.……………………… |  |  |
| 10 | 投标人从事投标项目的年数 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

注：本表不是格式化表格，投标人可根据需要，自行添加删除。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

6、技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求的 技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求， 应逐条填列在偏离表中。

2.以上各项规格参数均为最低要求，且不接受负偏离，否则视作无效投标；若有正偏离的，需在技术部分正负偏离表中作出详细说明。

注明：需同时提供第三章项目需求-技术参数及性能要求中相关材质检测报告和第三章项目需求-技术参数及性能要求中相关功能检测报告）

- B、商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】商务标响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次招标项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额投标保证金并取消其中标资格。

1、投标报价总表

| 项目名称 | 南通怀恩管理服务有限公司瞻仰棺及对接车采购项目 |
| --- | --- |
| 投标响应总价 | 人民币大写： 人民币小写¥： |
| 付款条件 | 完全接受并响应本项目招标文件的要求。 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注： 1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2、报价应包含购买货物、检测费、税费及包装、运至最终目的地的运输（含装卸力资）、保险及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及招标文件要求的所有费用。

2、投标报价明细表

项目名称：

供应商（盖章）：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿木纹防凝露豪华瞻仰棺 | 外型尺寸：2300mm*1030mm*1180mm(±5%) 内空尺寸：2100mm*750mm*410mm (±5%) 高≤1180mm | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 对接车 | 外型尺寸：2100*760 (±5%)（平台高度与瞻仰棺侧门底平齐；与瞻仰棺内部担架配合使用） | 辆 | 3 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。