南通市绿城沁园配套幼儿园厨房设备和餐具采购项目

政府采购招标文件

###### 项目编号：CCCG2022043

采购单位：南通市崇川区教育体育局

代理单位：南通辉华企业管理咨询有限公司

日期：2022年7月29日

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

# 第一部分  招标公告

项目概况：南通市绿城沁园配套幼儿园厨房设备和餐具招标项目的潜在投标人应在南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标栏获取招标文件，并于 2022年8月19 日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CCCG2022043

项目名称：南通市绿城沁园配套幼儿园厨房设备和餐具采购项目

预算金额：  45  万元

最高限价：  45万元

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间： 2022年7月29日至2022年8月19日。

地点：南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标栏

方式：自行下载

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年8月19日14点30分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：南通市江海大道北729号和丰大厦B座1楼政务中心开标室1，如有变动另行通知。

特别提醒：因目前仍属于新冠疫情防控阶段，故只允许每个投标单位的1名人员进入开标现场。请各投标代表做好自身防护，全程佩戴口罩，同时还须接受崇川区政务中心及开标现场工作人员的检查（包括但不限于信息登记、检查健康码、行程码、核酸检测证明等）。

南通市域投标单位进入开标现场人员需出示48小时以内核酸检测报告，南通市域以外（如上海、苏州等地）投标单位进入开标现场人员需出示24小时核酸检测报告。投标人须在提交投标文件时同时提供有效核酸检测报告（电子或纸质），供招标代理机构核验，未提供或未提供规定的核酸检测报告的，不得进入开标现场，拒绝其参与本项目。

若投标单位进入开标现场人员的健康码为黄码、红码、行程码带“*”，不得进入开标现场，拒绝其参与本项目。

若开标当日，南通市防疫部门有最新规定且高于上述标准，则以开标当日南通市防疫部门的规定为准。

投标人自行考虑新冠疫情带来的影响，其相关风险和责任均由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：现场投标模式

3.项目演示、样品、答辩等：本项目有样品出样的要求。

项目样品出样时间、地点及要求：

（1）样品接收时段：2022年8月18日15:00-16:00,不接受此时段之外的样品的送达，请投标供应商提前安排，否则后果自负。

（2）样品送达地点：崇川区永怡路528号北城小学南校区南门报告厅。

（3）样品存放联系人：周主任, 电话：13806298268，如有变动另行通知。

（4）样品名称和数量详见本招标文件第三部分第二点（三）项第五条“样品”。

（5）投标人未提供样品或样品提供不齐全的，其递交的投标文件将被拒绝。

（6）样品不能出现投标供应商的任何标志、标记如：品牌、制造商、型号等。

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称： 南通市崇川区教育体育局；

地 址： 南通市崇川区五一路290号；

联系方式：  陈老师，13773671096。

2. 采购代理机构信息

名 称：  南通辉华企业管理咨询有限公司；

地 址：  南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢3层；

联系方式：   戴健秋，0513-80100639、18806297798。

- 项目联系方式

招标文件制作人：   戴健秋；

电 话：   0513-80100639、18806297798。

第二部分  投标须知

# 一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交（仅现场投标模式适用）

1、投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2、投标文件每一部分内容均须提供“一正、肆副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、标段名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于投标前不得启封。

5、递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。供应商送达投标文件，即视为已投标参加政府采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。

## 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起， 45  个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

## 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

六、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、招标代理费：

（1）本项目中标人须缴纳招标代理费。收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率。

（2）招标代理收费费率标准：

| 中标金额 | 招标代理收费费率 |
| --- | --- |
| 50万元以下 | 10.5‰ |
| 备注 | 招标代理费用不足2000元的，按2000元收费。 |

（3）采购代理服务费收取账户信息如下：

收款单位：南通辉华企业管理咨询有限公司

银行账号：1071 6001 0400 20722

开户银行：中国农业银行南通市人民东路支行

（4）供应商自行考虑包含在投标报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

（5）招标代理费应在中标通知书发出送达后3日内一次性付清。

## 七、履约保证金

## 1、本项目中标后的履约保证金为项目中标价的   10%  。

## 2、中标供应商可以选择以  支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险  等非现金形式缴纳履约保证金。

## 2、中标供应商在中标通知书发出之日起15日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

## 3、中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

## 4、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

第三部分  项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、绿色采购：依据政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

# 二、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

## 第一条：采购标的说明

### 1.项目概况

本项目是南通市崇川区教育体育局为南通绿城沁园小区幼儿园所需食堂厨房设备而提供的公开招标采购项目。

### 2.采购范围

项目需求的设备产品是规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、产品优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输到采购人指定地点、负责安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性项目。

## 第二条：项目需求产品清单一览表

| 序号 | 名称 | 尺寸规格 | 电功率 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）蔬菜加工间 |
| 1 | 双层平板工作台 | 1000*750*800 |  | 2 | 台 |
| 2 | 双眼水池 | 1500*750*800 |  | 1 | 台 |
| 3 | 单眼水池 | 1000*750*800 |  | 1 | 台 |
| 4 | 热风循环刀具砧板消毒柜 | 800*650*1700 | 2.2KW/220V | 1 | 台 |
| 5 | 四层货架 | 1100*500*1550 |  | 2 | 台 |
| （二）荤菜加工间 |
| 1 | 双眼水池 | 1500*750*800 |  | 1 | 台 |
| 2 | 杀鱼工作台 | 1500*750*800 |  | 1 | 台 |
| 3 | 双层平板工作台 | 1500*750*800 |  | 1 | 台 |
| 4 | 活动双层工作台 | 1500*760*800 |  | 1 | 台 |
| 5 | 四层货架 | 1100*500*1600 |  | 1 | 台 |
| 6 | 多功能绞切机 |  | 3KW/380V | 1 | 台 |
| 7 | 四门冰箱 | 1220*700*1920 | 0.75KW/220V | 1 | 台 |
| （三）主厨房 |
| 1 | 双眼水池 | 1200*750*800 |  | 1 | 台 |
| 2 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 |  | 1 | 台 |
| 3 | 双通打荷台 | 1800*800*800 |  | 2 | 台 |
| 4 | 炉拼台 | 400*1150*800 |  | 2 | 台 |
| 5 | 双眼大锅灶（燃气） | 2200*1150*800 | 0.6KW/220V | 1 | 台 |
| 6 | 单眼单温炒灶（燃气） 注：出样产品 | 1200*1150*800 | 0.18KW/220V | 1 | 台 |
| 7 | 双眼矮汤炉 | 1400*750*500 | 0.5KW/220V | 1 | 台 |
| 8 | 双门蒸饭车（核心产品） 注：出样产品 | 1400*700*1600 | 24KW/380V | 1 | 台 |
| 9 | 调料车 | 600*400*800 |  | 1 | 台 |
| 10 | 烟道灭火装置 | 双瓶组 | 1KW/220V | 1 | 台 |
| （四）面点间 |
| 1 | 和面机 | 20L | 3KW/380V | 1 | 台 |
| 2 | 烤箱带醒发 | 1360*1045*1700 | 18KW/380V | 1 | 台 |
| 3 | 木面操作台 | 1500*750*800 |  | 1 | 台 |
| 4 | 单眼水池 | 750*750*800 |  | 2 | 台 |
| 5 | 双层平板工作台 | 950*750*800 |  | 1 | 台 |
| （五）二次更衣 |
| 1 | 单眼水池 | 500*440*800 |  | 1 | 台 |
| 2 | 烘手机 |  | 1.5KW/220V | 1 | 台 |
| （六）分餐间 |
| 1 | 单通工作台 | 1800*750*800 |  | 3 | 台 |
| 2 | 双眼水池 | 1200*750*800 |  | 1 | 台 |
| 3 | 留样冰箱 | 630*620*1800 | 0.5KW/220V | 1 | 台 |
| 4 | 单门消毒柜 | 600*600*1800 | 3KW/220V | 1 | 台 |
| （七）餐车存放间 |
| 1 | 双门消毒柜 | 1350*630*1980 | 4.4KW/220V | 2 | 台 |
| 2 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 |  | 2 | 台 |
| 3 | 保温送餐车 注：出样产品 | 900*700*600 |  | 15 | 台 |
| （八）洗消间 |
| 1 | 单眼水池 | 1000*750*800 |  | 4 | 台 |
| 2 | 高压花洒 |  |  | 1 | 个 |
| 3 | 双层工作台 | 800*750*800 |  | 1 | 台 |
| 4 | 洗地龙头 | 10m |  | 1 | 台 |
| 5 | 开水炉 | 60L | 12KW/380V | 1 | 台 |
| 6 | 双层墙架 | 1500*300*400 |  | 2 | 台 |
| 7 | 电热水器 | 80L | 3KW/220V | 1 | 台 |
| （九）教室餐厅 |
| 1 | 双层工作台 | 1200*600*800 |  | 1 | 台 |
| （十）主/副食库 |
| 1 | 米面架 | 1200*500*250 |  | 3 | 台 |
| 2 | 四层货架 | 1100*500*1600 |  | 5 | 台 |
| 3 | 电子磅秤 | 300kg |  | 2 | 台 |
| （十一）工具/洁具间 |
| 1 | 拖把池 | 900*600*500 |  | 1 | 台 |
| 2 | 拖把钩 | L=800 |  | 2 | 个 |
| （十二）男/女更衣 |
| 1 | 四门更衣柜 | 1000*500*1800 |  | 4 | 台 |
| 2 | 洗手池 | 500*500*800 |  | 2 | 台 |
| （十三）其他 |
| 1 | 风幕机 | L=1500 | 1KW/220V | 1 | 台 |
| 2 | 风幕机 | L=1200 | 1KW/220V | 1 | 台 |
| 3 | 风幕机 | L=900 | 1KW/220V | 2 | 台 |
| 4 | 灭蝇灯 |  | 40W/220V | 5 | 台 |
| 5 | 紫外线杀菌灯 |  | 40W/220V | 4 | 台 |
| （十四）排烟 |
| 1 | 油烟净化一体机 | 7200*1300*(800+500） | 2KW/380V | 7.2 | 米 |
| 2 | 集气罩 | 1500*1200*500 |  | 1.8 | 平方 |
| 3 | 不锈钢封板 | 8600*2000 |  | 17.2 | 平方 |
| 4 | 风管 | 700*600 |  | 38 | 平方 |
| 5 | 弯头 | 700*600 |  | 2 | 只 |
| 6 | 大小头 | 定制 |  | 2 | 只 |
| 7 | 防火阀 | 150℃ |  | 1 | 台 |
| 8 | 消音器 |  |  | 1 | 台 |
| 9 | 风机 | 15寸 | 3KW/380V | 1 | 台 |
| 10 | 风机控制箱 | 与风机配套 | 3KW/380V | 1 | 台 |
| 11 | 减震器 |  |  | 4 | 只 |
| 12 | 减震支架 |  |  | 1 | 组 |
| 13 | 其他 |  |  | 1 | 项 |
| （十五）幼儿餐具 |
| 1 | 学生不锈钢餐盘 |  |  | 450 | 个 |
| 2 | 不锈钢勺 |  |  | 450 | 个 |
| 3 | 送餐汤饭桶 | 250mm*300mm |  | 15 | 个 |
| 7 | 打汤勺 | 直径7厘米，高度8厘米 |  | 15 | 个 |
| 8 | 幼儿水杯 |  |  | 450 | 个 |
| （十六）教师餐具 |
| 1 | 不锈钢餐盘 | 360*270*25 |  | 10 | 个 |
| 2 | 不锈钢汤碗 | 13CM |  | 10 | 个 |
| 3 | 保温餐盒 | 三层以上 |  | 60 | 个 |
| 4 | 不锈钢筷子 |  |  | 60 | 双 |
| 5 | 不锈钢勺 |  |  | 60 | 个 |
| （十七）厨房小件 |
| 1 | 送餐菜盆 | 800mm |  | 6 | 个 |
| 2 | 切菜刀 |  |  | 6 | 把 |
| 3 | 斩骨刀 |  |  | 1 | 把 |
| 4 | 削皮刀 | 长300mm |  | 2 | 把 |
| 5 | 聚酯切菜板 | 400mm×600mm×50mm |  | 6 | 块 |
| 6 | 斩肉墩 | 直径500mm、高100mm |  | 1 | 块 |
| 7 | 铲刀 | 2号 |  | 4 | 把 |
| 8 | 手勺 | 12两 |  | 4 | 把 |
| 9 | 菜勺 | 10两 |  | 4 | 把 |
| 10 | 菜勺 | 6两 |  | 4 | 把 |
| 11 | 剪刀 |  |  | 2 | 把 |
| 12 | 不锈钢笊篱 | 直径300mm |  | 2 | 把 |
| 13 | 不锈钢洗菜篮 | ¢600mm |  | 6 | 只 |
| 14 | 不锈钢洗菜篮 | ¢500mm |  | 6 | 只 |
| 15 | 不锈钢脸盆 | ¢800mm |  | 5 | 只 |
| 16 | 不锈钢脸盆 | ¢600mm |  | 10 | 只 |
| 17 | 塑料周转框 | 500*650 |  | 10 | 只 |
| 18 | 不锈钢汤桶（含盖） | 30L |  | 5 | 只 |
| 19 | 不锈钢方盘 | 600*400*40 |  | 8 | 只 |
| 20 | 广式水勺 | 4斤 |  | 2 | 只 |
| 21 | 打汤勺 | 6两 |  | 4 | 只 |
| 22 | 不锈钢漏勺 | 300mm |  | 4 | 只 |
| 23 | 宽边油隔 | 直径280mm |  | 2 | 只 |
| 24 | 饭勺 |  |  | 5 | 只 |
| 25 | 洗米箩 | 20KG |  | 4 | 只 |
| 26 | 荷花夹 | 9" |  | 8 | 只 |
| 27 | 油钵 | 10" |  | 2 | 只 |
| 28 | 鱼鳞刨 |  |  | 2 | 只 |
| 29 | 肉锤 | 大号 |  | 2 | 只 |
| 30 | 水果刀 | 10寸 |  | 4 | 只 |
| 31 | 调料罐 | ф200 |  | 12 | 只 |
| 32 | 保鲜盒 | 2# |  | 5 | 只 |
| 33 | 打蛋器 | 12“ |  | 2 | 只 |
| 34 | 油石 |  |  | 2 | 块 |
| 35 | 削皮刀 |  |  | 5 | 把 |
| 36 | 双耳炒锅 | 60CM |  | 2 | 只 |
| 37 | 留样盒 |  |  | 30 | 个 |
| 38 | 脚踏式塑料垃圾桶中号（新料） | 100L |  | 4 | 只 |

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

## 第三条：产品标准和质量要求

1.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

## 第四条：技术参数要求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）蔬菜加工间 |
| 1 | 双层平板工作台 | 整体选用SUS304 1.0mm优质不锈钢板制作。 台面板厚:1.0mm磨砂不锈钢制作，四边封密。 台面折成直角方边,面板下衬中密度板，不锈钢板包边，密度板板厚≥15mm，下边框:38*25厚度1.0mm不锈钢管制作，条挡：60*15厚度1.0mm不锈钢管制作；脚管：不锈钢管，38厚度1.0mm；配可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 2 | 双眼水池 | 台面用SUS304 1.0mm不锈钢板、水斗用SUS304 加强筋用U型不锈钢板，横档为304 25*1.0mm不锈钢，脚管304/38mm不锈钢管可调节脚。 （配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） |  |
| 3 | 单眼水池 | 台面用SUS304 1.0mm不锈钢板、水斗用SUS304 ，加强筋用U型不锈钢板，横档为304 25*1.0mm不锈钢，脚管304/38mm不锈钢管可调节脚。 （配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） |  |
| 4 | 热风循环刀具砧板消毒柜 | 整体采用 8个镍SUS304 1.0mm优质不锈钢拉丝板，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能。特设刀具箱带锁功能紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒一体式工艺，专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险. |  |
| 5 | 四层货架 | 板材：横档采用SUS 304 1.0mm不锈钢板。排档管材38*25*1.0mm不锈钢管焊接而成；立柱管材：SUS 304 38*38*1.0mm不锈钢管制作；脚：配不锈钢调节脚。 |  |
| （二）荤菜加工间 |
| 1 | 双眼水池 | 台面用SUS304 1.0mm不锈钢板、水斗用SUS304 ，加强筋用U型不锈钢板，横档为304 25*1.0mm不锈钢，脚管304/38mm不锈钢管可调节脚。（配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） |  |
| 2 | 杀鱼工作台 | 台面用SUS304-2B 1.0mm加强不锈钢板，配备尼龙砧板用于宰杀。水斗用SUS304 ，加强筋用U型不锈钢板，横档为304 25*1.0mm不锈钢，脚管304/38mm不锈钢管可调节脚。 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 整体选用SUS304 1.0mm优质不锈钢板制作。台面板厚:1.0mm磨砂不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，不锈钢板包边，密度板板厚≥15mm，下边框:38*25厚度1.0mm不锈钢管制作，条挡：60*15厚度1.0mm不锈钢管制作；脚管：不锈钢管，38厚度1.0mm；配可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 4 | 活动双层工作台 | 采用SUS304不锈钢板厚1.0mm，台面防水机制板及包边，底层搁板：层格采用不锈钢板，便于清洁防止划伤，配加强筋加强，四根脚管采用SUS304/1.0mm*38mm不锈钢管，四脚配转向轮。 |  |
| 5 | 四层货架 | 板材：横档采用SUS 304 1.0mm不锈钢板。排档管材38*25*1.0mm不锈钢管焊接而成；立柱管材：SUS 304 38*38*1.0mm不锈钢管制作；脚：配不锈钢调节脚。 |  |
| 6 | 多功能绞切机 | 1、壳体采用不锈钢材质； 2、 机器采用整体的大盖，大盖使用模具成形； 3、 切肉部分和绞肉部分的离合工作采用电源开关控制，操作简便； 4、 绞肉的工作部分和传动部分为一整体，工作稳定性高且简便； 5、 切肉部分和绞肉部分传动均采用高档三角皮带，保证动力传动的稳定性，整机工作性能高； |  |
| 7 | 四门冰箱 | 产品特点 1.采用优质不锈钢板，造型美观、高雅、豪华； 2.符合出口标准，优质门封条，门把手、自动回归门； 3.内箱底板整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡，清楚卫生死角； 4.硬质聚氨酯整体发泡，高密度发泡层，无氟环保； 5.品牌压缩机、电机，高效散热、全铜管制冷，制冷强劲，防内漏； 6.品牌微电脑控制强大，操作简便、可靠。 工作形式:直冷,温度范围:+0℃-12℃,电压:220V-50HZ,外为SUS304NO.4不锈钢板厚度1.0mm。 |  |
| （三）主厨房 |
| 1 | 双眼水池 | 台面用SUS304 1.0mm不锈钢板、水斗用SUS304 ，加强筋用U型不锈钢板，横档为304 25*1.0mm不锈钢，脚管304/38mm不锈钢管可调节脚。（配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 整体选用SUS304 1.0mm优质不锈钢板制作。台面板厚:1.0mm磨砂不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，不锈钢板包边，密度板板厚≥15mm，下边框:38*25厚度1.0mm不锈钢管制作，条挡：60*15厚度1.0mm不锈钢管制作；脚管：不锈钢管，38厚度1.0mm；配可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 3 | 双通打荷台 | 说明：选用SUS304 1.0mm不锈钢。面板厚＆1.0mm，底围，门板厚＆1.0mm，吊式移门，加强档、筋厚＆1.0mm材料，配不锈钢可调重力脚。 |  |
| 4 | 炉拼台 | 台面用SUS304 1.0mm不锈钢板，层板用SUS304 1.0mm不锈钢板，加强筋用U型SUS304不锈钢板，Φ38mm不锈钢可调节脚。 |  |
| 5 | 双眼大锅灶（燃气） | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚δ＝1.0,台面一次折弯成型；侧板、前板及后立板板厚δ＝1.0,框架采用国标40*40镀锌方管制作； 2、配红外线炉头，85W双风机。配大锅燃气总成， 炉灶噪音在60分贝以下，热效率65%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.004（含）以下； 3、带熄火保护装置，配稳压阀； 4、配直径800渗氮铸铁锅，前脸带电磁炉控制水阀，便于使用，进水全部使用304不锈钢管。 ▲ 1.所投红外线燃气大锅灶通过GB35848-2018标准、运行噪音低于60db（A）、热效率≥65%， ▲ 2.在内漏 15kPa试验条件下，阀门的空气泄漏量≤3mL/h， ▲ 3.在60℃下，电磁阀延迟时间和开启时间≤1s， 。 ▲ 4.所投燃气大锅灶内置手动阀通过CJ/T 180-2014标准 以上加注带“▲”参数，须提供相关证明文件原件的复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 6 | 单眼单温炒灶（燃气） 注：出样产品 | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚δ＝1.0,台面一次折弯成型；侧板、前板及后立板板厚δ＝1.0,框架采用国标40*40镀锌方管制作； 2、配红外线炉头，70W风机。配炒灶燃气总成， 炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.004%（含）以下； 3、带熄火保护装置，配稳压阀； 4、前脸带电磁炉控制水阀，便于使用，进水全部使用304不锈钢管。 ▲ 1.所投红外线燃气炒菜灶通过GB35848-2018标准、运行噪音低于65db（A）、热效率≥45%，合防触电保护、接地保护措施、防潮及防尘、耐腐蚀性要求 ▲ 3.所投燃气炒菜灶内置控制器的电快递瞬变脉冲群抗扰度，按严酷等级3和4试验时，控制器符合判定准则II要求， ▲ 4.所投燃气炒菜灶内置交流风机通过GB/T 5171.1-2014、GB12350-2009标准，且电动机噪声≤72dB ▲ 5.所投燃气炒菜灶内置电动机绕组的绝缘电阻在常态下≥50MΩ、在热态下≥5MΩ 以上加注带“▲”需提供相关证明文件原件的复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 7 | 双眼矮汤炉 | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、侧板板厚δ＝1.0,台面、侧板一体焊接；前板及后立板板厚δ＝1.0,框架采用国标40*40镀锌方管制作； 2、配低汤灶燃气总成， 炉灶噪音在65分贝以下，热效率50%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.004%（含）以下； 3、带熄火保护装置，配稳压阀； 4.配低汤灶专用炉盘。 |  |
| 8 | 双门蒸饭车（核心产品） 注：出样产品 | 1.采用304 1.0MM厚不锈钢机体 2.高强度门锁 3.整体发泡，保温节能 4.一次成型内胆 5.自动补水装置 6.进水压力100-250帕压力 7.每盘约3kg大米，但因各地大米的产饭量不同而定 8.环境温度5-50度，空气相对湿度不大于90%，海拔高度不大于2000米，蒸饭车内胆与外壳之间采用优质隔热材料隔热，蒸饭车采用浮球阀自动进水控制，脚轮采用铸铁脚轮。 ▲ 须同时符合GB/T10125-2021 盐雾试验、GB/T1170-2008 不锈钢 304 成份检测、GB4806.9-2016 食品级不锈钢检测。须提供加盖送检单位公章的检测报告原件的复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 9 | 调料车 | 推车面板选用SUS304 1.0mm材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，材料厚度1.0mm；推杆采用φ38mm×1.0mm优质SUS304不锈钢管，车轮选用4寸聚安脂轮4只，2只后为万向轮。 |  |
| 10 | 烟道灭火装置 | 厨房设备灭火装置灭火药剂为食用油专用灭火药剂，该药剂应无毒、无污染、易清洗，需满足以下要求 ： 1、具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动； 2、具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及其-燃气切断功能信号。 ★3、主控板通过GB/T 2423.1-2008低温试验及IPX4防水试验的检测标准 ★4、充装灭火剂的药剂瓶通过低温高温试验，应符合GB/T 2423.1-2008电子产品环境检测标准，GB/T 2423.2-2008电子产品环境试验检测标准，并带有； 5、提供产品具有的消防产品认证证书原件的复印件并加盖投标人公章。 ★6、充装灭火剂的药剂瓶通过恒定湿热试验，应符合GB/T 2423.3-2016环境试验检测标准； 以上技术参数提供具有CNAS标志的检测证明文件原件的复印件并加盖投标人公章。 |  |
| （四）面点间 |
| 1 | 和面机 | 1.结构合理 2.设置安全防护罩，紧急安全按钮，安全省心 3.食用级不锈钢料桶，多级调速功能 |  |
| 2 | 烤箱带醒发 | 1、 采用上等钢材，高温不变形 2、电热丝网状排布，火力均匀点火器，升温快，火候均匀 3、 可以选择不同的控制面板，每层内置有灯，确保工作内部照明 4、 底部特殊设计，结构坚固，具有优异的隔热性能，充分利用能源，防止热散失 5.采用数控系统控制醒发、烘焙的温、湿度，控制精度高，一致性好，能够准确评价样品的烘焙品质。 6精确控制温度和相对湿度，风机送风平稳均匀，每分钟可使箱内空气循环10次以上，加上可调整多组风门配合，箱内各处温湿度具有很好的均衡性。 |  |
| 3 | 木面操作台 | 采用8个镍SUS304 1.0mm优质不锈钢板，台面为柳木实木案板，板厚≥40mm，并配加强筋；下层板1.0mm厚折成死边方便清洁并能防止滑伤；层板下加装100mm×40mm加强筋，并与层板点焊牢固。立柱采用SUS304型号50mm×50mm×1.0mm不锈钢方管；配不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| 4 | 单眼水池 | 台面用SUS304 1.0mm不锈钢板、水斗用SUS304 ，加强筋用U型不锈钢板，横档为304 25*1.0mm不锈钢，脚管304/38mm不锈钢管可调节脚。 （配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） |  |
| 5 | 双层平板工作台 | 整体选用SUS304 1.0mm优质不锈钢板制作。 台面板厚:1.0mm磨砂不锈钢制作，四边封密。 台面折成直角方边,面板下衬中密度板，不锈钢板包边，密度板板厚≥15mm，下边框:38*25厚度1.0mm不锈钢管制作，条挡：60*15厚度1.0mm不锈钢管制作；脚管：不锈钢管，38厚度1.0mm；配可调不锈钢子弹脚。 |  |
| （五）二次更衣 |
| 1 | 单眼水池 | 整体采用 8个镍SUS304 1.0mm不锈钢拉丝板，台面1.0mm料厚，水槽体1.0mm料厚，水槽深280mm,三面围板厚度1.0mm，立柱采用SUS304型号38mm×38mm×1.0mm不锈钢方管,横档托撑SUS304型号25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 （配全铜感应水笼头、不锈钢落水器及金属软管） |  |
| 2 | 烘手机 | 红外感应，自动烘干 |  |
| （六）分餐间 |
| 1 | 单通工作台 | 说明：选用SUS304 1.0mm不锈钢。面板厚＆1.0mm层，底围，门板厚＆1.0mm，吊式移门，加强档、筋厚＆1.0mm材料，配不锈钢可调重力脚。 |  |
| 2 | 双眼水池 | 台面用SUS304 1.0mm不锈钢板、水斗用SUS304 ，加强筋用U型不锈钢板，横档为304 25*1.0mm不锈钢，脚管304/38mm不锈钢管可调节脚。（配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） |  |
| 3 | 留样冰箱 | 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优良钢板，造型美观，新颖。具有控温保护，数字显示的微电脑温度控制器，控温优良可靠。电量：350W/1PH/220V；冷藏温度：0℃～+10℃，聚甲醛保温层，制冷管采用紫铜管。 |  |
| 4 | 单门消毒柜 | 整体采用SUS304不锈钢，外胆采用1.0mmSUS304不锈钢板制作，中间采用耐高温整体发泡设计，箱内设置独立风道，循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，箱内配置不锈钢篮筐，餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干，自动温控系统（0-120℃可调温度控制及120℃超温保护，可调时间控制），四根脚管为φ50mm×1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚 |  |
| （七）餐车存放间 |
| 1 | 双门消毒柜 | 外观：双门；消毒方式：热风循环；容积：720L；电压：220v；功率：4.4kw；重量：140kg； 产品特色： 1.超大功率消毒，100度高温。 2.立体循环风高温杀菌，杀毒效果彻底、无死角 3.安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失。 整体采用优质不锈钢，中间采用耐高温整体发泡设计，箱内设置独立风道，循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，箱内配置不锈钢篮筐，餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干，自动温控系统（0-120℃可调温度控制及120℃超温保护，可调时间控制），四根脚管为φ50mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |
| 2 | 四门碗柜 | 采用SUS304 / 1.0mm的不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚≥12mm，采用不锈钢加强筋；柜身1.0mm不锈钢板，移门、层板、用 1.0mm不锈钢板；柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；立柱：Ф51×1.0mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| 3 | 保温送餐车 注：出样产品 | 整体优质SUS304 1.0mm板材加工制作； 上面为4格1/2份数盒（32.5*26.5*15）； 中档为1格1/1份数盒（53*32.5*15）； 下衬层板； 上两侧均带飞边耳给学生自主取餐。 上隔层可贮热水保温，四只静音可固定万向轮，易于操作，方便清洗； 含1/2餐盘、盖子各4个，1/1餐盘、盖子各1个，长柄餐勺4个。 |  |
| （八）洗消间 |
| 1 | 单眼水池 | 整体采用 8个镍SUS304 1.0mm不锈钢拉丝板，台面1.0mm料厚，水槽体1.0mm料厚，水槽深280mm,三面围板厚度1.0mm，立柱采用SUS304型号38mm×38mm×1.0mm不锈钢方管,横档托撑SUS304型号25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 （配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） |  |
| 2 | 高压花洒 | 优质304材质。高效冲洗，可拉伸弹性不锈钢软管，高流量喷阀 |  |
| 3 | 双层工作台 | 整体选用SUS304 1.0mm优质不锈钢板制作。台面板厚:1.0mm磨砂不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，不锈钢板包边，密度板板厚≥15mm，下边框:38*25厚度1.0mm不锈钢管制作，条挡：60*15厚度1.0mm不锈钢管制作；脚管：不锈钢管，38厚度1.0mm；配可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 4 | 洗地龙头 | 1.产品外型：封闭式.环氧涂层外观美观大方，防锈性能好，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管。2.产品特点：喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松)软管，可承受120°C的高温以及300PSI高压配置喉管止动器，可调节。3.适用场合：常用于大型厨房、大厅、酒吧、西餐馆等场所; |  |
| 5 | 开水炉 | 产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示带净水功能； |  |
| 6 | 双层墙架 | 1、整体SUS304 1.0mm不锈钢制作，联众一级板材； 2、层板、侧板、立柱采用1.0mm厚不锈钢板制作，层板下面加有补强撑隔板。 |  |
| 7 | 电热水器 | 储水容量：80L.搪瓷内胆，腐蚀耐用 能效等级 一级 容积（L） 80 加热方式 双档速热 操作方式 数码按键/数显 |  |
| （九）教室餐厅 |
| 1 | 双层工作台 | 选用SUS304 1.0mm全优质不锈钢板制作。台面板厚:1.0mm磨砂不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，不锈钢板包边，密度板板厚≥15mm，下边框:38*25厚度1.0mm不锈钢管制作，条挡：60*15厚度1.0mm不锈钢管制作，脚管：不锈钢管，38厚度1.0mm；配可调不锈钢子弹脚。 |  |
| （十）主/副食库 |
| 1 | 米面架 | 采用SUS304不锈钢板制 作，板厚1.0mm。25*25不锈钢管均分。 |  |
| 2 | 四层货架 | 板材：横档采用SUS 304 1.0mm不锈钢板。排档管材38*25*1.0mm不锈钢管焊接而成；立柱管材：SUS 3南通市口腔医院省监管平台数据上传对接与服务采购项目8*38*1.0mm不锈钢管制作；脚：配不锈钢调节脚。 |  |
| 3 | 电子磅秤 | 分度值：100g，最小称量：200g， 最大称量：300kg，面板材质：不锈钢 ，供电电源： 蓄电池，支持：超载显示、低电压显示、出错显示 |  |
| （十一）工具/洁具间 |
| 1 | 拖把池 | 整体采用8个镍SUS304 1.0不锈钢拉丝板，台面1.0mm料厚，水槽体1.0mm料厚，水槽深280mm,三面围板厚度1.0mm，立柱采用SUS304型号38mm×38mm×1.0mm不锈钢方管,横档托撑SUS304型号25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。（配全铜鹅颈冷热感应水笼头、不锈钢落水器及金属软管）。 |  |
| 2 | 拖把钩 | 采用优质304不锈钢制作。含四个挂钩 |  |
| （十二）男/女更衣 |
| 1 | 四门更衣柜 | 说明：选用优质sus304 1.0不锈钢板制 作，δ =1.0mm。侧板采用δ =1.0mm不锈钢板，加强筋采 用δ =1.0mm， 304不锈钢板,配挂衣杆。 |  |
| 2 | 洗手池 | 台面用SUS304 1.0mm不锈钢板、水斗用SUS304 ，加强筋用U型不锈钢板，横档为304 25*1.0mm不锈钢，脚管304/38mm不锈钢管可调节脚。（配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管） |  |
| （十三）其他 |
| 1 | 风幕机 | 风幕机风量大，温升低，噪音小，安全耐用。全金属防锈外壳，环保不变形；采用双速风力开关，适合冬夏交替使用；采用大风轮配合优质电机，风力强劲，隔断效果佳，操作轻松自如；使用安全。引进先进电机技术，运行平静，低能耗；静音转轮设计，风力强劲，运转平稳；优化风道技术，使排风力量均衡流畅，运行噪音低至66分贝；净空气循环系统，促进开放式空间的空气流通，守护内部温度恒一的同时，保持室内清新空气环境。独立导风板设计，风向可随意调节，并适应于各种使用环境，持续形成的空气门，能有效防止冷（暖）气外泄，节省用电，将室内外分成两个独立温度区域，在空调机长时间运转时，辅助循环调节温度，达到节约能源改善环境的目的。 |  |
| 2 | 灭蝇灯 | 电灯泡能够吸引昆虫的萤光灯，通常是水银、氖或紫外线（不可见光）。 电线网格或网筛环绕电灯泡的金属丝网（通常为两个），网上带电来杀死（电死）昆虫。 变压器为金属丝网充电的装置，将120伏（V）的电线电压变为2,000伏或更高。 变压器所供应的升高后的电压至少为2,000伏，加在两个金属丝网网格之间。这些网格之间有很小的缝隙，大约为常见昆虫的大小（几毫米）。金属丝网内的光线引诱昆虫进入装置（很多昆虫对紫外线的感知能力比对可见光的感知能力强，而且更容易被紫外线吸引，原因是吸引昆虫的花纹可在紫外线光下呈现） 当昆虫飞向灯光时，会穿过金属丝网之间的空隙并接通电流。高压电流将流过昆虫，将昆虫汽化。这时通常会听到嗞嗞声。灭蝇灯在一个晚上可诱杀一万多只昆虫。灭蝇灯的设计不区分昆虫种类，但其引诱方式倾向于杀死最容易被紫外线吸引的昆虫。紫外线对于蚊子没有吸引力外购标准产品.电压/功率:220V/40W。 |  |
| 3 | 紫外线杀菌灯 | 简单快速杀毒，透射率高，杀菌效果更强。 ▲技术要求：杀菌灯的主板具有CIAA认证，符合GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉试验方法1 严酷等级2:56天，试验条件：56天，湿度≥90%RH，温度≥28℃的。试验菌种：土曲霉 ，蝇状青霉，绿色木霉，检测结果符合长霉检测等级0级（放大50倍下，没有发现明显长霉）。须提供加盖送检单位公章的检测报告原件的复印件。 |  |
| （十四）排烟 |
| 1 | 油烟净化一体机 | 1、产品原理：采用最科学设计原理即“液沫洗涤法”，根据“传质双膜理论”，对油烟气体进行碰撞、吸收、冷凝、过滤、洗涤等工艺处理，具有较强的油烟净化效率与稳定性，同时极大地简化了传统油烟净化设备的结构，提高了设备的运行可靠性。 2、材质：采用优质不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0材质。 3、液晶屏幕控制：人性化界面，美观大方，可实时显示设备工作情况。 4、尺寸：L*1300*(800+500），误差不得超过±5%。 5、设备自带智能管理：设备实时进行多级化参数操作设置，根据工作量大小实时调节自动清洗频率（手动设计工作时长，自动提醒清洗排污、自动添加净化剂、时长可自行调节等、自动累计运行总时长、根据温度自动调节风量。 6、电源：设备电源盒可任意外接电源，不会出现风机反转现象。 7、手/自切换：手动、自动、应急模式，3中模式可根据实际情况自由切换。 8、智能化检测：设备自带故障检测功能，根据故障代码可判断设备故障原因进而解决设备问题 9、节能降耗：1、设备采用先进的变频软启动，设备运行10秒左右风机开始工作，保证风机安全和使用寿命，减少开机对电网的冲击，节约电能20%以上。2、设备根据油烟浓度或温度自动变频调节风机转速功能，而且风机调速档大于或等于4个档位，且能自动手动自由切换，节能达到非变频技术的15%以上。 10、翻转结构：集烟罩与净化主体采用可翻转式结构设计，节省运输、存储空间，方便安装和维护。 11、四向风口：风机置于机体外，风机尺寸：770*745*500，出风口尺寸（500*315）误差不得超过±5%。，出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，四向风口设计，便于风管实际安装。 ★12、所投油烟净化一体机须提供第三方检测机构出具的检测报告，且满足以下要求：GB/T17626.3-2016中试验程序进行：试验等级：2级，试验场强：3V/m，频率范围：80MHz～1GHz，调幅：80%AM(1kHz），功能暂时丧失，但在骚扰停止后一体机能自行恢复，无需操作者干预。 |  |
| 2 | 集气罩 | 采用优质拉丝板不锈钢制 作，整体方形立体设计；加强筋及支架厚度1.0MM；前部立式送风板；减少厨房尾气排放。 |  |
| 3 | 不锈钢封板 | 采用SUS304 1.0mm不锈钢板材加工制作，与墙面贴平。 |  |
| 4 | 风管 | 优质镀锌钢板制作，厚度1.0mm |  |
| 5 | 弯头 | 优质厚1.0mm不锈钢板制作，缝口为要咬缝交叉折筋，咬缝中注硅胶，防止漏水漏油 |  |
| 6 | 大小头 | 壳体部件采用不锈钢板拉丝板，壳体厚为1.0mm 。侧、背、内部焊接平整、光洁、表面不见任何焊点 。 |  |
| 7 | 防火阀 | 150度防火阀；材质为优质不锈钢制作，烤漆处理 |  |
| 8 | 消音器 | 优质不锈钢，阻止声音传播允许气流通过，并消除空气动力性噪音 |  |
| 9 | 风机 | 材质：铁壳；冷却方式 直接冷却；用途：散热通风 证书：ISO；压力：中压 加压形式：单级；气体流动方向：横流式 性能：低噪音；风机压力：中压风机；涡轮头材质：铁 转速：1650； 适用范围： 餐饮业厨房； 产品说明：采用铝合金标准型材框架，外形美观，结构牢固。 中高压型风轮，风量风压明显高于同类产品30%。独特的检修门设计，维护 方便。 国标纯铜芯电机，有力保证风机运行效率。风机结构紧凑美 观，采用模具化生产，尺寸 精度高，拆散后可组装。框 架用优质冷轧板一次拉抻成 型，面板采用1.0mm折边成 型，底层防锈漆，提高搞腐 蚀性。叶轮一次模压成型， 材料厚度比其它公司厚，独 特设计的大前倾角双吸结 构，确保效率高，运行噪声 更低，出口风量更大、风压 更高、更稳定。主要部位电 机采用专供出口的F级高温 电机，能在高温300℃连续 运转45分钟。 |  |
| 10 | 风机控制箱 | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。风机降压启动装置到风机基座的电缆线由需方提供。 |  |
| 11 | 减震器 | 减震装置无震动、低噪音、防锈防腐 |  |
| 12 | 减震支架 | 采用国标槽钢制作，起到固定减震作用。 |  |
| 13 | 其他 | 含吊机费、支架板材、安装费等 |  |
| （十五）幼儿餐具 |
| 1 | 学生不锈钢餐盘 | 食品级优质SUS304不锈钢制作，款式如图，带不锈钢汤碗 |  |
| 2 | 不锈钢勺 | 食品级优质SUS304不锈钢制作 |  |
| 3 | 送餐汤饭桶 | 食品级优质SUS304不锈钢制作，与餐车配套 |  |
| 7 | 打汤勺 | 食品级优质SUS304不锈钢制作 |  |
| 8 | 幼儿水杯 | 食品级优质SUS304不锈钢制作，激光刻幼儿园标志 |  |
| （十六）教师餐具 |
| 1 | 带盖不锈钢餐盘 | 食品级优质SUS304不锈钢拉丝工艺制作。 ▲提供含GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验依据》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB31604.49-2016《食品安全国家准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬的材料检测报告原件的复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 2 | 不锈钢汤碗 | 食品级优质SUS304不锈钢拉丝工艺制作。 ▲提供含GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验依据》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB31604.49-2016《食品安全国家准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬的材料检测报告原件的复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 3 | 保温餐桶 | 优质SUS 304不锈钢制作，内胆接触面为316不锈钢，4层分隔密封，4.2升大容量，能长效保温12小时。 |  |
| 4 | 不锈钢筷子 | 食品级优质SUS304不锈钢制作 |  |
| 5 | 不锈钢勺 | 食品级优质SUS304不锈钢制作 |  |
| （十七）厨房小件 |
| 1 | 送餐菜盆 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  |
| 2 | 切菜刀 | 优质钢加厚,一次冲压成型。 |  |
| 3 | 斩骨刀 | 优质钢加厚,一次冲压成型。 |  |
| 4 | 削皮刀 | 优质304不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  |
| 5 | 聚酯切菜板 | 聚乙烯树脂原料，全国生产许可证食品级。 |  |
| 6 | 斩肉墩 | 白果树 |  |
| 7 | 铲刀 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  |
| 8 | 手勺 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  |
| 9 | 菜勺 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  |
| 10 | 菜勺 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  |
| 11 | 剪刀 | 优质201不锈钢 |  |
| 12 | 不锈钢笊篱 | 1.捞油渣，隔油渣,2.过滤豆浆。3.洗紫菜，洗虾米，过滤里面的沙子。4.盐炒花生，瓜子，胡椒，花椒等，用来过滤里面的盐。5.冬天捞菜，避免手沾水，可以预防皮肤干燥，皲裂和冻疮的发生。6.捞馄饨。7.淘洗芝麻，过滤掉里面的小细沙和灰尘。 |  |
| 13 | 不锈钢洗菜篮 | 优质不304锈钢加厚,一次冲压成型。 |  |
| 14 | 不锈钢洗菜篮 | 优质304不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  |
| 15 | 不锈钢脸盆 | 优质304 1.0加厚不锈钢，深200mm,一次冲压成型，四面翻卷边。 |  |
| 16 | 不锈钢脸盆 | 优质304 1.0加厚不锈钢，深200mm,一次冲压成型，四面翻卷边。 |  |
| 17 | 塑料周转框 | 采用全新的HDPE高密度抗冲击聚乙稀一次性注塑而成，没有任何废料及石膏成份，光泽度高，手感好，使用周期长其优点：美观、质轻、防滑、防霉、抗冲击易冲洗不助燃,耐寒﹑耐热﹑耐磨耐压耐酸﹑耐碱﹑耐腐 |  |
| 18 | 不锈钢汤桶（含盖） | 食品级不锈钢厚1.0mm。 |  |
| 19 | 不锈钢方盘 | 304不锈钢厚1.0mm。 |  |
| 20 | 广式水勺 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  |
| 21 | 打汤勺 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  |
| 22 | 不锈钢漏勺 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  |
| 23 | 宽边油隔 | 1.捞油渣，隔油渣,2.过滤豆浆。3.洗紫菜，洗虾米，过滤里面的沙子。4.盐炒花生，瓜子，胡椒，花椒等，用来过滤里面的盐。 5.冬天捞菜，避免手沾水，可以预防皮肤干燥，皲裂和冻疮的发生 6.捞馄饨。7.淘洗芝麻，过滤掉里面的小细沙和灰尘。 |  |
| 24 | 饭勺 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  |
| 25 | 洗米箩 | 优质1.0不锈钢,一次冲压成型，四面翻卷边。 |  |
| 26 | 荷花夹 | 优质不锈钢加厚,一次冲压成型。 |  |
| 27 | 油钵 | 优质1.0加厚不锈钢,一次冲压成型，四面翻卷边 |  |
| 28 | 鱼鳞刨 | 不锈钢材质 |  |
| 29 | 肉锤 | 不锈钢材质 |  |
| 30 | 水果刀 | 不锈钢材质 |  |
| 31 | 调料罐 | 不锈钢材质 |  |
| 32 | 保鲜盒 | 1.材质采用环保pp塑胶，不含不人体有伤害的成分 2.特点：PP盖子可通过国际认证的食品测试硅胶圈可通过国际认证的食品测试密封性好，锁扣盖的设计，美观大方 |  |
| 33 | 打蛋器 | 不锈钢材质 |  |
| 34 | 油石 | 双面可用 |  |
| 35 | 削皮刀 | 优质材质 |  |
| 36 | 双耳炒锅 | 营养：不破坏食物营养成分，肉质自然鲜美，原味不流失。健康：可减少煎、炒油脂摄入量，达到降脂、降糖之功效。环保：煎烧时极少有油烟，厨房更洁净，使用更环保。节能：导热速度快，储热性能好，非常节能。卫生：内外层采用特殊不锈钢材料，细菌不易滋生于表面，且易于清洗。 |  |
| 37 | 留样盒 | 304 不锈钢材质 |  |
| 38 | 脚踏式塑料垃圾桶中号（新料） | 采用高密度聚乙烯，按国际统一标准设计生产一次注塑成型。原料中，加入抗紫外线剂，不易褪色。产品无毒无味，无钉无刺，耐酸碱，防霉变，防潮，防蛀，无须修理，可循环利用。符合国际环卫设备发展趋势，具有抗强压，抗冲击，密封式存放、方便移动等特点 |  |

注：

1.加注“★”和“▲”的条款要求均为重要技术参数，如不满足或负偏离将按评标信息相对应内容进行扣分；

## 第五条：样品

1.本项目涉及需求产品的技术参数，因各个生产制造商多有不同，在相关功能技术参数表述后，须辅以竞标产品主观判断，用以满足本次采购所需产品质量。

2.出样产品清单一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号（mm） | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单眼单温炒灶（燃气） | 1200*1150*800 | 1 | 按第三章第五条“技术参数要求”内相应产品的要求为准。 |
| 2 | 双门蒸饭车 | 1400*700*1600 | 1 |  |
| 3 | 保温餐车 | 出样产品尺寸无限制，供货时必须按900*700*600的要求进行。 | 1 |  |

【特别说明】样品不能出现投标供应商的任何标志、标记如：品牌、制造商、型号等，否则：评标小组采用综合评分法对供应商的投标文件进行评审时，评审因素中的样品评分将得零分，请供应商提前处理好各自相应的样品。

3.评标结束后，采购人将对中标人的样品进行封存，并作为后期项目产品供货验收标准。投标供应商（中标候选人除外）应将样品及时撤离，否则，样品发生任何损坏、损失由投标供应商自行承担，采购单位不承担样品的保管责任。

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量：  详见本招标文件第三部分第二点（一）项第二条“项目需求产品清单一览表” 。

2、采购项目交付时间：   自合同签订生效后起计的75天（自然日）内，完成定购或加工制作并送至采购人指定地点负责安装、调试和验收 。

3、采购项目交付地点：  采购人指定地点  。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

## 第六条：设备交货、安装调试服务

1.合同履行期限：自合同签订生效后起计的75天（自然日）内，完成定购或加工制作并送至采购人指定地点负责安装、调试和验收。

在项目安装地点的内装施工阶段，按采购人要求配合做好现场水、电、风管等相关点位及管线安装的前期工作，设备供货及安装具体时间按发包人通知要求为准。

2.投标人一旦中标，在合同签订生效后预付款支付前，须按采购人要求在3日内将本招标文件第三部分第二点（三）项第四条“技术参数要求一览表”中的 “▲”技术参数条款涉及到的检测报告、证书或其他证明文件的原件送达指定地点，供采购人核查。

须提交检测报告、证书或其他证明文件的产品清单一览表

| 序号 | 产品 | 时间 | 地点 | 须提交的书面材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双眼大锅灶（燃气） | 合同签订生效后，在预付款支付前，按采购单位要求，在3日内送达指定地点。 | 采购单位指定地点 | 提供在竞标时，针对产品“▲”技术参数出具的相关证明文件的原件。 |
| 2 | 单眼单温炒灶（燃气） |  |  | 提供在竞标时，针对产品“▲”技术参数出具的相关证明文件的原件。 |
| 3 | 双门蒸饭车 |  |  | 提供在竞标时，针对产品“▲”技术参数出具的的检测报告的原件。 |
| 4 | 紫外线杀菌灯 |  |  | 提供在竞标时，针对产品“▲”技术参数出具的的检测报告的原件。 |
| 5 | 带盖不锈钢餐盘 |  |  | 提供在竞标时，针对产品“▲”条款，出具的检测报告的原件。 |
| 6 | 不锈钢汤碗 |  |  | 提供在竞标时，针对产品“▲”条款，出具的检测报告的原件。 |

3.发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

4.产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

5.合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

## 第七条：项目设备产品免费维保期

1.所有项目设备产品免费维保期为验收合格之日起计，不少于1年（即12个月），所有产品终身保修，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。

2.在免费维保期内，成交人对所供设备负有全面保养维护的责任，以保证设备产品连续、有效的正常运行。

## 第八条：售后服务

1.成交人负责安装、调试、配合采购人进行验收，并承担因此发生的一切费用。

2.免费维保期提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。

3.成交人须提供产品出现故障后的维修服务：在接到采购方维修联系通知后1小时内至现场，一般问题4小时内解决，最长不超过24小时解决问题。

## 第九条：技术响应要求

1.鼓励提供高配置产品，技术参数性能为最低要求须满足。

2.供应商应明确竞标产品的制造商、产品品牌、型号、规格，并提供详细的技术参数及性能说明。

3.供应商应认真对现场及其环境进行踏勘，对产品安装现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断和评估。合同履约的安装调试过程中，成交人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式的增加本项目安装调试的造价要求，安装时因场地问题引起的成本费用增加，均由成交人自行承担，结算时不予调整。

4. 项目设备供货及安装包含所有产品的材料费、制作费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、现场接进出水源、电源的费用及辅助材料费。

5.成交供应商须完成与所供产品相关的上下水、电气等安装，相关材料费、辅材费、安装费、税金等包含在总报价之中。

6.项目需求清单中未曾反映的工程量，请自行考虑在报价内，成交后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证项目安装改造的正常进行，由此产生的额外费用视作赠送。

7.供应商均需按照项目需求列表中所有产品清单数量严谨报价，不得缺项、漏项，凡缺项、漏项的视作赠送。

（六）采购标的验收标准

## 第十条：验收

1.成交人所供货物必须满足 “项目需求产品清单一览表、技术参数要求一览表”中的规格和技术参数要求，采购人将对所供货物进行专项验收，包含抽样送有资质单位部门检测。如验收不合格，则没收所有已送货物，不再支付合同价款，同时采购人有权解除采购合同。

2.供应商所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果；

3.成交人所供货物，可能由南通市市场监督管理局从中随机抽取1套进行全项检测，成交人承担因此涉及到的费用；

4.验收合格的同时，供应商需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算；

5.如双方对验收结果有分歧，则以南通市市场监督管理局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

（七）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

本项目核心产品：双门蒸饭车。

（八）采购需求中必须满足的其他实质性要求和条件

1.核心产品技术参数不接受负偏离，否则作无效投标处理。

（九）采购标的付款方式

第十一条：付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效响应处理。

1.按照《关于进一步促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（通财购〔2020〕39号）第九条之规定，合同签订生效后，合同项下甲方自收到合格发票后的15日内，支付合同价款的30%，作为项目供货实施的预付款。

2.在供应商履约至验收合格，合同项下甲方自收到合格发票后的15日内，支付合同价款的70%，合同价款支付完毕。

3.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不按上述条款规定，付款方式以最终签订合同为准。

（十）本项目不接受进口产品投标

# 第四部分  开标和评标

一、采购人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。

- 评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人代表和评审专家共计5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合（由采购人审查）；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全或加盖电子签章；

- 投标人在”鸿雁不见面交易系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 未完整上传投标文件电子文档的，或上传的文件打不开的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未通过符合性检查的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 报价文件出现在其他投标文件中的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- 标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目采购产品被列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；

- 同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的；

- 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足  3  家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

6、因系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足  3  家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足 3  家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告市财政局，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：  70  分

各投标人得分为评委会成员评分在去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审项目 | 评审因素 | 评分点名称 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.技术规格参数（15分） | 参数响应 | 投标人应如实填写《技术部分正负偏离表》，评委根据技术参数响应情况进行打分：提供的产品各项技术参数指标及要求全部符合的得满分，未满足的参数按负偏离扣分。技术参数中所有标注“★”和“▲”的重要参数，提供相应证明文件证明其符合采购需求（加盖生产厂家公章的复印件扫描编入投标文件），每有一条不满足扣 2 分，其他一般参数每有一条不满足扣1分，扣完为止。根据技术参数要求提供相关证明文件，未提供或提供的证明文件不符合要求的均视为负偏离。 注：本项目核心产品：双门蒸饭车。核心产品技术参数不接受负偏离，否则作无效投标处理。 | 15 |
| 2.产品技术性能（15分） 提供所投产品相关要求的证明材料。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | （1）原材料（不锈钢板）质量检测 | 所投不锈钢产品具有有效期内（如未显示有效期的，自报告出具之日起两年内为有效）的304/1.0mm厚不锈钢板检测报告，报告须同时符合GB/T 3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带)、GB4806.9-2016(食品接触用金属材料及制品)、GB/T10125-2012(人造气氛腐蚀试验 盐雾试验)标准，全部满足得2分，否则不得分。 | 2 |
|  | （2）产品技术报告 | 所投“双门蒸饭车”产品，具有技术要求中的检验报告且完全满足的，得2分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 所投提供“烟道灭火装置”产品，具有技术要求中的证书及检验报告且完全满足的，得2分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 提供所投“油烟净化一体机”产品具有中国环境标志（II型）产品认证证书、知识产权管理体系认证证书的，得5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 提供所投“灭蝇灯、紫外线杀菌灯”产品，具有技术要求中的检验报告且完全满足的，得2分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 提供所投“不锈钢餐盘、不锈钢汤碗”产品，具有技术要求中的检验报告且完全满足的，得2分，否则不得分。 | 2 |
| 3.项目实施方案（20分） | （1）实施服务方案 | 评标委员会根据供应商所提供的项目实施服务（含实施计划、时间进度、安装配送计划、质量保证、技术人员投入、安全保障、文明施工等）方案。方案全面完善、科学合理、针对性强、可操作性强、内容详细的得5分；方案较完善、针对性尚可、可操作性尚可的得3分；有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。 | 5 |
|  | （2）配合措施及验收方案 | 评标委员会根据与采购人的配合措施及验收方案进行评定，相配合措施及验收方案合理可行、实用性高的得5分；配合措施及验收方案较合理可行、实用性较高的得3分；配合措施及验收方案有所欠缺的得1分；未提供不得分。 | 5 |
|  | （3）售后服务方案及技术能力 | 评委根据投标人承诺的服务响应时间、质保期外服务承诺、服务措施、人员培训、专业售后服务团队、应急方案、备品备件及优惠承诺等进行评审：承诺全面完善、科学合理、针对性强、可操作性强、内容详细的得5分；承诺较完善、针对性尚可、可操作性尚可的得3分；有涉及但不全面的得1分，未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人配备的施工人员具有电工证、焊工证、燃气具安装维修工证书的，每提供一份得1分，最多得5分，同一人员不同证书的，不可重复计分。配备人员须提供投标单位为其缴纳的本项目公告之日前2022年4、5、6月份这连续3个月的社保缴费证明，不提供不得分。 | 5 |
| 4.质保期（2分） | 免费质量保证期每增加1年加1分；增加不足整年部分不加分；最多加2分（质量保证期需提供书面响应材料，不提供的不得分。该内容列入合同条款）。 | 2 |
| 5.同类项目履约情况（3分） | 提供投标人2019年1月1日以来具有（以合同签订时间为准）同类厨房设备销售业绩。每提供一个得1分，最高得3分，需同时提供①合同复印件②验收报告复印件③对应合同价款的部分金额发票复印件。 | 3 |
| 6.实物样品（15分） 评审委员会根据投标供应商提供的样品进行综合评定。 | （1）单眼单温炒灶 | 完全符合采购需求，生产工艺（外观、满焊度、光滑度、牢固度）、功能性、科学先进、安全性高的，得5分。基本符合采购需求，生产工艺（外观、满焊度、光滑度、牢固度）、功能性、安全性一般的得3分。生产工艺（外观、满焊度、光滑度、牢固度）粗糙、功能性、安全性欠缺的得1分。 | 5 |
|  | （2）双门蒸饭车 | 完全符合采购需求，生产工艺（外观、满焊度、光滑度、牢固度）、功能性、科学先进、安全性高的，得5分。基本符合采购需求，生产工艺（外观、满焊度、光滑度、牢固度）、功能性、安全性一般的得3分。生产工艺（外观、满焊度、光滑度、牢固度）粗糙、功能性、安全性欠缺的得1分。 | 5 |
|  | （3）保温餐车 | 完全符合采购需求，生产工艺（外观、满焊度、光滑度、牢固度）、功能性、科学先进、安全性高的，得5分。基本符合采购需求，生产工艺（外观、满焊度、光滑度、牢固度）、功能性、安全性，一般的得3分。生产工艺（外观、满焊度、光滑度、牢固度）粗糙、功能性、安全性欠缺的得1分。 | 5 |

（四）价格分：  30  分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予   10  %  （注：本项目标的产品需求明确的所属行业为工业。）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予   10  %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予   10  %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体   6  %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

（六）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（七）采购代理机构宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标栏公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：中标结果公告公示期结束后，供应商可至代理单位领取中标通知书。领取地址：  南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢3层  ，电话：   0513-80100639、18806297798  。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

特别说明：采用不见面远程方式开标的，中标人中标后在领取中标通知书前需提供   份加盖公章的系统内打印的纸质投标文件给采购代理机构。未提供纸质投标文件的不得领取中标通知书。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购人需在《中标通知书》发出之日起15日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式  陆  份，采购人、供应商各  贰  份，崇川区审批局、崇川区财政局政府采购科各一份；同时，采购合同需在合同签订之日起2个工作日内进行合同公告，7个工作日内所有纸质合同均需带到区财政局政府采购科备案。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

- 合同主要条款

南通市绿城沁园配套幼儿园厨房设备和餐具采购项目

# 合同书

注：本合同为草拟，采购结束后，合同项下的甲乙双方可根据项目实际需求，在不悖离本招标文件要求的前提下，修订详细条款。

采购单位（或称甲方）：南通市崇川区教育体育局

中标人（或称乙方）：

签订时间： 年 月 日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及 南通市绿城沁园配套幼儿园厨房设备和餐具采购项目[项目编号：CCCG2022043]的采购结果、招标文件及乙方的投标文件，经双方协商一致，签订以下合同条款，共同遵守。

## 一、合同一般条款

### 第一部分 合同文件

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、招标文件和供应商投标文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3.合同文件使用文字

3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

### 第二部分 标的物的一般条款

4.完整物权

对于提供的标的物或服务，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

由乙方按招标文件要求制定服务方案，并提供服务质量、标准、合同执行期间按此服务标准执行。

### 第三部分 对货物或服务质量提出异议的时间和办法

6.提出异议的时间和办法

6.1  乙方在服务期间，若甲方认为乙方的服务质量未达到合同规定的。

6.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物或服务符合合同规定。

### 第四部分 合同价款和支付

7.合同价款和支付

7.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

7.2 乙方应按照双方签订的合同规定服务并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算合同款项。

7.2.1 合格的发票；

7.2.2 甲方盖章后的验收合格证明。

7.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

7.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

### 第五部分 违约责任

8.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

9.甲方违约责任

9.1 在合同生效后，甲方要求取消货物服务的，应向乙方偿付合同价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

10.乙方违约责任

10.1 乙方不能按时提供货物服务的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

11.不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

### 第六部分 合同的解除和转让

12.合同的解除

12.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

12.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

12.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.合同的转让

13.1合同的部分和全部都不得转让。

## 二、合同特殊条款

### 1.合同标的物

| 序号 | 名称 | 尺寸规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）蔬菜加工间 |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 1000*750*800 |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 双眼水池 | 1500*750*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 单眼水池 | 1000*750*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 热风循环刀具砧板消毒柜 | 800*650*1700 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 四层货架 | 1100*500*1550 |  | 2 | 台 |  |  |
| （二）荤菜加工间 |  |  |
| 1 | 双眼水池 | 1500*750*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 杀鱼工作台 | 1500*750*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1500*750*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 活动双层工作台 | 1500*760*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 四层货架 | 1100*500*1600 |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 多功能绞切机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 四门冰箱 | 1220*700*1920 |  | 1 | 台 |  |  |
| （三）主厨房 |  |  |
| 1 | 双眼水池 | 1200*750*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 双通打荷台 | 1800*800*800 |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 炉拼台 | 400*1150*800 |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 双眼大锅灶（燃气） | 2200*1150*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 单眼单温炒灶（燃气） | 1200*1150*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 双眼矮汤炉 | 1400*750*500 |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 双门蒸饭车 | 1400*700*1600 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 调料车 | 600*400*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 烟道灭火装置 | 双瓶组 |  | 1 | 台 |  |  |
| （四）面点间 |  |  |
| 1 | 和面机 | 20L |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 烤箱带醒发 | 1360*1045*1700 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 木面操作台 | 1500*750*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 单眼水池 | 750*750*800 |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 双层平板工作台 | 950*750*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| （五）二次更衣 |  |  |
| 1 | 单眼水池 | 500*440*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 烘手机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| （六）分餐间 |  |  |
| 1 | 单通工作台 | 1800*750*800 |  | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 双眼水池 | 1200*750*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 留样冰箱 | 630*620*1800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 单门消毒柜 | 600*600*1800 |  | 1 | 台 |  |  |
| （七）餐车存放间 |  |  |
| 1 | 双门消毒柜 | 1350*630*1980 |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 保温送餐车 | 900*700*600 |  | 15 | 台 |  |  |
| （八）洗消间 |  |  |
| 1 | 单眼水池 | 1000*750*800 |  | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 高压花洒 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 800*750*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 洗地龙头 | 10m |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 开水炉 | 60L |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 双层墙架 | 1500*300*400 |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 电热水器 | 80L |  | 1 | 台 |  |  |
| （九）教室餐厅 |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1200*600*800 |  | 1 | 台 |  |  |
| （十）主/副食库 |  |  |
| 1 | 米面架 | 1200*500*250 |  | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 四层货架 | 1100*500*1600 |  | 5 | 台 |  |  |
| 3 | 电子磅秤 | 300kg |  | 2 | 台 |  |  |
| （十一）工具/洁具间 |  |  |
| 1 | 拖把池 | 900*600*500 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 拖把钩 | L=800 |  | 2 | 个 |  |  |
| （十二）男/女更衣 |  |  |
| 1 | 四门更衣柜 | 1000*500*1800 |  | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 洗手池 | 500*500*800 |  | 2 | 台 |  |  |
| （十三）其他 |  |  |
| 1 | 风幕机 | L=1500 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 风幕机 | L=1200 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 风幕机 | L=900 |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 灭蝇灯 |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 5 | 紫外线杀菌灯 |  |  | 4 | 台 |  |  |
| （十四）排烟 |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | 7200*1300*(800+500） |  | 7.2 | 米 |  |  |
| 2 | 集气罩 | 1500*1200*500 |  | 1.8 | 平方 |  |  |
| 3 | 不锈钢封板 | 8600*2000 |  | 17.2 | 平方 |  |  |
| 4 | 风管 | 700*600 |  | 38 | 平方 |  |  |
| 5 | 弯头 | 700*600 |  | 2 | 只 |  |  |
| 6 | 大小头 | 定制 |  | 2 | 只 |  |  |
| 7 | 防火阀 | 150℃ |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 消音器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 风机 | 15寸 |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 风机控制箱 | 与风机配套 |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 减震器 |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 12 | 减震支架 |  |  | 1 | 组 |  |  |
| 13 | 其他 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| （十五）幼儿餐具 |  |  |
| 1 | 学生不锈钢餐盘 |  |  | 450 | 个 |  |  |
| 2 | 不锈钢勺 |  |  | 450 | 个 |  |  |
| 3 | 送餐汤饭桶 | 250mm*300mm |  | 15 | 个 |  |  |
| 7 | 打汤勺 | 直径7厘米，高度8厘米 |  | 15 | 个 |  |  |
| 8 | 幼儿水杯 |  |  | 450 | 个 |  |  |
| （十六）教师餐具 |  |  |
| 1 | 不锈钢餐盘 | 360*270*25 |  | 10 | 个 |  |  |
| 2 | 不锈钢汤碗 | 13CM |  | 10 | 个 |  |  |
| 3 | 保温餐盒 | 三层以上 |  | 60 | 个 |  |  |
| 4 | 不锈钢筷子 |  |  | 60 | 双 |  |  |
| 5 | 不锈钢勺 |  |  | 60 | 个 |  |  |
| （十七）厨房小件 |  |  |
| 1 | 送餐菜盆 | 800mm |  | 6 | 个 |  |  |
| 2 | 切菜刀 |  |  | 6 | 把 |  |  |
| 3 | 斩骨刀 |  |  | 1 | 把 |  |  |
| 4 | 削皮刀 | 长300mm |  | 2 | 把 |  |  |
| 5 | 聚酯切菜板 | 400mm×600mm×50mm |  | 6 | 块 |  |  |
| 6 | 斩肉墩 | 直径500mm、高100mm |  | 1 | 块 |  |  |
| 7 | 铲刀 | 2号 |  | 4 | 把 |  |  |
| 8 | 手勺 | 12两 |  | 4 | 把 |  |  |
| 9 | 菜勺 | 10两 |  | 4 | 把 |  |  |
| 10 | 菜勺 | 6两 |  | 4 | 把 |  |  |
| 11 | 剪刀 |  |  | 2 | 把 |  |  |
| 12 | 不锈钢笊篱 | 直径300mm |  | 2 | 把 |  |  |
| 13 | 不锈钢洗菜篮 | ¢600mm |  | 6 | 只 |  |  |
| 14 | 不锈钢洗菜篮 | ¢500mm |  | 6 | 只 |  |  |
| 15 | 不锈钢脸盆 | ¢800mm |  | 5 | 只 |  |  |
| 16 | 不锈钢脸盆 | ¢600mm |  | 10 | 只 |  |  |
| 17 | 塑料周转框 | 500*650 |  | 10 | 只 |  |  |
| 18 | 不锈钢汤桶（含盖） | 30L |  | 5 | 只 |  |  |
| 19 | 不锈钢方盘 | 600*400*40 |  | 8 | 只 |  |  |
| 20 | 广式水勺 | 4斤 |  | 2 | 只 |  |  |
| 21 | 打汤勺 | 6两 |  | 4 | 只 |  |  |
| 22 | 不锈钢漏勺 | 300mm |  | 4 | 只 |  |  |
| 23 | 宽边油隔 | 直径280mm |  | 2 | 只 |  |  |
| 24 | 饭勺 |  |  | 5 | 只 |  |  |
| 25 | 洗米箩 | 20KG |  | 4 | 只 |  |  |
| 26 | 荷花夹 | 9" |  | 8 | 只 |  |  |
| 27 | 油钵 | 10" |  | 2 | 只 |  |  |
| 28 | 鱼鳞刨 |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 29 | 肉锤 | 大号 |  | 2 | 只 |  |  |
| 30 | 水果刀 | 10寸 |  | 4 | 只 |  |  |
| 31 | 调料罐 | ф200 |  | 12 | 只 |  |  |
| 32 | 保鲜盒 | 2# |  | 5 | 只 |  |  |
| 33 | 打蛋器 | 12“ |  | 2 | 只 |  |  |
| 34 | 油石 |  |  | 2 | 块 |  |  |
| 35 | 削皮刀 |  |  | 5 | 把 |  |  |
| 36 | 双耳炒锅 | 60CM |  | 2 | 只 |  |  |
| 37 | 留样盒 |  |  | 30 | 个 |  |  |
| 38 | 脚踏式塑料垃圾桶中号（新料） | 100L |  | 4 | 只 |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： | ¥： |

### 2.价格与支付

2.1（合同价格按本项目采购中标价格执行）合同价款为人民币      圆（¥     元）。

合同价款包含所投项目设备（产品）、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等各项应有费用。

2.2付款方法：

2.2.1在采购合同签订生效后：

2.2.1.1甲方在收到乙方的合格发票后的15日内，支付合同价款的30%，即人民币              圆（¥         元）为项目供货实施的预付款。

2.2.1.2乙方履约至验收合格后（甲方专项验收报告出具之日起计），甲方在收到乙方的合格发票后的15日内，支付至合同价款的70%，即人民币              圆（¥         元），合同价款支付完毕。

注：上述条款，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不按上述条款规定，付款方式以最终签订合同为准。

2.3付款时乙方须提供合格发票。

2.4付款方式：银行转帐。

### 3.合同履行期限

3.1自合同签订生效后起计的75天（自然日）内，乙方完成定购或加工制作并送至甲方指定地点：                       ，负责安装、调试和验收。

### 4.标的物产品技术要求

4.1按照本合同项目计划采购招标文件第三章第五条和乙方在投标文件中提供的技术参数要求执行。

### 5.质量要求

5.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本合同项目计划采购文件规定的质量、规格和性能的要求。

5.2标的物产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在本合同项目计划采购文件中有特别要求的，按本合同项目计划采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

5.3标的物产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

5.4乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5.6乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

### 6.设备交货、安装调试服务

6.1自合同签订生效后起计的75天（自然日）内，完成定购或加工制作并送至甲方指定地点负责安装、调试和验收。

在项目安装地点的内装施工阶段，按甲方要求配合做好现场水、电、风管等相关点位及管线安装的前期工作，设备供货及安装具体时间按发包人通知要求为准。

6.2在本合同签订生效后预付款支付前，须按甲方要求在3日内将本合同计划采购文件第三章第五条“技术参数要求一览表”内产品的“▲”技术参数条款涉及到的检测报告、证书或其他证明文件的原件送达指定地点，供甲方核查。

须提交检测报告、证书或其他证明文件的产品清单一览表

| 序号 | 产品 | 时间 | 地点 | 须提交的书面材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双眼大锅灶（燃气） | 合同签订生效后，在预付款支付前，按甲方要求，在3日内送达指定地点。 | 采购单位指定地点 | 提供乙方在本合同计划采购竞标时，针对产品“▲”技术参数出具的相关证明文件的原件。 |
| 2 | 单眼单温炒灶（燃气） |  |  | 提供乙方在本合同计划采购竞标时，针对产品“▲”技术参数出具的相关证明文件的原件。 |
| 3 | 双门蒸饭车 |  |  | 提供乙方在本合同计划采购竞标时，针对产品“▲”技术参数出具的的检测报告的原件。 |
| 4 | 紫外线杀菌灯 |  |  | 提供乙方在本合同计划采购竞标时，针对产品“▲”技术参数出具的的检测报告的原件。 |
| 5 | 带盖不锈钢餐盘 |  |  | 提供乙方在本合同计划采购竞标时，针对产品“▲”条款，出具的检测报告的原件。 |
| 6 | 不锈钢汤碗 |  |  | 提供乙方在本合同计划采购竞标时，针对产品“▲”条款，出具的检测报告的原件。 |

6.3发货到甲方指定地点时应先用函、电通告甲方。

6.4产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。

6.5合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

### 7.验收

7.1乙方所供货物必须满足本合同项目计划采购文件第三章第四条“项目需求清单一览表”和第五条“技术参数一览表”中的规格和技术参数要求，甲方将对所供货物进行专项验收，包含抽样送有资质单位部门检测。如验收不合格，则没收所有已送货物，不再支付合同价款，同时甲方有权解除采购合同。

7.2乙方所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

7.3乙方所供货物，可能由南通市市场监督管理局从中随机抽取1套进行全项检测，乙方承担因此涉及到的费用。

7.4验收合格的同时，乙方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算。

7.5甲乙双方对验收结果有分歧，则以南通市市场监督管理局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

### 8.项目设备产品质保期

8.1本合同项目标的物产品免费质保期为验收合格之日起计的     年（即    个月），所有产品终身保修，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。

8.2在质保期内，乙方对所供设备负有全面保养维护的责任，以保证设备产品连续、有效的正常运行。

### 9.售后服务

9.1乙方负责安装、调试、配合采购人进行验收，并承担因此发生的一切费用。

9.2质保期内，乙方免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。

9.3乙方须提供产品出现故障后的维修服务：在接到采购方维修联系通知后1小时内至现场，一般问题4小时内解决，最长不超过24小时解决问题。

### 10.违约责任

10.1按本合同一般条款中的第五部分“违约责任”中约定的违约情形处理执行。

### 11.合同生效及其它

11.1本合同在乙方提交合同价款的  10%  ，即人民币      圆（¥    元）给甲方的履约保证金凭证后，甲乙双方签订合同。

11.2乙方可以选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、网上办理的履约保证保险等非现金形式提交履约保证金。

11.3乙方在按要求保质保量的完成本合同标的并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还本合同项目的履约保证金。

11.4由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

11.5本合同在双方签字盖章后生效，并于7个工作日内将合同报  南通市崇川区财政局政府采购科  备案。

11.6合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和本合同计划采购招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，且在7个工作日内提交  南通市崇川区财政局政府采购科  备存。

### 12.合同争议

12.1争议解决：甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、车旅费等。

### 13.附则

13.1本合同一式陆份，甲乙双方和备案方各执贰份，每份合同均具同等的法律效力。

13.2合同附件

13.2.1本合同项目计划采购文件《南通市绿城沁园配套幼儿园厨房设备和餐具采购项目》[项目编号：CCCG2022043]，为本合同的附件。

### 14.未尽事宜

15.1本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》等有关法律法规之规定解释。

# 第六部分  质疑提出和处理

质疑函格式参见附件。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购代理机构或采购人提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购代理机构或采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构或采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购代理机构或采购人受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

# 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）

- 投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

- 参加政府采购活动前没有失信记录的声明函；

- 供应商信用承诺书；

- 招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

- 其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查文件中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、商务技术文件（不能出现报价）

- 投标人情况一览表；

- 商务部分正负偏离表；

- 技术部分正负偏离表；

- 投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

- 商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

- 投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术文件中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

三、报价文件

- 开标一览表；

- 分项报价明细表。

- 小型、微型企业声明函（如有）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）；

- 监狱和戒毒企业证明材料（如有）。

（如招标文件要求提供的报价文件中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

参加政府采购活动前没有失信记录的声明函

我公司郑重声明：在投标截止时间节点前，       (在下划线上如实填写：有或没有）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件5

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件6

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要 产品 | 1. |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 | 型 号 | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 | 主要用户 名称 |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |

附件7

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.所投品牌型号，必须确定、唯一。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件10

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

# 注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

# 附件11

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件12

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件13

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 附件14

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：        邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。