南通市崇川区人民政府办公室崇川区政府高清视频会议系统与卫健委等条线视频会议系统对接建设采购项目

政府采购竞争性

磋商文件

# 项目编号：CCCG2022050

采购单位：南通市崇川区人民政府办公室

代理单位：南通辉华企业管理咨询有限公司

日期：2022年8月18日

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况：南通市崇川区人民政府办公室崇川区政府高清视频会议系统与卫健委等条线视频会议系统对接建设采购项目的潜在供应商应在南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标栏获取采购文件，并于2022年8月31日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CCCG2022050

项目名称：南通市崇川区人民政府办公室崇川区政府高清视频会议系统与卫健委等条线视频会议系统对接建设采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额： 36.7 万元

最高限价： 36.7万元

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2022年8月18日至2022年8月31日。

地点：南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标栏

方式：自行下载

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2022年8月31日14点30分（北京时间），逾时拒绝接收磋商响应文件。

地点：南通市江海大道北729号和丰大厦B座1楼政务中心开标室1，如有变动另行通知。

特别提醒：因目前仍属于新冠疫情防控阶段，故只允许每个投标单位的1名人员进入开标现场。请各投标代表做好自身防护，全程佩戴口罩，同时还须接受崇川区政务中心及开标现场工作人员的检查（包括但不限于信息登记、检查健康码、行程码、核酸检测证明等）。

南通市域投标单位进入开标现场人员需出示48小时以内核酸检测报告，南通市域以外（如上海、苏州等地）投标单位进入开标现场人员需出示24小时核酸检测报告。供应商须在提交投标文件时同时提供有效核酸检测报告（电子或纸质），供招标代理机构核验，未提供或未提供规定的核酸检测报告的，不得进入开标现场，拒绝其参与本项目。

若投标单位进入开标现场人员的健康码为黄码、红码、行程码带“*”，不得进入开标现场，拒绝其参与本项目。

若开标当日，南通市防疫部门有最新规定且高于上述标准，则以开标当日南通市防疫部门的规定为准。

供应商自行考虑新冠疫情带来的影响，其相关风险和责任均由供应商自行承担。

五、开启

时间：2022年8月31日14点30分（北京时间）

地点：南通市江海大道北729号和丰大厦B座1楼政务中心开标室1，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.保证金：免收

2.项目磋商活动模式：现场模式。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通市崇川区人民政府办公室；

地 址：南通市崇川区桃坞路44号；

联系方式：王康乐，电话0513-89088623。

2. 采购代理机构信息

名 称：南通辉华企业管理咨询有限公司

地 址：南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢3层；

联系方式：戴健秋，电话0513-80100639、18806297798。

- 项目联系方式

采购文件制作人：戴健秋；

电 话： 0513-80100639、18806297798。

第二部分 磋商须知

# 一、本磋商文件由采购人或采购代理机构解释。

1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交、上传

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1、响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正 两 副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、分包号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商递交磋商文件，即视为已响应参加政府采购活动。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质磋商响应文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

## 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起， 45  个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

## 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

五、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2、最后报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

六、相关费用

1、供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、采购代理费： 本项目采购代理服务费由成交人承担，请参加磋商的竞争性磋商响应供应商在成本中自行考虑。

（1）收取标准以最终成交价为基数，乘以采购代理服务收费费率，经计算后一次性收取。

（2）采购代理服务费率标准：

| 成交金额 | 采购代理服务收费费率 |
| --- | --- |
| 50万元以下 | 10.5‰ |
| 备注 | 采购代理费用不足2000元的，按2000元收费。 |

（3）采购代理服务费收取账户信息如下：

收款单位：南通辉华企业管理咨询有限公司；

银行账号：1071 6001 0400 20722；

## 开户银行：中国农业银行南通市人民东路支行。

## 七、履约保证金

## 1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的  注：本项目不收取履约保证金，第二部分第七条的条款不适用于本项目。  。

## 2、成交供应商可以选择以  支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险   等非现金形式缴纳履约保证金。

## 3、成交供应商在成交通知书发出之日起15日内，凭“成交通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

## 4、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

## 5、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

## 八、项目涉及到的现场勘察

1.本项目采购文件所提供的项目相关数据仅供参考，根据自身需要，供应商可在竞争性磋商响应文件递交日前自行实地察看有关现场和对周围环境进行勘察，以获取编制竞争性磋商响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

2.采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.潜在供应商为响应本项目而勘察项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4.供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响投标响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，且不作任何答复。

# 第三部分 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、绿色采购：依据政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

# 二、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.项目概况

崇川区政府高清视频会议系统（华为）于2013年基于区电子政务外网办公区网络建设，并于2021年12月升级扩容。该系统已覆盖桃坞路机关、青年路便民服务中心机关6个会场及部分街道。同时，分别与省政府高清视频会议系统（中兴）、市政府值班视频会议系统（华为）及区区域治理指挥中心视频会议系统（科达）进行了对接。为充分发挥区政府高清视频会议系统作用，根据区政府有关领导要求，将区政府高清视频会议系统分别延伸至区卫健委、农水局、应急管理局3个部门和城港路4楼会议室，并与区卫健委、农水局、应急局三个部门的条线会议系统进行对接。

2.项目需求

| 序号 | 项目 | 预算价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市崇川区人民政府办公室崇川区政府高清视频会议系统与卫健委等条线视频会议系统对接建设 | 36.7万元 | 含新增设备 |

3.建设范围

提供区政府高清视频会议系统与区卫健委疫情防控视频会议系统、区农水局防台防汛视频会议系统及区应急管理局应急指挥视频会议系统3个条线视频会议系统进行对接。同时，将区政府高清视频会议延伸至城港路大楼4楼大会议室，作为区政府视频会议系统分会场。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

高清视频会议系统终端须满足“视频会议系统对接技术方案”中的要求，能够确保与现有各场地音视频等设备的对接。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

## 1.视频会议系统对接技术方案

本次区政府高清视频会议系统与区卫健委疫情防控视频会议系统、区农水局防台防汛视频会议系统及区应急管理局应急指挥视频会议系统3个条线视频会议系统，采用背靠背方式对接，具体要求如下：

### 1.1与区卫健委疫情防控视频会议系统对接技术方案

1.1.1会场现状：

区卫健委疫情防控视频会议室位于卫健委4楼会议室，该会议室已配备1套DID液晶拼接大屏和音响会议系统，但其HDMI视频矩阵和调音台端口已用完。其视频会议终端为思科一体式视频会议终端，通过卫健委专线接入市卫健委思科MCU，该思科一体式视频会议终端目前未接入该会议室大屏和会议系统。该会议室已经覆盖区电子政务外网接入区和办公区。

1.1.2对接方案：

拟在区卫健委增加1套分体式视频会议终（该终端须能接入市卫健委的思科MCU，含终端、摄像头及摄像头支架各1台），增加1台区政府高清视频会议系统区政府高清视频会议系统终端（该终端须能接入区政府华为的MCU），实现背靠背对接，原思科一体式视频会议终端，移至隔壁小会议室部署。

注：请投标供应商根据上述项目需求和采购标的结合现状制订详细实施方案，确保各项功能实现。

### 1.2与区农水局防台防汛视频会议系统对接方案

1.2.1会场现状：

区农水局防台防汛视频会议室位于城港路大楼3楼会议室，该会议室已配备1套投影仪（幕）、本地音响会议系统（调音台），无HDMI视频矩阵。其视频会议终端为1台思科一体式视频会议终端（目前屏幕已坏），通过专线接入市水利局思科MCU，该思科一体式视频会议终端目前未与投影仪、本地音响会议系统对接，该会议室无区政务外网网络，无线路、无设备。

1.2.2对接方案：

拟在区农水局增加1套分体式视频会议终端（该终端须能接入市水利局的思科MCU，含终端、摄像头及摄像头支架各1台），用于替换现有一体式视频会议终端。同时增加1台区政府高清视频会议终端（该终端须能接入区政府华为的MCU）实现背靠背对接。

注：请投标供应商根据上述项目需求和采购标的结合现状制订详细实施方案，确保各项功能实现。

### 1.3与区应急管理局应急指挥视频会议系统对接技术方案

1.3.1会场现状：

区应急管理局应急指挥视频会议室位于应急管理局4楼，该会议室已配备1套DID液晶拼接大屏和本地音响会议系统（有调音台），无HDMI视频矩阵。其视频会议终端为捷视飞通分体式视频会议终端，通过专线接入市应急管理局捷视飞通MCU。该会议室区电子政务外网接入区和办公区网络线路已到位，但无接入设备。

1.3.2对接方案：

拟在区应急管理局增加1台区政府高清视频会议系统终端（该终端须能接入区政府华为的MCU）与区应急管理局现有捷视飞通会议终端对接。

注：请投标供应商根据上述项目需求和采购标的结合现状制订详细实施方案，确保各项功能实现。

## 2.区政府视频会议系统城港路分会场建设方案

2.1会场现状：

区政府高清视频会议系统城港路分会场位于城港路大楼4楼，该会议室能够容纳约300人。已部署1套高清投影仪（幕）和本地音响会议系统，HDMI矩阵和调音台齐全，端口满足本次接入要求。目前区政务入网未接入，光纤线路具备。现根据我区要求将该会议室作为区高清视频会议分会场，用于收听收看国家、省、市、区视频会议。

2.2建设方案：

拟在该会议室音控室新增1套区政府高清视频会议系统终端（该终端须能接入区政府华为的MCU，含终端、摄像头及摄像头支架各1台），接入区政府现有高清视频会议系统。

注：请投标供应商根据上述项目需求和采购标的结合现状制订详细实施方案，确保各项功能实现。

## 3.项目建设需求设备的质量要求

3.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合竞争性磋商文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

3.2标的产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在竞争性磋商文件中有特别要求的，按竞争性磋商文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3.4供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.5应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

## 3.6供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。4.项目需求实施设备技术参数配置要求

### 4.1接入市卫健委视频会议系统终端（区卫健委） 。

| 序号 | 设备名称 | 产品 品牌 | 参数配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端 （主要设备） | 须与市卫健委现有视频会议MCU品牌产品无缝兼容 | (1)分体式高清视频会议终端，支持H323和SIP协议； (2)高清摄像机，分辨率不小于 1920 x 1080，不低于10倍光学变焦，不小于2倍数字变焦，平移活动范围：+/-100°，倾斜活动范围：+/-20°，水平视野：不小于80°，垂直视野：不小于48.8°，对焦距离1.0 米至无穷远（广角），不小于1.5光圈，至少1个RJ-45 10/100 Mbit 接口，至少1个HDMI 1.4和1个3G-SDI视频接口； (3) 具有智能自动噪音抑制、自动唤醒功能； (4)触摸屏控制或通过安装APP控制； (5)支持 Switched Conference，提供屏幕布局以及在双屏上同时显示多个远端图像； (6)实现端到端的安全； (7)支持双屏显示视频和内容； (8)支持在本地会议中使用两个内容源； (9)不少于4K 内容共享； (10) 有线或无线内容共享； (11)不少于3路HDMI输入，其中至少2路最高支持分辨率为4K30fps，1路最高支持分辨率为1080p60fps； (12)不少于两路HDMI输出，最高支持分辨率为4K60fps； （13）会议终端、摄像机头三年原厂质保（签订合同时提供原厂出具的质保承诺）。 说明：本项1套视频会议终端包括：会议终端、摄像机及摄像机专用支架各1台。 |

### 4.2接入市水利局视频会议系统终端（区农水局）

| 序号 | 设备名称 | 产品 品牌 | 参数配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端 （主要设备） | 须与市水利局现有视频会议MCU品牌产品无缝兼容 | (1)分体式高清视频会议终端，支持H323和SIP协议； (2)高清摄像机，分辨率不小于 1920 x 1080，不低于10倍光学变焦，不小于2倍数字变焦，平移活动范围：+/-100°，倾斜活动范围：+/-20°，水平视野：不小于80°，垂直视野：不小于48.8°，对焦距离1.0 米至无穷远（广角），不小于1.5光圈，至少1个RJ-45 10/100 Mbit 接口，至少1个HDMI 1.4和1个3G-SDI视频接口； (3) 具有智能自动噪音抑制、自动唤醒功能； (4)触摸屏控制或通过安装APP控制； (5)支持 Switched Conference，提供屏幕布局以及在双屏上同时显示多个远端图像； (6)实现端到端的安全； (7)支持双屏显示视频和内容； (8)支持在本地会议中使用两个内容源； (9)不少于4K 内容共享； (10) 有线或无线内容共享； (11)不少于3路HDMI输入，其中至少2路最高支持分辨率为4K30fps，1路最高支持分辨率为1080p60fps； (12)不少于两路HDMI输出，最高支持分辨率为4K60fps； （13）会议终端、摄像机三年原厂质保（签订合同时提供原厂出具的质保承诺）。 说明：本项1套视频会议终端包括：会议终端、摄像机及摄像机专用支架各1台。 |

### 4.3接入区政府高清视频会议终端(区卫健委、区农水局及区应急管理局)

| 序号 | 设备名称 | 产品 品牌 | 参数配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频会议终端 （主要设备） | 须与区政府现有视频会议系统MCU品牌产品无缝兼容 | （1）视频会议终端(不小于1080P)，支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。支持不少于3路高清视频输入接口、不少于2路高清视频输出接口。不少于5路音频输入接口、不少于6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口，支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信； （2）标配触控终端，分辨率不少于1920×1200。支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能； （3）原厂质保3年（签订合同时提供原厂出具的质保承诺书）。 |

### 4.4接入区政府高清视频会议终端（城港路分会场）

| 序号 | 设备名称 | 产品 品牌 | 参数配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频会议终端 （主要设备） | 须与区政府现有视频会议系统MCU品牌产品无缝兼容 | （1）视频会议终端(不小于1080P)，支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。支持不少于3路高清视频输入接口、不少于2路高清视频输出接口。不少于5路音频输入接口、不少于6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口，支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信； 标配触控终端，分辨率不少于1920×1200。支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能； 原厂质保3年（签订合同时提供原厂出具的质保承诺书）。 （2）摄像机：摄像机图像传感器：不小于851万像素1/2.5英寸CMOS图像传感器，视频输出像数支持：4K 25/30、1080P 50/60、1080P 25/30；镜头变焦：不少于12倍光学变焦；视频输出接口：≥1*HDMI 1.4b接口，≥1*USB3.0接口；控制接口：≥2*RS232串口。 摄像机原厂质保3年（签订合同时提供原厂出具的质保承诺书）。 说明：本项1套视频会议终端包括：会议终端、摄像机及摄像机专用支架各1台。 |

### 4.5本次项目中涉及音视频等设备清单（区卫健委、区农水局、区应急管理局、城港路大楼4楼会议室）

| 序号 | 设备名称 | 产品 品牌 | 参数配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDMI矩阵 （主要设备） | 与场地现有周边产品配套无缝兼容 | （1）不少于8进8出HDMI带音频矩阵，支持HDMI1.4功能(4KX2K分辨率),支持EDID智能管理功能，支持一路音频输出，音频可分控； （2）内置LCD液晶显示屏,可通过按键在液晶屏上进行矩阵的切换，状态的查询及预案的保存和调用等操作。 （3）采用面板按键、RS232及TCP/IP多种控制管理。 （4）整机原厂质保3年（签订合同时提供原厂出具的质保承诺书）。 |
| 2 | 调音台 | 与场地现有周边产品配套无缝兼容 | （1）不少于12路输入，4路输出，频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz），总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）； （2）输入通道：不少于12个：单声道：不少于4个；立体声：不少于4个；输出通道：STEREO OUT：不少于2个；PHONES：不少于1个； （3）母线：立体声：不少于1个；编组：不少于2个AUX； （4）电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB]；（5）幻象电源电压：+48V； （6）3年质保。 |
| 3 | 接入交换机 | 与场地现有周边产品配套无缝兼容 | 可网管接入交换机，交换容量≥336Gbps，包转发≥18Mpps，不少于8个10/100/1000BASE-T以太网端口,不少于4个千兆SFP,含2只光模块，3年质保。 |
| 4 | 系统安装、集成服务及辅材 | 国产 国标 | 本次设备安装、集成调试及本项中所有辅材，包括：音频线、视频线、网络设备、网线等。 |

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量：

（1）接入市卫健委视频会议系统终端（区卫健委） 。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端（主要设备） | 套 | 1 |

（2）接入市水利局视频会议系统终端（区农水局）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端（主要设备） | 套 | 1 |

（3）接入区政府高清视频会议终端(区卫健委、区农水局及区应急管理局)

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频会议终端（主要设备） | 台 | 3 |

（4）接入区政府高清视频会议终端（城港路分会场）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频会议终端（主要设备） | 套 | 1 |

（5）本次项目中涉及音视频等设备清单（区卫健委、区农水局、区应急管理局、城港路大楼4楼会议室）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDMI矩阵（主要设备） | 台 | 2 |
| 2 | 调音台 | 台 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | 台 | 6 |
| 4 | 系统安装、集成服务及辅材 | 批 | 1 |

2、采购项目交付时间： 合同签订生效之日起计的15个工作日内完成交付并试运行。

3、采购项目交付地点： 采购人指定地点 。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.合同履行期限

合同签订生效之日起计的15个工作日内完成交付并试运行。

2.项目建设设备产品交付

（1）交货地点：采购人指定地点。

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

（3）合同项目涉及到的需求产品设备交货时，外包装应完整无破损。

3.提供项目设备产品的安装、调试

供应商应根据采购单位的要求，在指定地点，根据项目建设要求进行设备产品的安装和调试。

（六）采购标的验收标准

1.项目完成安装调试任务后，不排除采购方对核心产品或部件进行原厂检测的可能，如检测不合格，供应商承担所有产品无条件退回的责任。同时，设备产品也可能由南通市市场监督管理局从中随机抽取1套进行全项检测，供应商须承担因此涉及到的费用。

2.项目需求设备产品安装调试结束后，由采购人组织相关专业技术人员及有关部门进行专项验收，并出具验收报告，该验收报告将作为本项目合同价款支付的依据。

3.项目建设整体在通过专项验收时，供应商应对其中的产品设备由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

4.如双方对项目建设整体（含产品设备）的验收结果有分歧，在可能是产品设备的质量原因而导致的该情形出现，则以南通市市场监督管理局对可能有缺陷、故障的产品进行检测且以检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

5.对于涉及因检测不合格的产品设备（批次），无条件退场，且采购人有权据此认定为是供应商自身的原因而导致该种结果，采购人有权单方面解除本项目的采购合同。

6.采购人有权拒收未通过专项验收而涉及到的产品设备。

7.项目建设整体专项验收合格的同时，供应商需提供项目内涉及到的产品设备的质保书、保修证明等书面资料给采购人。

（七）采购需求中必须满足的其他实质性要求和条件

## 1.本项目采购产品中的 高清视频会议终端、HDMI矩阵 为主要产品。

## 2.项目建设整体和产品设备的质保

2.1质保期限：本项目建设整体的质保期限为3年（即36个月），其中主要设备须提供原厂三年质保。

2.2质保期自专项验收合格之日起开始计算，质保期内免费提供项目整体的维护和产品设备的维修，包括非人为因素发生的产品设备修理、更换的费用。

## 3.售后服务要求

注：竞争性磋商响应供应商应就项目系统建设，提供详细的售后服务方案。

3.1质保期限内，提供免费的项目视频会议系统的整体维护和涉及产品的维修（含维修的整机、零部件、辅配件）及技术支持，质保期限外提供的涉及本项目建设所需产品的有偿维修，只收材料成本费（商检、计量、运输等费用由供应商承担）。

3.2提供7×24小时售后服务响应，项目视频会议系统整体的维护或其产品设备发生故障时，接到采购人的通知，须30分钟内上门，3小时内解决问题。

3.3质保期间，如设备发生非人为操作原因的重大故障，采购人保留追溯供应商责任的权利。

3.4供应商应提供现场技术培训支持，保证采购人的使用人员正常操作项目视频会议系统和涉及到的产品设备的各种功能。

## 4.技术响应要求

4.1鼓励提供高配置产品，项目需求实施设备和技术清单一览表中的参数配置要求为最低要求须满足，不接受负偏。技术参数性能实质性响应优于竞争性磋商文件要求的，需在技术竞争性磋商响应文件中的“项目产品技术条款响应正负偏离表”内作出详细说明。

4.2竞争性磋商响应供应商应明确竞标产品的制造商、产品品牌、型号、规格，并提供详细的技术参数及性能说明。

4.3竞争性磋商响应供应商需按照本项目建设需求（包括所有设备、辅材、人工及服务）等严谨报价，不得缺项、漏项，凡缺项、漏项的视作赠送，且本项目为交钥匙工程，一旦成交，采购人不作任何增补。

4.4本次项目涉及到产品安装的综合布线，必须使用同一品牌；强电系统所有电缆必须使用同一品牌，不得各品牌参差混杂使用。

4.5本项目涉及设备需要提供三年质保的，竞争性磋商响应供应商为此须在竞标时提供《三年质保承诺函》，承诺一旦中标，提供加盖厂商红章的3年质量保证书。

（八）采购标的付款方式

注：付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效磋商处理。

1.按照通财购[2020]39号“关于进一步促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知”文件精神，合同签订生效，合同项下甲方自收到供应商的合格发票后的15日内，支付合同总价的40％作为项目建设实施的预付款。

2.合同履约至项目建设完成且经验收合格后（采购人专项验收报告出具之日。），合同项下甲方自收到供应商发票后的15日内，支付合同价款的60％；合同价款支付完毕。

（九）本项目不接受进口产品

第四部分  评审程序和内容

一、采购人委托代理机构组织磋商

响应供应商须持有效身份证明参加磋商会。

- 竞争性磋商小组由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评审。

磋商小组由采购人代表和评审专家共计3人组成，其中评审专家2人，采购人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。

（一）评审内容

1、是否递交响应文件；

2、供应商资格是否符合；

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如磋商小组认为有必要，供应商按磋商小组的要求作陈述、演示、答疑及澄清其响应内容。时间由磋商小组掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按采购文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全或加盖电子签章；

2、供应商在”鸿雁不见面交易系统”规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

3、未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的；

4、不具备采购文件中规定的资格要求的；

5、未通过符合性检查的；

6、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

7、同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

8、报价文件出现在其他响应文件中的；

9、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10、不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

11、供应商的商务技术部分得分相差悬殊，磋商小组认为得分畸低者没有实质性响应的；

12、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

13、供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

14、本项目采购产品被列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单强制采购范围，而供应商所投产品不在强制采购范围内的；

15、不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的；

16、其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足  3  家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

6、因系统故障原因造成评审工作无法继续进行的。

上述均保留磋商小组认定可以确定为无效响应或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

响应截止时间出现：响应的供应商不足  3  家的，及评审中出现符合专业条件的供应商或对采购文件作实质响应的供应商不足 3  家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告市财政局，视情采取其他方式采购。本次采购文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经响应并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、磋商程序及评审方法和标准

本项目采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。代理机构宣布最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：  70  分

供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分,分值保留小数点后两位。

| 评审项目 | 评审要求 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、资信 （17分） | 提供要求的在有效期内的证书、合同的复印件并加盖公章，原件备查或原件在线可查。 | （1）供应商具有IS09001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、高新技术企业证书，有1个得3分，本项最高9分。 | 9 |
|  |  | （2）供应商具有供应商具备音视频系统集成资质、信息系统建设和服务能力等级证书，有1个得2分，本项最高4分。 | 4 |
|  |  | （3）供应商具有2019年以来县级及以上政府类似项目建设和维护服务案例至少各2例，每个案例得1分，没有不得分，本项最4分。 | 4 |
| 2、项目实施小组及人员资质 （14分） | 根据本项目视频会议对接需求，必须组建不少于3人的项目实施小组（提供详细名单和相关方向认证证书；提供供应商为其缴纳2022年任意连续3个月的社保证明复印件并加盖公章。） | （1）项目主要负责人，须具有音视频系统集成证书、全国计算机技术与软件专业技术资格“系统规划与管理师”高级证书，有一个得4分，本项共8分。 | 8 |
|  |  | （2）项目小组其他成员：须具有网络中级及以上证书，网络中级证书有一个得2分，网络高级证书的有1个得3分，本项最高分为6分。 | 6 |
| 3、项目实施方案 （29分） | 根据本项目需求，提供区政府高清视频会议系统分别与卫健委、农水局、应急管理局条线视频会议系统对接及城港路分会场建设详细实施方案，并提供详细视频会议系统对接原理图。照搬照抄项目需求说明的不得分。 | （1）评委就供应商提供的与卫健委视频会议系统对接实施方案进行评审：方案完善度涵盖高，原理表述细致的得5分；方案完善度有提升空间，原理表述不全面的得3分；方案完善度不全面，原理表述粗疏的得1分；方案完善度有缺失，原理表述不清晰的，本项不得分；该项最高得5分。 | 5 |
|  |  | （2）评委就供应商提供的与农水局视频会议系统对接实施方案进行评审：方案完善度涵盖高，原理表述细致的得5分；方案完善度有提升空间，原理表述不全面的得3分；方案完善度不全面，原理表述粗疏的得1分；方案完善度有缺失，原理表述不清晰的，本项不得分；该项最高得5分。 | 5 |
|  |  | （3）评委就供应商提供的与应急管理局视频会议系统对接实施方案进行评审：方案完善度涵盖高，原理表述细致的得5分；方案完善度有提升空间，原理表述不全面的得3分；方案完善度不全面，原理表述粗疏的得1分；方案完善度有缺失，原理表述不清晰的，本项不得分；该项最高得5分。 | 5 |
|  |  | （4）评委就供应商提供的城港路分会场所建设方案进行评审：方案完善度涵盖高，原理表述细致的得5分；方案完善度有提升空间，原理表述不全面的得3分；方案完善度不全面，原理表述粗疏的得1分；方案完善度有缺失，原理表述不清晰的，本项不得分；该项最高得5分。 | 5 |
|  |  | （5）评委就供应商提供的详细视频会议系统对接原理图的完整性、可行性、合理性进行评审：原理图细致全面能够全面体现实际建设所需的得9分；原理图有但涵盖度一般可以用于项目建设实施的得6分；原理图不全面尽管可以用于建设实施但粗疏的得3分；该项项最高9分。 | 9 |
| 4、实施计划安排 （5分） | 就供应商根据本项目特点和需求，提供详细描述的实施计划安排进行评审。 | 实施计划制订比较详细、周密、完善，节点实施的人员安排合理，供货及施工过程保障措施切实可行的得5分；实施计划制订简洁，节点实施的人员安排相对合理，供货及施工过程保障措施可行的得3分；实施计划制订粗疏，节点实施的人员安排有一定的合理性，供货及施工过程保障措施简单的得1分；该项最高得5分。 | 5 |
| 5、售后服务 （5分） | 根据本项目特点和售后服务需求，投标供应商应紧扣设备质保、应急响应、紧急故障处理、会议保障（包括重大节假日、疫情、防汛、应急等突发性会议）等方面进行描述，提供详细的售后服务方案。 | 售后服务方案内容详实、完善，售后服务切实可行的得5分；售后服务方案内容完善度有提升空间且有一定的针对性的得3分；售后服务方案内容简单粗陋，针对性不高的得1分。 | 5 |

（四）价格分：   30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除（本项目标的产品需求明确的所属行业为   工业    ）

（1）本项目对小型和微型企业产品给予  10   %的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予   10  %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予   10  %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体   4  %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

（六）成交供应商的确定

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

磋商小组对成交候选人报价总表和分项报价明细表进行审核，应审核供应商报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交候选人的，应重点审核分项报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请成交候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商成交候选人资格。

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照现场抽签方式确定成交人。

（七）采购代理机构宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标栏公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

成交通知书发放条件和途径，成交结果公告公示期结束后，供应商可至代理单位领取成交通知书。领取地址： 南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢3层 ，电话： 0513-80100639、18806297798。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

八、其他注意事项

1、在磋商响应、评审时间，供应商不得向磋商小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

2、磋商小组不得向供应商解释落标原因。

3、在磋商响应、评审过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止磋商或评审。

4、凡在磋商响应、评审过程中，已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位需在《成交通知书》发出之日起15日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式  陆  份，采购人、供应商各  贰 份，崇川区审批局、崇川区财政局政府采购科各一份；同时，采购合同需在合同签订之日起2个工作日内进行合同公告，7个工作日内所有纸质合同均需带到区财政局政府采购科备案。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

南通市崇川区人民政府办公室

崇川区政府高清视频会议系统与卫健委等条线视频会议系统

对接建设采购项目

合同书

甲方：南通市崇川区人民政府办公室

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：年月日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及  南通市崇川区人民政府办公室崇川区政府高清视频会议系统与卫健委等条线视频会议系统对接建设采购项目[采购编号：CCCG2022050]  的采购结果、采购文件及乙方的响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

## 一、合同一般条款

### 第一部分 合同文件

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 成交通知书、采购文件和供应商响应文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3.合同文件使用文字

3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

### 第二部分 标的物的一般条款

4.完整物权

对于提供的标的物或服务，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

由乙方按采购文件要求制定服务方案，并提供服务质量、标准、合同执行期间按此服务标准执行。

### 第三部分 对服务质量提出异议的时间和办法

6.提出异议的时间和办法

6.1  乙方在履约期间，若甲方认为乙方的服务质量未达到合同规定的。

6.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物或服务符合合同规定。

### 第四部分 合同价款和支付

7.合同价款和支付

7.1 本合同的结算货币为人民币 ，单位元。

7.2 乙方应按照双方签订的合同规定服务并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算合同款项。

7.2.1 合格的发票；

7.2.2 甲方盖章后的验收合格证明。

7.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

7.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

### 第五部分 违约责任

8.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

9.甲方违约责任

9.1 在合同生效后，甲方要求取消货物服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额，以“全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率”（LPR）标准，计算应付款项至付清日止的逾期付款违约金。

10.乙方违约责任

10.1 乙方不能按时提供货物服务的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

11.不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

### 第六部分 合同的终止与解除和转让

#### 12.合同的终止与解除

12.1本合同自双方权利义务履行完毕而终止。

12.2甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

12.3有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.3.1因不可抗力致使不能实现合同目的，任何一方均有权解除合同；

12.3.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

12.3.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后六十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除；

12.3.4文件中提到的其他情形。

#### 13.合同的转让

13.1合同的部分和全部都不得转让。

## 二、合同特殊条款

### 1.合同标的

1.1南通市崇川区人民政府办公室崇川区政府高清视频会议系统与卫健委等条线视频会议系统对接建设。

1.2标的建设需求产品清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端（接入区卫健委） |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 视频会议终端（接入区农水局） |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 高清视频会议终端（接入区政府） |  | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 高清视频会议终端（接入城港路分会场） |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | HDMI矩阵 |  | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 调音台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 接入交换机 |  | 台 | 6 |  |  |
| 8 | 系统安装、集成服务及辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计 | 人民币（大写） | ¥： |

### 2.价格与支付

2.1（合同价格按本项目采购成交价格执行）合同总价款为人民币     圆（¥    元）。

2.2合同价款包括：货物（含附配件）的价格、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、检测费、质保期内维保费、售后服务费、管理费、税金、利润、各类风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所有费用。

2.3付款步骤：

2.3.1按照通财购[2020]39号“关于进一步促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知”文件精神，在采购合同签订生效后：

2.3.1.1甲方自收到乙方的合格发票后的15日内，支付合同总价的40％即人民币      圆（¥    元），作为本合同标的建设实施的预付款。

2.3.1.2合同履约至项目建设完成且经验收合格后（甲方专项验收报告出具之日。），甲方自收到供应商发票后的15日内，支付合同价款的60％即人民币      圆（¥    元），合同价款支付完毕。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不按上述条款规定，付款方式以最终签订合同为准。

2.3.2付款时乙方须按付款步骤，分别提供合格发票。

2.4付款方式：银行转帐。

### 3.合同标的建设范围

3.1提供区政府高清视频会议系统与区卫健委疫情防控视频会议系统、区农水局防台防汛视频会议系统及区应急管理局应急指挥视频会议系统3个条线视频会议系统进行对接。同时，将区政府高清视频会议延伸至城港路大楼4楼大会议室，作为区政府视频会议系统分会场。

### 4.视频会议系统对接技术方案

4.1按本合同计划采购竞争性磋商文件第三部分第二条（三）项第1点执行。

### 5.区政府视频会议系统城港路分会场建设方案

5.1按本合同计划采购竞争性磋商文件第三部分第二条（三）项第2点执行。

### 6.合同标的产品技术参数配置要求:

### 6.1按本合同计划采购竞争性磋商文件第三部分第二条（四）项第1点执行。

### 7.项目建设需求设备的质量要求

7.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合竞争性磋商文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

7.2合同标的产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在本合同计划采购竞争性磋商文件中有特别要求的，按竞争性磋商文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

7.3产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

7.4乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

7.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

7.6乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

### 8.项目建设实施

8.1合同履行期限：合同签订生效之日起计的15个工作日内完成，并交付试运行。

8.2项目建设设备产品交付

8.2.1交货地点：甲方指定地点。

8.2.2货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

8.2.3合同标的涉及到的需求产品设备交货时，外包装应完整无破损。

8.3乙方提供合同标的产品的安装、调试

8.3.1乙方应根据甲方的要求，在指定地点，根据合同标的建设要求进行设备产品的安装和调试。

### 9.验收

9.1项目完成安装调试任务后，不排除甲方对主要产品或部件进行原厂检测的可能，如检测不合格，乙方承担所有产品无条件退回的责任。同时，设备产品也可能由南通市市场监督管理局从中随机抽取1套进行全项检测，乙方须承担因此涉及到的费用。

9.2合同标的产品安装调试结束后，由甲方组织相关专业技术人员及有关部门进行专项验收，并出具验收报告，该验收报告将作为本合同价款支付的依据。

9.3项目建设整体在通过专项验收时，乙方应对其中的产品设备由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

9.4如甲乙双方对项目建设整体（含产品设备）的验收结果有分歧，在可能是产品设备的质量原因而导致的该情形出现，则以南通市市场监督管理局对可能有缺陷、故障的产品进行检测且以检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

9.5对于涉及因检测不合格的产品设备（批次），无条件退场，且甲方有权据此认定为是乙方自身的原因而导致该种结果，甲方有权单方面终止并解除本合同。

9.6甲方有权拒收未通过专项验收而涉及到的产品设备。

9.7项目建设整体专项验收合格的同时，乙方需提供项目内涉及到的产品设备的质保书、保修证明等书面资料给甲方。

### 10.项目建设整体和产品设备的质保

10.1质保期限：本合同标的建设整体的质保期限为3年（即36个月），其中主要产品须提供三年质保。

10.2质保期自专项验收合格之日起开始计算，质保期内免费提供项目整体的维护和产品设备的维修，包括非人为因素发生的产品设备修理、更换的费用。

### 11.售后服务要求

11.1质保期限内，乙方提供免费的项目视频会议系统的整体维护和涉及产品的维修（含维修的整机、零部件、辅配件）及技术支持，质保期限外提供的涉及本合同标的建设所需产品的有偿维修，只收材料成本费（商检、计量、运输等费用由供应商承担）。

11.2乙方须提供7×24小时售后服务响应，项目视频会议系统整体的维护或其产品设备发生故障时，接到甲方的通知，乙方须30分钟内上门，3小时内解决问题。

11.3质保期间，如设备发生非人为操作原因的重大故障，甲方保留追溯乙方责任的权利。

11.4乙方应提供现场技术培训支持，保证甲方的使用人员正常操作项目视频会议系统和涉及到的产品设备的各种功能。

### 12.违约责任：

12.1除合同特殊条款中载明的，按合同一般条款。

### 13.合同的签订、生效及其它：

13.1本合同在双方签字盖章后生效。

13.1.1合同签订之日起2个工作日内进行合同公告，7个工作日内所有纸质合同均需在南通市崇川区财政局政府采购科备案。

13.2合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和本合同计划采购竞争性磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，且在7个工作日内提交  南通市崇川区财政局政府采购科  备存。

### 14.合同争议

14.1争议解决：甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、车旅费等。

### 15.附则

15.1本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，南通市崇川区财政局政府采购科、南通市崇川区行政审批局交易管理科各执壹份，每份合同均具有同等法律效力。

15.2合同附件

15.2.1本合同项目计划采购文件《南通市崇川区人民政府办公室崇川区政府高清视频会议系统与卫健委等条线视频会议系统对接建设采购项目[采购编号：CCCG2022050》，为本合同附件。

15.3未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》等规定解释。

# 第六部分  质疑提出和处理

质疑函格式参见附件。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（不能出现报价、商务技术标）

- 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件；

- 参加政府采购活动前没有失信记录的声明函；

- 供应商信用承诺书；

- 磋商公告资格要求提供相应的佐证材料；

- 其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

- 供应商情况一览表；

- 商务部分正负偏离表；

- 技术部分正负偏离表；

- 响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

- 现场勘察承诺函（如有）；

- 商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

- 供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件

1、报价总表；

2、分项报价明细表；

3、中小企业声明函（如有）；

4、残疾人福利性单位声明函（如有）；

5、监狱企业的证明（如有）。

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供磋商代表本人身份证复印件盖公章

附件4

参加政府采购活动前没有失信记录的声明函

我公司郑重声明：在响应截止时间节点前，       (在下划线上如实填写：有或没有）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件5

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件6

供应商情况一览表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要 产品 | 1. |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |
| 本次 响应 产品 情况 | 本次响应 产品名称 | 型 号 | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 | 主要用户 名称 |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。 | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |

附件7

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9

现场勘察承诺函

##### （采购人）    ：

##### 依据贵单位________（招标项目名称、项目编号)项目招标文件的要求。我方已于202  年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

##### 1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

##### 2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

##### 3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

##### 响应供应商：（加盖公章）

##### 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

##### 年  月  日

注：本项目竞争性磋商响应文件中无须提供《现场勘察承诺函》。

附件10

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件11

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

# 注：供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

# 附件12

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件13

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件14

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 附件15

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：              邮编：      邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。