崇川区燃气突发事件应急预案

目   录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	2

1.4 燃气突发事件分级	2

1.5 工作原则	5

2 应急救援组织体系	6

2.1 应急救援指挥部	6

2.2 应急指挥部办公室	6

2.3 应急处置工作组	7

2.4 应急救援成员单位	8

3 监测、预警与预防措施	11

3.1 监测	11

3.2 预警	11

3.3 预警信息发布	11

3.4 预警期间应急措施	13

4 应急响应	15

4.1 信息报告	15

4.2 先期处置	16

4.3 分级响应	18

4.4 基本应急	18

4.5 扩大应急	23

4.6 应急结束	23

5 后期处置	24

5.1 善后处理	24

5.2 调查和总结	25

6 应急保障	26

6.1 通信保障	26

6.2 应急抢险装备保障	26

6.3 应急队伍保障	27

6.4 应急经费保障	27

6.5 交通治安保障	27

6.6 医疗卫生保障	28

7 监督管理	28

7.1 宣传教育	28

7.2 培训	28

7.3 演练	29

7.4 责任与奖惩	29

7.5 预案修订	30

8 附则	30

8.1 名词术语	30

8.2 预案解释	30

8.3 预案颁布实施	30

- 1 总则

- 1.1 编制目的

为依法、迅速、科学、有序应对燃气突发事件，最大程度减少我区燃气突发事件造成的人员伤亡、财产损失以及对城市居民用气的影响，保障城镇燃气安全运行，促进经济持续健康发展，有效维护公共安全和社会稳定，特制定本预案。

- 1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》

（3）《中华人民共和国消防法》

（4）《中华人民共和国特种设备安全法》

（5）《中华人民共和国环境保护法》

（6）《中华人民共和国治安管理处罚法》

（7）《城镇燃气管理条例》

（8）《生产安全事故报告和调查处理条例》

（9）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）

（10）《生产安全事故应急预案管理办法》

（11）《江苏省燃气管理条例》

（12）《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016)

（13）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

（14）《省政府关于印发江苏省突发事件总体应急预案的通知》（苏政发〔2020〕6号）

（15）《江苏省实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》（江苏省人民政府令第75号）

（16）《省政府办公厅关于印发江苏省突发事件预警信息发布管理办法的通知》（苏政办发〔2013〕141号）

（17）《市政府关于印发南通市突发事件总体应急预案（2020年修订版）的通知》（通政发〔2020〕46号）

- 1.3 燃气突发事件分级

根据燃气突发事件所造成的影响和紧急程度，将南通市崇川区燃气突发事件由高到低划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四个级别。

- 1.3.1 Ⅰ级（特别重大）燃气突发事件

凡符合下列情形之一的，为Ⅰ级燃气突发事件：

1.3.1.1 造成30人以上死亡（含失踪），或危及30人以上生命安全，或100人以上中毒（重伤）的燃气突发事件；

1.3.1.2 造成1亿元以上经济损失的燃气突发事件；

1.3.1.3 需要紧急转移安置10万人以上的燃气突发事件；

1.3.1.4 燃气设施发生故障或气源供应不足，影响5万户以上居民正常供气，连续停止供气48小时以上。

- 1.3.2 Ⅱ级（重大）燃气突发事件

凡符合下列情形之一的，为Ⅱ级燃气突发事件：

1.3.2.1 造成10人以上、30人以下死亡（含失踪），或危及10人以上、30人以下生命安全，或50人以上、100人以下重伤（中毒）的燃气突发事件；

1.3.2.2 造成5千万元以上、1亿元以下经济损失的燃气突发事件；

1.3.2.3 需要紧急转移安置5万人以上、10万人以下的燃气突发事件；

1.3.2.4 燃气设施发生故障或气源供应不足，影响3万户以上、5万户以下居民正常供气，连续停止供气24小时以上。

- 1.3.3 Ⅲ级（较大）燃气突发事件

凡符合下列情形之一的，为Ⅲ级燃气突发事件：

1.3.3.1 造成3人以上、10人以下死亡（含失踪），或危及3人以上、10人以下生命安全，或30人以上、50人以下重伤（中毒）的燃气突发事件；

1.3.3.2 造成1千万元以上、5千万元以下经济损失的燃气突发事件；

1.3.3.3 需要紧急转移安置1万人以上、5万人以下的燃气突发事件；

1.3.3.4 燃气设施发生故障或气源供应不足，影响1万户以上、3万户以下居民正常供气，连续停止供气24小时以上。

- 1.3.4 Ⅳ级（一般）燃气突发事件

凡符合下列情形之一的，为Ⅳ级燃气突发事件：

1.3.4.1 造成3人以下死亡（含失踪），或危及3人以下生命安全，或10人以下重伤（中毒）的燃气突发事件；

1.3.4.2 造成1千万元以下经济损失的燃气突发事件；

1.3.4.3 需要紧急转移安置1万人以下的燃气突发事件；

1.3.4.4 燃气设施发生故障或气源供应不足，影响1万户以下片区性居民正常供气，连续停止供气24小时以上；

1.3.4.5 城市道路埋地燃气管道发生大量燃气泄漏，未能有效控制；

1.3.4.6 液化气罐装站、储配站、运输槽车等发生大量液化石油气泄漏，未能有效控制；

1.3.4.7 天然气门站、储配站、加气（母）站、高压管线发生大量燃气泄漏，短时间内无法控制。

- 1.4 适用范围

本预案适用于崇川区城镇燃气范畴突发管道气、液化石油气充装站、储配站、燃气用户（民用、非居）等设备设施故障或损坏引发的燃气泄漏、火灾、爆炸、停气等燃气突发事件应急救援和指挥。本预案涉及应急处置工作适用于Ⅳ级（一般）燃气突发事件。Ⅲ级（较大）及以上燃气突发事件，或上级明确提级调查的Ⅳ级（一般）燃气突发事件由市政府（或委托市相关部门）履行统一指挥职责。

1.5工作原则

燃气突发事件因其突发性强、危害严重、事故发展控制难度大、处置专业性强、事故影响范围大等特点，在处置时应遵循以下原则：

- 1.5.1 以人为本，预防为主

坚持预防与应急相结合，做好应对突发燃气事故的各项准备工作，应急抢险中以最大程度地保障人民群众生命安全和身体健康为原则。

- 1.5.2 集中指挥，协调一致

在区燃气突发事件应急指挥部的统筹协调下，加强信息互通、资源共享、协调联动，形成统一指挥、反应迅速、协调有序、运转高效的应急救援体系。

- 1.5.3 分级管理，分工负责

在区政府的统一领导下，建立以区政府、各街道（开发区）分级负责、各部门根据各自职责相互配合的城镇燃气安全保障与应急体系。

- 1.5.4 反应灵敏，出击有力

始终保持高度敏锐和警惕，一旦发生燃气突发事件，第一时间启动反应机制，转入应急状态，确保第一时间报告、联动共享，第一时间赶赴现场、控制事态，第一时间实施救援、减少损失，第一时间导控舆论、维护稳定，并及时进行调查评估、责任追究，在最短的时间内控制局势、消除影响。

- 1.5.5 规范管理，提高水平

依据相关法律和行政法规，加强城镇燃气应急管理，维护公众合法权益，使燃气突发事件应对工作规范化、制度化、法治化。

2 应急救援组织体系

- 2.1 应急救援指挥部

- 2.1.1 发生燃气突发事件

根据事故发展、险情实际，成立区燃气突发事件应急指挥部，发生本预案适用范围内的燃气突发事件，由区政府分管领导担任总指挥，由区市政局主要负责人担任副总指挥。

- 2.1.2 指挥部主要职责

统一指挥燃气突发事件的应急处置、事故抢险、社会救援等工作；对突发事件预测、预警及事故进展信息进行综合分析，准确研判燃气突发事件的紧急状态，评价其可能的影响范围、程度，研究部署燃气突发事件处置工作；启动和终止本预案，协调相关街道、部门应急处置机构和指挥部成员单位按照各自职责开展应急救援工作；必要时，报请区政府协调市级相关部门参与燃气突发事件应急救援。

2.2 指挥部办公室

- 2.2.1 区燃气突发事件应急指挥部下设应急指挥部办公室

应急指挥部办公室设在区市政局，负责应急处置日常工作，主任由区市政局主要负责人担任。

- 2.2.2 应急指挥部办公室主要职责

负责燃气突发事件信息接报、现场核实及上报，并向区政府提出启动《崇川区燃气突发事件应急预案》的建议；突发事件处置过程中，向区政府及时续报信息；应急结束后，及时向区政府报送事件总结材料；预案启动后，履行应急值守职责，负责通知《崇川区燃气突发事件应急预案》各专业处置工作组、燃气突发事件指挥部相关成员单位和专家赶赴现场参与应急处置工作；组织调度消防、燃气抢险备品备件等有关装备、物资参与现场救援；通知区工信局、公安分局、交警部门做好交通、通信等保障工作；及时向区燃气突发事件应急指挥部报告事态变化情况；负责组织修订《崇川区燃气突发事件应急预案》；建立区燃气突发事件应急抢险专家库。

2.3 应急处置工作组

燃气突发事件发生后，在区应急指挥部统一指挥下，视情成立燃气突发事件应急处置工作组，包括但不限于综合协调组、事故救援组、安全保卫组、专家咨询组、医疗救护组、后勤保障组、事故调查组、宣传报道组、善后处置组。

- 2.4 应急救援成员单位

燃气突发事件应急救援指挥部成员单位由应急管理局、消防救援大队、市政局、区委宣传部、区委网信办、区发展和改革委员会、工业和信息化局、公安分局、民政局、财政局、人力资源和社会保障局、自然资源和规划分局、住房和城乡建设局、生态环境局、卫生健康委员会、市场监督管理局、总工会及事发街道办事处等组成。

- 2.4.1 成员单位职责

2.4.1.1 区应急管理局根据事件响应级别，配合做好应急救援工作；负责组织或参与突发事件事故调查。

2.4.1.2 区消防救援大队参与制定燃气泄漏、火灾、爆炸事故的应急处置方案；负责组织燃气突发事件中燃气泄漏、火灾、爆炸事故的灭火减灾、灾情控制和抢救、救助、疏散遇险人员等工作；参与开展安全事故调查。

2.4.1.3 区市政和绿化管理局负责牵头做好全区城镇燃气行业日常管理工作。提供受燃气突发事件影响或抢险涉及地下管网等的技术资料以及事故救援辅助决策的相关信息；参与事故调查处理。

2.4.1.4 区委宣传部和区委网信办负责燃气突发事件发生后舆论引导、新闻报道、信息发布工作。

2.4.1.5区发展和改革委员会负责在燃气突发事件严重威胁或影响全区燃气供应时，协调供电部门尽快恢复电力供应。

2.4.1.6 区工业和信息化局负责协助通信运营商保障通信畅通，为燃气事故应急抢险提供专用通信服务，必要时启用应急通信设施。

2.4.1.7 崇川公安分局负责燃气突发事件现场的警戒、治安秩序维护，实施事故现场区域周边道路的交通管制，保障救援车辆快速、安全通行；协同开展事故应急救援抢险；协助组织受灾群众迅速疏散；依法查处各类违法犯罪活动，预防和制止各种破坏活动，维护社会治安秩序；参与事故调查处理。

2.4.1.8 区民政局指导事发地民政部门按职责做好因灾导致基本生活暂时出现严重困难家庭的临时救助工作；指导做好死亡人员遗体处理、殡葬等事宜。

2.4.1.9 区财政局负责燃气突发事件中政府应承担的应急处置经费保障工作。

2.4.1.10 区人力资源和社会保障局负责参与抢险人员工伤鉴定、后期有关医疗保障及政策咨询工作；参与事故调查。

2.4.1.11 区住房和城乡建设局协助及时提供受燃气突发事件影响或抢险涉及的建（构）筑物的技术资料。参与现场调查，负责协调房屋安全鉴定及住宅小区物业管理等方面工作。

2.4.1.12 崇川生态环境局按需求开展事故现场水体、土壤、空气监测，确定受污染范围，提出处置意见，参与事故处置与事故调查处理。

2.4.1.13 区卫生健康委员会确定受伤人员专业治疗与救护定点医院，培训相应医护人员；指导定点医院储备相应的医疗器材和急救药品；负责调配医务人员、救护车辆、医疗器材、急救药品，实施现场救护及伤员转移；及时报告伤病员的救治情况；负责统计伤亡人员情况。

2.4.1.14 区市场监督管理局负责组织对应急救援使用的医疗器械进行质量监督与管理；配合上级市场监管部门参与特种设备一般事故调查处理。

2.4.1.15 事发地街道办事处（开发区管委会）在燃气突发事件应急指挥部的统一领导下，根据本预案，负责或配合有关部门做好燃气事故抢险、人员疏散、交通管制、物资供应、善后处理等相关工作；负责相关应急物资储备、调度和后续供应的组织协调；配合做好应急处置过程中的信息上报、应急结束后的总结材料上报工作。

3 监测、预警与预防措施

- 3.1监测

区市政局负责收集、汇总燃气行业的安全生产信息，组织开展风险分析，建立燃气安全监管制度，对燃气设施运行状况进行评估，做到早发现、早报告、早处置。

- 3.2预警

根据燃气突发事件可能造成的危害程度、紧急状态、发展趋势和燃气突发事件分级标准等，对即将发生或发生的可能性增大的燃气突发事件进行按级预警，由高到低划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般），并分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示。

- 3.3预警信息发布

应急指挥部办公室接报燃气事故，预判燃气突发事件即将发生或者发生的可能性增大时，及时向区政府提出预警信息发布建议，同时通知燃气突发事件应急救援机构成员单位进入待命状态。区政府根据有关法律、行政法规和国务院规定的权限和程序授权区委宣传部、区委网信办等有关部门及时通过电视、广播、报纸、互联网、手机短信、当面告知等渠道或方式，向事发区域公众发布相应级别的预警信息，并通报可能影响到的相关地区。

3.3.1 红色、橙色预警由市政府主要领导审签后发布、调整和解除，同时向省政府办公厅报告；

- 3.3.2 黄色预警由市政府分管领导审签后发布、调整和解除，同时向省政府办公厅报告；

- 3.3.3 蓝色预警由区政府主要负责人审签后发布、调整和解除，同时报区政府办公室和应急指挥部办公室备案。

- 3.3.4 涉及到跨区界的，应向相邻地区通报。

- 3.3.5 预警信息包括即将发生和发生可能性增大的燃气突发事件的时间、影响范围、预警级别、警示事项、相关措施和发布机关、签发人等。区燃气突发事件应急指挥部要密切关注燃气突发事件的进展情况，并依据事态变化及时调整预警级别。

- 3.3.6 应急指挥部办公室确认燃气突发事件的预警信息后，按照《崇川区燃气突发事件应急预案》的规定，及时研究确定应对方案，并通知有关单位采取相应措施进入抢险救援预警状态。

3.4 预警期间应急措施

宣布进入预警期后，涉及燃气的相关行业主管部门、燃气经营企业应按有关法律、法规的要求，做好燃气突发事件的预防工作，防止重、特大燃气安全事故的发生。

4 应急响应

- 4.1 信息报告

燃气突发事件发生后，要及时进行信息报告。

4.1.1 信息报告的内容和要求

报告燃气突发事件信息要简明扼要、清晰准确，具体内容包括：

4.1.1.1 事发单位、时间、地点；

4.1.1.2 发生事故的燃气类别，事件的简要经过，影响范围；

4.1.1.3 已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失，初估突发事件应急级别；

4.1.1.4 事发现场应急救援情况；

4.1.1.5 事件报告单位、报告人和联系电话；

4.1.1.6 其他应当报告的情况。

燃气突发事件的信息报告包括初报、续报和处置结果报告。对发生时间、地点和影响比较敏感或可能扩大升级的突发事件信息，不受分级标准限制。涉及多个部门的燃气突发事件，相关部门之间要完善信息交换机制，加强沟通，及时通报、共享燃气突发事件相关信息。

- 4.1.2 信息报告的时间和程序

4.1.2.1 任何部门、单位和个人（现场人员）在发现燃气突发事件后，应立即向燃气企业、110、119、12345、区市政局、区应急管理局及事发地街道办事处（开发区管委会）等报告，110、119、12345接到报告及时通知相关单位和部门，区市政局、区应急管理局及事发地街道办事处（开发区管委会）接到燃气突发事件信息后应当按照规定向上一级人民政府或有关主管部门报告，必要时可以越级上报。

4.1.2.2 发生燃气突发事件，事发地街道办事处（开发区管委会）应立即书面报告区政府办公室和应急指挥部办公室，紧急情况下可先电话报告。

4.1.2.3 应急处置过程中，应急指挥部办公室和事发地街道办事处（开发区管委会）应及时向区政府续报事件处置进展情况；应急结束后，报送事件总结材料（包括事件基本情况、事件性质、影响范围、发展趋势、已采取措施和下一步工作等）。区政府办公室按规定流程在规定时间范围内向市政府办公室报告。

- 4.2 先期处置

燃气突发事件发生后，崇川公安分局、区消防救援大队、相关燃气企业应急救援力量迅速赶赴现场，区市政局、事发地街道办事处（开发区管委会）主要领导要第一时间视情成立现场应急指挥部，组织协调公安、消防、相关燃气企业开展交通管制、驱散泄漏燃气、控制火势等先期工作，并根据需要及时通知相关成员单位，组建应急处置工作组，进行现场待命。现场应急指挥部坚持“早发现早处置、先发现先处置、边报告边处置”的原则，第一时间采取处置措施，全力控制事态发展，减少财产损失和社会影响，切断事故传播、扩大的渠道与途径；及时对事件的性质、类别、危害程度、影响范围、防护措施、发展趋势等进行评估并上报市燃气突发事件应急指挥部。

4.2.1 区市政局及时组织事发燃气经营企业迅速启动企业安全生产事故应急救援预案，将发生事故燃气设施与正常运行燃气设施隔离，做好防火、防爆、防蔓延等前期应急处置工作。

4.2.2 先期到达的相关职能部门按照职责分工，立即投入各应急救援处置工作组工作，并进行抢险救援、现场控制等相关处置。

4.2.3 区市政局、事发地街道办事处（开发区管委会）第一时间征询专家组成员意见，指挥事发燃气企业应急抢险小组及时采取措施，控制事态发展，防止次生灾害发生。尤其是燃气泄漏发生的火灾，应先控制火势，降低环境温度，严禁盲目灭火。

4.2.4 在进行人员抢救、事态控制的同时，要注意严格保护现场，妥善保存现场重要痕迹、物证；确因抢救伤员、防止事态扩大而需要移动现场物证的，应作好标志和记录。

- 4.3 分级响应

4.3.1 接报市级处置事权的事件，按《南通市燃气突发事件应急预案》规定执行。

4.3.2接报本预案适用情形事件，区市政局、事发地街道办事处（开发区管委会）核实确认并提出启动应急预案建议后，区燃气突发事件应急指挥部启动应急预案，并接管现场指挥部。各相关部门、单位应服从指挥，立即到达预定岗位，在相应应急处置工作组中采取有效措施，迅速投入应急抢险救援工作。

- 4.4 基本应急

4.4.1 应急预案启动后，区应急指挥部组织事故救援组、安全保卫组、专家咨询组等应急抢险小组，有关成员单位按照应急预案的规定及各自职责，在指挥部统一指挥下迅速展开抢险救护和现场处置工作，事发单位积极配合。

4.4.2 综合协调组

区市政局牵头，发改委、工信局、崇川公安分局、民政局、财政局、人社局、住建局、崇川生态环境局、卫健委、应急管理局、市场监管局、消防救援大队、事发地街道办事处（开发区管委会）参加。

区市政局根据实际情况及需要，通知相关成员单位。相关成员单位负责人接到信息第一时间赶到现场，事发地街道办事处（开发区管委会）负责现场衔接、协调各成员单位有序开展抢险救援工作，及时向区政府相关应急救援机构和应急管理部门报告事故救援进展情况。相关成员单位负责调动各自系统应急抢险救援力量，有效开展燃气突发事件应急处置救援工作。

4.4.3 事故救援组

区消防救援大队牵头，住建局、市政局、崇川公安分局、事发地事发地街道办事处（开发区管委会）等配合。

消防救援大队在事发地街道办事处（开发区管委会）、住建局、市政局、公安分局、事发燃气企业配合下，迅速控制燃气突发事件危险源和抢救人员，同时根据事故发展状态，及时制定或调整现场处置方案；现场处置方案经指挥部征询专家组意见确定后，市政局、消防救援大队、事发燃气企业根据确定的现场处置方案，及时组织专业抢险队伍进行检测、降压、隔绝、堵漏、驱散集聚燃气、防爆、灭火、吹扫置换、倒罐等事故应急抢险工作，开展应急抢修、次生灾害防范等工作。

4.4.4 安全保卫组

崇川公安局分局牵头，事发地街道办事处（开发区管委会）配合。

公安分局、事发地街道办事处（开发区管委会）根据指挥部要求及现场实际情况，及时组织相关力量根据事故现场泄漏量、风向、风速等判断可能影响范围，设置现场警戒、警示带、警示牌等，实行交通管制及其它控制措施，疏散事故影响区域内无关人员，做好秩序维护；配合医疗救护组抢救伤亡人员；配合善后处置组做好伤亡人员身份确认等工作；依法从严惩处哄抢财物、干扰破坏应急处置工作等扰乱社会秩序的行为。

4.4.5 医疗救护组

区卫健委牵头，区有关医疗单位、事发地街道办事处（开发区管委会）和事发燃气企业配合。

区卫健委按照应急指挥部要求，根据现场伤亡情况，及时协调有关医疗单位、专家及医务人员赶赴现场开展伤亡人员现场救护及送医工作，让受伤人员特别是危重伤员及时得到救护；开展医疗救援和卫生防疫工作；配合市级部门做好医疗物资、器械监管和供应。

4.4.6 专家咨询组

由燃气突发事件应急指挥部根据实际需要聘请公安、自然资源和规划、生态环境、住建、交通、医疗、应急管理、市场监管、法律和燃气设施的设计、施工、监理、运营、维护、检修等方面的有关专家组成，应急指挥部办公室负责专家库建立和日常维护。

专家咨询组主要为应急救援工作提供决策建议，对突发事件的发生和发展趋势、救援方案、处置方法和恢复方案等进行研究、评估，并提出相关建议，为抢险救援提供技术支持。

4.4.7 后勤保障组

事发地街道办事处（开发区管委会）牵头，区财政局、住建局、市政局等参加。

在应急指挥部指挥下，事发地街道办事处（开发区管委会）负责启用本级人民政府设置的财政预备费和储备的应急抢险物资，必要时汇报应急指挥部，由应急指挥部协调成员单位调用其它急需物资、设备、设施、工具，保障应急抢险物资以及抢险人员和受到影响人员的食品、饮用水、燃料等基本生活必需品供应。

4.4.8 善后处置组

以事发地街道办事处（开发区管委会）和事故单位为主，组长由事发地街道办事处（开发区管委会）主要负责人担任，负责事故的各项善后工作。

民政局根据现场伤亡情况，及时配合公安分局、卫健委、事发地街道办事处（开发区管委会）等做好伤亡人员及其家属的安抚以及社会稳定工作。

4.4.9 事故调查组

由区政府或其委托区应急管理局组织，公安分局、消防大队、住建局、市政局、市场监管局、商务局等部门参与生产经营类燃气突发事件事故调查。由事发地街道办事处（开发区管委会）组织，以上相关部门参与居民生活类燃气突发事件事故调查。

事故调查组负责协调成员单位做好生产安全事故的调查处理，提出改进和防范措施；属于责任事故的，对负有责任的部门（单位）或个人提出处理意见。

4.4.10 宣传报道组

区委宣传部牵头，其他部门和事发地街道办事处（开发区管委会）参与。

燃气突发事件预警及应急处置期间，区委宣传部、区委网信办按照区政府、区燃气突发事件应急指挥部指示，及时做好燃气突发事件应急抢险现场信息收集、整理和报道，并做好舆情监测和导控工作；区住建局、区市政局、区应急管理局、区消防救援大队、事发地街道办事处（开发区管委会）应当第一时间及时、准确提供事故损失、事故发展态势以及其它应当及时提供的信息。

宣传报道、信息发布实行审定制度，区委宣传部在区政府及区应急指挥部指示下，根据事故影响程度和类型，负责拟写新闻通稿，Ⅳ级（一般）燃气突发事件报区政府分管领导审定后发布，Ⅲ级（较大）及以上燃气突发事件配合市级相关部门完成。需向社会发布的信息由区委宣传部、区委网信办通过广播、电视、报刊、短信、网络等公告方式第一时间向社会发布，并根据事件处置进展及时滚动发布。

- 4.5 扩大应急

- 当燃气突发事件造成的危害程度十分严重，逐步发展，超出本区自身控制能力范围，需要市或者其它区县提供援助和支持的，区政府将情况立即上报市应急指挥中心，由市政府直接指挥或授权区政府指挥。

- 4.6 应急结束

燃气突发事件威胁和危害得到控制或者消除后，依据法定程序，经应急指挥部总指挥批准，宣布解除灾情，终止应急状态，转入后期处置程序。

5 后期处置

- 5.1 善后处理

5.1.1 履行统一指挥职责的人民政府宣布应急终止后，统一指挥公安、生态环境、住建、消防等部门采取或继续实施必要的措施，防止发生次生、衍生事件。

5.1.2 区应急指挥部在应急工作结束后，立即组织公安、生态环境、住建、卫健、应急管理、消防等部门，以及第三方专业评估机构对燃气突发事件造成的损失进行评估，组织制定恢复重建计划，并向区政府汇报。事发地街道办事处（开发区管委会）组织和协调公安、住建、市政等部门和单位尽快恢复受影响区域生产、生活、工作和社会秩序。

5.1.3 现场清理、环境污染消除及设备检查、生产恢复等事项，事发燃气经营企业能处置的，按照企业安全生产应急预案及规定程序、生产工艺要求进行。

5.1.4善后处置工作由事发地街道办事处（开发区管委会）负责。

5.1.5 对燃气突发事件安全事故中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、征用有关单位及个人的物资，按照有关规定给予抚恤、补助或补偿。对受影响的群众做好安抚、救助工作，保证群众生活需要，维护社会稳定。

5.1.6 燃气突发事件恢复重建工作需要区政府支持的，事发地街道办事处（开发区管委会）可向区政府提出请求。

- 5.2 调查和总结

按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者追究责任。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。燃气突发事件造成道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。事故调查组于事故发生之日起60日内向区政府提交事故调查报告，特殊情况可以延长，但延长时间最长不得超过60日。

6 应急保障

- 6.1 通信保障

6.1.1 区工信局及时协调有关电信运营商，保障通信畅通，必要时在现场启用应急通信设施；

6.1.2 强化应急值守工作，应急指挥部办公室和燃气经营企业设置24小时在岗应急抢险值班电话，实行领导24小时带班制度。

- 6.2 应急抢险装备保障

6.2.1 按照省定标准及处置燃气突发事件的需要，各相关单位、部门配备必要的应急抢险装备，建立和完善应急抢险装备维护、保养和调用制度，确保应急抢险装备处于良好状态；

6.2.2 消防部门应在现有消防装备的基础上，完善专业处置液化石油气、液化天然气、压缩天然气及管输天然气泄漏事故的应急抢险装备；

6.2.3 各燃气突发事件应急处置相关单位应掌握各燃气突发事件专业抢险队伍应急抢险装备的储备和分布情况，并进行定期检查；

6.2.4 根据处置燃气突发事件的需要，现场指挥部决定调用应急抢险装备时，装备产权单位应坚决执行，迅速将应急抢险装备送达现场，并派专人负责现场操作和维护。

6.3 应急队伍保障

6.3.1 燃气经营企业应组建专业应急救援队伍，队伍规模和人员技能应满足应急救援工作需要，积极开展救援知识、专业技能培训和演练；

6.3.2 燃气主管部门负责组织成立燃气突发事件专家队伍，为处置燃气突发事件决策提供技术支持；

6.3.3 消防部门要充分发挥消防队伍在区域分布和技术装备上的优势，负责组织消防队员进行系统的燃气突发事件专业抢险知识培训，提高燃气突发事件的处置能力；

6.3.4 事发地街道办事处（开发区管委会）可根据处置燃气突发事件需要，组建和完善本地燃气突发事件专业抢险队伍。

- 6.4 应急经费保障

6.4.1 财政部门设立应急专项经费，负责保障本地区处置燃气突发事件等所需经费；突发事件发生后的经费需要，由区应急指挥部提出，财政部门审核，按照事权、财权合理划分原则分级负担。

6.4.2 因处置燃气突发事件需要紧急调用、征用有关单位或个人财物的，由实施征用的部门报政府批准后，财政部门按规定给予补偿。

6.4.3 燃气突发事件抢险力量建设所需经费由各燃气经营企业投入。

6.5 交通治安保障

6.5.1 交警部门负责根据现场应急救援需要，迅速征调相关车辆和人员用于现场应急装备、人员疏散、抢险物资和必要生活资料的运输。

6.5.2 公安部门负责现场交通管制和指挥疏导，维持交通秩序，确保应急抢险装备、人员和物资运输通道畅通；负责设置警戒线，控制和保护现场，并根据需要组织受灾群众迅速疏散，依法控制事故肇事人员。

- 6.6 医疗卫生保障

卫健部门根据《南通市突发公共事件医疗卫生救援应急预案》，配合市级医疗机构做好医疗卫生应急救援队伍建设和有关应急物资准备工作，确保医疗卫生应急救援工作顺利进行。

- 7 监督管理

- 7.1 宣传教育

7.1.1 应急指挥部办公室负责公布报警电话，广泛宣传应急法律法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识；

7.1.2 燃气企业应向燃气用户发放安全用气手册，进行安全用气宣传。

- 7.2 培训

7.2.1 区政府、各街道（开发区）、各燃气企业建立健全突发事件应急管理培训制度，针对不同对象制定宣传教育内容和计划，提高应对突发事件的决策和处置能力。

7.2.2 各相关单位应对相关人员进行燃气突发事件安全常识、应急抢险知识培训，提高应急抢险救援能力。

- 7.3 演练

应急指挥部办公室负责会同有关部门和企业，组织《崇川区燃气突发事件应急预案》区级层面演练，根据需要可进行桌面演练、功能演练、全面演练，其中功能演练、全面演练每3年至少组织一次，桌面预案演练每年至少组织一次。每次应急预案演练结束后，应急指挥部办公室对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

- 7.4 责任与奖惩

7.4.1 燃气突发事件应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制度。应急指挥部办公室负责对《崇川区燃气突发事件应急预案》执行情况进行检查，督促各街道（开发区）、部门对存在的问题进行整改。

7.4.2 应急救援工作结束后，区燃气突发事件应急指挥部应组织有关地区、部门和单位进行总结分析，并及时进行整改；对在燃气突发事件应急处置工作中作出突出贡献的先进集体和个人，按规定给予表扬和奖励。

7.4.3 对迟报、谎报、瞒报和漏报燃气突发事件重要情况或者在应急处置工作中有失职、渎职行为的有关责任人，依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 7.5 预案修订

本预案所依据的法律法规、所涉及的机构和人员发生重大改变，或在执行中发现存在重大缺陷，需对本预案进行修订时，由区市政局组织修订，报区政府批准后实施。

8 附则

- 8.1 名词术语

8.1.1 燃气是指作为燃料使用并符合一定要求的气体燃料，包括天然气（煤层气）、液化石油气和人工煤气等。

8.1.2 本预案有关数量表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

8.2 预案解释

本预案由崇川区市政和绿化管理局编制并负责解释。

8.3 预案颁布实施

本预案自印发之日起施行。

附件：1.崇川区燃气突发事件应急处置机构图

2.崇川区燃气突发事件信息报送流程图

3.崇川区燃气突发事件分级处置流程图

附件1

崇川区燃气突发事件应急处置机构图

燃气突发事件应急指挥部

应急指挥部办公室

专家咨询组

成立

现场指挥部

善后处置组〔区市政和绿化管理局、公安分局、卫健委、事发地街道办事处（开发区管委会）和事故单位〕

综合协调组〔市政和绿化管理局牵头，发改委、工信局、公安分局、民政局、财政局、人社局、自然资源和规划局、住建局、生态环境局、卫健委、应急管理局、市场监管局、消防救援大队、事发地街道办事处（开发区管委会）参加〕

）

医疗救护组（区卫健委牵头，有关医疗单位和事发燃气企业配合）

安全保卫组〔公安分局牵头，事发地街道办事处（开发区管委会）配合〕

事故救援组〔消防救援大队牵头，市政和绿化管理局、公安分局、事发地街道办事处（开发区管委会）等配合〕

宣传报道组〔区委宣传部牵头，区委网信办、市政和绿化管理局等部门和事发地街道办事处（开发区管委会）参与〕

事故调查组〔由区政府或其委托的区应急管理局组织，公安分局、住建局、消防救援大队、市政和绿化管理局、市场监管局、商务局等部门参与生产经营类调查，生活类事件由事发地街道组织，以上部门参与〕

后勤保障组〔事发地街道办事处（开发区管委会）牵头，区财政局、住建局、市政和绿化管理局参加〕

附件2

崇川区燃气突发事件信息报送流程图

燃气突发事件

110、119、12345等

事发地街道（管委会）

燃气企业

现场核实

Ⅰ、Ⅱ级燃气事件

Ⅳ级燃气事件（区事权）

Ⅲ级燃气事件

立即报市政府办公室、应急指挥部办公室

立即报市政府办公室、应急指挥部办公室

立即报区政府办公室、应急指挥部办公室

向省政府办公厅报告

区应急指挥部办公室

附件3

崇川区燃气突发事件分级处置流程图

燃气突发事件

崇川公安分局、市政和绿化管理局、消防救援大队、燃气企业先期处置

由市政府主要领导启动市级预案

关注事态发展

事故得到

控制

应急结束

扩大应急

Ⅳ燃气事件

由区政府分管领导启动本预案

关注事态发展

事故得到

控制

应急结束

事故升级

信息报告