任港街道车库消防智慧化改造工程答疑澄清

各潜在投标人：

现将2025年06月05日发布的任港街道车库消防智慧化改造工程（项目编号：JSYC2025015）答疑澄清公布如下：

1、改招标文件里的产品规格型号。

答：招标清单已调整，详见本答疑澄清附件，请各潜在投标人自行下载。

- 该项目提供的招标文件和招标清单中不可竞争费（安全文明施工费和规费）设置的费率不同，以哪个为准。

答：以此次招标清单为准，详见本答疑澄清附件，请各潜在投标人自行下载。

3、该项目是否能提供详细的施工图纸？

答：本项目无详细施工图纸。

4、招标清单中第6项的施工内容和数量是否存在误差？一般项目中火灾报警控制微机（CRT）不会有18台。

答：以此次招标清单为准，详见本答疑澄清附件，请各潜在投标人自行下载。

5、本答疑澄清与原《招标文件》如有冲突，以本答疑澄清为准，且作为该项目《招标文件》的一部分，对所有投标人具有约束力。

南通市崇川区任港街道办事处

江苏永诚工程造价事务所有限公司

2025年6月11日