丽阳花园外墙面砖脱落空鼓维修方案及预算

一、工程概况

本工程位于陈桥街道丽都社区丽阳花园住宅小区。本小区共有10幢楼127处存在外墙面砖空鼓或脱落问题，其中外墙面砖空鼓面积约234.9平方米，面砖脱落面积约105.6平方米。为了尽快消除这一严重安全隐患，拟对空鼓和脱落外墙进行维修。

二、施工方案

根据现场实际情况，外墙砖空鼓和脱落处的位置不在同一面也不在同一高度，参差不齐，若从地面搭设落地脚手架，费用会比较高，脚手架与墙体也无法连接，将会给施工安全带来隐患。根据维修位置的高度，建议采用不同吨位的带站笼的汽车吊进行施工。

1、将外墙脱落和空鼓的面砖铲除。

2、检查并处理基层。

3、水泥砂浆粉刷，粉刷面与原面砖面相平。

4、刮腻子及外墙乳胶漆施工。

5、满刷二道防水层，JS或水泥基防水或透明聚氨酯涂料防水层两道

三、维修预算

| 楼幢 | 部位 | 脱落 （平方米） | 维修单价 （元/平方米） | 空鼓 （平方米） | 维修单价 （元/平方米） | 维修价格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1幢 | 东面1层、3层 | 1.5 | 524 | 4.5 | 539 | 3211.5 |
| 1幢 | 西面11层 | 0.8 | 524 | 5.2 | 539 | 3222 |
| 1幢 | 一单元南侧2-3层、6-7层，北侧8-9层 | 1 | 524 | 8 | 539 | 4836 |
| 1幢 | 二单元南侧3、6层、8-9层、13层，北侧9层 | 2 | 524 | 9 | 539 | 5899 |
| 1幢 | 三单元南侧2、6、8层，北侧3、8、10层 | 2.1 | 524 | 8.9 | 539 | 5897.5 |
| 2幢 | 东面12层 | 1.4 | 524 | 7.6 | 539 | 4830 |
| 2幢 | 西面2、5、7-8、15层 | 3.3 | 524 | 1.7 | 539 | 2645.5 |
| 2幢 | 一单元南侧2-3、6、8、11层 | 1.2 | 524 | 5.8 | 539 | 3755 |
| 2幢 | 二单元南侧6、8、10层，北侧9-10层 | 2.6 | 524 | 4.4 | 539 | 3734 |
| 3幢 | 东面4-5层 | 1.2 | 524 | 6.8 | 539 | 4294 |
| 3幢 | 西面4-6层、8、11、14层 | 3 | 524 | 9 | 539 | 6423 |
| 3幢 | 一单元南侧2-6层、12-15层，北侧4-5层 | 6 | 524 | 14 | 539 | 10690 |
| 3幢 | 二单元南侧2层、7-9层，北侧7层 | 2.8 | 524 | 9.2 | 539 | 6426 |
| 4幢 | 东面3、8、13层 | 1.6 | 524 | 16.4 | 539 | 9678 |
| 4幢 | 西面4-7层 | 6.9 | 524 | 9.1 | 539 | 8520.5 |
| 4幢 | 一单元南侧3、8、11层，北侧2-3层 | 1.3 | 524 | 5.7 | 539 | 3753.5 |
| 4幢 | 二单元南侧2、9、11层，北侧2-6层、10层 | 3.9 | 524 | 5.1 | 539 | 4792.5 |
| 4幢 | 三单元南侧2-3层、5层，北侧5层 | 6.7 | 524 | 11.3 | 539 | 9601.5 |
| 5幢 | 东面3层、5层 | 0 | 524 | 2 | 539 | 1078 |
| 5幢 | 西面1-5层、7-8层、12层 | 11.4 | 524 | 5.6 | 539 | 8992 |
| 5幢 | 一单元南侧3-5层 | 0.6 | 524 | 2.4 | 539 | 1608 |
| 5幢 | 二单元南侧2-5层、11层 | 1.1 | 524 | 2.9 | 539 | 2139.5 |
| 5幢 | 三单元南侧2-6层、8-11层，北侧2-3层 | 1.9 | 524 | 3.1 | 539 | 2666.5 |
| 6幢 | 东面6、8层 | 5.4 | 524 | 9.6 | 539 | 8004 |
| 6幢 | 西面13层 | 1.1 | 524 | 1.9 | 539 | 1600.5 |
| 6幢 | 一单元南侧2、6、11层，北侧2层 | 2.6 | 524 | 2.4 | 539 | 2656 |
| 6幢 | 二单元南侧2、4、6、8-10层、13层，北侧14层 | 3.4 | 524 | 7.6 | 539 | 5878 |
| 7幢 | 东面3层、5-6层、9层 | 6.7 | 524 | 5.3 | 539 | 6367.5 |
| 7幢 | 西面1-2层、7层 | 4.1 | 524 | 2.9 | 539 | 3711.5 |
| 7幢 | 一单元南侧2、10层 | 1.6 | 524 | 5.4 | 539 | 3749 |
| 7幢 | 二单元南侧4、10层 | 0.2 | 524 | 1.8 | 539 | 1075 |
| 8幢 | 东面2层、8-9层 | 3.6 | 524 | 4.4 | 539 | 4258 |
| 8幢 | 西面2-3层 | 1.2 | 524 | 4.8 | 539 | 3216 |
| 8幢 | 一单元南侧2层、4-5层、7层，北侧2层 | 1.4 | 524 | 4.6 | 539 | 3213 |
| 8幢 | 二单元南侧2、5层、7-8层，北侧2层 | 1 | 524 | 4 | 539 | 2680 |
| 10幢 | 东面2层 | 0 | 524 | 1 | 539 | 539 |
| 10幢 | 西面7、11层 | 0.4 | 524 | 1.6 | 539 | 1072 |
| 10幢 | 一单元南侧2、11层，北侧5、7-8层 | 1.1 | 524 | 3.4 | 539 | 2409 |
| 10幢 | 二单元南侧11-13层 | 0.5 | 524 | 2.5 | 539 | 1609.5 |
| 13幢 | 东面4-5层 | 2.4 | 524 | 4.6 | 539 | 3737 |
| 13幢 | 西面2、6层，10-11层、13层 | 3.8 | 524 | 4.2 | 539 | 4255 |
| 13幢 | 一单元南侧2、12层、北侧2-3层、5层 | 0.8 | 524 | 4.2 | 539 | 2683 |
| 13幢 | 二单元南侧2层 | 0 | 524 | 1 | 539 | 539 |
| 上述空鼓及脱落部位 | 满刷二道防水层 | 105.6 | 35 | 234.9 | 35 | 11917.5 |
| 其他零星费用 |  |  |  |  |  | 1200 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 195063 |

四、安全施工

1、汽车吊的设施应牢固可靠，并安排专人进行跟踪检查。

2、外墙维修施工时应做好防止面砖、灰渣高空坠落的防护措施。

3、施工区域必须设置安全警示标志，设置安全绳，并安排专人看护。

4、必须做到工完料清，建筑垃圾及时拖运到集中地点堆放并覆盖，施工完成后外运出小区处置。