新陈桥人家园变电所年检维护保养项目

竞争性磋商文件

（资格后审）

采购单位： 南通陈桥船舶工业配套发展有限公司

代理机构： 江苏新世纪工程项目管理有限公司

日    期：    2022年2月8日

- 目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

- 竞争性磋商公告

江苏新世纪工程项目管理有限公司（以下称采购代理机构）受南通陈桥船舶工业配套发展有限公司（以下称采购人）的委托，就采购人辖区内新陈桥人家园变电所年检维护保养项目竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加磋商响应。

一、项目名称：新陈桥人家园变电所年检维护保养项目

二、项目编号：NTCQJd202202008

三、项目预算：约人民币4万元/年；

四、项目服务期：壹年；

五、项目需求：详见本磋商文件第三章；

六、供应商资格

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式见招标文件附件）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见招标文件附件）。

（二）本项目不接受联合体参与。

七、磋商文件的获取

有意愿参与对本项目磋商响应的单位，请于磋商通知公告日起至磋商评审日前，到“南通市崇川区陈桥街道网站(http://www.chongchuan.gov.cn/ntsccqcqjd/gggs/gggs.html)”下载本项目的竞争性磋商采购文件。

八、磋商保证金

本项目供应商须交纳磋商保证金人民币1000.00元整。

九、磋商响应文件的递交接收

1.接收人：采购代理机构；江苏新世纪工程项目管理有限公司

2.接收时间：2022年2月21日上午9时30分。地址：南通市崇川区陈桥街道四楼会议室，如有变动另行通知。

十、开标、评标

1.开标时间：2022年2月 21日上午9时30分；开标地点：南通市崇川区陈桥街道四楼会议室，如有变动另行通知；

2.资格审查时间：开标后当即开始。资格审查地点：南通市崇川区陈桥街道四楼会议室，如有变动另行通知；

3.采购人委托磋商小组依法对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的磋商评标。

4.评标时间：资审后当即开始；评标地点：南通市崇川区陈桥街道四楼会议室，如有变动另行通知；

十一、履约保证金：

本项目成交后的履约保证金为合同总价款的10%。

十二、磋商响应联系方式

1.采购人

单位：南通陈桥船舶工业配套发展有限公司

地址：南通市崇川区

联系人：赵功勋；

电话：0513-85699798

2.采购代理机构

单位：江苏新世纪工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区五洲国际A幢2319室

联系人：马继红；

联系电话：15851396099        1521808806@qq.com。

十三、竞争性磋商公告期

本项目竞争性磋商公告期限为公告在“南通市崇川区陈桥街道办事处公告公示栏(http://www.chongchuan.gov.cn/ntsccqcqjd/gggs/gggs.html)”发布之日起3个工作日。本项目竞争性磋商文件公告期为公告发布之日起的5个工作日。

第二部分 磋商须知

一、说明

1、本磋商文件仅适用于江苏新世纪工程项目管理有限公司（以下称代理机构）组织的磋商采购活动。

2、该次采购磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、本磋商文件的解释权属于代理机构。

4、供应商取得磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后3日内，以书面形式向磋商代理机构提出询问或疑问(代理公司联系方式：马女士15851396099、1521808806@qq.com)，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的获取

有意愿参与本项目投标响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到“南通市崇川区陈桥街道平台”下载本项目的文件。

三、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布。

2、代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对供应商具有约束力。

3、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日的3日前，发布澄清或者修改公告，不足3日的，当顺延提交响应文件接收截止之日。

4、除非代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

四、响应文件的编制和签署

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编制响应文件，自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

五、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2、最后报价应包括本项目的全部费用，含一切必须的人员工资、交通费、住宿费、服务费、税金以及项目开展过程中涉及到的其他一切费用。

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

友情提醒：商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。

六、联合磋商

本项目不接受联合体投标；

七、磋商响应文件的递交时间及地址

1、投标文件截止时间及递交

投标截止时间：2022年2月21日上午9:30分；

递交方式：现场递交

2、开标时间

开标时间：同投标截止时间；

开标地点：南通市崇川区陈桥街道四楼会议室

八、磋商响应文件及磋商费用

1、供应商承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、招标人不收取任何费用。

3、采购文件售价300元/份（现金），递交磋商文件时同时递交，否则，代理机构有权拒绝接收磋商文件，无论是否中标，该费用一律不予退还。

#### 4、中标单位中标后需支付评委费500元/人，共计2人。

九、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为合同价的10%。

2、在成交通知书发出签收后七日内，成交人凭“成交通知书”和已经汇至采购单位账上的“履约保证金”凭证，与采购单位签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、履约保证金的退还时间详见合同相关条款。

4、由于成交人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交人还须依法承担相应的赔偿责任。

十、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三部分 项目需求

- 一、服务内容

- 1、维保范围共1处高供高计配电间，分布于崇川区。

- 2、维保期限：壹年，合同签订方式为一年一签。

- 具体参见以下系统清单：

| 序号 | 配电设备名称 | 检测、维保要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中置柜12台 | 高压柜：1、开关接触电阻测试、机械联锁特性检查；2、绝缘电阻试验；3、辅助电路二次回路检查及试验；4、压变、流变检测；5、机械连接、紧固检查；6、发热部位检查；7与母线有关的元器件检测. 8、分合闸时间测量；9、导电回路电阻测量；10、工频耐压试验；11、分合闸线圈动作电压测量；12、线圈电阻测量；13、避雷器泄露电流的测量；14、底座绝缘电阻测量；15、设备清扫、螺丝紧固；16、元器件检查；17二次线检查紧固、仪表回路检查、接地保护检查等。 变压器：1、高低压侧直流电阻测量；2、高低压侧绝缘电阻测量；3、工频耐压试验；4、变比误差测量；5、直流泄露电流测量；6、铁芯接地绝缘电阻测量。 低压柜、控制柜：1、设备清扫、螺丝紧固；2、元器件检查；3二次线检查紧固、仪表回路检查、接地保护检查等。 直流系统：1、绝缘电阻试验；2、机械连接、紧固检查；3、发热部位检查；4、蓄电池检测。 电缆：1、绝缘电阻测量；2、相位检测；3、泄漏电流试验；4、电缆耐压试验。 接地系统：1、接地电阻的测试；2、接地极的检查；3、变压器外壳及中心点接地电阻试验；4、高、低压柜保护接地电阻试验。 日常检查、巡视及故障维修：巡视每月不少于二次；年度安全检查每年一次；故障维修全年24小时待命。 |
| 2 | 变压器4台 |  |
| 3 | 低压柜26台 |  |
| 4 | 高压电缆 |  |
| 5 | 直流装置 |  |
| 6 | 接地系统 |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

- 服务要求

本项目服务期限：壹年（具体以采购人通知进场时间为准），期间投标单位拟投入本项目的项目组人员（不少于2人）需全天24小时待命。

1、检测维保要求

1.1设备维保

- 每年一次（具体时间双方协商,甲方书面通知）对各配电间的供电设备进行年检，年检全部完成后十个工作日内出具检测报告。供电设备包括：变压器、高压开关柜、避雷器、高压电缆、低压开关柜、电容器、接地系统、10KV母线系统、0.4KV母线系统、出线电缆（专用变电所低压出线至第一级控制柜）。

1.2日常巡查

- 每月对各配电间巡查不少于两次，在现场巡查记录表内做好记录，发现故障或异常情况需及时通报。

1.3故障维修

故障接报后，2小时内抵达故障现场进行维修，乙方提供维修人员、维修工具、检测设备、交通工具等，甲方仅支付维修配件材料成本费。故障抢修完毕后恢复外线供电时间原则上不超过2小时。

1.4巡查维保人员需持有本人有效的高、低压电工操作证经甲方备案后，凭出入证上岗。巡查维保人员更换需至甲方处重新备案。

三、考核标准

1、设备逾期年检，按1000元/处考核；因逾期年检或年检中未发现的故障引发的安全责任事故，中标方承担全部事故责任及经济损失，同时终止维保合同。未在规定时间内出具检测报告，延期时间按100元/天进行考核。

2、未在规定时间2小时内到达故障现场，按500元/次进行考核，同时承担招标方相关经济损失。未在规定时间内恢复外线供电影响招标方生产营运，招标方可以单方面终止维保合同。

3、未按规定时间巡查及做好巡查记录，按200元/次进行考核。

4、巡查维保人员无证或未备案上岗，按200元/次进行考核。

四、安全责任

投标人（中标单位）必须按照国家规定和行业要求配备专业的电工操作人员，并按规程操作。维保单位应保证操作上岗人员符合上岗条件、包括对操作人员进行必要的业务培训考核。任何发生在维保服务过程中的安全责任事故全部由中标维保单位负责，与采购单位无关。

五、付款方式

1、每个合同年履行六个月后付50%，工程结束时支付全部合同年维保费用。乙方先开具增值税专用发票，甲方通过银行转账形式支付合同款。

2、年维保费用包含配电间维保及检测费、高低压配电间日常巡查及故障维修费、配电间电气年度安全检查费。维修配件、材料成本费按实际产生另行支付。

3、合同期内新增高低压配电间维护，中标方承诺按相应中标单价签订补充协议。

第四部分  评审程序和内容

一、采购人组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组：

竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、招标人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。（实质性内容没有变动的情况下，最后报价不得高于自己的首轮报价）

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购人应当退还退出磋商的供应商的保证金。

磋商时间由磋商小组掌握。

三、评审方法-综合评分法

1、评标程序：

资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标，商务技术标打分结束后再开价格标。

2、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3、综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、要求的保证金是否已提供；

2、供应商资格是否符合;

3、、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的或实质性内容没有变动的情况下，最后报价高于自己的首轮报价的；

4、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

四、评审标准

（一）投标人资格审查

参加本项目投标的投标人全部进入资格审查，由评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人，方可参加商务技术标和价格标的评标。

资格审查标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有法人企业《营业执照》 | 提供有效法人企业《营业执照》 |
| 2 | 企业资质 | 具备国家电力监管部门颁发的叁级及以上承装类承装（修、试）电力设施许可证且具有输变电工程专业承包叁级及以上资质证书 | 提供许可证及资质证书 |
| 3 | 安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得有效安全生产许可证 | 提供安全生产许可证 |
| 4 | 配电应急抢修外协单位资格 | 具备国家电网江苏南通供电公司2021年度配电应急抢修外协单位资格 | 提供资格材料 |
| 5 | 拟派人员要求 | 拟派项目负责人（可兼项目组成员）须具备机电专业二级建造师证书；拟派项目组成员要求：不少于2名具备国家安全生产监督总局颁发的高、低压电工操作资格的人员；拟派项目组所有人员均为投标单位正式人员，须同时提供①与投标人签订的有效劳动合同；②投标人为其缴纳的2021年8月-2022年1月连续六个月的社保缴费证明。 | 提供拟派项目负责人（可兼项目组成员）机电专业二级建造师证书；拟派项目组成员要求：不少于2名具备国家安全生产监督总局颁发的高、低压电工操作资格的人员，提供操作人员资格证书；拟派项目组所有人员均为投标单位正式人员，须同时提供①与投标人签订的有效劳动合同；②投标人为其缴纳的2021年8月-2022年1月连续六个月的社保缴费证明。 |
| 6 | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。 | 提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证或提供授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证。 |
| 7 | 无重大违法记录的书面 | 投标人须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》。 | 提供《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章） |
| 8 | 声明函 | - 关于资格文件的声明函 | 提供关于资格文件的声明函（格式参见第八章） |
| 注1、提供以上所有资料加盖投标单位公章的复印件，单独密封在资格审查资料包中。 注2、提供以上所有资料的原件请随身携带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。 注3、上述（1）—（8）中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |  |

- （二）技术磋商响应评审：（60分）

| 评审项 | 评分细则 | 满分 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人业绩 | 自2016年1月1日以来（以合同签订日期为准）有承接过南通市范围内变电所维保服务项目，每提供一个合同业绩得3分，最多得15分。 注：提供合同及付款发票的复印件并加盖投标单位公章，原件备查。 | 15分 |
| 投标人资质 | 本项目所在地（指南通地区）国网供电公司2021年度应急抢修合格供应商的，得20分。 注：提供相关证明材料复印件并加盖投标单位公章，原件备查。 | 20分 |
| 人员 配备 | 拟派项目负责人（可兼项目组成员）具备电力专业中级技术职称，得2分。配备国家安全生产监督总局颁发的高、低压电工操作资格的人员2名的基础上每增加1名得1.5分，最多得3分。 注：提供相关职称证书、资格证书等证明材料复印件并加盖投标单位公章，原件备查。 | 5分 |
| 服务 方案 | 实施方案：对投标人提供的服务实施方案，如故障响应承诺及其对策措施、备品备件库及专业维修检测工具配备情况、维保检测工作量及进度计划安排、服务质量保证措施等方面进行综合打分。优为15-20分，良为9-14分，一般为3-8分。 | 20分 |

（三） 磋商响应最终报价评审：（40分）

【特别提醒】磋商小组认为入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价明显低于其他入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终评审的磋商响应供应商不能证明其“现场二次（最终）报价合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

满足招标文件要求且现场二次（最终）报价最低价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分＝（评标基准价以现场二次（最终）报价的最低价/投标报价）×40%*100%

若评标委员会认定为恶意报价的，作无效标处理。

（四）、确定中标候选人

评标委员会按照各投标人的综合得分，综合得分=商务技术标得分+价格标得分，推荐综合得分最高者为第一中标候选人，第二、第三名按综合得分依次排序。若综合得分相同时，则按下列办法确定：

①若投标报价不同，则投标报价低者优先中标；

②若投标报价相同，则由投标人按照投标签到顺序现场抽签的方式确定中标人。

五、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，磋商人报告上级主管部门，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

六、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

七、成交通知

成交结果在南通市陈桥街道网站，公告期限为3个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商在接到《成交通知书》后七内签订合同。纸质合同一式四份，采购人、供应商各二份；所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在3个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请交易中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

- 新陈桥人家园变电所年检维护保养项目

- 合 同 书

- 项目名称

- 甲 方

- 乙 方

- 签约日期 2021 年 月 日

- 江苏省科学技术局

- 制定

- 江苏省工商行政管理局

- 合 同 规 定 事 项

甲方：

乙方：

经双方协商，甲方委托乙方对                        事宜，缔结《                      合同》（以下简称“本合同”）内容如下：

一、检测维保及配电间电力运维平台系统内容

- 维保范围共1处为高供高计配电间，分布于崇川区。具体参见以下检测维保系统清单：

| 序号 | 配电设备名称 | 检测、维保要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中置柜12台 | 高压柜：1、开关接触电阻测试、机械联锁特性检查；2、绝缘电阻试验；3、辅助电路二次回路检查及试验；4、压变、流变检测；5、机械连接、紧固检查；6、发热部位检查；7与母线有关的元器件检测. 8、分合闸时间测量；9、导电回路电阻测量；10、工频耐压试验；11、分合闸线圈动作电压测量；12、线圈电阻测量；13、避雷器泄露电流的测量；14、底座绝缘电阻测量；15、设备清扫、螺丝紧固；16、元器件检查；17二次线检查紧固、仪表回路检查、接地保护检查等。 变压器：1、高低压侧直流电阻测量；2、高低压侧绝缘电阻测量；3、工频耐压试验；4、变比误差测量；5、直流泄露电流测量；6、铁芯接地绝缘电阻测量。 低压柜、控制柜：1、设备清扫、螺丝紧固；2、元器件检查；3二次线检查紧固、仪表回路检查、接地保护检查等。 直流系统：1、绝缘电阻试验；2、机械连接、紧固检查；3、发热部位检查；4、蓄电池检测。 电缆：1、绝缘电阻测量；2、相位检测；3、泄漏电流试验；4、电缆耐压试验。 接地系统：1、接地电阻的测试；2、接地极的检查；3、变压器外壳及中心点接地电阻试验；4、高、低压柜保护接地电阻试验。 日常检查、巡视及故障维修：巡视每月不少于二次；年度安全检查每年一次；故障维修全年24小时待命。 |
| 2 | 变压器4台 |  |
| 3 | 低压柜26台 |  |
| 4 | 高压电缆 |  |
| 5 | 直流装置 |  |
| 6 | 接地系统 |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

2、用工时间：全天24小时待命。

3、甲方联系人：           联系电话：

乙方联系人：           联系电话：

二、检测维保及配电间电力运维平台系统标准。

1、检测维保要求

1.1设备维保

- 每年一次（具体时间双方协商,甲方书面通知）对各配电间的供电设备进行年检，年检全部完成后十个工作日内出具检测报告。供电设备包括：变压器、高压开关柜、避雷器、高压电缆、低压开关柜、电容器、接地系统、10KV母线系统、0.4KV母线系统、出线电缆（专用变电所低压出线至第一级控制柜）。

1.2日常巡查

- 每月对各配电间巡查不少于两次，在现场巡查记录表内做好记录，发现故障或异常情况需及时通报。

1.3故障维修

故障接报后，2小时内抵达故障现场进行维修，乙方提供维修人员、维修工具、检测设备、交通工具等，甲方仅支付维修配件材料成本费。故障抢修完毕后恢复外线供电时间原则上不超过2小时。

1.4 巡查维保人员需持有本人有效的高、低压电工操作证经甲方备案后，凭出入证上岗。巡查维保人员更换需至甲方处重新备案。

三、考核标准

1、设备逾期年检，按1000元/处考核；因逾期年检或年检中未发现的故障引发的安全责任事故，中标方承担全部事故责任及经济损失，同时终止维保合同。未在规定时间内出具检测报告，延期时间按100元/天进行考核。

2、未在规定时间2小时内到达故障现场，按500元/次进行考核，同时承担招标方相关经济损失。未在规定时间内恢复外线供电影响招标方生产营运，招标方可以单方面终止维保合同。

3、未按规定时间巡查及做好巡查记录，按200元/次进行考核。

4、巡查维保人员无证或未备案上岗，按200元/次进行考核。

- 四、合同期限

合同期：一年（2022年  月   日至2022年  月   日）

五、合同金额及付款方式。

1、合同金额：根据双方协商本次配电间维护保养一次性包定费用为              ，大写：                     。

2、付款方式：

1）每个合同年履行六个月后付50%，工程结束时支付全部合同年维保费用。乙方先开具增值税专用发票，甲方通过银行转账形式支付合同款。

2）年维保费用包含配电间维保及检测费、高低压配电间日常巡查及故障维修费、配电间电气年度安全检查费。维修配件、材料成本费按实际产生另行支付。

3）合同期内新增高低压配电间维护及云平台，中标方承诺按相应中标单价签订补充协议。

六、特别约定

- 1、合同期内新增高压配电间或箱变维护，中标方承诺按相应中标单价签订补充协议。

- 2、若因乙方原因提前终止合同，甲方则不予退还履约保证金。

3、人身伤害保险：由乙方自行负责。

4、与本合同有关的异议及款定事宜，由甲、乙双方本着诚意协商解决，如协商不成，可采取仲裁或按司法程序解决，双方同意由南通市仲裁委员会仲裁。

5、本合同经甲、乙双方签字、盖章后于当日生效。

6、本合同一式陆份，由甲、乙双方各执叁份。

甲方：                                   乙方：

签名：                                   签名：

年    月    日	                        年    月    日

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

2.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，中心有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向采购人提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，中心将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，中心将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，中心在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

第七部分  响应文件组成

- 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查文件 |  |  |  |  |
| 1 | 关于资格的声明函 |  | 第 页 |  |
| 2 | 法定代表人身份证明书 |  | 第 页 |  |
| 3 | 授权委托书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件 |
| 5 | 营业执照 |  | 第 页 |  |
| 6 | 企业资质 |  | 第 页 |  |
| 7 | 安全生产许可证 |  | 第 页 |  |
| 8 | 配电应急抢修外协单位资格 |  | 第 页 |  |
| 9 | 拟派人员要求 |  | 第 页 |  |
| 10 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函 |  | 第 页 |  |
| 11 | 诚信承诺函 |  | 第 页 |  |
|  | 技术标响应文件 |  |  |  |
| 14 | 商务技术方案 |  | 第 页 | 按照评分标准提供相应的材料及方案，文件目录前提供评分索引 |
| 15 | 投标人根据评标办法认为需要提交的其他资料 |  | 第 页 |  |
| 报价响应文件 |  |  |  |  |
| 开标一览表 |  |  |  | 见附件 |

（1）《授权书》及相关《声明函》、《价格响应文件》等格式详见附件。

## 附件：

关于资格的声明函

：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加投标，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司投标之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的投标人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        （项目编号）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：_____________________________________

日期：

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），                        (项目编号），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年    月   日

诚信承诺函

：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

十、开标一览表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总计 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |

填写说明：

1、开标一览表密封后放在价格标中。

2、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

3、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。