江苏沿江地区农业科学研究所实验示范基地建设工程质量检测项目

招标文件

项目编号：NTJD2023092001

招   标   人: 南通市都市现代农业发展有限公司

招标代理机构：南通俊达工程造价咨询有限公司

日        期：2023年 10 月 08 日

第一章  投标须知及投标须知前附表

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江苏沿江地区农业科学研究所实验示范基地建设工程质量检测项目 建设地点：南通市崇川区 工程规模：江苏沿江地区农业科学研究所实验示范基地建设工程施工，投资额约1200.00万元人民币。 时间要求：检测时间需与工程实施过程同步。 |
| 2 | 招标范围：江苏沿江地区农业科学研究所实验示范基地建设工程的全部建设内容的项目主管部门委托第三方工程质量检测服务。包含如下内容：（1）编制工程质量委托检测计划，检测计划需符合市水利局质量监督机构标准；（2）原材料抽检（水泥、钢筋原材及焊接性能、止水铜片、黄砂、碎石、PE管等）；（3）中间产品质量抽检（混凝的强度、钢筋保护层厚度、尺寸结构、层面高程、平整度、垂直度、外观普查、回填土压实度、路面厚度、渠壁厚度、涵管外压荷载和内水压检测等）；（4）金属结构工程抽检（闸门制作与防腐、启闭机制造与安装、水泵安装与运行等）；（5）质量检测时间需与工程实施过程同步，并出具相应的检测报告。其它招标人认为必要的检测项目。 检测周期：按工程检测及测量需要及招标人需要的时间节点。本项目按施工进度需多次进场检测，当招标人通知进行检测时，中标单位必须及时到达施工现场进行检测，服务期间中标单位应主动跟踪现场施工进度。在接到招标人委托任务后 24 小时内必须到达施工现场进行检测并提供全天候服务（包括周六、周日及法定节假日）； 中标单位应当每半个月进行一次飞行检测，对项目区的工程进行随机抽检，除了混凝土强度、钢筋尺寸等中间产品质量抽检外还必须进行原材料的抽检，抽检结果及时报送招标人。 相关服务成果提供及要求等： 按照《水利工程施工质量项目法人委托检测规范》 DB32T 2707-2014、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等规范规程对本工程进行包括工程量、工程几何尺寸、混凝土强度、主要原材料控制等属于本工程检测范围内的所有内容质量检测并编制检测报告。 所有检测行为、检测频率、检测方法、结果均应符合上述行业规范、规程、标准的要求，保证检测数据准确、真实。 按照招标文件要求，工程检测完成后，在招标人规定的时间内向招标人提交《工程质量检测质量检测报告》及其他相关文件电子版一份，文本文件陆份。 |
| 3 | 资金来源：自筹 招标方式：公开招标 投标保证金数额：壹仟元整（以银行汇票的形式提交) 履约保证金数额：伍仟元整，招标人发出中标通知书后5个工作日内，中标人应向招标人递交履约保证金（以银行见索即付保函或者银行转账向委托人提交履约金），否则招标人有权按中标人自动放弃中标资格处理，同时投标保证金不予退还，该金额不足以弥补给招标人造成的直接和间接损失的（包括但不限于二次招标发生的招标费用、中标差价、招标代理服务费等），中标人应予补足。 |
| 4 | 本工程不组织现场踏勘，投标人自行与招标人联系对现场及其周围环境进行考察，以便投标人获取有关编制投标文件的签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。 招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 |
| 5 | 投标有效期：投标截止日后45日历天内有效。 投标文件份数：A.资格审查文件：正本 壹 份，副本 贰 份，共 叁 份； B.商务文件：正本 壹 份，副本 贰 份，共 叁 份。 |
| 6 | 投标文件递交截止时间：2023年10月24日10时00分（北京时间） 提交地点：南通市崇川路1号建发集团2楼会议室，如有变动另行通知。 |
| 7 | 开标时间：2023年10月24日10时00分（北京时间） 开标地点：南通市崇川路1号建发集团2楼会议室，如有变动另行通知。 |
| 8 | 评标委员会构成共3人，评标专家确定方式：由招标人依法组建。 |
| 9 | 本工程招标控制费率为：0.55% ；投标人的投标费率不得超过招标控制费率，否则按无效标处理。 投标费率可以保留至百分数的小数点后两位小数（超过位数的为无效标）。 |
| 10 | 中标人在收到中标通知书后30日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，缴纳履约保证金并完成合同订立。 |
| 11 | 招 标 人：南通市都市现代农业发展有限公司 地 址：南通市亭平路1号 联 系 人：王工 联系电话：0513-51002927 |
| 12 | 招标代理机构：南通俊达工程造价咨询有限公司 地 址：南通市外环东路80号1号楼2楼 联 系 人：严建飞 联系电话：15951316430 |

- 二、投标须知

- （一）总则

1、项目说明

1.1本招标项目说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项。

1.2本招标项目按照有关法律、行政法规和部门规章以及地方政府部门有关规定，通过公开招标方式选定中标单位。

2、招标内容和范围、时间要求及检测要求

2.1 本次招标的内容和范围见前附表第2项；

2.2 本工程时间要求见前附表第1项；

2.3 本工程检测要求见前附表第2项。

3、资金来源

3.1本工程资金来源见前附表第3项。

4、投标人资格要求

4.1投标人应当具备的主要资格条件：

4.1.1参加投标的投标人应具有独立法人资格；同时具有以下资质：①省级及以上行政主管部门认定的水利工程质量检测乙级及以上资质（同时具备岩土工程、混凝土工程和量测3个类别乙级及以上资质）或②省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测机构资质证书、备案证书；

4.1.2计量认证要求：具有省级及以上质量技术监督部门颁发的资质认定计量认证证书。

4.1.3参加投标的项目负责人必须具有具备省级以上行政主管部门核发的试验检测培训考试合格证书（或岗位证书），同时具有工程师中级及以上职称，且为投标企业正式员工。

4.2以下条件属于资格审查的必要合格条件：

(1)具有独立订立合同和履行合同的能力；

(2)未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3)企业没有因骗取中标或者严重违约以及因设计原因造成重大工程质量等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（以江苏省住房和城乡建设厅公告为准）；

(4)企业的资质类别、等级和项目负责人满足招标公告要求；

(5)投标文件重要内容没有失实或者弄虚作假；

4.3本项目不接受联合体投标。

5、投标费用

本项目招标代理服务费2000元，此项费用含在投标报价中，但不单独列项，由中标人在取得中标通知后，向招标代理机构一次付清。

本工程所产生的评审费由中标单位承担，按实结算，请投标人报价时综合考虑，不得单列，在领取中标通知书前一次性缴纳给招标代理单位。

投标人应承担投标文件编制与递交等参加本次招标活动所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件内容、澄清及修改

6、招标文件的组成

6.1招标文件包括下列内容:

第一章：投标须知

第二章：合同条款

第三章：评标办法

第四章：投标文件格式

6.2除上述内容外，招标人发出的对招标文件的所有澄清和修改内容，均作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。投标人在投标截止时间前，应通过南通市崇川区人民政府-公告公示栏随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

6.3投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，将作废标处理。

- 招标文件的澄清

7.1投标人从南通市崇川区人民政府-公告公示栏下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

7.2招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件等文件资料存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2023年10月12日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：453173047@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在收到疑问材料后1日内予以解答，并于2023年10月13日17时前将解答内容（若有）以电子文档上传至南通市崇川区人民政府-公告公示栏，请各潜在投标人在南通市崇川区人民政府-公告公示栏自行下载。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

7.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，在南通市崇川区人民政府-公告公示栏向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，以电子文档形式在南通市崇川区人民政府-公告公示栏发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足的，相应延长投标截止时间。

8、招标文件的修改

8.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经南通市崇川区人民政府-公告公示栏向所有投标人公示。

8.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。为使投标人有合理的时间将修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的书面通知为准。

8.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以南通市崇川区人民政府-公告公示栏上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看南通市崇川区人民政府-公告公示栏中有关该项目的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

(三)投标报价

1、投标报价包括按招标人要求完成的全部检测工作任务所需要的全部检测服务费，包括专业检测人员、交通工具、检测办公室及测量仪器、常用试验器具、办公、食宿、通讯等一切费用；特别说明：需在投标单位试验室完成的检测，由投标人自行负责将检测材料运输至投标单位，费用包含在投标报价中。

2、投标人在投标报价时应综合考虑各方面因素，本项目无论工程施工时间是否延长、项目实施期间各类材料的市场风险和国家政策性风险等均不另计取试验检测服务费，也不对试验检测费进行任何调整。

3、投标报价采用合理价法。投标报价采用费率报价，本工程招标控制费率为：0.55% ；投标人的投标费率不得超过招标控制费率，否则按无效标处理。

投标费率可以保留至百分数的小数点后二位小数（超过位数的为无效标）。

4、本项目合同形式：固定费率合同；合同价包含6%增值税。

5、付款方式：工程项目通过区级竣工验收合格后30个工作日内支付全部质量检测费。

（四）投标文件

10、投标文件包括下列内容：

本项目投标文件由资格审查文件、商务文件两部分组成。

10.1 资格审查文件应包括下列内容：

10.1.1 投标文件格式中的“资格证明文件格式”中的所有表格。

10.1.2营业执照、资质认证证书、备案证书、计量认证证书。

10.1.3拟派项目负责人具备省级以上行政主管部门核发的试验检测培训考试合格证书（或岗位证书），同时具有工程师中级及以上职称。

10.1.4投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书复印件。

10.1.5履约承诺书。

10.1.6检测单位信用承诺书

10.1.7本地化检测服务承诺函

10.1.8投标人认为必要的其他资料。

以上所有复印件均需加盖投标单位公章,原件须携带至开标现场，以便备查。

未尽之处具体详见第三章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

10.2商务文件应包括下列内容：

10.2.1 投标函。

10.2.2法定代表人资格证明。

10.2.3 法定代表人授权委托书(如有授权)。

11.投标保证金

11.1投标人必须按照前附表第3项规定的金额于投标文件提交截止时间前将投标保证金汇票原件和基本账户开户许可证复印件（复印件加盖单位公章）递交给招标代理查验；投标保证金（银行汇票形式）上必须注明收款人：南通市都市现代农业发展有限公司，用途：投标保证金；汇款人：投标单位名称。（帐户名：南通市都市现代农业发展有限公司，开户行：中国农业银行港闸支行，账号：716301040215987）。中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效；

特别提醒：

（1）本工程投标保证金的形式必须为银行汇票（并非将保证金款打入指定账户）。若投标人以其他形式提交投标保证金的，其投标文件不予接收。

（2）保证金形式，收款人、用途、汇款人等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。

（3）投标保证金必须由企业法人基本存款帐户汇出，否则不予接受。

（4）各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金银行汇票原件（无须密封）和基本账户开户许可证复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。

凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还；

11.2投标保证金退还

11.2.1未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

11.2.2中标单位的投标保证金在施工合同生效后一周内予以退还。

11.2.3投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

11.2.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

（1）放弃中标项目的；

（2）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（3）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

存在上述11.2.3—11.2.4行为的，招标人不退还投标保证金，并自认定之日起一年内不得参与招标人组织的招投标活动，参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。

12、投标人应当使用本招标文件提供的投标文件表式，表式可以按同样格式进行扩展。

13、投标文件的要求

13.1投标文件应使用招标文件第四章所提供的投标文件格式。

13.2投标人不得以他人名义投标，也不得利用伪造、转让、无效或者租借的资质证书参加投标。

- 14、投标文件的份数和签署

- 14.1 投标人应按投标须知前附表第5项规定的套数提交投标文件。

- 14.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准, 投标人自行承担由此可能产生的风险。

- 14.3 投标文件应按招标文件第四章投标文件格式的规定填写、签字、盖章。

- 14.4 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人法人章。

（五）投标文件的递交

- 15、投标文件的装订、包封、密封和标志

- 15.1投标文件的资格审查文件、商务文件须分别单独装订成册。

- 15.2资格审查文件应装订成册，正本壹份，副本贰份，统一密封于一个密封袋内，包封应写明招标项目名称、项目编号、投标人名称、投标日期、“资格审查文件”，并在密封封口处及投标人名称上加盖投标人法人公章。

- 15.3商务文件应装订成册，正本壹份，副本贰份，统一密封于一个密封袋内，包封应写明招标项目名称、项目编号、投标人名称、投标日期、“商务文件”，并在密封封口处及投标人名称上加盖投标人法人公章。

- 15.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

16、投标截止期

16.1投标人应按投标须知前附表第6项规定的时间和地点将投标文件递交到指定地点。

16.2招标人可以按本须知第7条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16.3超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

16.4提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

17、投标文件的修改与撤回

17.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

17.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第15条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

17.3投标截止期以后，在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（六）开标、评标、定标

- 18、开标由招标人或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。各投标人授权委托人必须携带本人身份原件和法定代理人授权委托书准时到场参加开标会议，否则作中途退标处理。

- 19、由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字后，当众启封投标文件及修改文件，并公布投标文件的主要内容。

- 20、评标委员会

- 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

- 21、评标方式及评标办法

- 评标办法详见“第三章 评标办法”。

- 22、评标过程保密

- 22.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应泄露。

- 22.2投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动或授予合同的行动，都可能导致其投标被拒绝。

- 22.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 23、投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。若投标人拒绝回答评标委员会提出的问题，则视为不响应招标文件要求。

- 24、投标文件的响应性

- 24.1评标时，招标人将评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者纠正这些显著差异或保留将不会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面不造成重大的限制。

- 24.2如果投标文件不响应招标文件实质性要求的，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 24.3投标文件有下述情形之一的，经评标委员会评审后按废标处理：

(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封和标志的；

(2)投标文件未按要求加盖投标单位的企业和企业法定代表人印章（或签字）的；

(3)如投标文件加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

(4)投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

(5)投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

(6)除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

(7)组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（仅适用于联合体投标）；

(8)在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的（仅适用于联合体投标）；

(9)联合体成员与资格预审确定的结果不一致的（仅适用于联合体投标）；

(10)投标人的投标报价超出招标文件规定范围的；

(11)同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

(12)未按招标文件要求提供投标保证金的；

(13)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

(14)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(15)投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的条件的；

(16)不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

(17)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(18)不符合招标文件有关暗标的要求（适用于暗标评审）；

(19)资格审查文件以及技术标中出现投标报价的；

(20)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

(21)投标单位未按招标文件要求填写相关承诺书的。

- 评标委员会对投标文件确认为废标的，应当由三分之二以上评委签字确认。

- 25、评标委员会完成评标后，应按规定向招标人提交书面评标报告，评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会对此应做出书面说明并记录在案。

- 26.确定中标人

- 26.1评标委员会将根据商务报价得分由高到低依次推荐中标候选人，具体见“第三章 评标办法”。

- 26.2评选结果于评审结束后直接宣布。

- （七）授予合同

27、中标

27.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。

27.2中标人收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

28、合同签订

28.1中标通知书发出后，中标人应按本须知前附表第3项规定的时间向招标人提交足额的履约保证金。

28.2若中标人不能按本须知第27.2条的规定执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

28.3招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订合同。

- （八）关于投标人异议和投诉

29、对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在投标截止时间5日前提出。

30、对开标有异议的，应当在开标现场提出。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

31、对评标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当在中标候选人的公示期间提出。

32、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可以依法向招标人提出异议，也可以在知道或者应当知道之日起10日内，向有关行政监督部门投诉，但就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。

33、投标人提出的异议或投诉须符合苏建规字[2016]4号文的相关规定，否则，不予受理。

第二章  合同条款及格式

工程质量检测协议

甲方:南通市都市现代农业发展有限公司

乙方:

为确保工程质量，做好工程质量检测工作，经甲、乙双方协商，就江苏沿江地区农业科学研究所实验示范基地建设工程 质量检测达成如下协议，以供双方在合作中共同遵守。

一、工程概况

1.1建设地点：南通市崇川区

1.2工程规模：江苏沿江地区农业科学研究所实验示范基地建设工程施工，投资额约1200.00万元人民币。

1.3时间要求：检测时间需与工程实施过程同步。

二、工程质量检测的范围、质量要求

2.1招标范围：江苏沿江地区农业科学研究所实验示范基地建设工程全部建设内容的项目主管部门委托第三方工程质量检测服务。包含如下内容：（1）编制工程质量委托检测计划，检测计划需符合市水利局质量监督机构标准；（2）原材料抽检（水泥、钢筋原材及焊接性能、止水铜片、黄砂、碎石、PE管等）；（3）中间产品质量抽检（混凝的强度、钢筋保护层厚度、尺寸结构、层面高程、平整度、垂直度、外观普查、回填土压实度、路面厚度、渠壁厚度、涵管外压荷载和内水压检测等）；（4）金属结构工程抽检（闸门制作与防腐、启闭机制造与安装、水泵安装与运行等）；（5）质量检测时间需与工程实施过程同步，并出具相应的检测报告。其它招标人认为必要的检测项目。

2.2检测周期：按工程检测及测量需要及招标人需要的时间节点。本项目按施工进度需多次进场检测，当招标人通知进行检测时，中标单位必须及时到达施工现场进行检测，服务期间中标单位应主动跟踪现场施工进度。在接到招标人委托任务后 24 小时内必须到达施工现场进行检测并提供全天候服务（包括周六、周日及法定节假日）；

中标单位应当每半个月进行一次飞行检测，对项目区的工程进行随机抽检，除了混凝土强度、钢筋尺寸等中间产品质量抽检外还必须进行原材料的抽检，抽检结果及时报送招标人。

2.3相关服务成果提供及要求等：

按照《水利工程施工质量项目法人委托检测规范》 DB32T 2707-2014、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等规范规程对本工程进行包括工程量、工程几何尺寸、混凝土强度、主要原材料控制等属于本工程检测范围内的所有内容质量检测并编制检测报告。

所有检测行为、检测频率、检测方法、结果均应符合上述行业规范、规程、标准的要求，保证检测数据准确、真实。

按照招标文件要求，工程检测完成后，在招标人规定的时间内向招标人提交《工程质量检测质量检测报告》及其他相关文件电子版一份，文本文件陆份。

三、取费标准及付款方式

工程项目通过区级竣工验收合格后30个工作日内支付全部质量检测费。

本项目合同形式：固定费率合同；合同价包含6%增值税。

检测服务中标费率为：_________%（合同价为人民币：          ）（合同价=施工中标价           元*检测服务中标费率，在服务过程中因工程变更等因素而增加或减少工作量时检测费不作调整）。

费用支付申请前，检测单位需向甲方（建设单位）开具增值税发票，否则不予付款。所有工程均完成检测并完工验收后退还履约保证金。以上均不计息。

- 履约保证金

本项目履约保证金5000元整，招标人发出中标通知书后5个工作日内，中标人应向招标人递交履约保证金（以银行见索即付保函或者银行转账向委托人提交履约金），否则招标人有权按中标人自动放弃中标资格处理，同时投标保证金不予退还，该金额不足以弥补给招标人造成的直接和间接损失的（包括但不限于二次招标发生的招标费用、中标差价、招标代理服务费等），中标人应予补足。

五、乙方的责任义务

5.1对施工单位送检样品及时按规范进行检测，出具检测报告并及时提供给甲方，对检测数据的准确性、公正性负责。如因检测数据的误差而造成甲方损失的，应负责采取补救措施，并承担甲方由此而造成的损失。
    5.2甲方委托抽样检测的，检测报告提供给甲方;施工单位或监理申请检测的，不合格报告送甲方，合格报告提供给监理或施工单位。
    5.3有义务对甲方的提供的有关资料保密，未经甲方允许，不得向第三方提供，否则甲方有权对因此造成的损失追究责任。
    5.4如需现场检测，乙方检测人员到达现场后必须服从甲方的现场管理。

5.5其他责任：

乙方应保证必须完全按照甲方确定的检测方案（包括质量控制措施）开展检测服务，接受业务时应具备涉及的所有检测内容的检测资质，不得转包，采样方法按国家和江苏省相关检测技术规范执行，分析方法按现行有效的标准方法执行。乙方应确保项目检测质量，按时完成检测工作。项目检测应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关行业规范及相关环保单位的要求。乙方对检测结果的真实性、完整性、可靠性负责。

乙方的检测数据只向甲方提供，不得自行提供给其他单位。对提供不实或内容虚假的检测结果以及自行对外提供检测报告的，除由乙方自行承担法律责任外，甲方可采取必要措施终止委托检测，情节严重的，依法提请有关部门追究乙方和相关责任人的行政及法律责任。

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由中标单位负责（保险种类由乙方自行选择）。

甲方不保证检测业务的数量。同时有权终止由于政府环境管理要求变化或其它一些不可控原因而取消且还没开展的检测业务。
    六、甲方的责任义务
    6.1甲方按相关规定送样和委托检测，对送检样品的代表性、真实性负责。
    6.2 现场检测时，甲方应根据需要配合乙方进行检测。 
    6.3 按合同约定支付检测费用，承诺不得拖欠检测费。
    七、合同争议
    7.1在合同执行过程中未尽事宜欢方协商解决。
    7.2发生争议时，双方协商解决，协商不成的向南通仲裁委员会提请仲裁。
    八、其他
    8.1本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。
    8.2双方约定
    本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，到本协议所述事项完成，账清款结为止。

8.3合同订立地点：

合同订立时间：2023年     年     日。

甲方：（公章）                                乙方：（公章）

经办人：                                      经办人：

传真：                                        联系电话：

开户银行：                                    开户移行：

银行帐号：                                    银行帐号：

廉政协议

发包人（全称）：

承包人（全称）：        （中标人名称）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2发包人义务

2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3承包人义务

3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4违约责任

4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7合同法律效力

本合同作为                               工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8合同份数

本合同正本贰份，副本陆份，共计捌份。

发　包　人（公章）：　　　　　      承　包　人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　法定代表人（签字或盖章）：

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

检测单位信用承诺书

致：                 （招标人名称）

1.严格执行廉洁规定，不对项目管理人员行贿或变相行贿、送物送卡和宴请，不接受材料供应商、施工单位提供的款物和宴请等；

2.严格执行质量评判标准，不将不合格的材料、工程评定为合格；

3.不接受材料供应单位、施工单位委托，出具与检测结果不符的检测报告；

4.不借检测之名，推荐材料设备供应商、工程分包商；

5.及时提供检测报告；

6.严格执行各项法律法规和制度；

7.有违以上承诺，愿意承担相应处罚。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

- 本地化检测服务承诺函

致：                 （招标人名称）

我单位               （中标人名称）郑重承诺：

本单位能按照招标文件和招标方的实际需求提供本地化检测服务，所有项目的检测服务均在本地完成。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

第三章 评标办法(价格单因素法)

一、根据有关法律法规，本着公平、公正、合理的原则，结合工程实际情况，各投标人满足招标文件中的工期，检测要求及质量标准，并响应招标文件中实质性条款后，对投标人的投标报价进行评标（评分保留两位小数）。

二、开标时，参加开标的授权委托人必须携带本人身份原件和法定代理人授权委托书准时到场参加开标会议，否则不予接受其投标文件。开标时所有复印件的原件均需携带至开标现场备查。

三、评标时如遇特殊情况，由评标委员会研究决定或处理。处理结果概不向投标人解释。

四、评标程序

资格符合性评审→商务文件评审→确定中标候选人

五、投标人资格审查

投标人资格满足下列要求后方可进入商务文件评审。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | 1.加盖法人公章及法定代表人签字或印鉴； 2. 法人授权委托书必须有效。 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（格式参见第四章） |
| 2 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效的企业营业执照 |
| 3 | 企业资质类别 | ①省级及以上行政主管部门认定的水利工程质量检测乙级及以上资质（同时具备岩土工程、混凝土工程和量测3个类别乙级及以上资质）或②省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测机构资质证书、备案证书； | 有效的资质证书、备案证书 |
|  |  | 具有省级及以上质量技术监督部门颁发的资质认定计量认证证书。 | 有效的企业计量认证证书 |
| 4 | 拟派项目负责人资质等级 | 具备省级以上行政主管部门核发的试验检测培训考试合格证书（或岗位证书），同时具有工程师中级及以上职称 | 有效的资格证书、职称证书。 |
| 5 | 拟投入项目负责人为投标企业正式人员 | 投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书复印件。 | 投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书复印件。 |
| 6 | 履约承诺书 | 履约承诺书 | 履约承诺书（格式参见第四章） |
| 7 | 检测单位信用承诺书 | 检测单位信用承诺书 | 检测单位信用承诺书（格式参见第四章） |
| 8 | 本地化检测服务承诺函 | 本地化检测服务承诺函 | 本地化检测服务承诺函（格式参见第四章） |
| 注 | 以上1-8所有材料提供复印件并加盖单位公章，同时提供原件（或原件公证件）备查。 |  |  |

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务文件的评审。

六、评分标准（满分100分）

1、评标方法为合理价的评标办法，所有满足招标文件资格要求的投标人可以参与的商务文件评标。

2、有效报价是指投标人的报价不高于招标人设定的最高限价。

3、本次招标设立最高限价，本工程招标控制费率为：0.55% ；投标人的投标费率不得超过招标控制费率，否则按无效标处理。

投标费率可以保留至百分数的小数点后二位小数（超过位数的为无效标）。

4、确定评标基准价

评标基准价=所有有效报价的算术平均值（算数平均值四舍五入保留至小数点后两位）。

5、投标人的投标报价与评标基准价相比较计算浮动值，浮动值四舍五入保留至小数点后两位。投标报价与评标基准价相等的得100分，浮动值每上浮1%扣 0.9 分，下浮1%扣 0.6 分。(不足1%的，采用插入法，得分四舍五入保留至小数点后两位)

评标委员会根据各投标人的投标报价，按得分从高到低的顺序确定前三名中标候选人，中标价为其投标报价。若投标报价得分相同，则投标报价低者优先；若投标报价仍相同，则采取由招标人现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人。

七、注意事项

1、各投标人提供的投标文件必须是真实、有效。若在评标过程中发现提供虚假材料的，则作废标处理；若定标后、签订委托合同前，被他人举报并经查实弄虚作假的，则取消其中标资格，并没收投标保证金；若签订委托合同后，被他人举报并经查实弄虚作假的，招标人有权解除合同，并没收履约保证金，由此造成的一切责任与后果，均由该投标人承担。

2、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

八、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论并作出最终解释。

第四章 投标文件格式

### 一、商务文件格式

正本/副本

（工程名称）     招标

商务文件

投标人：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：       年       月       日

一、投标函

南通市都市现代农业发展有限公司：

（一）根据已收到的                             招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，愿意按招标文件规定的内容承担该质量检测任务，严格执行招标响应人所承担的责任和义务。

（二）我方愿以投标费率    %的投标报价（投标人的投标费率小数点后最多可以保留二位小数（超过位数的为无效标））。

（三）如果我方中标，我们保证按招标文件的要求和招标人签订工程质量检测合同，由         （姓名）担任项目负责人进驻施工现场实施质量检测合同。我单位将严格按照质量检测人员执业守则，按照国家相关法规、规范在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

（四）贵单位的招标文件及其附件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（法人盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：

年龄：            职务：

系（投标人单位名称）                       的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

日期：     年    月    日

- 附法定代表人身份证复印件。

- 三、授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）      系（投标人）               的法定代表人，现授权委托（单位名称）       （姓名）     为我的授权代理人，以本公司的名义参加（招标单位名称）             的工程的投标，授权代理人所签署的一切文件和处理与有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转让权、特此委托。

授权代理人：         性别：          年龄：

单位：               部门：                职务：

投标人：（盖法人章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年   月  日

- 附法定代表人及授权委托人身份证复印件。

### 二、资格证明文件格式

正本/副本

（工程名称）     招标

资格审查文件

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：      年    月   日

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：        性别：

年龄：        职务：

系（投标人单位名称）                    的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

日期：      年   月   日

- 附法定代表人身份证复印件。

- （二）授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）       系（投标人）             的法定代表人，现授权委托（单位名称）               （姓名）      为我的授权代理人，以本公司的名义参加（招标单位名称）                          的工程的投标，授权代理人所签署的一切文件和处理与有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转让权、特此委托。

授权代理人：      性别：      年龄：

单位：                          部门：         职务：

投标人（盖法人章）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年  月   日

- 附法定代表人及授权委托人身份证复印件。

（三）投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

- （四）近三年工程营业额数据表

投标人名称：

| 近三年工程营业额 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务年度 | 营业额（万元） | 备注 |
| 第一年 （2020年） |  |  |
| 第二年 （2021年） |  |  |
| 第三年 （2022年） |  |  |

注：本表所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完项目收入总额。

- （五）财务状况表

一、开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 （单位） | 近三年（应分别明确公元纪年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1．总资产 |  |  |  |
| 2．流动资产 |  |  |  |
| 3．总负债 |  |  |  |
| 4．流动负债 |  |  |  |
| 5．税前利润 |  |  |  |
| 6．税后利润 |  |  |  |

- 三、为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划（投标人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

| 信贷来源 | 信贷金额（单位） |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

- （六）拟派人员一览表

| 职务 | 姓名 | 姓别 | 年龄 | 执业资格 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （七）拟派往本工程项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| 在评价和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 在评价或 已完 |  |  | 时间 |  |  | 备注 |

- （八）履约承诺书

南通市都市现代农业发展有限公司：

我方参加你方的                                     （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

2、我单位不参与任何串标围标等违法活动。

3、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

4、我方企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。

5、招标文件限定的投标时间完全可以满足我方的正常投标。

6、我方对招标文件的所有内容均已充分理解。

7.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

对违反承诺内容所引发的一切责任与后果，我单位愿意承担。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

日期：     年   月    日

（九）检测单位信用承诺书

致：                 （招标人名称）

1.严格执行廉洁规定，不对项目管理人员行贿或变相行贿、送物送卡和宴请，不接受材料供应商、施工单位提供的款物和宴请等；

2.严格执行质量评判标准，不将不合格的材料、工程评定为合格；

3.不接受材料供应单位、施工单位委托，出具与检测结果不符的检测报告；

4.不借检测之名，推荐材料设备供应商、工程分包商；

5.及时提供检测报告；

6.严格执行各项法律法规和制度；

7.有违以上承诺，愿意承担相应处罚。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

- 十、本地化检测服务承诺函

致：                 （招标人名称）

我单位               （中标人名称）郑重承诺：

本单位能按照招标文件和招标方的实际需求提供本地化检测服务，所有项目的检测服务均在本地完成。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日