南通都市农业公园空调维保项目

招标文件

（资格后审）

（项目编号：JSHTGC2023-15）

采 购 单 位：南通市森林公园管理有限公司

采购代理机构：江苏衡通咨询管理有限公司

二〇二三年九月二十六日

目      录

- 招标公告

- 第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 异议与投诉

第七章 投标文件组成及格式

第一章  招标公告

江苏衡通咨询管理有限公司（以下简称采购代理机构）受南通市森林公园管理有限公司（以下简称采购人）的委托，就南通都市农业公园空调维保项目组织招标活动，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加投标响应。

一、项目基本情况

1、项目名称：南通都市农业公园空调维保项目

2、项目编号：JSHTGC2023-15

3、预算金额：人民币10万元/年。

4、最高限价：人民币10万元/年，最终报价超过最高限价的为无效投标；

5、采购需求：详见招标文件第三章项目需求。

6、合同履行期限：合同签订生效后的一年。

7、本项目不接受联合体投标；

二、投标人资格：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本项目的特定资格要求：无

- 【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；如发现投标供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

- 三、招标文件的获取

有意愿参与本项目投标的投标人，请于本公告日起至开标截止时间前，到“南通市崇川区人民政府网(www.chongchuan.gov.cn)→我要看→公示公告栏”或“南通市崇川区人民政府网 (www.chongchuan.gov.cn)→政府信息公开→部门信息公开→国资办→公示公告栏”内下载本项目的招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件的提交

（1）接收人：采购代理机构。

（2）截止时间：2023年10月17日9时30分。

（3）接收地址：南通市崇川区崇川路1号建发集团二楼209会议室，如有变动另行通知。

2.开标时间：2023年10月17日9时30分。

3.开标地点：南通市崇川区崇川路1号建发集团二楼209会议室，如有变动另行通知。

五、评标

1、评标时间：2023年10月17日9时30分；

2、评标地点：南通市崇川区崇川路1号建发集团二楼209会议室 ，如有变动另行通知。

3、评标委员会负责具体评标事务。

六、履约保证金

- 本项目中标后的履约保证金为项目合同总价款的10%。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南通市森林公园管理有限公司；

地址：南通市亭平路1号；

联系人：吴主任；

电话：0513-51002925 。

2.采购代理机构信息：

名称：江苏衡通咨询管理有限公司；

地址：南通市崇川区桃坞路2号友谊大厦9楼；

联系人：顾工；

联系电话：15152885716。

第二章 投标供应商须知

- 一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏衡通咨询管理有限公司组织的招标采购活动。

2、本次招标采购活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、本招标文件的解释权属于本项目采购代理机构。

4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内提出询问或以书面实名制形式提出异议；未提出询问、异议或是未在规定期间内提出询问、异议的，视作投标人接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出异议、投诉。非书面形式的不作为日后异议提出的依据。

5、投标人应认真审阅本招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，有可能被拒绝参与投标。

6、本采购文件内所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”、“少于”，不包括本数，除非采购文件中有明确所指。

7、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

8、投标人应认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标响应的，所产生的一切后果由投标人承担。若投标人提供虚假材料的，将作无效响应处理。

9、非采购人的原因，中标的投标人（以下称“中标人”）放弃中标资格的，报相关部门将其列入采购黑名单。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

- 二、词语释义

1、采购人：本项目指依法进行采购的国有企业。

2、采购代理机构：本项目指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购业务的采购代理机构。

3、本项目采购文件内的“投标人”：指响应招标采购、参加本项目招标响应的法人或其他组织。

4、单位负责人：指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

5、直接控股：是指投标人的控股股东或者实际控制人。

6、管理关系：指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

7、响应：根据采购人或采购代理机构发布的采购文件，编制响应文件并按规定参与采购活动的行为。

8、合同：采供双方根据采购文件和中标的响应文件及中标通知书规定的内容，签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

9、甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买服务的国有企业。

10、乙方（投标人）：本项目合同中规定的向采购人提供服务的法人或其他组织。

11、服务：系指本采购文件规定乙方应承担的与提供项目需求服务有关的各项服务和合同中规定乙方应承担的其他义务。

12、知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

13、天：日历日；工作日：指排除国家法定节假日、休息日外的其余日历日；时间：除特别说明，均指北京时间。

14、合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

15、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

16、实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

17、书面形式：指书面文字、合同书、信件等可有形地表现所载内容的形式。

三、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及招标文件的补充说明、澄清或修改，均以采购代理机构在“南通市崇川区人民政府网 (www.chongchuan.gov.cn)→我要看→公示公告”或“南通市崇川区人民政府网 (www.chongchuan.gov.cn)→政府信息公开→部门信息公开→国资办→公示公告”栏内发布的信息为准。

3、采购代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购代理机构将在首次提交投标文件截止日15天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足15日的，应当顺延首次提交投标文件截止之日，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

5、除非采购代理机构以书面、公告的形式对招标文件作出澄清、修改、补充并通知到投标人，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、采购人不组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，采购代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到投标人。

四、投标文件的组成及装订

1、投标文件由：⑴资格审查文件、⑵商务标共两部分组成。

2、投标供应商按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标供应商法定代表人或其委托的代理人（以下称被授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3、投标文件的 “资格审查文件”、“商务标”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”之中。

五、投标文件的份数、签署

1、投标供应商应准备伍份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务标”，投标文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”和“商务标”。

3、投标供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标单位印章。副本可复印，但须加盖投标单位印章。

5、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

六、投标响应文件的密封及标记

- 密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标供应商全称及日期，同时加盖投标供应商公章。

- 七、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

5、本次投标报价不含不限于：完成本项目维保服务工作期间所需的人工、耗材、配件、交通、保险、利润、税金、维修工具、仪表及安全阀的年检费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

6、投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

- 九、投标费用

1、无论招标过程和结果如何，投标供应商自行承担与本次项目招标有关的全部费用。投标供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目采购代理服务费由中标人承担，为2000元人民币。请参加投标响应的供应商在成本中自行考虑。

3、专家评审费（具体以实际支出为准）由中标人按实支付给代理机构。

十、投标文件递交时间及地址

投标供应商必须在规定的时间将投标文件送达指定地点。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

- 十一、投标保证金

1、本次投标保证金为：人民币贰仟圆整（¥2000.00元）；

2、响应供应商的投标保证金以 电汇、汇票、现金  的形式带至开标现场（无须密封），在递交响应文件时交给招标代理机构。保证金账户信息如下：

收款人：江苏衡通咨询管理有限公司

开户银行：交通银行南通城南支行

账    号：326008606018010037048

3、未按上述要求提交投标保证金的响应供应商，采购单位有权拒绝其询价响应文件。

4、未成交询价供应商的投标保证金，当场退还。成交人的投标保证金在与采购单位签订的合同生效后 5个工作日内  ，予以退还（无息）。

5.响应供应商发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；

（2）提交的响应文件内有虚假材料的；

（3）与采购单位、其他供应商或者采购采购代理机构恶意串通的；

（4）除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交人不与采购单位签订合同的；

（5）不按本须知相关条款规定缴纳招标代理服务费的；

（6）在询价过程中有违反有关法律法规的行为；

（7）采购文件规定的其他情形。

十二、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为项目合同总价款的 10%  。

2、招标人发出中标通知书后5个工作日内，中标人应向招标人递交履约保证金，否则招标人有权按中标人自动放弃中标资格处理，同时投标保证金不予退还，该金额不足以弥补给招标人造成的直接和间接损失的（包括但不限于二次招标发生的招标费用、中标差价、招标代理服务费等），中标人应予补足。账号中标后提供。中标人凭“中标通知书”和已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证，30日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标人提交的申请，一次性无息退还该合同的履约保证金。

4、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

第三章 项目需求

一、空调清理保洁及零星维修需求

| 序号 | 区域 | 空调类型 | 品牌 | 基本信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稻香公社 （两粒米） | 多联机 | 美的 | 为地下出风口，全域覆盖600㎡，设备量14个 |
| 2 | 稻米原香馆 （五粒米） | 多联机 | 东芝 | 为地下出风口，全域覆盖2776㎡，设备量68个 |
| 3 |  | 柜机 | 美的 | 1台（3匹） |
| 4 | 稻米研究院 | 中央空调 | 美的 | 为上出风口，全域覆盖840㎡，23个出风口 |
| 5 |  | 新风系统 | 美的 | 为上域覆盖840㎡，1套 |
| 6 | 农夫市集 | 柜机（商铺用） | 美的 | 35台（5匹） |
| 7 |  | 风管式 | 美的 | 5台（风管机） |
| 8 |  |  | 美的 | 2台（一拖一） |
| 9 |  |  |  | 1台（室外机） |
| 10 | 亲子课栈 | 商用中央空调 | 美的 | 55个，风管天井式（带水泵） |
| 11 |  |  | 美的 | 6台（室外机） |
| 12 |  |  | 美的 | 1台（室内新风机） |
| 13 | 临水驿站 | 商用中央空调 | 美的 | 39个，风管天井式（带水泵） |
| 14 |  |  | 美的 | 13台（室外机） |
| 15 | 田园村厨 | 嵌入式 | 美的 | 20台（四面出风嵌入式） |
| 16 |  | 天井式 | 美的 | 28台（薄型风管天井式） |
| 17 |  | 室外机 | 美的 | 9台（出风室外机） |
| 18 |  | 新风机 | 美的 | 19套 |
| 19 | 研学馆 | 中央空调 | 美的 | 为上出风口，全域覆盖8293㎡，250个出风口 |
| 20 |  | 新风机 | 美的 | 12套 |

- ★如因采购人实际需求，货物和服务采购数量发生变化，中标人须无条件满足采购人需求，确保货物和服务质量并及时提供货物和服务；结算时按采购人确认的实际货物和服务量进行结算，综合单价不变。且每处管道、风口、设备清理每年不少于2次，以及地下空间、桥架等区域进行简单清洁、清扫等。

- 二、空调运行期间，做好巡检工作，每季向采购人递交巡检报告一份；每周安排专人不定期巡检，随时了解机组运行的状况，巡检期间，主要做好如下工作：

- 1．检查确认通常的运行条件和运行状态；

- 2．记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

- 3．按要求调节运行控制；

- 4．检查确认油温和制冷液量充注正确；

- 5．检查油温和油加热器；

- 6．检查启动器、继电器和控制元件；

- 7．与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录；

- 8．发生一般故障，及时维修排除。

- 三、发生应急维修情况的，中标人在接到报修电话后的1小时内必须赶到现场处理故障，否则视为违约，由此造成的损失由中标人负责。

- 维保要求：

- 1．确保机组良好的运行状态；

- 2．在接到采购人应急维修后，1小时内中标人安排人员到达现场进行免费处理，一般故障当日完成，复杂性故障应在48小时内完成；

- 3．每次维保结束后十日内向采购人提供详细的书面报告，包括每台设备的点检报告、维护保养情况报告，报告应分别由双方现场负责人确认签字后存档；

- 4．在采购人有重要活动时，中标人应派维修人员到现场保障；

- 5．中标人每年免费为采购人操作人员提供空调相关技术咨询与培训；

- 6．中标人在本项目上的服务人员需相应固定。如需更换需取得采购人同意，否则解除合同扣除一年的维保费用并赔偿违约金为合同价款的5%

- 维保方式：

- 单次清理或维修费用价值低于2000元（含）的，中标人凭借材料发票，由发包人按实支付。如涉及重要部件维修、更换等，单次价值超过2000元的，由发包人自行联系原品牌厂商购买材料，并由原厂商安装。

四、其他事项

中标单位需给检修人员购买意外伤害险，以防止检修过程收到蛇虫鼠蚁的攻击。

第四章 评审方法和程序

一、采购人委托招标代理机构组织开标

1、成立评标委员会小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人准时参加投标会。

二、开标

1、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、 投标供应商不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1、开标后，采购人及其委托的采购代理机构根据采购文件载明的资格审查要求，对投标供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评标。

3、合格投标供应商不足3家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向采购人报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬，专家评审费由中标人按实支付给代理机构；

（9）处理与评标有关的其他事项。

4、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标供应商的投标文件是否符合招标文件的资格、商务等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务打分，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标供应商代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标供应商的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的异议。

6、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7、开标后直到发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

8、评审期间，合格投标供应商的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

- 五、评审原则

1、本项目采用价格单因素法 。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

1、评标程序：

资格符合性评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入商务标的开标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审。

3、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行评审。

4、评标委员会构成共3人；评标专家确定方式：由招标人负责组建。

5、开启投标供应商的商务报价标，现场唱标后由投标供应商代表签名确认。

6、在各投标人的有效报价中，按投标人的总价报价从低到高排名前3名的投标供应商确定为中标候选人。投标人的报价相同时，则当场抽签确定中标候选人顺序。

7、本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

六、关于投标价格评审

- 1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

- 2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 七、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、未缴纳投标保证金的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、投标报价超出最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效

1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标供应商的投标文件相互混装；

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理（本项目不适用）

- 十二、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 十三、投标人如发生以下情况之一的，将被取消中标资格：

1.中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件；

2.中标人不履行投标文件所作的承诺；

3.中标人有违法行为；

4.若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依照评委会推荐的中标候选人排序依次递补确定中标人，也可以重新招标。

- 十四、中标通知

1.开标结束后，采购人自中标人确定之日起3个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2.中标公告期限为1个工作日，期限结束后采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

3.《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

第五章 合同授予

一、中标人的履约保证金须在中标通知书发出5个工作日内汇入采购人账户，中标人凭中标通知书及履约保证金缴费证明30日内与采购人签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

合同主要条款

采购单位（或称甲方）：

中标人（或称乙方）：

签订时间：年月日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及（项目名称）                 采购项目(采购编号：)的采购结果、招标文件、中标通知书及中标人的投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

- 项目名称

南通都市农业公园空调维保项目

- 维保内容及要求

（一）维保内容

| 序号 | 区域 | 空调类型 | 品牌 | 基本信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稻香公社 （两粒米） | 多联机 | 美的 | 为地下出风口，全域覆盖600㎡，设备量14个 |
| 2 | 稻米原香馆 （五粒米） | 多联机 | 东芝 | 为地下出风口，全域覆盖2776㎡，设备量68个 |
| 3 |  | 柜机 | 美的 | 1台（3匹） |
| 4 | 稻米研究院 | 中央空调 | 美的 | 为上出风口，全域覆盖840㎡，23个出风口 |
| 5 |  | 新风系统 | 美的 | 为上域覆盖840㎡，1套 |
| 6 | 农夫市集 | 柜机（商铺用） | 美的 | 35台（5匹） |
| 7 |  | 风管式 | 美的 | 5台（风管机） |
| 8 |  |  | 美的 | 2台（一拖一） |
| 9 |  |  |  | 1台（室外机） |
| 10 | 亲子课栈 | 商用中央空调 | 美的 | 55个，风管天井式（带水泵） |
| 11 |  |  | 美的 | 6台（室外机） |
| 12 |  |  | 美的 | 1台（室内新风机） |
| 13 | 临水驿站 | 商用中央空调 | 美的 | 39个，风管天井式（带水泵） |
| 14 |  |  | 美的 | 13台（室外机） |
| 15 | 田园村厨 | 嵌入式 | 美的 | 20台（四面出风嵌入式） |
| 16 |  | 天井式 | 美的 | 28台（薄型风管天井式） |
| 17 |  | 室外机 | 美的 | 9台（出风室外机） |
| 18 |  | 新风机 | 美的 | 19套 |
| 19 | 研学馆 | 中央空调 | 美的 | 为上出风口，全域覆盖8293㎡，250个出风口 |
| 20 |  | 新风机 | 美的 | 12套 |

- （二）空调运行期间，乙方做好巡检工作，每季向甲方递交巡检报告一份；每周安排专人不定期巡检，随时了解机组运行的状况，巡检期间，主要做好如下工作：

- 1．检查确认通常的运行条件和运行状态；

- 2．记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

- 3．按要求调节运行控制；

- 4．检查确认油温和制冷液量充注正确；

- 5．检查油温和油加热器；

- 6．检查启动器、继电器和控制元件；

- 7．与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录；

- 8．发生一般故障，及时维修排除。

- （三）发生应急维修情况的，乙方在接到报修电话后的1小时内必须赶到现场处理故障，否则视为违约，由此造成的损失由乙方负责。

- 维保要求：

- 1．确保机组良好的运行状态；

- 2．在接到甲方应急维修后，1小时内乙方安排人员到达现场进行免费处理，一般故障当日完成，复杂性故障应在48小时内完成；

- 3．每次维保结束后十日内向甲方提供详细的书面报告，包括每台设备的点检报告、维护保养情况报告，报告应分别由双方现场负责人确认签字后存档；

- 4．在甲方有重要活动时，乙方应派维修人员到现场保障；

- 5．乙方每年免费为甲方操作人员提供空调相关技术咨询与培训；

- 6．乙方在本项目上的服务人员需相应固定。如需更换需取得甲方同意，否则解除合同扣除一年的维保费用并赔偿违约金为合同价款的5%

- 维保方式：

单次清理或维修费用价值低于2000元（含）的，中标人凭借材料发票，由发包人按实支付。如涉及重要部件维修、更换等，单次价值超过2000元的，由发包人自行联系原品牌厂商购买材料，并由原厂商安装。

第三条 服务地点及服务时间

1.服务地点：

2.服务时间：合同签订日起一年（即12个月）。

第四条 项目验收

严格根据招标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务，且完全满足招标文件技术要求。

- 第五条 售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

1.乙方最大程度地保证系统的顺利开通及正常运转所需的技术和人员支持，从而保障该项目能正常运转。

第六条 合同费用及支付办法

1.合同费用

合同总费用计人民币：           （￥：            元）。

2.付款方式

合同签订后30日内预付年度维保费的30%；

余款待服务期限履行结束后一次性付清。乙方申请付款前需提供相应金额的增值税专用发票。

第七条 履约保证金

- 1.本项目中标后乙方须向甲方缴纳的履约保证金为项目中标价的  10%  ，即人民币            元。

2.乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

3.由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

第八条 违约、争议

1.双方都必须严格遵守签订的合同条款、不得违约；

2.由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；

- 3.甲方有权指定第三方对乙方的维护保养成果进行随机检测，检测不合格的，甲方有权要求乙方立即整改直至通过或合格，所产生的费用由乙方自行承担；

4.乙方维护保养内容不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在规定的时间内重新维护保养，逾期维护保养或维护保养的成果仍不符合约定的，甲方有权终止本合同，并没收履约保证金；

5.除不可抗力因素外，因维护保养不到位等原因造成甲方空调运行异常的，甲方将视情况轻重对乙方每次进行200至500元的服务质量处罚。因乙方技术和其他原因在24小时内不能有效排除故障，甲方有权请其他有资质的单位维修或更换维修保养单位，产生的所有费用由乙方承担；

6.双方对合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力；

7.甲方与乙方在合同履行期间发生争议时，双方可以直接向工程所在地人民法院起诉；

8.其他未尽事宜如有发生，双方友好协商。

第九条 其它

1.本合同自双方签字盖章后生效，至双方履行完规定条款并结清费用后失效。

2.本合同一式陆份，甲乙各执叁份。

3.本合同未尽事宜，由双方协商解决，或签订补充协议。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

联系电话：                          联系电话：

开户银行：                          开户银行：

银行账号：                          银行账号：

日期：2023年  月  日               日期：2023年  月  日

合同附件

| 序号 | 区域 | 空调类型 | 品牌 | 基本信息 | 维保价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稻香公社 （两粒米） | 多联机 | 美的 | 为地下出风口，全域覆盖600㎡，设备量14个 |  |
| 2 | 稻米原香馆 （五粒米） | 多联机 | 东芝 | 为地下出风口，全域覆盖2776㎡，设备量68个 |  |
| 3 |  | 柜机 | 美的 | 1台（3匹） |  |
| 4 | 稻米研究院 | 中央空调 | 美的 | 为上出风口，全域覆盖840㎡，23个出风口 |  |
| 5 |  | 新风系统 | 美的 | 为上域覆盖840㎡，1套 |  |
| 6 | 农夫市集 | 柜机（商铺用） | 美的 | 35台（5匹） |  |
| 7 |  | 风管式 | 美的 | 5台（风管机） |  |
| 8 |  |  | 美的 | 2台（一拖一） |  |
| 9 |  |  |  | 1台（室外机） |  |
| 10 | 亲子课栈 | 商用中央空调 | 美的 | 55个，风管天井式（带水泵） |  |
| 11 |  |  | 美的 | 6台（室外机） |  |
| 12 |  |  | 美的 | 1台（室内新风机） |  |
| 13 | 临水驿站 | 商用中央空调 | 美的 | 39个，风管天井式（带水泵） |  |
| 14 |  |  | 美的 | 13台（室外机） |  |
| 15 | 田园村厨 | 嵌入式 | 美的 | 20台（四面出风嵌入式） |  |
| 16 |  | 天井式 | 美的 | 28台（薄型风管天井式） |  |
| 17 |  | 室外机 | 美的 | 9台（出风室外机） |  |
| 18 |  | 新风机 | 美的 | 19套 |  |
| 19 | 研学馆 | 中央空调 | 美的 | 为上出风口，全域覆盖8293㎡，250个出风口 |  |
| 20 |  | 新风机 | 美的 | 12套 |  |
|  | 合计数 |  |  |  |  |

★如因甲方实际需求，货物和服务采购数量发生变化，乙方须无条件满足采购人需求，确保货物和服务质量并及时提供货物和服务；结算时按甲方确认的实际货物和服务量进行结算，综合单价不变。

第六章 异议与投诉

- 一、异议的提出

1.提出异议的供应商（以下称异议人）必须是直接参加本项目采购活动的当事人。

2.下招标文件的供应商应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；投标文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就投标文件接收截止后的评标过程、中标结果提出异议；在评标过程中，凡主持人或评标委员会明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出异议。

3.对招标文件、评标过程、或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出异议。

4.供应商应当在法定异议期内一次性提出针对同一采购程序环节的异议。

5.提出异议时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行做出相关认定的事项，异议人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或招标代理机构。采购单位或招标代理机构不具有法定调查、认定权限。

6.对本次采购有异议的，实行实名制，不得进行虚假、恶意异议。异议人应在异议有效期内以书面形式提交《异议函》，其内容应包括：

（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）异议项目的名称、编号；

（3）具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出异议的日期。

7.供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（须提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。）签字或者盖章，并加盖公章。同时，异议人应保证其提出的异议内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

8.与事实依据相关的佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

9.招标人或招标代理机构不负责搜集与事实依据相关的佐证材料等工作。

10.对不能提供与事实依据相关的佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《异议函》将不予受理。

11.接收异议函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

12.联系方式：

（1）招标人信息：

名称：南通市森林公园管理有限公司；

地址：南通市亭平路1号；

联系人：吴主任；

电话：0513-51002925 。

（2）招标代理机构信息：

名称：江苏衡通咨询管理有限公司；

地址：南通市崇川区桃坞路2号友谊大厦9楼；

联系人：顾工；

联系电话：15152885716。

- 二、《异议函》的受理和回复

1.对符合提出异议要求的，招标人或招标代理机构签收并出具《异议受理通知书》。在处理过程中，发现需要异议人进一步补充相关佐证材料的，异议人应当在规定的时间内提供，异议回复时间相应顺延。异议人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃异议。

2.对不符合提出异议要求的，出具《异议退回通知书》并提出相关补充材料要求，异议人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃异议。

3.招标人或招标代理机构有权将异议人的异议相关材料提供给相关专家或评标委员会审核，并将审核意见回复异议人。

必要时，可向被异议的供应商（以下称被异议人）转发《异议函》及相关佐证材料。被异议人应当在要求的日期时间内，以书面形式做出说明，并提交相关证据。被异议人在规定时间内，无正当理由未提交说明或相关证据的，视同放弃说明权利，认可被异议事项。

4.因异议情况复杂的，组织论证或审查时间较长的，招标人或招标代理机构以书面形式通知异议人，可适当延长异议回复处理时间。

- 三、异议处理

1.异议成立的处理：

招标人或招标代理机构终止采购，并建议监管部门给相关当事人予以处理。

2.异议不成立的处理：

（1）异议人书面《申请撤回异议函》的，不作违约处理。

（2）异议人在规定的时间内不配合进行异议调查处理的，按自动撤回《异议函》处理。

（3）异议人虽提供了与事实依据相关的佐证材料，但不能证明其异议成立的，招标人或招标代理机构请异议人补充相关佐证材料，但仍不能证明其异议成立的，依法回复异议不成立。

（4）经招标人或招标代理机构、相关专家或评标委员会认定无事实依据的异议，经其他供应商举证无依据的异议，依法回复异议不成立。

（5）异议人明显有违事实的、使用虚假材料捏造事实的，以恶意方式异议的，承担法律责任，招标人视情在区、市、省、国家级等相关媒体予以披露，并建议监管部门对该等异议人依法予以处理，如列入失信名单等。

- 四、关于投诉

异议供应商对招标人或招标代理机构的答复不满意的，招标人或代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向招标人的监督管理部门投诉。

第七章 投标文件组成及格式

投标文件由资格审查文件和商务标两部分组成。本次招标采用资格后审方式。

本项目资格审查文件和商务标请分别装订、分别单独密封后递交。

- 资格审查文件（单独密封、单独递交）

- 有效的营业执照复印件；

（2）法定代表人身份证明书或授权委托书(如有授权)（格式参见本章附件）；

（3）无重大违法记录声明函（格式参见本章附件）；

（4）资格文件声明函（格式参见本章附件）；

注：以上材料如为复印件均应为有效原件的复印件并加盖供应商公章。

二、商务标（单独密封、单独递交）

1、投标响应函（格式参见本章附件）。

2、报价总表（格式参见本章附件）

3、投标报价明细表（格式参见本章附件）。

附件：

南通都市农业公园空调维保项目

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件

对应投标文件填写：商务标

（资格后审）

投标供应商：参加投标供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市森林公园管理有限公司：

我公司法定代表人           参加贵单位组织的     （采购项目名称)项目邀请招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通市森林公园管理有限公司：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加       （采购项目名称)项目的采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

- 3、无重大违法记录声明函

南通市森林公园管理有限公司：

我单位               （投标供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 4、关于资格文件的声明函

南通市森林公园管理有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称)的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

二、商务标相关的格式文件及表格

1、投标响应函

南通市森林公园管理有限公司：

依据贵单位         （招标项目名称)项目的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价费用包含不限于 完成本项目维保服务工作期间所需的人工、耗材、配件、交通、保险、利润、税金、维修工具、仪表及安全阀的年检费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

2、报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ¥ 元，人民币大写： 。 |

注：

1、本表式，不得自行改动。

2、投标总报价（以人民币计价）应包括不限于完成本项目维保服务工作期间所需的人工、耗材、配件、交通、保险、利润、税金、维修工具、仪表及安全阀的年检费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

3、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 区域 | 空调类型 | 品牌 | 数量 | 备注 | 维保价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稻香公社 （两粒米） | 多联机 | 美的 | 设备量14个 | 为地下出风口，全域覆盖600㎡ |  |
| 2 | 稻米原香馆 （五粒米） | 多联机 | 东芝 | 设备量68个 | 为地下出风口，全域覆盖2776㎡ |  |
| 3 |  | 柜机 | 美的 | 1台 | 3匹 |  |
| 4 | 稻米研究院 | 中央空调 | 美的 | 23个出风口 | 为上出风口，全域覆盖840㎡ |  |
| 5 |  | 新风系统 | 美的 | 1套 | 为上域覆盖840㎡ |  |
| 6 | 农夫市集 | 柜机（商铺用） | 美的 | 35台 | 5匹 |  |
| 7 |  | 风管式 | 美的 | 5台 | 风管机 |  |
| 8 |  |  | 美的 | 2台 | 一拖一 |  |
| 9 |  |  |  | 1台 | 室外机 |  |
| 10 | 亲子课栈 | 商用中央空调 | 美的 | 55个 | 风管天井式（带水泵） |  |
| 11 |  |  | 美的 | 6台 | 室外机 |  |
| 12 |  |  | 美的 | 1台 | 室内新风机 |  |
| 13 | 临水驿站 | 商用中央空调 | 美的 | 39个 | 风管天井式（带水泵） |  |
| 14 |  |  | 美的 | 13台 | 室外机 |  |
| 15 | 田园村厨 | 嵌入式 | 美的 | 20台 | 四面出风嵌入式 |  |
| 16 |  | 天井式 | 美的 | 28台 | 薄型风管天井式 |  |
| 17 |  | 室外机 | 美的 | 9台 | 出风室外机 |  |
| 18 |  | 新风机 | 美的 | 19套 |  |  |
| 19 | 研学馆 | 中央空调 | 美的 | 250个出风口 | 为上出风口，全域覆盖8293㎡ |  |
| 20 |  | 新风机 | 美的 | 12套 |  |  |
|  | 合计人民币 |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：