
崇川区狼山镇街道军山社区新港花苑地下人防车库无线智慧物联照明采购及安装项目
公开招标文件
（资格后审）
招标人：南通市崇川区狼山镇街道军山社区股份经济合作社

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

2024年11月27日

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标响应文件组成及格式



尊敬的投标供应商（以下称投标供应商）：
欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标响应文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标响应文件。谢谢合作！

第一章  招标公告
宏信天德工程顾问有限公司（以下称代理机构）受南通市崇川区狼山镇街道军山社区股份经济合作社（以下称采购人）的委托，就崇川区狼山镇街道军山社区新港花苑地下人防车库无线智慧物联照明采购及安装项目组织公开招标，诚邀符合条件的潜在投标供应商参加投标。

一、项目基本情况
项目名称：崇川区狼山镇街道军山社区新港花苑地下人防车库无线智慧物联照明采购及安装项目；
预算金额：约10.00万元；
最高限价：最高限价为人民币10.00万元，投标报价高于最高限价的均为无效报价；
采购需求：崇川区狼山镇街道军山社区新港花苑地下人防车库无线智慧物联照明采购及安装项目，预计使用智能灯管1060根左右，具体详见第三章项目需求说明；
供货期限：合同签订后45日历天在采购方指定地点完成改造、供货安装并验收合格。

本项目（是/否）接受联合体：否
二、潜在的投标供应商资格

1、满足以下规定，提供承诺函：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照，有能力按本招标文件规定的要求提供专业服务。

3、供应商未被列入失信被执行人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

4、本项目不接受联合体投标。
具体详见本招标文件《第八章投标响应文件组成及格式》中的资格审查文件要求。

三、获取招标文件
时间：自本招标公告发布之日起至2024年12月10日09时30分。
地点：“中国崇川网http://www.chongchuan.gov.cn/”狼山镇街道-公告公示栏
方式：自行下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间（开标时间）为：2024年12月10日09时30分（北京时间）。
供应商在开标截止时间之前，将文件递送至开标地点（投标文件递送地点）：南通市崇川区狼山镇街道办事处2楼212会议室（南通市崇川区世纪大道401号）。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金

1、本次项目投标保证金为：人民币贰仟元整。

2、投标保证金的形式：现金密封。投标保证金必须在递交投标文件时间截止前，以现金方式与投标文件一起送达投标文件递交地点（保证金单独密封，不要密封在投标文件中）；

3、未按上述要求提交投标保证金的投标供应商，采购单位有权拒绝其投标文件。

4、未中标人的投标保证金在开标结束后根据招投标实际情况及时退还给未中标人

5、中标人的投标保证金在采购合同签订后予以退还（无息）。
七、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为中标价的5%。

2、中标供应商须在签订合同前缴纳履约保证金，缴纳形式为电子转账，中标供应商将凭“中标通知书”及“履约保证金”缴纳凭证，30日内与采购人签订合同。逾期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、中标供应商在按要求保质保量的完成该项目供货及安装服务且验收合格后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
八、联系方式
招标单位：南通市崇川区狼山镇街道军山社区股份经济合作社  
联系人：荣先生

联系电话：13862911173
代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

地址：崇川区外环北路488号金贸国际2501
联系人：张工
联系电话：13921679992
第二章  投标供应商须知

一、说明

1、本招标文件仅适用于宏信天德工程顾问有限公司组织的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于宏信天德工程顾问有限公司。

4、投标供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在招标文件发布后3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的损失自负。投标供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在南通市公共资源交易网发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标项目涉及到的现场勘察

1、根据自身需要，投标供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2、采购单位向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本招标文件规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝，但投标保证金可退还。

五、投标文件的组成及装订

1、投标文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务标共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2、投标供应商按招标文件要求编写投标文件，并装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

3、投标文件的 “资格审查文件”、“技术响应文件”、“商务标”各自装订成册。

六、投标文件的份数、签署

1、投标供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术响应文件”，第三册为“商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“技术响应文件”、“商务标”。

3、投标供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标供应商印章。副本可复印，但须加盖投标供应商印章。

七、投标响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。
4、项目最高限价：采购最高限价为人民币10.00万元，投标报价超过最高限价的为无效响应文件。
5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

6、投标供应商报价（以人民币计价）应包含但不限于完成本项目所需的货物的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；货物的安装调试费、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、管理费、利润、安全施工费；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

7、一次报定的投标报价为中标价，同时，中标供应商的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
8、投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

九、投标费用

1、无论招标过程和结果如何，参加投标的投标供应商自行承担与本次项目招标有关的全部费用。
2、本项目招标代理费2000元在中标结果公布后由中标单位支付，请参加投标响应的供应商在成本中自行考虑。
十、投标保证金

1、本项目投标保证金为：人民币贰仟元整。

2、投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

（1）放弃中标项目的；

（2）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（3）中标人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（4）中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

（5）投标供应商在投标过程中有违反有关法律法规的行为；

（6）招标文件规定的其他情形。

3、投标保证金退还：合同签订后退还。
十一、投标文件递交时间及地址

投标供应商必须在规定的时间将投标文件送达指定地点，采购单位拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

十二、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为中标价的5%。

2、中标供应商须在签订合同前缴纳履约保证金，缴纳形式为电子转账，中标供应商将凭“中标通知书”及“履约保证金”缴纳凭证，30日内与采购人签订合同。逾期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、中标供应商在按要求保质保量的完成该项目供货及安装服务且验收合格后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
十三、结算方式

供货完成并经采购人验收合格且审计后付至审计价的95%，余款5%待验收合格满2年无质量问题时付清。
每次支付前，成交供应商应出具税务部门开具的相应金额的税务发票。否则发包人有权拒付，且不承担延期支付款项的违约责任。

十四、未尽事宜

按相关的法律法规的规定执行。

第三章  项目需求

请投标人在网上报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。
一、需求总则
1、优先采购：
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，对列入节能产品、环境标志产品实施品目清单的产品实施政府优先采购或强制采购；本项目采购优先采购节能产品和环境标志产品。

（2）本次招标采购涉及产品如列入节能产品、环境标志产品实施品目清单的，各投标供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 
2、产品要求：
产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
3、技术响应要求：
技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效询价响应处理。技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、免费的质保期、质保内容、质保响应时间等。
4、技术响应有关要求说明：
投标供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是 的响应： 
（1）照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。 
（2）投标供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同， 必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

二、采购范围

项目需求的产品的规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输到采购人指定地点、负责供货、验收及质保的完整性产品项目。
三、项目概况

崇川区狼山镇街道军山社区新港花苑地下人防车库无线智慧物联照明采购及安装项目，狼山镇街道军山社区新港花苑地下人防、车库已启用，为更好的服务居民和降低运营成本，本次采购对地下人防车库进行智慧照明改造，要求在满足照明覆盖要求的前提下，进行智能化改造，预计使用智能灯管1060根左右。
四、项目采购内容
在保证地下车库照度符合规范要求，照度均匀的基础上，不更换灯架，采购1060支T8智慧照明光源更换原有日光灯。并对灯具进行组网，达到地下车库智慧照明要求。（详见下述灯源及要求）
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	1
	T8智慧LED照明灯具
	详见下述的灯源及要求
	盏
	1060

	2
	技术支持管理费用
	提供过程跟踪、技术支持、设备调试、灯具组网测试服务。
	项
	1


灯源及要求
1、技术要求
类型：集无线通信、微波雷达、调光、自动控制算法、网络协议于一体高度集成一体化灯管，支持数字化移动终端管理平台。
透明件：无眩光
发光角度：180°±5°
1.1 LED光源要求
LED光源寿命大于2万小时。
色温：6000K～6500K
显色指数：大于等于80
采用可调光驱动；
满载功率因数>0.5；
1.2 光源及质保要求
光效≥110 lm/W。
所提供的LED光源智慧照明整灯质保期2年。
1.3 功能要求
智慧照明应具备如下功能。
1.3.1 单灯要求：
灯管具备无线通信能力，独立传感器可以探测室内人体运动。
传感器探测到人的时候，需要立即达到指定亮度。
亮灯过程应采用柔和调光技术，更适合人眼视觉感受。
灯管调光支持0%-100%无极调光能力，可指定调光档位。
单灯之间通信距离大于等于50米。

单灯之间联网距离可以跨越障碍物。

可以对灯管进行分区、分组设置，并可查询。

单灯可以设置休眠延时时间。

可以打开、关闭探测传感器。

灯管支持本地控制。

灯管可以独立工作。

1.3.2 安全性要求：

通信网络具有高冗余和可靠性。

任何一盏灯出现故障不影响其他灯之间的通信。

单灯不能依赖网关可以独立工作。

单灯支持安全性加密功能。

单灯有无线防干扰技术。

具有非正常情况下安全应对策略功能。

1.3.3 系统性要求：

系统开始可以降低照明亮度，随着led的发光衰减，而逐步调亮灯光进行弥补。

系统支持APP对现场灯具进行参数设置，无需蓝牙可远程协助。

系统可以一键点亮整个站所有的灯和指定一个区域一键全亮。

系统自动同时点亮人前进路上及周边的1-500盏灯，数量可以设置。

系统支持本地和远程多种调光控制模式，亮灯计划。

系统可以通过手机APP进行分区分组。

系统对人移动判断准确率不小于99%。

系统具有网络防碰撞。

系统网络具有防干扰能力。

支持高密度部署，部署密度小于5m。

支持快速部署，简易部署，后期地下车库维护人员简单维护。

支持远程控制

可分时分日分节假日多种模式控制
2、文件资料及技术支持

2.1 检测要求

供应商所投产品必须完全符合项目需求中关于技术要求的要求，否则视为负偏离。本项目不接受负偏离，负偏离响应作作无效标处理。施工完成后，审计单位根据施工和技术要求进行审计，合格后甲方根据合同要求付款，否则甲方有权拒绝支付工程款项。
2.2 质保期的维护管理

质保期内，光源的维护管理由采购方负责，备件的提供由供应方负责。供应方根据维修更换要求，在24小时内免费提供合格产品作为备件供采购方更换使用。

2.3 图纸及技术文件 

LED光源灯出厂随机文件。每套LED光源灯出厂时随带下列文件，以便验收。

（1）产品合格证，其内容包括：产品型号和名称、制造厂、日期等；

（2）产品说明书，其内容包括：工作原理、特点、主要技术参数、结构示意图、电气线路图、主要零部件名称和数量、安装说明、使用要求、维护保养及注意事项等；

2.4 技术文件提供

货物供应商按本技术规格书的规定，及时提供足够数量的技术文件，以使买方能充分地确认合同设备的型号、质量和性能。货物供应商对合同技术文件的正确性、完整性负有完全责任。

2.5 安装施工技术支持要求
整改项目实施过程中，货物供应商的管理人员进行过程跟踪及技术支持，并提供设备调 试、灯具组网测试。发现不符合要求的地方，及时提出技术整改建议。

安装项目完工后，经双方人员检查、验收确认后，才能投入试验与运行。

五、验收标准

1、验收标准：

由承包单位提供的所有产品及服务须符合下列规范、条例及标准，包括： 

所有灯具、光源的设计、制造、检查、试验、验收及特性除了应满足本用户需求书的要求外，还应遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及电力行业（DL）标准，以及国际单位制（SI）。包括但不限于：

《低压电器外壳防护等级》 GB4942.4-93

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

《安全标准》 IEC950

《电子半导体功率转换器》 IEC146

《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96

《嵌入式灯具安全要求 》 GB7000.12-1999

《灯具一般安全要求与试验》 GB7000.1-2002

《铁路隧道固定式照明灯具技术条件 》 TB/T2996-97

《城市轨道交通照明》 GB/T16275－2008

《地铁设计规范》 （GB 50157-2003）

《低压配电设计规范》 （GB 50054-95）

《通用用电设备配电设计规范》 （GB 50055-93）

《交流电气装置的接地》 （DL/T 621-1997）

《城市轨道交通设计规范》 DGJ08-109-2004

《供配电设计规范》 GB50052-2009

《城市轨道交通技术规范》 GB 50490-2009

《城市轨道交通工程项目建设标准》 建标104-2008

《低压配电设计规范 》 GB50054-95

《建筑照明设计标准》 GB50034-2004

《杂类灯座第 2-2 部分 LED 模块用连接器的特殊要求》 GB19651-2009

《灯和灯系统的光生物安全》 GB/T 20145-2006

《普通照明用 LED 模块安全要求》 GB 24819-2009

《普通照明用 LED 模块性能要求》 GB/T24823-2009

响应供应商若采用其它被承认的但没有列在上面的相关标准应明确提出并提供相应标准，经采购人批准后方可采用。按照有关标准规范规定的设备包括投标方从别处购来的设备和附件，均必须符合标准规范的最新版本或修订本的要求。
说明：
（1）用户需求书未要求的按国家或行业标准、规范执行。
（2）上述标准的条款如有不一致或多项选择，承包商应告知需求方并按需求方指定的高 标准执行。
（3）上述标准、规范如有最新版本按最新版本执行。
（4）承包单位应采用最新的规范和标准，并提供所投入设备所采用的设计、制造、试验、测试、验收、安全、电器、控制等相关标准作为附件。

2、验收方法：功能性验收、设备用电安全性验收、仪器、仪表测量。

3、验收地点：新港花苑地下车库

验收单

	序号
	验收项目
	标准
	验收结果

	1
	功能性验收
	详见招标文件项目需求中灯源及要求部分
	

	2
	检测情况
	整灯主要检测参数
	

	3
	产品合格证、图纸及技术文件
	所使用产品及材料需要提供产品合格证、使用说明书
	

	4
	技术支持等服务
	提供过程跟踪、技术支持、设备调试、灯具组网测试服务
	

	5
	供货时间
	合同签订后45日历天在采购方指定地点完成改造、供货安装并验收合格
	


六、售后要求 
1、质保：LED光源自施工完成且审计结束后，2年之内内如遇设备损坏需进行维修、更换，应在故障报修之日起2天内要求成交供应商免费供货维修、维保完成。
2、培训：提供现场技术培训，保证采购人的使用人员正常操作产品设备的各种功能。
3、资料
项目验收时，承包商应提供项目实施方案、设备清单、设备安装位置清单、质保书等内容产品合格证、使用说明书、施工竣工图纸等所有项目资料。
七、付款方式

供货完成并经采购人验收合格且审计后付至审计价的95%，余款5%待验收合格满2年无质量问题时付清。
每次支付前，成交供应商应出具税务部门开具的相应金额的税务发票。否则发包人有权拒付，且不承担延期支付款项的违约责任。
八、商务要求

投标报价包括应包含货物成本、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、安装调试、增值税等投标人履行项目合同所承担的全部成本、利润及税金等一切不可预见费用。
九、其他要求
1、本项目需求对项目的质量、技术和安全等方面的要求只是概括性的最低要求，为便于供应商做好后期供货服务工作，各供应商可自行到采购单位踏勘现场。

2、供应商应保证货物均为原厂商生产，均为正品，产品必须是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。
3、投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
4、供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
5、供应商应保证其货物在正确安装、正常日用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
6、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
7、报价要求：报价不得超过总预算。
8、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购人的书面通知为准。

9、本项目为总价合同，报价应包括项目所有材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、维护费、保险费、税费、售后服务与及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即本项目完成前的所有费用以及质保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。   

第四章  评审方法和程序

一、采购人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标小组，由有关专家依法组成。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加开标会。

二、开标

1、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2、投标人不足3家，相应处理方式见本招标文件第四章第七点的规定。

三、资格审查

1、开标后，评标委员根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评标。

3、合格投标人不足3家的，相应处理方式见本招标文件第四章第七点的规定。

四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。
2、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）处理与评标有关的其他事项。

4、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7、开标后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

8、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。
9、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。
五、评审原则

1、本项目采用  最低评标价法  ，经评审各投标人投标报价最低有效报价为中标人。

六、评审方法

1、评标程序：

资格条件评审—商务标评审—确定中标候选人。

2、有效投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件资格要求对投标人的资格进行审查。

本次资格审查采用合格制，各投标人资格审查通过后方能进入商务标评审。

投标申请人须确保已提交的资料真实有效，不得隐瞒，如有虚假，一经发现取消其投标或中标资格。

3、商务标评审及异议处理
（一）、商务标评审

3.1设定招标控制价上限：招标人将设定的最高限价为招标控制价上限。项目最高限价：采购最高限价为人民币10.00万元，投标报价超过最高限价的为无效响应文件。。
3.2确定有效报价：有效报价是指投标人投标报价低于招标人设定的招标控制价，投标报价等于或高于招标控制价的为无效报价，作废标处理。

3.3参加商务标评标的各投标人的投标文件必须满足本工程招标文件要求，方可参与评标。

3.4对投标报价进行评定，有效报价中投标报价最低价者为第一中标候选人。若出现相同报价，则由评标委员会抽签确定中标人选。
（二）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标小组评委集体讨论确定。

（三）落标原因

评标小组不对落标的投标供应商做落标原因的解释。

七、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效
1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

九、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十、成交通知

1、开标结束后，招标采购单位自中标人确定之日起3个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2、中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。。
第五章 合同主要条款
采购合同
采购单位（或称甲方）：                       
供应商（或称乙方）：                      
签订时间：     年       月          日
签订地点：                                             

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 崇川区狼山镇街道军山社区地下人防车库无线智慧物联照明采购及安装项目  项目相关事项协商一致，签订本合同。

1.货物及服务：

1.1乙方向甲方提供以下货物以及运输、装卸、检验、技术服务、质保期服务等相关服务

	序号
	产品名称
	项目特征描述
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	T8智慧LED照明灯具
	符合采购文件的各项要求
	1060
	盏
	
	

	2
	技术支持管理费用
	提供过程跟踪、技术支持、设备调试、灯具组网测试服务。
	1
	项
	
	

	总金额（人民币）：


1.2乙方按其投标文件提供的货物及服务必须满足采购文件的各项要求。

1.3乙方提供的运输、装卸、检验、技术服务、质保期等服务不得低于采购文件的要求及投标文件承诺的标准。

2.价格：

2.1按照乙方的中标价，本合同价款总额为：大写人民币       元（RMB     元）。

2.2合同价格为：指定地点交货价，投标报价包括：货物的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；货物的安装调试费、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、管理费、利润。安全施工费；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用。在本合同履行期间，该价格不受市场任何因素影响。
3.货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

3.1乙方提供的货品必须达到或优于采购文件“货物需求一览表”技术需求中各项指标参数。

3.2乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业有关标准。

3.3乙方提供的货物必须是正品。

3.4因货物的质量问题发生争议，由    南通市    市质量监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，则该批货物无条件退货，由此所造成的直接经济损失，由乙方承担。

3.5货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包换或包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不给予调换的，均按不能交货处理。

4.包装及运输：

4.1由乙方提供符合本合同项下货物运输的必要包装方式，符合采购文件“货物需求一览表”的要求。

4.2如果甲方要求箱外加刷其他标志，应于合同签订时通知乙方，包装物不予回收。

4.3包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求，否则可能导致的延误由乙方承担责任。

5.交货及验收：

5.1交货地点：指定地点。

5.2交货时间：合同签订后45日历天在采购方指定地点完成改造、供货安装并验收合格。
5.3交货形式：乙方将货物送至甲方指定地点。

5.4交货周期：供货间隔时间及每批供货量由甲方按实际使用量提前通知乙方，如有特殊情况，甲方提前     小时通知乙方。

6.项目设备产品质保期

7.1质保期：LED光源自施工完成并审计结束后，2年之内内如遇设备损坏需进行维修、更换，应在故障报修之日起2天内要求成交供应商供货维修、维保完成。
7.2在质保期内，成交人接到业主报修通知一小时内做出明确响应和安排，两小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的专业人员应在6小时内到达现场。

7.结算及付款方式：

7.1合同乙方即采购项目的中标人，结算价格为中标人投标文件所报中标价格。

7.2乙方在签订合同前交纳成交金额的5%作为履约保证金，乙方在按要求保质保量的完成供货、安装且验收合格后退还履约保证金。

7.3供货完成并经采购人验收合格且审计后付至审计价的95%，余款5%待验收合格满2年无质量问题时付清。
7.4货物发票由乙方按国家有关财税规定开具给甲方。

8.违约责任：

8.1乙方未能准时交付货物，则向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

8.2乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方在本合同第6条规定之外另应向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

8.3甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付该批货物总额2%的违约金。

8.4因乙方不能按期交货，甲方有权购甲其他产品替代该批货物，由此产生的差价损失由乙方支付。

9.不可抗力：

9.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

9.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

10.其他约定条款：

11.争议解决：

11.1本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时可以向人民法院起诉。

12.合同构成：

12.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力，应一并阅读和理解。

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）采购文件及附件；

（4）投标文件及附件；

（5）经双方协商一致达成的补充协议。

12.2上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

13.合同数量：

13.1本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

14.合同未尽事宜：

14.1合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

采购单位（或甲方）：               供应商（或乙方）：

法定代表人或                       法定代表人或

委托代理人：（签字）               委托代理人：（签字）

联系电话：                         联系电话：
签订日期：
采购人保留对合同修改和完善的权利。

第六章  合同授予
一、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

二、合同签订前，中标单位须缴纳中标价的5%作为履约保证金，履约保证金待项目验收合格后无息退还。

三、若中标人不能按有关履约保证金的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，给招标人造成损失的，招标人有权要求中标人予以赔偿。
第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2、下载招标文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或代理机构。采购人或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达采购人和代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门投诉。

第八章 投标响应文件组成及格式
一、投标响应文件组成

投标响应文件由资格审查文件、商务标两部分组成。本次招标应采用资格后审方式，投标供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按招标文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）
1、投标供应商的企业法人营业执照复印件。

2、法定代表人身份证明书（格式参见第八章）。
3、授权委托书（如有）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函。

4、投标供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

5、关于资格文件的声明函（格式参见第八章）。

6、关于具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明函（格式参见第八章）。

7、提供“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”和“中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）”网站未被列入失信被执行人和政府采购严重失信行为记录名单的查询结果并加盖公章。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章，按招标文件要求装订，密封，递交。

（二）技术响应文件

1、供应商一般情况表（附供应商简况等材料）（格式参见第八章）；

2、技术条款响应一览表（格式参见第八章）；

3、项目实施方案及售后服务方案；

【特别提醒】以上技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。

（三）商务标（单独装订密封）

1、投标响应函；（格式参见第八章）

2、投标响应报价表；（格式参见第八章）
3、投标响应报价明细表；（格式参见第八章）

注：为方便评委评审，请投标供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

附件：
A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

1、法定代表人身份证明

单位名称：                                                           
单位性质：                                                           
地    址：                                                            

成立时间：                      年               月                 日

经营期限：                                                            
姓    名：                   性别：              年龄：               

职    务：                      系              （投标人单位名称）   

                   的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：            （盖法人章）     
                                 日期：        年       月        日

附法定代表人身份证复印件：

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

2、授权委托书

南通市崇川区狼山镇街道军山社区股份经济合作社：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                         
手机：                 传真：                        
 

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
南通市崇川区狼山镇街道军山社区股份经济合作社：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
投标供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、无重大违法记录声明

南通市崇川区狼山镇街道军山社区股份经济合作社：

    我单位               （供应商名称）郑重声明：

    参加本项目采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                                        声明人：（公章）

                                                  年     月    日

5、关于资格文件的声明函

南通市崇川区狼山镇街道军山社区股份经济合作社：

本公司愿就由贵单位组织实施的            （招标项目名称及项目编号）招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

 



        （投标供应商）法定代表人（签字或盖章）：

        （投标供应商）公章：

                                       年
 月 
日

6、关于具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明函
南通市崇川区狼山镇街道军山社区股份经济合作社：

我方参加你方的                  （项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：
本单位           （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（投标单位）法定代表人（签字或盖章）：

（投标单位）公章：

     年
   月 
  日
B技术响应文件（单独密封）
1、供应商一般情况表

	企业名称
	

	总部地址
	

	分支机构
	

	当地代表处地址
	

	电话
	
	联系人
	

	传真
	
	电子邮件
	

	注册地
	
	注册年份
	

	资质等级
	公司具备的相关资质等级及相应的证书号
（请附有关证书的复印件）

	质量管理体系
	公司   （是否通过，何种）   质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件）

	项目负责人
	
	年龄
	
	性别
	

	职务职称
	
	执业资格
	

	经营范围
	营业执照载明：

1.                                               

2.                                               

………………………

	从事类似相关项目的经历及年数
	

	其他认为有必要提供的内容，可自行添加
	


投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：  

日期：

2、技术条款响应一览表

投标供应商响应招标文件中针对招标货物提出的技术规格与要求；

	序号
	产品名称
	所投产品

品牌型号
	招标文件规格参数要求
	所投产品规格参数响应
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：

1、供应商提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求说明”中的技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受招标文件的所有要求。完全响应以空白表格列式。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。负偏离响应作无效标处理。

3、响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加招标人组织政府采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

3、项目实施方案及售后服务方案
（格式自拟）
C商务标（单独密封）
1、投标响应函

南通市崇川区狼山镇街道军山社区股份经济合作社：

依据贵单位         （招标项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包含所有产品货物的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；货物的安装调试费、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意招标文件中关于没收投标保证金的规定。

7、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。 

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

 年      月     日

2、投标响应报价表

项目名称：崇川区狼山镇街道军山社区新港花苑地下人防车库无线智慧物联照明采购及安装项目
	项目名称
	报价（元）
	项目完成时间
	商务付款条件

	崇川区狼山镇街道军山社区新港花苑地下人防车库无线智慧物联照明采购及安装项目
	大写： 

小写：
	完全响应招标文件要求
	完全响应招标文件要求


投标供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：
说明：

1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。
2、投标报价包括：所有货物的成本、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及质保期内的服务费用等各项应有费用。

3、投标响应报价明细表

项目名称：崇川区狼山镇街道军山社区新港花苑地下人防车库无线智慧物联照明采购及安装项目
	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	投标单价
	合计

	1
	T8智慧LED照明灯具
	满足招标文件要求
	盏
	1060
	
	

	2
	技术支持管理费用
	提供过程跟踪、技术支持、设备调试、灯具组网测试服务。
	项
	1
	
	

	
	总价合计
	


投标供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：
注：

1、成交供应商需提供针对本项目指定的安装方案，安装方案经采购人确认后方可实施。
2、供应商所提供的产品必须完全符合项目需求中关于规格、技术参数、数量等方面的要求，否则视为负偏离。本项目不接受负偏离，负偏离响应作作无效标处理。
3、投标报价包括：所有货物的成本、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及质保期内的服务费用等各项应有费用。

