园林佳苑电动自行车充电车棚喷淋系统制作安装项目
公开招标文件 

（资格后审）

 招标人：南通市崇川区狼山镇街道园林社区股份经济合作社
代理机构：江苏省江豪工程项目管理有限公司

二○二五年十月
目录
3

第一章  招标公告

6

第二章  投标人须知

10

第三章  项目需求

13

第四章  评标办法（价格单因素）

17

第五章  合同授予及条款

21

第六章  履约验收及付款

22

第七章  投标响应文件格式



第一章  招标公告 

受南通市崇川区狼山镇街道园林社区股份经济合作社（以下称招标人）的委托江苏省江豪工程项目管理有限公司（以下称招标代理机构），就园林佳苑电动自行车充电车棚喷淋系统制作安装项目组织公开招标，诚邀符合条件的潜在投标人参加投标。
一、项目名称：园林佳苑电动自行车充电车棚喷淋系统制作安装项目；

二、项目需求：电动自行车充电车棚喷淋系统制作安装，具体要求详见招标文件第三章；

三、项目预算：10万元；

四、最高限价：10万元；投标人投标报价总价超过最高限价的作无效处理。

五、工期：30日历天；

六、质量要求：合格，符合相关技术要求。

七、质保期：2年。
八、投标人资格：

1、投标人具有独立法人资格和消防设施工程专业承包二级及以上资质或消防设施工程设计与施工一体化二级及以上资质（须在有效期内），并具有能力完成本次采购项目所要求的服务。
2、拟派项目负责人资格：机电工程专业二级及以上注册建造师(注册在投标人单位)，并同时具有安全生产考核合格证（B证）（以上证书注册在投标单位）；

特别提醒：

①本工程投标人拟派项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册结二级注册建筑师、构工程师注册证书电子证照换发的公告》（(2023)第26号）文件要求使用并提供证书，如未按文件要求提供证书，该证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。

②本工程投标人拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为拟派项目负责人的资格不符合要求。

3、以下条件属于资格后审的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

（3）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（4）拟派项目负责人为投标企业正式人员；

（5）投标人不得存在下列情形之一：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（6）本工程不接受联合体投标。

具体要求详见本工程招标文件第二章中资格后审材料组成。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以资格后审材料组成为准。

4、拟派项目负责人必须为投标人正式人员，（需提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标人为其交纳的近3个月的养老保险缴费清单复印件）。

5、现场参与投标的人必须为企业正式人员。法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见第八章）。被授权人为供应商正式人员证明材料【提供社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳近3个月的养老保险缴费清单复印件】

6、投标人不得以任何形式将项目外包、转包；

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动。

九、有意愿参与本项目投标的，请于通知公告日起至投标文件接收截止日前，到“南通市崇川区人民政府（http://www.chongchuan.gov.cn/）”公告公示栏下载本项目的招标文件。
十、投标响应文件接收截止及开标时间：2025年12月5日10时30分；

地址：南通市崇川区狼山镇街道办事处北楼212会议室（南通市崇川区世纪大道401号），如有变动另行通知；本项目投标文件的有效期为开标后 60 日历天。
十一、投标联系方式：

招标人单位：南通市崇川区狼山镇街道园林社区股份经济合作社
联系人：缪先生
联系电话：13328065729
招标代理机构：江苏省江豪工程项目管理有限公司；

地址：南通市市北科技城永福路10号江豪大厦

联系人：王盼      联系电话：18862954806  

邮    箱：13515216166@163.com
第二章  投标人须知
一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏省江豪工程项目管理有限公司组织（以下称代理机构）的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于代理机构。

4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告及招标文件发布后提出询问或是在发布之日后的3个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问或是未在规定期间内提出的视作投标人接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑事项。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与招标。

6、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、技术规范、参数规格等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足招标人的需要。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及招标文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市崇川区人民政府（http://www.chongchuan.gov.cn/）发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

7、本项目自行勘察现场，投标人应在现场勘察时，熟悉项目情况、现场环境、周围交通道路等情况，以获得一切可能影响投标文件内容的直接资料。中标后，不得以不完全了解项目情况、现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招租人不承担任何责任，且不作任何答复。
三、投标响应文件的组成及装订

1、投标文件由 ：①资格后审材料文件、②商务标响应文件组成（以下由文件序号代称）。

2、投标人按投标文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称受权人）签字（或盖章）并加盖公章。

四、投标文件的份数和签署

1、投标文件中，均为一份“正本”和二份“副本”。

2、在每一份投标文件上要明确标注项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、投标文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

五、投标文件的密封及标记

1、投标人须将本项目投标文件：①、②分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

特别提醒：投标文件中的①的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务标响应文件中的报价表（报价单）的内容，否则作废标处理。

六、投标响应文件内容

A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）：

1.关于资格文件的声明函、投标人一般情况表（格式参见第七章）

2.营业执照副本原件的复印件（须加盖公章）；

3.有效的企业资质证书及安全生产许可证复印件（须加盖公章）；
4.现场参与投标的人必须为企业正式人员。法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托受权人身份证复印件（须加盖公章）及企业为其缴纳的近3个月养老保险缴费证明复印件。

5.拟派项目负责人有效的资格证书及安全员B证复印件（须加盖公章）。
6.拟派项目负责人与投标人签订的有效劳动合同复印件；社保机构出具并盖章的投标人为其交纳的近3个月的养老保险缴费清单复印件。（须加盖公章）。
7.现场踏勘承诺书（格式参见第七章）。
8.供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）（格式参见第七章）。

以上1-8中提供的资料为复印件的必须加盖公章，否则资格审查不通过，作无效投标处理。
B、商务标响应文件（格式参见第七章）（一个密封包，含一正二副文件）：
【特别提醒】商务标响应文件应包括招标文件所确定的招标范围及相应说明的全部内容。

投标响应报价总表；
已报价的工程量清单。

七、联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

八、履约保证金：为项目合同总价款的10%。
九、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或委托代理人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

4、报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5、投标报价采用综合单价报价：

（1）投标人对投标报价中应包括完成本次工作所必须的附属工程、临时工程、人工费、材料费、机械费、成品保护、相关措施费、企业管理费、税金及作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。
（2）投标报价为成交价。一旦成交，除因特殊原因并经与招标人协商取得同意，成交的供应商不得再要求追加任何费用。

（3）除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格一旦成交，在合同实施期间不因任何市场变化的因素而变动。

6、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用可列入报价，但须包含在报价内。项目报价：包括买方项目需求所涉及的所有费用，项目单价按配置及明细报价表中各分项要求填报。

7、除非因特殊原因并经招标人和中标人双方协商同意，中标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
十、投标费用

1、本项目招标代理费2000元和专家评审费（按实）均由中标人承担，请参加投标响应的供应商在成本中自行考虑。在领取中标通知书前一次性付清，本项内容投标报价不单列。
2、本项目设计费2000元由中标人承担，在合同签订后一周内完成支付，该项由供应商在成本中自行考虑，不单列。
3、投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

第三章  项目需求

一、项目简介：

1、项目名称：园林佳苑电动自行车充电车棚喷淋系统制作安装项目

2、项目预算：10万元

3、最高限价：10万元
4、工期：30日历天；
5、建设地点：狼山镇街道园林佳苑
6.质量要求：合格，并符合相关技术要求。

7.质保期：2年。
二、项目需求：

园林佳苑16处电动自行车充电车棚消防喷淋系统制作安装。

	主要工程量

	序号
	项目名称
	规格
	单位
	工程量
	说明

	一、18#南侧、21#南侧、31#北侧车棚13*2.5*2.4

	1
	土方开挖
	
	m³
	6.03 
	沟槽开挖深度H=0.7m，宽度0.2m

	2
	镀锌管道
	DN40
	m
	45.20 
	取水点

	
	
	
	m
	11.40 
	

	4
	镀锌管道
	DN32
	m
	18.00 
	

	5
	镀锌管道
	DN25
	m
	21.60 
	

	6
	管道防腐
	
	m²
	5.68 
	

	7
	管道保温
	50mm
	m
	51.00 
	像素保温管

	8
	喷淋头
	
	个
	12.00 
	

	9
	支架
	40*4
	KG
	108.90 
	

	10
	末端排水
	
	套
	3.00 
	压力表、表弯、球阀

	11
	闸阀
	DN40
	个
	3.00 
	

	二、17#南侧、31#南侧车棚16*5*2.4

	1
	土方开挖
	
	m³
	2.60 
	沟槽开挖深度H=0.7m，宽度0.2m

	2
	镀锌管道
	DN50
	m
	20.00 
	取水点

	
	
	
	m
	30.80 
	

	4
	镀锌管道
	DN40
	m
	10.00 
	

	5
	镀锌管道
	DN32
	m
	20.00 
	

	6
	镀锌管道
	DN25
	m
	25.40 
	

	7
	管道防腐
	
	m²
	3.14 
	

	8
	管道保温
	50mm
	m
	86.20 
	像素保温管

	9
	喷淋头
	
	个
	12.00 
	

	10
	支架
	40*4
	KG
	26.62 
	

	11
	末端排水
	
	套
	2.00 
	压力表、表弯、球阀

	12
	闸阀
	DN50
	个
	2.00 
	

	三、23#北侧、30#南侧车棚16*2.5*2.4

	1
	土方开挖
	
	m³
	1.18 
	沟槽开挖深度H=0.7m，宽度0.2m

	2
	镀锌管道
	DN50
	m
	9.80 
	取水点

	
	
	
	m
	17.20 
	

	4
	镀锌管道
	DN40
	m
	5.00 
	

	5
	镀锌管道
	DN32
	m
	10.00 
	

	6
	镀锌管道
	DN25
	m
	16.00 
	

	7
	管道防腐
	
	m²
	1.54 
	

	8
	管道保温
	50mm
	m
	48.20 
	像素保温管

	9
	喷淋头
	
	个
	12.00 
	

	10
	支架
	40*4
	KG
	26.62 
	

	11
	末端排水
	
	套
	2.00 
	压力表、表弯、球阀

	12
	闸阀
	DN50
	个
	2.00 
	

	四、10#南侧、5#楼、16#南北两侧、22#南侧车棚16*2.5*2.4

	1
	土方开挖
	
	m³
	7.84 
	沟槽开挖深度H=0.7m，宽度0.2m

	2
	镀锌管道
	DN50
	m
	59.50 
	取水点

	
	
	
	m
	72.50 
	

	4
	镀锌管道
	DN40
	m
	12.50 
	

	5
	镀锌管道
	DN32
	m
	25.00 
	

	6
	镀锌管道
	DN25
	m
	40.00 
	

	7
	管道防腐
	
	m²
	9.34 
	

	8
	管道保温
	50mm
	m
	150.00 
	像素保温管

	9
	喷淋头
	
	个
	30.00 
	

	10
	支架
	40*4
	KG
	66.55 
	

	11
	末端排水
	
	套
	5.00 
	压力表、表弯、球阀

	12
	闸阀
	DN50
	个
	5.00 
	

	13
	路面破除修补
	
	㎡
	1.80 
	

	五、1#北侧、18#北侧车棚24.5*2.5*2.4

	1
	土方开挖
	
	m³
	1.78 
	沟槽开挖深度H=0.7m，宽度0.2m

	2
	镀锌管道
	DN50
	m
	14.10 
	取水点

	
	
	
	m
	28.40 
	

	4
	镀锌管道
	DN40
	m
	6.00 
	

	5
	镀锌管道
	DN32
	m
	12.00 
	

	6
	镀锌管道
	DN25
	m
	19.20 
	

	7
	管道防腐
	
	m²
	2.21 
	

	8
	管道保温
	50mm
	m
	65.60 
	像素保温管

	9
	喷淋头
	
	个
	16.00 
	

	10
	支架
	40*4
	KG
	31.46 
	

	11
	末端排水
	
	套
	2.00 
	压力表、表弯、球阀

	12
	闸阀
	DN50
	个
	2.00 
	

	六、2#南侧车棚20*2.5*2.4

	1
	土方开挖
	
	m³
	4.20 
	沟槽开挖深度H=0.7m，宽度0.2m

	2
	镀锌管道
	DN50
	m
	30.70 
	取水点

	
	
	
	m
	11.20 
	

	4
	镀锌管道
	DN40
	m
	3.00 
	

	5
	镀锌管道
	DN32
	m
	6.00 
	

	6
	镀锌管道
	DN25
	m
	6.20 
	

	7
	管道防腐
	
	m²
	4.82 
	

	8
	管道保温
	50mm
	m
	26.40 
	像素保温管

	9
	喷淋头
	
	个
	7.00 
	

	10
	支架
	40*4
	KG
	14.52 
	

	11
	末端排水
	
	套
	1.00 
	压力表、表弯、球阀

	12
	闸阀
	DN50
	个
	1.00 
	

	13
	路面破除修补
	
	㎡
	2.20 
	

	七、社区外车棚6*2.5*2.4*2

	1
	土方开挖
	
	m³
	0.84 
	沟槽开挖深度H=0.7m，宽度0.2m

	2
	镀锌管道
	DN32
	m
	7.40 
	取水点

	
	
	
	m
	10.40 
	

	3
	镀锌管道
	DN25
	m
	14.40 
	

	4
	管道防腐
	
	m²
	0.74 
	

	5
	管道保温
	50mm
	m
	24.80 
	像素保温管

	6
	喷淋头
	
	个
	4.00 
	

	7
	支架
	40*4
	KG
	16.94 
	

	8
	末端排水
	
	套
	2.00 
	压力表、表弯、球阀

	9
	闸阀
	DN32
	个
	2.00 
	

	10
	路面破除修补
	
	㎡
	1.20 
	


三、报价要求：

投标人须对本项目中的所有内容进行报价，否则作无效投标处理。投标应以人民币报价，投标综合报价一次报定，报价均已包括完成本次工作所必须的附属工程、临时工程、人工费、材料费、机械费、成品保护、相关措施费、企业管理费、税金及作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

四、付款方式：

项目验收合格后先付合同价50%，审计结束后按审计价付至审计价97%，余款质保期满后无质量问题一次性付清。

五、安全防护及事故处理
1、一般要求

（1）中标人服务期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

（2）服务期间必须有专职安全员在场，全面负责安全管理。并对其在施工场地的工作人员进行安全教育，对他们的安全负责。若发生安全事故，中标人必须及时处置。如因管理不到位造成伤人、伤物等事件的，如处理不当或不及时，造成的不良影响和后果，所发生费用和责任全部由中标人承担。

2、安全防范

中标人在从事工作时应自行采取相应的安全防护措施。

3、环境保护

服务期间，中标人应遵守国家有关环境保护的政策、法规。垃圾应按规定清理、外运。

4、事故处理

（1）服务期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（2）招标人、中标人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、其他

招标人不统一组织现场踏勘时，请投标人务必自行认真踏勘现场条件并综合考虑到报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。中标后，因投标人未勘察现场产生的问题，后果由投标人自行承担并赔偿对招标人造成的损失。
投标单位应认真综合评估施工条件，充分考虑不利因素对工程造价的影响，如道路交通、高压线防护、环境保护、文物保护、施工通道障碍、施工区域防护、建筑垃圾清运、施工噪音对邻居影响、邻居对施工干扰等等诸多有经验的承包商所能预见的各种问题，并充分体现在投标报价之中，一旦中标，上述因素不得调整工程造价。

中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，一旦中标不得对现场条件提出任何额外要求及任何费用。包含但不限于电力线路高架防护；基础处理时井点降水；沟塘回填；原有路底各类线管（雨污水管道、供水管道、路灯及其它管线、军用光缆等）的保护措施、评审费用、群众工作等引起误工、安全围栏等，以上内容均由施工方负责，甲方不予签证，施工单位在投标前请务必认真踏勘现场，投标报价时综合考虑，费用均包含在总价之中。

第四章  评标办法（价格单因素）

本项目评标办法采用价格单因素，具体细则如下：
本项目采用价格单因素评标办法，且采用资格后审的方式，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，将从商务标方面按照投标报价确定中标人。

一、评标程序：资格审查→商务标开标、评标→确定中标人  

二、资格审查：开标后，首先对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标人方可参加商务标的评标。
三、商务标评审：

1、本次项目最高限价为：10万元。超过限价作无效处理。

2、有效投标报价满足招标文件要求且投标报价次低的投标人为中标人。
四、评审程序

1、评标小组依据投标文件的规定和要求，对投标人提供的资格证明材料是否齐全、是否满足投标文件的要求进行审查，合格的进入评标。

2、评标小组对符合资格条件的投标人提交的投标文件进行审查。重点审查投标文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、评标小组如遇投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标人质询。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

4、投标中的任何一方不得透露与评标有关的其他投标人技术资料、报价和其他信息。招标文件有实质性变动的，评标小组应以书面形式通知所有投标人。

5、评标小组按招标文件规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标人的投标文件进行商务评估。

五、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按时交纳投标保证金或金额不足的；

2、投标文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3、投标文件的资料有虚报或者谎报的；

4、投标文件技术部分出现投标价格的内容；

5、不具备招标文件规定的资格要求的；

6、投标文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、投标报价超出项目预算的；

9、被认定为低于成本报价竞标的；

10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、评审小组可以认定为其他可构成未实质性响应招标文件要求的。

六、出现下列情形之一的，作废标处理

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。
七、中标通知

1、开标结束后，招标招标人将中标结果在指定媒体上公告1个工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。招标人、中标人依法承担法律责任。  
第五章  合同授予及条款

1、中标人在接到代理机构发出送达的《中标通知书》后30日内与招标人签订合同书（一式肆份，招标人、中标人各执两份），所签合同不得对招标文件作实质性修改，否则投标保证金将不予退还，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

2、招标文件、中标人的投标文件及招标评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，招标人有权终止合同，造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

合同书

项目名称： 

招标单位： 

中标单位：

签订日期：    年     月    日

招标单位：              （以下简称甲方）

中标单位：            （以下简称乙方）

根据招标文件及该文件的投标响应文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的园林佳苑电动自行车充电车棚喷淋系统制作安装项目 的施工事宜，签订本合同书。 下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件及其补充文件(如有)；

③乙方中标的投标文件；

④乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

一、项目概况

1、项目名称：园林佳苑电动自行车充电车棚喷淋系统制作安装项目

2、工期：30日历天
3、建设地点：狼山镇街道园林佳苑
4、质量要求：合格并符合相关技术要求。

5、质保期：2年。
二、合同金额

合同金额：人民币     元整，（￥         元整）。本次采用综合单价报价，包括完成本次工作所必须的附属工程、临时工程、人工费、材料费、机械费、成品保护、相关措施费、企业管理费、税金及作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。
支付方式：

项目验收合格后先付合同价50%，审计结束后按审计价付至审计价97%，余款质保期满后无质量问题一次性付清。

主要内容：

园林佳苑16处电动自行车充电车棚消防喷淋系统制作安装，详见工程量清单。
五、 安全防护及事故处理

1、一般要求

（1）乙方在服务期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

（2）服务期间乙方必须有专职安全员在场，全面负责安全管理。并对其在施工场地的工作人员进行安全教育，对他们的安全负责。若发生安全事故，乙方必须及时处置。如因管理不到位引起伤人、伤物等事件的，如处理不当或不及时，造成的不良影响和后果，所发生费用和责任全部由乙方承担。
2、安全防范

乙方在从事工作时应自行采取相应的安全防护措施。

3、环境保护

服务期间，乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。垃圾应按规定清理、外运。

4、事故处理

（1）服务期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（2）甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、违约责任：

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任 

（1）甲方应按合同约定支付合同款。甲方未能按照合同约定履行应尽义务的，应补偿乙方因此支付的相应费用。

（2）因甲方原因，造成的损失，由甲方承担。

2、乙方违约责任

（1）因中标人原因，完成不到位的，除赔偿甲方损失外，甲方有权终止合同，费用按合同约定结算，同时作为不良记录存档，保证金不予退回。

（2）未经甲方同意，乙方擅自将承包的项目进行分包或转包给他人，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。为此，甲方有权终止合同。

（3）乙方严重违反合同约定，降低服务质量或导致甲方其他方面的严重损害，经甲方书面通知整改或警告后仍无效果的，一切责任由乙方自负，甲方有权解除本合同。

七、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、履约保证金

1、乙方按采购招标文件规定缴纳了       元的履约保证金，在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

2、由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

九、合同的生效：
甲、乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后生效。

十、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、其他附则：

1、合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执二份。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

备注：合同条款内容将根据中标单位承诺的实际服务内容进行调整。
甲方（招标人）：（盖章）         
乙方（供应商）：（盖章）

代表人（签字）：
              代表人（签字）：

日期： 年 月 日                  日期：  年  月  日

 履约验收及付款

一、招标人和中标人应相互配合，按合同书约定积极组织本项目的实施，确保按时交货。

二、招标人、中标人不按合同书规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任。

三、按合同书约定支付合同款项。

第七章  投标响应文件格式

一、投标响应文件目录

A、资格后审资料文件（一个密封包，含一正二副文件） 

B、商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）
二、投标响应文件封面范例

	正（副）本
项目名称：

投标响应文件

对应投标标文件，对应填写： 

资格后审材料文件

商务报价标响应文件

（资格后审）

投标人：参加投标人全称

二○二五年     月     日


三、投标响应文件

A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）
【特别提醒】1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，招标人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

2、所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，一份“正本”、二份“副本”，供审查及留存！

A.1、资格后审材料文件相关的格式文件及表格

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）
南通市崇川区狼山镇街道园林社区股份经济合作社：

          先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人（或分支机负责人），特此证明。
身份证号码：                       手机：                 
注：法定代表人的身份证复印件并加盖公章（粘贴此处）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

2、法定代表人授权委托书

（委托代理人参加投标时，须出示此证明）

南通市崇川区狼山镇街道园林社区股份经济合作社：

兹授权               （委托代理人的姓名）代表我公司参加     （招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

附：委托代理人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                    手机：                 传真：                   
委托代理人身份证复印件（粘贴此处）
注:如为委托代理人参加投标时，将身份证原件带至开标现场备查。

投标人（公章）     

法定代表人（签字）

委托代理人（签字）

年   月    日  

3、关于资格文件的声明函
南通市崇川区狼山镇街道园林社区股份经济合作社：

本公司愿就由贵公司组织实施的                    （项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动。





             法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

                            日期：  年
 月 
日

4、投标人一般情况

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	企业统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：（盖章）             

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

5、无重大违法记录声明

南通市崇川区狼山镇街道园林社区股份经济合作社：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人：（公章）

                                                   年     月    日
6、现场踏勘承诺书
致：南通市崇川区狼山镇街道园林社区股份经济合作社
我单位承诺，我司已充分重视和认真考察、踏勘了现场，收集了编制投标文件和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本工程现场的全部有关情况，考虑了施工过程中可能遇到的一切情况，施工过程中确保施工场地周边安全正常运行，一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标文件中，不以不熟悉现场情况为由要求招标人增加任何费用。

特此承诺！

投标单位：              （盖单位公章）

法定代表人 ：           （法定代表人签名或盖章）

日期：     年     月    日
B、商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）
【特别提醒】商务标响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次招标项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，招标人有权没收其全额投标保证金并取消其中标资格。

1、投标报价总表

	项目名称
	投标总价（元）

	园林佳苑电动自行车充电车棚喷淋系统制作安装项目
	（大写）人民币：

	
	（小写）￥：


注：本次采用综合单价报价，包括完成本次工作所必须的附属工程、临时工程、人工费、材料费、机械费、成品保护、相关措施费、企业管理费、税金及作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

投标人：（盖章）             

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

2、已报价的工程量清单
工程量清单见附件



