秦灶街道党建引领综合治理服务中心智能化设备采购项目

招标文件

###### 项目编号：WLTJDL2025067

招标单位：南通市崇川区秦灶街道办事处

招标代理：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

日期：二〇二五年六月

目  录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑与投诉

第七部分  投标文件组成

- 第一部分  招标公告

项目概况：秦灶街道党建引领综合治理服务中心智能化设备采购项目招标的潜在投标人应在南通市崇川区人民政府网获取招标文件，并于2025年6月25日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WLTJDL2025067

项目名称：秦灶街道党建引领综合治理服务中心智能化设备采购项目

预算金额：12万元

最高限价：12万元

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至提交投标文件截止时间止。

地点：南通市崇川区人民政府网→政府信息公开→街道信息公开→秦灶街道→公告公示栏

方式：自行下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年6月25日9时30分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：秦灶街道办事处四楼小会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规的规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名 称：南通市崇川区秦灶街道办事处

地 址：南通市崇川区国强路111号

联系方式：缪晗  0513-85679530

2. 招标代理机构信息

名 称：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

地 址：南通市崇川区中江国际广场4幢A座901

联系方式：顾枫  0513-55886303，15005182114

第二部分  投标须知

- 一、招标文件由招标人或代理机构解释。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件的所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、招标人可视情取消、延长相关时间。

3、招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、招标人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交

（一）投标文件的编写

供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交

1、投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2、投标文件每一部分内容均须提供“一正、贰副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其他资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人（负责人）或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须逐页加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果供应商无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，将被列作一般失信行为。

- 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起， 45 个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，招标代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

六、投标费用

1、投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件以及开评标等所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2、本项目招标文件资料费300元。无论招标过程和结果如何，该费用不予退还。

七、项目涉及的现场勘察

1、根据自身情况，供应商对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、招标人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。招标人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经招标人允许，供应商可为勘察目的进入招标人的项目现场，但供应商不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应自行对现场环境进行认真踏勘。在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后和签订合同时及服务过程中，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何形式增加服务费用的要求，服务过程中因场地问题引起的成本费用增加，均由供应商自行承担，结算时不予调整。

- 现场勘察联系人：孔书记，联系电话：13906295815。

第三部分  项目需求

请投标供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，但必须保证“正偏离”，并说明调整的理由。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、项目概况

本招标项目是秦灶街道党建引领综合服务阵地智能化设备采购项目，主要包含二楼活动中心多媒体互动设备，三楼大会议室音视频设备，三楼讨论室音视频设备等设备、材料及所有实施人工一切与项目有关的费用（详见项目建设清单）。

项目地点：秦灶街道桥北社区

三、项目清单及技术参数要求

| LED显示屏部分（三楼大会议室） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | LED显示屏 | 屏幕尺寸：5.76m*1.92m，屏幕分辨率：2880点*960点； 像素构成：表贴三合一1515（1R1G1B）； ★点间距：≤2mm 像素密度：250000点/㎡； 时可支持 WinXP、Win7、Win8 操作系统。 无故障时间：≥10000hrs。 ★寿命典型值（hrs）：≥100000hrs。 （需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件) ★为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次，灯珠引脚无氧化， 焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H，灯珠点亮无异常；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，光电特性及表面构造正常，点亮正常；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H，灯珠点亮无异常；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞2000V，灯珠点亮无异常；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA，符合要求；灯珠红墨水试验：回流焊 1 次，纯红墨水常温浸泡 24H，无渗透（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件）； ▲为满足用户不同的亮度需求，所投LED显示屏需具有亮度调节功能，可实现 0%-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度的功能（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件）； ▲所投LED显示屏需通过接地电阻测试：保护接地端子到金属外壳最远端做接地电阻试验，试验电流 32A ，测试时间2min，接地电阻不大于 0.1Ω，检测结果符合要求。（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件）； ▲所投LED显示屏需通过抗电强度试验：显示模组或 LED 显示屏应承受 50Hz、1500VAC(交流有效值)的试验电压 60S不发生绝缘击穿，检测结果未击穿。（需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件）； | m² | 11.06 |  |
| 2 | 同步控制系统 | 1、数据组：灵活带载，单卡支持8组、16组、24组、32组数据输出模式。 2、无需转接板，单卡自带HUB75E，HUB320接口，更加稳定。 3、单卡带载像素512*512，512*384,512*256,256*256。 4、集成网络变压器—全面解决hub layout难度大，产品一致性差，误码率等问题，让信号传输更稳定。 5、支持18bit+显示技术，可以解决低亮度高灰阶下出现的画面失真现象带来4倍灰度的提升，使得显示画面层次更丰富、变化更细腻。 6、色彩管理技术，支持利用光枪定标，实现色彩的定量显示。 7、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 8、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调 节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 9、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 10、支持画面90度倍数旋转。 11、配合指定控制器可以实现任意角度旋转。 12、支持智能模组，无需监控卡，可以实现温度/电压/排线/灯点检测制造日期/制造商信息检测(定制程序支持）。 13、支持抽行抽通道模组点亮无需单独定制程序。 14、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 控制器与大屏同品牌，不接受兼容控制系统。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 4K视频控制器 | 1、设备配备有真彩色LCD面板，可生动地显示设备状态信息； 2、输入支持1路DVI，1路HDMI1.3，1路HDMI1.4； 3、支持6路网口输出最高支持390万像素，最宽可达8000像素，最高可达4000像素； 4、支持网线任意串，留空部分不占带载资源提 支持网线任意串，留空部分不占带载资源提高网口利用率； 5、具备独立的音频输入接口，音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码； 6、支持三个画面显示，画面大小、位置可任意调整； 7、设备在进行信号切换时，期间无黑屏闪烁现象； 8、可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，与大屏同品牌，不接受兼容控制器。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 配电系统 | 定制大屏专用配电系统，三相五线制，额定负载不小于10kW，内含接触器、控制开关等，支持分区逐级上电，避免浪涌对电路的冲击。支持手动/自动控制，支持对接中控控制。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 工程结构 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB50017-2003钢结构设计规范》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、包边：哑光黑钛装饰板。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 大屏系统布线 | 主电缆5*4mm²（甲方提供），分路电缆RVV3*2.5mm²*3组，大屏信号线：CAT5*7根，HDMI传输线2根，控制线RVV3*1.0mm²*1组，多媒体地插两个。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 安装调试 | 大屏钢架安装，大屏安装及调试，包括项目实施所需的辅材。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |
| 会议扩声系统部分（三楼大会议室） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主扩会议音响 | 1. 单元组成：不低于1x10"铁氧体磁铁低频单元，2"音圈；不少于1x1"铁氧体高频单元，1.5"音圈； 2. 功率：不低于180W；峰值功率：不低于720W； 3.额定阻抗：8Ω； 4.频率响应：不劣于70Hz-20KHz； 5.灵敏度：不低于92dB（1W/1M）； 6.最大声压级：不小于115dB（额定）/121dB（峰值）； 7.指向性：水平不小于90°，垂直不小于60°； 8.箱体结构：采用梯形高强度黑点颗粒油漆箱体，黑色金属铁网保护及内贴声学滤网； | 只 | 2 |  |
| 2 | 辅扩会议音响 | 1. 单元组成：不低于1x8"铁氧体磁铁低频单元，1.5"音圈；不少于1x1"铁氧体高频单元，1"音圈； 2. 额定功率：不低于120W；峰值功率：不低于480W; 3.阻抗：8Ω； 4.频率响应：不劣于90Hz-20KHz； 5.灵敏度：不低于90dB（1W/1M）； 6.最大声压级：不小于111dB（额定）/117dB（峰值）； 7.指向性：水平不小于90°，垂直不小于60°； 8.箱体结构：采用梯形高强度黑点颗粒油漆箱体，黑色金属铁网保护及内贴声学滤网； | 只 | 4 |  |
| 3 | 专业功放 | 1.8Ω输出功率：不低于2X300W；4Ω输出功率：不低于2X400W；8Ω桥接输出功率：不低于1X800W； 2. 频率响应：不劣于20Hz~20kHz ±1dB； 3.总谐波失真：<0.5%； 4.输入灵敏度：0.775V或1.4V或26dB； 5.转换速率：≥10V/us； 6.增益范围：≥29dB； 7.阻尼系数：>200； 8.信噪比：>100dB； 9.具备防短路、空载、开启/关闭静音，信号干扰或过载等安全防护功能； 10.为体现功率放大器在长时间工作下具备良好的散热性能，须具备前后导流通风设计，并带有强制冷却调速热保护的内部散热器； | 台 | 2 |  |
| 4 | 调音台 | 1. 不少于8路XLR平衡单声通道输入； 2.不少于1组立体声母线，2组AUX母线输出 3.内置不少于24种DSP数字效果器； 4.内置蓝牙5.0接收播放； | 台 | 1 |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 1. 采用不低于32位浮点DSP、24位AD/DA； 2.采样率：不低于96KHz； 3.至少具备噪声门、移频、陷波、EQ、压缩限幅器； 4.具备不小于3.3英寸，分辨率不低于16*16LCD屏用于显示状态； 5.不低于2路平衡输入和2路平衡输出；输入输出提供压缩器、噪声门等功能；每通道提供不低于7段PEQ及高通设置； 6.内置不低于48个陷波器，每通道不低于12个静态陷波器+12个动态陷波器； 7.至少须具备RS-485接口，USB Type-B； | 台 | 1 |  |
| 6 | 鹅颈话筒 | 1.话筒ON/OFF超长寿命.高抗静噪轻触开关，音色饱满清晰； 2.话筒开启时，音头红色工作指示灯发亮。 3.指向特性：单一指向性 4.频率响应：60-16000Hz 5.灵敏感应：-45dB±3dB(1KHz) 6.低频衰减：125Hz-6dB/OCTAVE 7.输出阻抗：200Ω 8.最大承受音压：135dB 9.信噪比：66dB 10.动态范围：111dB 11.电源供应：48VDC 12.咪管长度：≥300mm。 | 只 | 1 |  |
| 7 | 1拖2手持话筒 | 1.具有电子音量调节功能； 2.具有智能静音功能，自动人手感应技术，话筒离开人手静止3-5秒自动静音（任意方向，任意角度均可），5分钟后自动关机并且彻底切断电源；话筒意外跌落自动静音； 3.需支持超外差二次变频，具备极高的接收灵敏度； 4.具有PLL相位锁定频率合成，发射机支持手持、头戴、领夹等形式话筒可选； 5.频率范围：不劣于645-693MHz； 6.工作距离：无障碍直线不低于100米； 7.可调信道数：不少于200通道； 8.接收灵敏度： 不劣于-95~-60dBm； 9.频率响应：不劣于80Hz～20，000Hz； 10.谐波失真：≤0.5%； 11.信噪比：>110dB； | 套 | 1 |  |
| 8 | 电源管理器 | 1.支持8路16A继电器，最大负载能力1500W，设备总负载能力 12000W; 2.每路通道具备对应的指示灯状态，常亮表示打 开，常暗表示关闭; 3.支持离线操作，可通过按键打开/关闭对应通道; 4.支持设置模块 ID，每个导轨模块的 ID 唯一，ID 可设置范围为“1~99”; 5.支持设置模块群组 ID，将多个模块划分为同一个群组，只需发一条群组码; 6.可同时控制，群 组 ID 可设置范围为“1~32”; 7.支持设置时间间隔，可设置范围为“00-50”; 8.支持多种控制模式，如:闭合互锁模式 、点动互锁模式、继电器模式和点动模式 | 台 | 1 |  |
| 9 | 支架 | 音箱支架 | 只 | 6 |  |
| 10 | 音响线 | 音箱线 纯铜带神经线200芯金银音响线喇叭线 | M | 200 |  |
| 11 | 音频跳线 | 音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）、音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头、音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 批 | 1 |  |
| 12 | 辅材 | 项目所需的PCV管，桥架等辅助材料 | 批 | 1 |  |
| 13 | 机柜 | 600*600*2000，钢化玻璃门 | 台 | 1 |  |
| 14 | 安装调试 | 设备安装及调试 | 项 | 1 |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |
| 触控多媒体展示系统部分（三楼） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 触控多媒体一体机 | 1. ★显示尺寸：≥43"；分辨率≥1920×1080；液晶屏A级标准；色域覆盖率（NTSC）≥90%； 2.触控无偏移，侧视无重影； 3.抗光强度：在照度400Klux环境下正常工作； 4. ★Win操作系统，I3/4+128G； 5.低蓝光护眼灯：整机使用低蓝光护眼LED灯，更加呵护视力； 6.红外触控技术：40点红外触控； 7.多媒体播控软件：支持平板控制，视频、图片、PPT、网页播放 | 套 | 3 |  |
| 2 | 控制平板 | 8+128G,11.5"高刷屏 | 台 | 1 |  |
| 3 | 多媒体网路 | 提供多媒体一体机与控制平板间进行数据交换的网络环境 | 台 | 1 |  |
| 5 | 安装调试 | 设备安装及调试 | 项 | 1 |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |
| 投影部分（管线预埋及吊架安装） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 投影仪 | 1.显示技术：3LCD显示技术，0.63英寸无机液晶面板x 3 2.▲光源技术：激光光源 3.★亮度：≥4800流明 4.物理分辨率：≥WUGA (1,920 x 1200)，纵宽比：16：10 5.动态对比度：≥12,000:1 6.投影画面尺寸：30-300英寸 7.镜头投射比1.48-1.78，1.2倍变焦 8.支持水平垂直梯形校正（±30°）、四角校正 9.输入接口：VGA*1、HDMI*1、视频*1、音频*1；控制接口：RS232*1、USB B*1 10.提供5S、60S、90S三种关机冷却设置，可实现快速开关机 11.内置测试图案（网格，色条，白色和黑色），色温和墙色可选（可选：低，中，高，深绿色，浅黄色和浅蓝色） 12.支持自动信号搜索，支持通电自动开机功能，支持无信号时灭灯待机功能 13.支持自定义开机画面 14.扬声器≥10W 15.支持高海拔模式（1400m-2700m） 16.支持DICOM医学模式 | 台 | 2 |  |
| 2 | 幕布 | 120寸4：3电工遥控幕布 | 块 | 2 |  |
| 3 | 布线 | 二楼少儿活动中心及三楼楼讨论室 投影信号线及电源线管路预埋，及吊架预安装 | 项 | 2 |  |
| 电子黑板 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议电子黑板 | ★60英寸液晶大黑板，液晶面板；书写次数大于10万次；压力书写，支持分屏清除/全屏清除、防误删键、无蓝光无背光、TYP-C充电支持；壁挂式安装，带手推支架； | 台 | 1 |  |

- 四、质量要求

- 1、中标供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

- 2、中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 3、产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

- 4、中标供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 5、中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 6、中标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

- 五、质保及售后服务

- 1、验收：符合相关规范，一次性验收通过。验收时需提交施工过程图册及隐蔽工程图册，提供整套验收资料。

- 2、质保期限（自交货并验收合格之日起计）：本项目质保期为两年（包括原厂质保和中标供应商免费维护），投标时如承诺大于两年的，以投标文件为准。

- 3、售后技术支持在免费两年维护期内，保质保用期内非人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。供应商应在收到采购人通知后2小时响应，24小时到达现场，48小时保证修复正常。

- 六、合同履行期限：

合同签订后 30 工作日内完成安装调试并验收通过。

七、付款方式

- 自验收合格后支付至合同价款的95%，剩余5%自项目质保期满后一次性付清。

- 八、履约保证金

1、履约保证金是否收取：是。

2、履约保证金的数额：本项目中标后的履约保证金为中标价的10% 。

3、缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起10日内。

4、缴纳履约保证金形式：支票、汇票、转账 等非现金形式。

5、退还履约保证金时间：中标人递交申请后30日内退还。

6、退还履约保证金方式：原路退还。

7、退还履约保证金条件：中标供应商在按要求保质保量地完成该项目合同并通过验收后，招标人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 8、不予退还履约保证金的情形：由于中标供应商的原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 第四部分  开标和评标

一、招标人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。

- 二、评委会由有关专家和招标人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。评委会由招标人代表和评审专家共计3人以上单数组成。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未通过符合性检查的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 报价文件出现在其他投标文件中的；

- 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- 投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”等网站后发现投标人存在其他不符合招标文件规定的信用记录；

- 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 同一投标供应商的不同投标文件（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）相互混装的。

14、投标报价超过招标文件中规定的对于对应的预算金额或者最高限价的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行

5、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足 3 家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家如下情形时，除采购任务取消外，招标人视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）招标人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分： 70 分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应 | 25 | 评委根据项目需求及技术参数要求中所明确的产品的性能、技术参数与招标文件的适合性打分。投标文件须具有详细的技术参数配置描述（需按要求提供相关佐证材料，否则不予认可），且技术指标必须完全满足招标文件要求的得满分；加★项参数每有1项不满足扣3分，加▲项参数每有1项不满足扣2分，其他参数每有1项不满足扣1分，累计扣分，扣完本项分值为止。未提供材料的视为负偏离，作扣分处理。 |
| 投标产品响应 | 4 | - 1.所投LED显示屏厂家有中国产品质量安全监督中心和中国国际品牌发展工作委员会颁发的《全国质量检验稳定合格产品》证书得2分；提供有效期内的证书扫描件； - 2.所投投影机产品的生产企业具有质量管理体系认证证书得2分；提供有效期内的证书扫描件。 |
| 投标人综合实力 | 8 | - 1.投标人具备电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质得3分（提供有效期内的证书扫描件）； - 2.投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，每有1个得1分；本项最多得3分； - 3.投标人具备五星售后服务认证证书（需包含电子与智能化专业）的得2分，提供有效期内的证书扫描件。 |
| 施工方案 | 25 | （投标人应根据招标文件要求及供货特点提供具体详实的项目实施方案，实施方案应有针对性） ①供货及安装各节点时间进度及保证措施：方案内容完整、时间安排合理科学、切实可行的，能保证本项目顺利完成的，得8分；方案内容完整、时间进度稍有欠缺，能满足本项目基本需求的，得5分；方案内容相较而言不完整且合理性差、可行性差的，得2分；未提供不得分。 ②设备的安装调试方案及质量保障措施：方案完整，切实可行，质量保证合理的，得9分；方案相较完整，合理性及可行性稍显欠缺的，得6分；方案不完整且无法保证项目顺利完成的，得3分；未提供不得分。 ③与项目施工方配合方案：方案完整，且能与施工方密切配合，配合度高，协调度高，得8分；方案较为完整，可以与施工方协调配合，得5分；方案不完整，且配合性较差，得2分；未提供不得分。 |
| 售后服务响应 | 8 | 1、评委根据供应商承诺的具体的售后服务保障措施、专业维护队伍的完备和管理情况等进行打分： （1）供应商能提供详细售后服务方案的，得4分； （2）供应商只提供基本满足要求的售后服务方案的，得2分； （3）无售后服务方案得0分。 |
|  |  | 2、投标单位能够提供售后服务，承诺重要故障到达现场服务响应时间： （1）能够承诺2小时内到现场响应的，得2分； （2）能够承诺4小时内到现场响应的，得1分。 （3）超过4小时的，不得分。 |
|  |  | 3、投标供应商所投产品提供的售后服务质保期在2年基础上每增加1年得1分，最高得2分，提供售后质保期承诺函。 |

（四）价格分： 30 分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（六）招标代理机构宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网→政府信息公开→街道信息公开→秦灶街道→公告公示栏公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：发布中标结果公告的同时，招标人或者招标代理机构应当向中标人发放中标通知书。领取地址：崇川区中江国际广场4幢A座901 ，电话：0513-55886303，15005182114。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和招标人需在《中标通知书》发出之日起10日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式 肆 份，招标人、供应商各 贰 份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。招标人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请，招标人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、招标人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由招标人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

秦灶街道党建引领综合治理服务中心智能化设备采购项目  委托合同

甲方：（买方）                     __

乙方：（卖方）________________________

甲、乙双方根据项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 货物清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

1.2 履行时间（期限）：签订合同后30个工作日内交货并安装完成；

1.3 履行地点：秦灶街道桥北社区；

1.4 质量标准：合格且符合国家规定标准和项目技术参数要求及采购人要求。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币_______元整；（小写¥           元）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目履约保证金为合同总价款的10% ，即人民币        （¥     元）。

6.2履约保证金在乙方按要求保质保量地完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

6.3由于乙方的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，甲方有权全额不予退还履约保证金；同时甲方亦有权依照本合同约定或法律规定终止或解除合同，乙方须依法承担相应的责任。

七、合同款项支付

- 7.1自验收合格后支付至合同价款的95%，剩余5%自项目质保期满后一次性付清。

7.2乙方指定收款账户：               ；户名：                   ；

账号：                          ；开户行：                  。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保修范围和保修期及售后服务

9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.2 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.3上述的货物免费保修期为_____年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的方式、程序等内容，乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收报告。履约验收的各项资料存档备查。

10.4 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级管理部门。

10.5验收不合格的产品，甲方有权要求乙方重新更换并直至验收合格，由此产生的费用均由乙方承担，乙方并承担产品不合格违约金合同价的5%，直接从合同价款中扣除。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十二、违约责任

12.1 乙方不能交货的，甲方有权解除合同，并乙方向甲方承担合同总额的30%违约金。

12.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，并乙方向甲方承担合同总额的30%违约金。

12.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，按乙方不能交货处理。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。

甲方（招标人）：                          乙方（中标人）：

签章                                      签章

年    月    日                            年   月   日

注：甲方保留对合同微调的权利。

- 第六部分  质疑与投诉

- 一、质疑的提出

1.提出质疑的供应商（以下称质疑人）必须是直接参加本项目采购活动的当事人。

2.下载招标文件的供应商应根据第二部分“投标须知”中第一条第1款的约定提出；投标文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就投标文件接收截止后的评标过程、中标结果提出质疑；在评标过程中，凡主持人或评标委员会明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.对招标文件、评标过程、或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

4.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或招标代理机构。采购单位或招标代理机构不具有法定调查、认定权限。

6.对本次采购有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提交《质疑函》，其内容应包括：

（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（须提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）签字或者盖章，并加盖公章。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

8.与事实依据相关的佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

9.招标人或招标代理机构不负责搜集与事实依据相关的佐证材料等工作。

10.对不能提供与事实依据相关的佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

11.接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

12.联系方式：详见招标公告第七条。

- 二、《质疑函》的受理和回复

1.对符合提出质疑要求的，招标人或招标代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，质疑人应当在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

3.招标人或招标代理机构有权将质疑人的质疑相关材料提供给相关专家或评标委员会审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑的供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的日期时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交说明或相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

4.因质疑情况复杂的，组织论证或审查时间较长的，招标人或招标代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

- 三、质疑处理

1.质疑成立的处理：

招标人或招标代理机构终止采购，并建议监管部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人虽提供了与事实依据相关的佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或招标代理机构请质疑人补充相关佐证材料，但仍不能证明其质疑成立的，依法回复质疑不成立。

（4）经招标人或招标代理机构、相关专家或评标委员会认定无事实依据的质疑，经其他供应商举证无依据的质疑，依法回复质疑不成立。

（5）质疑人明显有违事实的、使用虚假材料捏造事实的，以恶意方式质疑的，承担法律责任，招标人视情在区、市、省、国家级等相关媒体予以披露，并建议监管部门对该等质疑人依法予以处理，如列入失信名单等。

- 四、关于投诉

质疑供应商对招标人或招标代理机构的答复不满意的，招标人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向招标人的监督管理部门投诉。

- 五、质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：            邮编：

联系人：          联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：            邮编：      邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或者自然人的身份证明；

2、供应商符合规定条件的声明函；

3、法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加的，提供法人授权委托书、被委托人身份证复印件；

4、关于资格文件的声明函；

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。投标人提供网站查询打印的截图。

6、供应商认为其它其他需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

- 投标人情况一览表；

- 商务部分正负偏离表；

- 技术部分正负偏离表；

- 现场勘察承诺函；

- 商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

- 投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件

- 开标一览表；

- 分项报价明细表。

附件1

供应商符合规定条件的声明函

我单位参加项目编号：WLTJDL2025067的 秦灶街道党建引领综合治理服务中心智能化设备采购项目投标活动。做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。2.“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

声明人（加盖公章）：

年  	月   日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

联系电话：

注：提供法定代表人的身份证正反面复印件或扫描件盖公章

供应商（加盖公章）：

年	  月  日

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系        （授权单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号        ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次项目编号：  WLTJDL2025067的  秦灶街道党建引领综合治理服务中心智能化设备采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）：

代理人联系电话：

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年        月        日

注：提供授权代表本人身份证正反面复印件或扫描件盖公章

附件4

关于资格文件的声明函

南通市崇川区秦灶街道办事处：

我  （法人、其他组织名称）  愿就由贵单位委托招标代理机构组织实施的项目编号：  WLTJDL2025067   的  秦灶街道党建引领综合治理服务中心智能化设备采购项目  的公开招标采购活动进行投标响应，所提交的投标文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符， （法人、其他组织名称）  愿意承担由此而产生的一切后果。

声明人全称（加盖公章）：

年  月  日

附件5

投标人情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

技术部分正负偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

附件7

3、商务部分正负偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

说明：上述一至七项内容中，如违背下述一点，即为无效响应：

1、不得出现本次询价价格。

附件8

现场勘察承诺函

- 南通市崇川区秦灶街道办事处：

- 依据贵单位项目编号： WLTJDL2025067 的 秦灶街道党建引领综合治理服务中心智能化设备采购项目 招标文件的要求。我方已于202  年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

- 1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的施工现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

- 2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

- 3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

- 投标供应商：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

- 年  月  日

附件9

开 标 一 览 表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：秦灶街道党建引领综合治理服务中心智能化设备采购项目

项目编号：WLTJDL2025067

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： 元（人民币） |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件10

分项报价明细表

项目名称：秦灶街道党建引领综合治理服务中心智能化设备采购项目

项目编号：WLTJDL2025067

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

- 年     月     日