南通汽车站2号楼（原宿舍楼）拆除工程（二次）

招 标 文 件

（资格后审）

招   标   人：南通市崇川区任港街道办事处

招标代理单位：江苏新东方工程管理咨询有限公司

日        期：2025年02月

# 招标公告

1. 招标条件

本招标项目 南通汽车站2号楼（原宿舍楼）拆除工程（二次），项目业主为南通市崇川区任港街道办事处，项目资金来源已落实。项目已具备招标条件，邀请合格的投标人参加本工程的资格后审。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1工程地点：南通汽车站2号楼（原宿舍楼）；

2.1.2工程规模：拆除房屋建筑面积1595.88㎡，残余价值为人民币6383.52元；

2.1.3工期要求：按交房进度进行拆除；

2.1.4施工要求：施工方按拆除方案（经专家论证）作业；拆除前须断水、电等以确保安全。严格执行作业安全、扬尘防控、渣土清运等有关规定，并服从任港街道项目负责人的管理；清除地面（自然地坪）以上的建筑物，拆除后场地要求平整、干净、无杂物，表层为素土，原场地及周边场地须覆盖6针防尘网。拆除后的建筑垃圾、废旧建材、垃圾等全部清运，场地内拆解出来的水泥块、钢筋、垃圾由中标单位进行规范清运处置，清运建筑垃圾需至相关部门办理运输许可并运送至政府指定消纳场所。

3. 投标人资格要求

3.1投标单位资质要求：具有独立法人资格和建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并取得安全生产许可证(须在有效期内)；

3.2拟选派项目负责人资质等级：建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，同时具有安全生产考核合格证（B证）(项目经理须提供近一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料；并提供相关证书扫描件)，且不得为企业法定代表人。

3.3投标企业承诺中标后为拟派本项目的项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种作业人员、施工员缴纳的意外保险；

3.4投标人提供拟派安全员、特殊工种作业人员上岗证书

3.5其他要求: 供应商具有自2023年10月以来的拆除业绩，须提供合同、发票等证明材料。（供应商提供合同、发票等原件扫描件）

3.6本次招标不接受联合体投标。

3.7未尽之处详见招标文件第三章评标办法。

4. 投标截止时间和地点

4.1 投标截止时间为：2025年3月10日14时30分，逾期送达的投标文件，招标人不予受理；

4.2投标递交地点：南通市崇川区任港街道办事处516会议室，如有变动另行通知。

5. 评标方法

本次招标采用价格单因素，评标标准和方法详见招标文件。

6.现场踏勘

由投标人自行组织踏勘现场；勘查联系人：张先生  电话：13338828552。

7. 联系方式

招标人：南通市崇川区任港街道办事处

联系人：张先生

联系电话： 13338828552

招标代理机构： 江苏新东方工程管理咨询有限公司

# 地址：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧

# 联系人：孙女士

# 电话：15906295903

# 电子邮箱：1013963231@qq.com

# 第二章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 南通汽车站2号楼（原宿舍楼）拆除工程 |
| 2 | 工程地点 | 南通汽车站2号楼 |
| 3 | 施工要求 | 施工方按拆除方案（经专家论证）作业；拆除前须断水、电等以确保安全。严格执行作业安全、扬尘防控、渣土清运等有关规定，并服从任港街道项目负责人的管理；清除地面（自然地坪）以上的建筑物，拆除后场地要求平整、干净、无杂物，表层为素土，原场地及周边场地须覆盖6针防尘网。拆除后的建筑垃圾、废旧建材、垃圾等全部清运，场地内拆解出来的水泥块、钢筋、垃圾由中标单位进行规范清运处置，清运建筑垃圾需至相关部门办理运输许可并运送至政府指定消纳场所。 |
| 4 | 工期要求 | 按交房进度即时拆除，具体以甲方要求为准 |
| 5 | 投标有效期 | 为： 45 日历天(从投标截止之日算起) |
| 6 | 是否允许分包 | 不允许分包 |
| 7 | 投标保证金 | 1、投标保证金的缴纳方式：转账、电汇、网银，银行电子保函、保险电子保函，接受现金、本票等形式。各投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有同等法律效力； 2、本工程投标保证金金额：贰仟元整。（投标人须将银行回执单和基本账户开户许可证复印件（加盖单位公章）递交给招标代理查验以备开标时查验。在开标时和投标文件同时递交，请勿和投标文件密封） 3、投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金： （1）放弃中标项目的； （2）投标人在投标有效期内撤回其投标文件； （3）中标人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （4）中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保； （5）投标供应商在投标过程中有违反有关法律法规的行为； （6）招标文件规定的其他情形。 4、无论任何理由，投标保证金未及时支付的，均视为资格审查不合格。 |
| 8 | 踏勘现场 | 由投标人自行组织踏勘现场；勘查联系人：张先生 电话：13338828552 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本 壹 份，副本 贰 份 |
| 10 | 报价方式 | 固定总价报价方式 |
| 11 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 收件人：江苏新东方工程管理咨询有限公司 截止时间：2025年3月10 日14时30分 递交地点：南通市崇川区任港街道办事处516会议室，如有变动另行通知 |
| 12 | 开 标 | 开标时间：2025年3月10 日14 时30分 开标地点：南通市崇川区任港街道办事处516会议室，如有变动另行通知 |
| 13 | 履约保证金 | 履约保证金5万元，履约保证金须在中标后2个工作日内向招标人缴纳。 |
| 14 | 最低限价 | 0元，低于最低限价的报价为无效报价，作无效标处理。 |
|  | 联系方式 | 招标人：南通市崇川区任港街道办事处 联系人：张建明 联系电话： 13338828552 招标代理：江苏新东方工程管理咨询有限公司 地址：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧 联系人：孙月雯 电话：15906295903 电子邮箱：1013963231@qq.com |

二、投 标 人 须 知

### (一) 总 则

1.工程概况

1.1.本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2.招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停滞费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑。

1.4.现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况： 现貌 。

(2)施工用水、电：由投标人自行考虑，费用综合考虑到工程报价中。

(3)场内外道路： 现貌 。

(4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。投标人中标后应做好该工程周边的有关企业、群众工作。

1.5.按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开招标，资格后审 的招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求：

（1）投标单位资质要求：具有独立法人资格和建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并取得安全生产许可证(须在有效期内)；

（2）拟选派项目负责人资质等级：建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，同时具有安全生产考核合格证B类证(项目经理须提供近一个月供应商为其缴纳社会保险的证明材料；并提供相关证书扫描件)。

（3）投标企业承诺中标后为拟派本项目的项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种作业人员、施工员缴纳的意外保险；

（4）投标人提供拟派安全员、特殊工种作业人员上岗证书

（5）其他要求: 供应商具有自2023年10月以来的拆除业绩，须提供合同、发票等证明材料。（供应商提供合同、发票等原件扫描件）

3.投标费用

3.1招标资料费：本工程招标文件等费用为300元，在报名时由招标代理单位收取，不予退还。

3.2本项目招标代理费2000元，评委费按实收取（参照南通市崇川区公管办工程招标项目评审费标准），由中标单位支付，投标人须综合考虑在报价内（不单列）。

3.3投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。本项目评委费，由中标单位支付，投标人须综合考虑在投标报价内。

- 其他

4.1若发生安全事故，招标人将有权没收全部履约保证金。

4.2施工过程必须做好周边群众工作，保证稳定、文明。同时也要做好社会稳定，安全防护措施、降尘防尘措施，垃圾清理等工作。旧房拆除、建材清理、垃圾外运、场地整理时中标方都必须无条件服从属地城管的管理，主动完善安全防护设施、主动做好安全防护措施和运输地面的保护措施，确保施工期间的自身人生安全、在岗工作人员人身安全和环保要求。

4.3施工期间必须按规定对拆除现场进行管理，并有专人负责现场24小时看护，严禁非施工人员进入拆除现场，施工期间现场被偷倒垃圾由中标单位承担清理责任。

4.4对旧房拆除施工期间发生的施工人员人身受损事故，招标人概不负责；对于旧房拆除施工期间发生的其他人员人身受损事故，由中标人负全责。如发生安全事故，招标人将没收全部履约保证金。

4.5废旧建材、垃圾外运期间，中标方必须严格遵守省、市有关部门的环保要求、路面交通要求等，所有相关证件、手续由中标方自行办理，招标人有义务提供有关招标人的相关资料但不承担任何费用。

### (二) 招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容：

第一章：邀标公告

第二章：投标人须知

第三章：评标办法

第四章：合同条款

5.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

### (三) 投标文件

8.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

9.投标文件应包括资格审查文件、商务标二部分。

9.1资格审查文件应包括以下内容：

9.1.1法定代表人身份证明书；

9.1.2授权委托书(如有授权)；

9.1.3企业法人营业执照；

9.1.4企业资质证书；

9.1.5企业安全生产许可证；

9.1.6拟派项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格B证，投标企业为其缴纳的近一个月社会保险的证明材料以及意外保险证明材料；

9.1.7投标企业承诺中标后为拟派本项目的技术负责人、安全员、特殊工种作业人员、施工员缴纳的意外保险，格式自拟；

9.1.8拟派安全员、特殊工种作业人员上岗证书；

9.1.9供应商具有自2023年10月以来的拆除业绩，须提供合同、发票等证明材料。（供应商提供合同、发票等原件扫描件）

9.2商务标应包括以下内容：

9.2.1投标函；

9.2.2拆除方案（自拟）。

10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，但其签字、盖章必须为原件。投标文件的正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1、投标保证金的缴纳方式：转账、电汇、网银，银行电子保函、保险电子保函，接受现金、本票等形式。各投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有同等法律效力；

13.2、本工程投标保证金金额：贰仟元整。（投标人须将银行回执单和基本账户开户许可证复印件（加盖单位公章）递交给招标代理查验以备开标时查验。在开标时和投标文件同时递交，请勿和投标文件密封）

13.3、投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（1）放弃中标项目的；

（2）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（3）中标人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（4）中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

（5）投标供应商在投标过程中有违反有关法律法规的行为；

（6）招标文件规定的其他情形。

13.4、无论任何理由，投标保证金未及时支付的，均视为资格审查不合格。

14.踏勘现场

14.1.投标人按本须知前附表所述，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3.经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4. 投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

### (四)投标报价

15本项目采用固定总价报价。

16投标报价

16.1本工程投标报价是作出能够上交的在招标文件规定的拆迁范围内的所有拆除物的净残值的报价。净残值就是拆下的材料出售收入减去直接拆除成本（含渣土处置费、扬尘费）、风险成本、管理费、利润、税金等以后的剩余价值。

一旦进入报价程序，即表示已完全了解情况，认可标的现状，愿意承担相应责任，并不得以标的面积数据，质量等差异向招标人提出任何针对投标结构的异议，招标人不承担标的瑕疵担保责任。

16.2投标响应人在本工程实施周围建筑物、构筑物等一切设施的全防护措施应作充分估价，以后工程实施过程中，招标人概不负责相关费用，如造成周边任何设施损失，一切责任由中标人自负。

16.3投标响应人根据标的物的现状，对现有标的物拆除物残值、拆除处置所发生的费用进行合计总价报价。拆除施工过程中的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、保险费、规费、税金等全部拆除费用及潜在的各种风险皆由投标人承担。

16.4投标人在报价时必须考虑将招标范围内的所有建筑物、构筑物的拆除（室内、外地坪以上建筑物及附着物拆除）包括安全文明措施费、渣土处置费、渣土运输费、扬尘控制费、扬尘监控费、防尘网覆盖费（含管控措施费）、建筑垃圾清理费、清运费、与本工程相关的各部门（含政府相关部门及其他非政府相关部门）手续办理费用、弃运地点以及专家论证费用均由投标人自行考虑并承担上述所有费用。

16.5场地清理要求平整、干净、无杂物，清理标准以达到招标人要求为准。

16.6施工过程中用水、用电由各投标人自行考虑并承担相应费用。

### (五)投标文件的密封和递交

17.投标文件的密封与标志

17.1.投标人应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

17.2.投标文件应按资格审查文件、商务标分别密封，在封袋上应标明“资格审查文件”、 “商务标”，同时在封袋上还要写明工程名称及投标人名称，并在封袋上加盖投标人公章和法定代表人印鉴章。

17.3.所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封。

17.4.投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

17.5.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

18.投标截止时间

投标人的授权委托人须在前附表规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人，在开标现场完成签到手续。

19.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

### (六)开标、评标、定标

20.本工程评标、定标办法采用价格单因素评标办法。

评标方法的具体做法参见第三章。

21.招标人（招标代理）按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字后（经确认无误签字确认后，不再接受投标人关于投标文件密封情况的异议或投诉），当众启封投标文件及修改文件，并公布投标文件的主要内容。

22．评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

23.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

24.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

24.1．未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

24.2．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

24.3．未按招标文件要求提供原件资料或原件资料提供不全的；

24.4．投标人名称或组织结构与投标文件不一致的；

24.5．投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

24.6．投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

24.7．明显不符合技术规范、技术标准要求的；

24.8．不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.9．投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

24.10．以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

24.11.经评标委员会认定的其它未实质性响应招标文件的情形；

24.12.投标报价低于最低限价的。

25.评标、定标工作在相关监督部门的监督下由招标人或代理机构组织进行。

26.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

27.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，当发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致或总价金额与单价不一致的，可按24.4条款视同在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价作废标处理；当对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，可按24.4条款视同投标人递交两份或多份内容不同的投标文件作废标处理。

28.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

### (七)授予合同

29. 履约保证金

29.1履约保证金5万元，履约保证金须在中标后2个工作日内向招标人缴纳。

29.2履约保证金待现场拆除清运平整完成并经招标人验收合格后15个工作日内无息退还。

30.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

- 第三章 项目需求

- 一、项目概况

1、工程地点：南通汽车站2号楼（原宿舍楼）；

2、工程规模：拆除房屋建筑面积1595.88㎡，残余价值为人民币6383.52元；

3、工期要求：按交房进度即时拆除；

4、施工要求：施工方听从委托方指令进行拆除作业，包括拆除门窗、设施设备、楼幢、机械或人工作业方式等；主体房屋拆除施工前需安装扬尘监控设备；拆除前须断水、电、气以确保安全；外围墙不列入拆除范围。

施工方按拆除方案（经专家论证）作业；拆除前须断水、电等以确保安全。严格执行作业安全、扬尘防控、渣土清运等有关规定，并服从任港街道项目负责人的管理；清除地面（自然地坪）以上的建筑物，拆除后场地要求平整、干净、无杂物，表层为素土，原场地及周边场地须覆盖6针防尘网。拆除后的建筑垃圾、废旧建材、垃圾等全部清运，场地内拆解出来的水泥块、钢筋、垃圾由中标单位进行规范清运处置，清运建筑垃圾需至相关部门办理运输许可并运送至政府指定消纳场所。

中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况，自行解决施工交通组织和矛盾，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。【注：供应商中标后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。】

- 二、前期专家勘查意见

1、邀请有资质的房屋鉴定机构对拟拆除建筑进行结构鉴定；

2、邀请专业招标代理实施拆除工程招标，落实施工单位；

3、拆除单位应具有相关拆除资质，拆除的特种作业人员须持证上岗；

4、拆除方案须经过专家论证后实施；

5、建议三层、四层以人工拆除为主，机械配合；一层、二层可采用机械拆除的方法；

6、拆除前做好周边居民的沟通协调工作，公示拆除时间、范围；

7、拆除作业时做好降尘工作，做好安全防护工作。

- 二、拆除服务内容要求：

- 拆除作业时做好必要的防护措施，包括防尘措施、防噪措施、安全措施、消防措施、设置有效的施工隔离区:拆除前必须安排相关专业人员(水、电、气方面、水电、泥瓦、封堵等)相关专业技术能力进行现场服务。在煤气总管断气前，须注意煤气管网安全。拆除时如造成其它构筑物、建筑物、绿化及其它设施损坏的要及时安排人员进行修缮，所产生的一切费用均由施工方负责。对于回收材料及设备，指定地点停放，并派专人看管等待处理。对于保留的设施采用必要的防护，保证其在拆除施工过程中不受损坏。拆除施工确保不破坏原结构墙体，不破坏钢筋混凝土。

- 拆除作业前拆除单位技术负责人必须对相关作业人员进行全面安全技术交底。拆除过程中，应划出警戒区域，按规定设置防护设施，划定危险作业范围，设置警示标志，设专人实行全过程监护。拆除单位项目负责人、技术负责人、安全管理人员必须全程在现场。

- 供应商须同时在响应文件内提供拆除专项施工方案，未提供做无效响应处理。

- 三、项目组成员要求：

- 拆除项目组须配备一名项目经理、一名技术负责人、至少一名安全员、至少一名高空作业人员、至少一名电焊切割作业人员、至少一名电工，项目负责人负责现场指挥、协调本项目的拆除工作。项目组成员不可随意更换，如需更换必须报经招标人同意，同时将更换的人员名单和意外险送招标人处核查。

- 四、安全要求：

- 1、确保安全生产

- 中标企业落实安全责任，全面负责整个拆除期间的人员、设备以及第三方等所有安全。如发生意外事故，所有安全责任及经济赔偿均由中标企业承担。

- 相关要求：

- （1）确立安全目标：无安全事故。

- （2）安全生产基本规范：严格执行南通市拆除工程有关各项制度及措施。

- （3）项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任，项目经理部应按有关规定设专职安全员，检查落实各项安全技术措施。

- （4）施工单位应全面了解拆除工程，进行现场勘察，编制施工组织设计或安全专项施工方案。

- （5）拆除工程施工区域设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，围挡高度不低于1.8m，非施工人员不得进入施工区。当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全隔离措施。

- （6）拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案。

- （7）施工单位应为从事拆除作业的人员办理意外伤害保险。

- （8）拆除施工严禁立体交叉作业。

- （9）作业人员使用手持机具时，严禁超负荷或带故障运转。

- （10）施工垃圾，应采取封闭的垃圾道或垃圾袋运输，不得随意抛掷。

- （11）根据拆除工程施工现场作业环境，应制定相应的消防安全措施。施工现场应设置消防车通道，保证充足的消防水源，配备足够的灭火器材。

- 2、安全生产措施：

- （1）建立由项目负责人领导的安全生产管理网络，对安全实行重点横向到边，纵向到底的层层管理，做到责任落实到人。

- （2）对项目全面分析，确定安全关键控制点及薄弱环节进行重点管理，形成点面结合的管理模式。

- （3）加强对班组成员的安全思想教育，自觉进行安全操作规程的学习。每次拆除前，进行岗前安全会议。

- （4）执行安全生产责任制、安全检查制、实行安全交底制、严格执行安全上岗位制度，特种工程必须持证上岗及事故报告制度。

- （5）注意工地用电安全，专业电工不定期检查线路、电箱等用电设施。

- （6）特种工持证上岗，特种作业人员必须培训考试合格后持证上岗。

- （7）拆除作业前进行全面的针对性安全技术交底，受交底者履行签字手续。

- （8）严禁违章指挥、违章作业。

- （9）拆除单位应当在施工现场显著位置设置告示牌、警示牌、房屋拆除安全生产和文明施工牌等内容。

- （10）拆除单位应当划定施工危险区域，在危险部位设置明显的安全警告标志，做好安全防护工作。夜间作业应当设置警示灯光，采取必要的安全防护措施。

- 五、确保工程质量的要求

- 项目负责人负责全权处理整个工程拆除中的各项事物，接受招标人的指令，并严格执行，统筹安排拆除工作，保证工程进度，按计划竣工。工程项目部必须做好以下工作：

- （1）严格按照招标文件、有关规定、规范，采购合同的要求组织施工。

- （2）不定期举行管理例会，由现场主管主持，各部门负责人及施工组负责人共同参加，检查生产情况，布置下一步的工作。

- （3）岗位职责明确，各岗位人员必须严格履行各自的岗位职责，对项目负责。

- 六、拆违其他要求：

- （1）成交单位拆除服务工作必须按照招标人指定的范围及地点进行拆除服务，不得擅自进行拆除服务，否则自行承担一切后果。

- （2）拆除服务应符合相关法律法规。因成交单位在本项目服务过程中而造成的工作范围内的设施、设备等损坏及人员发生安全事故的，由成交方承担并赔偿。

- （3）在拆违过程中发生矛盾，一定要听从城管执法人员的指挥，不得与违建主体人发生冲突。因不听指挥造成严重后果的（人员受伤、物品损坏、财产损失等）由施工方自行处理。

- 七、采购标的的验收标准：/

- 八、采购标的的其他技术、服务等要求：

- 供应商应对所投项目的全部内容进行报价，不得拆开报价或只投其中的部分内容，否则作无效响应处理。响应报价包括服务期内为完成符合采购文件要求的服务所需的所有费用：包括人工费（包括人员工资、社会保险费用、人身意外伤害险、福利费、加班费、休假日补贴、高温补贴费及其他国家规定费用等）、专家论证费用、管理费、设备费（包含拆除所需使用的吊车、拆除工具等）、运输费、交通费、垃圾处理费、清运费、耗材、通讯、办公设备、利润、保险、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等发生的所有费用及国家规定的所有税费、履行本合同有关的一切费用。成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 供应商在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，招标人不再为本项目支付其他任何费用。

- 九、招标需求中必须满足的实质性要求：

- 拆除项目须配备项目负责人、技术负责人、安全员、高空作业、电焊切割、电工等作业人员。项目负责人负责现场指挥、协调本项目的拆除工作。供应商须同时在响应文件内承诺在成交后为其投入项目组成员购买意外险。项目组成员不可随意更换，如需更换必须报经招标人同意，同时将更换的人员名单和意外险送招标人处核查。

- 十、付款方式：中标后两个工作日内，中标人一次性向招标人付清合同价款。

- 十一、履约保证金：

- 履约保证金5万元，履约保证金须在中标后2个工作日内向招标人缴纳。

- 第四章  评标办法

一、评标程序

1.资格审查→商务标评标→确定中标人。对投标人资格审查评审通过后，对商务标进行评审统计，评标委员会根据最终报价推荐中标候选人。

二、资格审查

评标由依法组建的评标委员会负责。所有的合格投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格审查文件，并按照招标文件要求对投标人的资格进行审查。

- 商务标评审

本工程最低限价： 0 元。低于最低限价的报价为无效报价，作废标处理。

（如出现相同最高价则由招标人代表以现场抽签的方式确定第一中标候选人）

说明：投标报价为投标人中标后给予招标人的费用。

根据各投标人的报价由高到低进行排序，排名第一的推荐为第一中标候选人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

四、评标时如遇特殊情况，经评标委员会研究决定或处理，处理结果概不向投标人解释。

五、本评标办法的解释权属招标人和评标委员会。

六、如截止至开标时间，对招标文件作出实质性响应的投标单位不足三家，经招标人同意，可现场邀请投标单位进行价格谈判。

第五章  建设工程施工合同

# 拆除协议书

发包方(全称)： 南通市崇川区任港街道办事处

承包方(全称)：

为了城市建设需要，经相关部门批准决定对 南通汽车站2号楼（原宿舍楼）拆除工程 给予拆除，项目名称为南通汽车站2号楼（原宿舍楼）拆除工程。现依据本项目发包人的招标文件、承包人的投标文件和发包人发送给承包人的中标通知书，双方经过友好协商后签订本协议。

一、合同工程的主要内容及要求：

1、工程内容：

2、合同工期：自　  年 　 月　  日开始，工期：    。

二、质量目标：合格。

三、合同价格：

1、本工程合同总价           ，此合同价为承包方需支付给发包方的费用。

2、合同执行期间，总额价：不调整。

3、履约保证金：履约保证金5万元，履约保证金须在中标后2个工作日内向招标人缴纳。

四、付款方式

中标后两个工作日内一次性付清合同价款。

五、双方的责任和义务：

发包方：

1、负责拟拆除物的断电、断水、断气、断通讯设施工作。

2、配合承包方做好各方面的协调工作。

3、负责对拆除现场的监督、检查。

4、负责对拆除完毕的场地进行验收。

承包方：

1、按发包方要求按时进入拆除现场，保证工期的顺利完工。

2、负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、平整工作。

3、制定拆除环保方案和安全施工方案，经专家论证通过后方可实施。对拆除安全负责，并承担由此引起的经济责任和法律责任。

4、按规定缴纳有关的税费和规费。

5、执行廉政合同相关条款，廉政合同另行订立。

6、承包方确保拆除合同约定所有建筑物（含构筑物），拆除完成后要场地平整、无废弃物。

7、拆除所有规定建筑物（含砼基础和构筑物的拆除），清除地面以上的一切拆除旧材料、垃圾并全部外运。

8、有计划地做好安全保卫工作。施工期间发生的一切安全责任均由承包方负责，发包方不承担施工期间任何经济和法律责任。

六、合同文件的组成：

1、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分：

(1) 本合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 招标文件

(4) 投标文件

2、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

七、其他

1、相关费用

1.1承包方在本工程实施周围建筑物、构筑物等一切设施的全防护措施应作充分估价，以后工程实施过程中，发包方概不负责相关费用，如造成周边任何设施损失，一切责任由中标人自负。

1.2拆除施工过程中的安全文明措施费、渣土处置费、渣土运输费、扬尘控制费、扬尘监控费、防尘网覆盖费（含管控措施费）、建筑垃圾清理费、清运费、与本工程相关的各部门（含政府相关部门及其他非政府相关部门）手续办理费用、专家论证费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、保险费、规费、税金等全部拆除费用及潜在的各种风险皆由承包方承担。

1.3场地清理要求平整、干净、无杂物，清理标准以达到发包方要求为准。

1.4施工过程中用水、用电由承包方自行考虑并承担相应费用。

2、若发生安全事故，发包方将有权没收全部履约保证金。

3、施工过程必须做好安全防护措施、降尘防尘措施，垃圾清理等工作。旧房拆除、建材清理、垃圾外运、场地整理时承包方都必须无条件服从属地城管部门的管理，主动完善安全防护设施、主动做好安全防护措施和运输地面的保护措施，确保施工期间的自身人生安全、在岗工作人员人身安全和环保要求。

4、对旧房拆除施工期间发生的施工人员人身受损事故，发包方概不负责；对于旧房拆除施工期间发生的其他人员人身受损事故，由承包方负全责。如发生安全事故，发包方将没收全部履约保证金。

5、废旧建材、垃圾外运期间，承包方必须严格遵守省、市有关部门的环保要求、路面交通要求等，所有相关证件、手续由承包方自行办理，发包方有义务提供有关发包方的相关资料但不承担任何费用。

八、合同协议书生效期为订立之日起。

九、 本协议书一式肆份，发包、承包方各执贰份。

附件1安全生产合同。

发包人： （单位全称）（盖章）           承包人： （单位全称）（盖章）

法定代表人或代理人：                    法定代表人或代理人：

开户银行：　　　　　　　　 　           开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　            账号：

签约地点：____________________          日  期：_______年____月

安全生产合同

发包人：南通市崇川区任港街道办事处

承包人：

为在南通汽车站2号楼（原宿舍楼）拆除工程 施工合同的实施过程中创造安全、整洁的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包有及时处理发现的各项隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员 1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑凳高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式肆份，合同双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（公章）                    乙方单位：（公章）

法定代表人或                          法定代表人或

委托代理人：                          委托代理人：

年 月 日                              年 月 日

发包人保留对本合同修改的权利

# 第六章 投标文件格式

（封面）                工程

施工投标文件（资格审查 /商务标）

投标人(盖章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

### 一、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：                性    别：

年    龄：                职    务：

联系方式：

系：     (投标人单位名称)        的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件正反面

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

### 二、授权委托书

我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加       (招标人名称)的                    投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

附：授权委托人身份证复印件正反面

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字或盖章)：

身份证号码：

联系方式：

授权日期：    年    月    日

三、投  标  函

| 项目名称 | 南通汽车站2号楼（原宿舍楼）拆除工程 |
| --- | --- |
| 拆除价格 | 人民币 （￥ 元） |
| 备注：1、拆除费用包括但不限于直接拆除成本（含渣土处置费、扬尘费）、风险成本、管理费、利润、税金等。 2、此报价为投标人一次性支付给招标人的费用。 |  |

投标人：　　　　  　 （盖章）

法定代表人：　　     （签字或盖章）

授权委托人：　　     （签字或盖章）

电话：

年　　  月　   日