附件1：采购文件领取申请表

项目名称：城市嘉苑物业管理服务采购项目(重新采购)

项目编号：JSJDCG20230189

| 投标人全称（公章）：[] 统一社会信用代码：[] |  |
| --- | --- |
| 现授权委托我公司的[]（投标人代表）向江苏建达全过程工程咨询有限公司领取采购文件工作。 法人代表人（签字或盖章）： 时间： 年 月 日 |  |
| 被授权人 | 姓名：[] |
|  | 联系电话：[] |
|  | 邮箱：[] |
|  | 身份证号码：[] |
| 领取方式 | 现场领取 领取人签字： |
|  | 邮寄 收件地址：[] 收件人：[ ] 收件电话：[] |
| 微信收款二维码 |  |
| 注：本表以上内容[ ]均需填写，扫描件发至邮箱（1554928213@qq.com）。 |  |
| 被授权人签字： 附：被授权人身份证扫描件 |  |

*注：1、采购文件：300元/份，售后不退。支付方式：现金或“采购文件领取申请表”中的收款方式，支付时请备注“项目名称+供应商名称”。

2、供应商应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

附件：“营业执照”、“法定代表人身份证明或授权委托书”、“特定资格要求业绩合同”并加盖公章。

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

联系方式：):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附件4             项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后投标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如不明示的视同完全响应。

# 一、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政策需满足的要求

1、项目地点：崇川区城市嘉苑。

2、项目规模：城市嘉苑物业管理服务采购项目，地面总建筑面积（含商办、住宅、会所、幼儿园、公区配套房等）309999平方米，地下建筑面积104000平方米。小区公用电梯121台，绿化覆盖率36%。本项目须提供小区的保安、保洁、绿化、消防监控、高低压值班及维修工、道路交通秩序维护、停车库停车场等全方位物业服务管理。

3、拟派人员：投标人应根据岗位要求配备足够数量的物业服务人员，满足物业场所合法合规的正常运转且须确保小区物业服务质量及标准要求。并确保物业服务人员的相对稳定。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》等

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、人员岗位职责要求

（1）项目经理，45周岁及以下，具有大专及以上学历、物业管理企业经理证书、五年及以上物业管理服务经验且为本单位正式员工，且该项目经理不得兼职。投标文件须提供（①学历证明、②项目经理证书、③投标人与拟派项目经理签订的有效的劳动合同、④社保机构出具的由投标人为其缴纳连续3个月的社会保险缴纳证明、⑤五年及以上服务经验证明材料）各项文件复印件或扫描件并加盖公章。

（2）工程部主管，50周岁及以下，具有大专及以上学历、持特种作业操作证（其中一名须持有高压电工作业证）、三年及以上服务经验且为本单位正式员工，投标文件须提供①学历证明、②有效的特种作业操作证、③社保机构出具的由投标人为其缴纳连续3个月的社会保险缴纳证明、④三年及以上服务经验证明材料）各项文件复印件或扫描件并加盖公章。

（3）客服人员：40周岁及以下，男女不限，负责处理业主相关投诉、咨询；对接住租户各项费用的催缴工作；负责住租户信息档案、钥匙管理等工作。

（4）水电等维修人员：男性 55周岁及以下，负责项目零星维修工作，下水道、供水管道、雨水污水管道等维修、定期疏通维护工作。做好日常设备的巡视检查工作，及时发现问题，处理隐患。

（5）特种设备人员：55周岁以下，持有有效的特种设备作业操作证，负责本项目供配电设备的操作、监控、电梯、运行记录工作，严格执行国家及行业的各项电气安全操作规程；定时检查配电室电压表、电流表、计量表是否正常；负责项目用电负荷调节和控制工作；负责供配电设备突发事件处理；负责夜间照明、动力等一切电器设备的巡检和管理工作，并提供上门应急服务。投标文件须提供特种设备人员特种设备作业操作证复印件或扫描件并加盖公章。

（6）消防监控人员：男女不限，女50周岁以下，男55周岁以下，身体健康，消防理论知识丰富，专业操作技能娴熟，持证上岗（投标文件须提供消防设施操作员证复印件或扫描件并加盖公章），主要负责消防控制室24小时值班；遇火警第一时间按程序做好处理工作；消防系统日常巡查维修工作，保证消防设备处于正常状态。确保24小时候有人值班，每班人数不得少于2人。

（7）保安：50周岁及以下（其中至少有4名为42周岁及以下，含保安队长一名）三年及以上保安服务经验，持保安证。身体健康，有较强责任心，能适应各自工作岗位（交通指挥，车库管理、秩序维护、巡逻、大门看护等）。有较好的语言或文字表达能力，能独立履行保安工作职能。保安员要热爱本职工作，认真履行职责，忠于职守，在紧急关头能够挺身而出，保护人员及财产安全。保安员应遵守和执行保安行业制度及各物业项目的相关管理制度，投标文件须提供各保安人员保安证、三年及以上保安服务经验证明材料的复印件或扫描件并加盖公章。

（8）保洁：60周岁以下，身体健康，工作认真负责，能吃苦耐劳，身体健康（提供健康证）；具有相关工作经验，懂得一定的清洁卫生知识，并能基本掌握常见各类污垢的清除技能和特殊场所的卫生清扫方法，投标文件须提供各保洁人员健康证复印件或扫描件并加盖公章。

### （9）绿化园艺：身体健康，工作认真负责，能吃苦耐劳，投标文件须提供具有绿化养护经验证明材料复印件或扫描件并加盖公章，男性年龄不超过55岁，女性年龄不超过50岁。

对所录用人员要严格审查，保证录用人员没有刑事犯罪记录，身体健康。

未经采购人同意，不得随意更换拟派项目组成员。采购人将根据中标人投标文件核验派驻物业服务人员身份，如有违背投标文件，采购人将拒绝接受，视为违约。采购人有权解约并不予退回履约保证金。

# 2、拟派岗位要求

| 岗位 | 备注 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 45周岁及以下 |
| 工程部主管 | 50周岁及以下 |
| 客服人员 | 40周岁及以下，男女不限 |
| 水电维修 | 男性，55周岁及以下 |
| 特种设备人员 | 55周岁以下 |
| 消防监控 | 男女不限，女50周岁以下，男55周岁以下 |
| 保安 | 50周岁及以下（其中至少有4名为42周岁及以下，含保安队长一名） |
| 保洁 | 60周岁以下 |
| 绿化园艺 | 男性年龄不超过55岁，女性年龄不超过50岁 |

投标人应根据现场踏勘情况，科学、合理的根据岗位要求配备足够数量的物业服务人员，满足物业场所合法合规的正常运转且须确保小区物业服务质量及标准要求。

# 3、服务内容

# （1）物业共用部位的维护、养护和管护；做好公共环境卫生管理和相关场地的清洁卫生 ，垃圾的收集、清运及室外雨、污水管道的疏通、化粪池的疏通；

# （2）负责小区车辆秩序管理（含地下停车管理）；

# （3）公共秩序维护、安全防范等事项的管理；

# （4）负责小区绿化及时养护、补植、修剪等。

# （5）负责小区装潢、生活垃圾分类及处理清运，以及外墙局部剥落等的巡查工作，发现问题第一时间向业委会、开发建设单位、社区、街道报告；

# （6）建立完善的物业管理档案资料并妥善保管和使用物业档案资料；

# （7）监督并会同相关维保单位做好电梯、消防、技防、专变、二次供水等维保工作，按计划进行维保考核，确保设施、设备正常运行并做好台账；

# （8）发现、制止违法搭建、违章装修、毁绿等各种违规、违法行为，及时向业委会、社区、街道和有关部门反映；

# （9）配合上级部门做好小区内长效管理的迎查工作，确保在所服务的小区考核结果达到相应的要求；

# （10）严格按照法律法规配备且配齐消防、电工、技防等专业技术人员；

# （11）物业管理有关法律、法规和规范性文件确定的或甲方指定的其他服务内容；

# （12）做好住宅、店面房装修督查、日常管理、物业费收缴、水电费代收、维修督查、空置房检查、交接收房等工作。

# （13）及时上门维修、接待及投诉处理工作，杜绝因主观原因引发的矛盾。

# （14）严格做好门卫管理和小区周界安全防范工作，防止外来闲杂人员随意进出小区，防止大型施工车辆、大型施工工具设备、钢筋水泥砖石主要建筑物未经审批许可随意放入小区。

# 4、考核管理

# （1）物业公司在开展以上各类服务管理时，必须接受采购人的管理、指导、监督、考核。

# （2）保安、卫生、清洁、交通、绿化管理等服务实行动态考察、考评，满意率在95%以上。

# （3）考核办法：详见“物业考核记录表”（具体以考核细则为准）

# （4）中标人必须支持和配合采购人开展工作，保证各项小区管理工作的正常运行。

# （5）设备维护、保安、保洁资料档案齐全，管理完善，值班记录完整、填写规范、交接手续齐备，检索方便。

# （6）如果发生因中标人工作失责造成失窃事件或其他财产损失和人身伤害，均由该中标人承担相关经济和法律责任。

# （7）中标人所用全体工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、内部管理、各类纠纷等各项事宜及所涉及经费均由中标人自行负责。

# （8）如果发生因中标人工作失责造成小区内被偷倒垃圾、小区建筑主体结构因装潢施工致损、小区违建材料随意放行致使违建既成事实，均由中标人承担相应经济和法律责任。

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购项目服务期：本项目合同期限为五年，首次合同签订二年。

2、采购项目交付地点：崇川区城市嘉苑。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

本项目合同期限为五年，首次合同签订二年，合同期内采购人将对中标人的服务质量进行考核并决定是否续约。考核合格，采购人可以与中标人续签合同，每次续签合同期为一年；因中标人考核不合格或项目资金不能落实到位的原因采购人将暂停续签合同或终止合同。

（六）采购标的验收标准

1、合同履约期间，如出现重大综合管理缺陷，采购人有权自缺陷出现之日起直至缺陷更正，进行处惩，如中标人对综合管理缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用可在当年度费用结算中按费用发生金额的2倍扣除。

2、中标人在履约期间，违反规定将项目转包他人的，采购人有权解除合同。

3、合同履行期间由于中标人的责任，违反管理规章等情形或造成社会不良影响的，采购人有权根据情节轻重采取以下一项或多项措施：

（1）解除与中标人的合同；

（2）拒绝其参与本项目计划采购下一服务期的采购活动；

（3）涉及违约金、赔偿金或其他应付费用的，采购人有权从已缴付的履约保证金等可扣款项中扣除（若前述款项不足或没有可扣除款项，中标人应当另行向采购人支付）。

（七）采购需求中必须满足的其他实质性要求和条件

1、本项目物业管理服务费包括以下费用：

已包含人员开支费用(包括人员工资、服装、社保、保险费、餐费、补贴费、加班费、福利等所有费用)、自备设备及其备品、备件、维修费用、易耗品耗材、通讯和专用工具费用、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务费、公共能耗、公区污水疏通、垃圾清运费及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有费用（包含但不限于此列明中小区的一切公共服务费）。

2、小区住宅建筑地下车位约1500个，具体以实际踏勘为准。地下车库产权车位管理费标准600元/个/年。

3、本项目中涉及到的公共收益包含但不限于小区的停车费（停车费暂时按原有的标准实行）、广告费、场地出租费、摊位费，所有的公共收益扣除必须的管理成本后，其余归采购人全权所有。

4、投标人收取的管理费用仅限针对小区业主的物业费。投标人需充分考虑市场用工成本、物价指数的变化，自担风险，一旦中标，合同执行期间两年不作任何调整。

5、其中支付给在职劳动人员工资不得低于南通市最低工资标准，社会保险不得低于最低缴费标准，符合国家相关法律、法规规定。

6、中标人在项目实施期间负责项目设施及人员的安全，如项目发生安全事故，其责任均由中标人承担，中标人在中标后须与采购人另行签订安全协议。