南通市崇川区幸福街道社区卫生服务中心物业管理服务项目（第二次）

招标文件

招标单位：南通市崇川区幸福街道社区卫生服务中心

招标代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二○二五年八月

目录

第一章  投标邀请函	3

第二章  供应商须知	5

第三章  项目需求	9

第四章  评标方法和程序	26

第五章  合同主要条款	28

第六章  投标文件相关格式	30

# 第一章 招标公告

南通市崇川区幸福街道社区卫生服务中心物业管理服务项目（第二次）

项目概况

南通市崇川区幸福街道社区卫生服务中心物业管理服务项目（第二次）招标项目的潜在投标人应联系招标代理获取招标文件，并于2025年9月26日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：南通市崇川区幸福街道社区卫生服务中心物业管理服务项目（第二次）

标段划分：一个标段

预算金额：30万元/年

最高限价：30万元/年

采购需求：南通市崇川区幸福街道社区卫生服务中心物业管理服务项目（第二次），具体需求详见招标文件第三章；

服务期限：本项目“一招三年”，合同一年一签，经年度服务评价合格且下一年度财政预算下达后，可签订下一年度“物业管理服务”合同。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足下列条件，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

（2）如为法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件的复印件。如为被委托授权人参加投标的，须提供法人代表签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章）；

3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：南通市崇川区北大街108号金域商业中心1幢8楼北区宏信天德工程顾问有限公司

方式：联系招标代理机构或招标人领取招标文件

售价：300元/份

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间为：2025年9月26日09点30分（北京时间），逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

地点：南通市崇川区北大街108号金域商业中心1幢8楼北区；

五、其他补充事宜

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：南通市崇川区幸福街道社区卫生服务中心

地址：崇川区幸福街道福达路6号

联系人：汤伟

联系方式：0513-89179055

2.采购代理机构信息

名 称：宏信天德工程顾问有限公司

地　址：南通市崇川区北大街108号金域商业中心1幢8楼北区

联系人：董安国

联系电话：18912299056

七、投标文件制作份数要求：

纸质投标文件壹正贰副。资格后审材料、技术标、商务标分开密封，请结合评标办法编制。

# 第二章 供应商须知

- 一、说明

1、本招标采购文件仅适用于本代理机构组织的招标采购活动。

2、招标采购活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标采购文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目招标采购文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标采购文件发布后提出询问或是在发布之日后的1个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问或是未在规定期间内提出的视作供应商接受本项目招标采购文件中的全部内容；供应商不得在招标采购活动期间及招标采购结束后针对本项目招标采购文件中的所有内容提出质疑事项。

- 二、招标采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标采购文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及招标采购文件的补充说明、澄清或修改，均以代理机构发布的信息为准。

3、代理机构对招标采购文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目招标采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，代理机构将在首次提交投标文件截止日1天前，发布补充说明、澄清。

5、除非代理机构以书面的形式对招标采购文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及招标采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出并通知到供应商。

三、投标文件的组成及装订、密封

1.投标文件的组成（分为纸质投标文件、电子投标文件）

1.1纸质投标文件分“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”三部分内容。每一部分内容均须提供“一份正本、两份副本”纸质投标文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。商务标文件不得出现于资格审查文件和技术标文件中。

1.1.1纸质投标文件分三个密封袋（箱）提交。其中：

资格审查文件的正、副本纸质投标文件密封在一个单独的密封袋内；

技术标文件的正、副本纸质投标文件及图纸类（如需提供图纸等其它资料的话）等密封在一个单独的密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）；

商务标文件的正、副本纸质投标文件密封在一个单独的密封袋内。

1.1.2纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

注：凡是投标文件中涉及投标人资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以投标人名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照招标文件要求盖章或签字。

1.2电子投标文件（一份，单独密封提交）

本项目要求提供电子投标文件一份，电子投标文件的内容为“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”打印盖章（或电子签章）后的投标文件的扫描件（“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），可以采取U盘方式提交，需单独密封提交。

电子投标文件内容应与提交的纸质投标文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

1.3投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据。

- 1.4递交时间：投标人须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。投标人提交投标文件，即视为已响应参加采购活动。

- 四、联合体

本项目不接受多个供应商组成联合体参与投标。

- 五、投标文件递交时间及地址

供应商必须在2025年9月26日09时30分前，将投标文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。地址：南通市崇川区北大街108号金域商业中心1幢8楼北区，如有变动另行通知。

- 六、资格审查及评审时间及地址

资格审查及评审时间为2025年9月26日09时30分。地址：南通市崇川区北大街108号金域商业中心1幢8楼北区，如有变动另行通知。

- 七、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

4、报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标报价应包括采购要求的所有各项应有费用。

6、除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称中标人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、本次投标只允许一次报价。

8、投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。报价一经确认，不予调整。

9、投标报价总表中总价与投标报价明细表中的合计总价有差异时，以投标报价总表中总价为准。

- 10、本项目报价为固定总价报价，投标人应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入报价中，今后不作调整。响应报价（以人民币计价）应包含但不限于人工（包括工资、奖金、社保、加班费、夜班费等费用）、专用设备、工具、通讯、保险、易耗品、办公设备、巡检器材、服装、胸卡、公共能耗费、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

- 八、投标费用

1、无论开评过程和结果如何，供应商自行承担与本项目投标有关的全部费用。

2、本项目招标代理服务费由中标供应商支付。招标代理服务费3000元，由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付。评委费据实计取。

- 九、履约保证金

无。

十、未尽事宜

按采购人采购制度及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章 项目需求

一、项目概述

南通市崇川区幸福街道社区卫生服务中心（崇川区职业病防治院），位于南通市崇川区福达路6号市北养老中心7号楼。

二、管理服务范围及内容

（一）医院保安、消防和监控的管理服务

（二）全院停车管理服务

（三）卫生保洁服务

1、保洁范围：涵盖院区所有公共区域及医疗区域。公共区域包括各楼层走廊、楼梯、电梯轿厢、大厅、卫生间、开水间、公共休息区等；医疗区域包括门诊诊室、治疗室、输液室、病房、手术室、检验科、院内道路、大楼的周边环境、停车场的环境卫生保洁服务等。

2、医院布类的洗涤、收送服务。

（四）医疗废物交接、污水处理服务

（五）协助中心各项体检工作（维持秩序、发放早餐等），标本送检（院内、院外），搬运设备、家具、电器、病床、物资、节日庆典、上级领导检查、会议或参观等布置及会务服务。体检的场地布置、维持秩序，环境保洁及提供茶水；突发事件的应急及抗灾抢险工作。

（六）洗涤服务的管理标准。

（七）电梯维保

按照电梯安全技术规范的要求，定期对电梯进行维护保养，并做好维保记录。

（八）日常水电基本维护​

水电设施检查：定期对院区的水电设施进行一次巡查，包括供水管道、水龙头、阀门、配电箱、开关、插座、灯具等。检查是否有漏水、漏电、短路等情况，发现问题及时处理。

（九）专变维保

​按照国家法规、行业标准及电力部门要求，并做好维保记录。

（十）消防维保

按照消防设施维护保养规范和要求，并做好维保记录。

（十一）绿化养护服务

对绿化区域，按照二级养护标准，做好施肥、修剪、清除杂草、病虫害防治、扶正加固、绿化补（移）植及更换、切边、涂白、中耕松土、叶面除积尘、绿化保护、绿化灌溉设施（备）维护、绿化排水设施（备）维护等工作；

三、管理服务标准

卫生保洁作业规范和质量标准必须符合医院院感及消毒隔离规范、国家卫生环保质量标准的要求。保洁工作应实行定岗、定点、定时、定质量标准管理，对人员密集的场所要实行不间断的巡查清洁，保持全天候全院范围内整洁、干净。

（一）保安、消防和监控服务的管理标准

1、根据国家的有关法律法规，结合医院的工作实际，提供标准的保安服务，防范院内出现抢劫、扒窃、失窃、财物破坏及损害行为，维护正常的医疗环境及公共治安秩序，保护医院财产及医护人员、职工的人身安全。

2、保安人员必须经过严格训练，并持证上岗。有高度的责任感和奉献精神，能及时排除各种隐患。

3、严格执行医院的各项规章制度，建立健全保安、消防、监控管理制度和24小时保安、消防控制室、微型消防站值班及备勤制度。

4、做好日常巡查工作，按规定路线和有可能出现隐患的地段进行巡逻，并做好巡逻记录和保存好记录资料。

5、接到台风等自然灾害的预警时，应及时检查防范措施的落实情况，组织应急救险队伍，由医院办公室协作指挥，做好抗灾抢险工作，力争将损失降至最低程度。

6、消防监控中心值班人员必须经过消防监控系统专业培训，掌握消防监控系统的基本操作，持证上岗，消防监控室须保证24小时值班，及时发现和处理问题，并做好各项记录。当发生异常情况时，应按规定及时报告医院有关领导，并迅速采取有效措施处置，确保医院的人、财、物安全。

7、遇有突发事件发生时，应及时报告办公室和医院有关领导。并迅速召集足够的人力、物力，采取得力措施，全面投入处理，物业管理人接到报警后，应立即指挥保安人员在5分钟内赶到现场，迅速消除危机或将损失降至最低。

8、及时清理陪护、家属等在院内随地吐痰和乱睡的现象，负责协助行动不便的就诊病员担架搬运工作。

9、及时制止在医院非吸烟区内吸烟人员吸烟，保证责任制承包范围内无烟头、无烟灰、无吸烟人员、确保环境整洁，无污染。

10、负责消防设施的日常管理，保证各种保安器材、消防器材完好。

11、每日电梯的巡查并做好记录。

12、每月应不少于一次消防检查，按消防规范实施对重点部位及易然易爆物品、危险品的管理。

13、负责完成院部交给的临时任务和特殊工作。

14、主动做好病人的咨询和向导工作，协助危重病人到急诊科就诊，为外地病人介绍周边环境。

15、做好闭路监控管理工作，充分发挥监控室千里眼的作用，及时发现和处理各种隐患，杜绝值班麻痹大意，不集中精神观察视频的现象发生。

16、做好医院各项重大活动的安全保卫工作。

17、提高警惕，加强防范，有责任询问或劝阻无关人员离开医院，及时制止医药代表和院外人员散发小广告、资料，发现可疑人员或安全隐患应及时处理，并向物业管理人员、医院办公室报告。

（二）医院停车管理服务标准

（1）进出医院的车辆有保安员指挥引导，进入医院的车辆有序停放，确保各类车辆归口停放，排列整齐、安全无损。

（2）纠正院内通道和非停车场地段停车的违规行为，确保院内道路及消防通道通畅。

（3）做好医院各大门的管理，确保车辆进出通畅，维持好大门口的治安、交通秩序，并搞好责任区内的卫生。

（4）对电动车辆充电装置及区域加强管理，杜绝在非充电区域外进行充电的违规行为。

（三）环境卫生保洁管理服务标准

1、外环境卫生保洁管理服务标准

（1）地面、晒台无泥沙、杂物、污渍、污染、积水。

（2）保证通道畅通、无乱停、乱放车辆，通道地面无堆积物、障碍物。

（3）所有公共设施、标志牌、照明灯、门、窗无灰尘、污迹、坏损，玻璃光亮透明。

（4）区域内无卫生死角，无蜘蛛网，无乱挂晒衣物现象。

（5）垃圾箱、桶外观保持洁净、干燥。无异味、无污染。

（6）垃圾箱、桶内垃圾及时清理，无积存、无异味。

（7）外墙无空调水迹、茶水迹、污迹，无乱画、乱贴；空调室外机保持整洁,无污迹。

（8）楼梯、通道等地面无烟蒂、烟灰,无花木落叶、废纸等垃圾杂物,每天至少擦洗一次。

（9）做好控烟工作,发现吸烟者及时劝说制止,确保空气清新,环境整洁。

2、内环境卫生保洁管理服务标准

（1）保持地面清洁，无脚印、污渍、无烟蒂、血迹、痰迹，无垃圾杂物、无污染、无积水。地面有呕吐物应及时清除、清洗、消毒。

（2）保证通道畅通，通道地面无堆积物、障碍物。

（3）定期清洗地毯,保持整洁、完好、无污渍、破损。

（4）门、窗、空调、风扇、医疗设备、公共设施、天花板无灰尘、蛛网、污迹，无缺损，保持整洁、光亮。

（5）床头柜、桌椅、茶几、病床等干净、整齐，无蟑螂粪便。

（6）栏杆、扶手按规定清洁、消毒，保证无灰尘、污迹或水迹。

（7）消防栓、指示牌保持整洁、无灰尘。

（8）内、外墙面、门、窗无乱贴乱画现象,无霉斑、污迹,保持整洁干净。

（9）玻璃门、窗及其他玻璃表面，不锈钢设施、用品表面保持干净、光亮、无灰尘、污迹,无手印或水迹。不锈钢应定期上油。

（10）保证玻璃门、窗及其它玻璃完好无损，发现损坏应及时报修。

（11）照明设备保持明亮，无灰尘、蛛网、污迹、无坏损。

（12）空调、净化室及设备层及其它通风设备保持整洁、无积尘、霉斑。

（13）室内无乱挂衣物现象。

（14）各部门的窗帘每半年清洗一次。病区、诊室、检查室等布帘每季度洗一次，污染随时拆洗更换。

3、卫生间的卫生保洁管理服务标准

（1）卫生间的卫生洁具应保持整洁，无血迹、无头发、无锈迹、无污染、无堵塞。

（2）卫生用品齐全、无破损。

（3）及时清理卫生纸篓和垃圾桶内垃圾，确保纸篓、垃圾桶、内外卫生整洁，无异味，无污染。

（4）卫生间内应保持空气清新,无异味,地面无积水。

（5）水龙头完好，没有长流水，发现坏损应及时报有关部门维修。

（6）大、小便器无污垢、水锈、无堵塞、整洁、干净、无异味。

（7）洗手盆无水锈、无污染、无堵塞。

（8）墙壁保持清洁、干燥、无蜘蛛网，无污迹。

（9）玻璃镜面保持明镜，无灰尘、污迹、手印或水迹。

（10）垃圾桶应摆放整齐，冲洗干净、消毒,确保内外无污迹,无异味。

4、垃圾收集的卫生保洁管理服务标准

（1）污物间、垃圾站应保持清洁、无异味、污染、血迹、锈迹、堵塞，保持空气清新。

（2）垃圾箱内垃圾应及时清理，保证无垃圾堆积，摆放整齐、冲洗干净，消毒。

（3）垃圾应做到日产日清，由中标方运至指定位置，保证无积存垃圾。

（4）生活垃圾应与医疗废物分开收集，生活垃圾用黑色袋装，医疗废物用黄色袋装，放射性医疗废物用红色袋装,生活垃圾和医疗废物不能混装。

（5）医疗废物集中送医院医疗废物暂时贮存室，由专人按规定要求负责收集移交至废弃物处置站，运送过程应保证密封、不流失、泄漏和扩散，每一袋医疗废物均应按要求封装并打印条码标签。

（6）污物间、水沟、地漏无杂物、无堵塞，每天至少清洗消毒二次,确保无异味。

（7）垃圾收集运送时无散落垃圾及渗出液。

（8）负责垃圾收集的运送工具、垃圾袋的费用。

（9）负责卫生保洁所需的保洁剂、消毒剂,保洁用具、工具、设备、设施等的费用。

（10）病区病人多时应及时增加保洁员保洁,确保保洁质量。

（四）医疗废物交接、污水处理服务标准

1、医疗废物交接管理服务标准

（1）负责按《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的要求做好医疗废物暂时贮存室的日常管理工作。

（2）负责医疗废物分类收集、称重、登记、分类装箱等工作,登记资料至少保存3年。

（3）医疗废物应做到日产日清,遇有特殊情况时医疗废物贮存时间不得超过2天。

（4）贮存室应防渗漏和雨水冲刷,避免阳光直射,不得露天堆放医疗废物,应做好医疗废物暂时贮存室的除（防）四害工作；贮存室窗、门应有防盗设施，工作人员离开暂时贮存室时应关好门窗、上锁。

（5）医疗废物移交特种废弃物处置单位时,应认真核对医疗废物的种类、数量,填写危险废物转移联单,转移联单应保存3年以上。

（6）医疗废物转交后应立即对贮存地点,设施进行清洁、消毒处理并登记。

（7）应确保医疗废物不流失、泄漏和扩散。

（8）发现医疗废物流失、泄漏或扩散，应立即启动医疗废物应急处理预案；并报医院医务科、感染科和有关领导处理。

（9）禁止转让、买卖医疗废物，一经发现将依法处理。

（五）协助中心各项体检工作（维持秩序、发放早餐等），标本送检（院内、院外），搬运设备、家具、电器、病床、物资、节日庆典、上级领导检查、会议或参观等布置及会务服务的管理标准：

1、遵守医院各项规章制度，仪表符合要求，工作责任心强，服务态度好，文明礼貌。

2、及时、准确、安全送标本检查，并取报告单回科室，及时补充所需各类标本容器。

3、及时送修各科室的各类维修物品（如仪器、设备、电器、家具、工具等），维修后送回科室。

4、送各科室大输液、外用消毒液，保证安全，交接清楚，数量准确。

5、及时为各病区搬运病床、床垫、床头柜等，满足病区需要。及时回收各科室空输液瓶运送至医院指定地点。

6、为门诊需住院转运的病人提供转运服务。

7、及时为医院搬运新购置的家具、设备（大型家具、设备应由供应商负责）。

8、满足医院开展各种活动的需求，及时搬运各种设备、设施和家具等。

9、满足医院开展各种活动的需要，为突发事件和特殊时期提供必要的援助。

10、满足医院节日布置场地的需要，按时运送彩旗、大字、花篮、装饰品等物品。

为各科室搬运各种家具、设备、设施和上述未涉及到的各种物品。

（六）洗涤服务的管理标准：

1、服务内容：

（1）负责全院病患人员的床单、被服等布、巾类的清洗。

（2）负责全院医务人员的工作衣服的清洗。

（3）负责各科室行政值班宿舍被服的清洗。

（4）负责全院所有窗帘、床帘的定期清洗。

（5）负责所有服务区域内破损的布、巾类的修补工作。

（6）负责所有洗涤物品的上收下送工作。

2、服务要求：

（1）所有洗涤物品要求按院感要求进行消毒、浸泡、清洗。

（2）每天需按时完成所需要的物品清洗及配送。

（3）洗涤后物品必须确保无污迹、无异味，折叠整齐。

（4）天气晴朗时，洗涤后的被服物品必须尽量在室外晾晒，禁止使用烘干机，充分注意节约能源。

（5）每天清洗的物品必须按照科室分类折叠配送，防止物品出现错送漏送。

（6）破损的布类物品有利用价值的必须采用同质量、同颜色的布类按规范修补；没有修补价值的物品必须报送各使用科室确认后才能进行报废处理。

（7）所有洗涤、消毒药剂由中标方负责，必须使用洗涤、消毒效果较好，对布类腐蚀较低的产品，并按照药剂使用剂量使用，防止由于过量使用药剂造成布类损坏；洗涤及消毒药剂采购前必须报医院相关科室确认并备案。

（七）电梯维保

维保单位资质：投标方需委托具有相应资质的电梯维保单位进行电梯维保，维保单位需提供有效的资质证书。​

维保周期：按照电梯安全技术规范的要求，定期对电梯进行维护保养，周保、月保、季保、半年保、年保均需按时进行，并做好维保记录。​

故障处理：电梯出现故障时，维保单位需在 20分钟内到达现场进行处理，确保电梯尽快恢复正常运行。对电梯运行中出现的异常情况要及时排查原因并采取措施。​

安全管理：定期对电梯进行安全检查，确保电梯安全装置齐全、有效，运行平稳。建立电梯安全管理档案，包括电梯注册登记证、检验合格标志、维保记录、故障处理记录等。​

（八）日常水电基本维护​

水电设施检查：每周对院区的水电设施进行一次巡查，包括供水管道、水龙头、阀门、配电箱、开关、插座、灯具等。检查是否有漏水、漏电、短路等情况，发现问题及时处理。​

故障维修：接到水电故障报修后，维修人员需在 1 小时内到达现场进行维修，小故障当天解决，较大故障需在 24 小时内解决，确保水电正常供应。​

安全管理：严格遵守水电安全操作规程，定期对配电箱、供水设备等进行安全检查，防止发生安全事故。对老化的水电线路和设施及时进行更换。

水电设施检查：定期对院区的水电设施进行一次巡查，包括供水管道、水龙头、阀门、配电箱、开关、插座、灯具等。检查是否有漏水、漏电、短路等情况，发现问题及时处理。

（九）专变维保

定期检查：每周对专变设备进行一次常规检查，内容包括变压器油位、油温、声音是否正常，套管是否清洁、有无破损和放电现象，接线端子是否紧固、有无过热现象，冷却系统是否运行正常等。每半年进行一次全面检查，包括绝缘电阻测试、直流电阻测试、变比测试等。​

维护保养：每季度对专变设备进行一次维护保养，清理设备表面的灰尘和杂物，检查各连接部位的紧固情况，对松动的螺栓进行紧固。每年进行一次油质检测，若油质不符合要求，及时进行过滤或更换。​

故障处理：专变设备出现故障时，维保人员需在 1 小时内到达现场进行处理，尽快排除故障，恢复供电。对重大故障，需及时上报中心相关负责人，并制定详细的抢修方案。​

档案管理：建立专变维保档案，详细记录每次检查、维护保养的时间、内容、测试数据、发现的问题及处理情况等信息，确保档案完整、准确，为设备的安全运行提供依据。

（十）消防维保

消防设施设备检查：每月对院区所有消防设施设备进行一次全面检查，包括灭火器、消防栓、消防水带、水枪、消防报警系统、应急照明、疏散指示标志等。检查内容包括设备是否完好、在位，灭火器压力是否正常，消防栓是否有水，报警系统是否灵敏，应急照明和疏散指示标志是否正常工作等。​

维护保养：每季度对消防设施设备进行一次维护保养，对灭火器进行换药或充装，对消防栓进行放水试验，对消防报警系统进行联动测试，确保各系统运行正常。对发现的损坏或过期的设备及时进行更换或维修。​

档案管理：建立消防维保档案，详细记录每次检查、维护保养的时间、内容、发现的问题及处理情况等信息，确保档案完整、准确。​

（十一）绿化养护服务

1、负责浇水：草坪、灌木、树木为主，具体视天气情况，保持植物长势良好，不出现大面积枯萎等缺水现象。

2、负责施肥：根据实际情况年施肥2—3次，做到施肥均匀、充足、适度、保证绿化植物枝叶茂盛。

3、负责适当修剪：按不同的时节和季节，视具体情况，经常性对草地、灌木、乔木进行修剪整形，使草坪的高度一致，整齐美观。

4、负责病虫害防治：要及时对草地、灌木、乔木进行病虫害防治，确保病株、虫害现象不成灾。

5、负责除杂草松土：草坪上、花木丛中，无杂草。

6、负责补植：对因生长不良造成的残缺花草、树木及时补植恢复。

7、负责清理绿化：修剪下来的树枝和杂草，及时清运处理。

8、负责防汛、防风、防冻：灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝，尽快恢复原状。寒潮到来之前根据植物的具体情况做好防寒越冬工作（扎草绳或刷白灰）。大雪过后，及时清理树枝，树叶上的积雪。

四、物业管理人员要求（采购人后续可能根据实际需要增减人员）

| 部门职能 | 岗位 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 项目经理 | 1 | 1、8小时/天工时制，合同期内在岗率不低于80%/月，重大事务及活动需在岗； |
| 公共设施设备维护服务 | 工程人员（可兼职） | 1 | 1、24小时运行维护保障制度，水电维修，具有专业技术工作能力； 2、人员年龄不超过60周岁，身体健康，无犯罪记录。 |
| 保洁服务 | 保洁员 | 5 | 工作日实行8小时工时制，女性不超过55周岁，男性不超过60周岁，身体健康。 |
| 保安服务 | 门岗 | 2 | 1、男性年龄不超过60周岁，女性年龄不超过50周岁（1人）； 2、所有保安人员身体健康，无犯罪记录； - 3、保安人员中持有保安证人员不少于4人； - 4、每天实行24小时值班制，同时担负巡逻、车管等任务。 |
| 消控值班 | 消控值班员 | 1 | 1、男性年龄不超过60周岁，女性年龄不超过50周岁。2、消控人员应身体健康，无犯罪记录。 - 3、所有值班人员均需持有消防设施操作员证书； - 4、消防、监控设备24小时正常运行。 |

注：供应商需配备上述人员的工作服、所需保洁设备、必要的清洁用品、垃圾袋等。

五、物业公司本项目管理要求

1、物业公司须全面了解物业情况，倾听意见，与业主单位商议物业管理工作的开展，拟定具体管理细则。

2、加强员工素质培训，包括法规法纪教育、职业道德教育、岗位技能教育以及保密纪律教育等，让每一位员工牢记“业主至上，服务第一“的物业服务宗旨，凡进本项目工作的工作人员均需严格培训，达到岗位要求才能够上岗。

3、管理处所有员工对业主做到：热情、礼貌、诚实、周到，上岗着装统一、佩带胸卡，按作业标准规范服务。

4、建立健全各项台帐记录，根据物业管理需要分类分项建立台帐，包括：

（1）物料消耗台帐。

（2）管理服务台帐。

（3）业务学习台帐。

（4）职工教育台帐。

（5）业主投诉及处置台帐等。

5、建立健全管理规章制度。为确保各项工作落实到实处，根据具体情况，拟修订物业管理规章制度。

6、推行现代企业管理制度，实行“满负荷”工作，运行出台适应本物业运行的有效的整套管理制度和作业标准，辅以检查，督导及处理措施，对不胜任工作人员按规定给予更换。

六、支付方式

对照《幸福街道社区卫生服务中心物业管理服务考核办法》对物业管理服务质量进行考核后按月支付，如一个月当中有多个部门考核结果，按各部门考核结果的平均分来计分。考核分进行物业管理服务费支付，考核分达到90分（含）及以上的，按剩余中标价的平均每月管理费服务付款100%；考核分85（含）-89分的，按剩余中标价的平均每月管理服务费付款90%；考核分80（含）-84分的，按剩余中标价的平均每月管理服务费付款80%；考核分在80分以下的，暂缓支付当月管理服务费。同时中标人必须进行整改;若次月内考核分仍低于 80分的，采购人有权终止合同，同时不支付上两月的管理服务费。供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

七、其他说明

无。

附件：幸福街道社区卫生服务中心物业管理服务考核办法

| ## 项目 | ## 考核标准 | ## 分值 | ## 评分方法 | ## 考核情况 | ## 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 行为规范 | ## 按季统一着装、戴帽，正确佩戴胸卡，不穿响底鞋。 | ## 30分 | ## 未按规定着装扣0.5分/人，工作服不整洁扣0.5分/人;未佩戴工号牌的扣0.5分/人。 |  |  |
|  | ## 态度亲切，和蔼谦恭，使用文明用语，不得在服务区域高声喧哗。不与医生、护士、病人或家属发生口角，不在公共场所吸烟，不向病员及家属索要钱物。 |  | ## 对病人或家属态度冷漠，过于生硬扣1分/次，与患者或家属发生争吵扣2分/次，发生肢体行为或素要钱物扣5分/次。 |  |  |
|  | ## 工作时间坚守岗位，及时应答职责内的需求，因故离开岗位应告知相关部门，不擅自离岗、串岗、迟到、早退，不与别人打堆、闲聊，上班不干私活:如打毛线、洗头、洗澡等，班前班中不喝酒。 |  | ## 工作时间未及时应答职责内需求、无故离开岗位扣1分/次;因故离开未告知相关部门扣0.5分/分;迟到、早退发现扣1分/次;扎堆闲聊、干私活扣1分/次;班前班中喝酒扣2分/次。 |  |  |
|  | ## 耐心解答病人的各种疑问，无病人投诉。 |  | ## 被病员或家属投诉，查实后扣3分/次。 |  |  |
| ## 工作质量 | ## 每天清扫及拖地至少二次，保持地面干燥，无污渍、无杂物、无烟蒂、无卫生死角;墙面（包括电梯、栏杆、扶手物体表面等）干净整洁，无污迹、积垢，无乱画乱张贴现象。门窗、病床、床头柜、设备带、座椅等无污迹及损坏。雨雪天气做好防滑措施。 | ## 70分 | ## 拖地时拖把滴水扣0.5分/次，其它一处不符合要求扣0.5分/次。 |  |  |
|  | ## 做好开水间管理，按时开放、关闭开水间，送开水到床头。 |  | ## 未按时开放、关闭开水间扣1分/次，未送开水到床头扣0.5分/次。 |  |  |
|  | ## 物品按消毒隔离按要求进行处置，掌握消毒剂的配制方法、使用浓度、作用时间，并能掌握特殊消毒方法，如血液、体液等污染的消毒处理。 |  | ## 发现1处不符合要求扣0.5分/次。 |  |  |
|  | ## 卫生间用具摆放整齐、有序，清洁，无异味、无积垢、设施完好，无堵塞，洗手池及台面、镜面干燥无污迹。患者洗澡后，及时拖干卫生间。 |  | ## 每发现1处不符合要求扣0.5分/次。 |  |  |
|  | ## 协助做好库房的管理，库房按需开关空调及照明，不扎堆聊天，协助清点、分类、保管被服。 |  | ## 未按要求清点、分类、保管被服扣0.5分/次，实际数与基数不相符，发现一次扣1分/次。库房未做好管理扣0.5分/次。 |  |  |
|  | ## 按规定及时做好出院病人床单元的终末处理;垃圾按要求收集、分类，拖把、抹布按要求消毒。协助医疗废物的管理，不积存废品，严禁私卖医疗废物。 |  | ## 未及时做好床单元终末处置扣0.5分/次，垃圾超过箱内容量3/4,扣0.5分/次;拖把、抹布未按要求保存及分类消毒扣0.5分/次。私卖医疗废物扣5分/次，造成严重后果另行处理。 |  |  |

# 第四章 评标方法和程序

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 10% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

8、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

9、强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。

评标方法与评标标准

- 价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为评标准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人报价）×价格权值×100

- 技术分：70分

| 序号 | 评分标准 |  | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力、业绩 （45分） | 投标人综合实力 | （1）投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，以上证书认证范围都需含有“物业服务”或“物业管理”。每提供一个得1分，本项最多3分。提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 （2）投标人具有保安服务认证证书和物业服务认证证书，每提供一个得1.5分，本项最多3分。提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 （3）投标人2020年1月1日以来连续两年获得县区（市）级及以上政府主管部门（不含协会）颁发的先进集体荣誉的得3分；未连续获得县区（市）级及以上政府主管部门（不含协会）颁发的先进集体荣誉的得1分，须提供获奖文件，本项最多得3分。提供文件复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 9分 |
|  |  | 项目人员配备 | （1）拟派项目经理具有大专及以上学历的得2分；提供四级及以上消防操作员证书的得1分；提供安全员证的得1分；提供电梯管理员证的得1分；获得县（区）级及以上物业主管部门表彰的“优秀项目经理”的得1分；具有三年或以上医院项目管理经验的得1分；提供缴纳的社会保险证明与银行的工资流水证明的得1分，提供获奖证书或相关证明材料，不提供不得分，本项最高得8分。 （2）拟派保安人员提供缴纳的社会保险证明与银行的工资流水证明的得1分，本项最高8分。 注：1、以上人员不重复累计得分。 2、提供以上拟派人员学历证书、岗位证书及由社保部门出具的本投标单位为其缴纳2025年5月以来任意一个月的社会保险证明复印件与相同时期银行工资流水证明并加盖投标人公章。未提供或提供不全的对应项不得分。 | 16分 |
|  |  | 企业业绩 | 投标人自2020年1月1日以来具有医疗机构或党政机关事业单位的物业管理项目服务业绩的，每具有一个业绩的得5分，本项最多20分。（注：提供项目合同及服务发票（发票至少提供1张且开具日期须在本项目招标公告发布日期之前）复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全的对应项不得分）。 | 20分 |
| 2 | 物业管理服务方案 （25分） |  | 1、整体方案：对投标人整体物业管理设想及策划完整性好、科学性强、合理可行的得6分，整体一般的得4分，其他得3分。 2、人员配备及物资情况：根据对投标人提供的人员配备及物资情况能充分满足采购需求的得4分，一般满足的得3分，其他得2分。 3、卫生保洁管理方案：对投标人提供的卫生保洁管理方案及措施合理及完善的得4分，一般的得3分，其他得2分。 4、安全保卫管理方案：对投标人提供的安全保卫管理方案及措施合理及完善的得4分，一般的得3分，其他得2分。 5、维修管理方案：对投标人提供的维修管理方案及措施的合理及完善的得3分，一般的得2分，其他得1分。 6、应急预案（应对自然灾害、事故灾害、公共卫生安全事件等突发事件的应急预案），方案优秀的得4分，方案一般的得3分，其他得2分。 | 25分 |
|  |  |  | 注：1、以上内容若缺项，则该项内容得分为0分。 2、汇总各评委打分，取各评委的算术平均值，作为此项最终得分。 |  |

# 第五章  合同主要条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据南通市崇川区幸福街道社区卫生服务中心物业管理服务项目（第二次）招标采购的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称： 南通市崇川区幸福街道社区卫生服务中心物业管理服务项目（第二次）

1.2标的质量：  合格

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）： 本项目“一招三年”，合同一年一签，经年度服务评价合格且下一年度财政预算下达后，可签订下一年度“物业管理服务”合同。

1.5 履行地点： 南通市崇川区福达路6号市北养老中心7号楼

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币。

三、管理服务范围及内容

（一）医院保安、消防和监控的管理服务

（二）全院停车管理服务

（三）卫生保洁服务

1、保洁范围：涵盖院区所有公共区域及医疗区域。公共区域包括各楼层走廊、楼梯、电梯轿厢、大厅、卫生间、开水间、公共休息区等；医疗区域包括门诊诊室、治疗室、输液室、病房、手术室、检验科、院内道路、大楼的周边环境、停车场的环境卫生保洁服务等。

2、医院布类的洗涤、收送服务。

（四）医疗废物交接、污水处理服务

（五）协助中心各项体检工作（维持秩序、发放早餐等），标本送检（院内、院外），搬运设备、家具、电器、病床、物资、节日庆典、上级领导检查、会议或参观等布置及会务服务。体检的场地布置、维持秩序，环境保洁及提供茶水；突发事件的应急及抗灾抢险工作。

（六）洗涤服务的管理标准。

（七）电梯维保

按照电梯安全技术规范的要求，定期对电梯进行维护保养，并做好维保记录。

（八）日常水电基本维护​

水电设施检查：定期对院区的水电设施进行一次巡查，包括供水管道、水龙头、阀门、配电箱、开关、插座、灯具等。检查是否有漏水、漏电、短路等情况，发现问题及时处理。

（九）专变维保

​按照国家法规、行业标准及电力部门要求，并做好维保记录。

（十）消防维保

按照消防设施维护保养规范和要求，并做好维保记录。

（十一）绿化养护服务

对绿化区域，按照二级养护标准，做好施肥、修剪、清除杂草、病虫害防治、扶正加固、绿化补（移）植及更换、切边、涂白、中耕松土、叶面除积尘、绿化保护、绿化灌溉设施（备）维护、绿化排水设施（备）维护等工作；

四、管理服务标准

卫生保洁作业规范和质量标准必须符合医院院感及消毒隔离规范、国家卫生环保质量标准的要求。保洁工作应实行定岗、定点、定时、定质量标准管理，对人员密集的场所要实行不间断的巡查清洁，保持全天候全院范围内整洁、干净。

（一）保安、消防和监控服务的管理标准

1、根据国家的有关法律法规，结合医院的工作实际，提供标准的保安服务，防范院内出现抢劫、扒窃、失窃、财物破坏及损害行为，维护正常的医疗环境及公共治安秩序，保护医院财产及医护人员、职工的人身安全。

2、保安人员必须经过严格训练，并持证上岗。有高度的责任感和奉献精神，能及时排除各种隐患。

3、严格执行医院的各项规章制度，建立健全保安、消防、监控管理制度和24小时保安、消防控制室、微型消防站值班及备勤制度。

4、做好日常巡查工作，按规定路线和有可能出现隐患的地段进行巡逻，并做好巡逻记录和保存好记录资料。

5、接到台风等自然灾害的预警时，应及时检查防范措施的落实情况，组织应急救险队伍，由医院办公室协作指挥，做好抗灾抢险工作，力争将损失降至最低程度。

6、消防监控中心值班人员必须经过消防监控系统专业培训，掌握消防监控系统的基本操作，持证上岗，消防监控室须保证24小时值班，及时发现和处理问题，并做好各项记录。当发生异常情况时，应按规定及时报告医院有关领导，并迅速采取有效措施处置，确保医院的人、财、物安全。

7、遇有突发事件发生时，应及时报告办公室和医院有关领导。并迅速召集足够的人力、物力，采取得力措施，全面投入处理，物业管理人接到报警后，应立即指挥保安人员在5分钟内赶到现场，迅速消除危机或将损失降至最低。

8、及时清理陪护、家属等在院内随地吐痰和乱睡的现象，负责协助行动不便的就诊病员担架搬运工作。

9、及时制止在医院非吸烟区内吸烟人员吸烟，保证责任制承包范围内无烟头、无烟灰、无吸烟人员、确保环境整洁，无污染。

10、负责消防设施的日常管理，保证各种保安器材、消防器材完好。

11、每日电梯的巡查并做好记录。

12、每月应不少于一次消防检查，按消防规范实施对重点部位及易然易爆物品、危险品的管理。

13、负责完成院部交给的临时任务和特殊工作。

14、主动做好病人的咨询和向导工作，协助危重病人到急诊科就诊，为外地病人介绍周边环境。

15、做好闭路监控管理工作，充分发挥监控室千里眼的作用，及时发现和处理各种隐患，杜绝值班麻痹大意，不集中精神观察视频的现象发生。

16、做好医院各项重大活动的安全保卫工作。

17、提高警惕，加强防范，有责任询问或劝阻无关人员离开医院，及时制止医药代表和院外人员散发小广告、资料，发现可疑人员或安全隐患应及时处理，并向物业管理人员、医院办公室报告。

（二）医院停车管理服务标准

（1）进出医院的车辆有保安员指挥引导，进入医院的车辆有序停放，确保各类车辆归口停放，排列整齐、安全无损。

（2）纠正院内通道和非停车场地段停车的违规行为，确保院内道路及消防通道通畅。

（3）做好医院各大门的管理，确保车辆进出通畅，维持好大门口的治安、交通秩序，并搞好责任区内的卫生。

（4）对电动车辆充电装置及区域加强管理，杜绝在非充电区域外进行充电的违规行为。

（三）环境卫生保洁管理服务标准

1、外环境卫生保洁管理服务标准

（1）地面、晒台无泥沙、杂物、污渍、污染、积水。

（2）保证通道畅通、无乱停、乱放车辆，通道地面无堆积物、障碍物。

（3）所有公共设施、标志牌、照明灯、门、窗无灰尘、污迹、坏损，玻璃光亮透明。

（4）区域内无卫生死角，无蜘蛛网，无乱挂晒衣物现象。

（5）垃圾箱、桶外观保持洁净、干燥。无异味、无污染。

（6）垃圾箱、桶内垃圾及时清理，无积存、无异味。

（7）外墙无空调水迹、茶水迹、污迹，无乱画、乱贴；空调室外机保持整洁,无污迹。

（8）楼梯、通道等地面无烟蒂、烟灰,无花木落叶、废纸等垃圾杂物,每天至少擦洗一次。

（9）做好控烟工作,发现吸烟者及时劝说制止,确保空气清新,环境整洁。

2、内环境卫生保洁管理服务标准

（1）保持地面清洁，无脚印、污渍、无烟蒂、血迹、痰迹，无垃圾杂物、无污染、无积水。地面有呕吐物应及时清除、清洗、消毒。

（2）保证通道畅通，通道地面无堆积物、障碍物。

（3）定期清洗地毯,保持整洁、完好、无污渍、破损。

（4）门、窗、空调、风扇、医疗设备、公共设施、天花板无灰尘、蛛网、污迹，无缺损，保持整洁、光亮。

（5）床头柜、桌椅、茶几、病床等干净、整齐，无蟑螂粪便。

（6）栏杆、扶手按规定清洁、消毒，保证无灰尘、污迹或水迹。

（7）消防栓、指示牌保持整洁、无灰尘。

（8）内、外墙面、门、窗无乱贴乱画现象,无霉斑、污迹,保持整洁干净。

（9）玻璃门、窗及其他玻璃表面，不锈钢设施、用品表面保持干净、光亮、无灰尘、污迹,无手印或水迹。不锈钢应定期上油。

（10）保证玻璃门、窗及其它玻璃完好无损，发现损坏应及时报修。

（11）照明设备保持明亮，无灰尘、蛛网、污迹、无坏损。

（12）空调、净化室及设备层及其它通风设备保持整洁、无积尘、霉斑。

（13）室内无乱挂衣物现象。

（14）各部门的窗帘每半年清洗一次。病区、诊室、检查室等布帘每季度洗一次，污染随时拆洗更换。

3、卫生间的卫生保洁管理服务标准

（1）卫生间的卫生洁具应保持整洁，无血迹、无头发、无锈迹、无污染、无堵塞。

（2）卫生用品齐全、无破损。

（3）及时清理卫生纸篓和垃圾桶内垃圾，确保纸篓、垃圾桶、内外卫生整洁，无异味，无污染。

（4）卫生间内应保持空气清新,无异味,地面无积水。

（5）水龙头完好，没有长流水，发现坏损应及时报有关部门维修。

（6）大、小便器无污垢、水锈、无堵塞、整洁、干净、无异味。

（7）洗手盆无水锈、无污染、无堵塞。

（8）墙壁保持清洁、干燥、无蜘蛛网，无污迹。

（9）玻璃镜面保持明镜，无灰尘、污迹、手印或水迹。

（10）垃圾桶应摆放整齐，冲洗干净、消毒,确保内外无污迹,无异味。

4、垃圾收集的卫生保洁管理服务标准

（1）污物间、垃圾站应保持清洁、无异味、污染、血迹、锈迹、堵塞，保持空气清新。

（2）垃圾箱内垃圾应及时清理，保证无垃圾堆积，摆放整齐、冲洗干净，消毒。

（3）垃圾应做到日产日清，由中标方运至指定位置，保证无积存垃圾。

（4）生活垃圾应与医疗废物分开收集，生活垃圾用黑色袋装，医疗废物用黄色袋装，放射性医疗废物用红色袋装,生活垃圾和医疗废物不能混装。

（5）医疗废物集中送医院医疗废物暂时贮存室，由专人按规定要求负责收集移交至废弃物处置站，运送过程应保证密封、不流失、泄漏和扩散，每一袋医疗废物均应按要求封装并打印条码标签。

（6）污物间、水沟、地漏无杂物、无堵塞，每天至少清洗消毒二次,确保无异味。

（7）垃圾收集运送时无散落垃圾及渗出液。

（8）负责垃圾收集的运送工具、垃圾袋的费用。

（9）负责卫生保洁所需的保洁剂、消毒剂,保洁用具、工具、设备、设施等的费用。

（10）病区病人多时应及时增加保洁员保洁,确保保洁质量。

（四）医疗废物交接、污水处理服务标准

1、医疗废物交接管理服务标准

（1）负责按《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的要求做好医疗废物暂时贮存室的日常管理工作。

（2）负责医疗废物分类收集、称重、登记、分类装箱等工作,登记资料至少保存3年。

（3）医疗废物应做到日产日清,遇有特殊情况时医疗废物贮存时间不得超过2天。

（4）贮存室应防渗漏和雨水冲刷,避免阳光直射,不得露天堆放医疗废物,应做好医疗废物暂时贮存室的除（防）四害工作；贮存室窗、门应有防盗设施，工作人员离开暂时贮存室时应关好门窗、上锁。

（5）医疗废物移交特种废弃物处置单位时,应认真核对医疗废物的种类、数量,填写危险废物转移联单,转移联单应保存3年以上。

（6）医疗废物转交后应立即对贮存地点,设施进行清洁、消毒处理并登记。

（7）应确保医疗废物不流失、泄漏和扩散。

（8）发现医疗废物流失、泄漏或扩散，应立即启动医疗废物应急处理预案；并报医院医务科、感染科和有关领导处理。

（9）禁止转让、买卖医疗废物，一经发现将依法处理。

（五）协助中心各项体检工作（维持秩序、发放早餐等），标本送检（院内、院外），搬运设备、家具、电器、病床、物资、节日庆典、上级领导检查、会议或参观等布置及会务服务的管理标准：

1、遵守医院各项规章制度，仪表符合要求，工作责任心强，服务态度好，文明礼貌。

2、及时、准确、安全送标本检查，并取报告单回科室，及时补充所需各类标本容器。

3、及时送修各科室的各类维修物品（如仪器、设备、电器、家具、工具等），维修后送回科室。

4、送各科室大输液、外用消毒液，保证安全，交接清楚，数量准确。

5、及时为各病区搬运病床、床垫、床头柜等，满足病区需要。及时回收各科室空输液瓶运送至医院指定地点。

6、为门诊需住院转运的病人提供转运服务。

7、及时为医院搬运新购置的家具、设备（大型家具、设备应由供应商负责）。

8、满足医院开展各种活动的需求，及时搬运各种设备、设施和家具等。

9、满足医院开展各种活动的需要，为突发事件和特殊时期提供必要的援助。

10、满足医院节日布置场地的需要，按时运送彩旗、大字、花篮、装饰品等物品。

为各科室搬运各种家具、设备、设施和上述未涉及到的各种物品。

（六）洗涤服务的管理标准：

1、服务内容：

（1）负责全院病患人员的床单、被服等布、巾类的清洗。

（2）负责全院医务人员的工作衣服的清洗。

（3）负责各科室行政值班宿舍被服的清洗。

（4）负责全院所有窗帘、床帘的定期清洗。

（5）负责所有服务区域内破损的布、巾类的修补工作。

（6）负责所有洗涤物品的上收下送工作。

2、服务要求：

（1）所有洗涤物品要求按院感要求进行消毒、浸泡、清洗。

（2）每天需按时完成所需要的物品清洗及配送。

（3）洗涤后物品必须确保无污迹、无异味，折叠整齐。

（4）天气晴朗时，洗涤后的被服物品必须尽量在室外晾晒，禁止使用烘干机，充分注意节约能源。

（5）每天清洗的物品必须按照科室分类折叠配送，防止物品出现错送漏送。

（6）破损的布类物品有利用价值的必须采用同质量、同颜色的布类按规范修补；没有修补价值的物品必须报送各使用科室确认后才能进行报废处理。

（7）所有洗涤、消毒药剂由中标方负责，必须使用洗涤、消毒效果较好，对布类腐蚀较低的产品，并按照药剂使用剂量使用，防止由于过量使用药剂造成布类损坏；洗涤及消毒药剂采购前必须报医院相关科室确认并备案。

（七）电梯维保

维保单位资质：投标方需委托具有相应资质的电梯维保单位进行电梯维保，维保单位需提供有效的资质证书。​

维保周期：按照电梯安全技术规范的要求，定期对电梯进行维护保养，周保、月保、季保、半年保、年保均需按时进行，并做好维保记录。​

故障处理：电梯出现故障时，维保单位需在 20分钟内到达现场进行处理，确保电梯尽快恢复正常运行。对电梯运行中出现的异常情况要及时排查原因并采取措施。​

安全管理：定期对电梯进行安全检查，确保电梯安全装置齐全、有效，运行平稳。建立电梯安全管理档案，包括电梯注册登记证、检验合格标志、维保记录、故障处理记录等。​

（八）日常水电基本维护​

水电设施检查：每周对院区的水电设施进行一次巡查，包括供水管道、水龙头、阀门、配电箱、开关、插座、灯具等。检查是否有漏水、漏电、短路等情况，发现问题及时处理。​

故障维修：接到水电故障报修后，维修人员需在 1 小时内到达现场进行维修，小故障当天解决，较大故障需在 24 小时内解决，确保水电正常供应。​

安全管理：严格遵守水电安全操作规程，定期对配电箱、供水设备等进行安全检查，防止发生安全事故。对老化的水电线路和设施及时进行更换。

水电设施检查：定期对院区的水电设施进行一次巡查，包括供水管道、水龙头、阀门、配电箱、开关、插座、灯具等。检查是否有漏水、漏电、短路等情况，发现问题及时处理。

（九）专变维保

定期检查：每周对专变设备进行一次常规检查，内容包括变压器油位、油温、声音是否正常，套管是否清洁、有无破损和放电现象，接线端子是否紧固、有无过热现象，冷却系统是否运行正常等。每半年进行一次全面检查，包括绝缘电阻测试、直流电阻测试、变比测试等。​

维护保养：每季度对专变设备进行一次维护保养，清理设备表面的灰尘和杂物，检查各连接部位的紧固情况，对松动的螺栓进行紧固。每年进行一次油质检测，若油质不符合要求，及时进行过滤或更换。​

故障处理：专变设备出现故障时，维保人员需在 1 小时内到达现场进行处理，尽快排除故障，恢复供电。对重大故障，需及时上报中心相关负责人，并制定详细的抢修方案。​

档案管理：建立专变维保档案，详细记录每次检查、维护保养的时间、内容、测试数据、发现的问题及处理情况等信息，确保档案完整、准确，为设备的安全运行提供依据。

（十）消防维保

消防设施设备检查：每月对院区所有消防设施设备进行一次全面检查，包括灭火器、消防栓、消防水带、水枪、消防报警系统、应急照明、疏散指示标志等。检查内容包括设备是否完好、在位，灭火器压力是否正常，消防栓是否有水，报警系统是否灵敏，应急照明和疏散指示标志是否正常工作等。​

维护保养：每季度对消防设施设备进行一次维护保养，对灭火器进行换药或充装，对消防栓进行放水试验，对消防报警系统进行联动测试，确保各系统运行正常。对发现的损坏或过期的设备及时进行更换或维修。​

档案管理：建立消防维保档案，详细记录每次检查、维护保养的时间、内容、发现的问题及处理情况等信息，确保档案完整、准确。

（十一）绿化养护服务

1、负责浇水：草坪、灌木、树木为主，具体视天气情况，保持植物长势良好，不出现大面积枯萎等缺水现象。

2、负责施肥：根据实际情况年施肥2—3次，做到施肥均匀、充足、适度、保证绿化植物枝叶茂盛。

3、负责适当修剪：按不同的时节和季节，视具体情况，经常性对草地、灌木、乔木进行修剪整形，使草坪的高度一致，整齐美观。

4、负责病虫害防治：要及时对草地、灌木、乔木进行病虫害防治，确保病株、虫害现象不成灾。

5、负责除杂草松土：草坪上、花木丛中，无杂草。

6、负责补植：对因生长不良造成的残缺花草、树木及时补植恢复。

7、负责清理绿化：修剪下来的树枝和杂草，及时清运处理。

8、负责防汛、防风、防冻：灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝，尽快恢复原状。寒潮到来之前根据植物的具体情况做好防寒越冬工作（扎草绳或刷白灰）。大雪过后，及时清理树枝，树叶上的积雪。​

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

不收取。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

自成交供应商正式入驻后开始计算付款周期。每季度支付一次，于每季度的最后10天支付当季费用。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 10%  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  1‰ 每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 10%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件：幸福街道社区卫生服务中心物业管理服务考核办法

| ## 项目 | ## 考核标准 | ## 分值 | ## 评分方法 | ## 考核情况 | ## 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 行为规范 | ## 按季统一着装、戴帽，正确佩戴胸卡，不穿响底鞋。 | ## 30分 | ## 未按规定着装扣0.5分/人，工作服不整洁扣0.5分/人;未佩戴工号牌的扣0.5分/人。 |  |  |
|  | ## 态度亲切，和蔼谦恭，使用文明用语，不得在服务区域高声喧哗。不与医生、护士、病人或家属发生口角，不在公共场所吸烟，不向病员及家属索要钱物。 |  | ## 对病人或家属态度冷漠，过于生硬扣1分/次，与患者或家属发生争吵扣2分/次，发生肢体行为或素要钱物扣5分/次。 |  |  |
|  | ## 工作时间坚守岗位，及时应答职责内的需求，因故离开岗位应告知相关部门，不擅自离岗、串岗、迟到、早退，不与别人打堆、闲聊，上班不干私活:如打毛线、洗头、洗澡等，班前班中不喝酒。 |  | ## 工作时间未及时应答职责内需求、无故离开岗位扣1分/次;因故离开未告知相关部门扣0.5分/分;迟到、早退发现扣1分/次;扎堆闲聊、干私活扣1分/次;班前班中喝酒扣2分/次。 |  |  |
|  | ## 耐心解答病人的各种疑问，无病人投诉。 |  | ## 被病员或家属投诉，查实后扣3分/次。 |  |  |
| ## 工作质量 | ## 每天清扫及拖地至少二次，保持地面干燥，无污渍、无杂物、无烟蒂、无卫生死角;墙面（包括电梯、栏杆、扶手物体表面等）干净整洁，无污迹、积垢，无乱画乱张贴现象。门窗、病床、床头柜、设备带、座椅等无污迹及损坏。雨雪天气做好防滑措施。 | ## 70分 | ## 拖地时拖把滴水扣0.5分/次，其它一处不符合要求扣0.5分/次。 |  |  |
|  | ## 做好开水间管理，按时开放、关闭开水间，送开水到床头。 |  | ## 未按时开放、关闭开水间扣1分/次，未送开水到床头扣0.5分/次。 |  |  |
|  | ## 物品按消毒隔离按要求进行处置，掌握消毒剂的配制方法、使用浓度、作用时间，并能掌握特殊消毒方法，如血液、体液等污染的消毒处理。 |  | ## 发现1处不符合要求扣0.5分/次。 |  |  |
|  | ## 卫生间用具摆放整齐、有序，清洁，无异味、无积垢、设施完好，无堵塞，洗手池及台面、镜面干燥无污迹。患者洗澡后，及时拖干卫生间。 |  | ## 每发现1处不符合要求扣0.5分/次。 |  |  |
|  | ## 协助做好库房的管理，库房按需开关空调及照明，不扎堆聊天，协助清点、分类、保管被服。 |  | ## 未按要求清点、分类、保管被服扣0.5分/次，实际数与基数不相符，发现一次扣1分/次。库房未做好管理扣0.5分/次。 |  |  |
|  | ## 按规定及时做好出院病人床单元的终末处理;垃圾按要求收集、分类，拖把、抹布按要求消毒。协助医疗废物的管理，不积存废品，严禁私卖医疗废物。 |  | ## 未及时做好床单元终末处置扣0.5分/次，垃圾超过箱内容量3/4,扣0.5分/次;拖把、抹布未按要求保存及分类消毒扣0.5分/次。私卖医疗废物扣5分/次，造成严重后果另行处理。 |  |  |

# 第六章 投标文件相关格式

- 投标文件由“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”、“电子投标文件”四部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件（单独装订密封）

1、投标人须具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（加盖公章）。

2、如为法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件的复印件。如为被委托授权人参加投标的，须提供法人代表签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章）；

3、投标人符合规定条件的声明函（格式见附件）；

4、关于资格文件的声明函（格式见附件）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章

二、技术标（单独装订密封）

1．投标响应函；

- 2．商务技术条款响应一览表（格式见第六章）

- 3．评审评分项技术响应评分中所涉及的事项需提供的所有资料；

- 4．评审评分项中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料；

- 5．招标文件中要求提供的其他材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术标”所须提供材料的复印件（须加盖投标人公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术标”所涉及相关资料等证明材料均须提供原件复印件或扫描打印件，因证明资料模糊、不清晰所引起的后果由投标人自行承担。

三、商务标（单独密封）

- 1、投标报价总表（格式参见第六章）。

- 2、投标报价明细表（格式自拟）

- 3、投标人认为需要提供的其他材料。

四、电子投标文件（一份、单独密封提供）

电子投标文件的内容为“资格审查文件、技术标文件、商务标文件”的打印盖章（或电子签章）后的投标文件的扫描件（资格审查文件、技术标文件、商务标文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）。

- 二、投标文件封面范例

南通市崇川区幸福街道社区卫生服务中心物业管理服务项目（第二次）

投标文件

对应投标文件，相应填写：

资格审查材料文件

技术标文件

商务标文件

电子投标文件

（资格后审）

供应商：参加投标单位全称

年  月  日

三、投标文件

资格后审材料文件（单独密封）

- 资格后审材料相关格式文件

- 1、法定代表人身份证明

南通市崇川区幸福街道社区卫生服务中心：

我公司法定代表人 参加贵单位组织的（采购项目名称）项目采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：      性别：    年龄：     职务：

身份证号码：

手机：       传真：

单位名称（公章）               法定代表人（签字或盖章）

年月日                                   年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时法定代表人将身份证原件带至投标现场备查。

- 2、法定代表人授权委托书

南通市崇川区幸福街道社区卫生服务中心：

本授权委托书声明：我　　　（姓名）系　　　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的招标采购响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：       性别：     年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

供应商（盖章）

年  月  日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时被授权人将身份证原件带至投标现场备查。

- 3、投标人符合规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对招标文件规定条件做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 4、关于资格文件的声明函

南通市崇川区幸福街道社区卫生服务中心：

本公司愿就贵处组织实施的          的招标采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标人）法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（投标人）公章：

年	月	日

- 技术标文件（单独密封）

- 一．投标响应函（格式不得变动）

南通市崇川区幸福街道社区卫生服务中心：

依据贵单位（招标项目名称及项目编号）项目公开招标采购的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1．同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2．我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3．我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

4．我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5．我方尊重评标委员会所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6．一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

二、商务技术条款响应一览表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件的技术商务条款 | 投标文件承诺的技术商务条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、请逐条对应本项目招标文件第三章“项目需求”中技术商务条款的要求，认真填写该表。

2、若供应商有技术、商务偏离，应将招标文件要求和供应商投标文件承诺逐条对应的填列在偏离表中，否则将认为供应商未响应招标文件的要求。若供应商完全响应招标文件所有技术、商务要求，则无需逐条列出技术商务条款，只需在“偏离情况”一栏中注明“无偏离，完全响应招标文件所有要求”。

3、本表如有多页，应逐页加盖公章。

供应商（公章）：

供应商授权代表签字（或盖章）：

时间：

- 商务标文件（单独密封）

一、报价总表

| 项目名称 | 报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表格式，不得自行改动。

2、本项目报价（以人民币计价）应包含但不限于人工（包括工资、奖金、社保、加班费、夜班费等费用）、专用设备、工具、通讯、保险、易耗品、办公设备、巡检器材、服装、胸卡、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

二、报价明细表

（格式自拟）