崇川区任港中心预防保健门诊改造设计施工一体化项目

竞争性磋商文件

（资格后审）

采购单位：崇川区任港街道社区卫生服务中心

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二〇二五年八月

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

# 第一章  竞争性磋商公告

宏信天德工程顾问有限公司（以下简称代理机构）受崇川区任港街道社区卫生服务中心（以下简称采购单位）的委托，对崇川区任港中心预防保健门诊改造设计施工一体化项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

- 项目名称：崇川区任港中心预防保健门诊改造设计施工一体化项目

- 项目预算：38万元

- 本项目最高限价：38万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

四、项目需求：崇川区任港中心预防保健门诊改造设计施工一体化项目，具体内容详见第三章项目需求。

- 五、服务期限：自签订合同书之日起5个工作日内提交整套设计方案、设计方案通过评审后40天内完成施工并通过验收。

六、潜在的供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照，有能力按本招标文件规定的要求提供相关服务。

（2）供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内），并具有有效的安全生产许可证。

（3）供应商拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时资质），同时具有安全生产考核合格证（B证）。

同时必须满足下列条件：

a.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）；项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。

b.拟派项目负责人必须为投标企业正式人员，须提供①拟派项目负责人与投标企业双方签订的有效劳动合同书②社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的2025年5月以来任意1个月的养老保险缴费记录。

特别提示：

①本工程供应商若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书复印件，并应在个人签名处手写本人签名，未提供电子证书复印件或未手写签名或签名图像笔迹不一致的，视为项目负责人的资格不符合要求。

②本工程供应商若拟派的项目负责人为江苏省二级注册建造师，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕第26号）文件要求换发新的注册证书电子证照，并提供新的注册证书电子证照复印件，否则不予认可。

4、供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件；

注：供应商应认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与磋商的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的供应商作无效磋商处理，视情在相关部门网站公示。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

七、磋商文件的获取

1、时间：自本采购公告发布之日起至2025年9月2日14时30分；

2、地点：在“中国崇川网http://www.chongchuan.gov.cn/”-公告公示栏获知本项目采购信息。

3、售价：300元/份，报名时递交给采购代理机构，售后不退。

4、报名方式：请有意参与本项目响应的供应商于2025年9月2日11时00分前联系代理机构报名（联系人：董安国，联系方式：18912299056，邮箱：812298892@qq.com），未报名单位不得参加本项目的响应。

八、响应文件的递交

1、递交响应文件截止时间及开标时间为 2025年9月2日14时30分。

2、响应文件递交地址及开标地址：南通市崇川区北大街108号金域商业中心1幢8楼北区宏信天德工程顾问有限公司开标室，如有变动另行通知，请各投标供应商提前做好准备。

九、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

十、其他补充事宜：

1、本项目不收取磋商保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收保证金。

2、项目磋商活动模式：现场磋商模式。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

十一、联系方式

1、采购人信息

采购单位：崇川区任港街道社区卫生服务中心

地 址：南通市外环西路329号

联系人：朱先生

联系电话：0513-81567068

2、采购代理机构信息

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市崇川区北大街108号金域商业中心1幢8楼北区

联系人：董安国

联系电话：18912299056

邮箱：812298892@qq.com

第二章  投标供应商须知

一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的5日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

6、供应商在磋商开始前自行踏勘现场，供应商务必自行认真踏勘现场条件，进一步获取所需信息，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用，采购人可视情组织答疑会。

二、本项目涉及到的现场勘察

1、根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商磋商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

三、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市崇川区人民政府官网发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标文件的组成及装订、密封

1.投标文件的组成（分为纸质投标文件、电子投标文件）

1.1纸质投标文件分“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”三部分内容。每一部分内容均须提供“一份正本、两份副本”纸质投标文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。商务标文件不得出现于资格审查文件和技术标文件中。

1.1.1纸质投标文件分三个密封袋（箱）提交。其中：

资格审查文件的正、副本纸质投标文件密封在一个单独的密封袋内；

技术标文件的正、副本纸质投标文件及图纸类（如需提供图纸等其它资料的话）等密封在一个单独的密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）；

商务标文件的正、副本纸质投标文件密封在一个单独的密封袋内。

1.1.2纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

注：凡是投标文件中涉及投标人资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以投标人名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照招标文件要求盖章或签字。

1.2电子投标文件（一份，单独密封提交）

本项目要求提供电子投标文件一份，电子投标文件的内容为“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”打印盖章（或电子签章）后的投标文件的扫描件（“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），可以采取U盘方式提交，需单独密封提交。

电子投标文件内容应与提交的纸质投标文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

1.3投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据。

1.4递交时间：投标人须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。投标人提交投标文件，即视为已响应参加采购活动。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

七、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、供应商应按本竞争性磋商文件内项目需求的全部采购内容计算单价和总价。

5、本项目报价为固定单价报价，投标人应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入报价中，今后不作调整。投标报价（以人民币计价）包括但不限于本项目所有人工费、人员保险费、各项主材及辅材费、配件费、加工费、材料运输费、成品保护费、现场勘察、测量、策划、图文设计、数码小样、各版面文字及图标内容的撰写、制作费、施工费、安装费、项目所需的工具及耗材费用、协调、统筹、管理费、利润、税金、人员的培训及合同实施过程中的不可预见等所有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。

6、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

7、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、最低的磋商报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

八、联合体参与磋商

不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

九、响应文件及磋商费用

1、本项目招标代理费收取3000元，评委费（如有）按实收取，投标人须将此部分费用考虑在投标报价中（不单列），中标人应在领取中标通知书时向招标代理人一次性支付。

2、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

3、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

十、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目合同价的5%，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交商需在成交通知书发出后30日内凭成交通知书及履约保证金缴纳证明按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十一、未尽事宜

无

# 第三章  项目需求

一、项目名称

- 崇川区任港中心预防保健门诊改造设计施工一体化项目

- 二、采购范围

- 崇川区任港中心预防保健门诊改造设计施工一体化项目，包括但不限于全套方案设计、深化设计、效果图制作、制作图绘制、安装图绘制、相关勘察及施工、设施设备采购等，具体以采购人的需求为准。

- 三、项目需求内容

- 1、项目地址：崇川区任港街道社区卫生服务中心。

- 2、采购内容：采购内容和做法要求如下，具体以现场实际踏勘和施工单位自行设计为准。

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装饰部分 |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原纸面石膏板天棚饰面及龙骨拆除 2、拆除垃圾清理外运 | m2 | 221.76 |
| 2 | 砖砌体拆除 | 1、拆除现场橱柜底座及所有零星砖砌体 2、拆除垃圾清理外运 | 项 | 1 |
| 3 | 原卫生间拆除 | 1、拆除的基层类型:拆除原卫生间墙体 2、饰面材料种类:瓷砖 3、拆除卫生洁具、上下水管拆除封堵 4、拆除吊顶天棚及线路灯具等 5、拆除原地面地砖等原卫生间所有 6、拆除垃圾清理外运 | 项 | 1 |
| 4 | 实心砖墙 | 1、现场新建墙体 2、墙面双面找平抹灰粉刷 | m3 | 29.76 |
| 5 | 楼面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水层两道（平面部分） | m2 | 12.96 |
| 6 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水层两道,上翻不小于1.8m（上翻部分） | m2 | 50.28 |
| 7 | 块料墙面 | 1、白水泥擦缝 2、300*600内墙面砖(颜色甲方自定) 3、4厚1:2建筑胶水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)粘结层 4、9厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛(内掺3%超密聚合物防水剂)分层压实抹平 5、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) | m2 | 50.28 |
| 8 | 块料楼地面 | 1、8~10厚地砖(颜色甲方自定),干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、最薄处30厚C30细石混凝土找坡层抹平 4、水泥砂浆一道(内掺建筑胶 ） | m2 | 12.96 |
| 9 | 吊顶天棚 | 1、铝扣板吊顶0.8mm厚(300*300规格) 2、具体做法详见图纸 | m2 | 12.96 |
| 10 | 成品隔断 | 1、隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断安装 2、配件品种、规格:不锈钢配件 | 套 | 4 |
| 11 | 吊顶天棚 | 1、吊筋规格:8全丝杆天棚吊筋 2、龙骨材料种类:50系列轻钢龙骨 3、基层板、侧板材料种类、规格: 18mm细木工板基层 4、面层材料品种、规格：单层9.5mm纸面石膏板,板面钉眼 封点防锈漆,板缝贴自粘胶带, 满批腻子两遍,乳胶漆两遍 5、具体做法详见图纸 | m2 | 207.43 |
| 12 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷(喷)内墙防水乳胶漆涂料2度 2、防水腻子两道 3、具体做法详见图纸 | m2 | 180 |
| 13 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、粘结层厚度、材料种类:原地面先做自流平复合砂浆地坪，然后铺贴地胶 2、面层材料品种、规格、颜色:地胶，颜色及厚度由甲方认可 | m2 | 198 |
| 14 | 纸面石膏板隔断 | 1、骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色:纸面石膏板双面封 3、嵌缝、塞口材料品种:自粘玻璃纤维嵌缝带 4、乳胶漆2遍，腻子2遍 | m2 | 60 |
| 15 | 墙面装饰板 | 1、碳晶板 2、具体要求做法见图纸 | m2 | 120 |
| 16 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度:80mm 2、基层材料种类、规格:基层木工板 3、面层材料品种、规格、颜色:拉丝不锈钢 | m | 150 |
| 17 | 玻璃隔断 | 1、边框材料种类、规格:全玻璃隔断 2、玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃 3、具体做法要求见图纸 | m2 | 40 |
| 18 | 木壁柜 | 1、台柜规格:2900*2400*450 2、材料种类、规格:免漆板 | 个 | 2 |
| 19 | 木壁柜 | 1、台柜规格:2000*2400*450 2、材料种类、规格:免漆板 | 个 | 1 |
| 20 | 木壁柜 | 1、台柜规格:2400*2400*450 2、材料种类、规格:免漆板 | 个 | 1 |
| 21 | 办公椅 | 1、款式由甲方现场定 | 张 | 28 |
| 22 | 办公桌 | 1、款式由甲方现场定 | 张 | 15 |
| 23 | 矮柜 | 1、留观区茶几 2、款式由甲方现场定 | 个 | 1 |
| 24 | 矮柜 | 1、留观区沙发 2、款式由甲方现场定 | 个 | 3 |
| 25 | 柜台 | 1、台柜规格:3000*700*800 2、材料种类、规格:免漆板低柜，石材台面 | 个 | 1 |
| 26 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:3000*1500 2、框、扇材质:不锈钢边框 3、玻璃品种、厚度:钢化玻璃 | 樘 | 1 |
| 27 | 带骨架广告牌 | 1、骨架材料种类、规格、中距:镀锌方管骨架 2、面层材料品种、规格、颜色:铝塑板面层 3、字体由广告公司设计由甲方定制 | m2 | 30.24 |
| 二、安装部分 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：落地双电源配电箱 | 台 | 1 |
| 2 | 电力电缆 | 1、名称:空调主线电缆 2、规格:YJV-4*5+1 3、材质:全铜 4、敷设方式、部位:综合考虑 | m | 40 |
| 3 | 控制电缆 | 1、名称:空调控制线缆 2、规格:YJV-4*2.5+1 3、材质:全铜 4、敷设方式、部位:综合考虑 | m | 40 |
| 4 | 电缆保护管 | 1、名称:电缆保护管 2、材质:PVC管 3、规格:dn75 | m | 40 |
| 5 | 铜管 | 1、材质、压力等级:空调增加铜管 2、规格:19#、15#各一根 | m | 40 |
| 6 | 塑料管 | 1、安装部位:空调排水管 2、材质、规格:dn25pvc管 | m | 40 |
| 7 | 配管 | 1、名称：暗配阻燃PVC管P20 2、其它：详见设计图纸 | m | 385.85 |
| 8 | 配管 | 1、名称：暗配阻燃PVC管P25 2、其它：详见设计图纸 | m | 175.23 |
| 9 | 配管 | 1、名称：明配阻燃PVC管P20 2、其它：详见设计图纸 | m | 216.03 |
| 10 | 配管 | 1、名称：金属软管敷设Φ15 L=0.5以内 | m | 27.3 |
| 11 | 配线 | 1、名称：管内穿线BV-2.5 2、品牌：江南、远东、上上 | m | 1077.51 |
| 12 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格型号：超6类网线 3、品牌：江南、远东、上上 | m | 1539.87 |
| 13 | 照明开关 | 1、名称：一位单极开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3M | 个 | 6 |
| 14 | 照明开关 | 1、名称：两位单极开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：距地1.3M | 个 | 16 |
| 15 | 插座 | 1、名称：单相二三眼插座（10A） 2、规格：按设计要求 3、安装方式： 距地0.3M | 个 | 85 |
| 16 | 插座 | 1、名称：柜式空调插座 2、规格：按设计要求 3、安装方式： 距地0.3m | 个 | 4 |
| 17 | 插座 | 1、名称：三相四孔地插（25A） 2、规格：按设计要求 3、安装方式：地面 | 个 | 2 |
| 18 | 信息插座 | 1、名称：网络插座 2、规格：按设计要求 3、安装方式： 距地0.3M | 个 | 41 |
| 19 | 筒灯 | 1、名称：筒灯 2、规格： LED/7W 3、安装方式： 按设计要求 4、品牌：欧普、雷士、飞利浦 | 套 | 57 |
| 20 | 荧光灯 | 1、名称：120宽条形灯盘 2、规格：（1200） LED/36W/4000K 3、安装方式： 按设计要求 4、品牌：欧普、雷士、飞利浦 | 套 | 30 |
| 21 | 普通灯具 | 1、名称:嵌入式灯，带玻璃罩面 2、LED节能灯光源 ~220V 5W 3、品牌：欧普、飞利浦、雷士、三雄极光 | 套 | 2 |
| 22 | 风扇 | 1、名称:卫生间排气扇 2、推荐品牌：松下、金羚、艾美特、绿岛风、奥普 | 台 | 2 |
| 23 | 接线盒 | 1、名称:塑料开关盒 | 个 | 59 |
| 24 | 接线盒 | 1、名称:塑料接线盒 | 个 | 37 |
| 25 | 零星 | 1、工作内容：不限于墙地面开槽、修补、拆除管线、配电箱拆移、垃圾外运、打洞等 2、投标价自行勘察现场，充分考虑与本项目安装相关拆除所有附属内容，自行报价，结算不调整。 | 项 | 1 |
| 26 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |
| 27 | 洗涤盆 | 1、名称：陶瓷台盆含上下水 2、规格型号：满足业主要求 | 组 | 1 |
| 28 | 给排水管道 | 1、名称：利用现有给水及排水管，并完善给排水，自行勘察现场 | 项 | 1 |
| 29 | 密闭地漏 DN50 | 1.名称、类型:不锈钢材质或铜镀铬地漏 DN50，均为防臭地漏 2、推荐品牌：潜水艇、九牧、摩恩、雅洁 | 个 | 2 |
| 30 | 拖把池 | 1、材质:拖把池及水龙头 2、水龙头材质：铜基镀铬，陶瓷阀芯 3、推荐品牌：和成、法恩莎、箭牌、惠达、恒洁、九牧 | 组 | 1 |
| 31 | 蹲便器 | 1、规格、类型：全瓷材质，带存水弯 2、附件名称、数量：含所有附件 3、推荐品牌：和成、法恩莎、箭牌、惠达、恒洁 | 组 | 3 |
| 32 | 小便斗 | 1、规格、类型：分体电子感应式小便斗，落地式 2、附件名称、数量：含所有附件 3、推荐品牌：和成、法恩莎、箭牌、惠达、恒洁 | 组 | 1 |
| 33 | 摄像头 | 1、名称:200W像素摄像头 2、类别:海康威视DS-IPC-B12HV3-LA/POE 3、安装方式:支架安装 | 只 | 22 |
| 34 | 录像系统设备 | 1、名称:硬盘录像机 2、类别:海康威视DS-8832N-R8 | 台 | 1 |
| 35 | 存储设备 | 1、ST8000HKV002硬盘存三个月 | 台 | 4 |
| 36 | 交换机 | 1、名称:POE交换机 2、规格:锐捷RG-YS126GS-P | 台 | 1 |
| 37 | 交换机 | 1、名称:交换机 2、规格:锐捷RG-ES124G-E | 台 | 2 |
| 38 | 通信电缆 | 1、名称:网络线 2、规格:海康威视六类非屏蔽 | m | 1400 |
| 39 | 通信电缆 | 1、名称:电话线 2、规格:四芯 | m | 300 |
| 40 | 模块 | 1、名称:电话模块 | 只 | 14 |
| 41 | 模块 | 1、名称:网络模块 2、类型:六类 | 只 | 31 |
| 42 | 信息插座 | 1、名称:网络插座 | 个 | 27 |
| 43 | VGA线 | 1、名称:VGA线 2、规格:3米，预埋 | 条 | 7 |
| 44 | VGA线 | 1、名称:VGA线 2、规格:10米，预埋 | 条 | 4 |
| 45 | VGA线 | 1、名称:VGA线 2、规格:20米，预埋 | 条 | 2 |
| 46 | 音频线 | 1、规格:200芯 | m | 30 |
| 47 | 麦克风导线 | 1、名称:双芯麦克风导线 2、规格:带屏蔽 | m | 50 |
| 48 | 功放 | 1、功率:80W | 只 | 1 |
| 49 | 喇叭 | 1、名称:吸顶喇叭 | 个 | 2 |

- 注：（1）以上报价应包括但不限于设计费、材料运输费、超高施工脚手架费用、地面保护、垃圾清理费、保洁、管理费、税费税金等各项所需费用，结算时不另行支付。

- （2）工程量和具体施工方案需供应商自行设计和计算，本项目采用固定总价报价，结算时一律不予调整，请各潜在响应供应商自行仔细踏勘现场，综合考虑后进行报价。

- （3）上述材料由响应单位按照业主推荐材料品牌列入响应报价；成交后，成交单位须在推荐品牌中任选一种品牌进行采购，如选择其他材料品牌，须选择不低于推荐材料品牌的等级及标准，未推荐品牌的需选用国产中档以上品牌，在实际施工中，由成交单位提供不少于三种品牌备选，所有材料的选用需待业主确认后方可进场，在结算时，成交价不予调整。

四、项目需求说明

- 1、服务期限：自签订合同书之日起5个工作日内提交整套设计方案、设计方案通过评审后40天内完成施工并通过验收。

- 2、设计质量要求：按国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，满足采购方实际需求。

- 3、设计成果：提供满足采购人要求的整套设计方案文本2套纸质版，以及相应的电子稿材料1份。

- 4、项目施工质量要求：合格，符合采购人验收标准。所有的施工材料、设备，须提供样品经采购单位确认后方可进场；所有的材料、设备，最终的选定，不涉及价格调整。

- 5、供应商根据项目需求中的设计要求内容进行深化设计直至满足采购人要求，绘制设计效果图、施工图，制定详细的实施方案。

- 五、付款方式

- 项目整体待采购人验收合格后12个月内付清（无息）。

- 承包单位申请付款的程序应符合采购人的财务规定，并出具相应金额的正式发票。

- 六、安全文明施工要求

- 1、响应供应商应认真对现场环境进行踏勘，对项目实施现场情况和影响项目实施的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。成交后和签订合同时及项目实施过程中，成交供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加费用的要求，项目实施过程中因场地问题引起的成本费用增加，均由成交供应商自行承担，结算时不予调整。

- 2、成交供应商须做好场地清理及相关工作，配合业主创文创卫等文明检查工作并承担相关费用。项目实施现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；及时清理项目实施所产生的垃圾，并运出场外。

- 3、成交供应商必须服从采购人现场的统一管理和协调，做到文明施工。项目实施现场要设立标语、标牌，做到文明施工，主动接受社会监督和有关部门的管理。成交供应商承诺在本项目实施过程中，保证做到文明、安全施工。

- 4、成交供应商应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠项目开展的情况，若发生的机械台班停滞费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由成交供应商自行考虑，包含在响应报价内，不单列，无条件接受采购人、监督单位的协调、管理。

- 5、成交供应商对因项目实施过程中可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。成交供应商应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明对人和环境的危害和污染。

- 6、项目实施过程中涉及环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用，对临近居民、行人的影响等，夜间文明施工的费用等，供应商均应综合考虑在报价中，均由成交供应商自行承担，结算时不予调整。

- 七、其他要求

- 1、本项目采取固定总价方式。响应报价应是按照采购文件中技术要求，完成合同范围的全部工作内容所发生的全部费用，包括但不限于本项目所有人工费、人员保险费、各项主材及辅材费、配件费、加工费、材料运输费、成品保护费、现场勘察、测量、策划、图文设计、数码小样、各版面文字及图标内容的撰写、制作费、施工费、安装费、项目所需的工具及耗材费用、协调、统筹、管理费、利润、税金、人员的培训及合同实施过程中的不可预见等所有费用。 同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

- 2、一旦采购人接受响应报价，履约期间将不因市场物价、设计工期、工程造价、方案审查等因素的变动和设计变更而调整。

- 第四章 评审方法和程序

一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由评审专家共3人以上单数组成。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

11、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

12、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

14、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

15、若采购过程中符合要求的供应商只有两家，则由磋商小组集体讨论决定是否继续进行竞争性磋商采购活动；若采购过程中符合要求的供应商只有一家，则终止本次竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

三、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术分值占总分值的比重为 70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价分值占总分值的比重为30%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、商务报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

7、确定成交候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标。

（2）若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

四、综合评分评审标准

（一）技术分：（70分）

| 评标项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 业绩情况 （4分） | 4分 | 供应商自2022年7月以来完成过与本项目类似的设计施工项目：每有一份得2分，满分4分，提供完整合同原件的复印件及发票，否则不得分。（时间以合同签订之日为准） |
| 设计方案（41分） | 5分 | 1、设计方案的总体把握性、完整性、科学性、合理性及可实施性评价（5分）。由评委酌情打分，优得5分，良得3分，差得1分，没有不得分。 |
|  | 5分 | 2、主题设计明确，构思理念新颖；方案对规划、成果把握到位，重点突出；设计功能分区合理，处理精致；（5分）。由评委酌情打分，优得5分，良得3分，差得1分，没有不得分。 |
|  | 10分 | 3、资料内容详实，文本大纲全面完整，具有系统性，方案脉络清晰（10分）。由评委酌情打分，优得10分，良得7分，差得3分，没有不得分。 |
|  | 16分 | 4、效果图设计方案表现总体符合要求，内容准确、完整、有创新（24分）。由评委酌情打分，优得16分，良得8分，差得3分，没有不得分。 |
|  | 5分 | 5、施工图设计完整、规范，由评委酌情打分，优得5分，良得3分，差得1分，没有不得分。 |
| 实施方案 （20分） | 5分 | 1、实施组织方案及项目实施工作计划、工期安排、实施方案，项目工作质量保证措施等（5分）。由评委酌情打分，优得5分，中得3分，差得1分，没有不得分。 |
|  | 5分 | 2、施工方案和具体施工方法说明（5分）。由评委酌情打分，优得5分，中得3分，差得1分，没有不得分。 |
|  | 5分 | 3、质量、安全、文明施工保护体系和实施措施（5分）。由评委酌情打分，优得5分，中得3分，差得1分，没有不得分。 |
|  | 5分 | 4、施工进度计划，（5分）。由评委酌情打分，优得5分，中得3分，差得1分，没有不得分。 |
| 售后及服务承诺 （5分） | 5分 | 根据服务流程化情况，服务响应及时性，相关文档的完善性等内容进行评价由评委酌情打分（5分），优得5分，中得3分，差得1分，没有不得分。 |

注：以上所提供材料必须真实可靠，伪造证书证件、伪造合同、伪造发票等一切弄虚作假行为，一经发现和查实（含在本项目合同履行期间被查实），采购方有权取消成交资格或终止合同。

（二）商务报价分：（30分）

1、本次项目最高限价：38万元，超过限价作无效标处理。

2、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其商务报价分为满分30分。其他供应商的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价分 =（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

五、出现下列情形之一的，作无效标处理

1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、磋商响应报价高于最高限价；

8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9、供应商的磋商报价低于自己前一轮的；

10、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况；

12、要求提供样品的（如有）。

六、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价高于最高限价的，采购人不能接受的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

七、成交通知

成交结果在南通市崇川区人民政府官网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者中标人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 合同主要条款

第一部分 合同协议书

采购单位（或称甲方）：崇川区任港街道社区卫生服务中心

成交供应商（或称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就崇川区任港中心预防保健门诊改造设计施工一体化项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、项目概况

1.项目名称：崇川区任港中心预防保健门诊改造设计施工一体化项目

2.项目地点：

3.工程立项批准文号：/

4.资金来源：

5.项目内容：采购文件、及经采购人确认的设计方案的所有内容  。

6.承包范围：完成采购范围内的所有设计工作，及经采购人确认的设计图纸范围内的所有施工内容。

- 二、合同期限

- 自签订合同书之日起3个工作日内提交整套设计方案、设计方案通过评审后40天内完成施工并通过验收。

- 三、质量标准

- 3.1设计质量要求：按国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，满足甲方实际需求。

- 3.2施工质量要求：合格，符合甲方验收标准。所有的施工材料、设备，须提供样品经甲方确认后方可进场；所有的材料、设备，最终的选定，不涉及价格调整。

- 四、签约合同价与合同价格形式

4.1签约合同价为：

合同价：人民币（大写）                   （¥       元）

4.2合同价格形式：固定总价合同。

- 五、合同价格与支付

5.1本项目成交的成交价，包括但不限于本项目所有人工费、人员保险费、各项主材及辅材费、配件费、加工费、材料运输费、成品保护费、现场勘察、测量、策划、图文设计、数码小样、各版面文字及图标内容的撰写、制作费、施工费、安装费、项目所需的工具及耗材费用、协调、统筹、管理费、利润、税金、人员的培训及合同实施过程中的不可预见等所有费用，即响应采购文件采购要求的所有各项应有费用。

5.2付款方式：

- 项目整体待甲方验收合格后12个月内付清（无息）。

- 承包单位申请付款的程序应符合甲方的财务规定，并出具相应金额的正式发票。

- 六、承诺

6.1甲方承诺按照法律规定筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

6.2乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成方案设计、安装工程，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

6.3甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

6.4乙方负责项目实施期间内的安全，所发生的一切安全事故责任均由乙方承担。乙方应负责本合同项下全部运输、装卸、拆卸、安装、清洗、检测、验收、维修等工作的安全，由本合同项下工作产生的全部安全责任均应由乙方承担。进一步说，除非甲方过错所致，本合同在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由乙方承担，尤其是施工所引起的人员事故及损失，由乙方承担。

- 七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

7.1 甲方违约责任

7.1.1甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额每天5‰ 的数额，支付逾期付款违约金。

7.2 乙方违约责任

7.2.1 乙方不能如期完成项目，应向甲方偿付合同总价款 5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

- 八、不可抗力

8.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 九、履约保证金

- 不收取。

- 十、合同的解除和转让

- 10.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

10.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

10.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

10.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

10.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

10.3 合同的部分和全部都不得转让。

- 十一、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标采购单位的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

- 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十三、合同生效

本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

- 十四、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十五、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

（以下为签字页）

采购单位（或甲方）：（公章）  成交供应商（或乙方）：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：

地  址：                     地  址：

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                      账  号：

附件：安全生产合同

安全生产合同

发包人： 崇川区任港街道社区卫生服务中心

承包人：

为在崇川区任港中心预防保健门诊改造设计施工一体化项目合同的实施过程中创造安全、整洁的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包有及时处理发现的各项隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员 1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑凳高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法

定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（公章）                    乙方单位：（公章）

法定代表人或                          法定代表人或

委托代理人：                          委托代理人：

年 月 日                              年 月 日

- 第六章   合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出后30日内须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。合同一式六份，采购单位四份、供应商两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交人履约，成交人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交人串通或要求成交人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第五章。

八、以上项目款的支付不计息。

第七章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第八章  响应文件组成及格式

响应文件由“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”、“电子投标文件”四部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（单独密封）：

1、响应供应商具有有效的营业执照及税务登记证或者是三证合一的营业执照复印件。

2、供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内），并具有有效的安全生产许可证。

3、供应商拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时资质），同时具有安全生产考核合格证（B证）。

同时必须满足下列条件：

a.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）；项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。

b.拟派项目负责人必须为投标企业正式人员，须提供①拟派项目负责人与投标企业双方签订的有效劳动合同书②社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的2025年5月以来任意1个月的养老保险缴费记录。

特别提示：

①本工程供应商若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书复印件，并应在个人签名处手写本人签名，未提供电子证书复印件或未手写签名或签名图像笔迹不一致的，视为项目负责人的资格不符合要求。

②本工程供应商若拟派的项目负责人为江苏省二级注册建造师，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕第26号）文件要求换发新的注册证书电子证照，并提供新的注册证书电子证照复印件，否则不予认可。

4、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。

5、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式参见第八章）。

6、响应供应商须提供诚信承诺函（须加盖公章）。

7、其它需要提交的资格审查证明材料。

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

二、技术标文件（单独密封）：

1、竞争性磋商响应函（格式参见第八章）；

2、技术商务条款响应正负偏离表（格式参见第八章）

3、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

4、评标办法中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

特别提醒：“资格审查文件”、“技术标文件”所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。

三、报价响应文件（单独密封）

1、磋商响应报价表（格式参见第八章）；

2、磋商响应报价明细表（格式参见第八章）；

四、电子投标文件（一份、单独密封提供）

电子投标文件的内容为“资格审查文件、技术标文件、商务标文件”的打印盖章（或电子签章）后的投标文件的扫描件（资格审查文件、技术标文件、商务标文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）。

附件:

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

崇川区任港街道社区卫生服务中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

- 2、授权委托书

（委托代理人参加投标，须出示此证明）

崇川区任港街道社区卫生服务中心：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

崇川区任港街道社区卫生服务中心：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）竞争性磋商活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

磋商供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 4、诚信承诺书

______：

我单位在参加贵单位组织的                         项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、 若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、 若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年     月     日

5、竞争性磋商响应函

崇川区任港街道社区卫生服务中心：

- 依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

- 2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

- 3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

- 6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将磋商保证金作为违约金全额不予退还的处理。

- 7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

- 竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

- 年      月     日

6、技术商务条款响应正负偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、响应人提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受磋商文件的所有要求。也可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务技术的条款内容。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、响应人如果虚假响应，将承担被没收全额/部分响应保证金或被暂停参加南通市政府采购中心组织政府采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 7、磋商响应报价表

项目名称：崇川区任港中心预防保健门诊改造设计施工一体化项目

| 序号 | 项目内容 | 报价轮次 | 磋商总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇川区任港中心预防保健门诊改造设计施工一体化项目 | 首次报价 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |
| 2 |  | 第二次报价 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年  月  日

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标报价（以人民币计价）包括但不限于本项目所有人工费、人员保险费、各项主材及辅材费、配件费、加工费、材料运输费、成品保护费、现场勘察、测量、策划、图文设计、数码小样、各版面文字及图标内容的撰写、制作费、施工费、安装费、项目所需的工具及耗材费用、协调、统筹、管理费、利润、税金、人员的培训及合同实施过程中的不可预见等所有费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。采购人不再另行支付任何费用。

注：第二次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价总计（首次）。报价明细表与首次报价表金额相对应，且第二次报价时，磋商响应报价明细表按同比例下浮。

- 8、磋商响应报价明细表

价格单位：元（人民币）

项目名称：崇川区任港中心预防保健门诊改造设计施工一体化项目

| 序号 | 项目 | 技术措施、材料 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装饰部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原纸面石膏板天棚饰面及龙骨拆除 2、拆除垃圾清理外运 | m2 | 221.76 |  |  |
| 2 | 砖砌体拆除 | 1、拆除现场橱柜底座及所有零星砖砌体 2、拆除垃圾清理外运 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 原卫生间拆除 | 1、拆除的基层类型:拆除原卫生间墙体 2、饰面材料种类:瓷砖 3、拆除卫生洁具、上下水管拆除封堵 4、拆除吊顶天棚及线路灯具等 5、拆除原地面地砖等原卫生间所有 6、拆除垃圾清理外运 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 实心砖墙 | 1、现场新建墙体 2、墙面双面找平抹灰粉刷 | m3 | 29.76 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |  |  |
|  | 装饰部分合计 |  | 元 |  |  |  |
| 二、安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装部分合计 |  | 元 |  |  |  |
| 1 | 设计费 |  |  |  |  |  |
| 总报价合计 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

注：1、本项目报价已包括完成本项目所需的一切费用，完成本项目所需的一切费用，包括但不限于本项目所有人工费、人员保险费、各项主材及辅材费、配件费、加工费、材料运输费、成品保护费、现场勘察、测量、策划、图文设计、数码小样、各版面文字及图标内容的撰写、制作费、施工费、安装费、项目所需的工具及耗材费用、协调、统筹、管理费、利润、税金、人员的培训及合同实施过程中的不可预见等所有费用。即完成本项目服务期间所有服务内容的所有费用以及质保期内的服务费用等包含响应采购文件采购要求的所有费用。

2、报价明细表总价金额应当与首次报价表金额相等，且第二次报价时，磋商响应报价明细表按同比例下浮。