询价通知书

| 项目名称： | 南通市中西医结合医院电子肠镜采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | NTSZXYCG2025017 |
| 代理机构文件编号： | 1009-2541HOLLY38N |

| 采购人： | 南通市中西医结合医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏弘业国际技术工程有限公司 |
| 日期： | 2025年6月 |

- 询价公告

项目概况 南通市中西医结合医院电子肠镜采购项目的潜在供应商应在南通市中西医结合医院网站/崇川区人民政府网站获取采购文件，并于2025年6月23日16点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NTSZXYCG2025017

项目名称：南通市中西医结合医院电子肠镜采购项目

采购方式：询价采购

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电子肠镜 | 1根 | 合同签订后30天内 | 3年 | 35万元 |

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证，成立不满一年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2024年12月至今任一月相关主管部门出具的纳税及社保缴纳证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.本项目的特定资格要求：

（1）拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标；（提供询价公告发出日期后的网页查询截图作为证明材料）

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理；（提供承诺书）

（3）响应供应商需按国家规定根据所投产品类别提供三类医疗器械经营企业许可证或二类医疗器械经营备案凭证、所投产品的医疗器械注册证或医疗器械产品注册登记表/医疗器械备案凭证。

三、获取采购文件

时间：公告发布之日起（2025年6月17日）至2025年6月23日16:30（北京时间）

地点：南通市中西医结合医院网站/崇川区人民政府网站；

获取方式：自行下载。

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月23日16:30（北京时间）。

地点：南通市崇川区通甲路6号中江国际广场3号楼2106室。

五、响应文件的开启

时间：2025年6月23日16:30（北京时间）

地点：南通市崇川区通甲路6号中江国际广场3号楼2106室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜：无

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市中西医结合医院

地址：南通市人民中路50号

联系方式：沈老师 0513-89898889

2.采购代理机构信息

名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼

联系方式：见项目联系人

传真：025-52278761

邮箱：hollyzbzy@artall.com

3.项目联系方式

项目联系人：丁工

电话：13515216336

# 第二章  询价须知

一、总    则

- 1、适用法律

1.1《中华人民共和国民法典》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 2、定义

2.1“采购人”是指依法进行本次采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加询价竞争，并符合询价通知书规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物”指本询价通知书中所述产品。

- 3、询价费用

3.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2代理服务费：采购代理服务费参考江苏省政府采购协会印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采〔2024〕20号）和《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕2号）文件，收费标准为100万元（含）以内费率按限高0.9%执行。

二、响应文件编制

4、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关询价的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3供应商应用人民币报价。

4.4响应文件的编制应按照询价通知书统一规定的格式，供应商可根据自身实际情况进行添加调整。响应文件统一用A4幅面（如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面）打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

4.5供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

4.6供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，并在骑缝处加盖公章，封面并注明项目编号、项目名称、供应商全称等。

5、响应文件的组成

5.1供应商应当根据询价通知书要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对询价通知书提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5.3响应文件的商务部分：商务部分是证明供应商有资格参加询价和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足询价通知书的要求，包括但不限于下列文件：

（1）询价申请及声明；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）第一章询价公告中规定的资格条件的证明文件；

（4）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（5）《商务条款偏离表》

5.4响应文件的技术部分：技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合询价通知书要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的货物和服务如与询价通知书要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

（2）《投标项目主要产品一览表》；

（3）《供货一览表》；

（4）货物安装验收标准；

（5）项目实施方案；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（8）《技术条款偏离表》

5.5响应文件的价格部分

（1）价格部分是对提供的货物和服务价格构成的说明，询价通知书如没有特别说明的话，对每一项货物及服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应当按照询价通知书的规定在响应文件中一次报出不得更改的投标价格。

（4）供应商应以表格形式详细说明项目的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（5）供应商应充分考虑市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

5.6响应文件的其他部分：其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

6、响应文件的各部分不要求分别装订。

7、询价保证金：本项目不收取询价保证金。

- 三、响应文件签署与提交

8、响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。

9、响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。

10、供应商应当在询价通知书要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

11、有下列情形之一的响应文件将拒收：

11.1未按询价通知书规定要求密封的；

11.2在询价通知书要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

11.3法律法规和询价通知书规定的其他拒收情形。

四、询价

12、询价组织

12.1在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织询价小组与供应商进行询价程序。

12.2询价工作由采购代理机构负责组织，具体询价事务由依法组建的询价小组负责。

13、询价程序

13.1询价小组审阅供应商所提交的响应文件，并根据询价通知书规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行询价。

13.2询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

13.3询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

13.4实质性内容是指：本询价通知书第四章采购项目需求中全部要求，实质性内容不允许负偏离，否则作为无效响应文件。

13.5出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

（1）本询价文件要求提供的材料缺失或无效的；

（2）响应文件中未逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接复制询价通知书采购项目需求的；

（3）供应商响应文件中未响应询价通知书第四章采购项目需求中规定的实质性要求的；

（4）供应商响应文件中提交的报价超过询价通知书中规定的项目预算或最高限价的；

（5）询价小组认为供应商提交的报价明显低于其他实质性响应询价通知书的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组将对该供应商作无效投标处理；

（6）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（7）不符合法律法规和询价通知书规定的其他实质性要求的。

13.6出现下列情形之一的，询价终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

14、评定成交标准

14.1成交方法：质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求，且报价最低的。

14.2评定标准：详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1询价小组将从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名及以上的成交候选供应商。

15.2成交候选供应商确定后，默认按照以下第（2）种方式确定成交供应商：

（1）采购人授权询价小组直接确定质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

如按照第（2）种方式确定成交供应商的，采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

15.3采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在指定采购信息发布媒体上公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日，公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

15.4成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，视情节严重，报经采购监管部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内不得参加本单位组织的采购活动，并予以通报。

15.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

15.7所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

16、编写评审报告

16.1询价小组根据询价过程和结果编写评审报告。

17、签订合同

17.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起七日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对询价通知书和响应文件作实质性修改。

17.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

17.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展采购活动。

17.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 五、询问、质疑和诚实信用

18、询问

18.1供应商对询价活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

19、质疑

19.1供应商认为询价通知书、询价过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

19.2提出质疑的供应商应当是参与项目询价活动的供应商，潜在供应商已依法获取询价通知书的，可以对询价通知书提出质疑。

19.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对询价通知书提出质疑的，自获取询价通知书或询价公告期限届满之日起计算；

（2）对询价过程提出质疑的，自询价各程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

19.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

19.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

19.6供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.7采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

20、诚实信用

20.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2供应商不得向采购代理机构工作人员、询价小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照有关规定处理。

20.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

20.4供应商应自觉遵守询价评审纪律，扰乱询价评审现场秩序的，属于失信行为，将被记入供应商诚信档案。

- 第三章  成交标准

一、成交方法：质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求，且报价最低的。询价文件第四章全部内容均为实质性响应要求。

二、成交标准：对质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序排列。报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定报价最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

三、成交说明：

所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件为依据。采购人保留标后审查原件的权利。

# 第四章  采购项目需求

# 一、采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子肠镜 | 根 | 1 |  |

# 二、技术参数要求

1.百万像素级纯数字内镜CCD；

2.视野角≥140度；

3.景深4-100mm不用变换焦距；

4.弯曲角度上下≥180度，左右≥160度；

5.插入部外径≤13.2mm；

6.钳子管道内径≥3.8mm；

7.有效长度≥1300mm；

8.独立管道前向式附送水功能，能清晰识别病灶或出血位置；

9.内镜手柄上按键可直接控制内镜高级功能；

10.全浸泡消毒，全密封式防水设计；

11.人体工程学设计，提高医生使用内镜优越的插入性；

12.兼容性：须兼容医院现有内镜主机。

# 四、供货要求

1.供货时间：合同签订后30天内完成交货。

2.交付地点：采购人指定的地点，中标人负责交货、安装、调试。

3.供货要求：

（1）供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。

（2）设备产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。

（3）产品的包装应完整无破损，如因供方包装不当以及其他原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任；

（4）供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（5）供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（6）供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

五、服务及质量保证

1.服务要求：卖方或设备生产厂商提供维修电话服务，如设备发生故障，卖方在接到甲方报修电话后1小时内予以响应，4小时内到达现场，24小时内维修完毕或提供备用同款设备备用。遇特殊情况，卖方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得买方同意后，方可推迟响应时间，否则买方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由卖方承担。

2.投标人交货时须提供合同设备的全套技术资料、产品手册及维修手册，如资料不全，采购人有权不支付货款。

3.培训：卖方或设备生产厂商负责对买方的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训。培训应达到能熟练操作，并能排除常见故障的标准；并为≥1名甲方维修工程师提供设备原厂培训。

4.质保期：3年。

六、货物验收

1.设备验收标准：

（1）招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；

（2）与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

（3）卖方随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

（4）卖方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

（5）双方签订的合同技术附件所规定的条款。

2.验收方式：

（1）设备供货、安装调试完成后，由采购人组织相关专业技术人员及有关部门进行验收，必要时要求监管部门参与验收，采购方不排除将产品送第三方检测部门检测的可能，如检测不合格，供应商承担无条件退回的责任。

（2）验收时，供应商应对其中的产品设备或部件由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（3）采供双方对设备的验收结果有分歧，以采购人指定的具有资质的第三方检测部门检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

（4）检测不合格的产品设备无条件退货，且采购人有权据此认定为是供应商自身的原因而导致该种结果，采购人有权单方面解除本项目的采购合同。

（5）采购人有权拒收未通过验收的设备。

（6）设备验收合格的同时，供应商需提供产品设备的质保书、保修证明等书面资料给采购人。

七、安装与调试

1.安装与调试：卖方应派有经验、有资格的人员及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或买方对调试情况不满意，则买方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由卖方承担，安装调试的费用由卖方承担。

六、付款方式：

安装完成验收合格后支付95%合同款,验收合格满一年后支付尾款5%。

注：本章节全部内容均为实质性要求，不允许负偏离

第五章  合同条款

注：本章节所列举的合同条款为本项目参考合同，实际签订的合同以采购人最新模板为准。

- 合同通用条款

1. 定义：除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1  “买方”是指在“合同专用条款”中指明的买方。

1.2  “卖方”是指投标文件为买方接受且在“合同专用条款”中被指明的卖方。

1.3 “检验当局”是指位于工作现场或其附近的中国国家质量技术监督局的地方分支机构，或“合同专用条款”规定情况下确定的检验方。

1.4  “工作现场”是指“合同专用条款”规定的合同货物座落的地方。

1.5  “合同货物”是指卖方提供的设备、材料、备件或其中任何一部分，详见合同附件1。

1.6  “技术资料”是指与合同货物的检验、安装、试运行、性能考核、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.7  “技术服务”是指在合同货物的安装、试运行、性能考核、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的技术指导、协助以及监督等。

1.8  “技术培训”是指在合同货物的安装、试运行、性能考核、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的培训。

1.9  “安装”是指有关货物、备件和材料的安装工作，包括按照设计图将零部件放置在适当的位置并连接起来。

1.10  “试运行”是指为验明合同货物的机械性能，在安装完毕后对单台货物和一系列货物分别进行的测试。

1.11  “性能考核”是指根据合同附件3的规定进行的，用以确定合同货物是否达到合同附件2所规定的技术性能和保证指标的考核。

1.12  “验收”是指合同货物在性能考核中达到合同附件2规定的技术性能和保证指标之后，买方对合同货物的接受。

1.13  “保证期”是指自验收之日起一定期间内，卖方保证合同货物的适当和稳定运行，并负责消除合同货物存在的任何缺陷。详见合同附件2。

1.14   “合同货币”是指“合同专用条款”规定的本合同项下的支付中所使用的货币。

1.15  “合同价格”是指在卖方完全和适当地履行其合同义务后，买方根据合同规定应支付给卖方的价款。

1.16   “合同生效日”是指在“合同专用条款”规定的所有条件得到履行时的日期。

1.17   “日”是指日历日数。

1.18   “月”是指日历月数。

1.19　 “知识产权”是指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.		合同范围

2.1	买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供“合同专用条款”中规定的“合同货物”以及相关技术服务、技术培训和技术资料。

2.2		合同货物的原产地国家和制造商规定见“合同专用条款”中。

3.价格

3.1		本合同总价为“合同专用条款”标明的金额。合同总价是固定价格。

3.2		合同货物的分项价格表详见合同附件1。

4.		支付

4.1		买方应根据“合同专用条款”规定的支付方式进行支付。

5.履约保证金

5.1   卖方应在收到中标通知书后30日内，向买方提交“合同专用条款”中所规定金额的履约保证金。

5.2   如果卖方在合同有效期内未能履行本合同项下卖方的义务，买方有权从履约保证金中追索。

5.3   履约保证金应采用本合同货币，或“合同专用条款”中所规定的买方可

以接受的一种可自由兑换的货币并根据“合同专用条款”的规定采用下述方式之一提交：

银行保函：由买方可接受的的银行。其格式采用招标文件中提供的  格式或买方可接受的其他格式；或

B. 银行本票、银行汇票或现金。

5.4   本合同第11.5条规定的保证期期满证书签署日期起60日后，履约保函

失效，其他形式的履约保证金买方将退还卖方。

6.交货和保险

6.1		合同货物大约净重、总毛量、总体积规定见“合同专用条款”。

6.2	卖方应按照“合同专用条款”规定的交货期限、批次和交货条件交付合

同货物。实际交货日期的规定见“合同专用条款”。

6.3		装运地点规定见“合同专用条款”。

6.4		卸货地点规定见“合同专用条款”。

6.5	在“合同专用条款”规定的期限内，卖方应将合同号、货物的名称、装运数量、金额、包装件数、总毛重、总体积（立方米）、以及货物准备发运和预计到达卸货地点的时间以传真方式通知买方。如果有易燃货物和危险货物，亦应注明有关细节。

6.6		卖方应按“合同专用条款”中的有关规定装运并交付合同货物。

6.7  	卖方应向一流的保险公司投保金额为装运的合同货物的发票价值110 ％

的货物运输保险。若交货地点为买方项目现场，则以卖方为受益人；若交货地点为卖方工厂，卖方代办货物运输及保险，则以买方为受益人。如果合同货物在运输途中丢失或损坏，卖方应协助买方向保险公司请求赔偿或者代表买方向保险公司索赔，并根据买方要求尽快以原合同价格补供丢失或损坏的合同货物。

6.8		如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货，卖方应按“合同专用条款”

的规定支付迟交违约金或提供其他救济。迟交违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同货物的义务。

7. 包装与标记

7.1    除非合同中另有规定，合同货物应由卖方用新的坚固的木箱进行包装并采取	防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保证合同货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。

7.2    卖方应在每个包装箱的邻接四个侧面标明“合同专用条款”规定的内容。 根据合同货物在装卸、运输上的不同要求，应在包装箱上显著地标明“轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及其它国际运输中通用的标记。对于重量为二公吨或超过二公吨的合同货物，还应在包装箱上标明重量、重心和挂钩位置。

7.3		在合同货物的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单副本一式两份；

B. 质量合格证副本一式两份；

C. 相关合同货物的技术资料一份；

D. 需要组装的部件及机器的系统装配图一式两份。

7.4	如果使用集装箱运输，卖方应在装箱以前对集装箱的状况进行检查，以确保用于运输合同货物的集装箱状态良好。集装箱内应备有充足的货物支架和包装垫木，以防止合同货物在集装箱内移动。卖方应对因其疏忽而导致的合同货物的任何损坏负责。

7.5	凡由于对货物包装不当或采取防护措施不充分致使货物损坏或丢失时，卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和唛头标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同货物的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

8.技术资料

8.1		卖方应按照“合同专用条款”规定的期限和方式交付技术资料。

9.检验

9.1		卖方或制造商应按照“合同专用条款”的规定对合同货物进行出厂检验。

9.2		在“合同专用条款”规定的期限内，买方应申请检验当局就合同货物的

外观、规格和数量／重量进行检验。如果在开箱检验中发现交付的合同货物有短少、缺陷、损坏或其它与合同规定不符合的情形，检验当局出具的商检证书应作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

9.3 	如果在保证期满前发现合同货物存在缺陷，不论该缺陷是由于归咎于卖方的何种原因，包括但不限于隐蔽性缺陷或使用不适当的原材料引起的，买方均有权提请检验当局进行检验并有权凭商检证书向卖方提出索赔。

9.4 	如果技术资料中规定的检验标准和规格不完全，检验当局有权自行决定按照买方国家的现行标准和／或检验当局认为合适的其它标准进行检验。

10.技术服务和考核验收

10.1	合同货物的安装、试运行、性能考核应按照“合同专用条款”的规定进行。

10.2	在安装工作按照技术资料的规定完成后，合同双方应在安装结束后5日内签署安装证书。该证书的签署日期应视为安装工作完成日。

10.3	合同双方应按照“合同专用条款”的规定对合同货物进行性能考核。

10.4	如果合同附件2所规定的所有保证指标在性能考核中都已经达到，双方授权代表应在性能考核后5日内签署合同货物的验收证书一式四份，双方各持两份。

  - 如果在本合同第10.3条规定允许的最后一次性能考核中仍有任何指标未达到合同附件2规定的要求，买方有权根据本合同第12条的规定向卖方提出索赔。

  - 如果安装和/或试运行和/或性能考核因卖方原因发生迟延和/或在其它情况

下发生额外费用，双方应根据“合同专用条款”的规定进行处理。

11.保证

11.1	 卖方保证合同货物是全新的、技术先进的、质量优越的、没有设计上	和材料及工艺上的缺陷、符合合同附件2的规定并且适合于合同规定的用途和目的。

11.2	卖方保证所交付的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同货物安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。

11.3	卖方保证及时派遣合格的技术人员提供合同货物运行必需的专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。

11.4	卖方保证它是与合同货物和技术资料有关的知识产权的合法所有者或持有者。如果买方因使用合同货物而被诉称非法使用或侵犯了知识产权，买方应通知卖方，由卖方以买方名义并在买方的协助下自费处理与第三方的诉讼事务，卖方应补偿买方由此遭受的任何花费、赔偿或损失。

11.5	合同货物保证期的期限和内容为“合同专用条款”规定的期限和内容。保证期满后，买方应出具合同货物的保证期期满证书正副本各一份。

12.索赔

12.1	如果合同货物在检验、安装、试运行、性能考核和保证期内，卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求“合同专用条款”中规定的救济方式，救济方式包括：

- 由卖方自负费用修理有缺陷的合同货物或消除合同货物的缺陷或不符合合同之处。如果卖方不能派遣人员到工作现场，买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由卖方承担。

- 由卖方自负费用以新货物替换有缺陷的合同货物或用新的技术资料替换有错误的技术资料，或者补供遗漏的合同货物或技术资料，同时卖方应在重新起算的保证期内对替换后的货物作出质量保证。卖方应自负风险和费用将替换后的货物或补供的货物运抵工作现场。对于急需的货物，卖方应自负费用将其空运到工作现场。

- 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同货物进行降价。

- 拒收货物,并由卖方退还买方合同价款和承担相关的损失和费用包括利息、银行费用、运费、保费、检验费、仓储费、装卸费以及全部保管和维护被拒收货物必需的其它费用。

E. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

12.2	如果索赔通知是在保证期满后30日内提出的，便应被认为是有效的。

12.3      如果卖方在收到买方索赔要求后“合同专用条款”规定的期限内未能作出回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后“合同专用条款”规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

13.不可抗力

13.1	如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内以航空挂号信将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。

13.2	受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。

13.3	合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过“合同专用条款”规定的期限，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

14.合同的终止

14.1	如果卖方有下述违约行为或“合同专用条款”中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A.卖方在合同规定的交货期后未能按“合同专用条款”中规定的最终期限交付合同货物和/或技术资料；或者

B.卖方未能使合同货物达到合同附件2规定的技术性能和保证指标；或者

C.卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后未能按“合同专用条款”中规定的期限对其违约行为作出补救。

14.2	如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

14.3      如果买方认定卖方在竞标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为，其旨在使投标价成为人为的、无竞争的价格，并使买方无法从自由公开的竞争中受益。

14.4       在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按“合同专用条款”的规定对买方给予补偿。

15.争议的解决

15.1	因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权按“合同专用条款”的规定将争议提交仲裁机构或提交法院判决。

16.适用法律

16.1     本合同的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

17.合同生效及其他

17.1	 本合同在“合同专用条款”规定的条件全部满足后生效。

17.2    合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同有效期最长不超过“合同专用条款”规定的年限。合同到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响。债务人仍应向债权人履行其义务。

17.3    双方应各自承担中国税务机构向其征收的与执行本合同有关的税费。

17.4     合同双方除非“合同专用条款”另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

17.5     对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行并由双方授权代表签字。

17.6	没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

17.7 　　任何一方在执行任何合同条款和条件时准予另一方的放松、宽容、延迟或放纵或时间不得损害、影响或限制那一方在合同之下的权利，任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同分项的免责，或弃权。

17.8     除非上下文另有要求，本文件中的单数含意包括复数，复数也包括单数。

17.9	合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

17.10	合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

17.11     合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按“合同专用条款”中规定的地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

18.合同附件

附件1	供货范围和分项价格清单（略）

附件2 	技术规格、性能、保证指标和保证（略）

附件3 	技术服务、技术培训和验收考核（略）

附件4 	预付款银行保函格式 （略）

- 合同专用条款

下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件第五部分合同通用条款的主要内容的具体补充和修改，如果与招标文件第五部分合同通用条款有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方：南通市中西医结合医院 |
| 1.2 | 卖方：待定。 |
| 1.4 | 工作现场：南通市中西医结合医院指定地点 |
| 1.14 | 合同货币：人民币 |
| 2.2 | 合同货物的原产地：待定 合同货物的制造商：待定 |
| *4.1 | 付款方式：验收合格后支付合同总额的95%，验收合格满一年付清合同总额的5%。 |
| 6.1 | 卖方需提供货物大约净重、总毛量、总体积等技术资料 |
| 6.2 | 交货条件及时限：详见《第四章项目需求》。 投标人应在“投标报价汇总表”中详细说明“合同签订后货到项目现场的天数（日历日）”，及“接到买方送货通知后所需完成送货的天数（日历日）”。 |
| 6.3 | 装运地点：待定 |
| 6.4 | 卸货地点：医院指定位置 |
| 6.5 | 发运前7天。 |
| 6.6 | 卖方每逾期一天交货，按设备总价的5‰收取滞纳金；如逾期时间超过10天仍未能交付全部或部分设备，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方有权解除合同，并向卖方索赔。 |
| *8.1 | 买方提供产品合格证书及说明书。 按国家及行业规定生产效期内的全新合格产品（生产日期到交货期，一般不超过一年，国产设备不超过6个月） |
| *11.5 | 质量保证期：本项目设备为整机（含所有配件）原厂保修，保修期限详见《第四章项目需求》，投标人须提供加盖公章的承诺书，承诺如中标后，且于签订合同前必须提供原厂质保函。 |
| 12.1 | 根据卖方违约的程度，买方有权采取A、B、C、D、E五种救济方式中的任何一种或几种。 |
| 12.3 | A.卖方收到买方索赔要求后14天内给予回复。 |
| 14.1 | C.卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后14天内仍未对其违约行为作出补救。 |
| 增加14.1D | D.未得到买方许可，擅自将本合同货物或服务分包给其他单位。 |
| 14.4 | E.卖方应双倍返还买方已支付的货款（包括定金）。 |
| 15.1 | 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权将争议提交买方所在地仲裁机构或提交买方所在地法院判决。 |

- 第五章  响应文件格式

1、响应文件份数：纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份[必须以PDFF格式保存在单独密封的U盘内]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

2、响应文件的编制应按照询价通知书统一规定的格式，供应商可根据自身实际情况进行添加调整。响应文件统一用A4幅面（如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面）打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

3、供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

4、供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目编号、项目名称、供应商全称等。

5、各供应商可根据企业自身实际情况以及对询价通知书的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

6、各供应商须单独封装的材料：纸质版响应文件、电子版响应文件。

正本（副本）

XXXXXXXX项目

响应文件

项目编号：

供 应 商：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

目  录

- 询价申请及声明

- 法定代表人身份证明或授权委托书

- 第一章询价公告中2.1规定的资格条件证明文件

- 第一章询价公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

五、第一章询价公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

六、货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明

七、项目实施方案

八、表格格式

一、询价申请及声明

采购人名称（          ）：

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）询价公告，正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表                               （供应商名称），提交响应文件并参加询价。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合本次询价要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、按询价要求，我们的投标报价为（大写）                         元人民币。

3、我们已详细审核全部询价通知书及其有效补充文件，我们放弃对询价通知书任何误解的权利，提交响应文件后，不对询价通知书本身提出质疑。

4、一旦我方成交，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和询价小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我司承诺若获得成交资格，我司保证在领取成交通知书前按照采购文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

7、我方正式通讯方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席询价采购的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件）

单位名称：             （盖章）

法定代表人：           （签字）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           询价采购活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人参与询价采购的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件）。

单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                （签字）

法人授权代表：              （签字）

年      月      日

三、第一章询价公告中2.1规定的资格条件证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

3、符合询价公告“二 申请人的资格要求”。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

采购人（ ）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1、缴纳税收证明材料：符合询价公告“二 申请人的资格要求”；

2、缴纳社会保障资金证明材料：符合询价公告“二 申请人的资格要求”；

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

1、提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、无重大违法记录声明格式：

采购人名称（           ）：

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法 经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款指200万元以上的罚款）

声明人：（盖章）

年     月    日

（六）法律、行政法规规定的其他条件：

注：供应商应当按照询价通知书规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

四、第一章询价公告中2.2要求的证明文件

注：供应商应当按照询价通知书规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

五、第一章询价公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照询价通知书规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

六、货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明

注：各供应商根据所投货物性能、货物制造商实际情况以及对询价通知书响应程度等进行编制上述相关详细说明，格式自拟。

七、项目实施方案

注：项目实施方案是证明供应商提供的货物、服务是合格的、并符合询价通知书要求的证明文件，项目实施方案包括但不限于：货物安装、验收标准、货物技术资料、服务承诺等，这些文件可以是文字资料方案、图纸（表）和数据等。各供应商根据所投货物性能、货物制造商实际情况以及对询价通知书响应程度进行编制相应方案，格式自拟。

八、表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

（一）报价表格式

《报价表》

| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 合计 | 元（大写） |  |  |
|  |  |  | 元（小写） |  |  |
| 2 | 项目交付时间 | 满足询价通知书要求 |  |  |  |
| 3 | 投标货物是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物 | 是 否 |  |  |  |
| 4 | 是否为环保节能产品 | 是 否 |  |  |  |
| 5 | 备注（品牌、型号、国别） |  |  |  |  |

供应商名称：                                      （盖章）

说明：

1、供应商须根据制造商实际情况，在“供应商提供的货物是否均为小微企业制造的货物”栏后“是”或“否”上打“√”，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，请在“否”上打“√”。

2、供应商投标报价不得超过询价通知书中规定的项目预算或最高限价，超过询价通知书规定的，按无效投标处理。

（二）分项报价表格式

《分项报价表》

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或 分项目 | 单价 （元） | 数量 | 小计 （元） | 是否属于小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物 | 是否属于节能、环境标志产品 |
| 合计总价（投标报价） |  |  |  |  | 元 |  |  |

供应商名称：                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

（三）商务条款偏离表格式

《商务条款偏离表》

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价通知书条目号 | 询价通知书要求的商务条款 | 询价响应 | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件商务部分与询价通知书要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

- （四）技术条款偏离表格式

《技术条款偏离表》

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价通知书 条目号 | 询价通知书要求的 技术或服务要求 | 询价响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件与询价通知书要求的采购需求条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

（五）供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物1名称 |  |  |  | 品牌 |  |  | 规格、型号 |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |

| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                     （盖章）

（六）供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：                   （盖章）