崇川区文化艺术中心5-11层楼宇智能化系统维保项目

磋商文件

项目编号：JSKJ2025035（JC10）

采购人：南通市崇川区文化艺术中心

代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司

二〇二五年四月十五日

目录

第一部分 磋商公告

第二部分 磋商须知

第三部分 项目需求说明

第四部分 磋商程序和内容

第五部分 合同及履约保证

第六部分 质疑提出和处理

第七部分 响应文件组成

第一部分  磋商公告

崇川区文化艺术中心5-11层楼宇智能化系统维保项目

磋商公告

江苏科建工程项目管理有限公司受南通市崇川区文化艺术中心(下称采购人)委托，就崇川区文化艺术中心5-11层楼宇智能化系统维保项目实施磋商方式组织采购，现公告如下：

一、项目基本情况

1.项目名称：崇川区文化艺术中心5-11层楼宇智能化系统维保项目。

2.预算金额：12万元人民币/年。

3.采购需求：详见第三部分项目需求说明。

4.合同履行期限：本项目“一招三年”，合同一年一签。成交供应商若在履行合同期限内，经采购人考核不通过，采购单位有权终止合同。一年服务期满后，经采购人考核合格，且下一年度财政预算下达后，采购人可有权按本次采购的价格签订下一年度合同。

5.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。须提供：符合条件的声明函（格式见附件）。

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

（四）本项目的特定资格要求：无。

（五）落实采购政策需满足的资格要求：无。

三、磋商文件获取

1.获取时间：自本磋商公告发布之日起。

2.获取方式：供应商直接从南通市崇川区人民政府（http://www.chongchuan.gov.cn/）公示公告自行下载磋商文件、答疑等磋商资料。

四、响应文件提交

1.递交响应文件截止时间：2025年4月27日9时30分（北京时间）；

2.地点： 南通市崇川区文化艺术中心8楼会议室（青年中路152号），如有变动，另行通知；

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、开启响应文件

时间：2025年4月27日 9时30分（北京时间）；

地点：南通市崇川区文化艺术中心8楼会议室 （青年中路152号），如有变动，另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

磋商程序简介：磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南通市崇川区文化艺术中心

地址：南通市崇川区青年中路152号

联系方式：王女士  13962943552

2.采购代理机构

名称：江苏科建工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼

联系人：蒋惠

联系电话：0513-85110636,13912280232

邮箱号码：401170759@qq.com

第二部分磋商须知

一、磋商文件由采购人解释。

1.供应商下载获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应以书面形式提出询问或疑问。否则，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市崇川区人民政府平台发布的信息为准。

3.采购人对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目磋商文件的一部分，对响应供应商具有约束力。

4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5.除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6.采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、磋商报价

1.磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

2.本项目不接受任何有选择的报价。

3.磋商报价均以人民币为报价的币种。

4.磋商报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

5.最后报价应包括响应本项目采购要求的全部费用，包括并不限于劳务费、设备机械及工器具使用费、通信费、交通费、报告文件资料费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购人不另行支付其它任何费用。

四、响应文件的编写、份数和签署

1.供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件，响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外），按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册（如文件较多，可分册装订）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2.响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件、价格响应文件均为一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3.响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1.供应商可以将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2.价格响应文件不得出现于资格审查资料或技术商务响应文件等投标资料中。

3.响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件和价格响应文件应分别密封，并在封袋上写明 “资格审查资料”、“技术商务响应文件”、“价格响应文件”，同时还要写明采购人名称、项目名称及供应商名称。封袋上应加盖供应商公章。

未按上述规定密封的响应文件，采购人不予接收。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

八、响应文件有效期

响应文件自投标截止时间起45个自然日内有效。磋商程序进行后，不论成交与否，所有已开启的响应文件均予不退，未开启的响应文件可退回。

九、磋商费用

1.供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2.磋商文件及相关资料费300元，由供应商在递交响应文件时缴纳，售后不退。

3.本项目招标代理服务费及评委费由中标人支付。招标代理服务费2000元。投标人自行考虑相关费用并包含在投标报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

十、未尽事宜

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分项目需求说明

特别提醒：请供应商制作投标响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求，成交后成交供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目具体需求：

1.智能化系统概况

南通市崇川区文化艺术中心5-11层楼宇智能化系统项目于2020年3月建设完成。主要包含：综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、防盗报警系统、电子巡更系统、门禁管理系统、公共广播系统、信息发布系统、音视频会议系统、服务器及存储、整体机房工程等，总造价在500万元左右，主要系统为计算机网络系统、视频监控系统、门禁管理系统、信息发布系统、音视频会议系统、整体机房。其中主要系统设备品牌：视频监控系统、门禁管理系统为国内一线品牌大华；计算机网络、服务器、存储系统为国内一线品牌H3C；信息发布系统为国内一线品牌洲明；音视频会议系统为国内一线品牌台电；整体机房为国内一线品牌英维克。维保要求所有系统设备损坏维修时必须提供原厂元器件，出具原厂配件维保承诺函。有重大活动、重要会议时，成交单位需根据采购方要求安排技术人员驻场维保，全年不超过30天，具体时间根据实际情况确定。

崇川区文化艺术中心5-11层楼宇智能化系统维保设施设备清单见附件（☆维护内容包含一期宇视品牌视频监控93个）。

2.主要设备维修保养范围

计算机网络系统、视频监控系统、防盗报警系统、电子巡更系统、门禁管理系统、公共广播系统、信息发布系统、音视频会议系统、服务器及存储、整体机房工程等。

3.所有智能化系统设备在出现设备配件（门锁、电源、支架、接插件、跳线等）损坏、老化的情况下，成交的维保单位须负责免费更换维护，主要设备损坏无法修复时由维保单位上报给业主单位，业主单位审批购买后，维保单位负责免费更换调试。

供应商充分了解各智能化系统的架构，熟悉对智能化系统的维护及优化，设计障碍报障、维修、回访等维护流程。

4.在保障设备运行正常的情况下，智能化系统的维护、保养、培训全年不低于一次。

5.维保方式

①远程技术支持：提供24时服务热线进行电话技术支持。

②现场技术支持：响应单位接到报修电话后，两小时内现场检修，如现场维修不能解决故障则为采购人更换相同机型的备用机，不影响采购人使用。

③设备维修服务：当故障原因为设备损坏时，维保方应就故障设备的修理向采购人提出建议，由业主方选择修理方式，如需维保方修理，待双方确定价格后实施维修；修理完成后送至业主方指定地点，运费由业主方支付。

④巡检服务：维保方定期（每季度/每月）进行系统常规巡检服务（系统检查、维护保养），并作巡检记录由双方签字确认；维修合同期满后，维保方向业主方提交年度维保总结报告，包含服务记录、统计数据、系统分析、系统优化建议等。

⑤培训交流：在故障处理过程，业主方应派遣工作人员陪同，维保方就故障处理过程、步骤、方法向业主方提供技术培训和指导。

二、其他要求

成交供应商需在签订合同后根据采购人智能化系统现存问题制定详细维保方案。

- 1.合同履行期限：本项目“一招三年”，合同一年一签。成交供应商若在履行合同期限内，经采购人考核不通过，采购单位有权终止合同。一年服务期满后，经采购人考核合格，且下一年度财政预算下达后，采购人可有权按本次采购的价格签订下一年度合同。

- 2.交货（服务）地点：南通市崇川区文化艺术中心。

- 3.质保期限（自交货并验收合格之日起计）：壹年。

- 4.验收方案：保证智能化系统等设备正常运行并提供壹年维保。

- 5.售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：

- 智能化系统维保

（1）保证维保设备正常运行。

（2）保证采购人所更换配件均为原厂产品（提供原厂发货单或出库单），维保单位所提供的配件价格必须符合市场正常定价。

（3）维修保养时须有2人及以上持证人员在场，成交供应商须提供维保人员的姓名、通迅号码、社保缴纳证明材料（2024年8月-2025年2月期间任意一个月）（须加盖供应商公章）。

（4）要求维保单位7*24小时全年无休故障响应服务。

（5）成交供应商应要求维保人员做好每次的维修保养记录，采购人、成交供应商双方应在维修保养记录单上签名确认，成交供应商应定期将整理归档，以备查阅。

（6）维修、保养前，首先提供书面告知单，经采购人确认后方可实施。维保单位必须严格做到维护要到位、隐患早发现、故障不放过。维保人员在维保过程中发现需更换零部件的，需拍照并以书面形式通知采购人，经确认同意后予以更换，更换后也应拍照形成对比，以保证设备的正常运转，对更换下来的电子器件应由采购人保管或由采购人与维保单位共同销毁。

（7）维保单位应保持维修现场清洁畅通，材料和物件必须堆放整齐、稳固，并根据任务单要求和实际情况，采取切实可行的安全防护措施进行维修保养。

（8）维保过程中维保单位须自行负责安全管理工作，如因维保单位原因引起设备及人身发生意外事故的由维保单位承担全部责任。

（9）有重大活动时，维保单位需根据采购人要求派保障人员到达现场驻场，提供技术保障服务（全年不超过30天）。

（10）维保单位有义务确保甲方的维保设备处于良好、安全的工作状态，并做好维修保养的各项记录。

（11）维保单位应在开标之前到实地察看，以进行合理报价。不到实地进行察看，视同认可上述情况。

（12）违约和终止：若因成交供应商原因不能按期要求维保的，每拖延一天，承担成交金额 0.5‰的违约责任。成交供应商逾期 10 日不能满足采购人需求的，应向采购人支付合同总价5%的违约金，同时采购人有权终止合同并要求成交供应商返还已支付未服务部分费用。

（13）若因维保单位原因导致采购人智能化系统设施设备损坏或原厂不接受修理的、影响采购人正常使用的，成交供应商需按市场价赔偿。

6.付款方式：

签订合同后30日内，支付当年度合同价的 100 %。

- 7.履约保证金：本项目免收履约保证金。

- 8.详细维保清单：

| 1.综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 一、工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口信息面板 | 154 | 只 | 一舟 |  |
| 2 | 双口信息面板 | 215 | 只 | 一舟 |  |
| 3 | 网络地插(单口) | 25 | 只 | 一舟 |  |
| 4 | 网络地插（双口） | 49 | 只 | 一舟 |  |
| 5 | 网络地插（三口） | 2 | 只 | 一舟 |  |
| 2.计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 一、内网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 2 | 台 | H3C |  |
| 2 | 48口接入交换机 | 5 | 台 | H3C |  |
| 3 | 核心交换机 | 2 | 台 | H3C |  |
| 4 | 千兆模块 | 28 | 只 | H3C |  |
| 二、外网 |  |  |  |  |  |
| 5 | 24口接入交换机 | 4 | 台 | H3C |  |
| 6 | 48口接入交换机 | 12 | 台 | H3C |  |
| 7 | 核心交换机 | 1 | 台 | H3C |  |
| 8 | 千兆模块 | 38 | 只 | H3C |  |
| 9 | 24口POE交换机 | 3 | 台 | H3C |  |
| 10 | 无线控制器 | 1 | 台 | H3C |  |
| 11 | 无线授权 | 3 | 套 | H3C |  |
| 12 | 高密AP | 27 | 台 | H3C |  |
| 13 | 无线AP | 20 | 台 | H3C |  |
| 三、设备网 |  |  |  |  |  |
| 13 | 24口POE交换机 | 9 | 台 | H3C |  |
| 14 | 24口接入交换机 | 4 | 台 | H3C |  |
| 15 | 光模块 | 26 | 只 | H3C |  |
| 16 | 核心交换机 | 1 | 台 | H3C |  |
| 四、信息安全 |  |  |  |  |  |
| 17 | 入侵防御系统 | 2 | 台 | 网御星云 |  |
| 18 | 上网行为管理 | 1 | 套 | 网御星云 |  |
| 19 | 防火墙 | 1 | 台 | 网御星云 |  |
| 20 | 日志审计 | 1 | 台 | 网御星云 |  |
| 3.视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | POE网络红外半球摄像机 | 155 | 台 | 大华 |  |
| 2 | POE网络红外筒形摄像机 | 14 | 台 | 大华 |  |
| 3 | 枪机支架 | 14 | 付 | 大华 |  |
| 4 | 32路数字硬盘录像机 | 6 | 台 | 大华 |  |
| 5 | 存储硬盘 | 48 | 块 | 希捷 |  |
| 6 | 高清视频解码器 | 1 | 台 | 大华 |  |
| 7 | 矩阵键盘 | 1 | 台 | 大华 |  |
| 8 | 中心管理平台 | 1 | 套 | 大华 |  |
| 9 | 管理电脑 | 3 | 台 | 联想 |  |
| 10 | LED拼接屏 | 9 | 台 | 大华 |  |
| 11 | LCD拼接屏支架 | 3 | 只 | 大华 |  |
| 12 | LCD拼接屏支架 | 9 | 只 | 大华 |  |
| 13 | 操作台 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 4.防盗报警系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 报警主机 | 1 | 台 | 大华 |  |
| 2 | 报警键盘 | 1 | 台 | 大华 |  |
| 3 | 声光报警器 | 1 | 只 | 大华 |  |
| 4 | 报警电源 | 1 | 只 | 国产 |  |
| 5 | 吸顶式双鉴探测器 | 7 | 只 | 大华 |  |
| 6 | 紧急按钮 | 5 | 只 | 大华 |  |
| 7 | 单防区模块 | 7 | 只 | 大华 |  |
| 8 | 报警系统软件 | 1 | 套 | 大华 |  |
| 5.电子巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 智能巡更器 | 3 | 只 | 兰德华 |  |
| 2 | 智能通讯座 | 1 | 台 | 兰德华 |  |
| 3 | 信息钮 | 21 | 只 | 兰德华 |  |
| 4 | 人员卡 | 3 | 只 | 兰德华 |  |
| 5 | 巡更管理软件 | 1 | 套 | 兰德华 |  |
| 6.门禁管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 四门控制器 | 7 | 台 | 大华 |  |
| 2 | 门禁读卡器 | 19 | 只 | 大华 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 7 | 只 | 大华 |  |
| 4 | 单门磁力锁 | 12 | 只 | 大华 |  |
| 5 | 磁力锁支架 | 19 | 只 | 大华 |  |
| 6 | 开门按钮 | 19 | 只 | 大华 |  |
| 7 | 管理电脑 | 1 | 台 | 联想 |  |
| 8 | 门禁管理软件 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 9 | IC卡发行器 | 1 | 只 | 大华 |  |
| 10 | IC卡 | 200 | 张 | 大华 |  |
| 7.公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | IP网络广播工控主机 | 1 | 套 | DSPPA |  |
| 2 | IP网络广播软件包 | 1 | 套 | DSPPA |  |
| 3 | 六路调音台 | 1 | 台 | YAMAHA |  |
| 4 | IP网络音频采集终端 | 1 | 台 | DSPPA |  |
| 5 | 寻呼话筒 | 2 | 只 | DSPPA |  |
| 6 | 壁挂式有源音箱 | 1 | 台 | DSPPA |  |
| 7 | 消防报警接口器 | 1 | 台 | DSPPA |  |
| 8 | 十六路电源控制器 | 1 | 台 | DSPPA |  |
| 10 | IP带功率终端120W | 2 | 台 | DSPPA |  |
| 11 | IP带功率终端240W | 5 | 台 | DSPPA |  |
| 12 | 天花喇叭 | 91 | 只 | DSPPA |  |
| 8.信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |  |  |
| 一、五楼总服务台LED全彩屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED屏幕 | 12.16 | ㎡ | 洲明 |  |
| 2 | 视频拼接器 | 1 | 台 | 卡莱特 |  |
| 3 | 配电柜 | 1 | 台 | 正泰 |  |
| 4 | PLC智能控制 | 1 | 台 | 福佑 |  |
| 5 | 控制电脑 | 1 | 台 | 联想 |  |
| 6 | 控制系统 | 1 | 套 | 卡莱特 |  |
| 二、十楼多功能报告厅LED全彩屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED主屏幕 | 23.59 | ㎡ | 洲明 |  |
| 2 | 视频拼接器 | 1 | 台 | 卡莱特 |  |
| 3 | 配电柜 | 1 | 台 | 正泰 |  |
| 4 | PLC智能控制 | 1 | 台 | 福佑 |  |
| 5 | 控制电脑 | 1 | 台 | 联想 |  |
| 6 | 控制系统 | 1 | 套 | 卡莱特 |  |
| 三、信息发布一体机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布一体机 | 7 | 套 | 国产 |  |
| 2 | 控制软件 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 3 | 辅材 | 1 | 项 | 国产 |  |
| 9.音视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 一、八层会议培训室音视频系统 |  |  |  |  |  |
| A.音频扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业调音台 | 1 | 台 | YAMAHA |  |
| 2 | 全频音箱 | 2 | 只 | Motivity |  |
| 3 | 专业功放 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 5 | 鹅颈式会议话筒 | 2 | 只 | TAIDEN |  |
| 6 | 双手持无线话筒 | 1 | 套 | Motivity |  |
| 7 | 音箱安装架 | 2 | 套 | 优质国产 |  |
| 8 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | Adiuoteleco |  |
| B.显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 1 | 台 | NEC |  |
| 2 | 电动投影幕 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 3 | 投影机吊架 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 二、十层多功能报告厅音视频灯光系统 |  |  |  |  |  |
| A.数字会议发言系统(7席） |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议系统主机 | 1 | 台 | TAIDEN |  |
| 2 | 数字桌面主席单元 | 1 | 台 | TAIDEN |  |
| 3 | 数字桌面代表单元 | 6 | 台 | TAIDEN |  |
| 4 | 延长电缆 | 1 | 根 | TAIDEN |  |
| 5 | 接线地座 | 1 | 个 | TAIDEN |  |
| 6 | 高清视频会议摄像机 | 1 | 台 | TAIDEN |  |
| 7 | 摄像机安装架 | 1 | 台 | 国产 |  |
| B.音频扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业调音台 | 1 | 台 | YAMAHA |  |
| 2 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 3 | 主扬声器 | 2 | 只 | Motivity |  |
| 4 | 舞台返听音箱 | 2 | 只 | Motivity |  |
| 5 | 辅助扬声器 | 4 | 只 | Motivity |  |
| 6 | 主扩扬声器功放 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 7 | 返听扬声器功放 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 8 | 辅助扬声器功放 | 2 | 台 | Motivity |  |
| 9 | 无线天线分配器 | 1 | 台 | AUDIO-TECHNICA |  |
| 10 | 天线放大器 | 1 | 对 | AUDIO-TECHNICA |  |
| 11 | 有源天线带宽整合器 | 1 | 对 | AUDIO-TECHNICA |  |
| 12 | 无线话筒天线 | 1 | 对 | AUDIO-TECHNICA |  |
| 13 | 无线手持话筒 | 1 | 套 | AUDIO-TECHNICA |  |
| 14 | 无线头戴话筒 | 1 | 套 | AUDIO-TECHNICA |  |
| 15 | 监听音箱 | 2 | 只 | YAMHAHA |  |
| 16 | 音箱安装架 | 6 | 套 | 优质国产 |  |
| 17 | 8路电源时序器 | 3 | 台 | Adiuoteleco |  |
| C.视频显示及信号传输系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶监视器 | 1 | 台 | 飞利浦 |  |
| 2 | 高清混合矩阵主机 | 1 | 台 | Adiuoteleco |  |
| 3 | 信号输入板卡 | 3 | 张 | Adiuoteleco |  |
| 4 | 高清HDMI信号输入板卡 | 5 | 张 | Adiuoteleco |  |
| 5 | 高清HDMI信号输出板卡 | 8 | 张 | Adiuoteleco |  |
| D.舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED多功能会议帕灯（面光） | 12 | 台 | 夜太阳 |  |
| 2 | LED平板嵌入三基色灯（顶光） | 6 | 台 | 夜太阳 |  |
| 5 | 12路电源直通箱 | 1 | 台 | 夜太阳 |  |
| 6 | 8路信号放大器 | 1 | 台 | 夜太阳 |  |
| 7 | 1024CH DMX专业控制台 | 1 | 台 | 夜太阳 |  |
| 三、十层合唱排练厅音响系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业调音台 | 1 | 台 | YAMAHA |  |
| 2 | 主扩音箱 | 2 | 只 | Motivity |  |
| 3 | 主扩功放 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 5 | 双手持无线话筒 | 1 | 套 | Motivity |  |
| 6 | 音箱安装架 | 2 | 套 | 国产 |  |
| 7 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | Adiuoteleco |  |
| 四、十层会议室视频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视 | 1 | 台 | 创维 |  |
| 2 | 移动支架 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 3 | HDMI线 | 1 | 根 | 国产 |  |
| 4 | 辅材 | 1 | 批 | 国产 |  |
| 五、十一层戏曲活动厅音响系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业调音台 | 1 | 台 | YAMAHA |  |
| 2 | 主扩音箱 | 2 | 只 | Motivity |  |
| 3 | 主扩功放 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 4 | 辅助音箱 | 2 | 只 | Motivity |  |
| 5 | 辅助功放 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 6 | 音频处理器 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 7 | 效果器 | 1 | 台 | T.C |  |
| 8 | 双手持无线话筒 | 1 | 套 | Motivity |  |
| 9 | 无线领夹话筒 | 4 | 套 | Motivity |  |
| 10 | 音箱安装架 | 4 | 套 | 国产 |  |
| 11 | 8路电源时序器 | 2 | 台 | Adiuoteleco |  |
| 六、十一层舞蹈排练厅音视频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业调音台 | 1 | 台 | YAMAHA |  |
| 2 | 主扩音箱 | 4 | 只 | Motivity |  |
| 3 | 主扩功放 | 2 | 台 | Motivity |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 5 | 双领夹无线话筒 | 1 | 套 | Motivity |  |
| 6 | 音箱安装架 | 4 | 套 | 国产 |  |
| 7 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | Adiuoteleco |  |
| 8 | 液晶电视 | 2 | 台 | 创维 |  |
| 七、十一层文化艺术培训室音视频系统 |  |  |  |  |  |
| A.音频扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业调音台 | 1 | 台 | YAMAHA |  |
| 2 | 全频音箱 | 4 | 只 | Motivity |  |
| 3 | 专业功放 | 2 | 台 | Motivity |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 5 | 鹅颈式会议话筒 | 2 | 只 | TAIDEN |  |
| 6 | 双手持无线话筒 | 1 | 套 | Motivity |  |
| 7 | 音箱安装架 | 4 | 套 | 国产 |  |
| 8 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | Adiuoteleco |  |
| B.视频显示及信号传输系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 1 | 台 | NEC |  |
| 2 | 电动投影幕 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 3 | 投影机吊架 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 10.服务器及存储 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 服务器 | 3 | 台 | H3C |  |
| 2 | 服务器 | 3 | 台 | H3C |  |
| 3 | 存储 | 1 | 套 | H3C |  |
| 4 | 光纤交换机 | 2 | 台 | 博科 |  |
| 5 | 虚拟化软件 | 12 | 套 | H3C |  |
|  |  | 1 | 套 |  |  |
| 11.整体机房工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 一、机房电气 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED格栅灯 | 6 | 台 | 国产 |  |
| 2 | LED应急格栅灯 | 6 | 台 | 国产 |  |
| 3 | 安全出口指示灯 | 1 | 只 | 国产 |  |
| 4 | 双联单控开关 | 1 | 只 | 国产 |  |
| 5 | 插座 | 6 | 只 | 国产 |  |
| 6 | 配电柜 | 1 | 套 | 德力西 |  |
| 二、微模块系统 |  |  |  |  |  |
| A.机柜系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 11 | 台 | 英维克 |  |
| 2 | 侧板 | 4 | 套 | 英维克 |  |
| 3 | 1U高卡扣式盲板 | 252 | 个 | 英维克 |  |
| 4 | L导轨 | 24 | 对 | 英维克 |  |
| 5 | 通道双开外拉门 | 2 | 套 | 英维克 |  |
| 6 | 600宽活动天窗 | 5 | 个 | 英维克 |  |
| 7 | 600宽固定天窗 | 2 | 个 | 英维克 |  |
| 8 | 300宽固定天窗 | 1 | 个 | 英维克 |  |
| 9 | 600W强弱电过线槽 | 14 | 套 | 英维克 |  |
| 10 | 300W强弱电过线槽 | 2 | 套 | 英维克 |  |
| 11 | 强电横跨线槽 | 1 | 套 | 英维克 |  |
| 12 | 弱电横跨线槽 | 1 | 套 | 英维克 |  |
| 13 | 天窗控制盒 | 1 | 套 | 英维克 |  |
| B.制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 16 | 列间空调 | 2 | 台 | 英维克 |  |
| C.不间断电源 |  |  |  |  |  |
| 17 | 模块化UPS | 1 | 台 | 英维克 |  |
| 18 | 电池 | 64 | 节 | 风帆 |  |
| 19 | 电池架/柜 | 2 | 套 | 定制 |  |
| 20 | 直流空开 | 2 | 套 | 施耐德 |  |
| D.配电系统 |  |  |  |  |  |
| 21 | 交流PDU | 24 | 个 | 英维克 |  |
| 22 | 强电列头柜 | 1 | 个 | 英维克 |  |
| E.动环监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PAD固定支架 | 1 | 台 | 英维克 |  |
| 2 | 显示屏 | 1 | 个 | 英维克 |  |
| 3 | 监控主机 | 1 | 台 | 英维克 |  |
| 4 | 机架式门禁控制器 | 1 | 套 | 英维克 |  |
| 5 | IC卡读卡器 | 2 | 套 | 英维克 |  |
| 6 | IC卡 | 5 | 个 | 英维克 |  |
| 7 | 温湿度传感器 | 12 | 个 | 英维克 |  |
| 8 | 漏水检测浸绳 | 1 | 条 | 英维克 |  |
| 9 | 烟雾检测器 | 2 | 个 | 英维克 |  |
| 10 | NVR | 1 | 台 | 英维克 |  |
| 11 | 硬盘 | 2 | 个 | 英维克 |  |
| 12 | 红外半球摄像机 | 6 | 个 | 英维克 |  |
| 13 | 交换机 | 1 | 个 | 英维克 |  |
| 14 | 机架式PDU | 1 | 个 | 英维克 |  |
| 15 | 接口转换器 | 1 | 个 | 英维克 |  |
| 16 | 网线 | 4 | 个 | 英维克 |  |
| 17 | 接口转换器 | 1 | 个 | 英维克 |  |
| 18 | 单根线缆 | 2 | 个 | 英维克 |  |
| 三、新风排烟系统 |  |  |  |  |  |
| A.新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风机 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 2 | 新风管道密闭防火阀 | 4 | 台 | 国产 |  |
| 3 | 酚醛复合材料新风软管 | 30 | 米 | 国产 |  |
| 4 | 新风散流器风口 | 2 | 套 | 国产 |  |
| 5 | 外墙防雨百页 | 1 | 个 | 国产 |  |
| B.事故排风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流排风机 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 2 | 密闭防火阀（280°） | 2 | 台 | 国产 |  |
| 3 | 排风管道 | 40 | 米 | 国产 |  |
| 4 | 排风格栅风口 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 5 | 外墙防雨百页 | 1 | 个 | 国产 |  |
| 四、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | A.配电防雷 |  |  |  |  |
| 1.1 | UPS输出端后二级配电避雷装置 | 1 | 组 | 国产 |  |
| 1.2 | 交流列头柜主空开后三级配电避雷装置 | 3 | 组 | 国产 |  |
| 2 | B.机房联合接地 |  |  |  |  |
| 2.1 | 紫铜排 | 45 | 米 | 国产 |  |
| 2.2 | 等电位联结LEB端子箱 | 1 | 只 | 国产 |  |
| 五、机房消防 |  |  |  |  |  |
| A.七氟丙烷灭火系统无管网式 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无管网灭火装置（单瓶组） | 1 | 套 | 青鸟 |  |
| 2 | 七氟丙烷灭火剂 | 120 | kg | 青鸟 |  |
| 3 | 泄压口 | 1 | 套 | 青鸟 |  |
| B.火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 感烟点型探测器总线制 | 4 | 只 | 海湾 |  |
| 2 | 感温点型探测器总线制 | 2 | 只 | 海湾 |  |
| 3 | 智能探测器底座 | 6 | 只 | 海湾 |  |
| 4 | 声光报警警报装置 | 1 | 只 | 海湾 |  |
| 5 | 紧急启停按钮 | 1 | 只 | 海湾 |  |
| 6 | 气体释放显示灯 | 1 | 只 | 海湾 |  |
| 7 | 气体灭火控制盘 | 1 | 台 | 海湾 |  |
| 8 | 控制模块 | 1 | 只 | 国产 |  |
| 9 | 喷洒模块 | 1 | 只 | 国产 |  |
| 原有土建监控系统一套 （含93台摄像机及网络存储设备等） |  | 1 | 套 | 宇视 |  |

第四部分磋商程序和内容

一、采购人组织磋商活动

1.成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3.磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合监管部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持本人身份证原件准时参加磋商。

三、评审程序、内容

1.磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

6.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

7.在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法（综合评分法）

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目磋商的技术商务和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术商务分值占总分值的比重为70%（权重），按所有评委评分的算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数；报价分值占总分值的比重为30%（权重），统一采用低价优先法计算直接取得，分值四舍五入保留两位小数。两项得分相加为供应商的综合得分，综合得分最高的供应商推荐为项目成交候选人。

本项目按资格审查→技术商务标→价格标的顺序评审，价格标最终报价结束后宣布技术商务得分。

确定成交候选人的特殊情况处理：若总分相同，则按技术商务得分较高者优先成交；若技术商务得分仍相同，则采取现场抽签的方式确定（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交响应文件签到顺序号）。

如在成交公示期内，第一成交候选人有异议的，按评委推荐的排名依次确定其他供应商为成交供应商或重新采购。

(一)审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1.供应商资格是否符合；

2.响应文件是否完整；

3.响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6.是否有计算错误。

(二)误差纠正

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

(三)出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1.未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3.响应报价超出预算的；

4.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

(四)出现下列情形之一的，磋商失败：

1.符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告监管部门。

五、评审标准

技术商务部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）技术商务响应文件(满分70分)

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急响应方案及服务措施承诺响应时间 | 8 | 1.应急响应方案（例如最短时间恢复使用的处理方案、调度增派服务人员应急修复、提供7*24小时原厂技术指导服务等）（6分） ①制定应急预案，应急预案具备针对性、合理性、规范性、完善性并充分了解本中心规划布局结构，完全符合艺术中心应急响应要求，流程图表达全面的得3分；应急预案进行简单文字描述，无流程图表达的得1分；应急预案与本项目不相符或未提供不得分。 ②能够提供电源、接插件等项目所需的易损件备用备品，以便在设备出现故障时能第一时间替换使用。出具提供备品备件承诺函得3分，不能提供承诺函或承诺备件不齐全的不得分。 2.响应时效（2分） 为应对重大突发事件，供应商30分钟内能够到达现场处理问题的得2分，60分钟内能够到达现场处理问题的得1分，需提供能按时到场的证明材料（如供应商营业执照注册地址或租赁场所至崇川区文化艺术中心导航截图等，提供租赁场所的需提供租赁协议、办公场所图片等证明文件）并提供承诺书（格式自拟），未提供的或缺项的或不能证明的均不得分。 |
| 2 | 项目了解情况 | 36 | 1.充分了解本项目各智能化系统的架构，能够提供符合本项目智能化系统的拓扑图（16分） 架构拓扑图须包含：①计算机网络系统②视频监控系统③防盗报警系统④电子巡更系统⑤门禁管理系统⑥公共广播系统⑦信息发布系统⑧音视频会议系统。供应商须根据现场设备实际情况勘察，不得套用其他项目图纸响应；与现场实际情况详实，完全满足的得16分，有一项不符合扣2分。 2.充分了解本项目基础信息，能够提供前端各楼层机柜布局，并有端口对应设备信息，完全满足的得6分，基本满足的得3分，不符合不得分。 3.充分了解本项目基础信息，能够提供项目前端各楼层安防设备、信息点位分布统计表，完全满足的得6分，基本满足的得3分，不符合不得分。 4.充分了解本项目网络配置信息，能够提供内网、外网、安全设备、监控设备地址规划信息，完全满足的得8分，基本满足的得3分，不符合不得分。 |
| 3 | 服务质量的保证措施方案 | 8 | 1.针对本项目建立健全的质量管理体系：维保单位内控制度、维保进度汇报制度、项目运行过程中定期或不定期回访。提供方案，方案包含以上所有内容，充分完整的得2分；方案不完全包含以上内容的得1分；方案与本项目不相符或未提供不得分。 2.服务质量的保证措施：建立服务目标、人员配备计划，人员储备等；提供方案，方案包含以上所有内容，充分完整的得3分；方案不完全包含以上内容的得1.5分；方案与本项目不相符或未提供不得分。 3.维保进度保证措施及服务保密措施：人员设备进场准备计划、进度及工期计划、进度控制过程、进度计划的变更措施；涉及采购人工程图纸、设备IP地址及密码，技术性资料保密措施方案。提供方案，方案包含以上所有内容，充分完整的得3分；方案不完全包含以上内容的得1.5分；方案与本项目不相符或未提供不得分。 |
| 4 | 项目业绩 | 5 | 供应商提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过与本项目相同或类似的维保业绩，每提供一个得1分，满分5分（提供合同复印件或扫描件）。 |
| 5 | 供应商综合能力 | 10 | 1.供应商具有ISO9001质量管理体系认证，ISO20000信息技术服务管理体系认证，ISO27001信息安全管理体系认证的，每个得2分，共6分，没有或过期的证书均不得分。 2.供应商具有有效的信息系统安全运维范围的CCRC信息安全服务资质认证三级及以上等级证书的得2分，不提供不得分。 3.响应供应商具有有效的电子与智能化工程专业承包贰级资质及以上等级、安全生产许可证证书的得2分，不提供不得分。 以上证书提供有效的复印件或扫描件加盖公章。 |
| 6 | 人员配备 | 3 | 供应商拟派技术人员具有CISP信息安全证书的，得1分，具有IT服务工程师认证的，得1分，具有其它信息类认证的，得1分。本项目最高得3分；提供官网查询截图（或证书）及本单位为其缴纳社保证明（2024年8月-2025年2月期间任意一个月）加盖公章，不提供不得分。 以上材料提供有效的复印件或扫描件加盖公章。 |

（二）价格标（满分30分）

1.本次项目最高限价：12万元/年，报价不得超过限价，否则做无效投标处理。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

六、出现下列情形之一的，磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(一)因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

七、成交通知

成交结果在南通市崇川区人民政府（http://www.chongchuan.gov.cn/）平台发布，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分合同及履约保证

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后十五日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交供应商自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、成交供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

附：合同主要条款

崇川区文化艺术中心5-11层楼宇智能化系统维保项目

- 合同书

注：本合同为草拟，采购结束后，合同项下的甲乙双方可根据项目实际需求，修订详细条款。

采 购 人（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《民法典》及（项目名称）        项目(采购编号：          )的采购结果、磋商文件及响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

- 合同范围、期限

- 智能化系统概况

南通市崇川区文化艺术中心5-11层楼宇智能化系统项目于2020年3月建设完成。主要包含：综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、防盗报警系统、电子巡更系统、门禁管理系统、公共广播系统、信息发布系统、音视频会议系统、服务器及存储、整体机房工程等，总造价在500万元左右，主要系统为计算机网络系统、视频监控系统、门禁管理系统、信息发布系统、音视频会议系统、整体机房。其中主要系统设备品牌：视频监控系统、门禁管理系统为国内一线品牌大华；计算机网络、服务器、存储系统为国内一线品牌H3C；信息发布系统为国内一线品牌洲明；音视频会议系统为国内一线品牌台电；整体机房为国内一线品牌英维克。维保要求所有系统设备损坏维修时必须提供原厂元器件，出具原厂配件维保承诺函。有重大活动、重要会议时，成交单位需根据采购方要求安排技术人员驻场维保，全年不超过30天，具体时间根据实际情况确定。

崇川区文化艺术中心5-11层楼宇智能化系统维保设施设备清单见附件（☆维护内容包含一期宇视品牌视频监控93个）。

- 主要设备维修保养范围

- 计算机网络系统、视频监控系统、防盗报警系统、电子巡更系统、门禁管理系统、公共广播系统、信息发布系统、音视频会议系统、服务器及存储、整体机房工程等。

- 维修保养要求

- 1.所有智能化系统设备在出现设备配件（门锁、电源、支架、接插件、跳线等）损坏、老化的情况下，成交的维保单位须负责免费更换维护，主要设备损坏无法修复时由维保单位上报给业主单位，业主单位审批购买后，维保单位负责免费更换调试。

- 2.供应商充分了解各智能化系统的架构，熟悉对智能化系统的维护及优化，设计障碍报障、维修、回访等维护流程。

- 3.在保障设备运行正常的情况下，智能化系统的维护、保养、培训全年不低于一次。

- 维保方式

- 1.远程技术支持：提供24时服务热线进行电话技术支持。

- 2.现场技术支持：响应单位接到报修电话后，两小时内现场检修，如现场维修不能解决故障则为甲方更换相同机型的备用机，不影响甲方使用。

- 3.设备维修服务：当故障原因为设备损坏时，维保方应就故障设备的修理向甲方提出建议，由业主方选择修理方式，如需维保方修理，待双方确定价格后实施维修；修理完成后送至业主方指定地点，运费由业主方支付。

- 3.巡检服务：维保方定期（每季度/每月）进行系统常规巡检服务（系统检查、维护保养），并作巡检记录由双方签字确认；维修合同期满后，维保方向业主方提交年度维保总结报告，包含服务记录、统计数据、系统分析、系统优化建议等。

- 4.培训交流：在故障处理过程，业主方应派遣工作人员陪同，维保方就故障处理过程、步骤、方法向业主方提供技术培训和指导。

- 服务期限和其他要求

- 1.本合同维保期限为12个月，自   年  月    日起，至    年  月    日止。

注明：本项目“一招三年”，合同一年一签。乙方若在履行合同期限内，经甲方考核不通过，甲方有权终止合同。一年服务期满后，经甲方考核合格，且下一年度财政预算下达后，甲方可有权按本次采购的价格签订下一年度合同。

- 2.其他要求：

- 2.1乙方需在签订合同后根据甲方智能化系统现存问题制定详细维保方案。

2.2交货（服务）地点：南通市崇川区文化艺术中心。

2.3质保期限（自交货并验收合格之日起计）：壹年。

2.4验收方案：保证智能化系统等设备正常运行并提供壹年维保。

2.5售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：

智能化系统维保

2.5.1保证维保设备正常运行。

2.5.2保证甲方所更换配件均为原厂产品（提供原厂发货单或出库单），维保单位所提供的配件价格必须符合市场正常定价。

2.5.3维修保养时须有2人及以上持证人员在场，乙方须提供维保人员的姓名、通迅号码、社保缴纳证明材料（2024年8月-2025年2月期间任意一个月）（须加盖供应商公章）。

2.5.4要求维保单位7*24小时全年无休故障响应服务。

2.5.5乙方应要求维保人员提供有效的资格证件和做好每次的维修保养记录，甲乙双方应在维修保养记录单上签名确认，乙方应定期将整理归档，以备查阅。

2.5.6维修、保养前，首先提供书面告知单，经甲方确认后方可实施。维保单位必须严格做到维护要到位、隐患早发现、故障不放过。维保人员在维保过程中发现需更换零部件的，需拍照并以书面形式通知采购人，经确认同意后予以更换，更换后也应拍照形成对比，以保证设备的正常运转，对更换下来的电子器件应由甲方保管或由甲方与维保单位共同销毁。

2.5.7维保单位应保持维修现场清洁畅通，材料和物件必须堆放整齐、稳固，并根据任务单要求和实际情况，采取切实可行的安全防护措施进行维修保养。

2.5.8维保过程中维保单位须自行负责安全管理工作，如因维保单位原因引起设备及人身发生意外事故的由维保单位承担全部责任。

2.5.9有重大活动时，维保单位需根据采购人要求派保障人员到达现场驻场，提供技术保障服务（全年不超过30天）。

2.5.10维保单位有义务确保甲方的维保设备处于良好、安全的工作状态，并做好维修保养的各项记录。

2.5.11维保单位应在开标之前到实地察看，以进行合理报价。不到实地进行察看，视同认可上述情况。

2.5.12违约和终止：若因乙方原因不能按期要求维保的，每拖延一天，承担成交金额 0.5‰的违约责任。乙方逾期 10 日不能满足甲方需求的，应向甲方支付合同总价5%的违约金，同时甲方有权终止合同并要求乙方返还已支付未服务部分费用。

2.5.13若因维保单位原因导致采购人智能化系统设施设备损坏或原厂不接受修理的、影响甲方正常使用的，成交供应商需按市场价赔偿。

维保考核表：

| 序号 | 服务内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件故障，及时提供设备硬件备件以供更换。一般故障2小时内修复，需更换设备的故障或设备外修的故障一般当日修复。如出现一次无备件更换或无备用设备代替，扣除1分。扣完为止 | 10分 如出现一次无备件更换或无备用设备代替，扣除1分。扣完为止 |  |
| 2 | 根据故障现象对设备及时进行故障分析定位、测试、诊断，并制定业务恢复和故障解决方案。 | 10分 满意10分 较满意6分 不满意不得分 |  |
| 3 | 配合甲方重大系统变更，需对参保设备提供设备移动、安装调试、配置调整、数据迁移等现场服务；对于不属于乙方维护设备范围内设备，现场配合甲方以及其他厂商，提供必要的辅助服务 | 10分 满意10分 较满意6分 不满意不得分 |  |
| 4 | 运维服务期间，做好相关维护记录回执，双方签字确认 | 10分 满意10分 较满意6分 不满意不得分 |  |
| 5 | 客户对维护人员在日常故障处理过程中服务态度是否满意 | 10分 满意10分 较满意6分 不满意不得分 |  |
| 6 | 在维保期内有没有出现重大故障导致业主方业务系统宕机事件，如出现业主方业务系充宕机在30分钟以内的1次扣1分；如出现1小时以内的1次扣除3分；如出现业主方业务系统停机在1天以内的本项将不得分。 | 10分 如出现1次在30分钟以内的业务中断扣1分；如出现1次在1小时以内的扣3分；如出现停机1天的本项将不得分 |  |
| 8 | 出现硬件故障时提供硬件保修或更换服务：接报故障后，及时响应，2小时内到现场。 如出现一次未响应扣除1分；如出现一次接到报修电话后2小时内未有工程师上门扣除1分，扣完为止 | 10分 如出现一次未响应扣除1分；如出现一次接到报修电话后30分钟内未有工程师上门扣除1分，扣完为止 |  |
| 9 | 维修结果填写维修任务单或派工单，一份报送委托方确认，另一份存档，同时每次维修情况记入维保档案报委托方确认。如出现缺少一次维修任务单或派工单的，扣除1分，扣完为止 | 10分 如出现缺少一次维修任务单或派工单的，或甲方缺少签字，扣除1分，扣完为止。 |  |
| 10 | 提供本年度服务的全年汇总报告，如未提供将不得分 | 10分 具有详细汇总材料，方案严谨得10分，材料准备基本齐全得6分，材料准备一般得3分，未提供将不得分 |  |
| 总分：总分100，分项未满足不得分，90及以上优秀，80分及格，考核等级为优秀和及格本年度维保项目考核通过，其余为不通过，不予以续签次年合同。 |  | 总分： |  |
| 考核人员： |  |  |  |

- 双方权力、责任和义务

- 甲方的权力、责任和义务

- 1.甲方应依照合同条款按时付款，否则乙方有权暂停向甲方提供服务。

- 2.甲方有权随时监督、检查乙方的工作质量、进度、方法、安全及记录等。

- 3.对于乙方人员严重违章违纪、玩忽职守，甲方有权向乙方提出投诉。如投诉无效，有权提前终止合同，因此产生的后果均由乙方负责。

- 4.因乙方责任违反合同规定，甲方有权依据违约责任情况对乙方进行经济处罚，直至解除合同。

- 乙方的权利、责任和义务

- 1.乙方应当设置专人负责甲方设备系统的维保，维保人员要具有较强的责任心及专业技术素质，故障判断准确，解决问题及时，同时必须严格遵守甲方各项规章制度，进行维修保养。

- 2.乙方对维保服务内容进行保养时，检测出的问题或故障（不包括外围设备）应予以及时维修。

- 3.维修保养过程中，乙方维保人员应谨慎操作，如不慎导致人员伤亡及设备系统损坏，由乙方负责承担责任。

- 4.乙方维保人员每次开始工作前和工作结束后，都要主动通知甲方的联络人员，做到工完清场。

- 5.乙方应有中层管理人员专属负责甲方工作，保持与甲方的良好沟通，并定期到甲方现场进行巡查，制定各类有效措施，以确保本合同的有效实施。

- 结算方式

- 合同价格与费用支付

1.合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币           ，成交报价（以人民币计价）中的工作量和服务应包括并不限于劳务费、设备机械及工器具使用费、通信费、交通费、报告文件资料费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购人不另行支付其它任何费用。

2.签订合同后30日内，支付当年度合同价的100%。

3.如乙方不能按质按量完成合同规定的工作，或违背合同中其他条款，甲方有权停止支付服务费或扣除部分服务费。

- 合同终止与违约责任

- 合同终止

- 1.本合同有效期为    年  月  日到     年  月  日，到期合同自行终止。

- 2.甲、乙双方在合同履行期限内，如乙方未达到合同要求，并在甲方提出的合理期限内未做出整改措施时，甲方有权随时终止本合同，且无需支付任何费用以作补偿。乙方在接到甲方书面通知后的第3日，合同自动终止。

- 3.合同期满后，乙方承诺不增加服务费用的前提下，且甲乙双方愿意，由甲方申请，并经相关部门审核后，双方可续签下一年度服务合同。

- 违约责任

除出现不可抗力外，一切违反本合同条款规定的行为，均被视为违约，且由违约方承当由于违约所造成的一切经济损失。

- 履约保证金

本项目免收履约保证金。

- 合同生效及合同法律效力

- 合同生效

1.本合同在甲乙双方签字盖章后即生效。本合同一式肆份（其中甲方、乙方各持贰份），具有同等法律效力。

- 合同法律效力附件

- 1.甲乙双方因合同发生争议，应在采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

2.本合同未尽事宜可由双方另行协商补充，以下本合同附件和双方签约人注明明确意见的附件均为与本合同具有共同效力的法律文件。

附件一：详细维保清单

甲方：                                乙方：

单位名称：                            单位名称：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电      话：                          电      话：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

日期：                                日期：

附件一：详细维保清单

| 1.综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 一、工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口信息面板 | 154 | 只 | 一舟 |  |
| 2 | 双口信息面板 | 215 | 只 | 一舟 |  |
| 3 | 网络地插(单口) | 25 | 只 | 一舟 |  |
| 4 | 网络地插（双口） | 49 | 只 | 一舟 |  |
| 5 | 网络地插（三口） | 2 | 只 | 一舟 |  |
| 2.计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 一、内网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 2 | 台 | H3C |  |
| 2 | 48口接入交换机 | 5 | 台 | H3C |  |
| 3 | 核心交换机 | 2 | 台 | H3C |  |
| 4 | 千兆模块 | 28 | 只 | H3C |  |
| 二、外网 |  |  |  |  |  |
| 5 | 24口接入交换机 | 4 | 台 | H3C |  |
| 6 | 48口接入交换机 | 12 | 台 | H3C |  |
| 7 | 核心交换机 | 1 | 台 | H3C |  |
| 8 | 千兆模块 | 38 | 只 | H3C |  |
| 9 | 24口POE交换机 | 3 | 台 | H3C |  |
| 10 | 无线控制器 | 1 | 台 | H3C |  |
| 11 | 无线授权 | 3 | 套 | H3C |  |
| 12 | 高密AP | 27 | 台 | H3C |  |
| 13 | 无线AP | 20 | 台 | H3C |  |
| 三、设备网 |  |  |  |  |  |
| 13 | 24口POE交换机 | 9 | 台 | H3C |  |
| 14 | 24口接入交换机 | 4 | 台 | H3C |  |
| 15 | 光模块 | 26 | 只 | H3C |  |
| 16 | 核心交换机 | 1 | 台 | H3C |  |
| 四、信息安全 |  |  |  |  |  |
| 17 | 入侵防御系统 | 2 | 台 | 网御星云 |  |
| 18 | 上网行为管理 | 1 | 套 | 网御星云 |  |
| 19 | 防火墙 | 1 | 台 | 网御星云 |  |
| 20 | 日志审计 | 1 | 台 | 网御星云 |  |
| 3.视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | POE网络红外半球摄像机 | 155 | 台 | 大华 |  |
| 2 | POE网络红外筒形摄像机 | 14 | 台 | 大华 |  |
| 3 | 枪机支架 | 14 | 付 | 大华 |  |
| 4 | 32路数字硬盘录像机 | 6 | 台 | 大华 |  |
| 5 | 存储硬盘 | 48 | 块 | 希捷 |  |
| 6 | 高清视频解码器 | 1 | 台 | 大华 |  |
| 7 | 矩阵键盘 | 1 | 台 | 大华 |  |
| 8 | 中心管理平台 | 1 | 套 | 大华 |  |
| 9 | 管理电脑 | 3 | 台 | 联想 |  |
| 10 | LED拼接屏 | 9 | 台 | 大华 |  |
| 11 | LCD拼接屏支架 | 3 | 只 | 大华 |  |
| 12 | LCD拼接屏支架 | 9 | 只 | 大华 |  |
| 13 | 操作台 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 4.防盗报警系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 报警主机 | 1 | 台 | 大华 |  |
| 2 | 报警键盘 | 1 | 台 | 大华 |  |
| 3 | 声光报警器 | 1 | 只 | 大华 |  |
| 4 | 报警电源 | 1 | 只 | 国产 |  |
| 5 | 吸顶式双鉴探测器 | 7 | 只 | 大华 |  |
| 6 | 紧急按钮 | 5 | 只 | 大华 |  |
| 7 | 单防区模块 | 7 | 只 | 大华 |  |
| 8 | 报警系统软件 | 1 | 套 | 大华 |  |
| 5.电子巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 智能巡更器 | 3 | 只 | 兰德华 |  |
| 2 | 智能通讯座 | 1 | 台 | 兰德华 |  |
| 3 | 信息钮 | 21 | 只 | 兰德华 |  |
| 4 | 人员卡 | 3 | 只 | 兰德华 |  |
| 5 | 巡更管理软件 | 1 | 套 | 兰德华 |  |
| 6.门禁管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 四门控制器 | 7 | 台 | 大华 |  |
| 2 | 门禁读卡器 | 19 | 只 | 大华 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 7 | 只 | 大华 |  |
| 4 | 单门磁力锁 | 12 | 只 | 大华 |  |
| 5 | 磁力锁支架 | 19 | 只 | 大华 |  |
| 6 | 开门按钮 | 19 | 只 | 大华 |  |
| 7 | 管理电脑 | 1 | 台 | 联想 |  |
| 8 | 门禁管理软件 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 9 | IC卡发行器 | 1 | 只 | 大华 |  |
| 10 | IC卡 | 200 | 张 | 大华 |  |
| 7.公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | IP网络广播工控主机 | 1 | 套 | DSPPA |  |
| 2 | IP网络广播软件包 | 1 | 套 | DSPPA |  |
| 3 | 六路调音台 | 1 | 台 | YAMAHA |  |
| 4 | IP网络音频采集终端 | 1 | 台 | DSPPA |  |
| 5 | 寻呼话筒 | 2 | 只 | DSPPA |  |
| 6 | 壁挂式有源音箱 | 1 | 台 | DSPPA |  |
| 7 | 消防报警接口器 | 1 | 台 | DSPPA |  |
| 8 | 十六路电源控制器 | 1 | 台 | DSPPA |  |
| 10 | IP带功率终端120W | 2 | 台 | DSPPA |  |
| 11 | IP带功率终端240W | 5 | 台 | DSPPA |  |
| 12 | 天花喇叭 | 91 | 只 | DSPPA |  |
| 8.信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |  |  |
| 一、五楼总服务台LED全彩屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED屏幕 | 12.16 | ㎡ | 洲明 |  |
| 2 | 视频拼接器 | 1 | 台 | 卡莱特 |  |
| 3 | 配电柜 | 1 | 台 | 正泰 |  |
| 4 | PLC智能控制 | 1 | 台 | 福佑 |  |
| 5 | 控制电脑 | 1 | 台 | 联想 |  |
| 6 | 控制系统 | 1 | 套 | 卡莱特 |  |
| 二、十楼多功能报告厅LED全彩屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED主屏幕 | 23.59 | ㎡ | 洲明 |  |
| 2 | 视频拼接器 | 1 | 台 | 卡莱特 |  |
| 3 | 配电柜 | 1 | 台 | 正泰 |  |
| 4 | PLC智能控制 | 1 | 台 | 福佑 |  |
| 5 | 控制电脑 | 1 | 台 | 联想 |  |
| 6 | 控制系统 | 1 | 套 | 卡莱特 |  |
| 三、信息发布一体机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布一体机 | 7 | 套 | 国产 |  |
| 2 | 控制软件 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 3 | 辅材 | 1 | 项 | 国产 |  |
| 9.音视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 一、八层会议培训室音视频系统 |  |  |  |  |  |
| A.音频扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业调音台 | 1 | 台 | YAMAHA |  |
| 2 | 全频音箱 | 2 | 只 | Motivity |  |
| 3 | 专业功放 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 5 | 鹅颈式会议话筒 | 2 | 只 | TAIDEN |  |
| 6 | 双手持无线话筒 | 1 | 套 | Motivity |  |
| 7 | 音箱安装架 | 2 | 套 | 优质国产 |  |
| 8 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | Adiuoteleco |  |
| B.显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 1 | 台 | NEC |  |
| 2 | 电动投影幕 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 3 | 投影机吊架 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 二、十层多功能报告厅音视频灯光系统 |  |  |  |  |  |
| A.数字会议发言系统(7席） |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议系统主机 | 1 | 台 | TAIDEN |  |
| 2 | 数字桌面主席单元 | 1 | 台 | TAIDEN |  |
| 3 | 数字桌面代表单元 | 6 | 台 | TAIDEN |  |
| 4 | 延长电缆 | 1 | 根 | TAIDEN |  |
| 5 | 接线地座 | 1 | 个 | TAIDEN |  |
| 6 | 高清视频会议摄像机 | 1 | 台 | TAIDEN |  |
| 7 | 摄像机安装架 | 1 | 台 | 国产 |  |
| B.音频扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业调音台 | 1 | 台 | YAMAHA |  |
| 2 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 3 | 主扬声器 | 2 | 只 | Motivity |  |
| 4 | 舞台返听音箱 | 2 | 只 | Motivity |  |
| 5 | 辅助扬声器 | 4 | 只 | Motivity |  |
| 6 | 主扩扬声器功放 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 7 | 返听扬声器功放 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 8 | 辅助扬声器功放 | 2 | 台 | Motivity |  |
| 9 | 无线天线分配器 | 1 | 台 | AUDIO-TECHNICA |  |
| 10 | 天线放大器 | 1 | 对 | AUDIO-TECHNICA |  |
| 11 | 有源天线带宽整合器 | 1 | 对 | AUDIO-TECHNICA |  |
| 12 | 无线话筒天线 | 1 | 对 | AUDIO-TECHNICA |  |
| 13 | 无线手持话筒 | 1 | 套 | AUDIO-TECHNICA |  |
| 14 | 无线头戴话筒 | 1 | 套 | AUDIO-TECHNICA |  |
| 15 | 监听音箱 | 2 | 只 | YAMHAHA |  |
| 16 | 音箱安装架 | 6 | 套 | 优质国产 |  |
| 17 | 8路电源时序器 | 3 | 台 | Adiuoteleco |  |
| C.视频显示及信号传输系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶监视器 | 1 | 台 | 飞利浦 |  |
| 2 | 高清混合矩阵主机 | 1 | 台 | Adiuoteleco |  |
| 3 | 信号输入板卡 | 3 | 张 | Adiuoteleco |  |
| 4 | 高清HDMI信号输入板卡 | 5 | 张 | Adiuoteleco |  |
| 5 | 高清HDMI信号输出板卡 | 8 | 张 | Adiuoteleco |  |
| D.舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED多功能会议帕灯（面光） | 12 | 台 | 夜太阳 |  |
| 2 | LED平板嵌入三基色灯（顶光） | 6 | 台 | 夜太阳 |  |
| 5 | 12路电源直通箱 | 1 | 台 | 夜太阳 |  |
| 6 | 8路信号放大器 | 1 | 台 | 夜太阳 |  |
| 7 | 1024CH DMX专业控制台 | 1 | 台 | 夜太阳 |  |
| 三、十层合唱排练厅音响系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业调音台 | 1 | 台 | YAMAHA |  |
| 2 | 主扩音箱 | 2 | 只 | Motivity |  |
| 3 | 主扩功放 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 5 | 双手持无线话筒 | 1 | 套 | Motivity |  |
| 6 | 音箱安装架 | 2 | 套 | 国产 |  |
| 7 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | Adiuoteleco |  |
| 四、十层会议室视频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视 | 1 | 台 | 创维 |  |
| 2 | 移动支架 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 3 | HDMI线 | 1 | 根 | 国产 |  |
| 4 | 辅材 | 1 | 批 | 国产 |  |
| 五、十一层戏曲活动厅音响系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业调音台 | 1 | 台 | YAMAHA |  |
| 2 | 主扩音箱 | 2 | 只 | Motivity |  |
| 3 | 主扩功放 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 4 | 辅助音箱 | 2 | 只 | Motivity |  |
| 5 | 辅助功放 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 6 | 音频处理器 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 7 | 效果器 | 1 | 台 | T.C |  |
| 8 | 双手持无线话筒 | 1 | 套 | Motivity |  |
| 9 | 无线领夹话筒 | 4 | 套 | Motivity |  |
| 10 | 音箱安装架 | 4 | 套 | 国产 |  |
| 11 | 8路电源时序器 | 2 | 台 | Adiuoteleco |  |
| 六、十一层舞蹈排练厅音视频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业调音台 | 1 | 台 | YAMAHA |  |
| 2 | 主扩音箱 | 4 | 只 | Motivity |  |
| 3 | 主扩功放 | 2 | 台 | Motivity |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 5 | 双领夹无线话筒 | 1 | 套 | Motivity |  |
| 6 | 音箱安装架 | 4 | 套 | 国产 |  |
| 7 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | Adiuoteleco |  |
| 8 | 液晶电视 | 2 | 台 | 创维 |  |
| 七、十一层文化艺术培训室音视频系统 |  |  |  |  |  |
| A.音频扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业调音台 | 1 | 台 | YAMAHA |  |
| 2 | 全频音箱 | 4 | 只 | Motivity |  |
| 3 | 专业功放 | 2 | 台 | Motivity |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | Motivity |  |
| 5 | 鹅颈式会议话筒 | 2 | 只 | TAIDEN |  |
| 6 | 双手持无线话筒 | 1 | 套 | Motivity |  |
| 7 | 音箱安装架 | 4 | 套 | 国产 |  |
| 8 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | Adiuoteleco |  |
| B.视频显示及信号传输系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 1 | 台 | NEC |  |
| 2 | 电动投影幕 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 3 | 投影机吊架 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 10.服务器及存储 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 服务器 | 3 | 台 | H3C |  |
| 2 | 服务器 | 3 | 台 | H3C |  |
| 3 | 存储 | 1 | 套 | H3C |  |
| 4 | 光纤交换机 | 2 | 台 | 博科 |  |
| 5 | 虚拟化软件 | 12 | 套 | H3C |  |
|  |  | 1 | 套 |  |  |
| 11.整体机房工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| 一、机房电气 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED格栅灯 | 6 | 台 | 国产 |  |
| 2 | LED应急格栅灯 | 6 | 台 | 国产 |  |
| 3 | 安全出口指示灯 | 1 | 只 | 国产 |  |
| 4 | 双联单控开关 | 1 | 只 | 国产 |  |
| 5 | 插座 | 6 | 只 | 国产 |  |
| 6 | 配电柜 | 1 | 套 | 德力西 |  |
| 二、微模块系统 |  |  |  |  |  |
| A.机柜系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 11 | 台 | 英维克 |  |
| 2 | 侧板 | 4 | 套 | 英维克 |  |
| 3 | 1U高卡扣式盲板 | 252 | 个 | 英维克 |  |
| 4 | L导轨 | 24 | 对 | 英维克 |  |
| 5 | 通道双开外拉门 | 2 | 套 | 英维克 |  |
| 6 | 600宽活动天窗 | 5 | 个 | 英维克 |  |
| 7 | 600宽固定天窗 | 2 | 个 | 英维克 |  |
| 8 | 300宽固定天窗 | 1 | 个 | 英维克 |  |
| 9 | 600W强弱电过线槽 | 14 | 套 | 英维克 |  |
| 10 | 300W强弱电过线槽 | 2 | 套 | 英维克 |  |
| 11 | 强电横跨线槽 | 1 | 套 | 英维克 |  |
| 12 | 弱电横跨线槽 | 1 | 套 | 英维克 |  |
| 13 | 天窗控制盒 | 1 | 套 | 英维克 |  |
| B.制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 16 | 列间空调 | 2 | 台 | 英维克 |  |
| C.不间断电源 |  |  |  |  |  |
| 17 | 模块化UPS | 1 | 台 | 英维克 |  |
| 18 | 电池 | 64 | 节 | 风帆 |  |
| 19 | 电池架/柜 | 2 | 套 | 定制 |  |
| 20 | 直流空开 | 2 | 套 | 施耐德 |  |
| D.配电系统 |  |  |  |  |  |
| 21 | 交流PDU | 24 | 个 | 英维克 |  |
| 22 | 强电列头柜 | 1 | 个 | 英维克 |  |
| E.动环监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PAD固定支架 | 1 | 台 | 英维克 |  |
| 2 | 显示屏 | 1 | 个 | 英维克 |  |
| 3 | 监控主机 | 1 | 台 | 英维克 |  |
| 4 | 机架式门禁控制器 | 1 | 套 | 英维克 |  |
| 5 | IC卡读卡器 | 2 | 套 | 英维克 |  |
| 6 | IC卡 | 5 | 个 | 英维克 |  |
| 7 | 温湿度传感器 | 12 | 个 | 英维克 |  |
| 8 | 漏水检测浸绳 | 1 | 条 | 英维克 |  |
| 9 | 烟雾检测器 | 2 | 个 | 英维克 |  |
| 10 | NVR | 1 | 台 | 英维克 |  |
| 11 | 硬盘 | 2 | 个 | 英维克 |  |
| 12 | 红外半球摄像机 | 6 | 个 | 英维克 |  |
| 13 | 交换机 | 1 | 个 | 英维克 |  |
| 14 | 机架式PDU | 1 | 个 | 英维克 |  |
| 15 | 接口转换器 | 1 | 个 | 英维克 |  |
| 16 | 网线 | 4 | 个 | 英维克 |  |
| 17 | 接口转换器 | 1 | 个 | 英维克 |  |
| 18 | 单根线缆 | 2 | 个 | 英维克 |  |
| 三、新风排烟系统 |  |  |  |  |  |
| A.新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风机 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 2 | 新风管道密闭防火阀 | 4 | 台 | 国产 |  |
| 3 | 酚醛复合材料新风软管 | 30 | 米 | 国产 |  |
| 4 | 新风散流器风口 | 2 | 套 | 国产 |  |
| 5 | 外墙防雨百页 | 1 | 个 | 国产 |  |
| B.事故排风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流排风机 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 2 | 密闭防火阀（280°） | 2 | 台 | 国产 |  |
| 3 | 排风管道 | 40 | 米 | 国产 |  |
| 4 | 排风格栅风口 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 5 | 外墙防雨百页 | 1 | 个 | 国产 |  |
| 四、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | A.配电防雷 |  |  |  |  |
| 1.1 | UPS输出端后二级配电避雷装置 | 1 | 组 | 国产 |  |
| 1.2 | 交流列头柜主空开后三级配电避雷装置 | 3 | 组 | 国产 |  |
| 2 | B.机房联合接地 |  |  |  |  |
| 2.1 | 紫铜排 | 45 | 米 | 国产 |  |
| 2.2 | 等电位联结LEB端子箱 | 1 | 只 | 国产 |  |
| 五、机房消防 |  |  |  |  |  |
| A.七氟丙烷灭火系统无管网式 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无管网灭火装置（单瓶组） | 1 | 套 | 青鸟 |  |
| 2 | 七氟丙烷灭火剂 | 120 | kg | 青鸟 |  |
| 3 | 泄压口 | 1 | 套 | 青鸟 |  |
| B.火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 感烟点型探测器总线制 | 4 | 只 | 海湾 |  |
| 2 | 感温点型探测器总线制 | 2 | 只 | 海湾 |  |
| 3 | 智能探测器底座 | 6 | 只 | 海湾 |  |
| 4 | 声光报警警报装置 | 1 | 只 | 海湾 |  |
| 5 | 紧急启停按钮 | 1 | 只 | 海湾 |  |
| 6 | 气体释放显示灯 | 1 | 只 | 海湾 |  |
| 7 | 气体灭火控制盘 | 1 | 台 | 海湾 |  |
| 8 | 控制模块 | 1 | 只 | 国产 |  |
| 9 | 喷洒模块 | 1 | 只 | 国产 |  |
| 原有土建监控系统一套 （含93台摄像机及网络存储设备等） |  | 1 | 套 | 宇视 |  |

第六部分质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持实事求是的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告监管部门。

2.质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3.虚假质疑的处理

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将参照政府采购的有关规定，报请监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

- 第七部分响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、技术商务响应文件三部分组成，均为一份正本和二份副本。资格审查资料、技术商务响应文件、价格响应文件因分别密封装订。

一、资格审查证明材料(单独密封)：

1.关于资格的声明函；

2.法定代表人身份证明书及本人身份证复印件或扫描件；

3.法定代表人授权委托书原件，身份证复印件或扫描件（法定代表人参加的无须提供）；

4.磋商响应函（格式详见附件）；

5.提供磋商公告第二条资格要求中的相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）：

5.1营业执照副本；

5.2供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。须提供：符合条件的声明函（格式见附件）。

（上述材料为符合性检查项，未提供按无效标处理）

6.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、技术商务响应文件（不得出现报价。单独密封）：

1.供应商情况一览表

2.商务部分正负偏离表

3.技术部分正负偏离表

4.项目需求中需要提供的相关材料

（上述材料为符合性检查项，未提供按无效标处理）

5.技术商务部分评标办法中要求提供的全部资料。

- 6.请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

- 7.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格响应文件(单独密封，不得出现在技术商务响应文件部分)：

1.磋商响应报价表；

2.磋商响应报价明细表。

附件：

1.关于资格的声明函

：

本公司愿就由贵单位组织实施的     （项目名称及项目编号)的采购活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年月日

- 2.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人情况：

姓名：     性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

手机：    传真：

单位名称（公章）        法定代表人（签字或盖章）

年月日            年月日

附：法定代表人身份证复印件或扫描件

注: 法定代表人参加磋商活动时将身份证原件带至开标现场备查。

- 3.授权委托书

（法定代表人参加投标的无须提供）

：

兹授权   （被授权人的姓名）代表我公司参加        （项目名称及项目编号）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：     性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

手机：     传真：

单位名称（公章）      法定代表人（签字或盖章）

年月日        年月日

附：被授权人身份证复印件或扫描件

注: 被授权人参加磋商活动时将身份证原件带至开标现场备查。

4.磋商响应函

：

- 依据贵单位委托代理机构组织的              （磋商项目名称及项目编号)项目磋商的邀请，我方授权       （姓名）（职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 1.同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

- 2.我公司已经详细阅读了磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

- 3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 4.我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 5.我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

- 6.一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

- 7.一旦成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。

- 供应商：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

- 年月日

- 5.符合条件的声明函

：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）磋商活动。针对本项目做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

6.供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 |  | 学历 | 曾获何级何种奖励 |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |

- 7.商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.本项目商务条款不接受负偏离，有负偏离的按无效磋商响应处理。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，响应时本表仅第一行写明“完全响应”并加盖公章提供。

- 8.技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表仅第一行写明“完全响应”并加盖公章提供。

9.磋商响应报价表

| 项目名称 | 崇川区文化艺术中心5-11层楼宇智能化系统维保项目 |
| --- | --- |
| 磋商报价总计 （首次） | 大写：每年 小写： 元/年 |
| 磋商报价总计 （二次） | 大写：每年 小写： 元/年 |
| 备注 | 上述报价即为实际结算价 |

- 供应商名称：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 磋商总报价（以人民币计价）应包括并不限于劳务费、设备机械及工器具使用费、通信费、交通费、报告文件资料费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购人不另行支付其它任何费用。

- 第二次报价将在开标现场填写，磋商响应文件密封提交时只需填写首次磋商报价。

10.磋商响应报价明细表

（格式自拟）