## Sheet1
天地华庭消防维修施工项目点位图
项目 | 一号楼点位 | 数量 | 三号楼点位 | 数量 | 备注
点型探测器 | 1号楼1、2单元1层3个、2-12层11层*2=22个 1号楼3、4单元1层3个、2-15层14层*2=28个 负一层10个 | 122 | 3号楼1、2单元每层1个，11层*1=11个 负一层36个 | 58
手报按钮 | 1号楼1、2单元1-12层、12层*1=12个 1号楼3、4单元1-15层、15层*1=15个 负一层2个 | 56 | 3号楼1、2单元每层1个，11层*1=11个 负一层2个 | 24
声光报警器 | 1号楼1、2单元1-12层、12层*1=12个 1号楼3、4单元1-15层、15层*1=15个 负一层2个 | 56 | 3号楼1、2单元每层1个，11层*1=11个 负一层2个 | 24
消报 | 1号楼1、2单元1-12层、12层*1=12个 1号楼3、4单元1-15层、15层*1=15个 负一层8个 | 62 | 3号楼1、2单元每层1个，11层*1=11个 负一层8个 | 30
消防广播(扬声器) | 1号楼1、2单元1-12层、12层*1=12个 1号楼3、4单元1-15层、15层*1=15个 负一层6个 | 60 | 3号楼1、2单元每层1个，11层*1=11个 负一层8个 | 30
隔离模块 | 1号楼1、2单元1-12层、12层*1=12个 1号楼3、4单元1-15层、15层*1=15个 负一层1个 | 55 | 3号楼1、2单元每层1个，11层*1=11个 负一层5个 | 27
控制模块 | 1号楼1、2单元1层1个、4-12层、9层*1=9个 1号楼3、4单元1层1个、4-15层、12层*1=12个 负一层3个 | 45 | 3号楼1、2单元每层1个，11层*1=11个 | 22
端子箱 | 1号楼1、2单元1-12层、12层*1=12个 1号楼3、4单元1-15层、15层*1=15个 负一层6个 | 60 | 3号楼1、2单元每层1个，11层*1=11个 负一层1个 | 23
疏散指示灯（套） | 负一层12个 | 12 | 负一层10个 | 10
安全出口灯（套） | 1号楼1、2单元1-12层、12层*1=12个 1号楼3、4单元1-15层、15层*1=15个 负一层4个 | 58 | 3号楼1、2单元每层1个，11层*1=11个 负一层6个 | 28
应急吸顶灯（套） | 1号楼1、2单元1层2个、2-12层11层*1=11个 1号楼3、4单元1层2个、2-15层14层*1=14个 负一层21个 | 79 | 3号楼1、2单元每层1个，11层*1=11个 负一层9个 | 31
触摸延时开关 | 1号楼1、2单元1-12层、12层*1=12个 1号楼3、4单元1-15层、15层*1=15个 负一层6个 | 60 | 3号楼1、2单元每层1个，11层*1=11个 负一层8个 | 30
荧光灯 | 无 | 0 | 负一层8个 | 8
应急双头灯 | 无 | 0 | 负一层6个 | 6
消防箱消火栓头 | 1号楼1、2单元1层1个、4-12层9层*1=9个 1号楼3、4单元1层1个、4-15层12层*1=12个 负一层2个 | 48 | 3号楼1、2单元每层1个，11层*1=11个 负一层2个 | 24
消防栓消火栓水带 | 1号楼1、2单元1层2个、4-12层9层*2=18个 1号楼3、4单元1层2个、4-15层12层*2=24个 负一层2个 | 94 | 3号楼1、2单元每层2个，11层*1=22个 负一层6个 | 50
消防箱铝合金水枪头 | 1号楼1、2单元1层2个、4-12层9层*2=18个 1号楼3、4单元1层2个、4-15层12层*2=24个 负一层2个 | 94 | 3号楼1、2单元每层2个，11层*1=22个 负一层6个 | 50
喷淋头 | 无 | 0 | 负一层37个 | 37