# 天地华庭消防维修改造项目            工程

### 预算控制价

预   算   人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2024年05月06日

天地华庭消防维修改造项目            工程

### 预  算  控  制  价

预算控制价（小写）：

（大写）：

编  制  时  间：              2024年05月06日                    复  核  时  间：              2024年05月06日

### 总说明

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目

第1页  共1页

【清单大师计价软件江苏版V9 .52】

### 建设项目预算控制价表

第1页  共1页

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目

| 序号 | 单项工程名称 | 金额 (元 ) | 其中 ： (元 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 1 | 天地华庭消防维修改造项目 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9 .52】

### 单项工程预算控制价表

第1页  共1页

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目

| 序号 | 单位工程名称 | 金额 (元 ) | 其中 ： (元 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 1 | 天地华庭消防维修改造项目 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9 .52】

### 单位工程预算控制价表

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目                                            标段：                                        第1页  共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额 (元 ) | 其中 :暂 估 价 (元 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |
| 1. 1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2. 1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2. 1 | 其中： 安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 3. 1 | 其中： 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中 ：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中 ：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中： 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9 .52】

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目

标段：                                                    第1页

共7页

| 序号 | 项 目 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元 ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 一、火灾自动报警系统： 1号楼、3 号楼共用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 080903005001 | 火灾自动报警联 动控制器 | 1 、规格、线制： 总线制 12 、控制回 路： 1000点以内 3 、安装方式 ：立 柜式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030904014001 | 消防电话主机 | 1 、消防广播功放 机GB9221/500W 2 、按现场实际情 况 ， 以业主确认为 准 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030904014002 | 广播主机 | 1 、总线消防电话 总机DH9261/B 2 、按现场实际情 况, 以业主确认为 准 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 030904007001 | 广播功放300W | 1 、消防广播功放 机GB9221/500W 2 、按现场实际情 况 ， 以业主确认为 准 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 080604013001 | 多线盘 | 1 、多线盘LD9203 EN-32C 2 、按现场实际情 况 ， 以业主确认为 准 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030405001001 | 备用电池 | 1 、名称： 消防报 萼备用电源12V38 Ah 2 、按现场实际情 况 ， 以业主确认为 准 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 030904001002 | 点型探测器 | 1 、名称 ：感温探 测器 2 、规格： 需与主 机匹配 3 、类型： 需满足 消防验收要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 030904008003 | 多线模块 | 1 、名称： 多线模块 | 个 | 4 |  |  |  |
| 18 | 080603009001 | 电话分机 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 25 | 011611005001 | 旧设备拆除 | 1 、烟感、模块、 主机、消防广播、 手报、消报、 电话 主机 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 011606003001 | 石膏板顶面拆除 恢复 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 030905001001 | 系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
| 1号楼、3号楼共用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目

标段：

第2页  共7页

| 序号 | 项 目 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元 ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030904001001 | 点型探测器 | 1 、名称 ：感烟探 测器 2 、规格： 需与主 机匹配 3 、类型： 需满足 消防验收要求 | 个 | 122 |  |  |  |
| 9 | 030904003001 | 手报按钮 | 1 、名称 ：手动报 警按钮 2 、型号 ：JSAP-M- 9201 | 个 | 56 |  |  |  |
| 10 | 030904005001 | 声光报警器 | 1 、名称： 声光 2 、型号 ：F9204A | 个 | 56 |  |  |  |
| 11 | 030904006001 | 区域报警分机 | 1 、名称： 消防电 话分机 2 、按现场实际情 况以业主确认为准 | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | 030904003002 | 消报 | 1 、名称 :消火栓按 钮更换 | 个 | 62 |  |  |  |
| 13 | 030904007002 | 消防广播（扬声 器） | 1 、名称： 消防广 播 | 个 | 60 |  |  |  |
| 14 | 030904008001 | 隔离模块 | 1 、名称： 隔离模 块 | 个 | 55 |  |  |  |
| 15 | 030904008002 | 控制模块 | 1 、名称 ：控制模 块 | 个 | 45 |  |  |  |
| 17 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称：端子箱 2、规格：需与主机匹配 3、类型：需满足消防验收要求 | 台 | 60 |  |  |  |
| 19 | 030411001001 | 配管 | 1 、名称 ：JDG管 2 、规格 ：DN20 3 、配置形式： 综 合考虑 | m | 150 |  |  |  |
| 20 | 030411006001 | 金属接线盒 （86型） | 1 、名称 ：接线盒 JDG | 个 | 16 |  |  |  |
| 21 | 030411001002 | 配管 | 1 、名称 ：金属软管 2 、规格 ：DN20 | m | 34 |  |  |  |
| 22 | 030411004001 | 配线 | 1 、名称： 电气配线 2 、配线形式： 管 内穿线 3 、规格 ：ZR-RVV- 2×1.5㎡ | m | 460 |  |  |  |
| 23 | 030411004002 | 配线 | 1 、名称： 电气配线 2 、配线形式： 管 内穿线 3 、规格 ：ZB-BV- 2.5㎡ | m | 400 |  |  |  |
| 24 | 081108006001 | 报警线路回路检 查维修 | 1 、检查、维修， 达到正常使用 | 回路 | 2 |  |  |  |
| 1号楼小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目

标段：

第3页  共7页

| 序号 | 项 目 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元 ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 3号楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030904001001 | 点型探测器 | 1 、名称 ：感烟探 测器 2 、规格： 需与主 机配 3 、类型： 需满足 消防验收要求 | 个 | 58 |  |  |  |
| 9 | 030904003001 | 手报按钮 | 1 、名称 ：手动报 警按钮 2 、型号 ：JSAP-M- 9201 | 个 | 24 |  |  |  |
| 10 | 030904005001 | 声光报警器 | 1 、名称： 声光 2 、型号 ：F9204A | 个 | 24 |  |  |  |
| 11 | 030904006001 | 区域报警分机 | 1 、名称： 消防电 话分机 2 、按现场实际情 况以业主确认为准 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 030904003002 | 消报 | 1 、名称 :消火栓按 钮更换 | 个 | 30 |  |  |  |
| 13 | 030904007002 | 消防广播（扬声 器） | 1 、名称： 消防广播 | 个 | 30 |  |  |  |
| 14 | 030904008001 | 隔离模块 | 1 、名称： 隔离模块 | 个 | 27 |  |  |  |
| 15 | 030904008002 | 控制模块 | 1 、名称 ：控制模块 | 个 | 22 |  |  |  |
| 17 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称：端子箱 2、规格：需与主机匹配 3、类型：需满足消防验收要求 | 台 | 23 |  |  |  |
| 19 | 030411001001 | 配管 | 1 、名称 ：JDG管 2 、规格 ：DN20 3 、配置形式： 综 合考虑 | m | 80 |  |  |  |
| 20 | 030411006001 | 金属接线盒 （86型） | 1 、名称 ：接线盒 JDG | 个 | 4 |  |  |  |
| 21 | 030411001002 | 配管 | 1 、名称 ：金属软管 2 、规格 ：DN20 | m | 16 |  |  |  |
| 22 | 030411004001 | 配线 | 1 、名称： 电气配 线 2 、配线形式： 管 内穿线 3 、规格 ：ZR-RVV- 2×1.5㎡ | m | 240 |  |  |  |
| 23 | 030411004002 | 配线 | 1 、名称： 电气配 线 2 、配线形式： 管 内穿线 3 、规格 ：ZB-BV- 2.5㎡ | m | 200 |  |  |  |
| 24 | 081108006001 | 报警线路回路检 查维修 | 1 、检查、维修， 达到正常使用 | 回路 | 1 |  |  |  |
| 3号楼合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部小计: |  |  |  |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9 .52】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目

标段：

第4页  共7页

| 序号 | 项 目 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元 ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 二、应急照明疏散指示系统： 1号 楼、3号楼共用部分 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011611005002 | 旧设备拆除 | 1 、安全出口、疏 散指示灯、应急吸 顶灯、应急日光 灯、触摸延时开关 | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 | 011606003002 | 石膏板顶面拆除 恢复 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 030905001002 | 应急照明系统调 试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 1号楼、3号楼共用小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1 、名称 ：疏散指 示灯 | 套 | 12 |  |  |  |
| 29 | 030412004002 | 装饰灯 | 1 、名称： 安全出 口灯 | 套 | 58 |  |  |  |
| 30 | 030412004003 | 装饰灯 | 1 、名称 ：应急吸 顶灯 | 套 | 79 |  |  |  |
| 31 | 030404034001 | 触摸延时开关 |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 34 | 030411001003 | 配管 | 1 、名称 ：JDG管 2 、规格 ：DN20 3 、配置形式 :综合 考虑 | m | 245 |  |  |  |
| 35 | 030411004003 | 配线 | 1 、名称： 电气配 线 2 、配线形式： 管 内穿线 3 、规格 :ZB-BV- 2.5㎡ | m | 430 |  |  |  |
| 36 | 030411006002 | 金属接线盒 （86型） | 1 、名称 ：接线盒 JDG | 个 | 39 |  |  |  |
| 37 | 030411001004 | 配管 | 1 、名称 ：金属软 管 2 、规格 :DN20 | m | 13 |  |  |  |
| 38 | 081108006002 | 应急照明双电源 控制箱维修 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 39 | 081108006003 | 应急照明线路回 路检查维修 | 1 、检查、维修， 达到正常使用 | 回路 | 4 |  |  |  |
|  |  | 1号楼小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3号楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1 、名称 ：疏散指 示灯 | 套 | 10 |  |  |  |
| 29 | 030412004002 | 装饰灯 | 1 、名称： 安全出 口灯 | 套 | 28 |  |  |  |
| 30 | 030412004003 | 装饰灯 | 1 、名称 ：应急吸 顶灯 | 套 | 31 |  |  |  |
| 31 | 030404034001 | 触摸延时开关 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 32 | 030412005001 | 荧光灯 | 1 .名称： 荧光灯 （单） | 套 | 8 |  |  |  |
| 33 | 030412001001 | 应急双头灯 | 1 、名称 ：应急双 头灯 | 套 | 6 |  |  |  |
| 34 | 030411001003 | 配管 | 1 、名称 ：JDG管 2 、规格 ：DN20 3 、配置形式 :综合 考虑 | m | 130 |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9 .52】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目

标段：

第5页  共7页

| 序号 | 项 目 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元 ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 35 | 030411004003 | 配线 | 1 、名称： 电气配 线 2 、配线形式： 管 内穿线 3 、规格 :ZB-BV- 2.5㎡ | m | 280 |  |  |  |
| 36 | 030411006002 | 金属接线盒 （86型） | 1 、名称 ：接线盒 JDG | 个 | 19 |  |  |  |
| 37 | 030411001004 | 配管 | 1 、名称 ：金属软 管 2 、规格 :DN20 | m | 7 |  |  |  |
| 38 | 081108006002 | 应急照明双电源 控制箱维修 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 39 | 081108006003 | 应急照明线路回 路检查维修 | 1 、检查、维修， 达到正常使用 | 回路 | 3 |  |  |  |
|  | 3号楼小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、消防水系统维修、自动喷水灭火、室内消火栓系统、1号楼、3号楼共用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1 、类型 ：止回阀 2 、规格、压力等 级 ：DN150 | 个 | 8 |  |  |  |
| 49 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1 、类型： 软接头 2 、规格、压力等 级 ：DN150 | 个 | 4 |  |  |  |
| 51 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1 、类型： 泄压阀 2 、规格、压力等 级 ：DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 53 | 030601002001 | 压力表 | 1 、压力表；2 、试压； | 台 | 6 |  |  |  |
| 55 | 081108006004 | 室内消防管道送 水维修 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 56 | 030904001003 | 室外消防管道漏 水探测 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 57 | 011606003003 | 室外消防管道漏 点维修 | 路面开挖恢复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 58 | 031009002001 | 消防水系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 1号楼、3号楼小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1号楼部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 040502010001 | 消防箱 | 1 、型号、规格 :DN65消火栓头 | 个 | 48 |  |  |  |
| 44 | 040502010002 | 消防箱 | 1 、名称 :消火栓水 带 ，25m 配水带接 口并绑扎牢 固 ， 10kg国标 | 个 | 94 |  |  |  |
| 45 | 040502010003 | 消防箱 | 1 、型号、规格 :铝 合金水枪头 | 个 | 94 |  |  |  |
| 47 | 030901004001 | 报警装置 | 1 、名称 ：湿式报 警阀组更换 | 组 | 1 |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9 .52】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目

标段：

第6页  共7页

| 序号 | 项 目 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元 ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 50 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1 、类型： 蝶阀 2 、规格、压力等 级 ：DN150 | 个 | 6 |  |  |  |
| 52 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1 、类型： 蝶阀 2 、规格、压力等 级 ：DN100 | 个 | 8 |  |  |  |
| 54 | 040501005001 | 屋顶消防管道保 温 |  | m | 170 |  |  |  |
|  | 1号楼小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3号楼部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 040502010001 | 消防箱 | 1 、型号、规格 :DN65消火栓头 | 个 | 24 |  |  |  |
| 44 | 040502010002 | 消防箱 | 1 、名称 :消火栓水 带 ，25m 配水带接 口并绑扎牢 固 ， 10kg国标 | 个 | 50 |  |  |  |
| 45 | 040502010003 | 消防箱 | 1 、型号、规格 :铝 合金水枪头 | 个 | 50 |  |  |  |
| 46 | 040502010004 | 消防箱 | 1 、喷淋头 | 个 | 37 |  |  |  |
| 47 | 030901004001 | 报警装置 | 1 、名称 ：湿式报 警阀组更换 | 组 | 1 |  |  |  |
| 50 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1 、类型： 蝶阀 2 、规格、压力等 级 ：DN150 | 个 | 2 |  |  |  |
| 52 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1 、类型： 蝶阀 2 、规格、压力等 级 ：DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 54 | 040501005001 | 屋顶消防管道保 温 |  | m | 50 |  |  |  |
|  | 3号楼小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、正压送风排烟系统： 1号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030108001001 | 风机维修 |  | 处 | 4 |  |  |  |
| 60 | 030503004001 | 风机控制箱维修 |  | 处 | 4 |  |  |  |
| 61 | 010514001001 | 正压排烟口维修 |  | 处 | 36 |  |  |  |
| 62 | 040501005002 | 风管管道维修 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 63 | 030905003001 | 防排烟调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1号楼小计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9 .52】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目

标段：

第7页  共7页

| 序号 | 项 目 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元 ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 五、增压泵房系统1号楼、3号楼共用 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 030109001001 | 消防增压泵维修 | 1 、消防增压泵维 修22KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 65 | 030109001002 | 喷淋增压泵维修 | 1 、喷淋增压泵维 修30KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 66 | 030503004002 | 消防泵控制柜维 修 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 67 | 030503004003 | 喷淋泵控制柜维 修 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 68 | 030601002002 | 电极压力表 |  | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 1号楼、三号楼小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9 .52】

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目

标段：                                           第1页

共2页

| 序号 | 项 目 编 码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 ( %） | 金额（元 ） | 调整 费率 ( %） | 调整后 金额（元 ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  | 其中1、3号楼共用 | 其中1号楼 | 其中3号楼 |
| 1. 1 |  | 基本费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加 费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保 护费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9 .52】

总价措施项目清单与计价表

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目

标段：

第2页  共2页

| 序号 | 项 目 编 码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 ( %） | 金额（元 ） | 调整 费率 ( %） | 调整后 金额（元 ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增 加费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费 用 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费- 除 税工程设备 费 |  |  |  |  | 现场安全 隐患排 查、人员 信息动态 管理、扬 尘管控视 频监控、 高处作业 防护预 警、危大 工程监测 预警和集 成平台等 设备、软 件和管理 费用。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9 .52】

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目

标段：                                                     第1页

共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额 (元 ) | 结 算 金 额 (元 ) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2. 1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9 .52】

### 暂列金额明细表

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目

标段：                                        第1页

共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂 定 金 额 (元 ) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9 .52】

### 规费 、税金项目计价表

工程名称 ：天地华庭消防维修改造项目                                               标段：                                     第1页  共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计 算 基 数 (元 ) | 计算费率 (％ ) | 金额 (元 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1. 1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费- 除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费- 除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费- 除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费- 除税甲供材料和甲供 设备费/1.01 |  |  |  |
|  | 1、3号楼共用 |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1. 1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费- 除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费- 除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费- 除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费- 除税甲供材料和甲供 设备费/1.01 |  |  |  |
|  | 1号楼 |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1. 1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费- 除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费- 除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费- 除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费- 除税甲供材料和甲供 设备费/1.01 |  |  |  |
|  | 3号楼 |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1. 1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费- 除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费- 除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费- 除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费- 除税甲供材料和甲供 设备费/1.01 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件江苏版V9 .52】