## 海信空调室内机
南通市中西医结合医院空调室内机明细表
序号 | 位置 | 科室 | 品牌 | 样式 | 项目特征描述 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 病房楼1F | 输液室 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量8KW 制热量9KW | HVR-80Q/G1FZBp | 台 | 2
2 | 病房楼1F | 病房1F | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量8KW 制热量9KW | HVR-80Q/G1FZBp | 台 | 2
3 | 病房楼1F | 病房1F | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量3.6KW 制热量4.0KW | HVR-36Q/G1FZBp | 台 | 1
4 | 病房楼1F | 病房1F | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量5.6KW 制热量6.3KW | HVR-56Q/G1FZBp | 台 | 1
5 | 病房楼1F | 病房1F | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量2.8KW 制热量3.2KW | HVR-28Q/G1FZBp | 台 | 2
6 | 病房楼1F | 病房1F | 海信 | 风管式空调 | 制冷量2.2KW 制热量2.5KW | HVR-22F/G1FZBp | 台 | 3
7 | 病房楼1F | 病房1F | 海信 | 风管式空调 | 制冷量4.5KW 制热量5.6KW | HVR-45F/G1FZBp | 台 | 10
8 | 病房楼1F | 药库 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量2.8KW 制热量3.2KW | HVR-28Q/G1FZBp | 台 | 1
9 | 病房楼1F | 药库 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量5.6KW 制热量6.3KW | HVR-56Q/G1FZBp | 台 | 2
10 | 病房楼2F | 病房2F | 海信 | 风管式空调 | 制冷量4.5KW 制热量5.6KW | HVR-45F/G1FZBp | 台 | 14
11 | 病房楼2F | 病房2F | 海信 | 风管式空调 | 制冷量5.6KW 制热量6.3KW | HVR-56F/G1FZBp | 台 | 1
12 | 病房楼2F | 病房2F | 海信 | 风管式空调 | 制冷量2.8KW 制热量3.2KW | HVR-28F/G1FZBp | 台 | 5
13 | 病房楼2F | 病房2F | 海信 | 风管式空调 | 制冷量2.2KW 制热量2.5KW | HVR-22F/G1FZBp | 台 | 2
14 | 病房楼2F | 病房2F | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量3.6KW 制热量4.0KW | HVR-36Q/G1FZBp | 台 | 1
15 | 病房楼2F | 病房2F | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量2.8KW 制热量3.2KW | HVR-28Q/G1FZBp | 台 | 1
16 | 病房楼5F | 行政办公区 | 海信 | 风管式空调 | 制冷量5.6KW 制热量6.3KW | HVR-356F/G1FZBp | 台 | 6
17 | 病房楼5F | 行政办公区 | 海信 | 风管式空调 | 制冷量2.8KW 制热量3.2KW | HVR-28F/G1FZBp | 台 | 2
18 | 病房楼5F | 行政办公区 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量10KW 制热量11.2KW | HVR-100Q/G1FZBp | 台 | 1
19 | 病房楼5F | 行政办公区 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量2.8KW 制热量3.2KW | HVR-28Q/G1FZBp | 台 | 1
20 | 门诊1F | 门诊 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量3.6KW 制热量4.0KW | HVR-36Q/G1FZBp | 台 | 7
21 | 门诊1F | 门诊 | 海信 | 风管式空调 | 制冷量3.6KW 制热量4.0KW | HVR-36F/G1FZBp | 台 | 2
22 | 门诊1F | 门诊 | 海信 | 风管式空调 | 制冷量2.2KW 制热量2.5KW | HVR-22F/G1FZBp | 台 | 1
23 | 门诊1F | 门诊 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量8KW 制热量9KW | HVR-80Q/G1FZBp | 台 | 4
24 | 门诊1F | 药房 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量8KW 制热量9KW | HVR-80Q/G1FZBp | 台 | 1
25 | 门诊2F | 体检中心 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量2.8KW 制热量3.2KW | HVR-28Q/G1FZBp | 台 | 12
26 | 门诊2F | 体检中心 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量4.5KW 制热量5.6KW | HVR-45Q/G1FZBp | 台 | 1
27 | 门诊2F | 体检中心 | 海信 | 风管式空调 | 制冷量4.5KW 制热量5.6KW | HVR-45F/G1FZBp | 台 | 1
28 | 门诊2F | 体检中心 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量2.8KW 制热量3.2KW | HVR-28Q/G1FZBp | 台 | 1
29 | 门诊2F | 体检中心 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量5.6KW 制热量6.3KW | HVR-56Q/G1FZBp | 台 | 1
30 | 门诊2F | 体检中心 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量12.5KW 制热量14KW | HVR-125Q/G1FZBp | 台 | 4
31 | 门诊楼3F | 预防保健科 | 海信 | 风管式空调 | 制冷量2.2KW 制热量2.5KW | HVR-22F/G1FZBp | 台 | 3
32 | 门诊楼3F | 预防保健科 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量2.2KW 制热量2.5KW | HVR-22Q/G1FZBp | 台 | 2
33 | 门诊楼3F | 预防保健科 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量4.5KW 制热量5.6KW | HVR-45Q/G1FZBp | 台 | 1
34 | 门诊楼3F | 预防保健科 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量10KW 制热量11.2KW | HVR-100Q/G1FZBp | 台 | 5
35 | 门诊楼3F | 预防保健科 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量8KW 制热量9KW | HVR-80Q/G1FZBp | 台 | 2
36 | 门诊楼3F | 预防保健科 | 海信 | 风管式空调 | 制冷量10KW 制热量11.2KW | HVR-100F/G1FZBp | 台 | 1
37 | 门诊楼3F | 预防保健科 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量3.6KW 制热量4.0KW | HVR-36Q/G1FZBp | 台 | 2
38 | 门诊楼3F | 预防保健科 | 海信 | 风管式空调 | 制冷量3.6KW 制热量4.0KW | HVR-36F/G1FZBp | 台 | 1
39 | 门诊楼4F | 口腔门诊4F | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量3.6KW 制热量4.0KW | HVR-36Q/G1FZBp | 台 | 1
40 | 门诊楼4F | 口腔门诊4F | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量10KW 制热量11.2KW | HVR-100Q/G1FZBp | 台 | 7
41 | 门诊楼4F | 口腔门诊4F | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量8KW 制热量9KW | HVR-80Q/G1FZBp | 台 | 1
42 | 门诊楼4F | 口腔门诊4F | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量4.5KW 制热量5.6KW | HVR-45Q/G1FZBp | 台 | 1
43 | 门诊楼4F | 口腔门诊4F | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量5.6KW 制热量6.3KW | HVR-56Q/G1FZBp | 台 | 1
44 | 门诊楼4F | 口腔门诊4F | 海信 | 风管式空调 | 制冷量2.2KW 制热量2.5KW | HVR-22F/G1FZBp | 台 | 4
45 | 门诊楼5F | 口腔门诊5F | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量5.6KW 制热量6.3KW | HVR-56Q/G1FZBp | 台 | 3
46 | 门诊楼5F | 口腔门诊5F | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量10KW 制热量11.2KW | HVR-100Q/G1FZBp | 台 | 2
47 | 门诊楼5F | 口腔门诊5F | 海信 | 风管式空调 | 制冷量2.2KW 制热量2.5KW | HVR-22F/G1FZBp | 台 | 3
48 | 门诊楼5F | 口腔门诊5F | 海信 | 风管式空调 | 制冷量3.6KW 制热量4.0KW | HVR-36F/G1FZBp | 台 | 1
49 | 门诊楼5F | 口腔门诊5F | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量3.6KW 制热量4.0KW | HVR-36Q/G1FZBp | 台 | 3
50 | 医技楼2F | 化验室 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量9KW 制热量10KW | HVR-90Q/G1FZBp | 台 | 3
51 | 医技楼2F | 化验室 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量2.2KW 制热量2.5KW | HVR-22Q/G1FZBp | 台 | 2
52 | 医技楼2F | 化验室 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量2.8KW 制热量3.2KW | HVR-28Q/G1FZBp | 台 | 1
53 | 医技楼2F | 化验室 | 海信 | 四面出风空调 | 制冷量5.6KW 制热量6.3KW | HVR-56Q/G1FZBp | 台 | 1
54 | 医技楼2F | 化验室 | 海信 | 风管式空调 | 制冷量2.2KW 制热量2.5KW | HVR-22F/G1FZBp | 台 | 1
55 | 医技楼5F | 信息机房 | 海信 | 风管式空调 | 制冷量4.5KW 制热量5.6KW | HVR-45F/G1FZBp | 台 | 1
56 | 医技楼5F | 信息机房 | 海信 | 风管式空调 | 制冷量2.8KW 制热量3.2KW | HVR-28F/G1FZBp | 台 | 1
57 | 医技楼5F | 会议室 | 海信 | 风管式空调 | 制冷量8KW 制热量9KW | HVR-80F/G1FZBp | 台 | 4
58 | 医技楼5F | 会议室 | 海信 | 风管式空调 | 制冷量7.1KW 制热量8KW | HVR-71F/G1FZBp | 台 | 1
合计 | [7 empty] | 152

## 海信室外机
南通市中西医结合医院空调室外机明细表
序号 | 位置 | 科室 | 品牌 | 项目名称 | 项目特征描述 | 规格型号 | 对应匹数 |  |  |  | 数量 | 备注
1 | 门诊楼2F | 体检中心 | 海信 | 室外机 | 规格:34HP 功率27.5KW 制冷量95KW 制热量106KW | HVR-280W/SC2FZBp | 34HP |  |  |  | 1
2 |  | 体检中心 |  |  |  | HVR-335W/SC2FZBp |  |  |  |  | 1
3 |  | 体检中心 |  |  |  | HVR-335W/SC2FZBp |  |  |  |  | 1
4 | 医技楼5F | 会议室、机房 | 海信 | 室外机 | 规格:16HP 功率12.81KW 制冷量45KW 制热量50KW | HVR-450W/SC2FZBp | 16HP |  |  |  | 1
5 | 门诊楼1F | 门诊1F | 海信 | 室外机 | 规格:28HP 功率21.5KW 制冷量78KW 制热量87.5KW | HVR-335W/SC2FZBp | 28HP |  |  |  | 1
6 |  | 门诊1F |  |  |  | HVR-450W/SC2FZBp |  |  |  |  | 1
7 | 门诊楼5F | 门诊5F | 海信 | 室外机 | 规格:6HP 功率4.35KW 制冷量15.5KW 制热量18KW | HVR-224W/SC2FZBp | 14HP | + | 6HP | =20HP | 1
8 |  | 门诊5F |  |  | 规格:16HP 功率12.81KW 制冷量45KW 制热量50KW | HVR-335W/SC2FZBp |  |  |  |  | 1
9 | 门诊楼3F | 门诊3F | 海信 | 室外机 | 规格:34HP 功率27.5KW 制冷量95KW 制热量106KW | HVR-335W/SC2FZBp | 34HP |  |  |  | 1
10 |  | 门诊3F |  |  |  | HVR-335W/SC2FZBp |  |  |  |  | 1
11 |  | 门诊3F |  |  |  | HVR-280W/SC2FZBp |  |  |  |  | 1
12 | 门诊楼4F | 门诊4F | 海信 | 室外机 | 规格:34HP 功率27.5KW 制冷量95KW 制热量106KW | HVR-335W/SC2FZBp | 34HP |  |  |  | 1
13 |  | 门诊4F |  |  |  | HVR-335W/SC2FZBp |  |  |  |  | 1
14 |  | 门诊4F |  |  |  | HVR-280W/SC2FZBp |  |  |  |  | 1
15 | 医技楼2F | 化验室 | 海信 | 室外机 | 规格:14HP 功率10.81KW 制冷量40KW 制热量45KW | HVR-400W/SC2FZBp | 14HP |  |  |  | 1
16 | 病房楼1F | 病房1F | 海信 | 室外机 | 规格:40HP 功率32.6KW 制冷量113KW 制热量126.5KW | HVR-450W/SC2FZBp | 40HP |  |  |  | 1
17 |  | 病房1F |  |  |  | HVR-335W/SC2FZBp |  |  |  |  | 1
18 |  | 病房1F |  |  |  | HVR-335W/SC2FZBp |  |  |  |  | 1
19 | 病房楼2F | 病房2F | 海信 | 室外机 | 规格:32HP 功率25.8KW 制冷量89.5KW 制热量100.5KW | HVR-450W/SC2FZBp | 32HP |  |  |  | 1
20 |  | 病房2F |  |  |  | HVR-450W/SC2FZBp |  |  |  |  | 1
21 | 病房楼5F | 病房5F | 海信 | 室外机 | 规格:18HP 功率14.47KW 制冷量50KW 制热量56KW | HVR-280W/SC2FZBp | 18HP |  |  |  | 1
22 |  | 病房5F |  |  |  | HVR-224W/SC2FZBp |  |  |  |  | 1
合计 | [10 empty] | 22

## 风幕机
南通市中西医结合医院空调空气幕明细表
序号 | 位置 |  | 项目 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 门诊楼 | 门诊一楼 | 空气幕 | 台 | 4

## 分体空调
南通市中西医结合医院分体空调明细
序号 | 资产名称 | 使用部门 | 规格 | 放置地点 | 院区
1 | 空调 | 北院放射科 | 美的KFR-35GW | 放射科 | 北院
2 | 空调 | 北院放射科 | 美的KFR-35GW | 放射科 | 北院
3 | 空调 | 北院放射科 | 5P吸顶 | 放射科 | 北院
4 | 空调 | 北院放射科 | 美的 | 放射科 | 北院
5 | 空调 | 北院放射科 |  | 放射科 | 北院
6 | 空调 | 北院放射科 |  | 放射科 | 北院
7 | 空调 | 北院放射科 |  | 女更衣室 | 北院
8 | 壁挂式空调 | 北院感染性疾病科 | 海尔2P KFR-50GW | 预检分诊 | 北院
9 | 壁挂式空调 | 北院感染性疾病科 | KFR-50GW 2P 变频 | 预检分诊 | 北院
10 | 空调 | 北院公用 | 美的KFR-120LW/SDY-GC(R2) | 北院传达室 | 北院
11 | 空调 | 北院公用 | KFR-120LW | 北院活动室 | 北院
12 | 壁挂式空调 | 北院检验科 | 格力KFR-35GW | 检验科 | 北院
13 | 中央空调 | 北院康复医学科 | KFRd-72QW/21BAH12 | 康复科 | 北院
14 | 中央空调 | 北院康复医学科 | KFRd-72QW/21BAH12 | 康复科 | 北院
15 | 空调 | 北院口腔门诊 | 美的KFR-35GW/DY-IA(R2) | 北院口腔门诊 | 北院
16 | 空调 | 北院口腔门诊 | 美的KFR-51QW/DY | 北院口腔门诊 | 北院
17 | 空调 | 北院内科病区 | 美的KFR-35GW/DY美的KFR-35GW/DY | 北院三楼病区 | 北院
18 | 空调 | 北院内科病区 | 美的KFR-35GW/DY美的KFR-35GW/DY | 北院三楼病区 | 北院
19 | 空调 | 北院内科病区 | 美的KFR-35GW/DY美的KFR-35GW/DY | 北院三楼病区 | 北院
20 | 空调 | 北院内科病区 | 美的KFR-35GW/DY美的KFR-35GW/DY | 北院三楼病区 | 北院
21 | 空调 | 北院内科病区 | 美的KFR-35GW/DY美的KFR-35GW/DY | 北院三楼病区 | 北院
22 | 空调 | 北院内科病区 | 美的KFR-35GW/DY | 北院三楼病区 | 北院
23 | 空调 | 北院内科病区 | 美的KFR-50GW/DY | 北院三楼病区 | 北院
24 | 空调 | 北院内科病区 | 美的KFR-35GW | 北院三楼病区 | 北院
25 | 空调 | 北院内科病区 | 美的KFR-35GW | 北院三楼病区 | 北院
26 | 空调 | 北院内科病区 | 美的KFR-35GW | 北院三楼病区 | 北院
27 | 空调 | 北院内科病区 | 美的 | 北院三楼病区 | 北院
28 | 空调 | 北院内科病区 | 美的 | 北院三楼病区 | 北院
29 | 空调 | 北院内科病区 | 美的 | 北院三楼病区 | 北院
30 | 空调 | 北院内科病区 | 美的 | 北院三楼病区 | 北院
31 | 空调 | 北院内科病区 | 美的MDV-D45Q1/BN1 | 北院三楼病区 | 北院
32 | 空调 | 北院内科病区 | 美的KFR-35GW/DY-GCR3 | 北院三楼病区 | 北院
33 | 空调 | 北院内科病区 | 美的KFR-50GW | 北院三楼病区 | 北院
34 | 空调 | 北院内科病区 | 美的KFR-50GW | 北院三楼病区 | 北院
35 | 空调 | 北院内科病区 |  | 北院三楼病区 | 北院
36 | 空调 | 北院内科病区 |  | 北院三楼病区 | 北院
37 | 空调 | 北院内科病区 |  | 北院三楼病区 | 北院
38 | 空调 | 北院食堂 | 美的KFR-50GW/DY | 食堂 | 北院
39 | 空调 | 北院食堂 | 美的 | 食堂 | 北院
40 | 壁挂式空调 | 北院手术室 | 1.5P 变频 KFR-35GW/BP3DN8Y-PC4 | 病房楼五楼 | 北院
41 | 壁挂式空调 | 北院手术室 | 1.5P 变频 KFR-35GW/BP3DN8Y-PC4 | 病房楼五楼 | 北院
42 | 壁挂式空调 | 北院手术室 | 1.5P 变频 KFR-35GW/BP3DN8Y-PC4 | 病房楼五楼 | 北院
43 | 壁挂式空调 | 北院手术室 | 1.5P 变频 KFR-35GW/BP3DN8Y-PC4 | 病房楼五楼 | 北院
44 | 壁挂式空调 | 北院手术室 | 1.5P 变频 KFR-35GW/BP3DN8Y-PC4 | 病房楼五楼 | 北院
45 | 壁挂式空调 | 北院手术室 | 2P变频 KFR-50GW/19HDA83U1 | 病房楼五楼 | 北院
46 | 壁挂式空调 | 北院手术室 | 2P变频 KFR-50GW/19HDA83U1 | 病房楼五楼 | 北院
47 | 空调 | 北院手术室 | 美的MDV-D100Q4/N1 | 病房楼五楼 | 北院
48 | 空调 | 北院手术室 | 美的MDV-D100Q4/N1 | 病房楼五楼 | 北院
49 | 空调 | 北院手术室 | 美的mdv-252/dsn1 | 病房楼五楼 | 北院
50 | 柜式空调 | 北院体检中心 | 变频5P KFRD-120LW | 北院体检中心大厅 | 北院
51 | 壁挂式空调 | 北院体检中心 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 | 北院体检中心 | 北院
52 | 壁挂式空调 | 北院体检中心 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 | 北院体检中心 | 北院
53 | 壁挂式空调 | 北院体检中心 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 | 北院体检中心 | 北院
54 | 壁挂式空调 | 北院体检中心 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 | 北院体检中心 | 北院
55 | 壁挂式空调 | 北院体检中心 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 | 北院体检中心 | 北院
56 | 壁挂式空调 | 北院体检中心 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 | 北院体检中心 | 北院
57 | 壁挂式空调 | 北院体检中心 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 | 北院体检中心 | 北院
58 | 壁挂式空调 | 北院体检中心 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 | 北院体检中心 | 北院
59 | 壁挂式空调 | 北院体检中心 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 | 北院体检中心 | 北院
60 | 壁挂式空调 | 北院体检中心 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 | 北院体检中心 | 北院
61 | 壁挂式空调 | 北院体检中心 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 | 北院体检中心 | 北院
62 | 壁挂式空调 | 北院体检中心 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 | 北院体检中心 | 北院
63 | 壁挂式空调 | 北院体检中心 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 | 北院体检中心 | 北院
64 | 壁挂式空调 | 北院体检中心 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 | 北院体检中心 | 北院
65 | 空调 | 北院体检中心 | 美的KFR-72LW | 北院体检中心 | 北院
66 | 空调 | 北院体检中心 | 美的KFR-72LW | 北院体检中心 | 北院
67 | 空调 | 北院体检中心 | 美的KFR-35GW/DY-IA(R2) | 北院体检中心 | 北院
68 | 空调 | 北院体检中心 | 美的KFR-35GW | 北院体检中心 | 北院
69 | 空调 | 北院体检中心 | 美的KFR-120QW/SDY | 北院体检中心 | 北院
70 | 空调 | 北院体检中心 | 美的KFR-35GW | 北院体检中心 | 北院
71 | 空调 | 北院体检中心 | 美的KFR-35GW/DY-GCR3 | 北院体检中心 | 北院
72 | 空调 | 北院体检中心 | KFR-120LW/6302 | 北院体检中心 | 北院
73 | 空调 | 北院西药库 |  | 北院西药库 | 北院
74 | 空调 | 北院消毒供应中心 | 奥克斯KFR-526GW/SFG+3 | 消毒供应中心 | 北院
75 | 空调 | 北院消毒供应中心 | 奥克斯KFR-72LW/SF-1 | 消毒供应中心 | 北院
76 | 空调 | 北院消毒供应中心 | 奥克斯KFR-35GW/SD-1 | 消毒供应中心 | 北院
77 | 空调内机 | 北院针灸推拿科门诊 | 海尔三凌RFT13W | 北院针灸推拿科门诊 | 北院
78 | 空调内机 | 北院针灸推拿科门诊 | 海尔三凌RFT13W | 北院针灸推拿科门诊 | 北院
79 | 空调 | 北院总务科 | 格力1.5P KFR-35GW | 污水在线控制室 | 北院
80 | 防爆空调 | 北院总务科 | 50GW/TU-N3(B1) | 氧气房 | 北院
81 | 空调 | 北院总务科 | 美的KFR-51LW/DY | 北院供应室二楼 | 北院
82 | 空调 | 北院总务科 | 格力1.5P挂壁式KFR-35GW | 供应室二楼 | 北院
83 | 空调 | 北院总务科 | 美的KFR-72QW/DY | 北院变电所 | 北院
84 | 空调 | 北院总务科 |  | 北院设备机房 | 北院
85 | 空调 | 北院总务科 |  | 北院临时库房 | 北院
86 | 空调 | 北院总务科 | 3P海尔 | 供应室二楼 | 北院
87 | 空调 | 北院总务科 | 2P海尔 | 传达室二楼 | 北院
88 | 空调 | 北院总务科 |  | 北院后勤库房 | 北院
89 | 空调 | 北院总务科 |  | 北院物业办公室 | 北院
90 | 空调 | 北院总务科 |  | 北院氧气房 | 北院
91 | 空调 | 北院总务科 | 5匹 | 北院病房楼四楼 | 北院
92 | 空调 | 北院总务科 | 5匹 | 北院病房楼五楼 | 北院
93 | 分体空调 | 口腔科 | 美的 KFR-35GW/DY-IA(R2) | 门诊楼五楼 | 北院
94 | 分体空调 | 口腔科 | 美的 KFR-51QW/DY | 门诊楼五楼 | 北院
95 | 分体空调 | 总务科 | 奥克斯KFR-35GW/SD-1 | 门诊三楼 | 北院
96 | 分体空调 | 传达室 | 美的 KFR-120LW/SDY-GC(R2) | 传达室 | 北院
97 | 分体空调 | 总务科 |  | 电梯机房 | 北院
98 | 分体空调 | 总务科 |  | 电梯机房 | 北院

## 信息机房精密空调
南通市中西医结合医院精密空调明细表
序号 | 位置 |  | 项目 | 品牌 | 型号 | 匹数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 医技楼五楼 | 信息机房 | 精密空调 | EMERSON | 型号：DMC12MHP5 Q=12.5KW | 5P | 台 | 1