南通市同和小学教学器材仪器设备

采购项目

招标文件

###### 项目编号：JSKJ2024147（GK59）

招 标 人：南通市同和小学

代理单位：江苏科建工程项目管理有限公司

日   期：二〇二四年八月

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  投标文件组成

- 第一部分  招标公告

项目概况：南通市同和小学教学器材仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在“崇川教育信息网”、“崇川区人民政府”自行下载获取招标文件，并于2024年9月20日9点30分（北京时间）前送达。

一、项目基本情况

项目编号：JSKJ2024147（GK59）。

项目名称：南通市同和小学教学器材仪器设备采购项目。

预算金额：25万元。

最高限价：本项目最高限价为25万元，报价超过最高限价的作无效投标处理。

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1.满足以下要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年8月31日至 2024年9月20日9点30分。

地点：“崇川教育信息网”、“崇川区人民政府”。

方式：自行下载。

- 提交投标文件的截止时间、开标时间和地点

时间：2024年9月20日9点30分（北京时间），逾时拒绝接收投标文件。

地点：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼开标室，如有变动另行通知。

特别提醒：开标地点停车位有限，烦请择优选择非机动车方式前往。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：本项目采用现场投标模式。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或项目联系人提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名  称：南通市同和小学

联系方式：王彦  15052471270

2. 代理机构信息

名  称：江苏科建工程项目管理有限公司

地  址：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼

联系方式：张丽丽   0513-85110636,15951322510

- 项目联系方式

项目联系人：张丽丽

电 话：0513-85110636,15951322510

第二部分  投标须知

- 一、招标文件由招标人或代理机构解释。

1.投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的7个工作日内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1.招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.招标人可视情取消、延长相关时间。

3.招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4.投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.招标人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

投标人按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交

1.投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2.投标文件每一部分内容均须提供“一正、四副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3.纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4.投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于投标前不得启封。

5.递交时间：投标人须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。投标人送达投标文件，即视为已投标参加采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果投标人无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

- 四、投标文件的有效期

1.从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝。

五、投标报价

1.一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的币种。

3.报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4.报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.投标采用固定总价报价，投标总报价（以人民币计价）包含但不限于以下费用：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、安装、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等、包括所需缴纳的所有的税费和一切费用。

6.一次报定的投标报价为中标价，同时，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7.投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

六、投标费用

1.投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.中标人领取中标通知书时须一次性支付本项目代理费（1380元）。

3.投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

- 七、评标流程简介

代理机构先对资格审查文件进行拆封，招标人对投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的投标人告知原因。代理机构对合格投标人的商务技术标文件进行拆封，评委会对合格投标人的商务技术标评审打分，汇总并公布商务技术标得分后，代理机构当众拆封报价文件进行唱标，最后汇总两部分得出总分，依据评标方法推荐中标候选人。

八、投标项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.现场勘察：本项目不统一组织现场勘察。潜在投标人如有需要勘察现场，请自行现场勘察，勘察费用包含在报价中，由投标人自行承担。

6.现场勘察联系人：王彦，联系方式： 15052471270，前往之前请务必提前联系约时间。

九、履约保证金

本项目中标后的履约保证金为项目中标价的5%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后30个工作日内一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

1.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

2. 中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

十、提示

无。

第三部分  项目需求说明

一、采购范围

项目需求的产品的规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、产品优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输到招标人指定地点、负责安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性产品项目。

二、采购需求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育器材 | 1 | 套 |
| 2 | 美术器材 | 1 | 套 |
| 3 | 音乐器材 | 1 | 套 |
| 4 | 科学仪器 | 1 | 套 |
| 5 | 信息技术 | 1 | 套 |

1.体育器材

| 序号 | 产品名称 | 图片 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 趣味田径软式练习跨栏架 |  | XPE环保塑料发泡材料制成，色彩鲜艳，材质柔软。 由底板横板和侧板构成，侧板与横板之间以及侧板与底座之间均为榫卯连接，拆卸组装方便。 横板长700±20mm，宽90±10mm； 底板长700±20mm，宽220±10mm； 侧板下底长217±10mm，高560±10mm； 高度可三档调节为：300mm、500mm、600mm； 所有板的厚度18±1mm。 ▲提供国家环保产品质量监督检验中心检验报告复印。要求“甲醛、总挥发性有机物TVOC 24小时释放量”符合GB/T 18204.2要求。 | 60 | 付 |
| 2 | 趣味田径十字跳垫 |  | 里面为环保塑料泡沫板，外面为防滑的塑料皮革。 将5个正方形垫子呈十字形相连缝合，按照中、前、后、左、右分别印刷数字0、1、2、3、4。 总共五个正方形垫子，每个正方形垫子长和宽均为500±50mm，厚度：10±5mm。 | 20 | 个 |
| 3 | 趣味田径软式练习标枪 |  | 整体呈火箭形状，枪身为EPE环保塑料泡沫管，外覆PVC薄膜。 枪身笔直，枪头为圆形弧状，里边为EVA，外边套有硅胶套，四片尾翼由XPE塑料发泡材料制成并呈十字形拼插，与枪身结合牢固，不易脱落，标枪的重心应在枪身中间偏后位置。 长：800±40mm； 直径：φ50±10mm； 尾翼宽度：200±15mm； 正常投掷飞行距离≥20m。 ▲提供国家环保产品质量监督检验中心检验报告复印件。要求“甲醛、总挥发性有机物TVOC 24小时释放量”符合GB/T 18204.2要求。 | 40 | 支 |
| 4 | 趣味田径彩色标志杆组合 |  | 由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成，塑料制成；杆和座可以分离，底座下部有塞子，拧开塞子可以灌水和沙子，增加配重，底座中部中央呈契形，使得杆越往里插越紧；标志旗为三角形布料，边缘缝有杆套便于套在标志杆上。 杆长：1200mm； 杆直径：φ27mm； 底座高：107mm； 底座直径：φ200mm； 标志旗尺寸300mm*300mm。 ▲提供国家环保产品质量监督检验中心检验报告复印件。 | 30 | 根 |
| 5 |  |  |  | 30 | 个 |
| 6 |  |  |  | 30 | 个 |
| 7 |  |  |  | 30 | 面 |
| 8 | 趣味田径体能训练绳梯 |  | 由柔软塑胶材料和尼龙绳制成，绳梯之间的横条为固定式。织带两端安装三角扣，便于固定。 绳梯总长：10000mm PP横条长：500mm 宽：37mm 厚：4mm 共21节PP横条，每格间距500mm（含PP横条宽）。 | 20 | 付 |
| 9 | 软排 |  | 5号：圆周长约656mm,质量约282g。 1．软质聚氨酯泡沫塑料，使用软质聚氨酯泡沫塑料2．成品球内发泡塑料气孔中不应残留对人体和环境有害物质；3．球体颜色均匀，产品标志图案完整，接缝表面平整。 | 100 | 个 |
| 10 | 篮球 |  | 圆周长645mm～670mm；质量420g～480g，皮革材质：高档耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：比赛用球，篮球特点：超级耐磨，手感佳，弹性好 | 50 | 个 |
| 11 | 篮球 |  | 规格：7号篮球，重量：567-650克，圆周：749-780毫米，球压标准：7-9磅，皮革材质：高档耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：比赛用球，篮球特点：超级耐磨，手感佳，弹性好 | 50 | 个 |
| 12 | 足球 |  | 1.4#，圆周长 615～650mm；质量 315～405g。2.外观质量：皮革皮质松软，皮纹较粗。人造革、合成革，再生革表面花纹清晰、深浅一致，不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷；胶球面气泡、杂质可修补完整；褶痕深度可≤0.5mm，允许累计球面缺陷≤7cm2；球片粘贴平整；图案、字体基本清晰端正。3.其余符合 GB/T 22892 标准要求 | 50 | 个 |
| 13 | 足球 |  | 1.5#：圆周长 675～710mm；质量 382g～468g。2.外观质量：皮革皮质松软，皮纹较粗。人造革、合成革，再生革表面花纹清晰、深浅一致，不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷；胶球面气泡、杂质可修补完整；褶痕深度可≤0.5mm，允许累计球面缺陷≤7cm2；球片粘贴平整；图案、字体基本清晰端正。3.其余符合 GB/T 22892 标准要求 | 50 | 个 |
| 14 | 长绳 |  | 1.长跳绳，绳长度 4000～6000mm，质量 140～235g；柄(2 个)：长度 140～170mm，直径 26～33mm，质量 70～90g。2.跳绳的绳与柄连接，滚动流畅，跳绳的长度调节方便，并有绳的锁紧装置；跳绳的易接触地面的中间部分采用耐磨材料(例如橡胶等)进行保护。3.跳绳的绳和柄采用无毒、环保、适宜的材料制成，其无毒环保要求符合 GB 6675－2003 的相关要求。4.其余符合 GB/T 19851.20 标准要求 | 50 | 根 |
| 15 | 羽毛球 |  | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片，每筒一打装（12只） | 100 | 筒 |
| 16 | 乒乓球 |  | 直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂，白色， ABS材质，符合最新ITTF规则。 | 500 | 个 |

特别提醒：为确保产品质量、培训赛事及后期的售后服务等，投标人提供的所有趣味田径软式体育器材教材必须为同一品牌，须在技术响应一览表中列明，否则作无效投标处理。

2. 美术器材

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛毡 | 白色优质书画毡，尺寸不小于1000*2000mm | 30 | 块 |
| 2 | 笔架 | 仿古式双龙笔架，规格：不小于330*100*360mm，雕花底座，稳固结实，可悬挂12支毛笔。 | 30 | 个 |
| 3 | 垫板 | A3尺寸，专用切割垫板 | 30 | 块 |
| 4 | 石膏几何体 | 技术要求：1．材质：优质石膏粉。2.几何形体15件 ：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。 | 1 | 套 |
| 5 | 画板2# | 技术要求：1．规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm。2．材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥10mm,45度割角拼接。3．整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。 | 20 | 块 |
| 6 | 画板3# | 技术要求：1．规格：3#图板，外观尺寸不小于450mm×320mm×18mm。2．材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥10mm,45度割角拼接。3．整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。 | 20 | 块 |
| 7 | 静物 | 配置：蜡果六件（香蕉、苹果、桔子、桃子、梨子、西瓜），器皿十六件（花瓶2件、砂锅2件、磁盘2件、瓷碗2件、陶罐2件、铝壶2件、编织篮1件、玻璃制品2件）、玩具四件（毛绒玩具1件、塑料玩具1件、木制玩具1件、布玩具1件）。 | 2 | 套 |
| 8 | 衬布 | 技术要求：1．规格：长度不小于2000mm，宽度不小于1000mm。 2．材质：衬布材质为棉布，锁边。3．颜色搭配。4. 产品易于清洗，耐用，不退色。 | 2 | 块 |
| 9 | 磨砂透明桌垫 | 尺寸：2200*1100mm 新型环保增塑剂，与PVC相容性好，真正做到安全无毒、无异味、不泛黄 | 24 | 张 |

3.音乐器材

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡宏鼓 | 尺寸：300mm*300mm*450mm（误差±10mm）材质：桃花心箱体，水曲柳面 音质：内置响弦音色细致，低音饱满。 | 1 | 个 |
| 2 | 非洲鼓 | 布艺，10寸鼓面25公分，鼓底18公分，高50公分，鼓面高纤维聚酯皮 | 1 | 个 |
| 3 | 堂鼓 | 1、材质：木制、水牛皮鼓面，含鼓架。 2、规格:鼓面直径≥300MM，高度≥200MM 3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定。鼓圈喷水性面漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用 4、使用方法：左右手手持鼓棒敲击鼓面即可 ▲提供水性面漆检测标准为GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T35607-2017的检测报告复印件。检测报告上须带有CMA或CNAS标识。 | 3 | 个 |
| 4 | 电子戏曲鼓 | 产品规格:56X39X4.5cm 双喇叭: 自带喇叭可作音响 产品音色:16个鼓面 产品材质:硅胶 产品功能:录音、音频输入等功能 供电方式:USB供电 连接设备:可连接舞台音响、调音台 注意事项:请勿对折按压 | 1 | 个 |
| 5 | 流水鼓 | 12寸溪水鼓 流水声 | 1 | 个 |
| 6 | 雨声模拟器 | 雨棍长度60CM | 2 | 个 |
| 7 | 对镲（10寸） | 1、材质：铜制 2、规格：直径≥27CM 3、结构：饶体为一圆形金属板，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付。 | 5 | 对 |
| 8 | 锣 | 1.材质：铜制; 2.结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳； 3.规格：锣直径为≥215mm，外延厚度≥1.5mm,木片长度≥265mm； 4.音质：发音灵敏，主音明显集中；无明显转音、颤音； 5.使用方法：手持锣锤敲击锣面即可，锣音由敲击力度而改变； | 2 | 个 |
| 9 | 钹 | 1、材质：铜制； 2、规格：直径≥15CM，壁厚≥0.1CM； 3、结构：钹体为一圆形金属板，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付； | 2 | 对 |

4.科学仪器

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精灯 | 150mL 透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 | 24 | 个 |
| 2 | 酒精95% | 工业酒精 | 10 | L |
| 3 | 酒精棉灯芯 | 5mm | 200 | 根 |
| 4 | 实验室用小推车 | 1．规格：600mm×400mm×800mm。不锈钢材料制。 2．仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3．车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，高不低于800mm。 4．车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5．车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有约30mm高的挡板。 6．整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 |
| 5 | 玻璃水槽 | φ200mm×100mm | 18 | 个 |
| 6 | 玻璃烧杯 | 250ml 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 30 | 个 |
| 7 | 玻璃烧杯 | 500ml 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种。 | 18 | 个 |
| 8 | 玻璃量筒 | 100ml 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 18 | 个 |
| 9 | 玻璃量筒 | 250ml 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 18 | 个 |
| 10 | 玻璃量筒 | 2000ml 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 2 | 个 |
| 11 | 三棱镜 | 1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。3．三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 | 24 | 个 |
| 12 | 金属镊子 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 | 24 | 个 |
| 13 | 玻璃试管 | φ20mm×200mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。 | 100 | 根 |
| 14 | 试管刷 | Φ 12 mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 12 | 个 |
| 15 | 试管架 | 木质6孔。1.产品由顶板、底板、立柱、插杆组成，6孔、6柱。2.顶板外形尺寸：255×33×8（mm），6孔分布均匀，孔间距约31mm，孔径21.5mm。3．底板外形尺寸：255×63×13（mm），底板6个凹槽应与顶板6孔同心，孔底深约5mm。4．插杆为长约60mm，直径约8mm，与底板孔对应成排。5.立柱直径约15mm、长约65mm。 | 30 | 个 |
| 16 | 蒸发皿 | 60mm 瓷制，耐受温度≥800℃。 | 24 | 个 |
| 17 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 18mm，深 10mm，铁柄，柄长约 300mm，长柄和铜勺连接稳定结实。 | 24 | 个 |
| 18 | 玻璃平底烧瓶 | 250ml 平底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动。 | 24 | 个 |
| 19 | 玻璃锥形瓶 | 250ml 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动。 | 24 | 个 |
| 20 | 1N弹簧测力计 | 1N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.02N。4.金属表面防锈处理。 | 24 | 个 |
| 21 | 条形盒测力计 | 2.5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.05N。4.金属表面防锈处理。 | 24 | 个 |
| 22 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理。 | 12 | 个 |
| 23 | 铁架台 | 1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约0.98kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为金属制。 | 12 | 个 |
| 24 | 茶蜡 | 植物酥油灌注茶蜡，油质清澈干净，酥油燃烧彻底，不浪费 | 200 | 个 |
| 25 | 普通蜡烛 | 直径1.7cmx18 cm 石蜡 | 30 | 根 |
| 26 | 玻璃罩 | φ150mm×280mm | 12 | 个 |
| 27 | 托盘天平 | 1．最大称量100g，分度值0.1g。 2．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量，砝码分别为：50g1个、20g2个、10g1个、5g1个。 3.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 4.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 5.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。6.附塑料镊子一把。7.托盘直径82mm；外形尺寸：200mm×70mm×140mm。 | 12 | 个 |
| 28 | 学生电子显微镜 | 独创光电成像分光结构，无需推拉杆，确保任何倍率下都可获得充分均匀的照明 无需重新调节粗微动，确保双目镜下观察与电脑显示完全同步 卓越的成像质量，像质锐利无色差，图像平整清晰 图像设备：1/2”CMOS，逐行扫描 图像大小：SONY芯片660万像素 信号输出：USB2.0（480 Mbit/秒） 图像软件：图像拍照、录像、测量、处理、分析、报告 光学放大：40X-1600X 观察镜筒：数字铰链三目，30°倾斜，360°旋转，瞳间距55-75mm 目 镜：广角WF10X/16mm（带示教指针，方便教师指导学生操作），广角WF16X/11mm 物 镜：PH-195平场消色差4X、10X、40X（弹）、100X（弹油） 转 换 器：四孔内倾，钢珠定位 载 物 台：双层机械移动平台，双切片夹 大小140×132mm，移动范围70×50mm 调焦机构：粗微动同轴，粗调22mm，微调0.002mm 聚 光 镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑 光 源：LED，3W，亮度可调 电 源：变压器（EI型），220V/110V可切换 配备铝合金模块化数码附件箱，可以电源线，说明书，目镜，物镜等等。提高实验室整洁度，方便管理与保存。 ▲以下技术参数需提供对应带有CNAS、CMA、ILAC-MRA标识的2022年以来检测报告复印件。a.360°旋转目镜焦平面上像中心位移≤0.20mm,双目系统左右视场中心偏差上下≤0.05mm,左右内侧≤0.06mm，左右视场面方位差≤20′，左右两系统放大率差≤0.53％，零视度时左右系统目镜端面位置差≤0.35mm；双目系统左右光轴平行度垂直交叉≤10′；b.4X平场消色差物镜（成像直径圆≥16.5mm）；10X平场消色差物镜（成像直径圆≥16.4mm）；40X平场消色差弹簧物镜（成像直径圆≥16.5mm）； 100X平场消色差物镜（弹簧，油镜）（成像直径圆≥16.0mm），齐焦10→4倍≤0.058mm,10→40倍≤0.035mm,40→100倍≤0.022 mm，所有物镜均保证齐焦；10倍物镜景深范围内像面偏摆≤0.04mm；物镜放大率准确度≤±1.59%；转换器精度≤0.015mm；c.载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.028mm；不重复性≤0.004mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm；d.目镜观察与显示屏观察的图像齐焦≤0.030mm,带有光源的仪器操作部位温度与室温之差（℃）≤6.5。 | 12 | 台 |
| 29 | 洋葱鳞片叶玻片 | 多重染色 | 20 | 片 |
| 30 | 人皮肤玻片 | 多重染色 | 20 | 片 |
| 31 | 叶表皮细胞玻片 | 多重染色 | 20 | 片 |
| 32 | 根尖细胞 | 多重染色 | 20 | 片 |
| 33 | 骨细胞 | 多重染色 | 20 | 片 |
| 34 | 秒表 | 0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。 | 12 | 个 |
| 35 | 塑料筐 | 53*36*31cm 新料HDPE材质一次性注塑成型一体成型牢固坚硬新料制作稳固实用加厚款设计抗压无忧 | 24 | 个 |
| 36 | 集气瓶 | 125ml 透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀的覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角 应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口 上保持 30s 不脱落。 | 24 | 个 |
| 37 | 玻璃漏斗 | 60mm 直径准确，锥度适中。 | 24 | 个 |
| 38 | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2cm～3cm。 | 12 | 个 |
| 39 | 玻璃棒 | 15cm 粗细均匀，两端烧结使其光滑。 | 24 | 根 |
| 40 | 玻璃棒 | 25cm 粗细均匀，两端烧结使其光滑。 | 12 | 根 |
| 41 | 滴瓶 | 60mm 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 4 | 个 |
| 42 | 长颈漏斗 | 单球，150mm | 4 | 个 |
| 43 | 培养皿 | 100mm 玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 24 | 个 |
| 44 | 大地球仪 | 球体直径为320mm，平面比例尺为1：40000000，地轴的倾斜为66.5°，并垂直于赤道面。用不同颜色明显区分各个国家和地区的名称。环境温度：－10～＋40℃，相对湿度：不大于80%。 | 12 | 个 |
| 45 | 地形地球仪 | 球体直径为320mm，平面比例尺为1：40000000，地轴的倾斜为66.5°，并垂直于赤道面。并用各种颜色标出山脉、高原、丘陵、沙漠、盆地、平原、河流、湖泊以及海盆、海岭、海底高原和海洋气流的分布概况。环境温度：－10～＋40℃，相对湿度：不大于80%。 | 3 | 个 |
| 46 | 葵瓜子种子 | 规格：20克/袋 叶片繁茂，一般株高180厘米，株型收剑，生育期95-100天左右，秆粗3厘米，叶片数为37片左右，花盘直径30厘米左右，籽粒大，商品性强，一般亩产500-800斤。 | 10 | 袋 |
| 47 | 滚铁环 | 50厘米 钢筋直径: 6.5MM 杆长:70CM | 12 | 个 |
| 48 | 折叠两面镜 | 7*6.5cm 材质:塑料+镜面玻璃 | 12 | 个 |
| 49 | 平衡尺 | 产品由杠杆尺、支架杆、底座等构成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一孔，用于固定支架用。支架杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。杠杆尺的有效长度不小于500mm，杠杆两侧分别标有数字，每1cm一小刻线、5cm一大刻线、并标有数字（分别为5、10、15、20、25），在大刻线处下应有一挂孔，孔径4.5mm。尺的两端为调平螺母，调平螺母重量不大于8g。 | 12 | 个 |
| 50 | 轮轴 | 产品由轮轴、支杆、底座、挂线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一直径4mm孔。轮轴为大小两轮，大轮直径90mm，小轮直径50mm。支杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。 | 12 | 个 |
| 51 | 石棉网 | 1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。 2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。 3.金属网参考尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 | 24 | 个 |
| 52 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。 2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。 4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 12 | 个 |
| 53 | 指南针 | 1．外壳直径≥30mm。表面材质为透明塑料。2．衬板印有东、南、西、北等方向性标志。3．小磁针为菱形小磁针 | 50 | 个 |
| 54 | 拉簧 | 工作极限5N。密绕，两端带钩环。用直径1mm的钢丝绕成，圈外径约18mm，有效圈数40圈，产品总长约80mm。采用优质钢材，防锈电镀处理 | 500 | 个 |
| 55 | 螺旋弹簧5N | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧2种一组组成。2、2种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N。表面镀镍防护，弹簧上端为园环m。 | 10 | 个 |
| 56 | 压簧 | 工作极限负荷为5N。用直径1.2mm的钢丝绕成，圈的外径约20mm，间距6mm，长度约80mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。 | 50 | 个 |
| 57 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 4 | 盒 |
| 58 | 金属钩码 | 1．产品为50g±0.5g×10只，定位装入塑料盒内。2．钩码尺寸不小于Φ27×17.2mm，上钩高不低于10mm。3．材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象。 | 10 | 盒 |
| 59 | 泡沫球 | 1cm | 1000 | 个 |
| 60 | 泡沫球 | 1.5厘米 | 800 | 个 |
| 61 | 泡沫球 | 2厘米 | 500 | 个 |
| 62 | 泡沫球 | 2.5厘米 | 400 | 个 |
| 63 | 10寸圆形白纸盘 | 10寸 适用范围:1:纸盘画，幼儿园小学美劳课手工材料，可以用来画画。2:幼儿园，小学美劳课的手工材料，还可以配合其他手工材料制作手工diy作品3:蛋糕甜点，坚果糖果，辅食冷盘，外出烧烤 | 200 | 个 |
| 64 | 小孔成像盒装置 | 组装式，底座、支杆、支架、小孔板、白屏、烛台、蜡烛等，小孔板及白屏尺寸应不小于95mm×60mm×1mm，支座尺寸：直径65mm×20mm。支杆直径10mm，长55mm。支架为U形，放置白屏、小孔板可靠。烛台由支架及台面组成，支架长40mm，台面直径38mm，供放置蜡烛时使用。 | 24 | 个 |
| 65 | 激光笔 | 带红色光源，射程不小于5米。射径内无变形。配三个帽头及三个扭扣电池。笔身外径12mm，长63mm。 | 50 | 个 |
| 66 | 纽扣电池 | A76/LR44 | 200 | 枚 |
| 67 | 加厚A4木板夹 | A4 采用五金夹具不易生锈，夹力强劲，防滑设计，资料不易滑落。 平滑设计，平滑质感。手感舒适。防刮防磨，书写更加流畅。 | 24 | 个 |
| 68 | 25mm塑料拉杆夹 | 产品尺寸:220x310x25mm 磨砂PP材质韧性佳 不易变形可反复使用 | 50 | 个 |
| 69 | 圆形磁铁 | 3cm | 50 | 对 |
| 70 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180.铁氧体制作,尺寸:168×18×8mm，南北两极，教师演示用。 | 50 | 对 |
| 71 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，尺寸不小于：35×9×5mm，学生分组实验用。 | 50 | 对 |
| 72 | 蹄形磁铁 | 铁氧体制作，形状为马蹄形，南北两极。端面尺寸：8mm×6mm；两极内尺寸约18mm；高35mm。 | 50 | 只 |
| 73 | 蹄形磁铁 | 铁氧体制作，形状为马蹄形，南北两极。端面尺寸：8mm×6mm；两极内尺寸约18mm；高35mm。 | 50 | 只 |
| 74 | 蹄形磁铁 | 蹄型，铝铁碳，100mm，有极性标注，红色为N极，兰色为S极。 | 50 | 只 |
| 75 | 环形磁铁 | 学生用。铁氧体制作，形状为圆形。外径约32mm，内径约16mm，厚约5mm。 | 200 | 只 |
| 76 | 小磁针（含支架） | 带底座，小磁针宽大于3mm | 200 | 只 |
| 77 | 大号翼形磁针 | 1.磁针体长度为144mm，磁针两极，每一极端点磁感应强度不小于9MT；2.有垂直翼形针体和支座两部分；3.磁针体：具有磁性的片状针体；翼形磁针的磁针体为翼形扭式，两翼面与中部面互相垂直；两翼面端斜面向下；4.磁针体的中间铆接铜轴承套。 | 50 | 只 |
| 78 | 大头针 | 25mm长 | 10 | 盒 |
| 79 | 10钟矿石标本 | 小学科学地理知识教学观察用 1. 小学科学教学使用的矿物标本包括磁铁矿、赤铁矿、萤石、石膏、云母、褐铁矿、煤矿、滑石、方解石九种 2. 选用的标本必须特征显著、清晰、易于辨识，表面应清洁无尘或粘附其它杂质。 3. 块状标本应选用未经风化的原产矿物，至少有一个新鲜断面。 4. 其余应符合JY 0001和JY 156有关要求。 5盒子便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。盒子长宽高为195mm*130mm*25mm | 24 | 盒 |
| 80 | 金属矿物标本 | 小学科学地理知识教学观察用1.小学科学教学使用的金属矿物标本盒包括以下五种：铜、铁、铝、钨、锡等矿物标本。2. 选用的标本特征显著、大小适当、标注齐全、完整、正确，表面应清洁无尘或粘附其它杂质。3.块状标本选用未经风化的原产矿物或精矿粉；4.性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章的有关要求。5盒子便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。盒子长宽高为盒子长宽高为160mm*120mm*25mm.。 | 12 | 盒 |
| 81 | 黏土 | 100g/包 | 50 | 包 |
| 82 | 壤土 | 100g/包 | 50 | 包 |
| 83 | 沙质土 | 100g/包 | 50 | 包 |
| 84 | 土壤过滤装置 |  | 50 | 套 |
| 85 | 渗透滤纸 |  | 1000 | 张 |
| 86 | 玻璃锥形瓶 | 100mL；1.容量100ml,壁厚不小于0.8mm。2.成型规整，颈高高为颈外经的1～1.25倍。 3.玻璃缺陷应符合ZBN64001标准4.4条规定要求。4.应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 24 | 个 |
| 87 | 玻璃漏斗 | 60mm1.外形参考尺寸：斗径60±1.5mm，斗高51±1mm，斗柄长60±5mm，外径7—8mm，出水角度60±1°。2.漏斗口圆正，焊接牢固。玻璃缺陷要求：气泡不超过2个（最大直径φ3mm），砂粒不超过1个（最大直径φ1mm）。3.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 50 | 个 |
| 88 | Y形管 | 1. 产品选用钠钙玻璃制成Y形，用于导管分流。2.熔解部位平滑、均匀、无气泡。3.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色 | 50 | 个 |
| 89 | 滴管 | 1.产品为90mm的直形滴管，上部套有吸液用的橡皮头。 2.玻管部分上口呈喇叭形翻边，与橡皮头配合严密。口沿处径熔光处理，灯工拉伸部位无明显扭曲现象。橡皮头无破损和老化现象。3.玻管长90±10mm，管径φ8±0.5mm，喇叭口翻边外径φ10±0.5mm，拉细管口外径为φ3.5±0.5mm。4.应力要求：在偏光应力仪下观察呈紫红色。 | 50 | 个 |
| 90 | 药匙 | 1.产品为塑料材料制成。2.两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm。 | 24 | 个 |
| 91 | 烧瓶刷 | 1.产品用铁丝或钢丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发。2.刷长不小于200mm，烧瓶刷嵌夹毛发长度不小于30mm。嵌夹毛发部分不小于全长的三分之一。3．刷柄具备一定的强度和弹性，刷顶不得裸漏金属部分。 | 12 | 个 |
| 92 | 明矾 | 1. 性状：无色透明晶体或半透明白色粉末，溶于水，不溶于醇，有吸附能力。2. 包装：无色或棕色广口瓶密封盛装。3. 包装规格：500g/瓶×2。 | 5 | 瓶 |
| 93 | 氢氧化钠标准液 | 500ml/5% | 10 | 瓶 |
| 94 | 澄清石灰水 | 500ml | 30 | 瓶 |
| 95 | 脱脂棉 | 棉 | 2000 | 克 |
| 96 | 人血细胞装片 | 多重染色 | 20 | 片 |
| 97 | 蛙卵细胞切片 | 多重染色 | 20 | 片 |
| 98 | 小号肺呼吸模型 | 能模拟吸气时，胸腔体积增大，肺中气压小于体外大气压，空气被压入肺部;反之，呼气时在气压差下肺中空气被排出体外 | 20 | 个 |
| 99 | 皮筋 | 全新料橡皮筋1.4mm粗细 | 500 | 根 |
| 100 | 光的合成演示仪 | 产品由光管、光管架组件、光源强度调节器、光管架支脚、电源开关、白屏、白屏支架及连接导线等组成。1、光源为红绿蓝色发光二极管，外接直流电源：6V，0.3A。2、光管角度可调，光源出口直径24mm，光管长度160mm。3、每根光管均由独立的电源开关和光源强度调节器控制。4、白屏有效面积：135mm×90mm。 | 2 | 个 |
| 101 | 滤光片各种颜色 | 产品材质:强透光材质 产品厚度:2mm | 50 | 张 |
| 102 | 垫圈 | 不锈钢垫圈圆垫片不锈钢垫片1片3克左右 | 200 | 个 |
| 103 | 棉线 | 3mm*500m 棉 | 5 | 卷 |
| 104 | 气球 | 规格：10寸 材质：乳胶 用途：气球装饰气球，婚礼、生日、商场布置用的节庆气球 | 200 | 个 |
| 105 | 吸管 | 直径1厘米 食品级PP材质 | 100 | 支 |
| 106 | 海绵 | 18*10*4cm 韧性好、密度高，吸水性强，随意揉捏不易断 | 50 | 块 |
| 107 | 大脑模型 | 模型PVC材质。自然大之人脑解剖模型，以正常生理位置放于架上。大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态。示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。其他技术要求应符合 | 1 | 个 |
| 108 | 木塞 | 材质：软木 耐磨损、光滑圆润、无毛躁感 | 100 | 个 |
| 109 | 橡胶塞 | 1.产品弹性良好，无发硬、发粘等老化现象。2.产品由12mm～40mm不同直径的胶塞配套包装。 | 30 | 个 |
| 110 | 蜡光纸 | 自然的纸张色彩，手感平滑，密度高，产品质量有保障。 | 500 | 张 |
| 111 | 大铁钉 | 铁质 | 200 | 根 |
| 112 | 小铁钉 | 铁质 | 200 | 根 |
| 113 | 漆包线 | 又称绝缘铜丝，内部纯铜，表面绝缘漆，聚酯漆皮 | 200 | 米 |
| 114 | 一次性手套 | 密闭不渗漏高弹耐拉扯，柔韧性强。 | 10 | 袋 |
| 115 | 磨砂玻璃片 | 8*8cm | 100 | 片 |
| 116 | 天文望远镜🔭 | 口径:50mm(2”),焦距:600mm,折射式；配备：Φ24.5H6mm H20mm；3X巴洛镜 5×24寻星镜 铝脚架；泡沫彩盒包装 | 1 | 台 |
| 117 | 色素不同颜色 | 10ml 色泽靓丽、色彩鲜艳 | 20 | 瓶 |
| 118 | 白醋 | 500ml | 20 | 瓶 |
| 119 | 小苏打 | 500克 | 10 | 袋 |
| 120 | 石油分馏产品标本 | 原油常见馏分标本主要技术指标：选用常见的、用途较为广泛的原油馏分、汽油、煤油、润滑油、沥青、溶剂油、煤油、柴油和石蜡等，不少于10种，每种标本应具有一定的可见度，能满足正常的教学。标本应特征明显，在标本盒内固定牢靠。每种样品均应有相应标志性质、特征、用途的文字简介，标本盒不小于195mm*130mm*25mm。。 | 3 | 盒 |
| 121 | 煤和煤的干馏产品标本 | 原油常见馏分标本主要技术指标：选用常见的、用途较为广泛的原油馏分、汽油、煤油、润滑油、沥青、溶剂油、煤油、柴油和石蜡等，不少于10种，每种标本应具有一定的可见度，能满足正常的教学。标本应特征明显，在标本盒内固定牢靠。每种样品均应有相应标志性质、特征、用途的文字简介，标本盒不小于195mm*130mm*25mm。。 | 3 | 盒 |
| 122 | 玉米发芽过程标本 | 一、材质： 1、选用玉米发芽过程6个阶段制作。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过3个。 二、产品尺寸规格：164*78*18（（误差±2mm）。 三、物理性能指标： 1、产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2、产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于120R。 3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。投标时必须提供国家高分子材料质量检测机构出具的有关黄色指数变化差值的测试报告。 | 1 | 盒 |
| 123 | 花生发芽过程标本 | 一、材质： 1、选用花生发芽过程6个阶段制作。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过3个。 二、产品尺寸规格：164*78*18（（误差±2mm）。 三、物理性能指标： 1、产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2、产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于120R。 3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。投标时必须提供国家高分子材料质量检测机构出具的有关黄色指数变化差值的测试报告。 | 1 | 盒 |
| 124 | 水稻发芽过程标本 | 一、材质： 1、选用水稻发芽过程8个阶段制作。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过3个。 二、产品尺寸规格：164*78*18（（误差±2mm）。 三、物理性能指标： 1、产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2、产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于120R。 3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。投标时必须提供国家高分子材料质量检测机构出具的有关黄色指数变化差值的测试报告。 | 1 | 盒 |
| 125 | 小麦发芽过程标本 | 一、材质： 1、选用小麦发芽过程8个阶段制作。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过3个。 二、产品尺寸规格：164*78*18（（误差±2mm）。 三、物理性能指标： 1、产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2、产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于120R。 3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。投标时必须提供国家高分子材料质量检测机构出具的有关黄色指数变化差值的测试报告。 | 1 | 盒 |
| 126 | 铁粉 | 250克 | 5 | 瓶 |
| 127 | 桃花模型 | PVC材质，桃花直径35cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。 | 3 | 个 |
| 128 | 耳结构放大模型 | 中型耳模型，显示有关听力和平衡的所有主要结构。3倍放大。尺寸：32x16x11cm。 | 1 | 个 |
| 129 | 导线（鳄鱼夹） | 常规导线，两头带鳄鱼夹。 | 200 | 根 |
| 130 | 胶棒（附毛皮） | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：100mm×100mm。 | 15 | 对 |
| 131 | 微型太阳灶 | 7cm 太阳灶是利用凹面镜会聚光的原理。 太阳灶是利用一种太阳能辐射，通过聚光等形式获取热量，对食物进行加热，进行炊事烹饪食物的装置。 | 15 | 个 |
| 132 | 斜面 | 斜面板外形尺寸：815×100×20mm；档条宽15mm、高14mm | 15 | 个 |
| 133 | 方便调节摆（摆长摆重可调节） | 产品有底座、支架、线及金属球组成。三脚形底座，金属立杆，线长约1米，金属球直径约16mm. | 15 | 套 |
| 134 | 摆球组 | 2个摆球，一种金属，一种塑料。 | 15 | 套 |
| 135 | 橡皮泥油性 | 300克/块 | 50 | 块 |
| 136 | 展翅板 | 板面面积不小于275×80mm。展翅板两板面呈“V”形，一面固定，一面可调；展开后最大尺寸为：277mm×95mm×25mm。 | 12 | 个 |
| 137 | 昆虫针 | 由金属针制成，表面电镀处理，针的顶部为圆形（塑料），直径约3mm。塑料盒装，每盒约50枚。 | 8 | 盒 |
| 138 | 昆虫标本盒（空） | 45*30*7cm 清晰纹理，保留了木材本身的纹理走向，简约美观，多道工序加工打磨成型，产品表面光滑无毛刺，手感细腻 | 16 | 盒 |
| 139 | 蝴蝶标本 | 一、材质： 1、选用红锯蛱蝶生活史制作。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于3mm的气泡不得超过3个。 二、产品尺寸规格：164*78*20（（误差±2mm）。 三、物理性能指标： 1、产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。 2、产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其洛氏硬度应大于120R。 3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。投标时必须提供国家高分子材料质量检测机构出具的有关黄色指数变化差值的测试报告。 | 1 | 套 |
| 140 | 鱼骨骼标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂演示。 （二）技术要求：1. 标本选用鳍条完整、骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm。2. 标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸下，显示头部的舌弓、腮弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节。3. 标本以自然状态安装定位，从左右两侧显示中轴骨骼的头骨、脊柱、肋骨、附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、尾鳍骨。4. 骨骼以原位安装。5. 符合JY153-82和JY279-87的各项要求。 | 1 | 套 |
| 141 | 八大行星演示模型 | 演示太阳系中太阳和八大行星等主要天体的相对位置、大小以及太阳系的结构关系 | 1 | 个 |
| 142 | 菊石化石 | 6cm 菊石在泥盆纪至晚白垩世存在，因它的表面通常具有类似菊花的线纹而得名 | 3 | 个 |
| 143 | 树叶化石 | 蕨类植物叶化石保证是天然的化石，具有研究收藏价值，也可以作为教学标本。 | 3 | 个 |
| 144 | 三叶虫化石 | 6cm 三叶虫是距今5.6亿年前的寒武纪就出现远古动物，是节肢动物的一种，全身明显分为头、胸、尾三部分，背甲坚硬，背甲为两条背沟纵向分为大致相等的三片一-一个轴叶和两个肋叶，因此名为三叶虫。 | 3 | 个 |
| 145 | 载玻片 | 尺寸不小于24mm×75mm，厚度不小于1mm。 | 20 | 盒 |
| 146 | 盖玻片 | 尺寸不小于18mm×18mm，厚度不小于0.15mm。 | 20 | 盒 |
| 147 | 蓝色硅胶 | 2-4mm 具有吸湿后自身颜色由蓝色变红色的特性 | 2 | 瓶 |
| 148 | 火柴 | 双面擦皮，细腻均匀，易点燃 大头火柴，红头火柴，小白杨木棍 防水防潮，双层保护杜绝进水受潮 | 500 | 盒 |
| 149 | 打火枪 | 产品规格:总长26cm，管长13cm 产品材质:金属枪管，塑料手柄 | 50 | 把 |
| 150 | 定性滤纸 | 7cm | 10 | 盒 |
| 151 | 植物器官标本 |  | 1 | 张 |
| 152 | 植物叶的种类标本（10种） |  | 1 | 张 |

5.信息技术

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控板 | 主板参数：Digital I/O 数字输入/输出端： 0~13。 Analog I/O 模拟输入/输出端： 0~5。 支持USB接口协议及供电(不需外接电源)。 支持ISP下载功能、支持单片机TX/RX端子。 支持AREF端子 支持六組PWM端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3) 输入电压：接上USB时无须外部供电或外部7V~12V DC输入 输出电压：5V DC输出和3.3V DC输出 和外部电源输入 采用Atmel Atmega328P-PU单片机 | 100 | 套 |
| 2 | 声音传感器 | 工作电压：+3.3/5V 接口类型：模拟 重量：10g | 100 | 套 |
| 3 | 光敏传感器 | 类型：模拟信号 供电: 3.3-5VDC 接口模式：PH2.0-3 反应时间：15us 感应的流明范围：1 Lux to 6000 Lux | 100 | 套 |
| 4 | 滑杆传感器 | 电源要求：3.3~5v 输出类型：模拟信号 接口模式：PH2.0-3 | 100 | 套 |
| 5 | 摇杆传感器 | 电源要求：+3.3-5V 接口模式：PH2.0-3 2轴模拟输出(X，Y) 1个数字按键输出(Z-Axis) | 100 | 套 |
| 6 | 超声波传感器 | 供电电压：3.3V～5.5V DC 输出信号：0~VCC 工作电流：20mA 工作温度范围 ：-10℃～＋70℃ 有效测距量程：2cm～500cm 分辨率：1cm 精度：1% 测量频率：30Hz Max | 100 | 套 |

三、技术响应

1.技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效标处理。

2.技术响应文件应能明确载明：产品及功能简介、供货完成的时间、免费质保期、质保内容、维修响应时间等。

3.所有项目，含设备、材料等运输及相关生产所必需的辅材，如清单中未列出，而属于项目所必须的，请自行增加并考虑在报价内，如有遗漏，视作赠送，中标后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证产品供货且由此产生的额外费用视作赠送。

四、产品供货

1.产品交付：

（1）交货地点：送至招标人指定的地点。

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

2.项目供货期：合同签订后，中标人须在签订合同之后20日历天内完成所有产品的供货、安装及调试。

3.发货到招标人指定地点时应先用函、电通告招标人。

4.产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因中标人包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标人负一切责任。

5.合同项目涉及到的产品交货时，外包装应完整无破损。

五、质量要求

1.投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，投标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.投标人应保证其货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

六、产品质保

本次采购项目产品的质保期为2年（24个月），投标人的售后服务方案，应包含但不限于：

（1）中标人负责安装、调试、配合招标人进行验收，并承担因此发生的一切费用。

（2）质保内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。人为因素导致的故障、过质保期后的故障，应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。

（3）中标人须提供产品出现故障后的维修服务：投标人能够做到完成安装和调试后，确保7*24小时的故障响应模式，可以做到60分钟响应，一般故障24个小时内到场解决，重大故障48个小时内到场解决。

紧急情况下需随叫随到，若48小时不能修复的，投标人需免费提供备用产品，以免影响正常使用。

七、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效响应处理。

货物运送到招标人指定地点，安装、调试结束并经验收通过合格后一次性付清全款。

八、服务量的调整及结算方式

1.如因招标人实际需求，供货量发生变化，中标人须无条件满足招标人需求，确保货物质量并及时提供货物及相关服务。

2.结算时按实际供货量进行结算，综合单价不变。

第四部分  开标和评标

一、招标人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。

- 评委会由有关专家和招标人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由5人及以上单数组成。

由招标人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，对未通过审查的投标人，应现场告知原因。评委会对合格投标人的投标文件进行评审。

（一）评审内容

1.是否递交投标文件；

2.投标资格是否符合（由招标人或者代理机构审查）；

3.投标文件是否完整；

4.投标文件是否恰当地签署；

5.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1.投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.单价报价或总价报价超过招标文件中规定的对应预算金额或者最高限价的；

4.报价文件出现在其他投标文件中的；

5.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

6.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的投标人不足3家的，及评标中出现符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足3家如下情形时，除采购任务取消外，招标人报告市财政局，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对投标人资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的投标人，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标方法

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，对合格的投标人由评委会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）对投标人资格性、符合性审查。

投标人资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其投标文件继续评审。

(二)商务技术分： 70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 企业资质 （7分） | 1、提供投标人或任一生产厂家的有效期内产品责任保险、产品质量保险、公众责任保险、雇主责任险，每提供一个得1分，本项最多得4分。（提供有效的证明材料，否则不得分） 2、提供投标人或任一生产厂家的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最多得3分。 （提供证书复印件或扫描件及国家认监委官网查询认证截图，否则不得分。） |
| --- | --- |
| 技术性能 （30分） | 由评标委员会根据投标人投标产品的技术参数及要求响应（包括技术参数中的检测报告及证书）情况进行打分： （1）技术参数及要求全部满足招标文件要求的得30分； （2）技术参数及要求标记“▲”项，有一项负偏离，每项扣2分，扣到0分为止； （3）技术参数及要求未标记符号项，有一项负偏离，每项扣1分，扣到0分为止。 注：1、以上技术参数响应均须在投标文件《技术部分正负偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理； 2、检测报告及证书缺项漏项不得分。 3、投标人须按项目需求提供有效证明材料佐证是否满足技术参数要求，未按要求提供的视为该项不满足技术参数要求。需要对应提供参数中要求的佐证材料，请务必保证材料真实性，评标委员会根据材料进行详细比对打分。 |
| 产品培训 （12分） | 1、投标人提供少儿趣味田径竞赛管理系统：国际田联发行，通过系统登录，注册后获得用户名和密码登录系统，根据提示录入参赛队名称、比赛成绩等信息，自动生成少儿趣味田径竞赛各个组别、各个比赛项目、各个参赛队的比赛成绩与排名统计表并可直接进行打印，所有数据将会自动存储在系统云平台里供日后随时查询和收集使用，免费使用3年。提供承诺函及有效的证明材料，满足要求得3分。 2、投标人同时提供国际田联注册讲师的教师培训承诺函原件和国际田联少儿趣味田径讲师证书的复印件或扫描件得3分，不提供或者提供不全不得分。 3.依据国家体育总局《少年儿童田径竞赛指导意见》精神和竞赛规程，邀请国际田联注册讲师（持讲师证）对全校体育教师进行培训：（1）少儿趣味田径政策文件、项目发展；（2）软式器材的使用；（3）体育教学设计；（4）各项目竞赛规则；（5）分组模拟实战培训，培训课时不少于5课时。投标文件中提供投标人或厂家承诺的得3分，须盖承诺者公章。不提供或内容不全不得分， 4.为了满足广大体育教师体育教学需求，需提供国际田联认证的全套纸质和视频教材，投标文件中提供投标人或厂家承诺的得3分，须盖承诺者公章。不提供或内容不全不得分。 |
| 项目实施方案 （8分） | 针对本项目内容编制实施方案：施工组织机构非常健全，施工流程和工艺十分合理，安全措施特别完善的得8分；施工组织机构基本健全，施工流程和工艺基本合理安全措施基本完善的得6分；施工组织机构不太健全，施工流程和工艺不够合理，安全措施不够完善的得4分；施工组织机构不健全，施工流程和工艺不合理，安全措施较差的得2分；未提供的不得分。 |
| 培训方案（6分） | 投标人提供详细的培训方案：培训方案非常贴合实际、通俗易懂得6分；培训方案比较贴合实际、比较通俗易懂得4分；培训方案不够贴合实际、不够通俗易懂得2分；未提供的不得分。 |
| 售后服务体系及服务承诺 （7分） | 投标人应具有较强的售后服务能力；评标委员会将根据投标人提供的售后服务方案进行综合比较，售后服务方案包括但不限于产品售后服务承诺、质量三包承诺，质保期时间及服务内容，质量问题的处理及赔偿方案，免费保修期满后维保费用收取标准及服务内容、零部件成本清单等：方案内容全面、详细、合理、科学、可操作性强、成本优惠的最高得7分；方案内容较全面、较详细、较合理、较科学、可操作性较强、成本较优惠的最高得5分；方案内容基本满足项目要求、合理性和科学性一般、具备基本操作性、成本优惠度一般的最高3分；方案内容片面、合理性和科学性较差、可操作性较差、成本不够优惠的较差1分。未提供的不得分。 |

(三）价格分：30分

1.本项目最高限价为25万元，报价超过最高限价的作无效投标处理。

2.评标时以投标总价计算价格分。

3.评标基准价：取所有有效投标报价的平均价作为评标基准价，低于或等于平均价的投标报人其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

八、中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核投标人投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消投标人中标候选人资格。

评委会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评委会汇总各评委评分后，评审后得分（商务技术得分+价格得分）由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，现场抽签决定中标候选人排名顺序。

第一中标候选人原则上为中标人，中标价为其投标报价。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

本项目由招标人委托评委会确定中标人。

代理机构宣布评标结果。

九、其他注意事项

1.在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向投标人解释落标原因。

3.在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4.凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

5.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

十、中标通知

中标结果在“崇川教育信息网”、“崇川区人民政府”公告，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

十一、中标通知书的发放

中标通知书发放条件和途径：中标结果公告公示期结束后，中标人可至代理单位领取中标通知书。领取地址：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼招标代理部，电话： 0513-85110636,15951322510。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标人需在《中标通知书》发出之日起15日内凭中标通知书、履约保证金缴款凭证与招标人签订合同。合同签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。纸质合同一式肆份，招标人、中标人各执贰份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请，招标人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、招标人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由招标人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

南通市同和小学教学器材仪器设备采购项目

合同书

招标人（或称甲方）：

中标人（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《民法典》及（项目名称）            项目(项目编号：          )的采购结果、招标文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见投标文件：

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币        ，投标总报价（以人民币计价）包含但不限于以下费用：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、安装、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等、包括所需缴纳的所有的税费和一切费用。

2.2付款方式：

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效响应处理。

货物运送到招标人指定地点，安装、调试结束并经验收通过合格后一次性付清全款。

- 履约保证金

本项目中标后的履约保证金为项目中标价的5%，即      元。乙方全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后30个工作日内一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

1.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

2. 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

四、质量保证

4.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

4.2中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.3产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.4乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.5乙方应保证其货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.6乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

五、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

六、标的物的交付

6.1产品交付：

（1）交货地点：送至招标人指定的地点。

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

6.2项目供货期：合同签订后，中标人须在签订合同之后20日历天内完成所有产品的供货、安装及调试。

6.3发货到招标人指定地点时应先用函、电通告招标人。

6.4产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因中标人包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标人负一切责任。

6.5合同项目涉及到的产品交货时，外包装应完整无破损。

6.6项目质保期：本次采购项目产品的质保期为2年（24个月）

6.6.1乙方负责安装、调试、配合招标人进行验收，并承担因此发生的一切费用。

6.6.2质保内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。人为因素导致的故障、过质保期后的故障，应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。

6.6.3乙方提供产品出现故障后的维修服务：投标人能够做到完成安装和调试后，确保7*24小时的故障响应模式，可以做到60分钟响应，一般故障24个小时内到场解决，重大故障48个小时内到场解决。紧急情况下需随叫随到，若48小时不能修复的，投标人需免费提供备用产品，以免影响正常使用。

七、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

八、标的物的检验和验收

8.1项目涉及到的货物由甲方及有关部门进行专项验收。

8.2乙方所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

8.3甲方有权拒收未通过专项验收的货物。

8.4验收合格的同时，乙方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

8.5乙方所供货物，可能由南通市质量技术监督局从中随机抽取1辆进行全项检测，中标人承担因此涉及到的费用。

8.6如双方对验收结果有分歧，则以南通市技术监督局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

8.7对于检测不合格的，该批次货物无条件退场，并由此认定为是乙方自身的原因而导致该结果，甲方有权取消乙方的中标资格且解除采购合同。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任

9.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款  10 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方和监管部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天 0.1% 支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

9.2.3质保期内，乙方须严格按照质保要求履约；如乙方未能及时履约，甲方因此产生的一切责任和损失均由乙方承担。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

11.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、合同的解除和转让

12.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

12.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

12.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

12.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

12.3 合同的部分和全部都不得转让。

十三、合同的生效

本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

十四、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十五、附则

15.1 合同份数：本合同一式肆份，招标人、中标人各持贰份。

15.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

15.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

15.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

招标人（盖章）：                  中标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          法定代表人或委托代理人：

年  月  日                            年  月  日

注：甲方保留对合同微调的权利。

- 第六部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）

1.提供法人企业《营业执照》原件的复印件或扫描件（须加盖公章）；

2.投标人符合规定条件的声明函；

3.法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件或扫描件；

4.非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件或扫描件；

5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（代理机构现场查询，截图留存并归档）；

6.投标人信用承诺书；

7.招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

（上述材料为符合性检查项，未提供按无效标响应处理）

8.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

1.投标响应函；

2.技术部分正负偏离表；

3.商务部分正负偏离表；

4.投标人一般情况表；

5.项目需求中所涉及的事项需提供的所有资料；

（上述材料为符合性检查项，未提供按无效标响应处理）

6.评审评分项技术响应评分中所涉及的事项需提供的所有资料；

7.评审评分项、项目需求中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料；

8.招标文件中要求提供的其他材料。

三、报价文件

1.报价总表；

2.分项报价明细表。（根据项目需求列表逐一报价）

附件：

项目名称

项目编号：

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件

对应投标文件填写：商务技术文件

对应投标文件填写：报价文件

（资格后审）

投标人：参加投标人全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1.投标人符合规定条件的声明函

我单位参加        （项目名称），        （项目编号）投标活动。我单位作出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：        年    月    日

2.法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证正反面复印件或扫描件盖公章

3.法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系        （授权单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号        ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：        ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年       月       日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年        月        日

注：提供授权代表本人身份证正反面复印件或扫描件盖公章

- 4.投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受相关部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

二、商务技术文件相关的格式文件及表格

1.投标响应函

致    （招标人）    ：

根据贵方的        （项目名称、项目编号）招标文件，正式授权下述签字人        (姓名)代表我方          （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，        (姓名)签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

2.技术部分正负偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1.所投品牌型号，必须确定、唯一。特别提醒：为确保产品质量、培训赛事及后期的售后服务等，投标人提供的所有趣味田径软式体育器材教材必须为同一品牌，须在技术响应一览表中列明，否则作无效投标处理。

2.投标人应对照招标文件第三部分项目需求内的要求，逐一填写。

3.行数不够，可自行添加。

3.商务部分正负偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

说明：1.投标人应对照招标文件第三部分项目需求内的要求，逐一填写。

2.行数不够，可自行添加。

4.投标人一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

三、报价文件相关的格式文件及表格

1.开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价 | ¥ 元，人民币大写： 。 |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注： 1.本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2. 投标总报价（以人民币计价）包含但不限于以下费用：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、安装、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等、包括所需缴纳的所有的税费和一切费用。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：        邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。