南通市崇川区人民政府办公室

崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护

和防鼠灭鼠服务采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：NTHH2022120(JC16)

采购代理机构：南通辉华企业管理咨询有限公司

二〇二二年九月二十二日

**目 录**

第一章 竞争性磋商公告 3

第二章 竞争性磋商响应供应商须知 6

第三章 项目需求 12

第四章 评审程序和方法 19

第五章 合同主要条款 31

第六章 合同授予 38

第七章 质疑与投诉 39

第八章 竞争性磋商响应文件组成及格式 42

**尊敬的竞争性磋商响应供应商：**

**欢迎参加本项目竞争性磋商采购活动。为了保证本项目竞争性磋商采购活动的顺利进行，请在制作竞争性磋商响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和提交竞争性磋商响应文件。谢谢合作！**

**第一章 竞争性磋商公告**

**项目概况**

**南通市崇川区人民政府办公室崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目的潜在供应商应在****“南通市崇川区人民政府网→我要看→公示公告”栏内获取采购文件，并于2022年10月12日15时30分（北京时间）前提交响应文件。**

南通辉华企业管理咨询有限公司**（以下称采购代理机构）**受南通市崇川区人民政府办公室**（以下称采购人）**的委托，就崇川区政务外网机房设备维护和防鼠灭鼠服务项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加本项目竞争性磋商采购活动。

**一、项目基本情况：**

1.项目编号：NTHH2022120(JC16)；

2.项目名称：南通市崇川区人民政府办公室崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目；

3.采购方式：竞争性磋商；

4.项目预算：人民币12万元；

5.最高限价：人民币12万元；

6.采购需求：采购人拟对崇川区政务外网机房设备维护和防鼠灭鼠服务项目进行采购，具体需求详见竞争性磋商文件第三章；

7.合同履约期限：采购合同签订生效之日起计的1年（即12个月）。

8.联合体：本项目不接受多个供应商组成联合体参与竞争性磋商响应。

**二、供应商的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

**三、竞争性磋商文件的获取**

有意愿参与本项目竞争性磋商响应的供应商，请于本公告日起至开标截止时间前，到“南通市崇川区人民政府网→我要看→公示公告”栏内下载本项目的竞争性磋商文件。

**四、竞争性磋商响应文件的提交**

1.截止时间：**2022年10月12日15时30分**。

2.地点：南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢3层开标室(近虹桥路与梅观路路口)，如有变动另行通知。

**特别提醒：**

**到项目开启现场提交响应文件的人员，请有序入场，佩戴好口罩并注意个人防护，主动扫描场所码并提交书面的“疫情防控承诺书（格式见竞争性磋商文件第二章第一条第11点。）”（注：扫描场所码后显示有异常的含行程码带“\*”的，或未提交“疫情防控承诺书”的，采购代理机构有权拒收其提交的响应文件。）。**

**免责声明：**

**各地区的疫情防控即时政策的执行，非本项目采购活动程序中可规定的事项，因此本项目潜在供应商应关注微信公众号“江海南通”，及时查看已发布或最新发布的南通市（区）相关疫情即时防控要求，并按照最新发布的疫情防控要求执行，疫情防控咨询电话：0513-85590062。一旦出现不符合南通市（区）疫情防控要求的供应商代表，来到本项目采购活动开启现场，采购人、采购代理机构有权拒收其提交的竞争性磋商响应文件，且采购人、采购代理机构不承担任何责任。**

**五、开启**

1.时间：**2022年10月12日15时30分**。

2.地点：南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢3层开标室(近虹桥路与梅观路路口)，如有变动另行通知。

**六、竞争性磋商公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**：

参与本项目竞争性磋商响应的供应商，应依照规定提交各类声明函、承诺函（如涉有），不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但本项目成交的供应商（以下称成交人），应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息：

名称：南通市崇川区人民政府办公室；

地址：南通市崇川区桃坞路44号

联系人：王康乐；

联系电话：0513-89088623。

2.采购代理机构信息：

名称：南通辉华企业管理咨询有限公司；

地址：南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢3层；

联系人：戴健秋；

联系电话：0513-80100639、18806297798。

3.项目联系方式

联系人：戴健秋；

联系电话：0513-80100639、18806297798。

**第二章 竞争性磋商响应供应商须知**

**一、说明**

1.本竞争性磋商文件仅适用于南通辉华企业管理咨询有限公司组织的竞争性磋商采购活动。

2.本次竞争性磋商采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本竞争性磋商文件的解释权属于本采购代理机构。

4.供应商在知道或应当知道本项目磋商公告及竞争性磋商文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；未提出或是未在规定期间内提出质疑的视作供应商接受本项目磋商公告及竞争性磋商文件中的全部内容；供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目磋商公告及竞争性磋商文件中的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5.供应商应认真审阅本竞争性磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，有可能被拒绝参与磋商。

6.本采购文件内所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”、“少于”，不包括本数。

7.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

8.供应商应认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与竞争性磋商响应的，所产生的一切后果由供应商承担。若竞争性磋商响应供应商提供虚假材料的，将作无效响应处理，并报财政部门将其列入政府采购黑名单，视情公布在南通市崇川区人民政府网。

9.非招标人原因中标人放弃中标资格的，报财政部门将其列入政府采购黑名单，视情公布在南通市崇川区人民政府网。

10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格，并由该供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

**11.到项目开启现场提交响应文件的人员，请有序入场，佩戴好口罩并注意个人防护，主动扫描场所码并提交书面的“疫情防控承诺书”（注：扫描场所码后显示有异常的含行程码带“\*”的，或未提交“疫情防控承诺书”的，采购代理机构有权拒收其提交的响应文件。）。**

**免责声明：**

**各地区的疫情防控即时政策的执行，非本项目采购活动程序中可规定的事项，因此本项目潜在供应商应关注微信公众号“江海南通”，及时查看已发布或最新发布的南通市（区）相关疫情即时防控要求，并按照最新发布的疫情防控要求执行，疫情防控咨询电话：0513-85590062。一旦出现不符合南通市（区）疫情防控要求的供应商代表，来到本项目采购活动开启现场，采购人、采购代理机构有权拒收其提交的竞争性磋商响应文件，且采购人、采购代理机构不承担任何责任。**

|  |
| --- |
| **疫情防控承诺书**致：南通辉华企业管理咨询有限公司为切实阻断新型冠状病毒肺炎的传播，在疫情防控期间进入由贵单位组织的 南通市崇川区人民政府办公室崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目)[NTHH2022120(JC16)]的竞争性磋商采购活动开启现场，作为*（填写供应商名称）*的法人代表或被委托受权人*（填写参与人员姓名）*特此承诺以下事项：一、本人承诺遵守各项法律法规和南通市相关疫情防控管理规定，在项目开启、评审期间，全程戴好口罩，不摘下、不漏口鼻。二、本人声明身体健康无异常，无发热、咳嗽、呼吸困难等症状。三、本人声明，本次行程路线未经过中高风险区，途中没有去过人员密集场所，没有与重点疫区人员有接触。四、本人声明自当日进入项目开启现场前溯14天内没有出国（境）史，没有到过中高风险区，也没有与中高风险区人员有接触史。主要家庭成员和社会关系人也没有与中高风险区人员有接触史。五、本人知道《刑法》第三百三十条第一款规定违反“传染病防治法”最高可处7年徒刑的规定，积极配合工作人员采取防护隔离、消毒等疫情防控处置措施。六、本人承诺所提供的所有信息保证真实，绝无隐瞒。 本人接受并完全理解了以上规定并严格遵守；信守承诺，如果违反，自愿承担责任。承诺人：（签名）单位：（法人、其他组织须加盖公章）2022年 月 日 |

**二、词语释义**

1.采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。

3.本项目采购文件内的竞争性磋商响应“供应商”：指响应磋商采购、参加本项目竞争性磋商响应的法人、其他组织。

4.响应：根据采购人或采购代理机构发布的竞争性磋商采购文件，编制竞争性磋商响应文件并按规定参与竞争性磋商采购活动的行为。

5.合同：采供双方根据竞争性磋商文件和成交的竞争性磋商响应文件及成交通知书规定的内容，签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

6.甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的国家机关、事业单位、团体组织。

7.乙方（供应商）：本项目合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织。

8.货物：系指乙方按竞争性磋商文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

9.服务：系指本次竞争性磋商文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。

10.知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

11.天:日历日；工作日：指排除国家法定节假日、休息日外的其余日历日；时间：除特别说明，均指北京时间。

12.交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

13.合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

14.不可抗力:不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

15.实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

16.书面形式：指书面文字、合同书、信件等可有形地表现所载内容的形式。

**三、项目涉及到的现场勘察**

1.采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在竞争性磋商响应文件递交日前自行实地察看有关现场和对周围环境进行勘察，以获取编制竞争性磋商响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

2.采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.潜在供应商为响应本项目而勘察项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4.供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响竞争性磋商响应响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，且不作任何答复。

**四、竞争性磋商文件的补充说明、澄清、修改、答疑**

1.采购代理机构有权对发出的竞争性磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.凡涉及竞争性磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以采购代理机构在“南通市崇川区人民政府网→我要看→公示公告”栏内发布的信息为准。

3.采购代理机构对竞争性磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购代理机构将在首次提交竞争性磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交竞争性磋商响应文件截止之日。

5.除非采购代理机构以书面、公告的形式对竞争性磋商文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及竞争性磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6.采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对竞争性磋商文件内容有修改，采购代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

**五、竞争性磋商响应文件的组成及装订**

1.竞争性磋商响应文件由：**资格后审材料文件、磋商技术响应文件、****磋商价格响应文件**，共3部分组成，**具体相关内容见本竞争性磋商文件第八章**。

2.供应商按竞争性磋商响应文件组成顺序编写响应文件，其内容均需采用A4纸（图纸等除外）打印，并牢固装订成册。注：竞争性磋商响应文件不建议使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。

3.竞争性磋商响应文件内容不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，**须经过供应商法人代表委托的代理人（以下称被委托受权人）签字或盖章（法人、其他组织须加盖公章）**。

**六、竞争性磋商响应文件的份数、签署和退还**

1.竞争性磋商响应文件中，除【竞争性磋商响应资料原件包】外的，其余均为**壹份“正本”和贰份“副本”。**

2.在每一份竞争性磋商响应文件上要明确标注项目名称、项目编号、竞争性磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3.**竞争性磋商响应****文件中的所有正文内容均由参与本项目的法人、其他组织的法定代表人或者被委托受权人签字（或盖章）（法人、其他组织须加盖公章）。**

**4.竞争性磋商响应****文件中的所有“正本”，须为打印的，所有“副本”可为“正本”的复印件。**

5.磋商程序顺利进行后，所有竞争性磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回（未拆封的除外）。

**七、竞争性磋商响应文件的密封及标记**

1.供应商须将本项目竞争性磋商响应文件：【资格后审材料文件】、【竞争性磋商响应技术文件】、【竞争性磋商响应价格文件】**分别单独密封**。

2.密封后，应在每一密封件上明确标注磋商项目名称、项目编号、竞争性磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

**特别提醒：竞争性磋商响应文件中的【资格后审材料文件】、【竞争性磋商响应技术文件】的“正本”或“副本”内，均不得含有任何【竞争性磋商响应价格文件】中的报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理**。

**八、磋商报价**

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.磋商报价均以人民币为报价的货币单位。

3.磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4.报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）磋商响应文件中报价总表内容与磋商响应文件中的相应内容不一致的，以报价总表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表中的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由磋商响应供应商的法定代表人或自然人或授权的代表签字确认后产生约束力，磋商响应供应商不确认的，其磋商响应无效。

5.竞争性磋商响应报价是响应本项目所有工作量和服务的价格体现，是完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于人工（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、专用设备、工具、易耗品、办公设备、维护器材、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的所有各项应有费用。

6.**本竞争性磋商项目响应报价有现场最终（二次）报价。**最低的磋商报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。**注：本项目有最后报价，如成交，则按比例计算到项目首次报价的各项明细价格中。**

7.成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8.如因采购人实际需求，货物或服务数量发生变化，成交人须无条件满足采购人需求，确保货物或服务质量并及时提供，结算时按实际货物或服务量进行结算，综合单价不变。

9.本项目采购代理服务费由成交人承担，请参加竞争性磋商响应的供应商在成本中自行考虑。

（1）收取标准以最终成交价为基数，乘以采购代理服务收费费率，经计算后一次性收取。

（2）采购代理服务费率标准：

| **成交金额** | **采购代理服务收费费率** |
| --- | --- |
| 50万元以下 | 1.5% |
| 50-100万元以下 | 1.05% |
| 100-150万元以下 | 0.8% |
| 150万以上 | 0.7% |
| 备注 | 采购代理费用不足3500元的，按3500元收费。 |

（3）采购代理服务费收取账户信息如下：

收款单位：南通辉华企业管理咨询有限公司

银行账号：1071 6001 0400 20722

开户银行：中国农业银行南通市人民东路支行

10.供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效竞争性磋商响应处理。

**九、竞争性磋商响应文件的有效期**

1.从竞争性磋商响应文件接收截止之日算起，**45**个“日历天”内竞争性磋商响应书应保持有效。有效期短于这个规定期限的竞争性磋商响应，将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与竞争性磋商响应供应商协商延长竞争性磋商响应书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的竞争性磋商响应供应商不能修改竞争性磋商响应文件。拒绝接受延期要求的竞争性磋商响应供应商的竞争性磋商响应将被拒绝。

**十、磋商费用：**

无论磋商过程和结果如何，供应商自行承担与本项目有关的全部费用。

**十一、未尽事宜**

按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》与其他有关法律法规的规定执行。

**第三章 项目需求**

**一、技术响应说明**

**1.根据本项目采购需求，本次政府采购服务不涉及优先采购节能产品和环境标志产品。**

2.竞争性磋商响应供应商不能简单照搬照抄项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

（1）照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

（2）竞争性磋商响应供应商提供的服务与采购人提出的项目需求说明中的技术服务要求不同，则须提供逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》，并在其上明示偏离的部分。

**二、项目概况**

崇川区政务外网机房由桃坞路网络核心机房、城港路视频汇聚机房和长桥数据中心机房组成。由于桃坞路网络核心机房和城港路视频汇聚机房精密空调、UPS维护保养服务将于2022年9月底到期。因此，为确保桃坞路网络核心机房和城港路视频汇聚机房精密空调、UPS正常运行，拟对桃坞路网络核心机房和城港路视频汇聚机房5台精密空调、3台UPS购买维护保养服务及两地机房防鼠灭鼠服务，并通过“竞争性磋商”的采购方式确定供应商。

**三、项目需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求标的** | **预算价** | **备注** |
| 1 | 南通市崇川区人民政府办公室崇川区政务外网机房设备维护和防鼠灭鼠服务 | X万元 | 1年度服务预算 |

**四、服务范围**

**1.精密空调维护保养**

本次需要维护保养的精密空调共5台（清单附后）。本次服务要求对5台设备进行维护、维修及保养。如：定期巡查巡检设备运行情况、设备零配件及耗材的更换、提供24小时不间断技术支持服务及重大事件现场保障服务等。本次维护保养的精密空调清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **具体型号** | **购买日期** | **数量** | **维护周期** | **地点** |
| 1 | 精密空调 | 阿尔西13E1C1-13KW | 2011.11 | 1台 | 1年 | 桃坞路 |
| 艾默生DME07MH2 | 2012.10 | 1台 | 1年 | 城港路 |
| 艾默生DME12MCP5 | 2018.6 | 1台 | 1年 |
| 艾默生DME12MH2 | 2009.12 | 2台 | 1年 |

**2.UPS维护保养**

本次需要维护保养的UPS设备共3台（清单附后）。本次服务要求对3台设备进行维护、维修及保养。如：定期巡查巡检设备运行情况、设备零配件及耗材的更换、提供24小时不间断技术支持服务及重大事件现场保障服务等。本次维护保养的UPS设备清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **具体型号** | **购买日期** | **数量** | **维护周期** | **地点** |
| 1 | UPS | 艾默生Hipulse U-80KVA | 2011.11 | 1台 | 1年 | 桃坞路 |
| 科士达 M20KVA | 2017.3 | 1台 | 1年 | 城港路 |
| 科士达 M20KVA | 2018.6 | 1台 | 1年 |

**3.机房防鼠灭鼠**

本次机房防鼠灭鼠服务主要涉及桃坞路网络核心要房整体区域和城港路5楼和10楼整体机房区域。其中：桃坞路网络核心机房总面积约为400平方米左右（具体以实际为准）。一楼有UPS间、机房、会议室及卫生间；二楼有核心机房、卫生间；三楼有办公区各房间及卫生间；四楼有会议室和音控室。城港路视频汇聚机房总面积约为200平方米左右。五楼为接入机房，十楼为视频汇聚机房及机房办公区各房间、仓库等。

其平面图如下：











**五、服务要求**

**1.精密空调维保服务**

（1）巡查巡检：服务供应商应根据用户要求，在服务期内对精密空调每月提供1次现场例行检查，每次巡检向用户提供巡检报告，并说明目前精密空调运行情况、存在问题及维护保养等详细情况。

（2）空气过滤器的清洗：每月定期对空气过滤器进行检查，根据检查情况对空气过滤器进行清洗、清洁冷凝盘管等。

（3）水冷式冷凝器的清洁：每月定期对水冷式冷凝器进行检查，根据检查情况进行保洁（检查并清洗排水管路）。

（4）每月定期检查传动皮带，如有必要进行更换。

（5）每月定期检查加湿系统，如存在隐患或出现故障时须及时修复或更换。

（6）每月定期对室外机进行检查和保洁。

（7）每月定期检查压力容器的运行情况，如有必要进行更换。

（8）每月定期检查空调压缩机运行情况，如果损坏给予及时更换。

（9）在维保期内对下列耗材进行更换：

| **序号** | **精密空调耗材名称** | **更换次数** | **每次更换数量** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿尔西13E1C1空调加湿罐 | 每年至少2次 | 2只 |
| 2 | 阿尔西13E1C1空调过滤网 | 每年至少4次 | 4张 |
| 3 | 艾默生DME07MH2空调过滤网 | 每年至少4次 | 4张 |
| 4 | 艾默生DME12MCP5空调过滤网 | 每年至少4次 | 4张 |
| 5 | 艾默生DME12MH2空调过滤网 | 每季至少清洗1次，必要时进行更换 |
| 备注 | （1）耗材更换次数，视根据机房实际环境要求而定，但加湿罐至少每年必须更换2次，空调过滤网每年至少更换4次。如因水质、机房空气环境较差，需要增加更换次数，**供应商应作出响应承诺。**其他耗材如皮带等根据实际使用情况进行更换。（2）上述耗材须为质量合格的原厂配件，若上述精密空调原配件停产，可以提供相似的适配件，但需提供情况说明。**（3）以上耗材在合同签订10个工作日内送到甲方指定地点。** |

（10）零配件的更换：在维护保养服务期内，如发现设备发生任何故障、元器件自然老化或损坏、运行故障、不明原因的自身故障等，以及运行异常问题，包括制冷异常、设备异响等，均由服务供应商负责维修或更换零配件（包含空调压缩主机）。所有维修更换配件均为质量合格的原厂配件，不允许使用老旧配件或拆机件，不能对故障零件进行人工修复而不更换。若精密空调原配件停产或因情况紧急急需恢复设备运行的情况下，在征得用户同意的情况下，可以使用通用适配件。

（11）如空调出现故障，且在夏季3小时内，其他季节8小时内无法修复的，服务供应商应提供其他制冷方式控制机房温度，确保机房正常运行。

**2.UPS维保服务**

（1）巡检：服务供应商应根据用户要求，在服务期内每月提供1次的现场例行检查，每次巡检向用户提供巡检报告，并说明目前UPS运行情况、存在问题及维护保养等详细情况。

（2）电池的保养：每季度定期对电池组中的电池做静态、动态测试，对电池组的联接进行检查并在UPS机上放电测试，每次保养提供维护保养报告。

（3）主机保养：每月对主机运行情况进行检查，并提维护保养报告，维护内容不限于以下内容：检查主机的运行状况；对需主机进行定期除尘清洁；对主机内主要部件进行静态测试；检测主机内易损单元(如：逆变器, 整流器, 静态开关等)；检查主机的输入、输出联接端子是否牢固；恢复设备运行并检测主机的输出主要性能指针等。

（4）零配的更换：在维护保养服务期内，如发现设备出现故障，服务供应商应在服务响应时间内及时到场维护、维修，并及时提供相关零配件进行免费更换，所提供的零配件必须为原厂配件（电池除外）。

（5）桃坞路机房80KVA艾默生UPS（Hipulse U）每年半年必须由原厂技术工程师到现场进行1次检查（1年2次），并提供原厂巡检报告加盖原厂公章。同时提供UPS维护保养期内原厂质保承诺函原件。

**3.防鼠灭鼠服务**

本次机房防鼠灭鼠服务主要涉及桃坞路网络核心要房整体区域和城港路5楼和10楼整体机房区域。本次服务须严格按照IPM（综合虫害控制）理念和HACCP（危害分析和关键控制点）运作标准开展鼠害防治作业。每月至少做一次鼠害防治，包括鼠征监测、趋避剂更新、鼠情控制和新漏洞封堵。具体要求如下：

（1）首次服务：根据防鼠灭鼠范围区域，根据灭鼠场地实际情况制订详细的灭鼠方案。灭鼠方案应详细，包括服务范围内的外围、室内、桥架、吊顶、办公司区域，按国家行业标准提供鼠密度监测、鼠害灭治。

（2）巡查巡检：根据用户要求，在服务期内对灭鼠范围区域每月提供1次现场检查，每次巡查巡检向用户提供巡检报告，并说明目前鼠害防治工作情况、存在问题及建议等。包括鼠征监测、趋避剂更新、鼠情控制和新漏洞封堵。

（3）安全要求：采用化学或机械灭鼠方法的，要防止中毒事件发生，防止机械伤人；化学药物必须符合国家相关标准，绝不允许采用自行混配的无证产品；化学药物或机械放置点须设立明确标识标记；电子类产品确保不能对机房设备产生干扰等。

（4）鼠尸处理：按国家相关标准处置。

**六、合同履行期限**

**合同签订生效之日起计的1年（即12个月）。**

**七、服务标准**

1.为保证机房设备精密空调和UPS正常运行应当定期进行日常维护保养。

2.根据服务要求，每月提供服务周报，服务期结束前提供年报。

3.防鼠灭鼠服务须严格按照IPM（综合虫害控制）理念和HACCP（危害分析和关键控制点）运作标准开展鼠害防治作业。

4.售后服务：服务供应商应提供7\*24小时（包括节假日）故障报修响应时间，接到报修后服务工程师必须在1小时内到达用户现场提供紧急抢修服务。

**八、服务评价**

1.在服务期结束前1个月，用户组织专家对当年度服务情况进行评价，主要对照服务需求评价服务工作完成情况，查看维护服务台帐、维护记录、服务态度等。

2.用户根据专家评估意见，支付项目余款，若未达服务要求，用户有权扣除最高不超过合同总价的10%。

**九、付款方式**

**【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效竞争性磋商响应处理。**

1.按照《关于进一步促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（通财购〔2020〕39号）第九条之规定，合同签订生效后，合同项下甲方自收到合格发票后的15日内，支付合同价款的50%，作为项目维护服务实施的预付款。

2.在供应商维护服务履约至6个月后，经服务评估合格后，合同项下甲方自收到合格发票后的15日内，支付合同价款的50%，合同价款支付完毕。

**第四章** **评审程序和方法**

**一、采购人委托采购代理机构组织磋商**

1.本次竞争性磋商依据相关法规成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共计3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。本项目竞争性磋商小组由采购单位代表和评审专家共3人组成，其中评审专家2人，采购人代表1人。

2.采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

3.竞争性磋商响应供应商的法定代表人或被委托受权人须持身份证准时参加磋商评审会。

**二、开启**

1.竞争性磋商响应供应商不足3家的，不得开启。

2.开启时间：**2022年10月12日15时30分整**。开启地点：南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢3层开标室(近虹桥路与梅观路路口)，如有变动另行通知；

3.采购代理机构主持开启并记录，及时处理竞争性磋商响应供应商代表提出的询问或回避申请。

4.开启后竞争性磋商响应供应商不得撤回竞争性磋商响应文件，否则将被视作失信行为而被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

5.开启后，采购人委托竞争性磋商小组根据竞争性磋商文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查（含信用信息审查），合格的竞争性磋商响应供应商进入评审，参与项目的技术、价格响应磋商评审综合环节。

6.资格审查时间：**本项目开启后当即开始**。

7.资格审查中包含对竞争性磋商响应供应商的信用记录进行审查，具体如下

（1）竞争性磋商响应供应商存在不良信用记录的，其竞争性磋商响应将被认定为无效。

（2）不良信用记录指：竞争性磋商响应供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

（3）采购人或采购代理机构将在竞争性磋商响应截止后1小时的时期内查询竞争性磋商响应供应商的信用记录。

（4）查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询涉及的如网页、相关记录文件等打印、签字并存档备查。竞争性磋商响应供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查证查询核实的结果为准。

（5）在本磋商采购文件规定的竞争性磋商响应截止时间之后，涉有的查询网站信息或记录文件发生的任何变更均不再作为评审依据。竞争性磋商响应供应商自行提供的与网站信息不一致的或其他证明材料亦不作为资格核对的依据。

**三、评审**

**（一）评审事项**

**1.****按照财政部令第102号《政府购买服务管理办法》，本项目采购内容为政府履职所需辅助性服务，是可以由社会力量承担的“维护服务”，同时又是按照“竞争性磋商”采购方式进行的政府购买服务类的采购项目。为此，按照财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》要求，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。**

2.评审时间：**本项目资格审查后当即开始**；

3.采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评审纪律。

（3）公布竞争性磋商响应供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织竞争性磋商小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

（6）根据竞争性磋商小组的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评审秩序，监督竞争性磋商小组依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评审结果，除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经竞争性磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现竞争性磋商小组未按照竞争性磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

（9）处理与评审有关的其他事项。

**4.竞争性磋商小组负责具体的磋商评审事务，并独立履行以下职责：**

（1）审查合格竞争性磋商响应供应商的技术响应文件是否实质性响应竞争性磋商文件要求，并做出评价；

（2）可以要求竞争性磋商响应供应商对竞争性磋商响应文件中的有关事项做出解释或澄清；

（3）按竞争性磋商文件载明的方法确定成交人；

（4）竞争性磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致磋商评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止磋商评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

**5.竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：**

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）竞争性磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并对评审意见承担个人责任。

（3）竞争性磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露磋商评审情况和磋商评审中获悉的商业秘密；

（4）磋商评审程序中的有关记录由竞争性磋商小组成员签名，存档备查。

（5）竞争性磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向上级主管部门或监管部门报告。

（6）磋商评委在磋商评审过程中受到非法干涉的，应当及时向监管部门举报。

（7）竞争性磋商小组成员有义务及责任配合采购人答复供应商提出的质疑，配合监管部门的投诉处理和监督检查工作。

**6.竞争性磋商小组成员参与项目评审活动前应当禁止的情形：**

（1）未将通讯工具交由采购人或代理机构统一保管；

（2）与供应商存在利害关系未回避；

（3）收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益；

（4）确定参与本项目评审至评审活动结束前私自接触供应商；

**7.竞争性磋商小组成员参与项目评审活动过程中应当禁止的情形：**

（1）未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（2）除竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误情形外，接受竞争性磋商响应供应商提出的与竞争性磋商响应文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行；

（6）拒绝在评审报告上签字，或者有异议不签署不同意见并说明原因；

（7）**未要求报价明显偏低的供应商提供合理说明**；

（8）评审现场未对评分、供应商报价等重要数据履行核对义务；

（9）评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为，不及时向财政部门报告；

（10）评审过程中受到非法干预，未及时向财政、监察等部门举报。

**8.竞争性磋商小组成员参与项目评审活动结束后应当禁止的情形：**

（1）泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密；

（2）记录、复制或者带走任何本项目的评审资料；

（3）在本项目评审活动中有违法违规行为的原竞争性磋商小组成员参加本项目重新组建的竞争性磋商小组；

（4）拒不履行配合答复供应商询问、质疑、投诉等法定义务；

（5）以评审专家身份从事有损政府采购公信力的活动。

9.除采购人代表、磋商评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与磋商评审工作无关的人员不得进入评审现场。

10.有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的商业秘密负有保密责任。

11.竞争性磋商开启后，直到公告项目成交结果，发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较竞争性磋商响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都严禁向竞争性磋商响应供应商或与磋商评审无关的其他人（单位）泄露。

12.在竞争性磋商响应文件的评审、澄清、评价和比较的过程中，供应商对采购人和竞争性磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其磋商资格。在授予合同的过程中，供应商对采购人和竞争性磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

**（二）竞争性磋商程序**

1.竞争性磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2.竞争性磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，只对资格审查合格的供应商的竞争性磋商响应文件进行评审和比较。

3.竞争性磋商小组根据竞争性磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应竞争性磋商文件要求的竞争性磋商响应文件按无效处理，竞争性磋商小组应当告知提交竞争性磋商响应文件的供应商。

（1）对符合资格要求的供应商的竞争性磋商技术响应的有效性、完整性和响应程度进行比较评审：

| **序号** | **实质性响应评审内容** |
| --- | --- |
| 1 | 提供的项目维护服务实施方案，是否实质性响应竞争性磋商文件的要求。 |

（2）在实质性响应磋商技术要求后，**经首次竞争性磋商响应报价后进入磋商环节**。

**（3）关于首次报价的价格评审**

① 竞争性磋商响应价格评审内容包括分析项目需求各服务单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应价格清单中有漏项并构成未实质性响应竞争性磋商文件要求的，按无效的磋商处理。

② 政务信息系统服务采购评审中，竞争性磋商小组认为供应商首次报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其首次报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（4）进入竞争性磋商环节后，竞争性磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（5）在磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（6）对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（7）供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（8）磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，竞争性磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；本项目提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，针对本项目，竞争性磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

【**特别说明**】**在竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件进行技术评审打分结束后，将供应商的竞争性磋商响应价格文件发还给竞争性磋商响应供应商，要求在规定的时间内填写“竞争性磋商响应报价（首次）总表（格式表）内最后报价栏中的最后报价”并提交最后报价。**

（9）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

（10）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（11）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（12）在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

4.经磋商 **确定最终采购需求和进入最后报价的供应商** 后，由竞争性磋商小组采用 **综合评分法** 对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交人的评审方法。

（1）进入综合评分评审阶段后，竞争性磋商小组成员会将仅对按本竞争性磋商文件载明的方法与规定，对满足竞争性磋商文件全部实质性要求的竞争性磋商响应文件进行评审、评价和比较。

（2）竞争性磋商小组各成员应当独立对每个有效的竞争性磋商响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

**（3）本次磋商项目进入到综合评分阶段中的技术和商务报价磋商评审总分值为80分。两部分评审因素比重如下：**

①技术标分值占总分值的比重为**90%（权重）**（四舍五入保留两位小数）；

②竞争性磋商响应最后商务报价分值占总分值的比重为**10%（权重）**（四舍五入保留两位小数）。

5.技术分按算术平均值计算，四舍五入保留两位小数。

6.**现场收取供应商在规定时间内提交的最后报价（表），其后告知所有供应商的技术标得分，并同时唱报供应商的最后报价。**

7.供应商的最后报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术得分相加为竞争性磋商响应供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

8.综合得分最高的推荐为本项目成交人并出具《磋商评审报告》。

9.推荐成交人的特殊情况处理：

本项目采用综合评分法，评审结果按评审后综合得分由高到低顺序排列；综合得分相同的并列；并列第一的，则采取现场抽签的方式确定（抽签顺序为并列的供应商在递交项目竞争性磋商响应文件的签到顺序号）。

**（三）政府采购政策**

**1.针对中小微型企业的采购政策**

（1）**本次采购项目竞争性磋商响应供应商符合：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业划型标准规定，属于“其他未列明行业”的，将享受中小企业扶持政策。**

**“其他未列明行业”中小企业划型标准：**从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；**从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。**

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第四条第（三）款“在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员”规定，符合要求的竞争性磋商响应供应商的磋商报价将给予评审时的价格调整。

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第九条第一款规定，非专门面向中小企业采购的本采购项目，对属于**小型、微型企业**的竞争性磋商响应供应商给予评审加分，具体方法如下：

① 对符合要求的**小型、微型企业**承接本项目服务，给予报价的10%（**按照通财购[2022]23号文件规定执行。**）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

② 参加本次采购活动，符合要求的竞争性磋商响应供应商须严格按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的文件要求，出具填报“中小企业声明函”**（格式见第八章第四条（三）款第3点。）**；

（4）**不符合上述要求的竞争性磋商响应供应商，无须提供“中小企业声明函”**。

**2.****针对残疾人福利性单位的采购政策**

（1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》**（格式见第八章第四条（三）款第4点。）**，并对声明的真实性负责。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。符合要求的供应商报价将给予10%（按照通财购[2022]23号文件规定执行。）的价格扣除，用扣除后的价格参与竞争性磋商响应报价的评审，如果成交，则以其原竞争性磋商响应报价作为成交价。

（4）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）**不符合上述要求的竞争性磋商响应供应商，无须提供“残疾人福利性单位声明函”**。

**3.针对监狱企业的采购政策**

根据本项目采购需求，本项目的运维服务供应商不涉及监狱企业，因此本项目无针对监狱企业的采购政策。

**4.针对绿色采购的采购政策**

根据本项目采购需求，本次政府采购不涉及优先采购节能产品和环境标志产品，因此本项目无针对绿色采购的采购政策。

**5.享受政府采购政策的其他约定**

（1）落实政府采购政策，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策的小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策（包含针对绿色采购的采购政策）。

（2）供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，其中标（成交）无效。

**（四）关于最后报价的价格评审**

1.竞争性磋商小组将审查每份入围最后报价的竞争性磋商响应供应商的现场“最后报价”是否实质上响应了竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求。实质性响应是指与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、服务质量和性能，或者实质上与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的竞争性磋商响应供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质性响应，则按无效磋商处理。

**2.采购评审中，竞争性磋商小组认为入围最后报价的竞争性磋商响应供应商的“最后报价”明显低于其他入围最后报价的竞争性磋商响应供应商的“最后报价”，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；入围最后报价的竞争性磋商响应供应商不能证明其“最后报价合理性”的，竞争性磋商小组应当将其作为无效响应处理。**

**四、综合评分评审因素**

**1.技术竞争性磋商响应评审表：（90分）**

| **评审项目** | **分值** | **评审要求** | **评审因素** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、资信（12分） | 6 | 提供要求的在有效期内的证书、合同的复印件并加盖公章，原件备查或原件在线可查。未提供或提供不全不得分。 | （1）ISO9001 、ISO27001认证，有一个得3分，本项最高6分。 |
| 6 | （2）提供自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）机房类似维护业绩，每提供一份合同得2分，本高最高6分。 |
| 2、维护人员实力（12分） | 12分 | 根据本项目服务需求，提供不少于2人的服务人员（提供详细名单和相关证书；提供供应商为其缴纳2022年任意连续3个月的社保证明复印件并加盖公章。（不提供的不得分） | 根据本项目需求，本项目维护人员须具有以下证书：（1）具有效期内精密空调调试与维护相关证书，有1个得3分；（2）具有效期内UPS调试与维护相关证书，有1个得3分；（3）具备有效期内电工作业证的，有1个得3分；（4）具备焊接与热切割作业证的，有1个得3分。以上证书可兼得，本项最高得12分。 |
| 3、原厂质保承诺函（5分） | 5分 | 针对本项目需求，提供桃坞路核心机房UPS原厂厂商出具的质保承诺函。 | 投标人提供UPS原厂厂商出具的质保承诺函，有的得5分。需提供质保承诺函复印件，否则不得分；投标时未提供不得分，但成交后签订合同前仍需按要求提供相关质保函。 |
| 4、维护服务方案（36分） | 9分 | 根据本项目维护服务需求，投标人须提供针对本项目维护方案及服务质量，供评委进行评审。照搬照抄项目需求说明的不得分。 | （1）UPS维护服务方案：维护服务措施明确、设备重要部位控制措施周密程度高的得9分；措施有、设备重要部位控制措施一般的得6分；措施和设备重要部位控制措施表述简单粗陋的，得3分；该项最高得9分。 |
| 9分 | （2）精密空调维护服务方案：维护服务措施明确、设备重要部位控制措施周密程度高的得9分；措施有、设备重要部位控制措施一般的得6分；措施和设备重要部位控制措施表述简单粗陋的，得3分；该项最高得9分。 |
| 9分 | （3）防鼠灭鼠服务方案：维护服务方案整体内容描述详细全面、切合实际、方案科学合理可实施的得9分；内容描述较详细、符合实际、方案科学较合理、可实施较强的得6分；内容描述较简单、方案科学一般、可操作性一般的得3分；内容描述简略、方案缺乏科学合理、可操作性差的得1分；该项最高得9分。 |
| 9分 | （4）安全管理、服务质量方案：在服务过程中，安全保护措施表述针对性及可操作性强，切合实际的得9分；针对性及可操作性较强，能够结合实际的得6分；内容描述较简单、针对性及可操作性一般的得3分；该项最高得9分。 |
| 4、服务计划安排（10分） | 10分 | 供应商根据本项目精密空调、UPS维护服务特点和防鼠灭鼠需求，制订详细的计划安排等内容。 | 维护计划内容表述详实、贴切实际合理性高的得10分；内容描述较详细、符合实际、可实施性较强的得8分；内容描述较简单、具备可行的操作性得5分；内容描述简略、可操作性弱的得2分；该项最高得10分。 |
| 6、述标（15分） | 15分 | 评委根据设备维护项目就相关精密空调、UPS 维护、防鼠灭鼠服务方面进行提问，提问内容包含不限于：现有设备的全面检查维修、使之恢复正常，常规服务，突发应急预案，防鼠灭鼠的服务及处理等内容。 | 评委就供应商现场回答阐述的完整性、合理性和表述达到的服务效果：内容清晰明确且完整合理针对性强的得15分；内容明确完整合理有一定的针对性的得12分；表述逻辑导致内容不够明确尽管也完整合理有一定的针对性的得9分；内容表述不够明确尽管合理有一定针对性的得6分；内容表述简单有一定的合理性但缺乏完整度针对性不强的得3分；该项最高得15分。**注：述标人员须为拟派本维护项目的负责人和具体维护人员。** |

**2.竞争性磋商响应最后报价评审：（10分）**

（1）本项目服务费最高限价为人民币**12万元**，超过最高限价的作无效竞争性磋商响应处理。

（2）各满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格，定为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

**竞争性磋商响应最后报价得分 =（磋商基准价/磋商最后报价）×20%×100**

（3）评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（4）落实政府采购政策，符合要求的竞争性磋商响应供应商的磋商报价将给予评审时的价格调整。

3.磋商评审时竞争性磋商小组评委成员对磋商评审细则若有争议，由竞争性磋商小组评委成员集体讨论确定并对未尽情况有最终解释权。竞争性磋商小组评委成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的竞争性磋商小组评委成员应当在磋商评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商评审报告。

4.对落标的竞争性磋商响应供应商不做落标原因的解释。

**五、出现下列情形之一的，作无效磋商处理**

1.响应文件未按竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2.响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3.响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现竞争性磋商报价内容的；

4.不具备竞争性磋商文件规定的资格要求的；

5.响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6.项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7.竞争性磋商响应报价超出项目预算的；

8.被认定为低于成本报价而进行竞争性磋商响应的；

9.供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10.不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11.竞争性磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。

**六、有下列情形之一的，视为竞争性磋商响应供应商恶意串通竞标，其磋商无效**

1.直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

2.按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.与其他的供应商协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商，按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

8.不同的竞争性磋商响应供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

9.不同的竞争性磋商响应供应商委托同一单位或者个人办理竞争性磋商响应事宜；

10.不同的竞争性磋商响应供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11.不同的竞争性磋商响应供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或者首次、二次（最后）报价呈规律性差异；

12.不同的竞争性磋商响应供应商的竞争性磋商响应文件相互混装。

**七、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：**

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

**八、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。**

**九、成交通知**

1.竞争性磋商结束后，采购人将成交结果在“南通市崇川区人民政府网→我要看→公示公告”栏内发布；

2.成交结果公告的期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任，且《成交通知书》是本项目采购合同的组成部分。

**第五章 合同主要条款**

**南通市崇川区人民政府办公室**

**崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目**

**合同书**

甲方：南通市崇川区人民政府办公室

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：年月日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 南通市崇川区人民政府办公室崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目[采购编号：NTHH2022120(JC16)] 的采购结果、采购文件及乙方的响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

**一、合同一般条款**

**第一部分 合同文件**

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 成交通知书、采购文件和供应商响应文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3.合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

**第二部分 标的物的一般条款**

4.完整物权

对于提供的标的物或服务，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

由乙方按采购文件要求制定服务方案，并提供服务质量、标准、合同执行期间按此服务标准执行。

**第三部分 对服务质量提出异议的时间和办法**

6.提出异议的时间和办法

6.1 乙方在履约期间，若甲方认为乙方的服务质量未达到合同规定的。

6.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物或服务符合合同规定。

**第四部分 合同价款和支付**

7.合同价款和支付

7.1 本合同的结算货币为人民币 ，单位元。

7.2 乙方应按照双方签订的合同规定服务并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算合同款项。

7.2.1 合格的发票；

7.2.2 甲方盖章后的验收合格证明。

7.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

7.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

**第五部分 违约责任**

8.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

9.甲方违约责任

9.1 在合同生效后，甲方要求取消货物服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额，以“全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率”（LPR）标准，计算应付款项至付清日止的逾期付款违约金。

10.乙方违约责任

10.1 乙方不能按时提供货物服务的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

11.不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

**第六部分 合同的终止与解除和转让**

12.合同的终止与解除

12.1本合同自双方权利义务履行完毕而终止。

12.2甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

12.3有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.3.1因不可抗力致使不能实现合同目的，任何一方均有权解除合同；

12.3.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

12.3.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后六十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除；

12.3.4文件中提到的其他情形。

13.合同的转让

13.1合同的部分和全部都不得转让。

**二、合同特殊条款**

**1.合同标的：崇川区信息中心机房消防设备维护服务。**

**2.价格与支付：**

2.1（*合同价格按本项目采购成交价格执行*）合同总价款为人民币 圆（¥ 元）。

2.2合同价款是合同标的所有工作量和服务的价格体现，是完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于人工（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、专用设备、工具、易耗品、办公设备、巡检器材、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的所有各项应有费用。

2.3付款步骤：

2.3.1在采购合同签订生效后：

2.3.1.1按照《关于进一步促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（通财购〔2020〕39号）第九条之规定，合同签订生效后，合同项下甲方自收到合格发票后的15日内，支付合同价款的50%，作为项目运维服务实施的预付款，即人民币 圆（¥ 元）。

2.3.1.2在供应商运维服务履约至6个月后，经服务评估合格后，合同项下甲方自收到合格发票后的15日内，支付合同价款的50%，即人民币 圆（¥ 元），合同价款支付完毕。

2.3.2付款时乙方须按付款步骤，分别提供合格发票。

2.4付款方式：银行转帐。

**3.服务范围：**

**3.1精密空调维护保养**

本合同标的需要维护保养的精密空调共5台，要求对5台设备进行维护、维修及保养。如：定期巡查巡检设备运行情况、设备零配件及耗材的更换、提供24小时不间断技术支持服务及重大事件现场保障服务等。维护保养的精密空调清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **具体型号** | **购买日期** | **数量** | **维护周期** | **地点** |
| 1 | 精密空调 | 阿尔西13E1C1-13KW | 2011.11 | 1台 | 1年 | 桃坞路 |
| 艾默生DME07MH2 | 2012.10 | 1台 | 1年 | 城港路 |
| 艾默生DME12MCP5 | 2018.6 | 1台 | 1年 |
| 艾默生DME12MH2 | 2009.12 | 2台 | 1年 |

**3.2 UPS维护保养**

本合同标的维护保养的UPS设备共3台，服务要求对3台设备进行维护、维修及保养。如：定期巡查巡检设备运行情况、设备零配件及耗材的更换、提供24小时不间断技术支持服务及重大事件现场保障服务等。维护保养的UPS设备清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **具体型号** | **购买日期** | **数量** | **维护周期** | **地点** |
| 1 | UPS | 艾默生Hipulse U-80KVA | 2011.11 | 1台 | 1年 | 桃坞路 |
| 科士达 M20KVA | 2017.3 | 1台 | 1年 | 城港路 |
| 科士达 M20KVA | 2018.6 | 1台 | 1年 |

**3.3机房防鼠灭鼠**

本合同标的机房防鼠灭鼠服务主要涉及桃坞路网络核心要房整体区域和城港路5楼和10楼整体机房区域。其中：桃坞路网络核心机房总面积约为400平方米左右（具体以实际为准）。一楼有UPS间、机房、会议室及卫生间；二楼有核心机房、卫生间；三楼有办公区各房间及卫生间；四楼有会议室和音控室。城港路视频汇聚机房总面积约为200平方米左右。五楼为接入机房，十楼为视频汇聚机房及机房办公区各房间、仓库等。

**4.服务要求：**

**4.1精密空调维保服务**

4.1.1巡查巡检：乙方应根据用户要求，在服务期内对精密空调每月提供1次现场例行检查，每次巡检向用户提供巡检报告，并说明目前精密空调运行情况、存在问题及维护保养等详细情况。

4.1.2空气过滤器的清洗：每月定期对空气过滤器进行检查，根据检查情况对空气过滤器进行清洗、清洁冷凝盘管等。

4.1.3水冷式冷凝器的清洁：每月定期对水冷式冷凝器进行检查，根据检查情况进行保洁（检查并清洗排水管路）。

4.1.4每月定期检查传动皮带，如有必要进行更换。

4.1.5每月定期检查加湿系统，如存在隐患或出现故障时须及时修复或更换。

4.1.6每月定期对室外机进行检查和保洁。

4.1.7每月定期检查压力容器的运行情况，如有必要进行更换。

4.1.8每月定期检查空调压缩机运行情况，如果损坏给予及时更换。

4.1.9在维保期内对下列耗材进行更换：

| **序号** | **精密空调耗材名称** | **更换次数** | **每次更换数量** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿尔西13E1C1空调加湿罐 | 每年至少2次 | 2只 |
| 2 | 阿尔西13E1C1空调过滤网 | 每年至少4次 | 4张 |
| 3 | 艾默生DME07MH2空调过滤网 | 每年至少4次 | 4张 |
| 4 | 艾默生DME12MCP5空调过滤网 | 每年至少4次 | 4张 |
| 5 | 艾默生DME12MH2空调过滤网 | 每季至少清洗1次，必要时进行更换 |
| 备注 | （1）耗材更换次数，视根据机房实际环境要求而定，但加湿罐至少每年必须更换2次，空调过滤网每年至少更换4次。如因水质、机房空气环境较差，需要增加更换次数，其他耗材如皮带等根据实际使用情况进行更换。（2）上述耗材须为质量合格的原厂配件，若上述精密空调原配件停产，可以提供相似的适配件，但需提供情况说明。**（3）以上耗材在合同签订10个工作日内送到甲方指定地点。** |

4.1.10零配件的更换：在维护保养服务期内，如发现设备发生任何故障、元器件自然老化或损坏、运行故障、不明原因的自身故障等，以及运行异常问题，包括制冷异常、设备异响等，均由乙方负责维修或更换零配件（包含空调压缩主机）。所有维修更换配件均为质量合格的原厂配件，不允许使用老旧配件或拆机件，不能对故障零件进行人工修复而不更换。若精密空调原配件停产或因情况紧急急需恢复设备运行的情况下，在征得甲方同意的情况下，可以使用通用适配件。

4.1.11如空调出现故障，且在夏季3小时内，其他季节8小时内无法修复的，乙方应提供其他制冷方式控制机房温度，确保机房正常运行。

**4.2 UPS维保服务**

4.2.1巡检：乙方应根据用户要求，在服务期内每月提供1次的现场例行检查，每次巡检向用户提供巡检报告，并说明目前UPS运行情况、存在问题及维护保养等详细情况。

4.2.2电池的保养：每季度定期对电池组中的电池做静态、动态测试，对电池组的联接进行检查并在UPS机上放电测试，每次保养提供维护保养报告。

4.2.3主机保养：每月对主机运行情况进行检查，并提维护保养报告，维护内容不限于以下内容：检查主机的运行状况；对需主机进行定期除尘清洁；对主机内主要部件进行静态测试；检测主机内易损单元(如：逆变器, 整流器, 静态开关等)；检查主机的输入、输出联接端子是否牢固；恢复设备运行并检测主机的输出主要性能指针等。

4.2.4零配的更换：在维护保养服务期内，如发现设备出现故障，乙方应在服务响应时间内及时到场维护、维修，并及时提供相关零配件进行免费更换，所提供的零配件必须为原厂配件（电池除外）。

4.2.5桃坞路机房80KVA艾默生UPS（Hipulse U）每年半年必须由原厂技术工程师到现场进行1次检查（1年2次），并提供原厂巡检报告加盖原厂公章。同时提供UPS维护保养期内原厂质保承诺函原件。

**4.3防鼠灭鼠服务**

本合同标的机房防鼠灭鼠服务主要涉及桃坞路网络核心要房整体区域和城港路5楼和10楼整体机房区域。该项服务须严格按照IPM（综合虫害控制）理念和HACCP（危害分析和关键控制点）运作标准开展鼠害防治作业。每月至少做一次鼠害防治，包括鼠征监测、趋避剂更新、鼠情控制和新漏洞封堵。具体要求如下：

4.3.1首次服务：根据防鼠灭鼠范围区域，根据灭鼠场地实际情况制订详细的灭鼠方案。灭鼠方案应详细，包括服务范围内的外围、室内、桥架、吊顶、办公司区域，按国家行业标准提供鼠密度监测、鼠害灭治。

4.3.2巡查巡检：根据甲方要求，在服务期内对灭鼠范围区域每月提供1次现场检查，每次巡查巡检向用户提供巡检报告，并说明目前鼠害防治工作情况、存在问题及建议等。包括鼠征监测、趋避剂更新、鼠情控制和新漏洞封堵。

4.3.3安全要求：采用化学或机械灭鼠方法的，要防止中毒事件发生，防止机械伤人；化学药物必须符合国家相关标准，绝不允许采用自行混配的无证产品；化学药物或机械放置点须设立明确标识标记；电子类产品确保不能对机房设备产生干扰等。

4.4.4鼠尸处理：按国家相关标准处置。

**5.合同履行期限：**

合同签订生效之日起计的1年（即12个月）。

**6.服务标准**

6.1拟派本项目的项目负责人： 为乙方的正式员工，并具备相应的工程师资格；

6.2拟派本项目的服务人员均为乙方的正式员工，并具有相应的从业证书。

6.3拟派服务人员名单：

*……请自行填具。*

6.4为保证机房设备精密空调和UPS正常运行，乙方应当定期进行日常维护保养。

6.5根据服务要求，每月提供服务周报，服务期结束前提供年报。

6.6防鼠灭鼠服务须严格按照IPM（综合虫害控制）理念和HACCP（危害分析和关键控制点）运作标准开展鼠害防治作业。

6.7售后服务：服务供应商应提供7\*24小时（包括节假日）故障报修响应时间，接到报修后服务工程师必须在1小时内到达用户现场提供紧急抢修服务。

**7.服务评价**

7.1在服务履约至6个月后，甲方组织专家对本合同年度服务情况进行评价，主要对照服务需求评价乙方服务工作完成情况，查看维护服务台帐、维护记录、服务态度等。

7.2甲方根据专家评价意见，支付合同价款，若未达服务要求，视作违约，甲方有权扣除最高不超过合同价款10%金额的违约金。

**8.违约责任：**

8.1除合同特殊条款中载明的，按合同一般条款。

**9.合同的签订、生效及其它：**

9.1本合同在双方签字盖章后生效。

9.2合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同及其所属项目采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

**10.合同争议**

10.1争议解决：甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、车旅费等。

**11.附则**

11.1合同份数：本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

11.2合同附件

11.2.1本合同项目计划采购文件《南通市崇川区人民政府办公室崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目[采购编号：NTHH2022120(JC16)]》，为本合同附件。

11.3未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》等规定解释。

**第六章 合同授予**

一、依据“关于进一步促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知”（通财购[2020]39号）文件第（十）条规定，成交人在《成交通知书》发出送达后的15日内必须按照竞争性磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

所签合同不得对竞争性磋商文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离竞争性磋商文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交人履约，成交人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收考核申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请相关主管部门共同参与验收，并出具验收考核报告，根据考核结果原则上在15个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交人串通或要求成交人通过减少服务量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改或调换服务内容等手段的，要求成交人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的合同履约服务款，实行财政国库直接支付。

六、付款方式详见竞争性磋商文件第三章第九条和第五章第二条第2点。

七、合同价款的支付不计息。

**第七章 质疑与投诉**

**一、质疑的提出**

1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商（以下称质疑人）必须是直接参加本项目竞争性磋商采购活动的当事人。

2.下载谈判文件的供应商应根据第二章“供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行谈判响应登记的，不能就响应文件接收截止后的采购过程、成交结果提出质疑；在谈判过程中，凡主持人或评估小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.对采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

**4.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。**

5.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

6.对本次采购有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，《质疑函》内容应当包括：

（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（须提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。）签字或者盖章，并加盖公章。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

8.与事实依据相关的佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

9.采购人或采购代理机构不负责搜集与事实依据相关的佐证材料等工作。

10.对不能提供与事实依据相关的佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

11.接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）；

12.联系方式：

（1）采购人信息

名称：南通市崇川区人民政府办公室；

地址：南通市崇川区桃坞路44号

联系人：王康乐；

联系电话：0513-89088623。

（2）采购代理机构信息：

名称：南通辉华企业管理咨询有限公司；

地址：南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢三层；

联系人：戴健秋；

联系电话：0513-80100639。

**二、《质疑函》的受理和回复**

1.对符合提出质疑要求的，采购人或采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，质疑人应当在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

3.采购人或采购代理机构有权将质疑人的质疑相关材料提供给相关专家或谈判小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑的供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的日期时间内，以书面形式做出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交说明或相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

4.因质疑情况复杂的，组织论证或审查时间较长的，采购人或采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

**三、质疑处理**

1.质疑成立的处理：

采购人或采购代理机构终止采购，并建议监管部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人虽提供了与事实依据相关的佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，但仍不能证明其质疑成立的，依法回复质疑不成立。

（4）经采购人或采购代理机构、相关专家或谈判小组认定无事实依据的质疑，经其他供应商举证无依据的质疑，依法回复质疑不成立。

（5）质疑人明显有违事实的、使用虚假材料捏造事实的，以恶意方式质疑的，承担法律责任，采购人视情在区、市、省、国家级等相关媒体予以披露，并建议监管部门对该等质疑人依法予以处理，如列入失信名单等。

**四、关于投诉**

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意的，采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的监督管理部门投诉。

**第八章 竞争性磋商响应文件组成及格式**

**一、竞争性磋商响应文件组成**

响应文件由如下3部分组成：

1.资格后审材料文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

2.竞争性磋商响应技术文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

3.竞争性磋商响应价格文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

**注：本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须按竞争性磋商文件第二章第六条要求，将响应文件装订成册并按3个密封包提交。**

**二、竞争性磋商响应文件的内容**

**（一）资格后审材料文件的内容**

**【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。**

1.供应商须提供加盖公章（红章）的《资格文件的声明函》。

2.提供响应供应商的《营业执照》（副本）原件的复印件（须加盖公章）。

3.提供供应商的法定代表人身份证明（须加盖公章）。

4.如为被委托受权人参加竞争性磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件的复印件（须加盖公章）。

5.提供竞争性磋商响应供应商上一年度（即2021年度）的财务状况报告（成立不满一年不需提供）原件的复印件（须加盖公章）。

6.提供竞争性磋商响应供应商依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的这2项证明材料原件的复印件（成立不满一年不需提供。）（须加盖公章）。

7.提供具有针对本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（须加盖公章）。

8.供应商须提供加盖公章（红章）的，参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》。

**（二）竞争性磋商响应技术文件的内容**

**【特别提醒】以下竞争性磋商响应技术文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应竞争性磋商文件要求而作无效磋商处理，亦可能直接影响技术磋商评审的得分。供应商应根据本竞争性磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范、要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审程序和方法”内的评审细则，编写编制竞争性磋商响应技术文件。**

1.竞争性磋商响应函。

2.技术响应说明

（1）提供采购文件第四章第四条“综合评分评审因素”中涉及评分标准而需提供的所有材料；

（2）采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他材料。

**（三）竞争性磋商响应价格文件的内容**

**【特别说明】价格标响应文件中的报价，包括本采购文件规定涵盖的所有范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本采购项目的付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效响应处理。**

1.竞争性磋商响应报价（首次）总表。

2.竞争性磋商响应报价明细表。

3.中小企业声明函（如涉有，则提供）。

4.残疾人福利性单位声明函（如涉有，则提供）；

**三、竞争性磋商响应响应文件封面范例**

南通市崇川区人民政府办公室

崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目

政府采购竞争性磋商响应文件

对应竞争性磋商响应文件，相应填写：资格后审材料文件

竞争性磋商响应技术文件

竞争性磋商响应价格文件

项目编号：NTHH2022120(JC16)

供应商：参加竞争性磋商响应单位全称

二〇二二年 月 日

**四、竞争性磋商响应文件格式**

**（一）资格后审材料文件**（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

1.资格后审材料清单目录表

| **序号** | **资格后审材料清单** | **自行检查是否提供（√）** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商须提供加盖公章（红章）的《资格文件的声明函》（须加盖公章）。 |  |
| 2 | 提供响应供应商的《营业执照》（副本）原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 3 | 提供供应商的法定代表人身份证明（须加盖公章）。 |  |
| 4 | 如为被委托受权人参加竞争性磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 5 | 提供竞争性磋商响应供应商上一年度（即2021年度）的财务状况报告（成立不满一年不需提供）原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 6 | 提供竞争性磋商响应供应商依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的这2项证明材料原件的复印件（成立不满一年不需提供。）（须加盖公章）。 |  |
| 7 | 提供具有针对本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（须加盖公章）。 |  |
| 8 | 供应商须提供加盖公章（红章）的，参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》。 |  |
| 备注 | 供应商未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚记录。为确保供应商公平参加本项目采购活动，采购代理机构将通过信用中国网站对供应商信用信息进行查询查证，并将查询记录截屏打印保存在采购档案内。被查实为失信单位的，资格审查不予通过。 |

（供应商）法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

（法人、其他组织须加盖公章）：

2022年 月 日

**注：**（1）以上由供应商填写，作为提供的“资格后审材料文件” 内的资料首页清单目录。（2）所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，正本1份副本2份，供审查及留存！

**2.资格后审材料相关格式文件**

**（1）资格文件的声明函**

南通市崇川区人民政府办公室：

本公司愿意就贵单位委托的采购代理机构组织实施的项目编号： NTHH2022120(JC16) 的 南通市崇川区人民政府办公室崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目 的竞争性磋商采购活动进行竞争性磋商响应，所提交的竞争性磋商响应文件中所有关于竞争性磋商响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符， （法人、其他组织名称） 愿意承担由此而产生的一切后果。

声明人：（法人、其他组织须加盖公章）

年 月 日

**（2）法定代表人身份证明**

南通市崇川区人民政府办公室：

（先生／女士）现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

联系电话：

供应商（盖章）

年月日

**法定代表人身份证复印件**

（粘贴此处）

**注：**

**提供法定代表人的身份证复印件（正、反面）并加盖公章。**

**（3）法定代表人授权委托书**

南通市崇川区人民政府办公室：

本授权委托书声明：我　（姓名）系　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　（姓名）为我公司为被委托受权人，以本公司的名义参加项目编号： NTHH2022120(JC16) 的 南通市崇川区人民政府办公室崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目 的竞争性磋商响应活动。被委托受权人在项目开启、评审、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字：

被委托受权人身份证号：

联系电话：

被委托受权人签字：

供应商（盖章）

年 月 日

**被委托受权人身份证复印件**

（粘贴此处）

**注：**

**提供被委托受权人的身份证（正、反面）复印件盖公章。**

**（4）无重大违法记录声明**

南通市崇川区人民政府办公室：

我 （法人、其他组织名称） 郑重声明：

参加项目编号： NTHH2022120(JC16) 的 南通市崇川区人民政府办公室崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目 的政府采购活动前3年内在经营活动中 （在下划线上如实填写：有或没有） 重大违法记录。

说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人：（法人、其他组织须加盖公章，自然人须签名并按手印）

年 月 日

**（二）竞争性磋商响应技术文件**（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

**1.竞争性磋商响应函**

南通市崇川区人民政府办公室：

依据贵单位委托采购代理机构组织实施的项目编号： NTHH2022120(JC16) 的 南通市崇川区人民政府办公室崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目 的竞争性磋商采购的邀请，我 （法人、其他组织名称） 授权 （姓名）（职务） 为全权代表参加该项目的竞争性磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我 （法人、其他组织名称） 声明如下：

（1）我方愿意按照竞争性磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的竞争性磋商响应报价是响应本项目所有工作量和服务的价格体现，是完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于人工（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、专用设备、工具、易耗品、办公设备、巡检器材、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的所有各项应有费用。

（2）我方已经详细审查了全部竞争性磋商文件，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（3）我方承诺提供的竞争性磋商响应文件的有效期，从竞争性磋商响应文件接收截止之日算起，**45**个“日历天”内保持有效。

（4）我方愿意提供采购人在竞争性磋商文件中要求的所有资料。

（5）我方承诺在本次竞争性磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（6）我方尊重评审小组所作评定结果，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得成交资格。

（7）一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

（供应商）法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

（法人、其他组织须加盖公章）：

2022年 月 日

**注：格式化文字，必须提供**

**2.资信**

（1）提供竞争性磋商响应供应商简况表和相关资质、认证等的证明材料；

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 单位（或者自然人）名称： |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，没有请忽略该项）（注：自然人参与竞争性磋商响应的，无须填具。） |
| 8 | 经营范围：1、；2、；3、…… |
| 9 | 供应商从事（经营）磋商项目服务的年数 |  |
| 10 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |

（2）提供自2019年1月1日以来机房消防维护的案例业绩。案例以提供清晰完整的项目合同原件的复印件加盖公章为准。

……

**3.技术响应**

（格式自定）

（1）提供拟派维护服务人员（含项目负责人）的详细说明，其中须提供相应人员的相关证书扫描件、身份证扫描件、企业为其缴纳的2022年任意连续3个月的社保证明。

（2）提供详细的机房消防维护服务方案：

（3）提供详细的维护计划安排。

（4）提供维护保养的工具清单和说明。

（5）本项目有现场述标，并回答评委就维护项目的提问，同时述标人员须为拟派本维护项目的负责人和具体维护人员。（注：该项非书面纸质文件。）

……

**（三）竞争性磋商响应价格文件**（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

**1.****竞争性磋商响应报价（首次）总表（格式表）**

**竞争性磋商响应报价（首次）总表（格式表）**

项目名称：南通市崇川区人民政府办公室崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目

项目编号：NTHH2022120(JC16)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目服务响应时间** | **竞争性磋商响应“维护服务费”****（首次）报价（元/年）** |
| **南通市崇川区人民政府办公室崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目** | **完全响应采购人要求** | **人民币大写：** **人民币小写¥：**  |
| **商务付款条件** | **完全接受并响应本项目竞争性磋商采购文件的要求。** |
| ***以下为竞争性磋商评审活动现场填写*** |
| *竞争性磋商响应“维护服务费”最后报价（元/年）* | *人民币大写：* *人民币小写¥：*  |

（供应商）法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

（法人、其他组织须加盖公章）：

2022年 月 日

**注：**

（1）**本表为格式表，不得改动，必须提供。**

（2）响应报价按本竞争性磋商文件第二章第九条规定的内容执行。

（3）竞争性磋商响应“维护服务费”最后报价（元）将在竞争性磋商评审活动现场填写，响应文件密封提交时只需填写竞争性磋商响应“维护服务费”（首次）报价（元）。

（4）本项目最后报价仅接受等于或低于供应商的首次报价，否则作无效竞争性磋商响应处理。

（5）一旦成交，最后报价响应总价即为本竞争性磋商项目的成交价，竞争性磋商响应报价明细表按同比例下浮。

**2.竞争性磋商响应报价明细表（报价明细表中的内容与项目需求一致）**

**竞争性磋商响应报价明细表**

项目名称：南通市崇川区人民政府办公室崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目

项目编号：NTHH2022120(JC16)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目明细内容 | 数量 | 单项综合单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： | ¥： |

（供应商）法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

（法人、其他组织须加盖公章）：

2022年 月 日

**注：**

（1）竞争性磋商响应供应商须自行分析项目组成后，详细报出响应报价总表内总价的组成部分的分项明细报价，且本表各分项明细报价合计应当与报价总表内的竞争性磋商响应总价（首次）相等。

（2）如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应竞争性磋商文件要求。

（3）如果按综合单价计算的结果与总价不一致，以综合单价为准，修正总价。

**3.中小企业声明函**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 南通市崇川区人民政府办公室 的 南通市崇川区人民政府办公室崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目[项目编号：NTHH2022120(JC16)] 采购活动，该项目 维护服务 全部由符合政策要求的中小企业：本公司承接。本公司具体情况如下：

1. 信息中心机房消防设备维护服务 属于 采购文件中明确规定的“其他未列明行业”行业 ；

2.承接企业为 *（填具竞争性磋商响应供应商名称）* ；

3.本公司从业人员 人；

4.本公司营业收入为 万元，资产总额为 万元；

5.属于 *（选择填具：小型企业或微型企业）* 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

（1）依据工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业划型标准规定，本项目供应商属于“其他未列明行业”内的中小企业的，将享受中小企业扶持政策。

（2）“其他未列明行业”中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报2021年度数据，无2021年度数据的新成立企业可不填报。

（4）参加本次采购活动，符合要求的竞争性磋商响应供应商须严格按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的文件要求，出具填报“中小企业声明函”；**竞争性磋商响应供应商非小型、微型企业的，无须提供“中小企业声明函”。**

**4.残疾人福利性单位声明函（格式，如涉有，则提供）**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 南通市崇川区人民政府办公室 的 南通市崇川区人民政府办公室崇川区政务外网机房精密空调、UPS维护和防鼠灭鼠服务采购项目[项目编号：NTHH2022120(JC16)] 采购活动，针对项目需求，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 竞争性磋商响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或被委托受权人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**……全文结束……**