## 东芝室内机
南通市口腔医院空调室内机明细
部位 |  | 品牌 | 型号 | 样式 | 匹数 | 单位 | 数量 | 备注
A-1F | 综合科 | 东芝 | MMU-AP0094HY-C | 四面出风空调内机 | 1P | 台 | 3
| 综合科 | 东芝 | MMU-AP0154HY-C | 四面出风空调内机 | 1.7P | 台 | 1
| 综合科 | 东芝 | MMU-AP0184HY-C | 四面出风空调内机 | 2P | 台 | 4
| 综合科 | 东芝 | MMU-AP0244HY-C | 四面出风空调内机 | 2.5P | 台 | 1
| 综合科 | 东芝 | MMD-AP0096MPHY-C | 风管式空调内机 | 1P | 台 | 3
| 综合科 | 东芝 | MMD-AP0126MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.3P | 台 | 1
| 综合科 | 东芝 | MMD-AP0156MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.7P | 台 | 1
| 放射科 | 东芝 | MMU-AP0094HY-C | 四面出风空调内机 | 1P | 台 | 1
| 放射科 | 东芝 | MMU-AP0274HY-C | 四面出风空调内机 | 3P | 台 | 1
| 放射科 | 东芝 | MMD-AP0076MPHY-C | 风管式空调内机 | 0.8P | 台 | 1
| 放射科 | 东芝 | MMD-AP0096MPHY-C | 风管式空调内机 | 1P | 台 | 4
| 放射科 | 东芝 | MMD-AP0126MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.3P | 台 | 1
| 放射科 | 东芝 | MMD-AP0156MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.7P | 台 | 1
| 放射科 | 东芝 | MMD-AP0186MPHY-C | 风管式空调内机 | 2P | 台 | 2
| 放射科 | 东芝 | MMD-AP0246MPHY-C | 风管式空调内机 | 2.5P | 台 | 1
| 化验室 | 东芝 | MMU-AP0364HY-C | 四面出风空调内机 | 4P | 台 | 1
| 化验室 | 东芝 | MMD-AP0156MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.7P | 台 | 1
| 药房 | 东芝 | MMD-AP0096MPHY-C | 风管式空调内机 | 1P | 台 | 1
| 1F电梯厅 | 东芝 | MMU-AP0274HY-C | 四面出风空调内机 | 3P | 台 | 1
| 1F大厅 | 东芝 | MMD-AP0366BHY-C | 风管式空调内机 | 4P | 台 | 3
A-2F | 牙体牙髓科 | 东芝 | MMU-AP0094HY-C | 四面出风空调内机 | 1P | 台 | 2
| 牙体牙髓科 | 东芝 | MMU-AP0154HY-C | 四面出风空调内机 | 1.7P | 台 | 2
| 牙体牙髓科 | 东芝 | MMU-AP0184HY-C | 四面出风空调内机 | 2P | 台 | 1
| 牙体牙髓科 | 东芝 | MMU-AP0244HY-C | 四面出风空调内机 | 2.5P | 台 | 6
| 牙体牙髓科 | 东芝 | MMU-AP0274HY-C | 四面出风空调内机 | 3P | 台 | 4
| 牙体牙髓科 | 东芝 | MMD-AP0096MPHY-C | 风管式空调内机 | 1P | 台 | 1
| 牙体牙髓科 | 东芝 | MMD-AP0126MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.3P | 台 | 2
| 牙体牙髓科 | 东芝 | MMD-AP0156MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.7P | 台 | 1
| 牙体牙髓科 | 东芝 | MMD-AP0186MPHY-C | 风管式空调内机 | 2P | 台 | 3
| 牙体牙髓科 | 东芝 | MMD-AP0246MPHY-C | 风管式空调内机 | 2.5P | 台 | 3
A-3F | 牙周病科 | 东芝 | MMU-AP0124HY-C | 四面出风空调内机 | 1.3P | 台 | 9
| 牙周病科 | 东芝 | MMU-AP0154HY-C | 四面出风空调内机 | 1.7P | 台 | 2
| 牙周病科 | 东芝 | MMU-AP0184HY-C | 四面出风空调内机 | 2P | 台 | 5
| 牙周病科 | 东芝 | MMU-AP0244HY-C | 四面出风空调内机 | 2.5P | 台 | 2
| 牙周病科 | 东芝 | MMU-AP0274HY-C | 四面出风空调内机 | 3P | 台 | 1
| 牙周病科 | 东芝 | MMU-AP0364HY-C | 四面出风空调内机 | 4P | 台 | 1
| 牙周病科 | 东芝 | MMU-AP0484HY-C | 四面出风空调内机 | 5P | 台 | 1
| 牙周病科 | 东芝 | MMD-AP0076MPHY-C | 风管式空调内机 | 0.8P | 台 | 1
| 牙周病科 | 东芝 | MMD-AP0096MPHY-C | 风管式空调内机 | 1P | 台 | 1
| 牙周病科 | 东芝 | MMD-AP0126MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.3P | 台 | 1
| 牙周病科 | 东芝 | MMD-AP0156MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.7P | 台 | 2
| 牙周病科 | 东芝 | MMD-AP0186MPHY-C | 风管式空调内机 | 2P | 台 | 4
| 牙周病科 | 东芝 | MMD-AP0246MPHY-C | 风管式空调内机 | 2.5P | 台 | 1
| 牙周病科 | 东芝 | MMD-AP0366BHY-C | 风管式空调内机 | 4P | 台 | 1
A-4F | 正畸科 | 东芝 | MMU-AP0094HY-C | 四面出风空调内机 | 1P | 台 | 4
| 正畸科 | 东芝 | MMU-AP0124HY-C | 四面出风空调内机 | 1.3P | 台 | 4
| 正畸科 | 东芝 | MMU-AP0154HY-C | 四面出风空调内机 | 1.7P | 台 | 3
| 正畸科 | 东芝 | MMU-AP0184HY-C | 四面出风空调内机 | 2P | 台 | 2
| 正畸科 | 东芝 | MMU-AP0244HY-C | 四面出风空调内机 | 2.5P | 台 | 3
| 正畸科 | 东芝 | MMU-AP0274HY-C | 四面出风空调内机 | 3P | 台 | 3
| 正畸科 | 东芝 | MMU-AP0364HY-C | 四面出风空调内机 | 4P | 台 | 4
| 正畸科 | 东芝 | MMD-AP0076MPHY-C | 风管式空调内机 | 0.8P | 台 | 1
| 正畸科 | 东芝 | MMD-AP0096MPHY-C | 风管式空调内机 | 1P | 台 | 5
| 正畸科 | 东芝 | MMD-AP0156MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.7P | 台 | 3
| 正畸科 | 东芝 | MMD-AP0486BHY-C | 风管式空调内机 | 5P | 台 | 2
A-5F | 儿童牙病科 | 东芝 | MMU-AP0124HY-C | 四面出风空调内机 | 1.3P | 台 | 1
| 儿童牙病科 | 东芝 | MMU-AP0244HY-C | 四面出风空调内机 | 2.5P | 台 | 2
| 儿童牙病科 | 东芝 | MMU-AP0274HY-C | 四面出风空调内机 | 3P | 台 | 1
| 儿童牙病科 | 东芝 | MMU-AP0364HY-C | 四面出风空调内机 | 4P | 台 | 1
| 儿童牙病科 | 东芝 | MMD-AP0096MPHY-C | 风管式空调内机 | 1P | 台 | 1
| 儿童牙病科 | 东芝 | MMD-AP0126MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.3P | 台 | 6
| 儿童牙病科 | 东芝 | MMD-AP0156MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.7P | 台 | 1
| 儿童牙病科 | 东芝 | MMD-AP0186MPHY-C | 风管式空调内机 | 2P | 台 | 8
| 儿童牙病科 | 东芝 | MMD-AP0246MPHY-C | 风管式空调内机 | 2.5P | 台 | 7
| 儿童牙病科 | 东芝 | MMD-AP0366BHY-C | 风管式空调内机 | 4P | 台 | 1
A-6F | 修复科 | 东芝 | MMU-AP0124HY-C | 四面出风空调内机 | 1.3P | 台 | 1
| 修复科 | 东芝 | MMU-AP0154HY-C | 四面出风空调内机 | 1.7P | 台 | 1
| 修复科 | 东芝 | MMU-AP0184HY-C | 四面出风空调内机 | 2P | 台 | 3
| 修复科 | 东芝 | MMU-AP0274HY-C | 四面出风空调内机 | 3P | 台 | 3
| 修复科 | 东芝 | MMD-AP0096MPHY-C | 风管式空调内机 | 1P | 台 | 1
| 修复科 | 东芝 | MMD-AP0156MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.7P | 台 | 1
| 修复科 | 东芝 | MMD-AP0186MPHY-C | 风管式空调内机 | 2P | 台 | 2
| 修复科 | 东芝 | MMD-AP0366BHY-C | 风管式空调内机 | 4P | 台 | 2
| 种植科 | 东芝 | MMU-AP0124HY-C | 四面出风空调内机 | 1.3P | 台 | 5
| 种植科 | 东芝 | MMU-AP0274HY-C | 四面出风空调内机 | 3P | 台 | 1
| 种植科 | 东芝 | MMD-AP0156MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.7P | 台 | 2
| 种植科 | 东芝 | MMD-AP0186MPHY-C | 风管式空调内机 | 2P | 台 | 5
| 电梯厅 | 东芝 | MMU-AP0274HY-C | 四面出风空调内机 | 3P | 台 | 1
A-7F | 口腔外科 | 东芝 | MMU-AP0154HY-C | 四面出风空调内机 | 1.7P | 台 | 1
| 口腔外科 | 东芝 | MMU-AP0184HY-C | 四面出风空调内机 | 2P | 台 | 2
| 口腔外科 | 东芝 | MMU-AP0484HY-C | 四面出风空调内机 | 5P | 台 | 1
| 口腔外科 | 东芝 | MMD-AP0076MPHY-C | 风管式空调内机 | 0.8P | 台 | 1
| 口腔外科 | 东芝 | MMD-AP0096MPHY-C | 风管式空调内机 | 1P | 台 | 2
| 口腔外科 | 东芝 | MMD-AP0126MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.3P | 台 | 1
| 口腔外科 | 东芝 | MMD-AP0156MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.7P | 台 | 3
| 口腔外科 | 东芝 | MMD-AP0186MPHY-C | 风管式空调内机 | 2P | 台 | 5
| 名医馆 | 东芝 | MMU-AP0094HY-C | 四面出风空调内机 | 1P | 台 | 2
| 名医馆 | 东芝 | MMU-AP0124HY-C | 四面出风空调内机 | 1.3P | 台 | 1
| 名医馆 | 东芝 | MMU-AP0154HY-C | 四面出风空调内机 | 1.7P | 台 | 1
| 名医馆 | 东芝 | MMU-AP0184HY-C | 四面出风空调内机 | 2P | 台 | 1
| 名医馆 | 东芝 | MMU-AP0484HY-C | 四面出风空调内机 | 5P | 台 | 1
| 名医馆 | 东芝 | MMD-AP0076MPHY-C | 风管式空调内机 | 0.8P | 台 | 7
| 名医馆 | 东芝 | MMD-AP0126MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.3P | 台 | 5
| 名医馆 | 东芝 | MMD-AP0156MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.7P | 台 | 1
| 名医馆 | 东芝 | MMD-AP0186MPHY-C | 风管式空调内机 | 2P | 台 | 1
| 电梯厅 | 东芝 | MMU-AP0274HY-C | 四面出风空调内机 | 3P | 台 | 1
A-8F | 病房 | 东芝 | MMU-AP0094HY-C | 四面出风空调内机 | 1P | 台 | 1
| 病房 | 东芝 | MMU-AP0124HY-C | 四面出风空调内机 | 1.3P | 台 | 3
| 病房 | 东芝 | MMU-AP0184HY-C | 四面出风空调内机 | 2P | 台 | 2
| 病房 | 东芝 | MMD-AP0156MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.7P | 台 | 1
| 病房 | 东芝 | MMD-AP0186MPHY-C | 风管式空调内机 | 2P | 台 | 11
| 病房仓库 | 东芝 | KFR-36GW/RAS-H12ED4 | 分体空调 | 1.5P | 台 | 1
| 手术室 | 东芝 | MMU-AP0094HY-C | 四面出风空调内机 | 1P | 台 | 2
| 手术室 | 东芝 | MMD-AP0156MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.7P | 台 | 3
| 手术室 | 东芝 | MMD-AP0126MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.3P | 台 | 2
| 手术室 | 东芝 | MMD-AP0156MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.7P | 台 | 1
A-9F | 公用--信息机房 | 东芝 | MMU-AP0244HY-C | 四面出风空调内机 | 2.5P | 台 | 2
| 公用--弱电井 | 东芝 | MMD-AP0076MPHY-C | 风管式空调内机 | 0.8P | 台 | 8
高压配电房 | 公用--高压配电房 | 东芝 | MMU-AP0484HY-C | 四面出风空调内机 | 5P | 台 | 2
BC-1F | C-1F库房 | 东芝 | MMU-AP0184HY-C | 四面出风空调内机 | 2P | 台 | 2
| C-1F库房 | 东芝 | MMD-AP0096MPHY-C | 风管式空调内机 | 1P | 台 | 1
| C-1F库房 | 东芝 | MMD-AP0126MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.3P | 台 | 3
| B-1F食堂 | 东芝 | MMU-AP0124HY-C | 四面出风空调内机 | 1.3P | 台 | 1
| B-1F食堂 | 东芝 | MMU-AP0154HY-C | 四面出风空调内机 | 1.7P | 台 | 1
| B-1F食堂 | 东芝 | MMU-AP0184HY-C | 四面出风空调内机 | 2P | 台 | 3
| B-1F食堂 | 东芝 | MMU-AP0364HY-C | 四面出风空调内机 | 4P | 台 | 6
| B-1F食堂--包厢 | 东芝 | MMD-AP0306BHY-C | 风管式空调内机 | 3.2P | 台 | 4
| C-1F急诊 | 东芝 | MMU-AP0094HY-C | 四面出风空调内机 | 1P | 台 | 2
| C-1F急诊 | 东芝 | MMU-AP0124HY-C | 四面出风空调内机 | 1.3P | 台 | 2
| C-1F急诊 | 东芝 | MMU-AP0184HY-C | 四面出风空调内机 | 2P | 台 | 1
| C-1F急诊 | 东芝 | MMD-AP0076MPHY-C | 风管式空调内机 | 0.8P | 台 | 7
| C-1F急诊 | 东芝 | MMD-AP0126MPHY-C | 风管式空调内机 | 1.3P | 台 | 6
| 公用-岗亭 | 东芝 | KFR-36GW/RAS-H12ED4 | 分体空调 | 1.5P | 台 | 1
| 公用-门卫 | 东芝 | KFR-36GW/RAS-H12ED4 | 分体空调 | 1.5P | 台 | 1
C-2F | C-2F整形美容 | 东芝 | MMU-AP0124HY-C | 四面出风空调内机 | 1.3P | 台 | 2
| C-2F整形美容 | 东芝 | MMU-AP0154HY-C | 四面出风空调内机 | 1.7P | 台 | 3
| C-2F整形美容 | 东芝 | MMU-AP0184HY-C | 四面出风空调内机 | 2P | 台 | 9
| C-2F整形美容 | 东芝 | MMU-AP0304HY-C | 四面出风空调内机 | 3.2P | 台 | 1
| C-2F整形美容 | 东芝 | MMU-AP0364HY-C | 四面出风空调内机 | 4P | 台 | 1
| C-2F整形美容 | 东芝 | MMD-AP0076MPHY-C | 风管式空调内机 | 0.8P | 台 | 6
| C-2F整形美容 | 东芝 | MMD-AP0186MPHY-C | 风管式空调内机 | 2P | 台 | 1
B-2F | B-2F图书馆 | 东芝 | MMU-AP0244HY-C | 四面出风空调内机 | 2.5P | 台 | 2
| B-2F头模室 | 东芝 | MMU-AP0364HY-C | 四面出风空调内机 | 4P | 台 | 3
| B-2F教室 | 东芝 | MMU-AP0364HY-C | 四面出风空调内机 | 4P | 台 | 1
| B-2F教室 | 东芝 | MMU-AP0484HY-C | 四面出风空调内机 | 5P | 台 | 1
| B-2F视频会议室 | 东芝 | MMU-AP0364HY-C | 四面出风空调内机 | 4P | 台 | 2
B-3F | B-3F大礼堂 | 东芝 | MMU-AP0184HY-C | 四面出风空调内机 | 2P | 台 | 2
| B-3F大礼堂 | 东芝 | MMU-AP0304HY-C | 四面出风空调内机 | 3.2P | 台 | 1
| B-3F大礼堂 | 东芝 | MMD-AP0366BHY-C | 风管式空调内机 | 4P | 台 | 2
| B-3F大礼堂 | 东芝 | MMD-AP0486BHY-C | 风管式空调内机 | 5P | 台 | 10
C-4F | 行政四楼 | 东芝 | MMU-AP0124HY-C | 四面出风空调内机 | 1.3P | 台 | 2
| 行政四楼 | 东芝 | MMU-AP0154HY-C | 四面出风空调内机 | 1.7P | 台 | 2
| 行政四楼 | 东芝 | MMU-AP0274HY-C | 四面出风空调内机 | 3P | 台 | 1
| 行政四楼 | 东芝 | MMU-AP0304HY-C | 四面出风空调内机 | 3.2P | 台 | 1
| 行政四楼 | 东芝 | MMU-AP0484HY-C | 四面出风空调内机 | 5P | 台 | 4
| 行政四楼 | 东芝 | MMD-AP0096MPHY-C | 风管式空调内机 | 1P | 台 | 1
| 行政四楼 | 东芝 | MMD-AP0186MPHY-C | 风管式空调内机 | 2P | 台 | 1
C-5F | 行政五楼 | 东芝 | MMU-AP0124HY-C | 四面出风空调内机 | 1.3P | 台 | 6
| 行政五楼 | 东芝 | MMU-AP0154HY-C | 四面出风空调内机 | 1.7P | 台 | 1
| 行政五楼 | 东芝 | MMU-AP0274HY-C | 四面出风空调内机 | 3P | 台 | 2
| 行政五楼 | 东芝 | MMU-AP0304HY-C | 四面出风空调内机 | 3.2P | 台 | 1
| 行政五楼 | 东芝 | MMU-AP0484HY-C | 四面出风空调内机 | 5P | 台 | 2
| 行政五楼 | 东芝 | MMD-AP0076MPHY-C | 风管式空调内机 | 0.8P | 台 | 6
| 行政五楼 | 东芝 | MMD-AP0186MPHY-C | 风管式空调内机 | 2P | 台 | 1
合计 | [6 empty] | 376

## 东芝室外机
南通市口腔医院空调室外机明细
位置 | 规格型号 | 对应匹数 | 单位 | 数量 | 备注
1F室外机 | MMY-HP2814HT8-C1 | 28P | 台 | 1
1F室外机 | MMY-HP3014HT8-C1 | 30P | 台 | 1
2F室外机 | MMY-HP2214HT8-C1 | 22P | 台 | 1
2F室外机 | MMY-HP2814HT8-C1 | 28P | 台 | 1
3F室外机 | MMY-HP2814HT8-C1 | 28P | 台 | 1
3F室外机 | MMY-HP3214HT8-C1 | 32P | 台 | 1
4F室外机 | MMY-HP3214HT8-C1 | 32P | 台 | 1
4F室外机 | MMY-HP3414HT8-C1 | 34P | 台 | 1
5F室外机 | MMY-HP2614HT8-C1 | 26P | 台 | 1
5F室外机 | MMY-HP3214HT8-C1 | 32P | 台 | 1
6F电梯厅 | MMY-HP2414HT8-C1 | 24P | 台 | 1
6F电梯厅 | MMY-HP3014HT8-C1 | 30P | 台 | 1
7F室外机 | MMY-HP2614HT8-C1 | 26P | 台 | 1
7F室外机 | MMY-HP2814HT8-C1 | 28P | 台 | 1
8F室外机 | MMY-MHP1004HT8-C1 | 10P | 台 | 1
8F室外机 | MMY-HP3414HT8-C1 | 34P | 台 | 1
高压配电房 | MMY-MHP1004HT8-C1 | 10P | 台 | 1
BC-1F室外机 | MMY-HP2014HT8-C1 | 20P | 台 | 1
BC-1F室外机 | MMY-HP3014HT8-C1 | 30P | 台 | 1
BC-1F室外机 | MCY-MAP0804HT8-C | 8P | 台 | 1
C-2F室外机 | MMY-HP4214HT8-C1 | 42P | 台 | 1
B-2F室外机 | MMY-HP3814HT8-C1 | 38P | 台 | 1
B-3F大礼堂室外机 | MMY-MHP1404HT8-C1 | 14P | 台 | 1
B-3F大礼堂室外机 | MMY-HP4214HT8-C1 | 42P | 台 | 1
C-4F室外机 | MMY-HP3214HT8-C1 | 32P | 台 | 1
C-5F室外机 | MMY-HP3214HT8-C1 | 32P | 台 | 1
公用--信息+弱电井室外机 | MMY-MHP1004HT8-C1 | 10P | 台 | 1
合计 |  |  |  | 27

## 分体空调
南通市口腔医院空调分体机明细
部位 |  | 品牌 | 型号 | 样式 | 匹数 | 单位 | 数量 | 备注
C-3F餐厅 |  | 东芝 | KFR-53LW/RAS-HF18ER4C1 | 分体空调 | 2P | 台 | 1
行政四楼 |  | 东芝 | KFR-36GW/RAS-H12ED4 | 分体空调 | 1.5P | 台 | 1
电梯机房 | 公用--电梯机房 | 东芝 | KFR-73LW/RAS-HF25ER4C1 | 分体空调 | 3P | 台 | 1
电梯机房 | 公用--电梯机房 | 东芝 | KFR-73LW/RAS-HF25ER4C1 | 分体空调 | 3P | 台 | 1
消控中心 | 公用--消控中心 | 东芝 | KFR-53LW/RAS-HF18ER4C1 | 分体空调 | 2P | 台 | 1
A楼配电房 | 公用--A楼配电房 | 东芝 | KFR-53LW/RAS-HF18ER4C1 | 分体空调 | 2P | 台 | 1
信息机房 |  | 大金 | RVVQ203ABV9 | 分体空调 | 3P | 台 | 1
口腔颌面外科病区 |  | 美的 | 美的KFR-120LW | 分体空调 | 5P | 台 | 1
行政值班室 |  | 格力 | 格力KFR-35GW | 分体空调 | 1.5P | 台 | 1
南院核酸采样点 |  | 格力 |  | 分体空调 | 1.5P | 台 | 1
南院核酸采样点 |  | 格力 |  | 分体空调 | 1.5P | 台 | 1
预检分诊 |  | 美的 | KFR-120LW | 分体空调 |  | 台 | 1
食堂 |  | 格力 | 格力KFR-35GW | 分体空调 |  | 台 | 1
南院食堂仓库（东楼梯） |  | 美的 | 美的 | 分体空调 |  | 台 | 1
消毒供应中心 |  | 海尔 | KFRd-120QW 5P | 中央空调 |  | 台 | 1
信息科（C2F机房） |  | 格力 | 格力1.5P变频 KFR-35GW | 空调 |  | 台 | 1
南院药房 |  | 美的 | KFRd-72QW/21BAH12 | 中央空调 |  | 台 | 1
污水在线控制室 |  | 格力 | 格力1.5P KFR-35GW | 空调 |  | 台 | 1
C栋一楼氧气站 |  |  | 50GW/TU-N3(B1) | 防爆空调 |  | 台 | 1
南院地下室负压机房 |  | 格力 | KFR-35GW/DY | 空调 |  | 台 | 1
南院空压机房 |  | 美的 | 美的 | 空调 |  | 台 | 1
南院空压机房 |  | 奥克斯 | 奥克斯KFR-35GW/SD-1 | 空调 |  | 台 | 1
南院物业配套用房 |  | 海尔 | KFR-35W/SD-1 | 空调 |  | 台 | 1
南院物业配套用房 |  | 海尔 | KFR-35Q/SD-1 | 空调 |  | 台 | 1
南院岗亭 |  | 格力 |  | 空调 |  | 台 | 1
25

## C3海尔空调
南通市口腔医院C3F中央空调
位置 |  | 规格型号 | 对应匹数 | 单位 | 数量 | 备注
C3F | 内机 | RFT125MX |  | 1
C3F | 内机 | RFT125MX |  | 1
C3F | 内机 | RFT125MX |  | 1
C3F | 内机 | RFT100MX |  | 1
C3F | 内机 | RFT100MX |  | 1
C3F | 内机 | RFT90MX |  | 1
C3F | 内机 | RFT90MX |  | 1
C3F | 内机 | RFT56MX |  | 1
C3F | 内机 | RFT56MX |  | 1
C3F | 内机 | RFT56MX |  | 1
C3F | 内机 | RFT56MX |  | 1
C3F | 内机 | RFT45MX |  | 1
C3F | 内机 | RFT45MX |  | 1
C3F | 内机 | RFT45MX |  | 1
C3F | 内机 | RFT45MX |  | 1
C屋面 | 外机 | RFC450MXML YA |  | 1
C屋面 | 外机 | RFC400MXML YA |  | 1
C屋面 | 外机 | RFC280MXML YA |  | 1

## 新风
南通市口腔医院新风机明细
位置 | 样式 | 品牌 | 规格型号 | 对应匹数 | 单位 | 数量
1F大厅 | 新风内机 | 东芝 | MMD-AP0961HFE-C | 10P | 台 | 1
牙体牙髓科 | 新风内机 | 东芝 | MMD-AP0961HFE-C | 10P | 台 | 1
牙周病科 | 新风内机 | 东芝 | MMD-AP0961HFE-C | 10P | 台 | 1
正畸科 | 新风内机 | 东芝 | MMD-AP0961HFE-C | 10P | 台 | 1
儿童牙病科 | 新风内机 | 东芝 | MMD-AP0961HFE-C | 10P | 台 | 1
6F电梯厅 | 新风内机 | 东芝 | MMD-AP0961HFE-C | 10P | 台 | 1
电梯厅 | 新风内机 | 东芝 | MMD-AP0961HFE-C | 10P | 台 | 1
8F电梯厅 | 新风内机 | 东芝 | MMD-AP0481HFE-C | 5P | 台 | 1
9F信息机房 | 窗口式新风 | 天方 | 600m3/H |  | 台 | 1
合计 | [5 empty] | 9

## 空气幕
南通市口腔医院空调空气幕明细
位置 |  | 样式 | 单位 | 数量
B-1F食堂 | B楼一层 | 空气幕 | 台 | 3
A楼 | A楼一层 | 空气幕 | 台 | 6
合计 |  |  |  | 9

## 信息机房精密空调
南通市口腔医院空调空气幕明细
位置 |  | 样式 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量
A9楼 | 信息机房 | 精密空调 | 施耐德 | TDAR1422 | 套 | 2
合计 | [5 empty] | 2

## 手术室供应室空调室内机、室外机、新风机、PC热实验室
南通市口腔医院手术室供应室模块式风冷热泵机组空调室内机、室外机、新风机明细
序号 | 位置 | 项目 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
室内机 | [6 empty] | 风口数
1 | 手术室 | 风机盘管 | 南京天加 | 型号:FP-136WA-Z | 台 | 2 | 4
2 | 手术室 | 风机盘管 | 南京天加 | 型号:FP-102WA-Z | 台 | 2 | 4
3 | 手术室 | 风机盘管 | 南京天加 | 型号:FP-68WA-Z | 台 | 3 | 3
4 | 消毒供应室 | 风机盘管 | 南京天加 | 型号:FP-204WA-Z | 台 | 1 | 1
5 | 消毒供应室 | 风机盘管 | 南京天加 | 型号:FP-136WA-Z | 台 | 2 | 4
6 | 消毒供应室 | 风机盘管 | 南京天加 | 型号:FP-68WA-Z | 台 | 1 | 1
7 | 消毒供应室 | 风机盘管 | 南京天加 | 型号:FP-34WA-Z | 台 | 6 | 6
8 | 消毒供应室 | 风机盘管 | 南京天加 | 型号:FP-51WA-Z | 台 | 1 | 1
合计 | [5 empty] | 18 | 24
室外机 | [6 empty] | 备注
1 | 手术室 | 模块式风冷热泵机组 | 南京天加 TCA201JH | 规格:单台制冷量66KW,制热量72KW | 台 | 1
2 | 消毒供应室 | 模块式风冷热泵机组 | 南京天加 TCA301JH | 规格:单台制冷量100KW,制热量110KW | 台 | 1
合计 | [5 empty] | 2
新风机 | [6 empty] | 风口数
1 | 消毒供应室 | 新风处理机组 | 南京天加 | 规格:风量：2000m3/h，制冷量：27KW，制热量：27.5KW | 台 | 1 | 9
2 | 手术室 | 新风处理机组 | 南京天加 | 规格:风量：1500m3/h，制冷量：19.6KW，制热量：19.2KW | 台 | 1 | 6
合计 | [5 empty] | 2 | 15
PCR实验室暖通系统
序号 | 项目 | 规格 |  | 数量 | 备注
1 | 全新风组合式直膨式机组 | 南京天加 风冷直膨机组 TBC1012DVD |  | 1 | 南京天加
2 | 高效送风口（500 m3/h） | 外：宽390*长390*厚380； 高效过滤器：宽320*长320*厚96； 效率H14，PTFE材质；冷板1.0;冷板1.0;侧送风;配调节阀; 初阻力：130Pa,法兰口尺寸：200*200 |  | 4 | 苏净安泰
3 | 高效送风口（1000 m3/h） | 外：宽554*长554*厚380；高效过滤器：宽484*长484*厚96；效率H14，PTFE材质；冷板1.0;冷板1.0;侧送风;配调节阀; 初阻力：130Pa,法兰口尺寸：200*320 |  | 6 | 苏净安泰
4 | 高效排风口（500 m3/h） | 外：宽390*长390*厚380；高效过滤器：宽320*长320*厚96；效率H14，PTFE材质；冷板1.0;冷板1.0;侧送风;配调节阀; 初阻力：130Pa,法兰口尺寸：200*200 |  | 1 | 苏净安泰
5 | 高效排风口（1000 m3/h） | 外：宽554*长554*厚380；高效过滤器：宽484*长484*厚96；效率H13，PTFE材质；冷板1.0;冷板1.0;侧送风;配调节阀; 初阻力：130Pa,法兰口尺寸：200*320 |  | 2 | 苏净安泰
6 | 排风机箱（带高效） | 处理风量：920m³/h、机外余压：300Pa |  | 1 | 应达
7 | 排风机箱（带高效） | 处理风量：1660m³/h、机外余压：600Pa |  | 1 | 应达
8 | 排风机箱（带高效） | 处理风量：2650m³/h、机外余压：300Pa |  | 1 | 应达
9 | 排风机箱（带高效） | 处理风量：300m³/h、机外余压：300Pa |  | 1 | 应达

## 观音山门诊部
南通市口腔医院观音山门诊部空调系统
序号 | 品牌 | 样式 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 青岛-海尔 | 变频多联机室外机 | RFC140MXS | 台 | 3
2 | 青岛-海尔 | 变频多联机室外机 | RFC100MXS | 台 | 1
3 | 青岛-海尔 | 超薄风管式室内机 | RFTSAD45MXS | 台 | 4
4 | 青岛-海尔 | 超薄风管式室内机 | RFTSAD56MXS | 台 | 3
5 | 青岛-海尔 | 超薄风管式室内机 | RFTSAD56MXS | 台 | 2
6 | 青岛-海尔 | 超薄风管式室内机 | RFTSAD63MXS | 台 | 2
7 | 青岛-海尔 | 超薄风管式室内机 | RFTSAD56MXS | 台 | 1
8 | 青岛-海尔 | 一拖一超薄风管式 | KFRD-36NW/61DBA22 | 台 | 2
9 | 青岛-海尔 | 一拖一超薄风管式 | KFRD-36NW/61DBA22 | 台 | 1
10 | 青岛-海尔 | 一拖一超薄风管式 | KFRD-72NW/64DDA22 | 台 | 1
11 | 青岛-海尔 | 一拖一超薄天井式 | KFRD-75QW/21DAH13 | 台 | 3
12 | 青岛-海尔 | 一拖一超薄天井式 | KFRD-75QW/21DAH13 | 台 | 2
13 | 青岛-海尔 | 1.5P挂壁空调 | 1.5P | 台 | 1
14 | 小米 | 2P柜机 | 小米2P | 台 | 1
15 | 米亚 | 吊顶双向新风机 | MIA-AHE25N | 台 | 1

## 永兴分院
南通市口腔医院永兴分院空调系统
序号 | 品牌 | 样式 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 美的 | 室外机 | MDV-670-W/D2SN1-8X(I) | 台 | 2
2 | 美的 | 室内机 | MDV-D22T2/N1-C3 | 台 | 1
3 | 美的 | 室内机 | MDV-D28T2/N1-C3 | 台 | 1
4 | 美的 | 室内机 | MDV-D32T2/N1-C3 | 台 | 1
5 | 美的 | 室内机 | MDV-D36T2/N1-C3 | 台 | 4
6 | 美的 | 室内机 | MDV-D45T2/N1-C3 | 台 | 2
7 | 美的 | 室内机 | MDV-D56T2/N1-C3 | 台 | 2
8 | 美的 | 室内机 | MDV-D63T2/N1-C3 | 台 | 1
9 | 美的 | 室内机 | MDV-D71T2/N1-C3 | 台 | 1
10 | 美的 | 室内机 | MDV-D100T2/N1-C3 | 台 | 1
11 | 美的 | 室内机 | MDV-D112T2/N1-C4 | 台 | 2
12 | 美的 | 室内机 | MDV-D125T2/N1-C3 | 台 | 2
13 | 美的 | 室内机 | MDV-D28Q4/N1-D | 台 | 1
14 | 美的 | 室内机 | MDV-D90Q4/N1-D | 台 | 1
15 | 美的 | 室内机 | MDV-D112Q4/N1-D | 台 | 2