世纪新城室外高清监控采购安装项目

竞争性磋商文件

采购单位：南通市崇川区观音山街道盘香沟社区居民委员会

代理机构：中证房地产评估造价集团有限公司

日    期：二〇二一年五月

竞争性磋商文件备案表

编制人： 日 期：2021年5月19日

采购单位（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日 期：2021年5月19日

代理机构（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日 期：2021年5月19日

- 目   录

第一章       竞争性磋商公告

第二章       磋商供应商须知

第三章       项目需求

第四章       评审方法和程序

- 合同授予

第六章       响应文件组成及格式

尊敬的磋商供应商：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

- 第一章  竞争性磋商公告

中证房地产评估造价集团有限公司（以下称代理机构）受南通市崇川区观音山街道盘香沟社区（以下称采购单位）的委托，就其世纪新城室外高清监控采购安装项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

一、项目名称：世纪新城室外高清监控采购安装项目

二、采购内容：世纪新城室外监控采购安装售后等

三、项目预算：15万元

四、项目需求：详见竞争性磋商文件

五、潜在的供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

3、投标供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证【或者是三证合一的营业执照】；营业执照应具有本次采购项目的生产或经营范围，有能力提供本次采购项目及所要求的服务。

4、项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书，并同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。

5、项目负责人须为投标供应商正式人员证明材料【必须提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳从2020年04到2021年03月连续12个月的养老保险缴费清单提供复印件】。

6、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章），被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2020年10月-2021年03月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。

7、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

8、关于资格文件的声明函（格式参见第八章）。

9、本项目不接受任何形式的联合体参与谈判。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特别提醒：

（1）请各谈判供应商携带所有资格后审原件【见资格后审原件包】供评审小组资格审查。因携带原件不全而引起的后果，由谈判供应商自负。

（2）供应商须认真对照谈判文件中的资格要求条款，如完全符合资格要求的，才能参与本项目的谈判采购活动；如不完全符合资格要求，故意参与谈判的，所产生的一切后果由谈判供应商承担。资料经查实为弄虚作假的，将在南通市政府采购网“曝光台”公开。

六、响应文件接收截止及评审磋商开始时间：2021年5月31日10时00分。

七、响应文件递交地址：南通市崇川区观音山街道盘香沟社区居委会二楼会议室，如有变动另行通知。

友情提醒：供应商必须在响应文件接收截止时间前，将响应文件送达指定地点，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的投标文件。

八、联系方式：

采购单位：南通市崇川区观音山街道盘香沟社区居民委员会

联系人：张先生   联系电话：13962939307

代理机构：中证房地产评估造价集团有限公司；

地址：南通市崇川区新桥北村87幢二层；

联系人：张林丽   联系电话： 13646287155；

邮    箱： 1034154814@qq.com

# 第二章  磋商供应商须知

- 一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于中证房地产评估造价集团有限公司组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于中证房地产评估造价集团有限公司。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的2日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

- 二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以 “南通市崇川区人民政府-通知公告栏（http://www.chongchuan.gov.cn/）”发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日2日前，发布澄清或者修改公告，不足2日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、响应文件的编制及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

- 四、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查原件包、②资格审查文件、③技术响应文件、④商务报价响应文件，共4部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件（除原件包外）均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③、④单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在密封处加盖供应商公章。

【特别提醒】响应文件中的①、②和③的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

- 六、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、本项目报价为固定价格报价，供应商应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入总报价，今后不作调整。磋商报价应按磋商文件中规定的要求对本次招标范围内实施服务、维护与支持进行报价。该报价为完成本项目提供合格服务所需要的一切费用，报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及发货、送货、保险、装卸、保管、安装、各种税费及代理机构代理费。

5、竞争性磋商的最终报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、最低的磋商报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

- 7、投标供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

- 七、联合体参与磋商

- 不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

- 八、磋商保证金退还

- 本项目不设置投标保证金

- 九、响应文件及磋商费用

1、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

2、供应商在提交投标文件的同时提交300元（现金）磋商文件相关费用，无论是否成交，该费用不予退还。

3、中标后，供应商须向招标代理机构缴纳招标代理服务费共计3000元并支付本项目在评审过程中所产生的专家评审费用，按实际情况结算，投标供应商在报价中综合考虑该部分费用，不得单列。

4、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

- 十、履约保证金

- 1、本项目成交后的履约保证金为中标价的  5%  。

- 2、成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3日内汇入采购人账户，成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴纳凭证在成交通知书发出后3日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- 3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 十一、供货量调整及结算方式

- 如因采购人实际需求，服务量发生变化，中标人须无条件满足采购人需求，确保服务质量并及时提供服务。

- 十二、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章 项目需求

- 一、需求总则

1、优先采购：

政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2、产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3、技术响应要求：

技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装调试完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

4、技术响应有关要求说明：

投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

（1）照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

（2）投标人提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

（3）如技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，谈判供应商可对该参数进行适当调整，为此必须在《技术条款响应正负偏离表》中说明该参数为个别品牌专有的理由并提供相关佐证。

- （4）本项目中的建议品牌仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，投标供应商可以提供“建议品牌”也可以提供“非建议品牌”的产品，提供“非建议品牌”产品的，其产品档次、技术参数均需等于或高于建议品牌。同时投标供应商应当提供以下资料（缺一不可）：①检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；且①②③项的复印件必须加盖制造商红章。当三分之二的评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。

二、项目概况及采购范围

项目需求的设备产品的规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、产品优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输到采购人指定地点、负责安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性产品项目。

三、项目需求产品规格清单

本项目世纪新城室外高清监控采购安装项目。

| 序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素摄像机 | 大华、英飞拓、天地伟业 | 400万像素1/3英寸CMOS图像传感器,支持绊线入侵，区域入侵 ★具备1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）,内置2颗白光补光灯 同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约1/2 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main 水平中心分辨力检查：不小于1000TVL（2560×1440，码率为1Mbps，帧率为25帧/s）。 最低照度检查：0.001 lx（F=1.6，AGC ON，彩色模式），0.001 lx（F=1.6，AGC ON，黑白模式）; 灰度等级检查:≥11级。 支持自动/手动切换模式，快门速度可调。 可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换。 ★支持同时输出20路视频图像以供浏览。 在IE浏览器下，具有G.711A、G.711Mu、G.726、AAC设置选项 开启匿名登录功能，不输入用户名和密码可预览视频图像。 白光和夜晚均可输出彩色视频录像 支持同时输出20路视频图像以供浏览。 ★白光灯开启后，可识别距离样机60米处所摄目标的轮廓 ★检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示 支持DC12V/POE供电方式 外壳防护等级：IP67。 带★项需提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章 | 台 | 16 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 大华、英飞拓、天地伟业 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 支持前智能人脸检测、周界防范、通用行为分析、人数统计、热度图、SMD功能 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF等网络协议 支持最大32路网络视频接入，网络性能接入160Mbps,储存128Mbps,转发48Mbps 支持800W/600W/500W/400W/300W/1080P/720P/D1 IPC分辨率接入 支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持8路视频回放 支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T 支持音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口 ★可同时接1路主码流，2个辅码流的视频图像。 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 ★具备安全异常分析能力，可自动监测到异常行为（如非法IP访问、密码暴破行为、Web路径暴破、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警。 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 支持一键添加摄像机显示监控画面 ★可对接入的网络摄像机进行语言、制式、时钟同步等。 支持自适应H.265,添加IPC时自动将相机码流类型修改为H.265,码流带宽减半 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 带★项需提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章 | 台 | 1 |
| 3 | 24口POE交换机 | 万网博通、华为、信锐 | 功能及指标要求 技术参数 千兆电口≥24个，千兆SFP独立光口≥2个，Console口≥1； 交换容量≥336Gbps、包转发率≥126Mpps MAC表容量≥8k 基本功能 支持802.1Q标准VLAN；支持STP、RSTP；支持静态聚合、动态聚合；支持IGMP Snooping； 安全特性 支持DHCP Snooping支持端口隔离；支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制 网络管理 支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP ★提供工信部进网许可证、3C认证证书、节能证书 带★项需提供有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章 | 台 | 1 |
| 4 | 8口POE交换机 | 万网博通、华为、信锐 | 功能及指标要求 技术参数 千兆电口≥8个，千兆SFP独立光口≥2个，Console口≥1； 交换容量≥336Gbps、包转发率≥102Mpps MAC表容量≥8k 基本功能 支持802.1Q标准VLAN；支持STP、RSTP；支持静态聚合、动态聚合；支持IGMP Snooping； 安全特性 支持DHCP Snooping支持端口隔离；支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制 网络管理 支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP ★提供工信部进网许可证、3C认证证书、节能证书 带★项需提供有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章 |  |  |
| 5 | 52寸液晶显视器 | 大华、英飞拓、天地伟业 | 52寸4K液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率3840×2160； 亮度300cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤52W， 裸机尺寸 (W*H*D)(mm)： 566.4×392.7×189.9， 接口：1个VGA输入接口，1个HDMI输入接口，1个DP输入接口，1个3.5mm音频输入输出接口， 标准配置：电源线*1、用户手册*1、电源适配器*1、HDMI连接线*1 | 台 | 1 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 大华、英飞拓、天地伟业 | 西数监控专用6t-SATA,缓存64M，接口SATA6Gb/s,盘体3.5英寸，尺寸147mm*101.6mm*26.1mm | 块 | 4 |
| 7 | HDMI高线线 | 秋叶原、绿联、帝特 | 10米 | 根 | 2 |
| 9 | 光纤收发器 | 烽火、众邦、ASP | 千兆单模单纤，100/1000M | 套 | 6 |
| 10 | 集中供电电源 | 国产优质 | 12V 20A | 套 | 6 |
| 11 | 设备安装箱 | 国产优质 | 交通治安专用防水防尘防雾热喷塑80*60*25，原配转交锁，支持挂锁，不锈钢,（含漏保，导轨,水泥地基） | 套 | 6 |
| 12 | 插线排 | 国产优质 | 公牛603 无线无插头 超功率保护自动断电 三项六位 背面挂空 电源支持灯 | 套 | 6 |
| 13 | 3.5米监控立杆 | 定制 | 上76下114、厚度2.8、优质Q235镀锌钢材（黑色烤漆） | 根 | 12 |
| 14 | 监控立杆基础 | 定制 | 钢筋底篓混泥土 | 个 | 12 |
| 15 | 鸭嘴支架 |  | 监控专用户外型筒型摄像机专用白色防锈 | 只 | 16 |
| 16 | 光缆 | 中天、一舟、天诚 | 24芯 产品结构：PBT松套管，二根形钢丝加强，敷设方式：架空、管道使用温度 -40°∽+60°C 应用范围：适用于长途通信和局间通信 允许拉伸力 （N)1000-3000 最小弯曲半径（D：光缆外径mm）10D-20D | 米 | 1000 |
| 17 | 电源电缆 | 中天、一舟、天诚 | RVV3*2.0 防水护套电源线 额定电压300V-500V | 米 | 500 |
| 18 | 电源电缆 | 中天、一舟、天诚 | RVV2*1.0 防水护套电源线 额定电压300V-500V | 米 | 1000 |
| 18 | 防水网络电缆 | 中天、一舟、天诚 | 技术指标要求 8芯非屏蔽（中心为十字骨架设计）双绞线，高性能的六类电缆充分满足在电气和机械性能的方面的要求。兼容所有Cat.6非屏蔽系统，依照ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568-B.2-1。 线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求尤其适合所有D、E级链路和六类的应用，包括ISDN，10/100/1000兆快速以太网， 4/16Mbit/s令牌环，TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s,ATM155Mbit/s。 弯曲半径：固定时：≥90mm 牵引时：≥120mm 拉伸强度：≤82N 工作环境温度：-20℃~+60℃ 导线尺寸要求：(n*n*AWG) 4×2×23AWG 环路电阻（20oC时）：< 155Ω/km 阻抗：100±15Ω 芯线直径：>=0.57mm；外径：>=6.2mm 具有第三方权威检测机构工信部产品质量监督检验中心的产品检测报告 获得泰尔认证、欧洲CE认证、美国UL认证，欧洲IQNET认证,满足ROSH标准 绝缘外径≥0.98mm 工作电容5.6≤nF/100m 导体电阻≤9.5Ω/100m 工作温度-40℃～70℃ | 箱 | 8 |
| 19 | 终端盒 | 国产优质 | 国产金属外壳，内置PVC材质保护壳 | 个 | 10 |
| 20 | 尾纤 | 国产优质 | 光纤线SC-SC单模 插入损耗1DB 工作波长 1310NM 1550NM | 根 | 40 |
| 21 | 熔接 | 定制 | 光缆热熔接 | 项 | 1 |
| 22 | 网络机柜 | 图腾、一舟、普天天纪 | 600X600X2055mm标准机柜 8位国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 42U加厚 | 只 | 1 |
| 22 | PVC管埋地敷设 | 中财、三德、公元 | Ф25、pvc阻燃 | 米 | 1000 |
| 23 | PE管埋地敷设 | 国产优质 | PE32 | 米 | 200 |
| 24 | 镀锌管埋地敷设 | 国产优质 | RC30 | 米 | 100 |
| 25 | 室外手井（含井盖） | 定制 | 500*500*700mm | 套 | 20 |
| 26 | 路面恢复 | 定制 | 水泥、黄山、石子等 | 批 | 1 |
| 27 | 布线施工安装费 | 定制 | 穿线，布管，设备安装调试 | 次 | 1 |
| 28 | 草坪音箱 | 利旧 |  | 只 | 72 |
| 29 | 功放 | 利旧 |  | 台 | 3 |
| 30 | CD播放器 | 利旧 |  | 台 | 1 |
| 31 | 网络机柜 | 利旧 |  | 只 | 1 |
| 32 | 主机房讲话 | TEMEIAO、Settune、KTE | 产品介绍： 话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 技术参数： 1.换能方式：电容式 2.指向性：心型指向 3.钟声提示：带钟声提示功能 4.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 5.频率响应：40Hz-16KHz 6.阻抗：200Ω 7.灵敏度：-45dB±2dB 8.咪杆长度：390mm 9.底座尺寸（WxDxH）：183x112x43mm 10.重量：1.4Kg 11.电源：~AC220V/50Hz/DC9V | 只 | 1 |
| 33 | 音频传输线 | 中天、一舟、天诚 | RVV2X1.5 | 米 | 1000 |
| 34 | PVC管埋地敷设 | 中财、三德、公元 | Ф25、pvc阻燃 | 米 | 1000 |
| 35 | 辅材 |  |  |  |  |
| 36 | 施工 |  |  |  |  |

- 第四章  评审方法和程序

- 一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告,并建议将其列入政府采购黑名单。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

- 二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分是所有评委打分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

10、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

11、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

12、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

14、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价作无效报价，按无效标处理。

15、第一次磋商如供应商不足三家，做流标处理。第二次磋商仍然不足三家的，由两家供应商继续采用竞争性磋商方式，如只有一家则改用单一来源方式。

- 三、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术响应文件和商务报价响应文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术响应文件分值占总分值的比重为 60%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价响应文件分值占总分值的比重为40%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4、技术响应文件分值为所有评委打分的算术平均值，计算结果均四舍五入保留两位小数。

5、商务报价响应文件分值统一采用低价优先法计算直接取得，与技术响应文件分值相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交供应商并出具评审磋商报告。

- 7、确定成交候选人的特殊情况处理：

- （1）若总分相同，则按最终报价得分高者优先中标。

- （2）若总分且最终报价得分相同，则采购人确定。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

- 四、综合评分评审标准

- （一）技术响应评分：（60分）

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术基础分 | 18 | 磋商文件技术参数★号项为关键指标，投标时需要按要求提供检测报告复印件，并加盖厂家公章；★号项每少一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 投标人资质 | 12 | 1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书GB/T50430-2017标准，提供证书复印件并加盖公章的得 2分，未提供不得分，原件备查。 2）投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书GB/T24001-2016标准，提供证书复印件并加盖公章的得2分，未提供不得分，原件备查。 3）投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书45001:2018标准，提供证书复印件并加盖公章的得2分，未提供不得分，原件备查。 4）投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书ISO/IEC27001:2013,提供证书复印件并加盖公章的得2分，不提供不得分，原件备查。 5）投标人具备安防工程企业设计施工维护能力一级证书，提供证书复印件并加盖公章的得2分，不提供不得分，原件备查。 6）投标人具备ITSS信息技术服务等级证书三级及以上，提供证书复印件并加盖公章的得2分，不提供不得分，原件备查。 |
| 4 | 项目人员配置 | 3 | 1、拟派项目负责人具有机电工程一级注册建造师执业资格证书得1分。 2、项目组成员具有：信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师证书的每有一个得1分，全部具备的得3分。 未按照要求提供的不得分（提供证书复印件并加盖公章，同时必须提供单位为其缴纳的2020年10月-2021年3月连续6个月的社保证明材料，加盖投标人公章）。 |
| 5 | 质保承诺书 | 4 | 投标供应商承诺提供主要设备（主要设备指：计算机网络系统设备、视频监控系统设备）原厂3年质保承诺函并加盖原厂公章或投标专用章得4分。承诺书格式自拟。 |
| 6 | 投标人业绩 | 8 | 投标人在2017年1月1日至今有完成类似智能化相关项目的业绩，提供①成交通知书及②合同复印件，每有一个单项合同金额＜15万元的得1分，每有一个单项合同金额≥15万元的得2分，本项最高8分，原件备查。 |
| 7 | 施工组织 | 6 | 1、项目主要的施工管理与质量控制方案的优劣；优得3分，良得2分，一般得1分，差不得分。 2、施工工期承诺、施工进度计划、实质性工期保障措施、安全生产文明施工管理措施的优劣；优得3分，良得2分，一般得1分，差不得分。 |
| 8 | 培训及售后服务 | - 6 | 根据项目编写培训内容及售后服务方案；优得5-6分、良得3-4分、一般得1-2分，差不得分。 |
| 9 | 供应商实力 | 3 | 所投监控设备厂商取得产品及平台开发体系成熟度CMMI5；产品的生产符合国家安全生产标准，获得安全生产标准化二级证书；安防设备供应商需荣获中国标准化协会颁发的标准化良好行为证书（AAAAA级）证书，安防设备供应商需荣获国家计算机网络应急中心颁发的国家信息安全漏洞共享平台CNVD用户组成员单位，提供证书复印件或官网截图加盖厂家公章；每提供1个得1分，本项得分最高得3分； |

- （二）商务报价响应评分：（40分）

1、本次项目最高限价：15万元，超过限价作无效标处理。

2、满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其商务报价响应分为满分60分。其他供应商的商务报价响应分统一按照下列公式计算：

商务报价响应分 =（磋商基准价/最后磋商报价）×40%×100

商务报价响应文件密封提交时只需填写磋商响应报价总表 （首次报价），二次报价将在开标现场填写，最终（二次）报价是投标响应文件的有效组成部分。

- 五、出现下列情形之一的，作无效标处理

1、未按规定时间、数额、规定形式提交磋商保证金的；

2、响应文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

5、不具备磋商文件规定的资格要求的；

6、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、磋商响应报价超出项目预算的；

9、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

10、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

11、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

12、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。

- 六、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 六、成交通知

成交结果在“南通市崇川区人民政府-通知公告栏（http://www.chongchuan.gov.cn/）”公示3  天。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者中标人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五章   合同授予

一、中标人在成交通知书发出后30日内按照磋商文件确定的事项和采购单位签订政府采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上15个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第三章项目需求。

八、以上项目款的支付不计息。

第六章 质疑提出和处理

1、质疑人必须是直接参加本次谈判活动的当事人。

2、取得谈判文件的供应商应根据谈判文件第二章 “谈判供应商须知”中“第一款”的约定提出质疑，响应文件接收截止后，供应商未进行谈判登记的，不能就响应文件接收截止后的谈判过程、成交结果提出质疑；在谈判过程中，凡主持人或谈判小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、谈判供应商认为采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面实名制形式向代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次谈判有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

5、对符合提出质疑要求的，采购人签收并出具《质疑受理通知书》并在收到竞谈人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。竞谈代理机构。

6、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

7、采购人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或谈判小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

8、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

9、对明显有违事实的、经相关专家或谈判小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，属于恶意诽谤、无端质疑，采购人视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露并建议政府采购部门对该供应商实施一定时间的禁入。

10、质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

11、质疑供应商对竞谈代理机构的答复不满意或者竞谈代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向崇川区财政局采购科投诉，联系电话：0513-85062064。

- 第七章  谈判响应文件格式

- 一、谈判响应文件目录

1、资格后审材料原件包 （一个密封包）

2、资格后审资料文件（一个密封包，含一正两副文件）

3、技术谈判响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

① 谈判响应函；

② 财务状况表；

③ 谈判供应商简况及谈判供应商认为有必要提供的其他内容；

④ 技术谈判响应文件（按项目需求编写）

⑤ 技术条款响应一览表；

4、谈判报价响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

① 谈判响应报价（首次）总表;

② 谈判响应报价明细表;

二、谈判响应文件封面范例

世纪新城室外高清监控采购安装项目

竞争性谈判响应文件

对应填写：谈判响应资料原件包

对应填写：资格后审资料文件

对应填写：技术谈判响应文件

对应填写：商务报价谈判响应文件

（资格后审）

谈判供应商：供应商单位全称

二○二0年     月     日

- 三、谈判响应文件

- A、资格后审原件包(一个密封包)

| 序号 | 资格后审资料文件 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |
| 2 | 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。 |  |
| 3 | 投标供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证【或者是三证合一的营业执照】；营业执照应具有本次采购项目的生产或经营范围，有能力提供本次采购项目及所要求的服务。 |  |
| 4 | 项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书，并同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。 |  |
| 5 | 项目负责人须为投标供应商正式人员证明材料【必须提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳从2020年04到2021年03月连续12个月的养老保险缴费清单提供复印件】。 |  |
| 6 | 投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章），被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2020年10月-2021年03月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。 |  |
| 7 | 投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。 |  |
| 8 | 关于资格文件的声明函（格式参见第八章）。 |  |

法定代表人或其委托人签字：

（谈判供应商盖章）

日期：

注：以上由谈判供应商填写，作为资格后审原件包内提供的原件材料清单目录。

- B、资格后审资料文件（一个密封包，含一正两副文件）

| 序号 | 资格后审资料文件 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |
| 2 | 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。 |  |
| 3 | 投标供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证【或者是三证合一的营业执照】；营业执照应具有本次采购项目的生产或经营范围，有能力提供本次采购项目及所要求的服务。 |  |
| 4 | 项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书，并同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。 |  |
| 5 | 项目负责人须为投标供应商正式人员证明材料【必须提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳从2020年04到2021年03月连续12个月的养老保险缴费清单提供复印件】。 |  |
| 6 | 投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章），被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2020年10月-2021年03月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。 |  |
| 7 | 投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。 |  |
| 8 | 关于资格文件的声明函（格式参见第八章）。 |  |

法定代表人或其委托人签字：

（谈判供应商盖章）

注：1、以上由谈判供应商填写，作为提供的资格后审资料文件内的资料首页清单目录。

- 所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，正本1份副本2份，供审查及留存！

- 1、法定代表人身份证明

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的谈判响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

三、谈判供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 生产经营范围 1. 2. 3. 4. |  |  |
| 10 | 制造商生产投标货物的年数 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

- C、技术谈判响应文件

：（招标人名称）

依据贵单位               （谈判项目名称)项目竞争性谈判的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的谈判工作，全权处理本次谈判的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的谈判报价包括采购的所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、总包配合费、现场吊装、检测验收、施工用的缆线及配电设备、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及谈判供应商的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、我方已经详细审查了全部谈判文件，我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次谈判响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方同意按谈判文件中的规定，本谈判响应文件的有效期限为谈判评审开始后的     天。

6、我方尊重评审小组所作的评定结果，认为你方有权决定成交人，还认为你方有权接受或拒绝所有的谈判供应商，同时也清楚理解到谈判报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、我方愿意按谈判文件的规定交纳谈判保证金，并同意谈判供应商须知中关于没收谈判保证金的规定。

8、如果我方成交，我方愿意按谈判文件的规定支付代理服务费；

9、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同义务。

谈判响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权人：         （签字）

二○一八年      月     日

- 二、财务状况表

1、开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

2、近二年每年的资产负债情况

| 财务状况（单位） | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 1.总资产 |  |  |
| 2.流动资产 |  |  |
| 3.总负债 |  |  |
| 4.流动负债 |  |  |
| 5.税前利润 |  |  |
| 6.税后利润 |  |  |

参加竞谈单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

- 三、竞谈人简况及竞谈人认为有必要提供的其他内容；

（内容、格式自定）

- 四、技术竞谈响应文件

格式自定，按项目需求编写……

- 五、技术条款竞谈响应一览表

| 序号 | 货物组件名称、 品牌、规格、型号 | 采购技术要求 | 响应货物技术指标 | 选择项（正偏离或符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

说明：根据竞谈文件要求详细填列。

参加竞谈单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

- D、谈判报价响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

一、谈判响应报价（首次）总表

项目名称：

| 品牌及型号 |  |
| --- | --- |
| 生产制造商 |  |
| 竞谈报价 总计 | ￥ |
|  | （大写）人民币： |
| 交付时间 | 设备到货设备、安装调试完成时间： 签定合同后 日 |

竞谈人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

注：

1、本表式，不得自行改动。

2、本表竞谈报价总计指包括设备、辅助材料、人工、机械、运输、存储、调试、保险、劳保、各种税费、专利技术及质保期间一切费用等，还包含响应竞谈文件要求的所有费用。

3、设备安装调试完成时间指设备安装到位并且试运行成功时间；

注：商务报价响应文件密封提交时只需填写磋商响应报价总表 （首次报价），二次报价将在开标现场填写，最终（二次）报价是投标响应文件的有效组成部分。

二、谈判响应报价明细表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 主要参数 | 数量 | 单位 | 产地品牌 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主件和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装调试费（元） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 验收费用 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它费用…… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 人民币大写： |  |  |  |  |  |

竞谈人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

注：

1、本表只是表式，可根据实际报价货物的明细需要，自行增减。

2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4、“其他”包括卸货、保管等相关费用，投标人可酌情详细列明。

5、总价合计（以人民币计价）应包含设备、辅助材料、人工、机械、运输、存储、调试、保险、劳保、各种税费、专利技术及质保期间一切费用等，还包含响应竞谈文件要求的所有费用。