天生港镇街道垃圾分类设施增补项目

招

标

文

件

项目编号：JSKJ2025197（GK89）

采购单位：南通市崇川区天生港镇街道办事处

代理单位：江苏科建工程项目管理有限公司

日期：2026年3月

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

# 第一部分  招标公告

项目概况：天生港镇街道垃圾分类设施增补项目的潜在投标人应在“崇川区人民政府网”获取招标文件，并于2026年3月26日9点30分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSKJ2025197（GK89）

项目名称：天生港镇街道垃圾分类设施增补项目

预算金额：296000元

最高限价：296000元

采购需求：详见第三部分项目需求

合同履行期限：详见第三部分项目需求

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

其他详见第七部分——投标文件组成

三、获取招标文件

时间：自公告发出之日起至2026年3月26日

地点：崇川区人民政府网

方式：自行下载

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年3月26日9点30分00秒（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦3楼开标室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：现场投标模式

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通市崇川区天生港镇街道办事处

地 址：江苏省南通市崇川区隆兴福里18号楼

联系方式：刘佳    15906298027

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏科建工程项目管理有限公司

地 址：江苏省南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼

联系方式：0513-85110636，15951322510

- 项目联系方式

招标文件制作人：张丽丽

电 话：0513-85110636，15951322510

第二部分  投标须知

# 一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交

（一）投标文件的编写

投标人按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交（仅现场投标模式适用）

1、投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

3、投标文件每一部分内容均须提供“一正、四副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

4、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

5、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

6、递交时间：投标人须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。供应商送达投标文件，即视为已投标参加采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。

## 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

## 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

六、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、本项目中标人须缴纳招标代理费（中标价的1.5%，不足3000元的按3000元收取）及评审费（按实收取），投标人自行考虑包含在投标报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列,以上费用应在领取中标通知书前一次性付清。

## 七、履约保证金

本项目中标后的履约保证金为项目中标价的5%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b. 中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

第三部分  项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后中标人在同招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如中标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目概述

1.项目内容

（1）按照居民小区生活垃圾“三定一督”四分类工作要求，对天生港街道范围内的居民小区实施垃圾四分类，建设生活垃圾分类投放点和归集点，配置四分类配套设施（水、电开户由采购人负责）。

- 总体要求

## 外形美观耐用，符合生活垃圾分类设施设置的要求。根据要求及安装点及周边环境的现场踏勘情况进行针对性设计，中标后，垃圾分类房的色调及款式由招标人根据小区情况确定。

## 本项目中的“建议品牌”仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，投标人可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的产品，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。投标人如投建议品牌以外的品牌，需提供相关有效证明材料予以佐证；当三分之二评委认定，所投品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。其他未列建议品牌的材料、设备，中标人须在供货或使用前向招标人提前申报品牌，并送相关资料提交招标人审核，经招标人同意后方可采购。

- 项目要求及技术参数

## 1.项目点位及说明（建筑面积暂定）

拟增补小区有龙庭景苑(分类亭3个)、隆兴佳园(分类亭1个)、云龙华庭(分类厢房1 个、分类亭 2个)、白龙湖庆园(分类厢房1个、分类亭5个)、白龙湖雅居(分类厢房1个、分类亭5个)、白龙湖绿苑(分类厢房1个、分类亭6个)，合计分类厢房4个、分类亭 22个。每个房（12平方米）需配备2组240四分类垃圾桶，分类亭需配备1组240L四分类垃圾桶(四分类垃圾桶即红桶、蓝桶、绿桶、灰桶)。

本项目踏勘垃圾分类房点位若因政策或其他原因在供货发生变动，中标人必须无条件配合（含方案调整、点位、面积），以上数量为暂定，最终按实结算。

2.技术标准：

2.1货物技术参数及功能

（1）智能垃圾厢房主体部分要求

| （一）总体要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 外观造型要求 | 外形美观耐用，符合生活垃圾分类设施设置的要求。根据要求及安装点及周边环境的现场踏勘情况进行针对性设计，中标后，垃圾分类房的色调及款式由招标人根据小区情况确定。 |  |
| 内部布局 | 垃圾分类房内部功能区域一般分为投放区、待周转区和冲洗区3个区域，可根据实际需求做出相应调整，在平面图纸中体现，设计时应提高内部面积的利用率，并方便管理和使用。 |  |
|  | 投放口：投放口为智能投放口，需有破袋器，并方便垃圾投放者便捷及安全使用。 |  |
|  | 地面：要求有回型污水收集槽并连通外部沉淀池，污水槽方便开启和清洁。 |  |
| 配置要求 | ▲外部配置：高清红外监控摄像头、洗手台（配全铜水龙头）。 |  |
|  | 内部配置：高清红外监控摄像头、配有高压冲洗设备（配水管），陶瓷拖布池、配不锈钢龙头、拖布挂钩，有灭蝇灯、灭火器、破袋器等设施。 |  |
| 整体性能 | 选材和功能接口的配备，要充分考虑到已有各类设施的通用性，以便最大程度地降低维护和运营使用成本，结构和整体功能设计要充分体现“可移动功能”所带来的便利性、经济性特点。结构和整体功能设计要充分体现“可移动功能”所带来的便利性、经济性特点。产品为工厂化生产，现场吊装成型，除改造归集点外不接受现场搭建。 |  |
|  | ▲结构设计牢固安全，使用寿命10年以上，抗雪压、抗风、抗震，整体为复合钢结构。 投标人安装调试完成后，招标人将委托检验检测资质机构对垃圾分类房进行随机检验检测，（检测项目：①可移动垃圾房焊接质量检测；②可移动垃圾房损伤检测；③可移动垃圾房油漆质量检测；④可移动垃圾房尺寸复核；⑤可移动垃圾房墙体平整度检测；⑥可移动垃圾房防雨密封性检测；⑦可移动垃圾房结构强度检测（包含：1.恒荷载 2.活荷载 3.风载12级 4.地震作用8度 5.50年一遇的雪压 6.材料参数 Q235B级钢抗拉强度取）；⑧可移动垃圾房结构安全性计算分析），检测结果符合上述要求的，检验试验费由招标人承担；检测结果不符合上述要求的，该批次货物无条件退货并退场及整改，直至该货物经招标人委托检验检测资质机构检测满足招标人及招标文件要求，产生的检验试验费均由中标人承担。 |  |
| 主要技术参数 | 供水方式：自来水供水，水源进户管为De25。 |  |
|  | 清洗方式：常规水冲+高压冲洗。 |  |
|  | 排污方式：管道经沉淀池后排入市政污水管网。 |  |
|  | 供电电源：220V（高压冲洗设备需求）。 |  |
| （二）设计具体要求： |  |  |
| 整体性能 |  | 产品工厂化生产，为单箱体框架结构，顶部应设有吊点，可整体吊装移动，在移动安装过程中保证吊装安全，坚固耐用不变型，结合现场实际安装，并保证整体美观效果。 |
| 外装饰要求 |  | 屋面顶部应做防水处理，防止雨水渗漏，应采用优质沥青瓦材料。 |
|  |  | 墙体应为复合结构，外饰面层+外基层+钢结构（含保温层）+内基层+内饰面层，坚固耐用。 |
| 内装饰要求 |  | ▲1.面层满贴成品装饰板（9mm厚集成竹木纤维板），应具备防潮防火要求，1米以下加贴1.2mm厚防水铝板或不锈钢板包围（含收口折边）； 2.9mm厚OSB板； |
|  |  | 2、室内地面采用具有防滑、防腐效果的3mm厚压纹镀锌板。 |
|  |  | 3、吊顶采用优质防火板饰面材料。 |
| ▲AI电子督导功能 |  | 语音督导AI摄像机 1.视频AI智能识别、录像、录音、语音提醒、定位、4G等一体的智能控制主机，内置边缘计算AI智能分析处理芯片，具备多种分析场景能力，可实现人形动态识别、语音播报功能、语音对讲调度； 2.人型AI识别准确率≥95%； 3.音视频：H.264视频、音频压缩/解压缩技术，可实现1080P、720P、D1、CIF分辨率录像； 4.摄像机参数：有效像素：≥1920(H)x1080(V)； 5.通讯：有线/4G/3G； 6.存储：SD卡，支持64G/128G/256G；； 7.定位：GPS； 8.信噪比 S/N≥48db； |
|  |  | 垃圾乱丢/满冒AI摄像机： 1.垃圾乱丢AI智能识别设备，具备多种分析场景能力、可实现居民垃圾乱丢的智能识别与违规取证，并支持垃圾桶满冒报警功能； 2.地面垃圾违规投放AI识别准确率≥95%； 3.摄像机参数：有效像素：≥1920(H)x1080(V)； 4.信噪比S/N≥48db； |
|  |  | 厨余垃圾混投AI摄像机 1.厨余垃圾未破袋、混投AI智能识别设备，具备多种分析场景能力、可实现居民厨余垃圾未破袋和混投的智能识别与违规取证； 2.厨余垃圾未破袋AI识别准确率≥95%； 3.厨余垃圾混投AI识别准确率≥95%； 4.摄像机参数：有效像素：≥1920(H)x1080(V)； 5.信噪比S/N≥48db； |
|  |  | 中标人安装调试完成后，招标人将委托检验检测资质机构对AI电子督导功能进行随机检验检测（检测项目：①人型AI识别准确率≥95%，②地面垃圾违规投放AI识别准确率≥95%，③厨余垃圾未破袋AI识别准确率≥95%，④厨余垃圾混投AI识别准确率≥95%），检测结果符合上述要求的，检验试验费由招标人承担；检测结果不符合上述要求的，该批次货物无条件退货并退场及整改，直至该货物经招标人委托检验检测资质机构检测满足上述参数要求， 产生的检验试验费均由中标人承担。 |
| 电子和智能化配置要求 |  | 功能要求： ▲1）至少具备人脸识别、手机扫码、IC卡刷卡、满溢预警、智能称重、智能防夹手、积分兑换和故障预警等功能 2）语音提示：投放过程中具备语音播放提示功能，指导居民正确分类； 3）称重功能：垃圾投放后，投口能自动称重；其中可回收物的投放可实时获取积分； 4）标配中控：不低于21.5寸触控显示屏； 5）满溢报警功能设计； 6）防夹手功能设计； 7）投口照明灯； 8）离线投放：设备离线状态下，用户能正常投放且投放数据不会丢失； 9）系统远程升级：设备端软件系统能远程操作升级； 10）提供数据端口，以便后期采购人运营使用。 |
| 门窗配置要求 |  | 分类房外门：应根据现场踏勘结果结合垃圾桶进出方向合理设置铝合金玻璃门。 |
|  |  | 合理设置采光窗口，并配置隐形钢丝网纱窗；窗材质应选用优质铝合金。 |
| 电气及控制 要求 |  | 电力控制集成到电控箱，电控箱需设置在室内。 |
|  |  | 电控箱内设置漏电控制开关，保证使用用电安全。 |
|  |  | 应合理设置电器设备的开关及插座，开关和插座都为防水型。 |
| 通风除臭及采光要求 |  | 应有通风除臭措施，配置适宜的排风扇及对应措施。需提供实际应用照片。 |
|  |  | 设置采光窗，配合照明设施（采用节能灯具），达到使用照明要求。 |
| 标识要求 |  | 内外应合理设置清晰明确的指示标识和提示标识，室内外标识及广告最终以招标人确认为准，相关费用含在投标总价中，宣传内容需采购方确认。 |
| 宣传要求 |  | 根据招标人要求在厢房外墙面营造垃圾分类宣传氛围，垃圾厢房周围设置宣传栏（面积不低于3平方）、广告牌（亚克力材质），相关费用含在投标总价中，宣传内容和宣传形式由招标人确认。 |
| （三）配套设备要求（除特别标注外，其他每点位一套）： |  |  |
| 空调 |  | 匹数：1.5匹 类型：挂壁式 变频/定频：变频 能效等级：一级能耗 类型：制冷 建议品牌：格力、美的、长城 |
| 移动式高压冲洗设备 |  | 电压：220V-50Hz 额定功率：≥1600W 压力：5-8 Mpa 流量：5.5-7.5L/min 高压管长度：≥10米*8mm 频率：50/60HZ 建议品牌：江天、奥克斯、洁云 |
| 破袋器 |  | 不锈钢带挡板 |
| 洗手台盆 |  | 落地一体式洗脸盆柜组合 台面材质：高温陶瓷、智洁釉面 白色，宽60cm 配不锈钢弹跳下水器+防臭下水管/有溢水孔 配DN15/黄铜三角阀 配置有通用304不锈钢编织软管/4分 建议品牌：九牧、箭牌、酷扬 |
| 拖把池 |  | 拖把池参考尺寸：500mm*410mm*470mm 高温陶瓷拖把池 易洁釉面 设置挡水边 配不锈钢弹跳下水器+防臭下水管/有溢水孔 配DN15/黄铜三角阀 配置有通用304不锈钢编织软管/4分 建议品牌：九牧、箭牌、蚂蚁 |
| 水龙头 |  | 洗手台水龙头：单冷全铜水龙头 拖把池水龙头：单冷全铜水龙头 建议品牌：九牧、箭牌、洁冠 |
| 灭火器 |  | 干粉灭火器（2只） 容量：5公斤 产品质量须符合国家标准 建议品牌：恒护星、消邦盾、天顺 |
| 壁扇 |  | 电压/频率：220V/50Hz 电功率：50W 风力档位：三挡调节 参考尺寸：452mm*331mm*561mm 建议品牌：骆驼、金龙、奥克斯 |
| 换气扇 |  | 尺寸：400*400 自动百叶式换气扇 换气量：≥1000m³/H 纯铜电芯马达，功率≤70W 噪音量：≤60db 建议品牌：骆驼、六奥、金龙 |
| 异味清除 |  | 数显智能光感喷香机 可手动/白色 适用面积：20-50㎡ 工作声音：≤17db 配置有空气清新剂3只（300ml） 建议品牌：国际香氛、绿之源、春风 |
| 臭氧空气净化除臭系统 |  | 适用面积：20-40平 工作原理：负离子、臭氧、紫外线 风量：≥400m³/H 噪音量：≤55db 配遥控器 建议品牌：华耀森茂、飞立、桑库克 |
| 灭蝇灯 |  | 方形灭蚊灯 适用面积：10-40平 AC220V 30W 三维仿生光波诱蚊，强力高压电网 建议品牌：冠迪、扬子、志高 |
| LED滚动字幕屏 |  | P10全户外单红色LED广告滚动屏 单元板尺寸：320*160mm 换帧频率：≥60HZ 可手机无线遥控配置广告 建议品牌：天雄巨彩、五洲光电、美亚迪 |
| 室内和室外外监控系统 |  | 像素：大于等于200w 分辨率：1080p 手机实时监控、互动 有夜视功能、警告功能 配置有带128G存储卡 配置有壁挂式室外防水电源/输入AC220V/输出12V2A 配置有DC12V电源分配线/1分2 配置有DC12V电源延长线 建议品牌：海康威视、大华、萤石 监控系统根据招标人要求接入街道指挥中心数据平台，该平台由中国电信承接，接入费由招标人负责。 |
| 电视机 |  | 32寸 分辨率: 1366x768 高清智能网络wifi版本 64位四核处理器 能耗等级：三级 配U盘 建议品牌：海信、创维、长虹 |
| 照明灯具 |  | 超薄LED嵌入式筒灯（6只） 工作电压：220V~50Hz 工作环境温度：-30℃~+40℃ 开孔7-8cm 功率3W 色温(k)：冷光（5000K以上） 建议品牌：欧普、佛山、雷士 |
| 应急照明灯 |  | AC220V 50HZ，应急时间不少于120分钟 |
| 开关及插座面板 |  | 开关：尺寸86mm*86m，双开单控 插座：尺寸86mm*86mm，10A五孔 插座：尺寸86mm*86mm，16A空调专用 要求：确保室内每个墙面都有插座，数量上能够满足各种电器设备使用，开关以及插座具备防水防潮功能。 建议品牌：正泰、德力西、公牛 |
| 智能化设备 |  | 1.投口尺寸：315*520（单位：MM） 2.输入电压：220V/50HZ，额定功率：30W 3.防触电类型：Ⅲ类 4.漏电保护器 5.DC12V大功率开关电源 6.主板（4G通信模块/LVDS/USB/SIM卡槽/HDMI/RJ45等接口丰富，方便扩充新功能） 7.21.5寸电容触摸屏 8.人脸识别 9.扫码器（反扫） 10.刷卡器 11.双通道喇叭语音播报/报警提示 12.称重传感精度万分之二 13.垃圾箱壳体1.2mm厚镀锌材质，正面（投递口门及垃圾桶投放门）采用1.2mm镀锌板材料，投口数量至少4个（最终由采购人根据垃圾厢房规模进行调整，价格不作调整），投放口高度不高于1.2m（包含地基护坡高度），箱体表处理外观采用220度高温静电喷塑工艺处理，确保产品无腐蚀。 |
| 给水配件五金 |  | 配套管件、五金（根据现场安装需求配备） 建议品牌：九牧、史丹利、箭牌 |
| 智能电表 |  | 导轨式单相电表/数显微型家用电度表220V5(80)A 建议品牌：正泰、德力西、公牛 |
| 水表 |  | 4分/旋翼湿式自来水表/丝扣4分/配4分铜活接头 配置有DN15/加厚黄铜自来水闸阀/双内螺纹 建议品牌：申辉、京源、亚翔 |
| 配电箱 |  | 暗装配电箱 箱体底板材质：1.0MM镀锌钢板 盖板材质：阻燃PC 额定电压:AC400V 防护等级：IP30 导轨深度可调节 建议品牌：施耐德、正泰、美亚 |
| 漏电保护断路器 |  | 2P/C32A/30mA/C类漏电保护断路器 建议品牌：施耐德、德力西、正泰 |
| 小型断路器 |  | 2只，IC65N-C16A/2P 建议品牌：施耐德、德力西、正泰 |
| 小型断路器 |  | 3只，IC65N-C10A/2P 建议品牌：施耐德、德力西、正泰 |
| （四）材料具体要求： |  |  |
| 相关材料 参数要求 |  | 所有钢材均需具备优异的防腐及防锈性能，防腐耐用。（提供材料的质保证明资料） |
|  |  | ▲材质为S550GD的C型冷弯薄壁轻钢或镀锌方管，规格为C89x40x1.0或100x100x3mm、80x80x2.0mm、50x100x2.0mm、40x60x1.5mm、20x40x1.5mm厚，基材表面双面镀铝锌不低于120g/㎡，规定塑性延伸强度不低于540Mpa，抗拉强度不低于550Mpa，伸长率不低于8%，涂层厚度不低于15μm。（安全性考虑需提供产品质量证明书或材料检测报告） |
|  |  | 屋面材料：2.6mm厚玻纤胎沥青瓦、3mm厚SBS改性沥青防水卷材、12mm厚定向刨花板、100mm厚玻璃纤维 |
|  |  | 外墙材料：16mm金属装饰保温板、0.3mm厚防水透气膜、12mm厚定向刨花板、金属保温板收边 |
|  |  | 内墙材料：绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、9mm厚OSB板、9mm厚竹木纤维板、1.2mm厚防水铝板或不锈钢板（含收口折边） |
|  |  | 吊顶材料：采用9mm厚集成竹木纤维板或其他同等材料 |
|  |  | 门窗材料：门窗采用双层玻璃5mm钢化玻璃+6mm铝条+5mm钢化玻璃；门洞和窗洞采用1.2mm厚铝合金门窗套。 |
|  |  | 内部地面材料： 1.80*80*3热镀锌方管龙骨； 2.25mm厚无石棉纤维水泥板 3.1防腐效果的3mm厚压纹镀锌板。 4.不锈钢排水沟（规格为800mm长*250mm宽） 5.不锈钢盖板（规格为800mm长*250mm宽） 含不锈钢门槛，不锈钢门槛与地砖在同一标高上 |
|  |  | 备注：以上垃圾分类房主要材料还应满足要求如下： 1.镀铝锌钢板的涂层厚度、化学成分（碳、硅、锰、磷、硫）须符合国家标准或行业标准要求； 2.玻纤胎沥青瓦的可溶物含量、不透水性须符合国家标准或行业标准要求； 3.SBS改性沥青防水卷材的热老化、渗油性、拉伸性能、不透水性须符合国家标准或行业标准要求； 4.绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料的导热系数须符合国家标准或行业标准要求； 5.定向刨花板的甲醛释放量、静曲强度、24h吸水厚度膨胀率须符合国家标准或行业标准要求； 6.金属装饰保温板的导热系数、燃烧性能须符合国家标准或行业标准要求； 7.大扁头自钻自攻螺钉芯部硬度须符合国家标准或行业标准要求。 8.无石棉纤维水泥平板的表观密度、吸水率、湿胀率、导热系数须符合国家标准或行业标准要求； 9.竹木纤维集成墙板的燃烧性能、甲醛释放量须符合国家标准或行业标准要求； 10.大扁头自钻自攻螺钉芯部硬度须符合国家标准或行业标准要求。 |
| （五）基础要求： |  |  |
| 场地平整、 硬化 |  | - 垃圾房基础墩要求：地面浇筑四个C30混凝土基础，浇筑600*600*600mm基础墩，基础内预埋直径12mm螺纹钢筋和16mmx400mmx8.8级带钩圆钢及300x300*10mm钢板预埋件，垃圾房立柱下面焊接300*300*10mm钢板，与垃圾房基础墩预埋螺杆牢固固定。 - 垃圾房室外场地尺寸要求：地面平整，200mm厚碎石垫层，100mm厚C30混凝土，破坏原地面恢复等，垃圾房正立面和进户门一侧超出垃圾房体1000-1500mm浇筑C30混凝土100mm厚地面，其余几面与小区地面连接或超出垃圾房400-500mm混凝土浇筑，（具体浇筑面积根据安装区域因地制宜）。 - 垃圾亭地基要求：垃圾亭基础采用C30混凝土100mm厚硬化，基础长3200-3500mm，宽1200-1500mm，如地面没有硬化的由中标人负责硬化后安装，采用膨胀螺栓固定地面，价格包含在内。 |
| 管道预埋 |  | 给水管及保温：DN25PP-R给水管，接入垃圾房外给水管道； 污水管：DN 110 PVC管，接入场地就近已建市政污水井； 连接市政污水井的排水管如有转角应设置污水井一座：30cm*40cm*30cm； 沉淀池：在分类房外部排水口设置一处沉淀池后再连接污水管道，参考尺寸500*600*500mm（深），盖板尺寸：500*300*30mm； 强弱电管道及手孔井：DN32PVC穿线管预埋及强弱电线接到就近点位； 所有给、排水管及强弱电线路必须对接到垃圾房外附近适宜的接水、接电点位，确保通水、通电、排污纳管，相关费用含在报价中（水电开户由采购人负责）。 |
| （六）其他要求： |  |  |
| 1.如无法接电的可以采取太阳板，无法接水的可以采取加装水箱。 2.须单独设置烟蒂收集容器。 3.在项目质保期内，中标人应在本地组建服务团队，售后服务响应时间应在1小时以内，一般问题在2小时内解决，疑难问题在24小时内解决。 4.在项目质保期内，设备的视频监控系统确保可以正常联网，监控系统根据招标人要求接入街道指挥中心数据平台，该平台由中国电信承接，接入费由招标人负责。 |  |  |

（2）生活垃圾分类亭主体部分要求

四分类垃圾分类亭参数说明

站台式垃圾分类收集亭单体结构包含框架、垃圾分类宣传画，包含4只240L塑料垃圾桶。

1、框架总长度：3.1m

2、框架总宽度：1.18m

3、框架总高度：2.2m；

4、框架材料：

（1）立柱（框架承重支柱）采用80*80*2.0（厚度）（mm）；材质:镀锌方管；表面采用静电喷塑处理；

（2）立柱造型辅助管采用40*40*1.5（厚度）（mm）；材质:镀锌方管；表面采用静电喷塑处理；

（3）画框造型辅助管采用30*30*1.2(厚度)（mm）；材质:镀锌方管；表面采用静电喷塑处理；

（4）顶蓬四周圈梁采用40*40*1.5（厚度）（mm）；材质:镀锌方管；表面采用静电喷塑处理；

（5）弧形顶蓬造型管采用20*30*1.2（厚度）（mm）；材质:镀锌方管；表面采用静电喷塑处理；

（6）垃圾亭顶蓬：长度：3.1m；宽度：1.18m；顶棚弧形设计，方便雨水滑落；采用白色耐力板，厚度1.6mm；

5、包含240L塑料垃圾桶4只；分类垃圾桶为4种，可回收蓝色；其它垃圾灰色，有毒有害红色、厨余垃圾绿色。桶身须丝网印制统一、规范的垃圾分类标识图案，便于居民识别。

6、垃圾分类宣传栏:

1）顶蓬下方设长1.24*高0.22m标语栏2块，设有“参与垃圾分类、共建美好家园”120mm*120mm黑体镂空字，采用激光切割工艺制作，精确度高，无毛刺，平整光滑。

2）标语栏下方设宣传画框2块,规格：长1.11m*高0.58m，可张贴户外写真画面。

3）左右两侧设宣传画框2个，规格长0.49m*高1.12m，装饰框内可张贴户外写真画面；

7、垃圾亭基础采用C30混凝土100mm厚硬化，方便环卫工人上下垃圾桶，

采用膨胀螺栓固定地面，如地面没有硬化的由中标人负责硬化后安装，价格包含在内。

（3）240L塑料垃圾桶要求

技术参数要求：

1、容积：240L（±5%）

2、长*宽*高（mm）：710*580*1070（±5mm）

3、产品所执行的标准、标准号:《中华人民共和国城镇建设行业标准-塑料垃圾桶通用技术条件》，标准号：CJ/T280-2020。

4、产品要求说明：

▲（1）产品使用100%高密度聚乙烯全新料（HDPE）一次性注模成型（需提供检测报告）。整体重量13KG（±0.5kg）；单桶体重量9.5KG（±0.5kg）

（2）桶体及桶盖要求采用100％高密度聚乙烯，桶身平均壁厚3.5MM以上,桶盖平均厚度2.2MM，桶身与把手连接处有八条加强筋连接，防止把手断裂，把手具有防滑设计。

（3）桶体与桶盖由插销连接，插销为共聚PP料或ABS一次性注模成型长销子，高强度、坚固耐用、安装简单并具备倒钩防盗特性并直接与桶盖耳朵相连接，增加稳定性和密封性。

（4）桶盖提手位置，应设有不少于3条加强筋加固，有效防止提手位置变形或损坏。

▲（5）内桶底部需安装采用100％高密度聚乙烯材质的干湿过滤板（需提供检测报告），采用抗腐蚀不锈钢链条连接，外表光滑，可过滤干湿垃圾，耐脏，易拆卸，易清洗

（6）原料中注入高质量防紫外线原料占3%，颜料色素占5%以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色长达5年。

（7）轮轴为插入防盗式结构，轴采用Q235钢材料，表面电镀锌12μ的厚度，防锈时间为10年；轮胎采用优质的聚氨酯材质做外轮，优良塑料材料做内轮框，每轮承载力达120±5kg。

▲（8）桶体底部设有塑料排水阀门装置，用于排放餐厨垃圾中的液体，可以减轻运输压力，桶底前部安装2个3英寸万向轮，减轻运输压力，方便工人移动垃圾桶（需提供检测报告）。

（9）桶体内部铸有刻度标识（从60L起，每刻度增加10L）,以便垃圾处理人员能通过垃圾密度系数，快速算出垃圾的重量

（10）产品具有耐酸、耐碱、耐腐蚀的性能，正常工作温度：-30℃～+65℃；

### 使用寿命为6年，期间垃圾桶结构不会变脆弱和变形。

- 桶身印垃圾分类国标标识，具体数量、喷字要求根据采购人要求。

注：以上240L垃圾桶打▲项需在检测报告中体现，否则视为负偏离，投标现场需提供符合技术参数要求的样品作为合格响应的重要依据，中标人的样品由采购人负责封存。

四、土建技术要求

1.土方开挖需按照建筑施工规范要求进行施工，且土方开挖的标高应测量准确。

2.混凝土垫层，底板，侧墙等混凝土结构工程严格按照钢筋混凝土施工规范进行施工和验收。

3.土方开挖完成应由招标人和中标人共同对基坑进行验收。

4.材料及检测要求：所用的材料和设备必须符合设计要求及国家标准，有质量检验合格证，严禁使用国家明文禁止、淘汰和非环保的材料和设备；进场的原材料，除必须有生产厂的质量证明书，并应按照合同要求和现行有关规定进行现场见证取样、送样、检验和验收，检测费用包含在投标报价中。

5.成品保护措施：在垃圾房施工过程中需要对周边已完成的地面、墙面、绿化等做好保护。车行道路应严格按照招标人要求保留行车功能；如中标人对成品造成破坏，待垃圾房施工完毕后进行修复。

6.安全文明保证措施：施工前中标人需购买人身意外伤害险、安装工程一切风险及第三者责任险等保险。施工时需采取措施，确保施工人员及第三者的人身及财产安全，并严格按方案要求做好安全保证措施。

7.隐蔽与竣工验收：按施工方案、有关标准与规范施工，并随时接受工程师的检查，每道工序隐蔽前，需提前通知招标人工程师验收，合格后方可进行下道工序。具备竣工验收条件后，中标人向招标人提出验收申请并提供相关资料，参加招标人组织的竣工验收，配合招标人办理工程移交手续，对验收和移交过程中提出的问题，一周内完成整改。

8.本项目的所有措施费，安全文明施工费，保险费等所有费用已含在报价中。

9.项目若涉及到建筑施工，中标人若不具备相关资质，需委托建筑或市政三级以上总承包资质单位实施，且应按要求配置二级或以上建造师（建筑或市政），安全员。

10.其它：

（1）进场前中标人需按物业公司规定办理进场手续，施工人员、车辆进出执行物业公司相关规定。

（2）施工现场无施工人员宿舍搭设场地，中标人自行在场外解决施工人员的食宿问题。

（3）招标人提供临时水、电驳接点，中标人使用时需服从招标人、物业公司管理，由中标人安装水、电表，费用由中标人承担。

（4）货物保管：施工期间的设备、工具和材料等货物由中标人自行负责保管直至工程验收合格并移交招标人。货物保管期间，货物的丢失、受损等后果均由中标人负担。

（5）中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人自行承担。

（6）土方开挖和基坑施工应有专项施工方案，应做好基坑降排水、安全防护工作。

（7）底板、侧墙均需满足设备安装和使用的强度要求。

（8）质量保修责任：属于保修范围、内容的项目，中标人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。中标人不在约定期限内派人保修的，招标人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

（9）土建施工应有相关施工方案以及安全文明施工方案，必须做好施工的围挡。围挡必须美观，牢固。进出车辆应保持干净，不拖泥。

（10）中标人交付使用时，应做好水、电接入正常使用。

五、设备工程技术要求

1.本工程所使用的电气设备、材料必须是全新的合格正品并提交合格证书、质保证书、检测报告等资料。经过现场管理人员验收合格后才能使用。

2.所有的穿管、线槽敷设的电气线路必须采用整根缆线，中间不得有接头。

3.按规定做好电气管线、线槽的接地连接。接地阻值不大于4Ω。

4.做好电气线路的绝缘保护，缆线绝缘电阻大于50MΩ，小电气设施缆线绝缘电阻大于10MΩ。

5.电气色标必须一致，并符合电气规范的要求。

6.给排水管道安装符合相关规范要求，并应结合现场实际进行埋设。

7.设备预埋件必须符合规范要求，设备安装应做到坚固，平整，满足使用和规范要求。

8.所配备的消防设备必须满足消防功能要求，如需消防验收也应取得消防验收相关证件。

9.所配备潜污泵或排水设备应满足规范要求。

10.需有完整的消毒和防臭气设计，应做到垃圾房无臭味。

11.所有设备所需电线线缆均应符合电气设计规范要求。

六、质量要求

1.投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的外观、包装、运输应按国家规定、部颁标准或行业主管部门规定执行，如因中标人包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标人负一切责任。

4.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，投标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.投标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切费用及风险。

七、产品交货及安装调试服务

1.中标人须在合同生效之日起45天内完成全部产品设备安装调试，因招标人原因导致的延期除外。

2.中标人提供中标产品设备并送至招标人指定的地点并负责安装、调试服务，同时承担因此发生的一切费用。

3.中标人发货到招标人指定地点时应先用函、电通告招标人。

4.产品设备交货时，外包装应完整无破损。

5.产品设备交货时，应提供到货产品设备、材料的清单，具体还包括但不限于以下的内容：

（1）产品出厂合检验格证，制造商全称、配套件的名称、型号、规格等。

（2）完备的使用说明书。

（3）安装说明书。

八、安装技术服务要求

1.中标人按国家相关行业规定安装规范和标准完成安装、调试服务工作。

2.中标人遵守现场招标人的一切规章制度，文明安装和调试。

3.中标人负责保管现场的产品设备及附配件。

4.安装调试人员对邻近产品设备等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切直接费用。

5.中标人承担安装调试期间产品设备和安装调试人员的安全责任。

6.中标人需针对本项目并配备充足的技术力量和项目负责人，负责现场管理以保证该项目的实施。

九、验收要求

1.投标人须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.投标人提供的项目验收方案，在中标后有可能会作为中标人与招标人签订的合同文件中的项目验收条款的依据之一。

3.产品设备到达招标人指定现场前，应提前3天通知招标人做好验收准备，由招标人会同有关单位和人员根据中标人提供的项目产品设备清单，进行现场验收货。

4.中标人在完成安装任务后，招标人将对主要原部件进行原厂检测，如检测不合格，中标人承担所有责任。

十、售后服务

1.此次招标的所有项目产品质保期不少于3年（即36个月）。从通过项目验收之日起计。

2.投标人应提供详细的售后服务方案，垃圾分类房产品需保证5年内可拆装移位布点重复使用，并提供相关技术支持服务。

3.投标人无论对其投标产品的售后服务有无委托均不能免除其对投标产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

4.交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

5.产品出现故障损坏时，中标人接到报修通知后，安排的维修人员在约定的（24小时）内完成维修任务。

6.如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

7.保修期满后，中标人须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

十一、付款方式

所有货到、安装、调试、验收合格交付使用、审计结束后支付至合同总价款中的95%，余款在验收合格后满两年付清。

十二、其他

1.中标人不能按要求履行合同约定，招标人有权解除合同。

2.合同期间，中标人所有的违规操作行为导致的一切法律责任由中标人自行承担。

3.中标人须严格遵守国家关于保密等有关法律法规，对在合同履行过程中所获得的招标人相关信息承担保密责任。

# 第四部分  开标和评标

一、采购人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。

- 评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人代表和评审专家共计5人组成。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全或加盖电子签章；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未通过符合性检查的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 报价文件出现在其他投标文件中的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- 投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 招标文件中提及的情形；

- 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足  3  家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足  3  家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足 3  家如下情形时，除采购任务取消外，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，其中商务技术文件又分两个部分，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，后评标委员会对符合性审查合格的投标文件的商务技术文件第一部分进行评审，最后对商务技术文件第二部分进行综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 主要指标 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| （一）技术参数部分 | （1）▲为重要技术参数技术响应评分：投标供应商应如实填写《技术规格偏离表》，带▲技术条款投标供应商须提供具有检验检测资质机构出具的第三方检测报告（检测机构要求：具有有效的国家质检总局或省质监局颁发的CMA资质证书或国家认证认可监督管理委员会颁发的CNAS资质证书），评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，未提供或每负偏离一项扣3分，扣完为止。 （2）一般技术参数响应评分：投标供应商应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，每1项负偏离的，扣1分，扣完为止。 | 15 |
| （二）设计方案 | 根据项目需求，根据智能垃圾厢房设计平面图、效果图、尺寸图设计方案进行综合分析与打分： ①产品的设计的科学合理先进、可以很好的满足项目的需求，外观造型优美，空间布置合理、设备配置到位，方案重点难点突出，具有很好的落地性、针对性、建设性的得6分； ②产品设计符合常规，外观造型、设备以及空间布置中规中矩可以满足项目要求，方案具有一定的针对性、无明显突出性的得3分； ③产品设计无特别新颖，且针对性不强，编制简单或缺失，设备配置只能满足基本需求的得1分； ④未提供的不得分。 | 6 |
| （三）产品品质保证 | - 投标供应商提供第三方专业性检测机构出具的热镀锌钢管检验检测报告：检测内容须包含尺寸检测、弯曲度（每米弯曲度≤2、总弯曲度≤9）、双面镀锌层重量（≥220mg/m2）、化学成分（C≤0.22%、Si≤0.35%、Mn≤1.40%、P≤0.045%、S≤0.050%）、力学性能（抗拉强度400～560Mpa、屈服强度及上屈服强度≥235Mpa、断后伸长率A≥24%）、布氏硬度（120～300HBW）、盐雾试验（≥100h）（须符合GB/T228.1-2021、GB/T231.1-2018、GB/T 4336-2016 、GB/T6728-2017、GB/T13912-2020、 GB/T10125-2021标准）； - 投标供应商提供第三方专业性检测机构出具的镀锌钢板检验检测报告：检测内容须包含（化学成分%（C≤0.1、Si≤0.2、Mn≤0.5、P≤0.03、S≤0.03）、覆盖层厚度、力学性能（抗拉强度、上屈服强度、断后伸长率）、中性盐雾试验（不小于4h），须符合GB/T 700-2006标准）； 3. 投标供应商提供第三方专业性检测机构出具的铝合金窗检验检测报告：检测内容须包含（抗风压性5级、气密性4级、水密性3级、保温性能4级），须符合GB/T 8478-2020、GB/T 7106-2019标准； 4. 投标供应商提供第三方专业性检测机构出具的灭火器检验检测报告：检测内容须包含（20°C土5°C时有效喷射时间、20°C土5°C喷射滞后时间、20°C土5°C喷射剩余率、喷射距离、灭火器保险解脱力、灭火器开启力、高温喷射滞后时间、高温喷射剩余率、低温喷射滞后时间、低温喷射剩余率、振动试验、冲击试验、灭A类火试验、灭B类火试验、灭火剂性能试验），须符合GB4351.1-2005标准； 5. 投标供应商提供第三方专业性检测机构出具的电缆电线检验检测报告：检测内容须包含（导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率）须符合GB/T5023.3-2008、IEC 60227-3:1997标准。 注：以上提供第三方专业质检机构出具的含CMA或CNAS或CAL标志检测（或检验）报告复印件或扫描件加盖投标供应商公章，每提供1份得1分，未提供不得分。 | 5 |
| （四）实施服务方案 | 项目实施方案：投标供应商提供的项目总体实施方案包含进场前准备方案、进度方案及保障措施、施工中与居民关系协调方案，设备安装调试工序、运输、保洁及安全文明施工及环境保护措施等内容进行综合分析与打分： ①项目实施方案科学合理、内容全面系统，各阶段实施内容明确、思路清晰、完整、计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力得6分。 ②思路较清晰、准确、完整、计划编制合理得3分。 ③思路基本清晰、准确、完整、计划编制基本合理得1分。 ④未提供的不得分。 | 6 |
|  | 根据投标供应商提供的本项目质量保证方案：内容包括制作选用依据标准、产品材料介绍、生产图示、投入使用后的防火安全方案、质量保证措施进行综合分析与打分： ①内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分； ②内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分； ③内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分； ④未提供的不得分。 | 5 |
|  | 重难点分析及解决方案：投标供应商对本项目实施过程中的重难点认知准确、科学、全面，并能够据此提出有针对性的解决方案包括施工重难点分析及解决方案、材料采购、材料加工、劳动力配置和培训、机械设备配置进行综合分析与打分： ①内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分； ②内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分； ③内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分； ④未提供的不得分。 | 5 |
|  | 投标供应商对本项目实施过程中的应急方案：方案认知准确、科学、全面，并能够据此提出有针对性的解决方案包括恶劣天气影响、自然灾害应急方案、对项目推进过程中可能出现的问题有完整的、可行的预警应对方案等内容进行综合分析与打分： ①内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得6分； ②内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分； ③内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分； ④未提供的不得分。 | 6 |
| （五）售后服务方案 | 由评委综合比较投标供应商的服务承诺及方案：包括故障响应时间及故障解决措施、应急处理、售后服务技术支持、定期巡检、本地维修服务、备品备件保障、质保期外售后服务计划等方案内容进行综合分析与打分： ①方案详细、响应及时、服务体系完整且优于采购需求，得6分； ②方案详细、响应虽有滞后但服务体系尚算完整，能基本确保业务稳定运行的，能够满足采购需求，得3分； ③方案笼统、响应滞后、服务体系虽完整，但缺乏有效保障业务稳定运行的措施，承诺经过优化可实现采购需求，得1分； ④未提供的不得分。 | 6 |
| （六）类似业绩 | 投标供应商具有自2022年1月1日至今（以签订合同日期为准）签约类似项目业绩（垃圾分类房/亭），提供一份得1分，最高3分。 注：所有业绩须提供中标通知书、完整合同、验收单复印件或扫描件并加盖投标供应商公章，所有材料缺一不得分。 | 3 |
| （七）企业荣誉 | 自2022年（以获得荣誉的时间为准）至今，投标供应商获得权威部门颁发的荣誉奖项，得2分，未提供不得分。 注：提供有效的证明复印件或扫描件并加盖公章，如无日期，需提供有效的时间证明。 | 2 |
| （八）人员投入 | 1、投标供应商拟投入的项目组负责人具有本科及以上学历的得2分，具有大专学历的得1分； 2、投标供应商拟投入的项目组负责人具有中级及以上职称的得2分。 3、投标供应商拟投入的项目组成员中具有低压电工证，每提供一个得1分，最多得3分； 注：以上人员必须为供应商正式人员，提供社保机构出具的自2025年10月至2026年1月任意一个月供应商为该团队人员缴纳的保险清单及有效的证明材料复印件或扫描件并加盖公章，缺任何一项不得分。 | 7 |
| （九）认证证书 | 投标供应商具有环境管理体系认证证书，具有职业健康安全管理体系认证证书，具有质量管理体系认证证书，提供证书复印件或扫描件加盖公章并在全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图，每提供一个得1分，本项最多可得3分，未提供不得分。 | 4 |
|  | 投标人提供在有效期内的五星级及以上生活垃圾分类服务相关认证证书（认证覆盖范围包含生活垃圾分类处理装备销售及服务或金属结构等与本项目相关的内容）的得1分，未提供不得分。 |  |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（六）采购代理机构宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在“崇川区人民政府网”公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：中标结果公告公示期结束后，供应商可至代理单位领取中标通知书。领取地址：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦3楼，电话：0513-85110636，15951322510。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购人需在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

- 合同主要条款

合同书

招标人（或称甲方）：

中标人（或称乙方）：

签订时间：  年  月  日

签订地点：

根据《民法典》及（项目名称）           的采购结果、招标文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见投标文件。

1.2乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为         元人民币，包含招标文件所确定的招标范围内相应的全部内容。乙方在报价时应充分考虑到人工费、材料费、设备费、备品备件和专用工具费用、运输费、安装费、施工费（包含不限于地面硬化、水电接入）、措施项目费、检测费、方案及深化设计费、运营服务费、宣传费、管理费、税金、利润、国家相关规费以及其他所有费用（即作为一个完整的工程直至验收合格交付使用过程中的全部费用），即响应本项目的各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

2.2付款方式

所有货到、安装、调试、验收合格交付使用、审计结束后支付至合同总价款中的95%，余款在验收合格后满两年付清。

三、质量保证

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

3.2中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3.4乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.6乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

四、安装技术服务要求

4.1乙方按国家相关行业规定安装规范和标准完成安装、调试服务工作。

4.2遵守现场甲方的一切规章制度，文明安装和调试。

4.3乙方负责保管现场的产品设备及附配件。

4.4安装调试人员对邻近产品设备等造成损坏，应由乙方负责修复及承担一切直接费用。

4.5乙方承担安装调试期间产品设备和安装调试人员的安全责任。

4.6乙方须针对本项目并配备充足的技术力量和项目负责人，负责现场管理以保证该项目的实施。

五、验收

5.1项目涉及到的货物由甲方组织有关部门进行验收.

5.2产品设备到达甲方指定现场前，应提前3天通知甲方做好准备，由甲方会同有关单位和人员根据乙方提供的项目产品设备清单，进行现场验收货。

5.3本项目须进行中间验收，在外装饰面安装以前，要对结构用材装饰用材和工艺进行初步验收。

5.4乙方在完成安装任务后，甲方将对主要原部件进行原厂检测，如检测不合格，乙方承担所有责任。

5.5乙方所供货物在通过验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

5.6甲方有权拒收未通过专项验收的货物，已供货物按合同货物单价的10%结算。

5.7验收合格的同时，乙方需提供产品合格证、质保书等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算。

5.8如双方对验收结果有分歧，则以南通市技术监督局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

5.9乙方所供货物，可能由南通市质量技术监督局从中随机抽取1套进行全项检测，乙方承担因此涉及到的费用。

5.10对于检测不合格的，该批次货物无条件退货并退场。同时甲方认定为乙方自身的原因而导致的该结果，有权取消乙方的成交资格且解除合同。

六、质保期及售后服务

6.1此次招标的所有项目产品质保期     年（即    月）。从通过项目验收之日起计。

6.2乙方无论对其投标产品的售后服务有无委托均不能免除其对投标产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

6.3交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

6.4产品出现故障损坏时，乙方接到报修通知后，安排的维修人员在约定的（24小时）内完成维修任务。

6.5如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

6.6保修期满后，乙方须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

七、产品交货及安装调试服务

7.1乙方须在合同生效之日起        天内完成全部产品设备安装调试，因甲方原因导致的延期除外。

7.2乙方提供中标产品设备并送至甲方指定的地点并负责安装、调试服务，同时承担因此发生的一切费用。

7.3乙方发货到甲方指定地点时应先用函、电通告甲方。

7.4产品设备交货时，外包装应完整无破损。

7.5产品设备交货时，应提供到货产品设备、材料的清单，具体还包括但不限于以下的内容：

（1）产品出厂合检验格证，制造商全称、配套件的名称、型号、规格等。

（2）完备的使用说明书。

（3）安装说明书。

八、其他

8.1乙方不能按要求履行合同约定，甲方有权解除合同。

8.2合同期间，乙方所有的违规操作行为导致的一切法律责任由乙方自行承担。

8.3乙方须严格遵守国家关于保密等有关法律法规，对在合同履行过程中所获得的甲方相关信息承担保密责任。

## 九、履约保证金

9.1本项目中标后的履约保证金为       。

9.2乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

十、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

10.1 甲方违约责任

10.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

10.1.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

10.2 乙方违约责任

10.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

10.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天 0.1% 支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十一、不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、索赔

12.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

12.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的生效

本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

十五、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十六、附则

16.1 合同份数：本合同一式肆份，招标人、中标人各贰份。

16.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

16.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

16.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

招标人（盖章）：                  中标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          法定代表人或委托代理人：

年  月  日                            年  月  日

注：甲方保留对合同微调的权利。

# 第六部分  质疑提出和处理

质疑函格式参见附件。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

# 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）

- 投标人符合规定条件的声明函；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

- 有效的营业执照；

- 供应商信用承诺书；

- 其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

1、技术条款响应一览表；

2、项目需求中要求提供的材料；（不提供或提供不全作无效投标处理）

3、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

4、投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件

- 开标一览表；

- 分项报价明细表。

附件1

投标人符合规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件或扫描件并盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（授权单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年月日

注：提供投标代表本人身份证复印件或扫描件并盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

# 附件5

#### 技术条款响应一览表

| 序号 | 货物名称 | 所投 品牌型号 | 采购文件 设备参数要求 | 所投设备 技术响应参数 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

1、供应商应对照招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。

2、供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

3、该表不作为投标供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

4、投标供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

5、投标供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

6、所投品牌型号，必须确定、唯一。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

##### 年    月    日

附件6

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

# 附件7

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：        邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。