南通市五里树小学

特色教育京剧专业教室建设项目

政府采购招标文件

###### 项目编号：CCCG2023060

采购单位：南通市五里树小学

代理单位：南通辉华企业管理咨询有限公司

日期：2023年7月6日

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

- 第一部分  招标公告

项目概况：南通市五里树小学特色教育京剧专业教室建设招标项目的潜在投标人应在南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标栏获取招标文件，并于  2023 年   7月 27  日 14 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CCCG2023060。

项目名称：南通市五里树小学特色教育京剧专业教室建设项目。

预算金额：  50  万元。

最高限价：  50万元。

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：  2023 年 7  月 6  日至  2023 年  7 月  27 日。

地点：南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标栏。

方式：自行下载

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023 年 7  月 27  日 14 点 30 分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：南通市江海大道北729号和丰大厦B座1楼政务中心开标室1，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：现场投标模式

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称： 南通市五里树小学；

地 址： 南通市崇川区陈桥街道树西路244号；

联系方式： 朱老师，13962968128。

2. 采购代理机构信息

名 称： 南通辉华企业管理咨询有限公司；

地 址： 南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢3层；

联系方式： 戴健秋，0513-80100639,18806297798。

- 项目联系方式

招标文件制作人： 戴健秋；

电 话： 戴健秋，0513-80100639,18806297798。

第二部分  投标须知

- 一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交（仅现场投标模式适用）

1、投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2、投标文件每一部分内容均须提供“一正、肆副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、分包号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。供应商送达投标文件，即视为已投标参加政府采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果供应商无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

- 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，  45  个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

六、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、招标代理费：

（1）本项目中标人须缴纳招标代理费。收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率。

（2）招标代理收费费率标准：

| 成交金额 | 招标代理收费费率 |
| --- | --- |
| 50万元以下 | 10.5‰ |
| 备注 | 采购代理费用不足2000元的，按2000元收费。 |

（3）采购代理服务费收取账户信息如下：

收款单位：南通辉华企业管理咨询有限公司

银行账号：1071 6001 0400 20722

开户银行：中国农业银行南通市人民东路支行

（4）供应商自行考虑包含在投标报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

（5）招标代理费应在中标通知书发出送达后3日内一次性付清。

- 七、履约保证金

- 1、本项目中标后的履约保证金为项目中标价的     5 %  。

- 2、中标供应商可以选择以  支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险、政府采购线上合同信用融资（注：政府采购线上合同信用融资是南通市财政局和中国人民银行南通市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购网-“政采贷”模块查询联系。）  等非现金形式缴纳履约保证金。

- 2、中标供应商在中标通知书发出之日起15日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

- 3、中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 4、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

八、关于现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在投标文件递交日前自行实地察看有关现场和对周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

2、采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、潜在供应商为响应本项目而勘察项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4、供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响投标文件内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，且不作任何答复。

第三部分  项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、绿色采购：依据政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 二、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

- 1、项目需求

为进一步创建京剧特色校园，南通市五里树小学拟建设京剧专业教室，提升京剧教学硬件水平。根据需求，京剧专业教室按现代音视频潮流的理念来规划，须具有优良的现场音响效果与良好的语言清晰度，同时应具备现场录音条件和提供现场音视频转播及网络直播的能力。在总体定位上层次较高，而系统的配置上，以达到先进、可靠，操作灵活、简便为目标。

- 2、建设说明及要求

（1）项目建设由“京剧专业教室”和“移动（京剧）工坊”这两部分组成。

（2）京剧专业教室（涵盖小舞台、练功房）的要求：具备40人同时练习的空间、汇报演出及对外交流场所。涉及舞台专业布置、基本功训练设施、扩声音响、舞台灯光及舞台幕布等。

（3）移动（京剧）工坊的要求：移动搭建，具备展示学校京剧特色教育及专业展示的空间。

3、建设要求

（1）京剧专业教室：

① 舞台布置及设施

舞台布置与设施需符合京剧专业，充分满足演出要求；装饰布置简洁大方，布局合理；练功把杆及练功镜需安装牢固，满足安全的要求。

② 扩声系统

扩声系统须具有优良的现场音响效果与良好的语言清晰度，同时应具备现场录音条件和提供现场音视频转播及网络直播的能力。在总体定位上层次较高，而系统的配置上，要求系统先进、可靠，操作灵活、简便。

建成后的扩声系统应具有频率特性平直、覆盖均匀、扩散度好、声压级大，指向性强，传输增益较高及声相定位准确等优点。

③ 舞台灯光系统

要求灯杆及灯具安装牢固，布线符合相关规范，满足安全的要求。灯具无噪声，布光均匀，系统操作便利。

（2）移动（京剧）工坊：

移动（京剧）工坊制作前中标供应商须提供设计图纸待业主确认再行制作，同时须满足组装、拆卸便利并保证安全的要求。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在需求文件中有特别要求的，按需求文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 1、项目建设需求货物设备产品和技术规格参数要求清单一览表

| 序号 | 需求名称 | 技术规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、特色京剧专业教室 |  |  |  |  |
| （1）小舞台 |  |  |  |  |
| 1 | 舞台主背景 | 制作方法：固定安装；材料：木方及木工板底衬，环保进口墙纸UV制作敷贴；墙纸材质：盐化树脂及桑麻、和纸、硅藻土、竹炭等天然材料制作，具有较强的质感及颗粒感。图案：投标人设计。设计要求：符合戏曲舞台专业氛围。尺寸：780*280cm； 注：中标供应商须在合同签订生效后，提供设计图纸待采购人确认再行制作。 | 幅 | 1 |
| 2 | 2侧背景 | 制作方法：固定安装；材料：木方及木工板底衬，环保进口墙纸UV制作敷贴；墙纸材质：盐化树脂及桑麻、和纸、硅藻土、竹炭等天然材料制作，具有较强的质感及颗粒感。图案：投标人设计。设计要求：符合戏曲舞台专业氛围。尺寸：280*280cm； 注：中标供应商须在合同签订生效后，提供设计图纸待采购人确认再行制作。 | 幅 | 2 |
| 3 | 台口2侧背景 | 制作方法：固定安装；材料：木方及木工板底衬，环保进口墙纸UV制作敷贴；墙纸材质：盐化树脂及桑麻、和纸、硅藻土、竹炭等天然材料制作，具有较强的质感及颗粒感。图案：投标人设计。设计要求：符合戏曲舞台专业氛围。尺寸：120cm*280cm； 注：中标供应商须在合同签订生效后，提供设计图纸待采购人确认再行制作。 | 幅 | 2 |
| 4 | 舞台地毯 | 加厚加密戏剧舞台地毯。手工编织，纯棉防滑底布，团花嵌织.尺寸：300×600cm | 块 | 1 |
| 5 | 舞台戏剧专用桌椅（一桌2椅） | 桌子： 材质：木制；尺寸：80*120*55cm； 椅子： 材质：木制；尺寸：155*45cm | 套 | 1 |
| 6 | 戏剧桌围椅披 | 全金线绣制。桌子横搭1个，桌围1个。椅披2个，椅垫2个。 尺寸： 桌围高100cm，宽105cm。 桌子横搭长200cm，宽45cm。 椅披长200cm，宽45cm。 椅子横搭长155cm，宽45cm。 | 套 | 1 |
| 7 | 舞台侧幕 | 防火幕布尺寸： 400cm*300cm*3：1墨绿色防火幕布，含防火内衬；固定安装。 1.面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。 2.缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3.针迹密度：(11～13)针/3cm 4.幕布整体倒顺光顺向一致。 5.褶间距应均匀。 ★6.舞台幕布防火要求达到B2级 安装：距墙15cm | 平方 | 72 |
| （2）练功房 |  |  |  |  |
| 1 | 练功地毯 | 加厚加密戏剧舞台地毯。手工编织，纯棉防滑底布，团花嵌织。尺寸：500cm*800cm | 块 | 1 |
| 2 | 兵器 | 戏剧舞台专用十八样兵器；兵器高度1.7米至1.8米不等。材质：木质 | 根 | 16 |
| 3 | 兵器架 | 9孔兵器架。材质：木质； 尺寸：1800*700*50cm; | 套 | 2 |
| 4 | 大鼓 | 双面。鼓面直径：20寸（含1.6米木质支架） | 套 | 1 |
| 5 | 练功镜 | 800cm*320cm*0.55cm贴墙安装，含实木固定边框（颜色由业主确定）。安装要求：拼缝紧密平整。 | 套 | 1 |
| 6 | 双层落地式把杆 | 双三角斜架地面固定；双层把杆内置加粗钢芯，外圈为实木制作。长度9米。上一层可调节把杆高度，调节范围：80-120cm； | 套 | 1 |
| 7 | 装饰处理及墙面布展 | 1.东侧墙欧松板包柱（减震柱3根），批腻子及涂料粉刷。柱子及空白处艺术布展。 2.地柜。东侧墙现场定制。材料：免漆板；尺寸：900*80*70cm 3.室内北侧（中间）柱子软包处理，1.2米处四周安装练功把杆。 室内墙面布展： 大靠1套（包括靠旗）、武将头盔1个（含1.6米翎子2根）、马鞭1根；其它：丝穗、流苏穗、普网穗、脸谱等京剧装饰物品若干。 | 套 | 1 |
| 8 | 南侧窗帘 | 防火幕布尺寸： 1400cm*300cm*3：1墨绿色防火幕布，含防火内衬；固定安装。 1.面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。 2.缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3.针迹密度：(11～13)针/3cm 4.幕布整体倒顺光顺向一致。 5.褶间距应均匀。 ★6.舞台幕布防火要求达到B2级 | 平方 | 126 |
| （3）现场扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 | 可旋转渐变指向号筒音箱； 扬声器单元:LF 1×12"（75mm音圈）低音， HF 1×44mm压缩高音； ★频响范围：55Hz-18KHz（-3dB）； 灵敏度：97dB； 额定功率:300W；阻抗:8Ω； ★指向性（HXV）:50-100°(H)55°(V)恒定指向； ★最大声压级：124（连续）/130dB（峰值）；产品具有法定检测资质机构出具的CNAS、ilac MRA的检测报告（注：竞标时提供的加盖投标人公章的原厂检测报告复印件的内容中应包含以上标★项参数，否则该条款内的3款★项参数视作负偏离。） | 只 | 2 |
| 2 | 舞台返听扬声器 | 可旋转渐变指向号筒音箱； 扬声器单元:LF 1×12"（75mm音圈）低音， HF 1×44mm压缩高音； ★频响范围：55Hz-18KHz（-3dB）； 灵敏度：97dB； 额定功率:300W；阻抗:8Ω； ★指向性（HXV）:50-100°(H)55°(V)恒定指向； ★最大声压级：124（连续）/130dB（峰值）； | 只 | 2 |
| 3 | 主扩、返听扬声器功放 | ★输出功率：2×800W 8Ω或2×1350W 4Ω；频率响应：19Hz-15kHz±0.5dB；THD+N（Rated power,4Ω/KHz）%： 0.11%； ★信噪比：96dB； 输入方式：3-pin XLR,平衡式； 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 阻尼系数 ：≥220:1 转换速率 ：30V/us ★具有直流保护、过载保护、短路保护 | 台 | 2 |
| 4 | 辅助扬声器 | 可旋转渐变指向号筒音箱； 扬声器单元:LF 1×10"（75mm音圈）低音， HF 1×44mm压缩高音； ★频响范围：55Hz-20KHz（-10dB）； 灵敏度：95dB；额定功率:350W；阻抗:8Ω； ★指向性（HXV）:50-100°(H)55°(V)恒定指向； ★最大声压级：120（连续）/126dB（峰值）； | 只 | 2 |
| 5 | 辅助扬声器功放 | ★输出功率：2×450W 8Ω或2×750W 4Ω； ★频率响应：19Hz-15kHz±0.5dB；THD+N（Rated power,4Ω/KHz）%： 0.11%； ★信噪比：96B； 输入方式：3-pin XLR,平衡式； 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；阻尼系数 ：≥160:1 转换速率 ：25V/us ★具有直流保护、过载保护、短路保护。 | 台 | 1 |
| 6 | 手持无线话筒 | 发射机参数： 清晰的24位数字音频 扩展的20 Hz至20 kHz频率范围 超过120 dB的动态范围 数字式预开关分集 44 MHz调谐带宽 每个频带有32个可用通道 每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统 通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对 2节AA电池可持续使用长达8小时，也可选配SB903可充电电池。 接收机参数： 清晰的 24 位数字音频 20 Hz 至 20 kHz 频响范围（视话筒头而定） ★120 dB 的动态范围 数字式预开关分集。 ★接收机采用行业领先的数字无线技术和设计，可通过以太网连接，以进行本地设置、频率扫描和固件更新。 ★提供Wireless Workbench 软件和 ShurePlus Channels 移动应用，可进行严格的监督和实时控制。 | 套 | 2 |
| 7 | 无线胸麦 （另配小咪头耳麦2个） | 发射机参数： 清晰的24位数字音频 扩展的20 Hz至20 kHz频率范围 超过120 dB的动态范围 数字式预开关分集 44 MHz调谐带宽 每个频带有32个可用通道 每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统 通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对 2节AA电池可持续使用长达8小时，也可选配SB903可充电电池。 接收机参数： 清晰的 24 位数字音频 20 Hz 至 20 kHz 频响范围（视话筒头而定） ★120 dB 的动态范围 数字式预开关分集。 ★接收机采用行业领先的数字无线技术和设计，可通过以太网连接，以进行本地设置、频率扫描和固件更新。 | 套 | 2 |
| 8 | 时序电源 | 8通道时序电源器。 ★采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； ★8路通道总承受功率为8KW电源； 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观； ★每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； ★可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； ★软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； ★设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置； 设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； ★设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； ★设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。 本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。 采用新国家标准的10A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 | 台 | 1 |
| 9 | 机柜 | 航空箱定制；尺寸：600*600*700 | 个 | 2 |
| 10 | 辅材 | 管线材、音频线、音箱线、音频接插件等 | 批 | 1 |
| （4）现场混音系统及录音部分 |  |  |  |  |
| 1 | 现场混音系统 | 说明：该系统为移动式，具有设备轻便（安装于拉杆式机箱内）功能强大等特点，是软硬件结合的混合工作模式。系统基于以太网运行千兆网络音频的传输协议，可以双向传输96kHz@128通道数字音频。硬件采用网络连接方式与混音机架软件结合使用，可任意移动接驳校内具有扩声设备的场所（如：京剧专业教室、风雨操场、录音室、教室、会议室等）并可随时通过录音软件同步录制多轨音频。 1.接口箱 ★不低于12 路麦克风/线路输入，具有广播/录音室品质的前置放大器、6 路以上线路输出； ★具有ASIO 和 Core Audio 兼容的音频 I/O； ★2个RJ45以太网端口。通过单根Cat6以太网电缆连接实现远程控制； ★支持的采样率：44.1、48、88.2和96 kHz； 麦克风/线路输入具备XLR / TRS组合； 字时钟输入/输出； ★dante、MIDI协议可通过硬件转换方式支持SoundGrid系统； 技术参数： 模拟输入： 增益范围：麦克风：0 dB至+52.5 dB；线路：-10 dB至+42.5 dB； 最大输入电平：麦克风：+26 dBu /线路：+36 dBu 麦克风等效输入噪声：> -126 dB（150欧姆源，增益+59.5 dB） 谐波失真：通常<0.01％@单位增益，-10dB输入@ 1 kHz 频率响应：+/- 0.5 dB（20 Hz至20 kHz） 通道分离：优于90 dB（40 Hz至15 kHz） 模拟输出 最大输出电平：+22 dBu 残留输出噪声：<90 dB（20 Hz至20 kHz） 频率响应：+/- 0.5 dB（20 Hz至20 kHz） 输出阻抗：50欧姆 通道分离：优于90 dB（40 Hz至15 kHz） 谐波失真：通常<0.01％@单位增益，-10dB输入@ 1 kHz； 2.服务器 强大的dsp音频处理服务器，以实时处理现场混音/使用效果器插件。可同时运行数百个vst插件来增强现场混音。可与任意SoundGrid I/O接口连接使用（包括DiGiGrid I/O产品)，可通过SoundGrid Connect与非SoundGrid I/O设备（ASIO/Core Audio）连接使用； 技术参数： 超低延迟：44.1–96kHz 时低至 0.8 毫秒 中央处理器：英特尔® 第 10 代酷睿™ i7-10700 CPU，8 GB 内存 静音风扇设计：风扇速度根据 CPU 温度自动调节 3.混音机架 宿主机架多达 64 个处理通道，实时运行每通道多达8个vst插件。机架在dsp音频处理服务器上进行插件处理，最小化延迟。音频处理效果插件为标准vst，vst3，vst3(64)格式音频插件， | 套 | 1 |
| 2 | 录音软件 | ★正版音乐制作软件，该软件可用来进行专业的编曲、录音、混音。是功能完备的数字音频工作站（DAW, Digital Audio Workstation）。 渲染导出音频除正常立体声导出外还可以分轨导出、按队列导出，渲染导出时可选择非实时导出以节省渲染时间。 带有音阶助手的 VariAudio，只需设置音阶并跟随 Chord Track 或让 Scale Assistant 根据录制的音符建议音阶。可以立即量化录音的音高或将 VariAudio 音高编辑捕捉到音阶。 音频到 MIDI 和弦，只需将录音拖到和弦轨道，软件就会布置和弦进程。如果检测结果与您的音阶不匹配，软件可以根据以下和弦建议最接近的替代方案。 内置软音源与loop采样： Audio engine：64 bit Audio resolution：192KHZ MIDI tracks：unlimited Audio tracks：unlimited VST Instrument tracks ：unlimited VCA tracks：256 VST Instruments：4 Instrument sounds：> 3000 VST audio effect plug-ins：81 VST MIDI effect plug-ins：18 Physical inputs & outputs：256 Audiochannel insert slots：16 Group channels：256 FX send and return channels：S:8 - R:64 注：竞标时，须提供功能软件界面的三种内容截图，同时须提供明确的“正版音乐制作软件”承诺函，加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 3 | 音频工作站 | 配置：13代酷睿i7-1355U MX550独显 8GB内存 256G固态 14英寸屏幕 WIN10 | 套 | 1 |
| 4 | FIT控制器 | ★具有16+1 触敏 100 毫米电动推子； ★HUI/Mackie 兼容 Pro Tools、Logic、Ableton、Cubase 16+1 个可点击的无限旋转编码器 8 个用于推子层选择的专用开关 插件参数的触觉控制，自动映射到 FIT 用于同步节奏效果的大型 Tap Tempo 打击垫 用于控制任何 eMotion LV1 参数的触摸和旋转旋钮 |  |  |
| 5 | 效果器插件 | ★提供不低于300个标准vst，vst3，vst3(64)格式音频正版效果器插件。插件覆盖均衡，动态，多段均衡，算法混响，采样混响，延时，前级放大模拟，硬件采样模拟，声场平衡，音频信号分析等，个别插件可与smaart声场测试软件自动分析声场并给出均衡设置。 | 套 | 1 |
| 6 | 录音师耳机 | 佩戴方式：头戴式 功能用途：手机耳机，监听耳机 单元直径：45mm 灵敏度：99dB 耳机线：1.2-3m 频响范围：15-28000Hz 产品阻抗：38欧姆 | 付 | 1 |
| （5）舞台灯光 |  |  |  |  |
| 1 | LED影视平板灯 | 额定电压：AC100~240V，50/60Hz ★光源：≥672颗高显高亮LED贴片灯珠 显色指数：CRI≥90 光束角度：120° 色温：3200K-5600K可选 控制通道 : 4CH 协议：DMX512、RDM协议 调光 : DMX512调光，独立电子线性调光；高达65535位级别的曲线调光模式，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实 材料工艺 : 铝型材+钣金。 ★冷却系统 : 铝型材自然散热，无风机设计 | 套 | 6 |
| 2 | 静音LED帕灯 | 72颗3W LED帕灯 输入电压：AC90-240V 50-60Hz 最大功率：250w 光源数量：3W*90颗红绿蓝白四色 光源寿命：6-10万小时 透镜角度：15°、25°、35°、45°(可选) 控制方式：DMX512,主从,自走,声控 通道：4/8CH ★冷却系统：无风扇，壳体散热； 防护等级：IP20 工作环境温度：-20°C-40°C | 个 | 36 |
| 4 | LED成像灯 | 技术参数： 输入电压：AC100-240V，50-60Hz 额定功率：80W/60W ★光 源：80W/60W COB 色 温：3200K 显 指：>90 灯珠寿命：50000h 调光：0-255，0%-100%线性调光 光学材料：K9。光学透镜 光学角度： 15°－30° 功能效果：散光、聚光、柔光 防护等级：IP20 控制模式：国际标准DMX512信号、自走、主从 通道数量：2个DMX通道 | 台 | 6 |
| 5 | 灯控台 | 额定电压 : AC100V~240V/50~60Hz 采用功能强大的泰坦Titan 操作系统，酷睿双核处理器，128G 固态硬盘，4G 内存； 8个标准DMX512输出端口，4096个DMX通道，支持中文菜单显示，且内置多国语言，内置一个15.6 寸高分辩率宽屏触摸屏，并可扩展一个17 寸触摸屏，支持联网计算机设备的各种灯光3D可视化软件； 支持Artnet网络功能，并可扩展至12个DMX 输出口，6144个DMX 通道，10个宏功能按键，可编辑任何程序，20 个重放推杆，支持1000 个虚拟程序重放，具有属性控制窗口, 强大的CMY/RGB调色板功能； 具有单独的总控推杆和按键，支持涂鸦式手写命名功能，内置像素映射及内置图形发生器，支持CITP协议，可在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图；可预览服务器或数字灯的内置素材；支持wi-fi接入,可使用Ipod Touch 和iphone等无线控灯，移动设备远程控制灯具；内置数千种灯库，内置灯库编辑软件，内置Visualiser 可视化舞台模拟软件，支持视频，支持MIDI时间码声光同步功能，可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放，由MIDI 遥控重放按钮或推子；三个转轮，一个可自行定义的参数调整转轮，2个专用的亮度和速度轮。 ★内置不间断UPS电源，可意外断电保护，防止数据丢失。 | 台 | 1 |
| 6 | 灯杆 | φ50钢管制作.刷专用灰色油漆。 | 项 | 1 |
| 7 | 辅材 | 灯钩、保险钢丝绳、管线材等 | 批 | 1 |
| （6）其它 |  |  |  |  |
| 1 | 京剧名段伴奏 | 提供不低于500首伴奏素材 | 项 | 1 |
| 2 | 专业培训 | 京剧专业知识授课（含正音、教唱、化妆、包头、毯子功、靶子功等），不低于12节课时。 注：竞标时须提供明确的承诺函，加盖投标人公章。 | 项 | 1 |
| 3 | 单反 | 有效像素 5060 机身尺寸 约152 × 116.4 × 76.4毫米 传感器尺寸 全画幅（36*24mm） 影像处理器 双DIGIC 6 对焦点数 61点（41个十字形对焦点） 测光方式 评价测光，中央重点测光，点测光，局部测光 感光度 场景智能自动：在ISO 100-3200之间自动设置 P，Tv，Av，M，B：自动ISO，可在ISO 100-6400范围内手动设置（以1/3级或整级为单位），或ISO感光度扩展到L（相当于ISO 50），H（相当于ISO 12800） 快门速度 30-1/8000秒（所有拍摄模式），B门 连拍功能 支持（最高约5张/秒） 产品类型 高端单反 液晶屏尺寸：3.2英寸；104万像素触摸屏； 128G SD170M/S卡2张 读卡器1个 含EF镜头70-200mm f/2.8L，对焦辅助灯（通过EOS专用外接闪光灯发出）、包、支架（含包） | 套 | 1 |
| 4 | 装饰部分 | 含：舞台顶面拆除、刮腻子、顶面墙面灰黑色涂料粉刷及其它部位修补等 | 项 | 1 |
| 二、移动工坊（主题：京剧） |  |  |  |  |
| 1 | 移动工坊（可拼装拆卸） | 顶面板：材质：白色高光板 | 平方 | 24 |
|  |  | 背景围档：材质：实木板 | 平方 | 15 |
|  |  | 东西围档：材质：实木板 | 平方 | 20 |
|  |  | 地台：材质：实木多层板；尺寸：2000*1800*150 | 平方 | 4 |
|  |  | 梳妆台：材质：免漆板；化妆镜：尺寸：1000*2000；照明灯：16盏（15W磨砂白炽灯，含灯座） | 套 | 1 |
|  |  | 圆形门柱（含底座）：材质：实木 | 套 | 4 |
|  |  | 方柱：材质：实木 | 套 | 8 |
|  |  | 中堂板：材质：实木 | 平方 | 3 |
|  |  | 门头大梁：材质：实木 | 米 | 6 |
|  |  | 外围小梁：材质：实木 | 米 | 32 |
|  |  | 人物造型地台：尺寸：400*550*150；材质：实木多层板覆地毯；LED灯带（嵌装） | 个 | 5 |
|  |  | 小舞台：尺寸：200*180*15cm；材质：实木多层板覆地毯； | 个 | 1 |
|  |  | 灰镜一：尺寸：2200*1800（嵌装）；灰镜二：尺寸：600*1800（嵌装）； | 套 | 1 |
|  |  | 乳胶漆（含腻子、调色）：暗红色 | 项 | 1 |
|  |  | 地毯：地面铺设。材质：15毫米隔音弯头纱阻燃纯色地毯。尺寸：400*600cm | 平方 | 24 |
| 2 | 布展 | ★门头牌匾制作： 注：中标供应商须在合同签订生效后，提供设计图纸待采购人确认再行制作。 | 项 | 1 |
|  |  | ★各类喷绘、丝印、立体字等布展产品。注：中标供应商须在合同签订生效后，提供设计图纸待采购人确认再行制作。 | 项 | 1 |
|  |  | ★京剧人物模型：1:1定制且便于运输。 要求：人物造型逼真，包括眼神、身段均需符合京剧人物特征，包含全套服装、鞋帽、人物化妆及道具。具体戏剧人物：1、贵妃醉酒之“杨玉环”；2、挑滑车之“高宠”；3、霸王别姬之“霸王”；4、徐九经升官记之“徐九经” | 套 | 4 |
|  |  | 展示道具：木制兵器架2个，戏曲刀片*4、双锏*1、金锏银鞭*1、长短滕杆花枪*2、红缨枪*2、大小大板枪*2、佛尘*1、出手锤*1、马鞭*2、一环大刀*1、道具剑*2 | 项 | 1 |
|  |  | 展示乐器：京胡*1、京二胡*1、月琴*1、板鼓*1套、响板*1、笛子*2、堂鼓*1、大锣*1、小锣*1、铙钹*1、齐钹、撞钟*1 | 项 | 1 |
| 3 | DIY手工展示 | 脸谱面具：白坯套件（含颜料），手工DIY纸浆京剧脸谱面具白坯，需含人物脸谱纹路素材30个以上。 | 套 | 10 |
|  |  | 京剧包头： 47件及化妆套件*1；后头饰3件*1；包头网子3个；线帘*2；各式大小水钻头面40个； | 项 | 1 |
|  |  | 人物化妆用品：戏剧专用油彩5套，肉色油彩10支；上妆/卸妆油各10盒；油彩托盘5个；定妆粉10盒；胭脂10盒；粉扑10个；0-8号化妆笔10套；排刷5套；各式头花20个；化妆镜5个；戏曲水鬓片子3套（含额头鬓、刘海贴片、小鬓、大柳）；化妆胶水10瓶 | 项 | 1 |
|  |  | 戏曲电子锣鼓：京剧专用题材，插电或充电宝供电，可连接脚踏板，自带录音，可接驳音箱。 | 套 | 1 |
| 4 | 液晶电视机 （含背架） | 60英寸4K超高清 技术参数： 屏幕分辨率：3840*2160 刷新率：60HZ 色域：80%DCI-P3 护眼模式：低蓝光 运行内存：2GB 存储空间：32GB CPU:四核A35 GPU:G31MP2 蓝牙版本：5.0 操作系统：安卓9.0 | 台 | 1 |
| 5 | 液晶电视机 道具箱 | 航空箱定制，高强度尼龙轮子（含刹车）； | 个 | 1 |
| 6 | 移动模特道具箱 | 航空箱定制，高强度尼龙轮子6个（含刹车）； 尺寸：1800*600*550 | 个 | 4 |
| 6 | 移动道具箱 | 航空箱定制，高强度尼龙轮子6个（含刹车）；尺寸：2200*600*550。需增加2道可拆卸隔板。隔板高度按可按收纳头面、展品及化妆品计算） | 个 | 2 |

- 2、质量要求

（1）供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目采购活动结果的合同规定的质量、规格和性能的要求。

（2）项目需求产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（3）供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（4）供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（5）供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（6）供应商在项目建设完毕，竣工验收合格后，须提供完整的技术资料，包含但不限于如：产品的使用手册、保修条款、保修证明，包括验收报告、走线图、系统图等。

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量：  详见第三部分第二条（三）项第1点“项目建设需求货物设备产品和技术规格参数要求清单一览表” 。

2、采购项目交付时间：   合同签订生效后30“日历天”内完成供货、安装、调试和验收  。

3、采购项目交付地点：  采购人指定地点 。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 1、项目建设需求货物设备产品的演示演示

（1）合同签订生效后，在预付款支付前的5天内，进行“现场混音系统”、“录音软件”的“功能和技术规格参数”演示验收；发现“演示功能和技术规格参数”和本招标文件要求不一致的，或供应商有意拖延演示验收的，采购人有权视该等情形为违约，并据此有权单方面终止并解除采购合同，供应商将承担一切后果与责任。

注：该条为实质性响应条款，竞标时须提供符合要求的承诺函，否则作无效投标处理。

（2）演示验收要求一览表：

| 序号 | 演示验收的货物设备产品 | 演示的功能和技术规格参数 | 演示验收时间 | 演示验收地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场混音系统 | 按本招标文件第三部分第二条（三）项第1点表格内序号“一、特色京剧专业教室”下“（4）现场混音系统及录音部分”中的序号1的技术规格参数进行。 | 合同签订生效后，在预付款支付前的5个日历天内进行。 | 采购单位指定地点：采购人学校风雨操场 |
| 2 | 录音软件 | 按本招标文件第三部分第二条（三）项第1点表格内序号“一、特色京剧专业教室”下“（4）现场混音系统及录音部分”中的序号2的技术规格参数进行。 |  |  |

- 2、免费质保期限

整体项目免费质保期：不少于贰年（即24个月），质保期自项目建设竣工，采购人出具的专项验收报告单上，采供双方签字之日起计算。

- 3、售后服务（含安装、调试、验收、培训、质保、维护等）

（1）供应商须满足招标文件要求的质保服务。

（2）供应商须确保项目质量达到优良标准，工期按采购人的要求时间完成。

（3）供应商确保工作人员均受过严格培训，具有丰富施工经验的工程技术人员，严格按照标准和规范进行施工。

（4）供应商须负责为采购人免费培训设备管理员，其中包括理论培训及实际操作培训。

（5）供应商须提供7×24小时售后服务支持。免费质保期内每年提供不少于两次检查，免费质保期结束前，由供应商和采购人双方代表对产品进行一次全面检查，任何缺陷由供应商负责处理，并将缺陷原因、修理内容、完成修理和恢复时间等以书面形式告知采购人，并得到采购人认可。

（6）供应商接到采购人报修通知后须即时响应。如电话响应无法解决，则须4小时内到达现场、24小时内修复。如遇设备故障无法按时修复的，须提供临时备件予以替换，确保系统正常运行，并保证所需配件在3个工作日内到达用户现场。

（7）供应商在免费质保期内，就上述所有服务及设备的零部件更换、运输等一切相关费用均为免费，免费质保期满后仍需向采购人提供只计成本的维护服务。后续服务、硬件配件和软件选件以不高于本次采购价格（或折扣率）提供给采购人，并提供同样时间的免费质保期。同时，供应商应负责所有设备，保修期内的软件版本的免费升级。

（六）采购标的验收标准

1、项目建设安装调试完毕，项目整体包含涉及到的货物设备产品由采购人组织有关部门进行专项验收，并出具验收报告，该验收报告将作为采购人支付本项目合同价款的依据。

2、验收标准：按相应的项目建设（含货物设备产品）国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、在通过专项验收时，供应商应对由于设计、工艺或设备产品、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（七）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

本项目建设包含为多款产品采购，根据采购项目技术构成、产品价格比重等，明确了本项目的核心产品：  现场混音系统  。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的同品牌供应商，将采取随机抽签方式确定中标人。

（八）采购需求中必须满足的其他实质性要求和条件

1、本项目采购产品     如有      被列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单强制采购范围，投标人所投标产品需在强制采购范围内的。（投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书证明）

2、其他实质性要求条款一览表

| 序号 | 实质性要求条款 |
| --- | --- |
| 1 | 竞标时须提供明确的京剧专业知识授课（含正音、教唱、化妆、包头、毯子功、靶子功等）承诺函，不低于12节课时。 |
| 2 | 竞标时须提供明确的“正版音乐制作软件”承诺函。 |
| 3 | 项目建设整体（含货物设备产品）的免费质保期限不少于2年，竞标时须提供明确的符合质保期要求的材料。 |
| 4 | 竞标时，须提供明确的：在规定的时间要求内，配合采购人对 “现场混音系统”、“录音软件”的“功能和技术规格参数”的演示验收承诺函。 |

3、实质性要求条款不接受负偏离，否则作无效投标处理。

（九）采购标的付款方式

注：付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效投标处理。

1、按照通财购[2020]39号“关于进一步促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知”文件第一条（九）款规定，合同签订生效后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的30%作为项目建设实施的预付款；

2、项目建设完毕经验收合格后（采购人专项验收报告出具之日），采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的70％；合同价款支付完毕。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不按上述条款规定，付款方式以最终签订合同为准。

（十）本项目不接受进口产品投标

- 第四部分  开标和评标

一、采购人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。

- 评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人代表和评审专家共计5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合（由采购人审查）；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全或加盖电子签章；

- 投标人在”鸿雁不见面交易系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 未完整上传投标文件电子文档的，或上传的文件打不开的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未通过符合性检查的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 报价文件出现在其他投标文件中的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- 投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标人 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目采购产品被列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；

- 不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的；

- 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足  3  家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

6、因系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足  3  家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足  3  家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告财政局，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：  70  分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审项 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1.资质资信（9分） | （1）投标单位具有质量管理理体系认证、环境管理理体系认证、职业健康管理理体系认证证书（认证证书必须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查，必须提供在此网站上查验的截图及证书复印件，否则对应评分项不得分），每提供一个有效证书得1分，共3分。 | 3 |
|  | （2）投标供应商2020年1月以来至今，承担过专业京剧教室建设成功案例的，每提供1份证明材料得2分；本项最多得6分。证明材料须同时提供①合同文本、②验收报告这两项复印件加盖公章，如不提供或提供不齐全不得分。 | 6 |
| 2.项目需求货物设备产品技术规格参数响应（30分） | 供应商提供竞标的货物设备产品技术规格参数完全符合招标文件要求的得30分；非“★”技术参数每出现一项负偏离扣1分，扣完为止；“★”产品技术参数每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 | 30 |
| 3.项目建设实施方案（15分） | （1）评委就项目建设实施方案中的施工组织和管理、施工进度计划和工期保证措施等因素综合评审：说明内容完整可行、可操作性强、完全满足项目建设需求的得5分；说明内容较完整可行、可操作性较强、基本满足项目建设需求的得3分；说明内容可行性较差、可操作性较差的得1分；该项最高得5分。 | 5 |
|  | （2）评委就项目建设实施方案中的施工安装、调试验收说明等因素综合评审：说明内容详细、措施合理的得5分；说明内容较详细、措施较合理的得3分，说明内容粗疏简陋的得1分；该项最高得5分。 | 5 |
|  | （3）评委就项目建设实施方案中的项目整体建设质量保证措施是否明确、合理等因素综合评审：质量保证方案说明完整可行、可操作性强、完全满足项目建设需求的得5分；质量保证方案说明较完整可行、可操作性较强、基本满足项目建设需求的得3分；质量保证方案说明可行性较差、可操作性较差的得1分；未提供或完全不符合项目建设要求的不得分。 | 5 |
| 4.质保及售后（16分） | （1）本项目建设整体和涉及需求产品免费质保期为2年，在此基础上增加1年（即12个月）的，得2分，该项最多加2分。 | 2 |
|  | （2）依据供应商提供的售后服务方案内的维保响应时间、具体的保障措施等，评委综合评审：方案合理，内容详尽，措施定位准确针对性强的得3分；方案较合理、有内容描述，措施有一定程度针对性的得2分；方案基本可行，描述简单针对性不高的得1分。 | 3 |
|  | （3）售后服务方案内能够反映供应商具备高效及时的响应服务能力，能够提供详细的售后技术支持人员姓名、联系方式、常驻办公地点等信息，同时承诺一般故障3小时内响应并到达现场，紧急故障1小时内响应并到达现场的，得3分；否则不得分。 | 3 |
|  | （4）供应商能够提供项目建设后的现场培训承诺函，承诺：培训不少于3名采购人的设备管理员，并保证采购人的使用人员能够正常操作项目建设中涉及的软硬件产品各种功能的，得1分。 | 1 |
|  | （5）依据供应商提供的“京剧专业知识授课”培训方案，评委针对培训内容、培训计划、培训组织方式、培训保障等内容综合评审：提供的方案能够体现“京剧专业”且完整、可行、完全满足用户需求的得7分；提供的方案虽然能体现“京剧专业”，但完整度不够高仅基本满足用户要求的得4分；提供的方案简单，体现“京剧专业”完整度较差的得1分；完全不满足的得0分。 | 7 |

（四）价格分：  30   分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除（本项目标的需求明确的所属行业为   工业    ）

（1）本项目对小型和微型企业产品给予   10  %的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予   10  %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予   10  %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体  3   %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

（六）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（七）采购代理机构宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标栏公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：中标结果公告公示期结束后，供应商可至代理单位领取中标通知书。领取地址： 南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢3层 ，电话：  0513-80100639、18806297798。 。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

特别说明：采用不见面远程方式开标的，中标人中标后在领取中标通知书前需提供  无  份加盖公章的系统内打印的纸质投标文件给采购代理机构。未提供纸质投标文件的不得领取中标通知书。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购人需在《中标通知书》发出之日起15日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式  陆  份，采购人  贰  份、供应商  贰  份，崇川区审批局、崇川区财政局政府采购科各一份；同时，采购合同需在合同签订之日起2个工作日内进行合同公告。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

- 合同主要条款

南通市五里树小学特色教育京剧专业教室建设项目

- 合同书

注：本合同为草拟，采购结束后，合同项下的甲乙双方可根据项目实际需求，修订详细条款。

采购单位（或称甲方）：南通市五里树小学

中标人（或称乙方）：

签订时间：2023 年 月 日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及 南通市五里树小学特色教育京剧专业教室建设项目[项目编号：CCCG2023060]的采购结果、招标文件及乙方的投标文件，经双方协商一致，签订以下合同条款，共同遵守。

- 第一部分 合同一般条款

- 第一条 合同文件

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、招标文件和供应商投标文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3.合同文件使用文字

3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

- 第二条 标的物的一般条款

4.完整物权

对于提供的标的物或服务，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

由乙方按招标文件要求制定服务方案，并提供服务质量、标准、合同执行期间按此服务标准执行。

- 第三条 对货物或服务质量提出异议的时间和办法

6.提出异议的时间和办法

6.1  乙方在服务期间，若甲方认为乙方的服务质量未达到合同规定的。

6.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物或服务符合合同规定。

- 第四条 合同价款和支付

7.合同价款和支付

7.1 本合同的结算货币为人民币。

7.2 乙方应按照双方签订的合同规定服务并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算合同款项。

7.2.1 合格的发票；

7.2.2 甲方盖章后的验收合格证明。

7.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

7.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 第五条 违约责任

8.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

9.甲方违约责任

9.1 在合同生效后，甲方要求取消货物服务的，应向乙方偿付合同价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

10.乙方违约责任

10.1 乙方不能按时提供货物服务的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

11.不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 第六条 合同的解除和转让

12.合同的解除

12.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

12.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

12.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.合同的转让

13.1合同的部分和全部都不得转让。

- 第二部分 合同特殊条款

- 1.合同标的

1.1提供甲方需求的特色教育京剧专业教室的建设。

1.2合同标的建设需求货物设备产品清单一览表

| 序号 | 货物设备产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、特色京剧专业教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）小舞台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 舞台主背景 |  |  | 幅 | 1 |  |  |
| 2 | 2侧背景 |  |  | 幅 | 2 |  |  |
| 3 | 台口2侧背景 |  |  | 幅 | 2 |  |  |
| 4 | 舞台地毯 |  |  | 块 | 1 |  |  |
| 5 | 舞台戏剧专用桌椅（一桌2椅） |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 戏剧桌围椅披 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 舞台侧幕 |  |  | 平方 | 72 |  |  |
| （2）练功房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 练功地毯 |  |  | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 兵器 |  |  | 根 | 16 |  |  |
| 3 | 兵器架 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 大鼓 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 练功镜 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 双层落地式把杆 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 装饰处理及墙面布展 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 南侧窗帘 |  |  | 平方 | 126 |  |  |
| （3）现场扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 2 | 舞台返听扬声器 |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 主扩、返听扬声器功放 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 辅助扬声器 |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 辅助扬声器功放 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 手持无线话筒 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 无线胸麦（另配小咪头耳麦2个） |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 时序电源 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 机柜 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| （4）现场混音系统及录音部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场混音系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 录音软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 音频工作站 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | FIT控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 效果器插件 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 录音师耳机 |  |  | 付 | 1 |  |  |
| （5）舞台灯光 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED影视平板灯 |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 静音LED帕灯 |  |  | 个 | 36 |  |  |
| 4 | LED成像灯 |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 5 | 灯控台 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 灯杆 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| （6）其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 京剧名段伴奏 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 专业培训 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 单反 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 装饰部分 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 二、移动工坊（主题：京剧） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动工坊（可拼装拆卸）：顶面板 |  |  | 平方 | 24 |  |  |
|  | 移动工坊（可拼装拆卸）：背景围档 |  |  | 平方 | 15 |  |  |
|  | 移动工坊（可拼装拆卸）：东西围档 |  |  | 平方 | 20 |  |  |
|  | 移动工坊（可拼装拆卸）：地台 |  |  | 平方 | 4 |  |  |
|  | 移动工坊（可拼装拆卸）：梳妆台 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 移动工坊（可拼装拆卸）：圆形门柱（含底座） |  |  | 套 | 4 |  |  |
|  | 移动工坊（可拼装拆卸）：方柱 |  |  | 套 | 8 |  |  |
|  | 移动工坊（可拼装拆卸）：中堂板 |  |  | 平方 | 3 |  |  |
|  | 移动工坊（可拼装拆卸）：门头大梁 |  |  | 米 | 6 |  |  |
|  | 移动工坊（可拼装拆卸）：外围小梁 |  |  | 米 | 32 |  |  |
|  | 移动工坊（可拼装拆卸）：人物造型地台 |  |  | 个 | 5 |  |  |
|  | 移动工坊（可拼装拆卸）：小舞台 |  |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 移动工坊（可拼装拆卸）：灰镜一、灰镜二 |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 移动工坊（可拼装拆卸）：乳胶漆（含腻子、调色 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 移动工坊（可拼装拆卸）：地毯 |  |  | 平方 | 24 |  |  |
| 2 | 布展：★门头牌匾制作 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 布展：各类喷绘、丝印、立体字等布展产品 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 布展：京剧人物模型 |  |  | 套 | 4 |  |  |
|  | 布展：展示道具 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 布展：展示乐器 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | DIY手工展示：脸谱面具 |  |  | 套 | 10 |  |  |
|  | DIY手工展示：京剧包头 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | DIY手工展示：人物化妆用品 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | DIY手工展示：戏曲电子锣鼓 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 液晶电视机（含背架） |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 液晶电视机道具箱 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 移动模特道具箱 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 移动道具箱 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 合计 | 人民币（大写） |  |  |  |  |  | ¥： |

- 2.合同标的建设说明及要求

2.1合同标的建设由“京剧专业教室”和“移动（京剧）工坊”这两部分组成。

2.2京剧专业教室（涵盖小舞台、练功房）的要求：具备40人同时练习的空间、汇报演出及对外交流场所。涉及舞台专业布置、基本功训练设施、扩声音响、舞台灯光及舞台幕布等。

2.3移动（京剧）工坊的要求：移动搭建，具备展示学校京剧特色教育及专业展示的空间。

- 3.建设要求

3.1京剧专业教室：

3.1.1舞台布置及设施：舞台布置与设施需符合京剧专业，充分满足演出要求；装饰布置简洁大方，布局合理；练功把杆及练功镜需安装牢固，满足安全的要求。

3.1.2扩声系统

3.1.2.1扩声系统须具有优良的现场音响效果与良好的语言清晰度，同时应具备现场录音条件和提供现场音视频转播及网络直播的能力。在总体定位上层次较高，而系统的配置上，要求系统先进、可靠，操作灵活、简便。

3.1.2.2建成后的扩声系统应具有频率特性平直、覆盖均匀、扩散度好、声压级大，指向性强，传输增益较高及声相定位准确等优点。

3.1.3舞台灯光系统要求灯杆及灯具安装牢固，布线符合相关规范，满足安全的要求。灯具无噪声，布光均匀，系统操作便利。

3.2移动（京剧）工坊：移动（京剧）工坊制作前中标供应商须提供设计图纸待业主确认再行制作，同时须满足组装、拆卸便利并保证安全的要求。

- 4.价格与支付

4.1（合同价格按本项目采购中标价格执行）合同价款为人民币      圆（¥     元）。

合同价款包括：货物（含附配件）的价格、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、检测费、质保期内维保费、售后服务费、管理费、税金、利润、各类风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所有费用 。

4.2付款方法

4.2.1在采购合同签订生效后：

4.2.1.1甲方在收到乙方的合格发票后的15日内，支付合同价款的30%，即人民币              圆（¥         元）为项目建设实施的预付款。

4.2.1.2项目建设完毕，经验收合格后（甲方专项验收报告出具之日起计），甲方在收到乙方的合格发票后的15日内，支付合同价款的70%，即人民币              圆（¥         元），合同价款支付完毕。

注：上述条款，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不按上述条款规定，付款方式以最终签订合同为准。

4.3付款时乙方须提供合格发票。

4.4付款方式：银行转帐。

- 5.合同标的建设货物设备产品的技术规格参数要求清单一览表

| 序号 | 需求名称 | 技术规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、特色京剧专业教室 |  |  |
| （1）小舞台 |  |  |
| 1 | 舞台主背景 | 制作方法：固定安装；材料：木方及木工板底衬，环保进口墙纸UV制作敷贴；墙纸材质：盐化树脂及桑麻、和纸、硅藻土、竹炭等天然材料制作，具有较强的质感及颗粒感。图案：投标人设计。设计要求：符合戏曲舞台专业氛围。尺寸：780*280cm； 注：乙方须在合同签订生效后，提供设计图纸待甲方确认再行制作。 |
| 2 | 2侧背景 | 制作方法：固定安装；材料：木方及木工板底衬，环保进口墙纸UV制作敷贴；墙纸材质：盐化树脂及桑麻、和纸、硅藻土、竹炭等天然材料制作，具有较强的质感及颗粒感。图案：投标人设计。设计要求：符合戏曲舞台专业氛围。尺寸：280*280cm； 注：乙方须在合同签订生效后，提供设计图纸待甲方确认再行制作。 |
| 3 | 台口2侧背景 | 制作方法：固定安装；材料：木方及木工板底衬，环保进口墙纸UV制作敷贴；墙纸材质：盐化树脂及桑麻、和纸、硅藻土、竹炭等天然材料制作，具有较强的质感及颗粒感。图案：投标人设计。设计要求：符合戏曲舞台专业氛围。尺寸：120cm*280cm； 注：乙方须在合同签订生效后，提供设计图纸待采购人确认再行制作。 |
| 4 | 舞台地毯 | 加厚加密戏剧舞台地毯。手工编织，纯棉防滑底布，团花嵌织.尺寸：300×600cm |
| 5 | 舞台戏剧专用桌椅（一桌2椅） | 桌子： 材质：木制；尺寸：80*120*55cm； 椅子： 材质：木制；尺寸：155*45cm |
| 6 | 戏剧桌围椅披 | 全金线绣制。桌子横搭1个，桌围1个。椅披2个，椅垫2个。 尺寸： 桌围高100cm，宽105cm。 桌子横搭长200cm，宽45cm。 椅披长200cm，宽45cm。 椅子横搭长155cm，宽45cm。 |
| 7 | 舞台侧幕 | 防火幕布尺寸： 400cm*300cm*3：1墨绿色防火幕布，含防火内衬；固定安装。 1.面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。 2.缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3.针迹密度：(11～13)针/3cm 4.幕布整体倒顺光顺向一致。 5.褶间距应均匀。 ★6.舞台幕布防火要求达到B2级 安装：距墙15cm |
| （2）练功房 |  |  |
| 1 | 练功地毯 | 加厚加密戏剧舞台地毯。手工编织，纯棉防滑底布，团花嵌织。尺寸：500cm*800cm |
| 2 | 兵器 | 戏剧舞台专用十八样兵器；兵器高度1.7米至1.8米不等。材质：木质 |
| 3 | 兵器架 | 9孔兵器架。材质：木质； 尺寸：1800*700*50cm; |
| 4 | 大鼓 | 双面。鼓面直径：20寸（含1.6米木质支架） |
| 5 | 练功镜 | 800cm*320cm*0.55cm贴墙安装，含实木固定边框（颜色由业主确定）。安装要求：拼缝紧密平整。 |
| 6 | 双层落地式把杆 | 双三角斜架地面固定；双层把杆内置加粗钢芯，外圈为实木制作。长度9米。上一层可调节把杆高度，调节范围：80-120cm； |
| 7 | 装饰处理及墙面布展 | 1.东侧墙欧松板包柱（减震柱3根），批腻子及涂料粉刷。柱子及空白处艺术布展。 2.地柜。东侧墙现场定制。材料：免漆板；尺寸：900*80*70cm 3.室内北侧（中间）柱子软包处理，1.2米处四周安装练功把杆。 室内墙面布展： 大靠1套（包括靠旗）、武将头盔1个（含1.6米翎子2根）、马鞭1根；其它：丝穗、流苏穗、普网穗、脸谱等京剧装饰物品若干。 |
| 8 | 南侧窗帘 | 防火幕布尺寸： 1400cm*300cm*3：1墨绿色防火幕布，含防火内衬；固定安装。 1.面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致。 2.缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3.针迹密度：(11～13)针/3cm 4.幕布整体倒顺光顺向一致。 5.褶间距应均匀。 ★6.舞台幕布防火要求达到B2级 |
| （3）现场扩声系统 |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 | 可旋转渐变指向号筒音箱； 扬声器单元:LF 1×12"（75mm音圈）低音， HF 1×44mm压缩高音； ★频响范围：55Hz-18KHz（-3dB）； 灵敏度：97dB； 额定功率:300W；阻抗:8Ω； ★指向性（HXV）:50-100°(H)55°(V)恒定指向； ★最大声压级：124（连续）/130dB（峰值）； 产品具有法定检测资质机构出具的CNAS、ilac MRA的检测报告（检测报告内容应包含以上标★项参数） |
| 2 | 舞台返听扬声器 | 可旋转渐变指向号筒音箱； 扬声器单元:LF 1×12"（75mm音圈）低音， HF 1×44mm压缩高音； ★频响范围：55Hz-18KHz（-3dB）； 灵敏度：97dB； 额定功率:300W；阻抗:8Ω； ★指向性（HXV）:50-100°(H)55°(V)恒定指向； ★最大声压级：124（连续）/130dB（峰值）； |
| 3 | 主扩、返听扬声器功放 | ★输出功率：2×800W 8Ω或2×1350W 4Ω；频率响应：19Hz-15kHz±0.5dB；THD+N（Rated power,4Ω/KHz）%： 0.11%； ★信噪比：96dB； 输入方式：3-pin XLR,平衡式； 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 阻尼系数 ：≥220:1 转换速率 ：30V/us ★具有直流保护、过载保护、短路保护 |
| 4 | 辅助扬声器 | 可旋转渐变指向号筒音箱； 扬声器单元:LF 1×10"（75mm音圈）低音， HF 1×44mm压缩高音； ★频响范围：55Hz-20KHz（-10dB）； 灵敏度：95dB；额定功率:350W；阻抗:8Ω； ★指向性（HXV）:50-100°(H)55°(V)恒定指向； ★最大声压级：120（连续）/126dB（峰值）； |
| 5 | 辅助扬声器功放 | ★输出功率：2×450W 8Ω或2×750W 4Ω； ★频率响应：19Hz-15kHz±0.5dB；THD+N（Rated power,4Ω/KHz）%： 0.11%； ★信噪比：96B； 输入方式：3-pin XLR,平衡式； 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；阻尼系数 ：≥160:1 转换速率 ：25V/us ★具有直流保护、过载保护、短路保护。 |
| 6 | 手持无线话筒 | 发射机参数： 清晰的24位数字音频 扩展的20 Hz至20 kHz频率范围 超过120 dB的动态范围 数字式预开关分集 44 MHz调谐带宽 每个频带有32个可用通道 每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统 通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对 2节AA电池可持续使用长达8小时，也可选配SB903可充电电池。 接收机参数： 清晰的 24 位数字音频 20 Hz 至 20 kHz 频响范围（视话筒头而定） ★120 dB 的动态范围 数字式预开关分集。 ★接收机采用行业领先的数字无线技术和设计，可通过以太网连接，以进行本地设置、频率扫描和固件更新。 ★提供Wireless Workbench 软件和 ShurePlus Channels 移动应用，可进行严格的监督和实时控制。 |
| 7 | 无线胸麦 （另配小咪头耳麦2个） | 发射机参数： 清晰的24位数字音频 扩展的20 Hz至20 kHz频率范围 超过120 dB的动态范围 数字式预开关分集 44 MHz调谐带宽 每个频带有32个可用通道 每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统 通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对 2节AA电池可持续使用长达8小时，也可选配SB903可充电电池。 接收机参数： 清晰的 24 位数字音频 20 Hz 至 20 kHz 频响范围（视话筒头而定） ★120 dB 的动态范围 数字式预开关分集。 ★接收机采用行业领先的数字无线技术和设计，可通过以太网连接，以进行本地设置、频率扫描和固件更新。 |
| 8 | 时序电源 | 8通道时序电源器。 ★采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； ★8路通道总承受功率为8KW电源； 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观； ★每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； ★可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； ★软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； ★设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置； 设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； ★设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； ★设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。 本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。 采用新国家标准的10A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 |
| 9 | 机柜 | 航空箱定制；尺寸：600*600*700 |
| 10 | 辅材 | 管线材、音频线、音箱线、音频接插件等 |
| （4）现场混音系统及录音部分 |  |  |
| 1 | 现场混音系统 | 说明：该系统为移动式，具有设备轻便（安装于拉杆式机箱内）功能强大等特点，是软硬件结合的混合工作模式。系统基于以太网运行千兆网络音频的传输协议，可以双向传输96kHz@128通道数字音频。硬件采用网络连接方式与混音机架软件结合使用，可任意移动接驳校内具有扩声设备的场所（如：京剧专业教室、风雨操场、录音室、教室、会议室等）并可随时通过录音软件同步录制多轨音频。 1.接口箱 ★不低于12 路麦克风/线路输入，具有广播/录音室品质的前置放大器、6 路以上线路输出； ★具有ASIO 和 Core Audio 兼容的音频 I/O； ★2个RJ45以太网端口。通过单根Cat6以太网电缆连接实现远程控制； ★支持的采样率：44.1、48、88.2和96 kHz； 麦克风/线路输入具备XLR / TRS组合； 字时钟输入/输出； ★dante、MIDI协议可通过硬件转换方式支持SoundGrid系统； 技术参数： 模拟输入： 增益范围：麦克风：0 dB至+52.5 dB；线路：-10 dB至+42.5 dB； 最大输入电平：麦克风：+26 dBu /线路：+36 dBu 麦克风等效输入噪声：> -126 dB（150欧姆源，增益+59.5 dB） 谐波失真：通常<0.01％@单位增益，-10dB输入@ 1 kHz 频率响应：+/- 0.5 dB（20 Hz至20 kHz） 通道分离：优于90 dB（40 Hz至15 kHz） 模拟输出 最大输出电平：+22 dBu 残留输出噪声：<90 dB（20 Hz至20 kHz） 频率响应：+/- 0.5 dB（20 Hz至20 kHz） 输出阻抗：50欧姆 通道分离：优于90 dB（40 Hz至15 kHz） 谐波失真：通常<0.01％@单位增益，-10dB输入@ 1 kHz； 2.服务器 强大的dsp音频处理服务器，以实时处理现场混音/使用效果器插件。可同时运行数百个vst插件来增强现场混音。可与任意SoundGrid I/O接口连接使用（包括DiGiGrid I/O产品)，可通过SoundGrid Connect与非SoundGrid I/O设备（ASIO/Core Audio）连接使用； 技术参数： 超低延迟：44.1–96kHz 时低至 0.8 毫秒 中央处理器：英特尔® 第 10 代酷睿™ i7-10700 CPU，8 GB 内存 静音风扇设计：风扇速度根据 CPU 温度自动调节 3.混音机架 宿主机架多达 64 个处理通道，实时运行每通道多达8个vst插件。机架在dsp音频处理服务器上进行插件处理，最小化延迟。音频处理效果插件为标准vst，vst3，vst3(64)格式音频插件， |
| 2 | 录音软件 | ★正版音乐制作软件，该软件可用来进行专业的编曲、录音、混音。是功能完备的数字音频工作站（DAW, Digital Audio Workstation）。 渲染导出音频除正常立体声导出外还可以分轨导出、按队列导出，渲染导出时可选择非实时导出以节省渲染时间。 带有音阶助手的 VariAudio，只需设置音阶并跟随 Chord Track 或让 Scale Assistant 根据录制的音符建议音阶。可以立即量化录音的音高或将 VariAudio 音高编辑捕捉到音阶。 音频到 MIDI 和弦，只需将录音拖到和弦轨道，软件就会布置和弦进程。如果检测结果与您的音阶不匹配，软件可以根据以下和弦建议最接近的替代方案。 内置软音源与loop采样： Audio engine：64 bit Audio resolution：192KHZ MIDI tracks：unlimited Audio tracks：unlimited VST Instrument tracks ：unlimited VCA tracks：256 VST Instruments：4 Instrument sounds：> 3000 VST audio effect plug-ins：81 VST MIDI effect plug-ins：18 Physical inputs & outputs：256 Audiochannel insert slots：16 Group channels：256 FX send and return channels：S:8 - R:64 |
| 3 | 音频工作站 | 配置：13代酷睿i7-1355U MX550独显 8GB内存 256G固态 14英寸屏幕 WIN10 |
| 4 | FIT控制器 | ★具有16+1 触敏 100 毫米电动推子； ★HUI/Mackie 兼容 Pro Tools、Logic、Ableton、Cubase 16+1 个可点击的无限旋转编码器 8 个用于推子层选择的专用开关 插件参数的触觉控制，自动映射到 FIT 用于同步节奏效果的大型 Tap Tempo 打击垫 用于控制任何 eMotion LV1 参数的触摸和旋转旋钮 |
| 5 | 效果器插件 | ★提供不低于300个标准vst，vst3，vst3(64)格式音频正版效果器插件。插件覆盖均衡，动态，多段均衡，算法混响，采样混响，延时，前级放大模拟，硬件采样模拟，声场平衡，音频信号分析等，个别插件可与smaart声场测试软件自动分析声场并给出均衡设置。 |
| 6 | 录音师耳机 | 佩戴方式：头戴式 功能用途：手机耳机，监听耳机 单元直径：45mm 灵敏度：99dB 耳机线：1.2-3m 频响范围：15-28000Hz 产品阻抗：38欧姆 |
| （5）舞台灯光 |  |  |
| 1 | LED影视平板灯 | 额定电压：AC100~240V，50/60Hz ★光源：≥672颗高显高亮LED贴片灯珠 显色指数：CRI≥90 光束角度：120° 色温：3200K-5600K可选 控制通道 : 4CH 协议：DMX512、RDM协议 调光 : DMX512调光，独立电子线性调光；高达65535位级别的曲线调光模式，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实 材料工艺 : 铝型材+钣金。 ★冷却系统 : 铝型材自然散热，无风机设计 |
| 2 | 静音LED帕灯 | 72颗3W LED帕灯 输入电压：AC90-240V 50-60Hz 最大功率：250w 光源数量：3W*90颗红绿蓝白四色 光源寿命：6-10万小时 透镜角度：15°、25°、35°、45°(可选) 控制方式：DMX512,主从,自走,声控 通道：4/8CH ★冷却系统：无风扇，壳体散热； 防护等级：IP20 工作环境温度：-20°C-40°C |
| 4 | LED成像灯 | 技术参数： 输入电压：AC100-240V，50-60Hz 额定功率：80W/60W ★光 源：80W/60W COB 色 温：3200K 显 指：>90 灯珠寿命：50000h 调光：0-255，0%-100%线性调光 光学材料：K9。光学透镜 光学角度： 15°－30° 功能效果：散光、聚光、柔光 防护等级：IP20 控制模式：国际标准DMX512信号、自走、主从 通道数量：2个DMX通道 |
| 5 | 灯控台 | 额定电压 : AC100V~240V/50~60Hz 采用功能强大的泰坦Titan 操作系统，酷睿双核处理器，128G 固态硬盘，4G 内存； 8个标准DMX512输出端口，4096个DMX通道，支持中文菜单显示，且内置多国语言，内置一个15.6 寸高分辩率宽屏触摸屏，并可扩展一个17 寸触摸屏，支持联网计算机设备的各种灯光3D可视化软件； 支持Artnet网络功能，并可扩展至12个DMX 输出口，6144个DMX 通道，10个宏功能按键，可编辑任何程序，20 个重放推杆，支持1000 个虚拟程序重放，具有属性控制窗口, 强大的CMY/RGB调色板功能； 具有单独的总控推杆和按键，支持涂鸦式手写命名功能，内置像素映射及内置图形发生器，支持CITP协议，可在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图；可预览服务器或数字灯的内置素材；支持wi-fi接入,可使用Ipod Touch 和iphone等无线控灯，移动设备远程控制灯具；内置数千种灯库，内置灯库编辑软件，内置Visualiser 可视化舞台模拟软件，支持视频，支持MIDI时间码声光同步功能，可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放，由MIDI 遥控重放按钮或推子；三个转轮，一个可自行定义的参数调整转轮，2个专用的亮度和速度轮。 ★内置不间断UPS电源，可意外断电保护，防止数据丢失。 |
| 6 | 灯杆 | φ50钢管制作.刷专用灰色油漆。 |
| 7 | 辅材 | 灯钩、保险钢丝绳、管线材等 |
| （6）其它 |  |  |
| 1 | 京剧名段伴奏 | 提供不低于500首伴奏素材 |
| 2 | 专业培训 | 京剧专业知识授课（含正音、教唱、化妆、包头、毯子功、靶子功等），不低于12节课时。 |
| 3 | 单反 | 有效像素 5060 机身尺寸 约152 × 116.4 × 76.4毫米 传感器尺寸 全画幅（36*24mm） 影像处理器 双DIGIC 6 对焦点数 61点（41个十字形对焦点） 测光方式 评价测光，中央重点测光，点测光，局部测光 感光度 场景智能自动：在ISO 100-3200之间自动设置 P，Tv，Av，M，B：自动ISO，可在ISO 100-6400范围内手动设置（以1/3级或整级为单位），或ISO感光度扩展到L（相当于ISO 50），H（相当于ISO 12800） 快门速度 30-1/8000秒（所有拍摄模式），B门 连拍功能 支持（最高约5张/秒） 产品类型 高端单反 液晶屏尺寸：3.2英寸；104万像素触摸屏； 128G SD170M/S卡2张 读卡器1个 含EF镜头70-200mm f/2.8L，对焦辅助灯（通过EOS专用外接闪光灯发出）、包、支架（含包） |
| 4 | 装饰部分 | 含：舞台顶面拆除、刮腻子、顶面墙面灰黑色涂料粉刷及其它部位修补等 |
| 二、移动工坊（主题：京剧） |  |  |
| 1 | 移动工坊（可拼装拆卸） | 顶面板：材质：白色高光板 |
|  |  | 背景围档：材质：实木板 |
|  |  | 东西围档：材质：实木板 |
|  |  | 地台：材质：实木多层板；尺寸：2000*1800*150 |
|  |  | 梳妆台：材质：免漆板；化妆镜：尺寸：1000*2000；照明灯：16盏（15W磨砂白炽灯，含灯座） |
|  |  | 圆形门柱（含底座）：材质：实木 |
|  |  | 方柱：材质：实木 |
|  |  | 中堂板：材质：实木 |
|  |  | 门头大梁：材质：实木 |
|  |  | 外围小梁：材质：实木 |
|  |  | 人物造型地台：尺寸：400*550*150；材质：实木多层板覆地毯；LED灯带（嵌装） |
|  |  | 小舞台：尺寸：200*180*15cm；材质：实木多层板覆地毯； |
|  |  | 灰镜一：尺寸：2200*1800（嵌装）；灰镜二：尺寸：600*1800（嵌装）； |
|  |  | 乳胶漆（含腻子、调色）：暗红色 |
|  |  | 地毯：地面铺设。材质：15毫米隔音弯头纱阻燃纯色地毯。尺寸：400*600cm |
| 2 | 布展 | ★门头牌匾制作： 注：乙方须在合同签订生效后，提供设计图纸待甲方确认再行制作。 |
|  |  | ★各类喷绘、丝印、立体字等布展产品。注：乙方须在合同签订生效后，提供设计图纸待甲方确认再行制作。 |
|  |  | ★京剧人物模型：1:1定制且便于运输。 要求：人物造型逼真，包括眼神、身段均需符合京剧人物特征，包含全套服装、鞋帽、人物化妆及道具。具体戏剧人物：1、贵妃醉酒之“杨玉环”；2、挑滑车之“高宠”；3、霸王别姬之“霸王”；4、徐九经升官记之“徐九经” |
|  |  | 展示道具：木制兵器架2个，戏曲刀片*4、双锏*1、金锏银鞭*1、长短滕杆花枪*2、红缨枪*2、大小大板枪*2、佛尘*1、出手锤*1、马鞭*2、一环大刀*1、道具剑*2 |
|  |  | 展示乐器：京胡*1、京二胡*1、月琴*1、板鼓*1套、响板*1、笛子*2、堂鼓*1、大锣*1、小锣*1、铙钹*1、齐钹、撞钟*1 |
| 3 | DIY手工展示 | 脸谱面具：白坯套件（含颜料），手工DIY纸浆京剧脸谱面具白坯，需含人物脸谱纹路素材30个以上。 |
|  |  | 京剧包头： 47件及化妆套件*1；后头饰3件*1；包头网子3个；线帘*2；各式大小水钻头面40个； |
|  |  | 人物化妆用品：戏剧专用油彩5套，肉色油彩10支；上妆/卸妆油各10盒；油彩托盘5个；定妆粉10盒；胭脂10盒；粉扑10个；0-8号化妆笔10套；排刷5套；各式头花20个；化妆镜5个；戏曲水鬓片子3套（含额头鬓、刘海贴片、小鬓、大柳）；化妆胶水10瓶 |
|  |  | 戏曲电子锣鼓：京剧专用题材，插电或充电宝供电，可连接脚踏板，自带录音，可接驳音箱。 |
| 4 | 液晶电视机 （含背架） | 60英寸4K超高清 技术参数： 屏幕分辨率：3840*2160 刷新率：60HZ 色域：80%DCI-P3 护眼模式：低蓝光 运行内存：2GB 存储空间：32GB CPU:四核A35 GPU:G31MP2 蓝牙版本：5.0 操作系统：安卓9.0 |
| 5 | 液晶电视机道具箱 | 航空箱定制，高强度尼龙轮子（含刹车）； |
| 6 | 移动模特道具箱 | 航空箱定制，高强度尼龙轮子6个（含刹车）； 尺寸：1800*600*550 |
| 7 | 移动道具箱 | 航空箱定制，高强度尼龙轮子6个（含刹车）；尺寸：2200*600*550。需增加2道可拆卸隔板。隔板高度按可按收纳头面、展品及化妆品计算） |

- 6.标的质量要求

6.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本合同标的计划采购招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。

6.2合同标的建设需求产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

6.3乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

6.4乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.5乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6.6在项目建设完毕，竣工验收合格后，乙方须提供完整的技术资料，包含但不限于如：产品的使用手册、保修条款、保修证明，包括验收报告、走线图、系统图等。

- 7.合同履行期限和地点

7.1合同签订生效后  30  “日历天”内完成供货、安装、调试和验收。

7.2合同履行地点：甲方学校内。

- 8.合同标的建设需求货物设备产品的演示验收

8.1合同签订生效后，在预付款支付前的5天内，进行“现场混音系统”、“录音软件”的“功能和技术规格参数”演示验收；发现“演示功能和技术规格参数”和本合同计划采购招标文件要求不一致的，或乙方有意拖延演示验收的，甲方有权视该等情形为违约，并据此有权单方面终止并解除采购合同，乙方将承担一切后果与责任。

8.2演示验收要求一览表：

| 序号 | 演示验收的货物设备产品 | 演示的功能和技术规格参数 | 演示验收时间 | 演示验收地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场混音系统 | 按本合同第二条第5点表格内序号“一、特色京剧专业教室”下“（4）现场混音系统及录音部分”中的序号1的技术规格参数进行。 | 合同签订生效后，在预付款支付前的5个日历天内进行。 | 甲方指定地点：甲方学校风雨操场 |
| 2 | 录音软件 | 按本合同第二条第5点表格内序号“一、特色京剧专业教室”下“（4）现场混音系统及录音部分”中的序号2的技术规格参数进行。 |  |  |

- 9.免费质保期限

合同标的整体免费质保期：   年（即  个月）（注：按乙方参与本合同标的计划采购活动时的投标文件内的承诺填写），质保期自项目建设竣工，采购人出具的专项验收报告单上，采供双方签字之日起计算。

- 10.售后服务（含安装、调试、验收、培训、质保、维护等）

10.1乙方须满足本合同要求的质保服务。

10.2乙方须确保本合同标的建设质量达到优良标准，工期按甲方的要求时间完成。

10.3乙方须确保工作人员均受过严格培训，具有丰富施工经验的工程技术人员，严格按照标准和规范进行施工。

10.4乙方须负责为甲方免费培训不少于3名设备管理员，其中包括理论培训及实际操作培训。

10.5须提供7×24小时售后服务支持。免费质保期内每年提供不少于两次检查，免费质保期结束前，由乙方和甲方方代表对产品进行一次全面检查，任何缺陷由乙方负责处理，并将缺陷原因、修理内容、完成修理和恢复时间等以书面形式告知甲方，并得到甲方认可。

10.6乙方接到甲方报修通知后须即时响应。如电话响应无法解决，则须4小时内到达现场、24小时内修复。如遇设备故障无法按时修复的，须提供临时备件予以替换，确保系统正常运行，并保证所需配件在3个工作日内到达甲方现场。

10.7乙方在免费质保期内，就上述所有服务及设备的零部件更换、运输等一切相关费用均为免费，免费质保期满后仍需向甲方提供只计成本的维护服务。后续服务、硬件配件和软件选件以不高于本次采购价格（或折扣率）提供给甲方，并提供同样时间的免费质保期。同时，乙方应负责所有设备，保修期内的软件版本的免费升级。

- 11.验收标准

11.1合同标的建设安装调试完毕，标的整体包含涉及到的货物设备产品由甲方组织有关部门进行专项验收，并出具验收报告，该验收报告将作为甲方支付本合同价款的依据。

11.2验收标准：按相应的项目建设（含货物设备产品）国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

11.3在通过专项验收时，乙方应对由于设计、工艺或设备产品、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

- 12.违约责任

12.1除本合同第二部分“合同特殊条款”内的约定外，按本合同第一部分“合同一般条款”内的约定执行。

- 13.合同生效及其它

13.1本合同在乙方提交合同价款的  5%  ，即人民币      圆（¥    元）给甲方的履约保证金凭证后，甲乙双方签订合同。

13.2乙方可选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险、网上办理的政府采购线上合同信用融资等非现金形式提交履约保证金凭证。

13.3乙方在按要求保质保量的完成本合同标的并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还本合同标的履约保证金。

13.4由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

13.5本合同在双方签字盖章后生效。

13.6合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和本合同计划采购招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

- 14.合同争议

14.1争议解决：甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

14.2甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、车旅费等。

- 15.附则

15.1本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，南通市崇川区财政局政府采购科、南通市崇川区行政审批局交易管理科各收执壹份，每份合同均具同等的法律效力。

15.2本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》等有关法律法规之规定解释。

……以下无正文……

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称：南通市五里树小学 | 单位名称： |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号 |
| 日期： | 日期： |

- 第六部分  质疑提出和处理

质疑函格式参见附件。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

- 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）

- 投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（代理机构现场查询，截图留存并归档）；

- 供应商信用承诺书；

- 招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

- 其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

- 投标人情况一览表；

- 商务部分正负偏离表；

- 技术部分正负偏离表；

- 投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

- 现场勘察承诺函（如有）；

- 商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

- 投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件

- 开标一览表；

- 分项报价明细表。

- 小型、微型企业声明函（如有）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）；

- 监狱和戒毒企业证明材料（如有）。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.所投品牌型号，必须确定、唯一。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

现场勘察承诺函

- （采购人）    ：

- 依据贵单位________（招标项目名称、项目编号)项目招标文件的要求。我方已于202  年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

- 1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

- 2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

- 3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

- 投标供应商：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

- 年  月  日

- 本项目供应商自行踏勘现场，无须提供附件8：现场勘察承诺函。

附件9

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件10

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 附件11

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件12

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件13

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 附件14

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：        邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。