南通市崇川区人民政府办公室

崇川政办发〔2021〕113号

区政府办公室关于印发《崇川区城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动实施方案》的通知

各街道办事处，各开发区、市北高新区管委会，区各委办局、区各直属单位：

为切实改善城市水环境质量，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，提升城镇污水收集处理效能，现将调整完善后的《崇川区城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

南通市崇川区人民政府办公室

2021年9月22日

崇川区城镇污水处理提质增效

精准攻坚“333”行动实施方案

为改善崇川区水环境质量，加快补齐污水收集和处理设施短板，提升污水收集处理效能，尽快实现崇川区污水管网全覆盖、全收集、全处理，根据《江苏省城镇污水提质增效精准攻坚“333”行动方案》（苏污防攻坚指【2020】1号）、《南通市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动实施方案》（通指发【2020】1号），结合我区实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省委、省政府以及市委、市政府各项部署，牢固树立新发展理念，坚持问题导向，着力补齐短板，以高质量推进排水管网建设养护、综合提升城市水环境质量为重点，扎实推进城镇污水处理提质增效，尽快实现崇我区污水管网全覆盖，生活污水全收集、全处理的目标，为“强富美高新崇川”增添底色，不断增强人民群众获得感和幸福感。

（二）基本原则

问题导向，补齐短板。聚焦污水管网空白区、污水直排、雨污水管网错混接、污水处理厂进水浓度低等突出问题和薄弱环节，以系统提升污水收集处理效能为重点，突出污水源头收集和污染源头管控，推进管网高质量建设，强化排查检测整治修复，加快补齐管网设施短板，全面推动污水处理提质增效。

近远结合，标本兼治。深入摸清现状，结合国家、省、市要求，立足当前、谋划长远，科学制定近远期工作目标；坚持工程建设与日常管理两手齐抓，强化政策配套和机制创新，做到科学整治、规范建设、长效管理、标本兼治。

系统推进，科学实施。污水处理提质增效与工业污染、面源污染治理同步实施，与老旧小区整治、破旧片区改造和海绵城市建设、排水防涝能力提升等工作协调推进；树立全过程管理理念，加强新技术、新材料、新工艺运用，以“污水处理提质增效达标区”、“污水处理提质增效达标城市”建设为抓手，试点先行、稳步推进。

政府主导，合力推进。强化各街道主体责任，明确部门职责分工，强化属地负责制，建立健全条块结合、以块为主、部门协同、上下联动的工作机制，动员社会各方力量共同参与。精心组织、有序实施，最大限度减少对城市正常运行和群众日常生活的干扰，妥善防范处置潜在风险与矛盾。

（三）目标任务

——到2021年底，我区城市建成区水体主要水质指标达到或优于V类标准。我区城市建成区30%以上面积建成“污水处理提质增效达标区”，基本消除污水直排口，基本消除污水收集管网覆盖空白区，全面完成“三消除”任务。基本完成管网排查检测，初步建立排水管网地理信息系统（GIS)，城区排水管网密度与路网密度基本匹配。

——到2025年底，我区城市建成区重要水体达到清水绿岸、鱼翔浅底的目标，60%以上面积建成“污水处理提质增效达标区”，基本实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，实现“污水不入河、外水不进管、进厂高浓度、减排高效能”，全面构建“源头管控到位、厂网衔接配套、管网养护精细、污水处理优质、污泥处置安全”的城镇污水收集处理新格局，持续推动全区城镇污水处理综合水平不断提升。

二、行动内容

（一）实施“三消除”，着力解决薄弱环节与突出问题

1.消除城市黑臭水体。巩固我区黑臭水体整治成效，夯实“河长制”责任，建立长效管理机制。对照国家《城市黑臭水体整治工作指南》，全面摸清城市建成区黑臭水体底数，严格按照“控源截污、内源治理、疏浚活水、生态修复、长效管理”的技术路线，大力推进整治工作，2020年底前全区城市建成区消除黑臭水体。

2.消除污水直排口。开展城市建成区沿河排口、暗涵内排口、沿河截流干管等的排查，查清雨污管道混接错接、清污混合、污水直排等情况，建立排口电子档案并统一标准分类设置明显标志。按照源头治理为主、末端截污为辅的原则，针对不同性质的污水直排口和溯源情况，提出治理对策和管控要求，科学实施污水直排口消除工程，重点解决旱天污水直排，有效管控雨天合流制溢流污染。

3.消除污水管网空白区。以城中村、老旧城区为重点，全面排查城市建成区污水管网覆盖情况，分析评估存在主要问题，划定管网覆盖空白区或薄弱区域。根据排查情况，结合该区域建设改造规划和近远期实施计划，科学确定消除管网空白区的方案对策。优先考虑就近接入市政污水管网，不具备接管条件的，应采用原位或就近增设污水收集处理设施。对于近期计划拆迁的管网空白区，明确拆迁时间，过渡期可采取临时性收集处理措施。

（二）开展“三整治”，着力强化源头污染管控

4.整治工业企业排水。推进工业废水处理能力建设，加强化工、印染、电镀等行业废水治理，抓好工业园区（集聚区）废水集中处理工作，加快工业废水与生活污水分开收集、分质处理。对工业企业废水接入市政污水管网的全面排查评估，评估认定不能接入城市污水处理厂的，要限期退出，可继续接入的，须经预处理达标后方可接入，企业应当依法取得排污许可和排水许可，出水在线监测数据应与城市污水处理厂实时共享。严厉打击偷排乱排行为，对污水未经处理直接排放或不达标排放的相关企业严格执法。开展工业园区（集聚区）和工业企业内部管网的雨污分流改造，重点消除污水直排和雨污混接等问题。结合所在排水分区实际，鼓励有条件的相邻企业，打破企业间的地理边界，统筹开展雨污分流改造，实施管网统建共管。整治达标后的企业或小型工业园区，绘制雨水污水管网布局走向图，明确总排口接管位置，并在主要出入口上墙公示，接受社会公众监督。

5.整治“小散乱”排水。以沿街、沿河和后街背巷为重点，深入摸清城市农贸市场、小餐饮、夜排档、理发店、洗浴、洗车场、洗衣店、小诊所等“小散乱”排水户和建设工地的排水水量水质、预处理和接管等情况，建立问题清单和任务清单，及时整治到位。全面落实“先排水、后接水”，规范新排水户的排水行为。餐饮、洗车和理发店等场所按规定设置隔油、沉淀和毛发收集等预处理设施并强化日常维护管理，确保设施通畅和运行有效。小餐饮和夜排档集中区域，可因地制宜设置餐饮污水公共倾倒排放口，同步做好隔油预处理和餐厨废弃物收运处理工作。建设工地应按要求设置沉淀池，施工降水或基坑排水应避免排入城市污水收集处理系统，生活污水严禁排入雨水管道。强化排水许可管理，对按要求完成整治的排水户发放排水许可证，加强日常监督管理和宣传教育。结合市场整顿和经营许可、卫生许可管理，加大对雨污水管网私搭乱接、污水乱排直排等行为的联合执法力度，严禁向雨水收集井倾倒污水和垃圾，严禁在雨水井附近清洗垃圾桶，探索将违法排水行为纳入信用管理体系。大力拆除沿河违法建筑，严控侵占河道蓝线行为，从源头控制污染物进入水体。

6.整治阳台和单位庭院排水。全面排查居民小区、公共建筑和单位庭院内部雨污水管网和检查井错混接、总排口接管等情况，摸清每栋楼宇雨污水去向，列出问题清单，明确任务清单，推进实施管网修复改造和建设。新建小区阳台设置独立污水收集管道，老旧小区阳台污水采取雨污分流改造或截流措施，实施阳台污水收集处理。排放生活污水的一楼或地下车库，通过雨污分流改造等方式实现污水纳管处理。实施公共建筑和企事业单位内部雨污水管网整治，机关事业单位要发挥示范引领作用，带头开展单位庭院内部雨污分流改造和管网整治。整治达标后，绘制统一标准的雨污水管网布局走向图，并上墙公示。

（三）推进“三提升”，着力提升污水收集处理水平

7.提升市区污水处理综合能力。评估现有污水处理和污泥处理处置设施能力与运行效能，统筹优化污水处理设施布局，适度超前建设污水处理设施，结合实际实施污水处理厂之间的管网联通与污水调度。进水化学需氧量（CODcr）浓度低于260mg/L或者生化需氧量（BOD5）浓度低于l00mg/L的城镇污水处理厂，要制定并实施“一厂一策”系统整治方案，明确整治措施和2021年进水浓度目标。完善城市污水处理厂进出口在线监测监控设备的安装运行联网。加快统筹建设城镇污水厂污泥综合利用或永久性处理处置设施，建立污泥转运和处理处置全过程可追溯的监管体系。试点规划建设管网清疏污泥综合利用或处理设施。按照水务一体化改革的要求，建立完善“统一规划、统一建设、统一运行、统一监管”的乡镇污水处理“四统一”体制机制，加快乡镇污水收集管网建设，逐步改造生态处理和简易式乡镇生活污水处理设施，实现乡镇污水处理设施全覆盖全运行。因地制宜建设城镇污水处理厂尾水生态湿地，进一步提高出水生态安全性；推进尾水资源化利用，尾水优先用于河道景观补水、绿化养护、道路清扫、车辆冲洗等。到2020年，全市城镇污水处理厂尾水再生利用率达到18%以上。

8.提升新建污水管网质量管控水平。高标准实施管网工程建设，规范招标投标管理，提高工程勘察设计质量，严把材料和施工质量关，落实建设单位和勘察、设计、监理、施工五方主体责任，建立质量终身责任追究制度和诚信体系，加强失信惩戒。加强管材市场监管，严厉打击假冒伪劣管材产品。优先采用承插式橡胶圈接口钢筋混凝土管、球墨铸铁管和实壁PE管等管材，鼓励使用混凝土现浇或成品检查井，逐步改造淘汰现有的砖砌检查井。对政府投资工程，应纳入政府公共资源交易平台组织招标投标，鼓励政府采取集中采购方式或建立合格供应商名录方式严把管材进口关，加大进场管材质量抽检力度。加强检查井、管道接口、管道基础、沟槽回填、严密性检查等关键节点的施工管控，推行采用闭路电视检测、电子潜望镜检测、气密性检测等管道检测技术，强化管网工程验收，建设资料及时归档。

9.提升污水管网检测修复和养护管理水平。按照设施权属及运行维护职责分工，全面排查检测雨污水管网功能性和结构性状况，查清错接、混接和渗漏等问题。根据管网排查检测结果，有计划分片区组织实施管网改造与修复，严格把控管道非开挖修复的材料和施工质量关。建立5～10年为一个管网排查周期的长效机制和费用保障机制。加强管网养护，保障养护经费，实现专业化养护、规范化作业、全过程监管。根据《南通市住宅物业管理条例》，各街道应督促指导物业单位对居民小区内部管网进行日常养护，鼓励以购买服务的方式，委托专业单位对居民小区内部管网进行维护管理。对于无物管小区和单位，应建立政府资金保障模式，确保全部管网均得到专业化养护。积极推行污水管网低水位运行，提升“厂网一体化”运行维护的专业化养护水平。配合水务公司建立排水管网GIS系统，实施动态更新完善，实现管网信息化、账册化管理，运用大数据、物联网、云计算等技术，逐步提升智慧化管理水平。加强市政排水口规划设计与河湖防洪、水资源供给等规划设计的衔接，合理控制河湖水体水位，充分考虑市政排水口与河湖控制水位相衔接，防止河湖水倒灌进入市政排水系统。

三、实施步骤

第一阶段：动员部署，明确任务。建立健全组织领导机构，明确条块分工与职责，细化目标任务、时间安排和考核验收等要求。及时召开部署动员会，层层发动、部署推进“333”行动。

第二阶段：排查问题，试点推进。完成污水处理提质增效排水分区划定，以排水分区为单元，摸清本底现状，建立问题清单，形成任务清单、项目清单和责任清单，排定工作计划，按期实施。2021年底建成14个“污水处理提质增效达标区”，到2025年底，一共建成43个“污水处理提质增效达标区”。

第三阶段：总结经验，全面推进。总结试点经验、分析问题，进一步优化方案、完善举措，按照区、街道、社区分层级推进“污水处理提质增效达标区”建设，加快各项行动落实推进，加快建成“污水处理提质增效达标城市”。

第四阶段：巩固成果，长效管理。全面完成各项任务考核验收，同步配套完善长效管理政策机制。通过组织“回头看”、效果评估、社会公众监督等方式，督促长效机制的建立，真正实现常抓不懈、巩固成效。

四、明确责任分工

（一）强化组织领导。区打好污染防治攻坚战指挥部将“333”行动纳入重要工作内容，结合我区实际，在区市政局成立工作专班，作为指挥部办公室内设机构，专职负责统筹协调推进全区“333”行动。各街道办事处（管委会）同步建立相应组织领导机构，强化属地责任，实行任务网格化包干、工作区块化管理扎实推进“333”行动。

（二）明确职责分工。各街道办事处（管委会）是实施城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动的第一责任主体，各部门各司其职。

区市政和绿化管理局牵头组织协调、指导推进和考核监督“333”行动，负责区管市政雨污水管网规划设计、建设整治、养护管理和验收监督工作，负责牵头分工区域范围内的河道雨水排口排查，负责区管市政排水管网GIS系统建设与动态更新完善。为各小区、公共建筑、企事业单位涉及污水排放方面的排查整治提供技术支持。

区住建局负责督促指导实施市场化物业管理的住宅小区开展阳台与地下管网排查整治。督促小区物业服务企业做好排水管网及相关设施养护管理，鼓励其以购买服务的方式，委托专业单位对管网进行维护管理。加强施工现场降水或基坑排水管控，避免排入城市污水收集处理系统，严禁工地生活污水排入雨水管道或直排河道。

区农业农村和水利局负责河道清淤疏浚、水系沟通和生态活水工作，科学调度控制河道水位，落实河长制职责和河道管护要求。

区城管局牵头负责“六小行业”排查整治；配合相关部门开展违法违规排水户的现场取证及执法工作；加强河道保洁、河岸垃圾收运处理体系建设，强化餐厨废弃物的收运处理和管理，规范道路清扫和清洗工作，指导公共道路沿线垃圾桶清洗管理。

区机关事务服务中心负责指导和协调机关集中办公区庭院内部的雨污分流改造和管网整治。

区国资办负责督促所属企业内部的雨污分流改造和管网整治。

区行政审批局负责指导审核“333”行动有关建设项目的立项审批工作。

区发改委负责贯彻落实国家及省污水处理费相关政策。

区教体局负责指导督促各类学校开展或配合有关部门做好内部雨污分流改造和管网错混接整治工作，加强城市节水、环境保护的宣传教育，提高学生节水、爱水的意识。

崇川生态环境局负责指导督促各类工业园区（集聚区）、工业企业内部雨污分流改造和管网错混接整治工作和参与“小散乱”排水户整治；负责工业企业废水进入市政管网前预处理达标和工业废水集中处理设施的监督检查，依法查处工业企业违法违规排污行为，严格排污许可证发放。

区商务局负责指导督促农贸市场（菜市场）、商业网点、商品交易市场（商场、综合体）等开展雨污分流改造和管网错混接整治工作。

区文旅局负责指导督促星级酒店开展雨污分流改造和管网错混接整治工作。

区卫健委负责指导督促医疗卫生机构开展雨污分流改造和管网错接混接整治工作。

区市场监督管理局负责指导督促大型餐饮场所开展雨污分流改造和管网错接混接整治工作，以及配合做好“小散乱”餐饮排水户整治工作，加强管材市场监管。

各街道办事处（管委会）全面落实属地责任，开展辖区日常排水宣传，建立排水户清单与排水许可清单。按照属地吹哨、部门报到的要求，组织相关部门开展排水户排水排查，形成问题清单与任务清单，并督促整治。

五、强化保障支撑

（一）强化技术支撑。遴选给排水工程类勘察、设计、施工、监理、管网养护及信息化等方面专家，建立完善专家库。加强相关专业技术团队支撑，鼓励通过政府购买服务或委托专业化单位等方式，在管网排查、修复、养护、信息化等方面引入专业化服务。组织开展专题培训，提升设计、施工、建设、监理和管理等方面从业人员的业务能力。

（二）加强实施管理。按照突出重点、急用先行的原则，选择一批项目和区域进行试点，在总结经验基础上，逐步全面推进。科学制定年度实施计划，建立清单化管理、项目化实施、节点化推进的机制，提高项目实施的精准性和有效性。结合城市更新、破旧片区以及老旧小区改造，协同推进项目建设，发挥综合效益，同时加强施工组织管理，减少扰民，管控社会风险。

（三）强化要素保障。加大资金支持和保障力度，积极申报相关专项资金，支持和推进全区城镇污水处理提质增效工作。行政审批部门结合工程建设项目审批制度改革，开通绿色通道，加快审批流程。

（四）完善台账资料。各部门、街道办事处（管委会）根据分工，按时做好牵头整治任务的资料收集与台账整理，共同参与上级部门对我区污水提质增效工作的考核验收，并负责现场答疑；区市政和绿化管理局定期做好污水提质增效整治台账资料的汇总，并为各部门、街道办事处（管委会）在资料收集、台账整理方面提供技术支持。

（五）严格考核评估。建立“月报告、季通报、年考核”的工作推进机制，及时调度进展、通报情况，强化指导、严格考核。加强工作监督评估，对工作不力、进展缓慢的区域和单位，实施约谈通报，加强督查督办。

（六）引导公众参与。借助各类媒体平台，畅通宣传渠道，加强法律法规和政策信息解读增强环保自律意识和治污责任意识，积极引导各类企事业单位、社会团体、民间组织、志愿者队伍共同参与，营造全社会关心、支持、参与的浓厚氛围。充分发挥党员模范和机关企事业单位的带动作用，从我做起，从身边做起，形成正面的导向激励机制。加强信息公开，鼓励公众监督举报向水体、雨水口排污和私搭、乱接违法行为。积极开展城市节水工作，形成节约每一滴水的绿色生活方式和社会氛围，实现源头减排、节水减污。

附件：

崇川区城镇污水处理提质增效专项工作

领导小组名单

为切实改善城市水环境质量，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，提升城镇污水收集处理效能，经区政府研究决定成立崇川区城镇污水处理提质增效专项工作领导小组。现将领导小组成员名单通知如下：

组    长：张文锦    区政府副区长

副组长：黄金群    区政府办副主任

翟晓莉    区攻坚办主任

曹建军    区市政和绿化管理局局长

成    员：黄剑波    区发改委主任

陆红兵    区教体局局长

曹龙兵    区财政局局长

刘建新    区住建局局长

赵印红    区城管局副局长

杜瑞山    区农水局局长

崔蔚霞    区商务局局长

瞿茂森    区卫健委主任

熊毅栋    区国资办主任

张柏良    区行政审批局局长

黄    镇    区市场监督管理局局长

王    军    崇川生态环境局局长

茅    峥    区机关事务服务中心主任

王    晶    崇川经济开发区管委会主任

朱    兵    港闸经济开发区管委会主任

张斌辉    市北高新区管委会主任

王铮然    城东街道办事处主任

李    杰    陈桥街道办事处主任

吴    霜    和平桥街道办事处主任

王    楠    虹桥街道办事处主任

孙亚栋    狼山镇街道办事处主任

黄    飞    秦灶街道办事处主任

黄林森    任港街道办事处主任

周    文    天生港街道办事处主任

王    林    唐闸镇街道办事处主任

徐    祥    文峰街道办事处主任

施学静    新城桥街道办事处主任

邹    祥    幸福街道办事处主任

刘振亚    学田街道办事处主任

施    樑    永兴街道办事处主任

徐晓峰    钟秀街道办事处主任

领导小组办公室设在区市政和绿化管理局，曹建军同志兼任办公室主任，马国建同志兼任办公室副主任。