
南通市崇川区“狼山镇街道智慧养老服务中心”投资建设与承办运营服务项目

竞争性磋商文件
项目编号：JH-LSJD202601
采购单位：南通市崇川区狼山镇街道办事处
代理单位：江苏省江豪工程项目管理有限公司
日期：二〇二六年四月
目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  响应文件组成
第一部分  竞争性磋商公告

项目概况：南通市崇川区“狼山镇街道智慧养老服务中心”投资建设与承办运营服务项目的潜在供应商应在南通市崇川区人民政府网-我要看-公示公告获取磋商文件，并于2026年4月27日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH-LSJD202601

项目名称：南通市崇川区“狼山镇街道智慧养老服务中心”投资建设与承办运营服务项目

采购方式：竞争性磋商

有偿年度租赁费：本项目在承办运营期内分为两个阶段，第一阶段为免费无偿使用，第二阶段为有偿年度租赁使用，年度租赁费底价为人民币310493元/年。

采购需求：本项目需社会资本投资建设街道现有的社区养老用房，并承办运营和管理建成后的“狼山镇街道智慧养老服务中心”。具体需求详见磋商文件第三章。

合同履行期限：本项目投资建设后的“狼山镇街道智慧养老服务中心”承办运营合同履行期限为10年，分两个阶段执行，其中第一阶段2.5年为无偿免费提供给服务供应商负责承办运营和管理，第二阶段7.5年为有偿租赁给服务供应商负责承办运营和管理，其中前2年的年租赁费用减半，之后每年的年租赁费用每3年递增3%。详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.本项目的特定资格要求：无.

三、获取磋商文件

时间：自本项目磋商公告发布之日至2026年4月27日。

地点：南通市崇川区人民政府网-我要看-公示公告 
方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2026年4月27日14点30分（北京时间），逾时拒绝接收磋商响应文件。

地点：南通市崇川区狼山镇街道办事处北楼212会议室（南通市崇川区世纪大道401号），如有变动另行通知。
五、开启

时间：2026年4月27日14点30分（北京时间）

地点：南通市崇川区狼山镇街道办事处北楼212会议室（南通市崇川区世纪大道401号），如有变动另行通知。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.保证金：本项目保证金为陆仟元整（6000元）。以现金或转账的方式在签到时递交（如为现金须用密封袋封装，注明竞租人名称、金额），未中标的保证金开标后退还，成交供应商的保证金在合同签订后5日内予以退还。
2.项目磋商活动模式：现场模式。
3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通市崇川区狼山镇街道办事处
地 址：南通市崇川区世纪大道401号

联系人：王女士     联系电话：0513-85718618

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏省江豪工程项目管理有限公司；

地址：南通市市北科技城永福路10号江豪大厦

联系人：王盼      联系电话：18862954806

第二部分 磋商须知
一、本磋商文件由采购人或采购代理机构解释。

1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。
2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。
三、响应文件的编写、递交、上传
（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。
（二）响应文件的递交

1、响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正二副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、分包号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质磋商响应文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

四、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日算起，60 个“日历天”内响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标响应将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与响应供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的响应供应商不能修改响应文件，拒绝接受延期要求的响应供应商的响应文件将被拒绝。
五、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2、最后报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。 

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

六、相关费用
1、供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、采购代理费： 本项目采购代理服务费2000元及评审费（按实际支出）由成交人承担，请参加磋商的竞争性磋商响应供应商在成本中自行考虑。

七、相关提示

1、根据自身情况，响应供应商对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由响应供应商自己承担。
2、采购人向响应供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使响应供应商可利用的资料。采购人对响应供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3、经采购人允许，响应供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但响应供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商应承担勘察现场的责任和风险。
4、响应供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路、采购人项目需求等情况，以获得一切可能影响其参与投标响应的直接资料。成交供应商确定后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

第三部分 项目需求
供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），商品包装、快递包装和运输，售后服务，保险等。
请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在响应文件上明示，如不明示的视同完全响应。
一、项目概况
本项目响应国家社区智慧养老发展号召，是落实民生保障、推进社会治理现代化的具体举措，符合国家产业导向与公共利益，属于国家重点鼓励发展的社区智慧养老范畴。结合狼山镇街道实际情况，现决定将南通市崇川区姚港路东、长江中路南、洪江路北侧崇川区德兴路3号滨江荟邻里中心1幢219室、301室、401室，房屋总面积共计1701.33㎡，作为智慧养老服务中心地点。

二、采购要求
2.1为防止恶意竞争，所有报名人采用实名制，投标响应过程不得代办，需亲自办理。

2.2用途：智慧养老服务。养老用房的用途包括但不限于用作建设街道综合性养老服务中心、街道日间照料中心、社区日间照料站、社区长者驿家、社区长者食堂、社区老年助餐点等，不得擅自改变用途、非法挪作他用。在确定建设前，房屋布局及设计方案须经区民政主管部门书面批准后方可施工，后期功能变动须经采购人同意。成交供应商在实际使用中须不断完善、管理、维护好设施的养老服务功能，服务辖区老人。
2.3不得整体或部分转租、分租、转借承租房屋，也不得以承包经营、合作经营或转让股权等方式变相转租，一经发现，甲方有权立即解除合同、收回房屋，同时要求乙方承担当年全额租赁费作为违约金。
2.4成交供应商需于签订合同三个月内至工商部门申办营业执照（营业执照名字为成交供应商或其分公司/子公司等，否则视为转租）及全部必备证照办理。
2.5成交供应商要服从采购人管理。

三、相关费用
3.1物业服务费：不含此项费用在内，物业服务费用由成交供应商支付。

3.2水电费：自理。水电费的缴纳按照相关收费标准执行。           

四、装修规定及配套设施：
4.1为规范统一管理，提升整体配套形象，成交供应商在对房屋进行装修前应将房屋布局及设计方案报区民政主管部门批准同意后方可实施。

4.2合同期限：本项目投资建设及承办运营合同履行期限为10年，分两个阶段执行，其中第一阶段2.5年为无偿免费提供给服务供应商负责承办运营和管理，第二阶段7.5年为有偿租赁给服务供应商负责承办运营和管理。
4.3装修工程施工结束，要确保通过消防等部门的各专项验收。

4.4成交供应商在施工过程中，自行协调与周边居民和物业公司的关系；自行负责整个施工过程中的消防、安全和环境卫生要求。

4.5消防硬件由成交供应商负责完善，消防许可手续须由成交供应商负责办理并在取得消防许可证后方可对外营业。 

4.6成交供应商不得随意破坏外围场地、不得私自搭建围栏，如有改动，需得到采购人同意后方可改动。 

五、费用支付方式：
按年度缴纳，按照“先交费后使用”的原则【如成交供应商在规定时间内不能按期足额缴纳费用，视为违约，采购人有权终止合同，所造损失由成交供应商承担】按照无偿2.5年，减半2年，之后实行每3年递增3%的原则支付费用，即合同期内的前2.5年内，成交供应商无需支付费用，从第2.5-4.5年每年的费用按成交价的一半支付，第4.5-7.5年每年费用按成交价支付，第7.5-10年每年的租赁费按成交价增加3%支付（即成交价*1.03）。第一期租赁费于本合同签订之日起第2.5年的倒数第30日之前付清，以后每期租赁费于上一付费周期最后一月的10日之前付清。

六、设计技术要求
1.项目设计范围：

提供综合性养老服务中心所需的室内、外装饰设计。

2.分项设计范围：

综合性养老服务中心整体大楼外在形象，入口形象、走廊、楼梯、门厅、业务大厅含办公区域和中心生活用房、医疗保健用房、公共活动用房、服务用房等所有区域空间。

3.设计内容：

（1）外装设计：充分理解建筑空间的塑造及延续，在不影响主体建筑消防安全和结构安全的前提下，对大楼外在空间进行优化和运营主题的设计。

（2）内装修设计：充分理解建筑内空间的塑造。结合居家养老的主题，对重点区域如廊道、大厅、办公与居家养老居住空间的融合等空间效果提出构思和设计。

（3）在不影响主体建筑内部的消防安全和结构安全的前提下，对各个区域空间的顶、地、墙、门、隔墙、窗（含窗体）重点区域的空间效果提供平面布局、立面布局的构思和设计。

（4）对窗帘、灯具及养老居家用具进行设计；对重点区域如卫生间等的空间效果提出新的构思和设计。

（5）提供装修材料清单，包括但不限于装修材料选型、五金选型、灯具选型、门五金选型，装饰材料的板材、卫浴用具等。

（6）提出强弱电、通风空调、给排水、消防的设计，包括但不限于：

①综合布置天花图（包括灯具、风口、烟感、喇叭、喷淋等机电的定位）；

②强电开关插座面板的定位；

③弱电出线口的定位；

④消防设计相关要求（如：防火分区、防火门、防火通道、消防排烟楼梯设置要求）；

⑤空调风口的送风型式、空调开关定位。

（7）提供配套装修工程建设，包含空调工程、消防工程、给排水工程和弱电工程、室内照明、标识系统的设计等。

（8）设计应体现无障碍设施、技防、照明、防滑、紧急呼叫、卫生消毒等安全防护措施。

4.设计要求:

（1）环境要求

①建筑设计及室内环境应符合JGJ450的要求。

②公共区域标识应符合MZ/T131的要求。

③老年人活动场所按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行设置。

④视觉性要求：简洁明快，空间通透，区域错落有致。

⑤布光要求：考虑不同空间的光线要求，并体现节能环保理念。

(2）设施设备要求

①公共设施应与服务功能相匹配，无障碍设施应符合GB50763的要求。

②消防设施配置应符合GB50016、GB50116、GB50140的要求。

③供电、给排水、采暖通风、通讯等基础设施配置应符合JGJ450的要求。

④应配置高清视频监控设备，监控范围应覆盖公共区域，并有醒目标识。

⑤休息区、公共卫生间、公共助浴间应设紧急呼叫装置。

⑥应配置可联动所在地区智慧养老平台的管理系统，至少提供紧急呼叫救援、安全防护、资源管理调度等功能。

⑦材料要求：坚持环保性原则，节能低碳，耐久牢固，适应发展需求。方案应充分考虑装修预算，并需提供设计材料说明。

⑧家具设计要求：成品活动家具加定制固定位家具，规制形式须符合办公和综合性养老服务对象。

⑨软装设计要求：符合“以人为本”的理念，体现老年人生活的风格和特点，与空间周边相融合。

(3)用房设计要求

①基本要求：应根据老年人的使用特点和各项设施的功能要求进行合理布局和综合设置设计，具体可分为生活用房、医疗保健用房、公共活动用房、服务用房。

②每类用房的具体设置应符合JGJ450的规定。

5.各类用房设置要求

(1）生活用房

①生活用房主要包括老年人休息室、公共卫生间、公共助浴间、公共餐厅、理发室。

②公共卫生间应与老年人经常使用的公共活动用房同层，宜邻近设置，光线明亮，具备通风换气条件。公用卫生间应设无障碍厕位，便器旁应安装扶手。

③公共助浴间应配置沐浴器、恒温设备和沐浴椅（凳）、防滑垫、排气扇等。

④公共餐厅应配置可移动、牢固的桌椅，为护理员留有分餐、助餐空间。采用柜台式售饭方式的，应设置低位服务窗口。

⑤理发室应配置理发和剃须器具、梳妆镜、理发座椅等。

(2）医疗保健用房

①医疗保健用房主要包括医务室、护理站、康复室。

②宜设置医务室、护理站等医疗机构，或与其他基层卫生医疗机构签订医疗合作协议。

③康复室应配备适合老年人的运动康复器械和作业康复器械。

（3）公共活动用房

①公共活动用房主要包括多功能活动室、棋牌室、阅览室、书画室，在满足使用功能和相互不干扰前提下，可合并设置。

②多功能活动室应合理配备音响、影视器材等用品。

③棋牌室应配备桌椅、棋牌等用品。

④阅览室应配备书架、阅览桌、坐椅，有一定数量的藏书和报刊，有条件的宜配备开通网络功能的电脑。

⑤书画室应提供书法、绘画所需的书案、字帖等用品。

(4)服务用房

①服务用房主要包括值班室、厨房（备餐间）、职工用房、洗衣房、污物间、清扫间。

②值班室可与咨询接待、入住登记合并使用，位置应明显易找并设置醒目标识。

③厨房（配餐间）应配备基本炊具及餐具，必要的卫生防疫和消防防火装置。

④职工用房宜包括职工休息室、卫生间、沐浴间、夜间值班室。

⑤洗衣房应配置洗涤设备和烘干设备。由社会配套提供洗衣服务的，可不设置洗衣房。

⑥污物间、清扫间应与生活用房等保持相对距离，清洁工具与污物箱应分类摆放，避免污染。

6.初步设计成果文件内容要求

【特别说明】供应商投标时，响应文件中应能够反映下述内容。

（1）设计说明；包含但不限于综合养老服务中心的主线设计理念。

（2）设计大纲文本，平面布局说明设计图纸、平面布局分析图，各类用房设计及对应空间的效果图。

（3）家具、窗帘、适老化设备等软装选型设计。

7.深化设计成果文件内容要求

【特别说明】本项合同签订后，项目建设装修实施前，成交供应商须提供下述所有内容给采购人，经采购人确认后项目建设方可实施。

深化设计要求：按国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，深度应满足国家、省、市各部门施工图报批报建标准。

（1）设计说明;

（2）材料表;

（3）平面布置图;

（4)天花布置图;

（5）重要空间的剖面、立面图、透视图等；

（6）强弱电、通风空调、给排水、消防的设计详图；

（7）材料说明手册，含墙、顶、地的材料说明，包括规格、颜色、质地等；

（8）材料样板;

（9）标牌配置图;

（10）家具、窗帘、多媒体设施设备等软装选型设计。

8.建设装修施工要求

（1）供应商在装修施工时，必须完全按照设计图纸进行，不得随意变更各功能区划、功能室的布置。

（2）供应商征得采购人的书面同意，可以自行对建设标的物所涉场地、房屋建筑进行装修，但不得破坏建筑原有主体结构及其不可分割的设备设施用途。

（3）供应商装修前，涉及应当经消防、环保、卫生防疫部门审批的装饰项目，须经审批后方可施工，装修后报请验收；改变建筑外观形象应报相关部门批准。

（4)施工范围：供应商须按采购人审定确认的深化设计方案，进行装修施工，确保整个社区服务中心整体装饰装修和各项功能使用，均达到图纸设计的全部要求。

（5）项目建设装修施工总工期：合同签订生效，成交供应商提交深化设计成果文件，经采购人确认后建设施工至完成所有建设装饰装修，经竣工验收合格，确保2026年7月底投入运营使用。

（6）建设装修质量标准：合格，达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001等规定。
第四部分  评审程序和内容

一、采购人委托代理机构组织磋商

响应供应商须持有效身份证明参加磋商会。
二、竞争性磋商小组由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评审。

磋商小组由采购人代表和评审专家共计3人组成。
（一）评审内容

1、是否递交响应文件；

2、供应商资格是否符合；

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如磋商小组认为有必要，供应商按磋商小组的要求作陈述、演示、答疑及澄清其响应内容。时间由磋商小组掌握。
重要澄清答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按磋商文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全或加盖电子签章；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、未通过符合性检查的；

4、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

6、报价文件出现在其他响应文件中的；

7、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8、不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

9、供应商的商务技术部分得分相差悬殊，磋商小组认为得分畸低者没有实质性响应的；

10、响应供应商未在规定时间内提交最后报价的；

11、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

12、供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”等网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

13、本项目采购产品被列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单强制采购范围，而供应商所投产品不在强制采购范围内的；

14、不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的；

15、其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的报价均低于了采购底价，采购人不予认可的；
4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

上述均保留磋商小组认定可以确定为无效响应或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

响应截止时间出现：响应的供应商不足 3 家的，及评审中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足 3 家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告财政局，视情采取其他方式采购。本次磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经响应并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、磋商程序及评审方法和标准

本项目采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。  

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。代理机构宣布最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合相关文件规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。 

（三）商务技术分：70分

供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分,分值保留小数点后两位。

	序号
	评审类别
	评审规则
	分值

	1
	企业资信
	具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、养老服务认证证书、信息安全管理体系认证证书、售后服务认证证书，每提供1项得1分，该项最高得5分。

须提供有效的证书的复印件加盖公章，及出具证书官网或全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的证书查询有效的查询截图。
	5

	2
	响应供应商

业绩
	响应供应商承担过养老机构运营类项目满三年以上的（以合同签订日期为准）得2分
承接过政府部门居家养老服务类项目的，每个项目得1分，最高得2分。一年一签的长期服务续签合同只计算一个业绩（如同一项目重新采购，需附上新的中标通知书），须提供服务合同复印件加盖公章。

3.智能养老场景应用项目（含试点项目）获得市级及以上政府立项或推广的，国家级项目得6分，省级项目得4分，市级项目得2分（以政府相关部门官网公示或文件为准）。

注：若上述材料无法体现评审因素，则须另行提供由委托单位盖章的业绩证明，若业绩证明无法充分体现评审要素，评标委员会可以不予认可。
	10

	3
	拟派项目项目团队情况
	拟安排的项目负责人：具有人力资源和社会保障部门（或其直属机构或第三方培训机构）颁发的养老行业相关证书（初级及以上社会工作师、心理咨询师、养老护理员、老年人能力评估师等相关证书），每提供一类证书得1分，最高得2分。

拟安排的项目团队成员（主要技术人员）须为响应供应商自有员工（以社保为准），否则不得分。
项目团队成员具有人力资源和社会保障部门（或其直属机构或第三方培训机构）颁发的养老行业相关证书（初级及以上社会工作师、老年人能力评估师、心理咨询师、养老护理员、康复治疗师等相关证书），每提供一个得1分，本项最高得3分。同一人具备多个证书的，不累计计分。
以上人员须提供

①响应供应商为其缴纳的近三个月的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足三个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分；若为退休返聘人员，需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。

②相关证书作为得分依据。

备注：以上资料均要求提供原件扫描件或复印件加盖公章，评分中出现无证明资料或证书过期或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	5

	4
	项目建设方案及运营方案
	项目初步设计成果：

1、设计成果符合要求，内容准确、富有创新；场地建设设计方案主题明确、构思理念新颖，对规划与成果把握到位，重点突出，功能分区合理、细节处理精致，得10分；

2、设计成果较符合要求，内容较准确、具备一定创新；场地设计方案主题较明确、构思理念较新颖，对规划和成果把握较到位，重点较突出，功能分区较合理，得7分。

3、设计成果与要求存在一定差距，内容准确性有待提升；场地设计方案功能分区较合理，细节处理一般，得4分。

4、未提供设计成果，或方案整体处理较差，得0分。
	10



	
	
	项目运营管理方案：

本项目项目运营管理方案内容包括但不限于：1.项目整体认识；2.项目定位规划、服务目标；3.项目提供的服务内容、服务特色；4.项目服务的延展性。

评委根据以下标准进行评价评分：（1）方案思路清晰明确，方案合理可行，且具有创新模式，满足服务要求，针对性强，评价为优得10分；（2）方案总体思路比较清晰，方案比较合理可行，可以满足服务要求，评价为良得7分；（3）方案思路基本清晰，方案基本合理可行，基本可以满足服务要求，评价为中得4分；（4）方案思路不清晰，方案不完整，不能满足服务需要，评价为差得0分。
	10

	
	
	智慧养老方案：
提供完整的智慧养老解决方案。1.用AI智能照护技术，全面满足机构内风险管理、慢病管理、康复护理等复杂需求；2.能够提供与数智化方案相对应的设备清单；3.能够体现“AI+养老”应用场景的技术创新引领；4.在“社区+居家养老”服务场景中体现“AI+养老”特色。
（1）方案思路清晰明确，方案合理可行，且具有创新模式，满足服务要求，针对性强，评价为优得25分；（2）方案总体思路比较清晰，方案比较合理可行，可以满足服务要求，评价为良得20分；（3）方案思路基本清晰，方案基本合理可行，基本可以满足服务要求，评价为中得10分；（4）方案思路不清晰，方案不完整，不能满足服务需要，评价为差得0分。
	25

	
	
	质量保障措施方案：本项目的质量保障措施方案内容包括但不限于：1.服务质量管理措施；2.应急突发事件预案；3.员工培训及安全生产管理制度。

评委根据以下标准进行评价评分：（1）方案思路清晰明确，方案合理可行，满足服务要求，针对性强，评价为优得5分；（2）方案总体思路比较清晰，方案比较合理可行，可以满足服务要求，评价为良得3分；（3）方案思路基本清晰，方案基本合理可行，基本可以满足服务要求，评价为中得2分；（4）方案思路不清晰，方案不完整，不能满足服务需要，评价为差得0分。
	5


（四）价格分：30分
综合评分法中的价格分统一采用高价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最高的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（最后磋商报价/磋商基准价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（六）成交供应商的确定

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

磋商小组对成交候选人报价总表和分项报价明细表进行审核，应审核供应商报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交候选人的，应重点审核分项报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请成交候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商成交候选人资格。

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照现场抽签方式确定成交人。

（七）采购代理机构宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网-我要看-公示公告站公告成交结果，公告期限为1个工作日。
（九）发放成交通知书

成交通知书发放条件和途径：发布成交结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发放成交通知书。领取地址： 南通市市北科技城永福路10号江豪大厦10楼，电话：18862954806。
成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

八、其他注意事项

1、在磋商响应、评审时间，供应商不得向磋商小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

2、磋商小组不得向供应商解释落标原因。

3、在磋商响应、评审过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止磋商或评审。

4、凡在磋商响应、评审过程中，已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

第五部分  合同条款
南通市崇川区“狼山镇街道智慧养老服务中心”投资建设与承办运营服务合同书

采购人（甲方）：                

成交供应商（乙方）：                
根据《中华人民共和国民法典》及南通市崇川区“狼山镇街道智慧养老服务中心”投资建设与承办运营服务项目[项目编号：JH-LSJD202601]的采购结果、磋商文件及乙方的响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

第一部分 合同一般条款

第一条 合同文件

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1合同的特殊性条款

2.1.2合同的一般性条款

2.1.3洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4中标通知书、磋商文件和供应商响应文件
2.1.5标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2合同的特殊性条款的效力优于合同一般条款的效力

3.合同文件使用文字

3.1合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

第二条 标的物的一般条款

4.完整标的物权

4.1乙方通过对甲方的社区养老用房进行投资建设，承担建设完成后的“狼山镇街道智慧养老服务中心”的承办运营，并以本合同履行期内依法运营获取的自主经营收益作为项目投资建设后的利益回报。

5.质量保证

乙方应当按照磋商文件要求制定服务方案及服务质量标准，提交甲方审核确认后执行，合同执行期间乙方严格按照经甲方确认的服务标准提供服务。

第三条 对服务质量提出异议的时间和办法

6.提出异议的时间和办法

6.1乙方服务期间，若甲方认为乙方服务质量未达到合同约定标准，有权向乙方提出书面异议，要求乙方限期整改。

6.2如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物或服务符合合同规定。

第四条 合同价款和支付

7.合同价款和支付

7.1本合同的结算货币为人民币，单位元。

7.2乙方应按合同特殊条款规定的期限和方式缴付合同价款。

7.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

第五条 违约责任

8.违约责任

8.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

9.甲方违约责任

9.1在合同生效后，甲方要求取消服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。此处的合同总价款是指按取消事项的前一个月的服务金额为基准，推算12个月的总金额。

9.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

10.乙方违约责任

10.1乙方不能按时完成建设验收并投入运营，或者乙方不能按时提供服务的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。此处的合同总价款是指按解除合同前一个月的服务金额为基准，推算12个月的总金额。

10.2本合同特殊条款中的退出机制。

11.不可抗力

11.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第六条 合同的解除和转让

12.合同的解除

12.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

12.1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

12.2有权解除合同的一方，应当在知道或应当知道解除事由之日起的合理期限内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.合同的转让

13.1合同的部分和全部都不得转让。

第二部分 合同专用条款

1.合同标的服务

1.1根据甲方的委托和要求，乙方负责完成甲方的狼山镇街道智慧养老服务中心的设计和装饰装修，并负责投资建设完成。

1.2乙方对已建成的“狼山镇街道智慧养老服务中心”承办运营。

1.3乙方通过承办“狼山镇街道智慧养老服务中心”的运营，以本项目“合同履行期”内依法运营获取的自主经营收益作为项目投资建设后的利益回报。

1.4用途：智慧养老服务，提供“狼山镇街道智慧养老服务中心”的承办运营服务。养老用房的用途包括但不限于用作建设街道综合性养老服务中心、街道日间照料中心、社区日间照料站、社区长者驿家、社区长者食堂、社区老年助餐点等，不得擅自改变用途、非法挪作他用。在确定建设前，房屋布局及设计方案须经区民政主管部门书面批准后方可施工，后期功能变动须经采购人同意。成交供应商在实际使用中须不断完善、管理、维护好设施的养老服务功能，服务辖区老人。
1.5 不得整体或部分转租、分租、转借承租房屋，也不得以承包经营、合作经营或转让股权等方式变相转租。一经发现，甲方有权立即解除合同、收回房屋，同时要求乙方承担相当于当年市场评估租金的违约金；若合同约定该年度为无偿期或市场评估租金无法明确时，违约金可按后续付费期租金折算或按甲方委托评估机构出具的市场评估结果确定。若上述约定的违约金不足以弥补甲方实际损失的，甲方有权要求乙方补足差额，并保留要求乙方承担因此产生的其他全部损失和费用（包括但不限于评估费、诉讼费、律师费等）的权利。
1.6成交供应商需于签订合同三个月内至工商部门申办营业执照（营业执照名字为成交供应商或其分公司/子公司等，否则视为转租）及全部必备证照办理。
1.7乙方应当服从甲方基于本合同约定及公共养老服务管理要求作出的合法管理指令，接受甲方的日常监督检查。

2.装修规定及配套设施：

2.1建设装饰装修要求详见本磋商文件第三部分第六条
2.2为规范统一管理，提升整体配套形象，成交供应商在对房屋进行装修前应将房屋布局及设计方案报区民政主管部门批准同意后方可实施。

2.3合同期限：本项目投资建设及承办运营合同履行期限为10年，年月日起至年月日分两个阶段执行，其中第一阶段2.5年为无偿免费提供给服务供应商承办运营和管理，第二阶段7.5年为有偿租赁给服务供应商负责承办运营和管理。项目建设装修施工总工期：合同签订生效后，成交供应商应在规定期限内提交深化设计成果文件，经采购人确认后组织建设施工，至完成全部建设装饰装修并经竣工验收合格，确保2026年7月底投入运营使用。
2.4装修工程施工结束，要确保通过消防等部门的各专项验收。

2.5成交供应商在施工过程中，自行协调与周边居民和物业公司的关系；自行负责整个施工过程中的消防、安全和环境卫生要求。

2.6消防硬件由成交供应商负责完善，消防许可手续须由成交供应商负责办理并在取得消防许可证后方可对外营业。 

2.7成交供应商不得随意破坏外围场地、不得私自搭建围栏，如有改动，需得到采购人同意后方可改动。 

3.承办运营与费用的说明

3.1乙方依法取得“狼山镇街道智慧养老服务中心”的营业执照和养老机构设立许可证（或在民政部门的备案证明）通过承办“狼山镇街道智慧养老服务中心”的运营，以本项目“合同履行期”内依法运营获取的自主经营收益作为项目投资建设后的利益回报。

3.2本项目的运营服务履约期为10年，狼山镇街道的“狼山镇街道智慧养老服务中心”养老用房使用权，乙方在承办履约期内分两个阶段进行。第一阶段：甲方就本项目初期的投资建设资金和后期运营养老服务的收费，考虑到投资建设后的承办运营收益水平和风险分配，甲方给予无偿免费提供经营2.5年，即从    年   月   日起至    年   月   日止；第二阶段：有偿租赁经营7.5年，即从    年   月   日起至    年   月   日止。
3.3合同履行第二阶段有偿年度租赁费及其缴付：按照减半2年，之后实行每3年递增3%的原则支付费用，即合同期内从第2.5-4.5年每年的费用按成交价的一半支付，第4.5-7.5年每年费用按成交价支付，第7.5-10年每年的租赁费按成交价增加3%支付（即成交价*1.03）。第一期租赁费于本合同签订之日起第2.5年的倒数第30日之前付清，以后每期租赁费于上一付费周期最后一月的10日之前付清。
3.4承办的标的运营服务场所的房屋及其他固定资产的维修修缮，在合同履行期内，均由乙方负责并承担相应的全部费用；因乙方维修不及时造成人身财产损害的，由乙方承担全部责任，与甲方无关。

4.承办运营服务总体目标

4.1本合同标的“狼山镇街道智慧养老服务中心”须经民政部门备案后依法承办运营，成为具备全托、日托、上门服务以及业务指导等综合功能的养老护理院。

4.2承办运营服务的总体目标应当是根据老年人需求，提供：智慧养老服务，包含但不限于“专业照护、医疗护理、康复保健、精神文化、教育咨询、委托代办、居家安全、家庭支持”的这八大类养老服务，同时在全面开展八大类养老服务项目的基础上，因地制宜、因人制宜研发新的居家和社区养老服务项目，提供定制化、个性化服务，实现养老服务供给与老年人需求的精准对接。贯彻落实上级民政部门或行业已有标准，加快建立覆盖全面、重点突出、结构合理的社区养老服务标准体系。

5.服务要求

5.1乙方须为服务对象按养老护理院的标准，提供“专业照护、医疗护理、康复保健、精神文化、教育咨询、委托代办、居家安全、家庭支持”的八大类养老服务。

5.2鼓励乙方根据自己的服务特色，在服务方案内自行增加具有创新的服务功能，并按照政策相关要求，积极自费打造各类政策性项目，例如家庭养老照护床位的建设等。

5.3服务项目内容涉及收费的，乙方应当根据社会经济和国家政策结合物价部门的意见，提供服务收费标准。乙方的各门类服务价应向采购人报备后对外公示实施。若当地物价部门有其他审核意见的，应当以物价部门给出的意见为准执行。

6.服务人员的要求

6.1乙方针对本合同标的服务承办运营，应当提供运营需要的管理人员，并根据各类服务需求，配备满足服务要求的各类服务人员。

6.2医生、护士、康复治疗师、养老护理员、社会工作者等团队人员应符合行业要求并具备相关资质。工勤人员应持有所从事工种的国家职业资格证书。一线员工及餐饮人员应持有健康证。

6.3与床位配套的照护服务从业人员应接受专项培训，经考试合格后上岗。培训内容包括但不限于：

6.3.1老年服务职业道德与法律法规；

6.3.2老年人常见病护理要点；

6.3.3老年人生理及心理特点；

6.3.4具体服务知识与技能；

6.3.5常见服务风险与应急处理。

6.4乙方的拟派人员应掌握与老年人沟通技巧，热情周到、耐心细致、认真负责。

7.运营要求

7.1乙方应建立完善的机构管理制度，包括但不限于：财务制度、人力资源管理制度、服务制度、行政管理制度、档案管理制度。

7.1.1档案应包括机构档案和服务档案。机构档案包括运营过程中的各类纸质、电子资料；服务档案包括服务对象信息、服务协议、服务内容、服务计划、服务记录等。

7.2乙方应在显著位置公示机构资质、服务项目、收费标准、规章制度、工作流程、服务承诺、投诉方式等信息，内容应真实、准确、完整，及时更新。

7.3乙方提供的智慧养老服务，应配备信息化服务平台。服务平台应能够满足各项养老服务过程中的工作流程、监管、统计、结算等功能，使综合性养老服务全程可监控、全程透明化，且能通过信息服务平台和服务热线及时响应满足老年人需求：应急事件3分钟内要有人员响应处理；一般事件和服务需求半小时内要有人员处理响应。

8.安全管理

8.1 应符合GB 38600-2019《养老机构服务安全基本规范》的要求。

8.2乙方应建立机构安全管理规范及自查制度，每年由第三方出具安全检测报告或者安全评估报告。

8.3乙方应制定养老服务意外事件处置应急预案，涵盖机构内服务及上门服务。至少每半年开展1次培训和演练。

8.4乙方应制定服务对象隐私保护措施。内容包括但不限于：肖像保护、个人信息、家庭信息、服务信息。

9.运营服务合同履约

9.1合同履约期间，如乙方出现重大综合管理缺陷，甲方有权自缺陷出现之日起要求乙方在15日内整改；自缺陷出现之日起至缺陷更正完毕之日止，甲方有权按每日5‰的标准向乙方计收违约金；乙方逾期未整改到位的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担全部违约责任；甲方并有权对相关责任人员予以惩处。

9.2乙方在履约期间，严禁将服务转包他人将服务转包他人，否则将被解除合同：

9.3合同履行期间由于乙方的责任，违反法律法规政策和相关规定，履约期限内出现重大问题（含引发社会民生的群体事件）等情形或造成社会不良影响的，甲方有权根据情节轻重采取以下一项或多项措施：

9.3.1解除与乙方的合同；

9.3.2限制且不接受被甲方责令退出本合同标的服务的乙方，参与本合同标的后期的采购活动；

9.3.3涉及违约金、赔偿金或其他应付费用的，乙方应另行向甲方支付，具体金额或计算方式由双方根据实际损失另行协商确定或由有权机关裁定。

9.4乙方承办运营过程中，未经允许不得随意变更“狼山镇街道智慧养老服务中心”各功能区划、功能室的布置。确需变更的，如软装提升（重新装潢）、变更各功能区划、功能室的布置，应当书面向甲方（街道）提出申请，取得同意后方可进行，原则上不允许变动。

9.5承办运营“狼山镇街道智慧养老服务中心”的合同履行期满或因乙方自身原因导致合同解除或提前终止的，乙方不得拆除其附着于标的建筑物上的装饰装修（属于乙方可移动的设施、设备除外）。

9.6本合同标的履行期内的承办运营等各项费用，包括但不限于：涉及到的物业管理（水、电费）、场地装饰装修、设备维修维护等和承办运营服务成本、专职人力成本、综合管理费、通讯费用、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，均由乙方自行承担。

10.违约责任

合同特殊条款中规定的违约责任以外，按合同一般条款内规定的执行。

11.合同生效及其它

11.1本合同在双方签字盖章后生效。

11.2合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和本合同计划磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，该等书面文件构成本合同的有效组成部分。

12.合同争议

争议解决：甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。因乙方违约导致甲方采取诉讼所产生的合理费用（包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等），应由乙方承担。

13.合同附件

本合同标的计划磋商文件《南通市崇川区“狼山镇街道智慧养老服务中心”投资建设与承办运营服务项目》[项目编号：JH-LSJD202601]，为本合同的附件。

14.附则

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，每份合同均具同等法律效力。

15.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等与本项目合同标的内容相关的法律法规之解释。

……以下无正文……

甲方(公章)                             乙方(公章)
单位名称：南通市崇川区狼山镇街道办事处   单位名称：
地址：                                 地址：
法定代表人：                           法定代表人：
委托代表人：                           委托代表人：
开户行：                               开户行：
账号：                                 账号：
日期：                                 日期：

第六部分   响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（不能出现报价、商务技术标）

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

现场参与投标响应的人必须为企业正式人员。法定代表人参加投标响应的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标响应的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件及社保机构出具并盖章的响应供应商为其缴纳近3个月的养老保险缴费清单复印件】。
未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（代理机构现场查询，截图留存并归档）；

供应商信用承诺书；

磋商公告资格要求提供相应的佐证材料；

其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

供应商情况一览表；

商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件

1、报价总表（首次）；

2、报价总表（最终）。
附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加              （项目名称）              （项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

联系方式：                 
单位名称（盖章）：          
法定代表人（签字或盖章）：          
 年  月  日

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号           ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：           ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年   月     日起生效，有效期：        

代理人无转委托权。

代理人(被授权人):           
联系方式：               
授权单位名称（盖章）：          
授权单位法定代表人（签字或盖章）：          
 年  月  日

注：提供磋商代表本人身份证复印件盖公章

附件4 
供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的响应供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易采购活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易采购的良好秩序；
五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对采购行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。
响应供应商全称(盖公章)：
法定代表人（签字或盖章）：
时间：  年  月   日
附件5
供应商情况一览表

	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位

概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要

产品
	1.

	
	固定资产

（万元）
	原值：

净值：


	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次采购的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	


附件6

报价总表（首次）
供应商全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

	磋商货物、服务名称
	磋商报价

	年度报价
	大写：    元每年
小写：    元/年（人民币）


日期：

填写说明：

报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

本表需在开标前填写完整。
附件7
报价总表（最终）

供应商全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

	磋商货物、服务名称
	磋商报价

	年度报价
	大写：           元每年
小写：           元/年（人民币）


日期：

填写说明：

报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

本表须在开标现场填写，除价格外其他信息均需填写、盖章齐全。
1

