| 附件、 安全生产与文明施工考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 赋分原则 | 分值 | 得分 |
| 一、安全生产 |  |  | 50 |  |
| （一） | 制度和机构 |  | 9 |  |
| 1 | 安全生产责任制及规章制度 | 制定各级各岗位安全生产责任制且责任人签字确认；各项规章制度健全；制定了安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）且责任目标分解落实到人 | 3 |  |
| 2 | 安全生产管理机构、专职安全员和安全生产台账 | 建立了安全生产管理机构，配备了专职安全员，安全生产台账 | 3 |  |
| 3 | 上岗持证情况 | 工程参建人员持证上岗 | 3 |  |
| （二） | 安全技术措施及专项施工方案 |  | 20 |  |
| 1 | 安全技术措施编制及实施 | 编制了安全技术措施并组织实施 | 5 |  |
| 2 | 专项施工方案编制及实施 | 编制了专项施工方案并组织实施 | 5 |  |
| 3 | 标准作业 | 施工作业严格按照相关规范进行，无违章作业行为发生 | 5 |  |
| 4 | 设备设施管理 | 设备设施管理规范 | 5 |  |
| （三） | 安全隐患排查、处理及危险源管理 |  | 13 |  |
| 1 | 安全隐患排查 | 按规定进行安全隐患排查 | 4 |  |
| 2 | 危险源管理 | 按规定开展进行危险源识别、评价，对重大危险源制定有针对性的应急预案 | 4 |  |
| 3 | 安全隐患处理 | 安全隐患处理及时、到位 | 5 |  |
| （四） | 安全标志及劳动防护用品使用 |  | 8 |  |
| 1 | 安全防护及警示标志 | 安全防护的设置符合要求，与社会道路交叉口周围应有满足要求的夜间照明，危险标示、安全警示标志标牌设置应明显、符合规定。 | 5 |  |
| 2 | 劳动防护用品使用 | 现场人员正确使用劳动防护用品 | 3 |  |
| 二、文明施工 |  |  | 50 |  |
| （一） | 施工现场布置 | 工程开工后20天内，施工现场布置进行专项考核验收，验收不通过（该项得分少于24分），将扣除所有安全文明施工费；待整改通过验收后，该子目得分以24分计。 | 30 |  |
| 1 | 临时设施 | 施工现场按总平面图布置临时设施，办公区、生活区与作业区明显划分，宿舍净高、宽度、居住人数符合规定要求。施工现场内的临时场地应坚实牢固，无积水、无浮尘，车辆通行无扬尘。 | 8 |  |
| 2 | 围挡设置 | 工地应设置围挡，应根据工地现场实际情况做到应围尽围，无缺失，应设置符合要求的防渗基础，无泥浆杂土外漏，重要地区和主要路段范围内的围墙围挡高度不低于2.5m，一般路段围墙围挡高度不低于1.8 m。河道工程沿线设置醒目标志和警告牌，应根据施工河段采用移动式围挡进行分段隔离。围挡外表面应干净整洁。靠近道路及居民区的围挡上应设置符合要求的夜间照明和安全警示标志标示。 | 5 |  |
| 3 | 施工道路及排水 | 工地出入口、作业区、生活区、办公区的临时场地、道路采用砼硬化，道路的强度、厚度、宽度满足安全通行要求，配有专人负责道路清除浮土、洒水等卫生保洁工作，确保道路通行无扬尘。 | 7 |  |
| 4 | 施工现场标牌 | 工地醒目位置设置五牌一图，分别为工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫制度牌、安全生产制度牌、文明施工制度牌和施工现场平面图。现场应按要求设置各种安全标志牌。 | 5 |  |
| 5 | 材料、设备停放 | 施工材料和机械设备应按照现场平面布置图确定的位置放置，水泥、生石灰等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或在库内、池内存放，易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，采取遮盖、封闭、洒水等控制措施。施工区域内做到“工完料尽场地清”。 | 5 |  |
| （二） | 现场管理 |  | 10 |  |
| 1 | 车辆冲洗 | 工地主要出入口设置冲洗措施，用于车辆、进出道路口的冲洗、清扫工作，确保上路车辆车轮、车身不带泥，冲洗措施应考虑排水，污水不外溢。 | 2 |  |
| 2 | 渣土清运 | 渣土、建筑垃圾清运应由有资质的运输企业采取密闭化承运，集中堆放建筑垃圾、工程渣土，并及时清运，不能及时完成清运的应覆盖或绿化等控制措施。 | 2 |  |
| 3 | 裸土覆盖 | 施工区域内的长期裸露地面、堆土采取临时绿化，网、膜覆盖等措施。 | 2 |  |
| 4 | 施工区管理 | 施工区作业面井井有条，做到工完场清，建筑垃圾集中堆放并及时清运进入。现场人员必须戴好安全帽、统一着装。现场的机具设备一律应设安全防护罩。 | 2 |  |
| 5 | 办公区和生活区管理 | 办公区、生活区内外环境干净、整洁，卫生状况良好 | 2 |  |
| （三） | 环境保护、节能保护措施 | 扬尘、噪音及振动、土壤及水污染、光污染、建筑垃圾处理，地下设施、文物和资源保护等控制措施有力，效果良好。 | 10 |  |
| 总计 |  |  |  |  |

考核人（盖章）：

注1：小型项目可根据实际施工内容，对不涉及项予以豁免，不计入考核扣分。

注2：安全文明施工措施费用由发包人邀请的第三方按照附件对安全生产与文明工地建设进行专项打分考核报发包人审核批准后，支付安全文明施工措施费。得分低于85分为不合格，可以重新进行一次返工整改，再进行考核打分，合格后只能以85分计，仍不合格的即视为不合格，安全文明施工措施费不予支付，同时扣除履约保证金中安全生产、文明施工部分的50%。申请支付安全文明措施费时需提供发票及相关证明资料。