唐闸古镇（含北市景区）智能化维护采购项目

招标文件

项目编号：JSYCZB2025036

采购单位：南通唐闸古镇保护开发有限公司

代理单位：江苏永诚工程造价事务所有限公司   

日期： 二〇二五年九月
目      录

第一部分  招标公告
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求说明
第四部分  开标和评标
第五部分  合同签订与验收付款
第六部分  质疑提出和处理
第七部分  投标文件组成
第一部分  招标公告

项目概况：唐闸古镇（含北市景区）智能化维护采购项目招标的潜在投标人应在南通市崇川区人民政府网(www.chongchuan.gov.cn)→我要看→公示公告栏获取招标文件，并于2025年10月29日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

  一、项目基本情况

项目编号：JSYCZB2025036

项目名称：唐闸古镇（含北市景区）智能化维护采购项目

预算金额：48万元。

包件划分：1个包件。

最高限价：48万元（其中智能化维保10万元/年，共计3年；设备更新18万元），投标报价超过最高限价或各分项最高限价的作无效投标处理。

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：①设备更新自合同签订后20个工作日内完成更换、安装调试并验收通过。②智能化维保自合同签订之日起三年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年09月30日至2025年10月29日。

地点：南通市崇川区人民政府网(www.chongchuan.gov.cn)→我要看→公示公告栏
方式：自行下载

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年10月29日14点00分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：南通唐闸古镇唐闸片区指挥部（北市景区北菜市场巷7号），如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：玖仟元整(￥9000元）。
2.项目开标活动模式：现场投标模式
3.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称： 南通唐闸古镇保护开发有限公司 
地 址： 唐工

联系方式：13033563255 

2. 采购代理机构信息

名 称： 江苏永诚工程造价事务所有限公司

地　　址：南通市崇川区东景路三佳服饰厂内3楼

联系方式：陈工   13186536628    

电子邮箱：1175567602@qq.com

第二部分  投标须知
一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传
（一）投标文件的编写

供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交（仅现场投标模式适用）
1、投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2、投标文件每一部分内容均须提供“一正、四副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人（负责人）或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、标段名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果供应商无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，将被列作一般失信行为。

四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起， 六十 个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。
五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。
六、投标费用
1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、招标代理费：根据招标代理项目的中标金额，在国家收费标准基础上下浮，在不高于下列标准的基础上，对50万元以下的项目，按国家标准收取，代理服务费不足人民币2000.00元的，以人民币2000.00元计收；50万元（含50万元）以上200万元（含200万元）以下的项目按国家标准下浮一定比例收取。

	中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标
	参照标准

	50万以下
	1.5%
	1.5%
	1%
	国家标准

	50-100万
	1.05%
	1.05%
	0.7%
	按国家标准下浮(30)%

	100-150万
	0.71%
	0.52%
	0.45%
	按国家标准下浮(35)%

	150-200万
	0.66%
	0.48%
	0.42%
	按国家标准下浮（40）%

	200-700万
	0.66%
	0.48%
	0.42%
	按国家标准下浮（40）%


4、本项目评审费按实收取，由中标人支付。

七、投标保证金

1、投标保证金金额为：玖仟元整(￥9000元），须在投标截止时间前缴纳。

2、递交形式：现金、银行汇票、银行保函（见索即付）、保险机构的保单等形式。各投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有同等法律效力。

（1）如采用现金方式缴纳，则投标时须将现金密封后与投标文件同时递交给招标代理机构。

（2）如采用银行汇票形式缴纳，银行汇票形式上必须注明收款人：江苏永诚工程造价事务所有限公司 ，用途：投标保证金；汇款人：供应商名称。（账户名：江苏永诚工程造价事务所有限公司 ，开户行：中国建设银行股份有限公司南通通州经济开发区支行，账号：3205 0164 7468 0000 0003）。中标供应商的投标保证金有效期在投标截止日后60日历天内有效，在缴纳履约保证金前，如投标保证金已失效，中标供应商应主动延续投标保证金的有效期，否则招标人有权在保证金失效后取消中标人的中标资格，并自认定之日起一年内不得参与招标人组织的招标活动。

（3）如采用银行保函、保险机构的保单形式缴纳，则银行保函、保险机构的保单开具对象应为江苏永诚工程造价事务所有限公司 、针对本项目开具（如保函或保单显示项目名称）。银行保函、保险机构的保单上投保的投标保证金须在投标有效期内持续有效。

特别提醒：

（1）保证金形式，收款人、用途、汇款人、保函或保险开具对象、项目名称（如有）等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。

（2）投标保证金（此处指：银行汇票）必须由企业法人基本存款账户汇出，否则不予接受。

（3）各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金缴纳凭证：

A.以现金形式递交的，则投标时须将现金密封后与投标文件同时递交给招标代理机构。

B.以银行汇票形式提交投标保证金的，须提供汇票原件供招标人代表（招标代理）查验，否则其投标文件不予接收。

C.以银行保函或保险机构的保单形式提交投标保证金的，须提供银行保函或保险保单原件或复印件供招标人代表（招标代理）查验，否则其投标文件不予接收。
3、未中标的投标人的投标保证金在定标后退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5日内退还。

4、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； 

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的； 

（4）投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为；

（5）投标人有招标文件规定的其他不予退还投标保证金的情形。

5、中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标供应商出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

（1）放弃中标项目的；

（2）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（3）除不可抗力情况外不执行本招标文件条款的

（4）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

八、相关提示

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、采购单位向投标人提供的有关现场等的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购单位允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标人应认真踏勘现场以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

第三部分  项目需求说明
请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标

唐闸古镇及北市景区现有监控系统及停车系统，年久失修，出现设备老化、画面频繁卡顿、存储异常等问题，另超融合服务器、防火墙重要设备的质保及软件规则库更新升级已过期，为保障整个景区运营稳定，现对部分设备进行维修升级及日常维保维护进行采购；其中设备更新需在20个工作日内完成，且必须保证维修设备与原有系统的对接运行；智能化维保时间三年，要求成交的单位提供日常设施设备及软件平台的巡检、保养、系统维护及升级服务，以排除潜在的故障因素，发现故障隐患及时处理并上报业主单位，确保各设施设备及系统的稳定运行，详见项目建设清单。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

   本项目采购、安装及维护维保过程中必须认真贯彻执行国家和地方法律、法规；现行国家标准及公安部等部委标准，标准中强制性条文必须严格执行。

采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、设备维修清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	一、北市景区

	1
	枪机
	★400万定焦高清全彩筒型网络摄像机
最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
最大分辨率≥2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3;DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
	只
	25

	2
	人脸摄像机
	★800万AI全结构化筒型网络摄像机
主码流支持3840×2160@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps
▲具有不小于1/1.8"英寸传感器。（公安部检验报告证明）
▲最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明）
支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
▲内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）
▲支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。（公安部检验报告证明）
可对检测区域内不低于45个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示。（公安部检验报告证明）
支持人脸比对模式，可支持15万张图片库导入，比对结果支持报警输出
支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。（公安部检验报告证明）
支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。
支持车牌检测、识别、抓拍、存储功能，可识别车型、车身颜色、车辆品牌。
▲支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。（公安部检验报告证明）
▲在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明）
▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）
▲内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与样机照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，开启后正面不可见补光灯灯珠（公安部检验报告证明）
▲补光灯光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（公安部检验报告证明）
▲需支持IP67防尘防水。（公安部检验报告证明）
▲内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。（公安部检验报告证明）
	只
	6

	3
	摄像机电源
	12V20A
	只
	12

	4
	监控硬盘
	★4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持3年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m
	块
	2

	5
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1
交换容量≥20 Gbps包转发率≥14.88 Mpps；支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110 W
支持6KV防浪涌
	台
	3

	6
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1；交换容量≥52 Gbps包转发率≥38.69 Mpps；支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W
支持6KV防浪涌（PoE口）
	台
	1

	7
	光模块
	千兆10公里单模双纤模块，不分收发 TX1310nm/1.25G
RX1310nm/1.25G LC 10km、0～70℃、发射光功率:-9～-3dBm
接收灵敏度（低值）:-21dBm
	块
	6

	8
	光纤跳线
	单模
	根
	12

	9
	防水接线盒
	黑色
	只
	12

	10
	防水网线
	FS-CAT6
	箱
	1

	11
	防水电源线
	RVV3*1.5
	米
	300

	12
	管材
	PVC25
	米
	300

	13
	软管
	25
	米
	120

	14
	辅材
	水晶头标签轧带
	项
	1

	15
	开槽修复
	根据现场
	米
	120

	16
	施工费、管理费等
	　
	项
	1

	二、唐闸印象

	1
	半球
	★400万海螺型网络摄像机
最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°
4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m  
最大分辨率≥2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
	只
	6

	2
	枪机
	★400万定焦高清全彩筒型网络摄像机
最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
最大分辨率≥2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3;DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
	只
	50

	3
	枪机支架
	标配
	只
	50

	4
	球机
	★400万23倍全彩智能警戒球机
设备靶面尺寸为1/2.8英寸，最大分辨率≥2560x1440
镜头光学变倍大于23倍，最大焦距不小于135.7mm
补光灯关闭条件下：彩色≤0.005 lx，黑白≤0.001 lx；
支持水平0° ~ 360°连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。
应具有300个预置位，可按照所设置的预置位设置8条巡航路径，每条巡航路径可设置16个预置点；在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能。
可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
红外灯补光灯开启，可识别距离样机150m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓。
开启白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓。
▲设备支持快速抓拍和优选抓拍2种模式，支持抓拍图片去重功能，最多同时检测5个目标（公安部检验报告证明）
▲设备内置2个扬声器可随球机视频图像及补光灯进行水平0-360°转动，在距离设备100m处警戒音不小于60dB，播放内容可选。（以公安部检验报告为准）
设备可对150m处的人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能看到报警灯闪烁。（以公安部检验报告为准）
设备具有一个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽，设备采用AC220V转DC12V电源适配器供电
温度65℃、30℃持续2h，设备处于工作状态，试验期间和试验后设备应能正常工作
设备符合GB/T 4208-2017中IP66等级的要求。
	只
	3

	5
	球机支架
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修
采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠
	只
	3

	6
	通道摄像机
	★800万AI全结构化筒型网络摄像机
主码流支持3840×2160@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps
具有不小于1/1.8"英寸传感器。（公安部检验报告证明）
最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明）
支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）
支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。（公安部检验报告证明）
可对检测区域内不低于45个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示。（公安部检验报告证明）
支持人脸比对模式，可支持15万张图片库导入，比对结果支持报警输出
支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。（公安部检验报告证明）
支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。
支持车牌检测、识别、抓拍、存储功能，可识别车型、车身颜色、车辆品牌。
支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。（公安部检验报告证明）
在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明）
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）
内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与样机照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，开启后正面不可见补光灯灯珠（公安部检验报告证明）
补光灯光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（公安部检验报告证明）
需支持IP67防尘防水。（公安部检验报告证明）
内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。（公安部检验报告证明）
	只
	2

	7
	通道支架
	标配
	只
	2

	8
	汇聚箱
	不锈钢500*400
	台
	3

	9
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1
交换容量≥20 Gbps包转发率≥14.88 Mpps；支持自适802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110 W支持6KV防浪涌
	台
	7

	10
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1
交换容量≥52 Gbps
包转发率≥38.69 Mpps
支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W
支持6KV防浪涌（PoE口）
	台
	2

	11
	光模块
	单模
	块
	14

	12
	录像机
	★3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘
HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出
▲设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位（公安部检测证明）
▲支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索（公安部检测证明）
▲支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天（公安部检测证明）
▲设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等（公安部检测证明）

▲支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别（公安部检测证明）支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口
支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段
支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡
▲支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（公安部检测证明）
支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理
支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码
支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录
支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口
支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片
▲支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作（公安部检测证明）
支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps
	台
	1

	13
	硬盘
	★8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持3年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050
标称容量：8TB
接口类型：SATA
外形规格：3.5-inch
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)
转速：5400RPM
刻录技术：CMR
平均读写功率（W）：5.3W
缓存：256MB
最大读取速度：215MB/s
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
加载/卸载周期：300,000
MTBF：1,000,000
年负荷（TB/年）：180TB
工作状态温度(°C)：0-65℃ 
	块
	16

	14
	防水网线
	FS-CAT6
	箱
	14

	15
	防水电源线
	RVV3*1.5
	米
	900

	16
	管材
	PVC25
	米
	300

	17
	辅材
	水晶头标签轧带
	项
	1

	18
	开槽修复
	根据现场
	米
	50

	19
	施工费、管理费等
	　
	项
	1

	三、复兴巷停车场

	1
	枪机
	★400万定焦高清全彩筒型网络摄像机
最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
最大分辨率≥2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3;DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
	只
	4

	2
	枪机支架
	标配
	只
	4

	3
	录像机
	★1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源
存储接口：2个SATA接口，可满配12TB硬盘
视频接口：1×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：4路报警输入，1路报警输出
USB接口：2×USB2.0
输入带宽：80Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持24×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 
	台
	1

	4
	硬盘
	★4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持3年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m
	块
	2

	5
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1
交换容量≥20 Gbps
包转发率≥14.88 Mpps
支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110 W
支持6KV防浪涌
	台
	1

	6
	网络墙柜
	12U
	台
	1

	7
	防水网线
	FS-CAT6
	箱
	1

	8
	防水电源线
	RVV3*1.5
	米
	20

	9
	管材
	PVC20
	米
	300

	10
	辅材
	水晶头标签轧带
	项
	1

	11
	开槽修复
	根据现场
	米
	20

	12
	施工费、管理费等
	　
	项
	1

	四、商业大厦停车场

	1
	枪机
	★400万定焦高清全彩筒型网络摄像机
最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
最大分辨率2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3;DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
	只
	7

	2
	枪机支架
	标配
	只
	7

	3
	录像机
	★1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
存储接口：4个SATA接口，可满配12TB硬盘
视频接口：2×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
输入带宽：80Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持24×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 
	台
	1

	4
	硬盘
	★4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM

空气盘， CMR传统磁记录

传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧

高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐

满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求

支持3年有限质保服务

适用海拔高度范围-305m至3050m
	块
	4

	5
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1
交换容量≥20 Gbps
包转发率≥14.88 Mpps
支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110 W
支持6KV防浪涌
	台
	2

	6
	室外箱
	不锈钢500*400
	台
	1

	7
	防水网线
	FS-CAT6
	箱
	1

	8
	防水电源线
	RVV3*1.5
	米
	80

	9
	管材
	PVC20
	米
	300

	10
	辅材
	水晶头标签轧带
	项
	1

	11
	开槽修复
	根据现场
	米
	20

	12
	施工费、管理费等
	　
	项
	1

	五、新民巷（司园）

	1
	枪机
	★400万定焦高清全彩筒型网络摄像机
最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
最大分辨率≥2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3;DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
	只
	16

	2
	枪机支架
	标配
	只
	16

	3
	录像机
	★2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
输入带宽：160Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持24×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 
	台
	1

	4
	硬盘
	★4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持3年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m
	块
	8

	5
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1
交换容量≥20 Gbps
包转发率≥14.88 Mpps
支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110 W
支持6KV防浪涌
	台
	5

	6
	光模块
	千兆10公里单模双纤模块，不分收发 TX1310nm/1.25G
RX1310nm/1.25G LC 10km、0～70℃、发射光功率:-9～-3dBm
接收灵敏度（低值）:-21dBm
	块
	6

	7
	室外箱
	不锈钢500*400
	台
	5

	8
	防水网线
	FS-CAT6
	箱
	5

	9
	防水电源线
	RVV3*1.5
	米
	500

	10
	光纤
	单模4芯
	米
	800

	11
	光纤配件及熔接
	单模
	项
	项

	12
	管材
	PVC20
	米
	300

	13
	辅材
	水晶头标签轧带
	项
	1

	14
	开槽修复
	根据现场
	米
	60

	15
	施工费、管理费等
	　
	项
	1

	六、西洋桥夜市

	1
	枪机
	★400万定焦高清全彩筒型网络摄像机
最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
最大分辨率：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3;DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
	只
	8

	2
	枪机支架
	标配
	只
	8

	5
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1
交换容量≥20 Gbps
包转发率≥14.88 Mpps
支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110 W
支持6KV防浪涌
	台
	3

	7
	室外箱
	不锈钢500*400
	台
	2

	8
	防水网线
	FS-CAT6
	箱
	1

	9
	防水电源线
	RVV3*1.5
	米
	50

	12
	管材
	PVC20
	米
	100

	13
	辅材
	水晶头标签轧带
	项
	1

	14
	开槽修复
	根据现场
	米
	20

	15
	施工费、管理费等
	　
	项
	1


备注：1、更换设备后，旧设备的处置由采购人负责，中标供应商应在完成新设备交付并经采购人验收合格后，按照采购人的要求，配合完成旧设备的移交工作，包括但不限于提供旧设备的类型、数量以及相关的技术资料等，以便采购人对旧设备进行后续处理。

2、以上维修设备清单标记★为设备核心参数不可负偏离，如负偏离则视为无效投标。交付完成后的免费质保和维护期为两年（自采购人验收合格之日起计算），第三年并入景区智能化维保服务中（期限一年）；

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量： 详见采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 。
2、报价要求：请投标单位以采购人提供的本次招标项目需求为基础进行报价。投标报价包括日常维修费、保养费、配件费、安装费、调试费、检测费、管理费、税费、人工费、保险费、设备费等与本项目有关的所有费用。即本项目完成前的所有费用以及质保期内的服务费用等包含响应文件采购要求的所有费用。投标报价应包括投标供应商完成本项目所产生的全部费用，本招标文件中另有规定的除外。
3、采购项目交付时间： ①设备更新自合同签订后20个工作日内完成更换、安装调试并验收通过。②智能化维保自合同签订之日起三年。

4、采购项目交付地点：  采购人指定地点 。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、★维护服务

	序号
	名称
	维护内容
	单位
	维护年限

	1
	维保服务
	唐闸古镇所有监控系统；北市景区所有安防监控及系统、北市景区停车管理系统，北市景区网络及安全系统：包含超融合服务器、核心网络及天融信NGFW4000-UF防火墙（需提供原厂商病毒库更新），北市景区机房UPS及空调；
	年
	3


备注：本项目超融合服务器、核心网络及天融信NGFW4000-UF防火墙为服务原厂续保的产品，中标供应商在本项目开评标结束后3日历天内需提供原厂商出具的质保函及升级函原件给采购人查验，如中标供应商未能在规定时间内提供上述相关原件的，视为主动放弃成交资格并承担由此给采购人带来的损失，且采购人有权没收其投标保证金。

2、★智能化维保服务内容:

服务范围：唐闸古镇所有监控系统，北市景区所有安防监控及系统、停车管理系统、华三超融合系统及天融信防火墙设备；维保公司负责提供该项目所签订含维保服务的系统及相关产品的现场技术支持和原厂商保修服务,维保期限自签定合同之日起3年，其中主要包括但不限于：

（1）提供全天候（24小时*7天）实时电话响应，在规定时间内到达现场并且排除故障恢复系统运行，进行故障定位、或部件维修更换、数据恢复等全部工作，确保设备所有硬件模块正常运行，监控系统需要常年保持90%以上的在线率；

（2）维护公司必须做到每月巡检一次，有特殊情况，可根据实际情况调整为应急维护，定期设备清洁、工作状态检查、设备安全性检查、设备性能检查、设备间线缆整理等，每次定期设备巡检做好纸质记录，将发现的故障隐患上报使用部门，并及时处理。

（3）系统日志检查：检查错误日志,分析设备状态,系统运行性能检查和高级检查。

（4）对于用户在日常维护中的新购设备，要加入现有系统中的，提供全面的技术支持和调试服务。

（5）接报故障后，响应时间为5分钟，1小时内到现场，一般故障2小时内修复，需更换设备的故障或设备外修的故障一般当日修复，维保单位对设备故障不能自行修复的，可采购更换，更换设备或材料所产生的费用报使用方后（材料价格可参考中标供应商提供的设备维修清单投标报价，清单范围以外的，以审计价格为准，且所有更换的设备或材料自采购人验收合格后免费质保2年），由使用方委托的审计公司进行审计后半年度支付一次；故障处理完毕2个工作日内，维保公司提供《故障处理分析报告》，详细说明故障原因、处理过程、解决办法、预防措施等关键内容，提交给用户备案。恢复正常后，维保公司工程师应对系统进行持续跟踪，避免遗留问题。

（6）服务期内提供与本项目相关的技术咨询服务。

（7）中标供应商需每季度向采购人提交书面维保报告，详细说明本季度内的维保工作开展情况，包括但不限于设备维护内容、故障处理情况、设备运行状态评估等。
3、★项目实施及维保人员及技术要求

针对本项目维修改造部分，中标供应商所指派的项目经理必须具备中华人民共和国机电工程类二级（或以上）建造师认证；针对本项目维保部分，运维人数固定不少于3人，现场维修保养、技术服务、日常巡检，故障检查及设备的免费更换服务，确保各系统的正常运行，各系统服务工程师需具备2年及以上工作经验且具备相对应的专业资格认证，供应商在投标文件中需明确且提供相关证明材料。提供免费现场专业技术培训；培训内容包括设备工作原理知识、日常维护技能、基本操作技术和其他相关专业能力等；维保公司提供授课工程师、教材以及相关辅助资料。

（六）采购标的验收标准

   采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员进行验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

（七）采购标的付款方式

1、设备维修部分：合同签订后，完工验收合格付至设备维修总金额的80%，审计结束后付至审计金额的97%，剩3%作为质保金两年期质保期满后一次性付清； 

2、智能化维保部分（合同签订后，分7笔支付给乙方）：

（1）第一个合同年：

第1笔：自合同年开始后满半年且1个月内，支付年度智能化维保费用的50%；

第2笔：自第一个合同年结束后1个月内，根据甲方全年对乙方的考核情况支付。（2）第二个合同年：付款方式同第1个合同年。

（3）第三个合同年：

第1笔：自第三个合同年开始后满半年且1个月内，支付年度智能化维保费用的50%；

第2笔：自第三个合同年结束后1个月内，根据甲方全年对乙方的考核情况支付至年度维保费用的97%；
（4）余款待本项目履约期限结束两年后无任何质量问题一次性付清。
3、最终以签订的采购合同为准。

4、发票由中标供应商按国家有关财税规定在采购人付款前开具给采购人，否则采购人有权拒绝付款。

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效投标处理。
（九）履约保证金

1、履约保证金是否收取： 是

2、履约保证金的数额： 本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10% 。 

3、缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起7日内。

4、缴纳履约保证金形式：支票（见索即付）、汇票（见索即付）、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（见索即付）、履约保证金保险（见索即付）等非现金形式。

5、退还履约保证金方式：原路退还

6、退还履约保证金条件：中标供应商在本项目智能化维保服务期满且无任何安全、质量及重大违约责任后，由采购人凭中标供应商提交的申请，在30日内退还该合同项目的履约保证金。 

7、不予退还履约保证金的情形：由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

（十）本项目不接受进口产品投标

第四部分  开标和评标

一、采购人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。

开标顺序为：

资格审查→各响应供应商资格审查通过后→商务技术标评审—报价标评审-确定中标供应商。

评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人代表和评审专家共计5人组成。
（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合（由采购人审查）;

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。
重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

不具备招标文件中规定的资格要求的；

未通过符合性检查的；

报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
报价文件出现在其他投标文件中的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标人存在其他不符合招标文件规定的信用记录；

其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行

5、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足 3 家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告监管部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 

（三）商务技术分： 80 分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分项
	分 值
	评审标准

	1
	技术参数指标
	30分
	本项目需求设备维修清单中打▲项为主要设备的重要指标，有一项不满足扣2分，未提供的不得分，非标▲项为普通技术指标，有一项不满足扣1分，扣完为止（投标时须提供技术参数偏离表及技术证明材料，签订合同前提供证明材料原件），本项最高得30分。

	2
	投标人综合实力
	14分
	1、投标人具有建筑智能化工程专业承包二级及以上得2分；质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且在有效期内的，每提供一项得得2分；本项最高8分；（提供有效期内证书原件复印件并加盖公章，未提供不得分）

2、投标人针对本项目安排专业施工技术人员和运维服务团队（提供团队组成人员表）：实施负责人具备一级建造师注册证书的得2分，二级得1分；运维人员具有网络工程师证书的，得2分；运维人员具有ITSS IT服务工程师证书的，得2分；本项最高6分（需提供相关证书复印件及社保机构出具的由投标人为其缴纳的近3个月内任意一个月的社保缴费记录并加盖公章，未提供或未按要求提供不得分）。

	3
	类似业绩
	6分
	投标人自2020年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来具有监控类或信息化系统的年度运维服务采购案例的，有一个得 3分，最高得6分。（同一项目，不同服务期，不重复计分。案例须提供成交（中标）通知书、合同复印件并加盖公章）

	4
	项目理解与分析


	7分
	项目理解与分析：根据投标人针对本项目的认知分析、重难点分析和应对、服务目标等进行综合评分。

（1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得7分；

（2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得4分；

（3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分；

（4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。

	5
	日常维保方案


	7分
	根据投标人针对本项目维保方案进行综合评分。

维保方案包括但不限于：针对本项目的维保力量配备、人员值守、设备日常巡视检查、预防性保养、设备故障响应与排除、平台优化升级等。

（1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得7分；

（2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得4分；

（3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分；

（4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。

	6
	安全管理方案


	7分
	安全管理方案：根据投标人提供的安全管理方案进行综合评分；安全方案包含但不限于：安全教育、安全防护措施、人员保密、安全规范操作等。

（1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得7分；

（2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得4分；

（3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分；

（4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。

	7
	应急预案


	7分
	应急预案：根据投标人针对现场设施和场所可能发生的事故情况，编制应急预案进行综合评分（包括不限于监控系统故障、闸机系统故障、平台故障等预案）。

应急预案包含但不限于：可能出现的危险状况及处理紧急事务的必需的措施方案等，能迅速、有序、有效地开展应急救援行动，降低事故损失。 

（1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得7分；

（2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得4分；

（3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分；

（4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。

	8
	服务响应承诺
	2分
	供应商承诺提供7*24小时服务，在5分钟内响应、1小时内到现场处理、2小时内解决问题；本项得2分。

投标时提供响应供应商盖公章的服务响应承诺函；未提供或提供不全不得分（格式自拟）。


（四）价格分： 20分
以有效投标文件的评标价算术平均值为评标基准价；

投标人的投标报价与评标基准价相等的得价格分满分，与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，下浮1%扣0.6分。(不足1%的，采用插入法，得分四舍五入后保留两位小数)。 

注：

（1）评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

（2) 有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标或废标的投标文件；

（3）评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

（五）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（六）采购代理机构宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网(www.chongchuan.gov.cn)→我要看→公示公告栏公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：发布中标结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发放中标通知书。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购人需在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式肆 份，采购人、供应商各 贰 份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。
款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。
六、合同主要条款

唐闸古镇（含北市景区）智能化维护采购项目

合同书
甲方：

乙方：                                     

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律，根据    年    月    日    （项目名称） 采购结果，经协商一致，达成如下合同：

一、项目概况

1.1 设备更新基本情况：

设备维修清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	一、北市景区

	1
	枪机
	★400万定焦高清全彩筒型网络摄像机
最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
最大分辨率≥2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3;DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
	只
	25

	2
	人脸摄像机
	★800万AI全结构化筒型网络摄像机
主码流支持3840×2160@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps
▲具有不小于1/1.8"英寸传感器。（公安部检验报告证明）
▲最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明）
支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
▲内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）
▲支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。（公安部检验报告证明）
可对检测区域内不低于45个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示。（公安部检验报告证明）
支持人脸比对模式，可支持15万张图片库导入，比对结果支持报警输出
支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。（公安部检验报告证明）
支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。
支持车牌检测、识别、抓拍、存储功能，可识别车型、车身颜色、车辆品牌。
▲支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。（公安部检验报告证明）
▲在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明）
▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）
▲内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与样机照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，开启后正面不可见补光灯灯珠（公安部检验报告证明）
▲补光灯光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（公安部检验报告证明）
▲需支持IP67防尘防水。（公安部检验报告证明）
▲内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。（公安部检验报告证明）
	只
	6

	3
	摄像机电源
	12V20A
	只
	12

	4
	监控硬盘
	★4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持3年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m
	块
	2

	5
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1
交换容量≥20 Gbps包转发率≥14.88 Mpps；支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110 W
支持6KV防浪涌
	台
	3

	6
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1；交换容量≥52 Gbps包转发率≥38.69 Mpps；支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W
支持6KV防浪涌（PoE口）
	台
	1

	7
	光模块
	千兆10公里单模双纤模块，不分收发 TX1310nm/1.25G
RX1310nm/1.25G LC 10km、0～70℃、发射光功率:-9～-3dBm
接收灵敏度（低值）:-21dBm
	块
	6

	8
	光纤跳线
	单模
	根
	12

	9
	防水接线盒
	黑色
	只
	12

	10
	防水网线
	FS-CAT6
	箱
	1

	11
	防水电源线
	RVV3*1.5
	米
	300

	12
	管材
	PVC25
	米
	300

	13
	软管
	25
	米
	120

	14
	辅材
	水晶头标签轧带
	项
	1

	15
	开槽修复
	根据现场
	米
	120

	16
	施工费、管理费等
	　
	项
	1

	二、唐闸印象

	1
	半球
	★400万海螺型网络摄像机
最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°
4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m  
最大分辨率≥2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
	只
	6

	2
	枪机
	★400万定焦高清全彩筒型网络摄像机
最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
最大分辨率≥2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3;DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
	只
	50

	3
	枪机支架
	标配
	只
	50

	4
	球机
	★400万23倍全彩智能警戒球机
设备靶面尺寸为1/2.8英寸，最大分辨率≥2560x1440
镜头光学变倍大于23倍，最大焦距不小于135.7mm
补光灯关闭条件下：彩色≤0.005 lx，黑白≤0.001 lx；
支持水平0° ~ 360°连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。
应具有300个预置位，可按照所设置的预置位设置8条巡航路径，每条巡航路径可设置16个预置点；在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能。
可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
红外灯补光灯开启，可识别距离样机150m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓。
开启白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓。
▲设备支持快速抓拍和优选抓拍2种模式，支持抓拍图片去重功能，最多同时检测5个目标（公安部检验报告证明）
▲设备内置2个扬声器可随球机视频图像及补光灯进行水平0-360°转动，在距离设备100m处警戒音不小于60dB，播放内容可选。（以公安部检验报告为准）
设备可对150m处的人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能看到报警灯闪烁。（以公安部检验报告为准）
设备具有一个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽，设备采用AC220V转DC12V电源适配器供电
温度65℃、30℃持续2h，设备处于工作状态，试验期间和试验后设备应能正常工作
设备符合GB/T 4208-2017中IP66等级的要求。
	只
	3

	5
	球机支架
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修
采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠
	只
	3

	6
	通道摄像机
	★800万AI全结构化筒型网络摄像机
主码流支持3840×2160@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps
具有不小于1/1.8"英寸传感器。（公安部检验报告证明）
最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明）
支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）
支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。（公安部检验报告证明）
可对检测区域内不低于45个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示。（公安部检验报告证明）
支持人脸比对模式，可支持15万张图片库导入，比对结果支持报警输出
支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。（公安部检验报告证明）
支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。
支持车牌检测、识别、抓拍、存储功能，可识别车型、车身颜色、车辆品牌。
支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。（公安部检验报告证明）
在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明）
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）
内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与样机照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，开启后正面不可见补光灯灯珠（公安部检验报告证明）
补光灯光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（公安部检验报告证明）
需支持IP67防尘防水。（公安部检验报告证明）
内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。（公安部检验报告证明）
	只
	2

	7
	通道支架
	标配
	只
	2

	8
	汇聚箱
	不锈钢500*400
	台
	3

	9
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1
交换容量≥20 Gbps包转发率≥14.88 Mpps；支持自适802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110 W支持6KV防浪涌
	台
	7

	10
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1
交换容量≥52 Gbps
包转发率≥38.69 Mpps
支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W
支持6KV防浪涌（PoE口）
	台
	2

	11
	光模块
	单模
	块
	14

	12
	录像机
	★3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘
HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出
▲设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位（公安部检测证明）
▲支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索（公安部检测证明）
▲支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天（公安部检测证明）
▲设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等（公安部检测证明）

▲支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别（公安部检测证明）支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口
支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段
支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡
▲支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（公安部检测证明）
支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理
支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码
支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录
支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口
支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片
▲支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作（公安部检测证明）
支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps
	台
	1

	13
	硬盘
	★8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持3年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050
标称容量：8TB
接口类型：SATA
外形规格：3.5-inch
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)
转速：5400RPM
刻录技术：CMR
平均读写功率（W）：5.3W
缓存：256MB
最大读取速度：215MB/s
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
加载/卸载周期：300,000
MTBF：1,000,000
年负荷（TB/年）：180TB
工作状态温度(°C)：0-65℃ 
	块
	16

	14
	防水网线
	FS-CAT6
	箱
	14

	15
	防水电源线
	RVV3*1.5
	米
	900

	16
	管材
	PVC25
	米
	300

	17
	辅材
	水晶头标签轧带
	项
	1

	18
	开槽修复
	根据现场
	米
	50

	19
	施工费、管理费等
	　
	项
	1

	三、复兴巷停车场

	1
	枪机
	★400万定焦高清全彩筒型网络摄像机
最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
最大分辨率≥2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3;DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
	只
	4

	2
	枪机支架
	标配
	只
	4

	3
	录像机
	★1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源
存储接口：2个SATA接口，可满配12TB硬盘
视频接口：1×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：4路报警输入，1路报警输出
USB接口：2×USB2.0
输入带宽：80Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持24×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 
	台
	1

	4
	硬盘
	★4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持3年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m
	块
	2

	5
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1
交换容量≥20 Gbps
包转发率≥14.88 Mpps
支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110 W
支持6KV防浪涌
	台
	1

	6
	网络墙柜
	12U
	台
	1

	7
	防水网线
	FS-CAT6
	箱
	1

	8
	防水电源线
	RVV3*1.5
	米
	20

	9
	管材
	PVC20
	米
	300

	10
	辅材
	水晶头标签轧带
	项
	1

	11
	开槽修复
	根据现场
	米
	20

	12
	施工费、管理费等
	　
	项
	1

	四、商业大厦停车场

	1
	枪机
	★400万定焦高清全彩筒型网络摄像机
最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
最大分辨率2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3;DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
	只
	7

	2
	枪机支架
	标配
	只
	7

	3
	录像机
	★1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
存储接口：4个SATA接口，可满配12TB硬盘
视频接口：2×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
输入带宽：80Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持24×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 
	台
	1

	4
	硬盘
	★4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM

空气盘， CMR传统磁记录

传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧

高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐

满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求

支持3年有限质保服务

适用海拔高度范围-305m至3050m
	块
	4

	5
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1
交换容量≥20 Gbps
包转发率≥14.88 Mpps
支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110 W
支持6KV防浪涌
	台
	2

	6
	室外箱
	不锈钢500*400
	台
	1

	7
	防水网线
	FS-CAT6
	箱
	1

	8
	防水电源线
	RVV3*1.5
	米
	80

	9
	管材
	PVC20
	米
	300

	10
	辅材
	水晶头标签轧带
	项
	1

	11
	开槽修复
	根据现场
	米
	20

	12
	施工费、管理费等
	　
	项
	1

	五、新民巷（司园）

	1
	枪机
	★400万定焦高清全彩筒型网络摄像机
最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
最大分辨率≥2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3;DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
	只
	16

	2
	枪机支架
	标配
	只
	16

	3
	录像机
	★2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
输入带宽：160Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持24×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 
	台
	1

	4
	硬盘
	★4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持3年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m
	块
	8

	5
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1
交换容量≥20 Gbps
包转发率≥14.88 Mpps
支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110 W
支持6KV防浪涌
	台
	5

	6
	光模块
	千兆10公里单模双纤模块，不分收发 TX1310nm/1.25G
RX1310nm/1.25G LC 10km、0～70℃、发射光功率:-9～-3dBm
接收灵敏度（低值）:-21dBm
	块
	6

	7
	室外箱
	不锈钢500*400
	台
	5

	8
	防水网线
	FS-CAT6
	箱
	5

	9
	防水电源线
	RVV3*1.5
	米
	500

	10
	光纤
	单模4芯
	米
	800

	11
	光纤配件及熔接
	单模
	项
	项

	12
	管材
	PVC20
	米
	300

	13
	辅材
	水晶头标签轧带
	项
	1

	14
	开槽修复
	根据现场
	米
	60

	15
	施工费、管理费等
	　
	项
	1

	六、西洋桥夜市

	1
	枪机
	★400万定焦高清全彩筒型网络摄像机
最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
最大分辨率：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3;DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
	只
	8

	2
	枪机支架
	标配
	只
	8

	5
	交换机
	★可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1
交换容量≥20 Gbps
包转发率≥14.88 Mpps
支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110 W
支持6KV防浪涌
	台
	3

	7
	室外箱
	不锈钢500*400
	台
	2

	8
	防水网线
	FS-CAT6
	箱
	1

	9
	防水电源线
	RVV3*1.5
	米
	50

	12
	管材
	PVC20
	米
	100

	13
	辅材
	水晶头标签轧带
	项
	1

	14
	开槽修复
	根据现场
	米
	20

	15
	施工费、管理费等
	　
	项
	1


备注：1、更换设备后，旧设备的处置由甲方负责，乙方应在完成新设备交付并经甲方验收合格后，按照甲方的要求，配合完成旧设备的移交工作，包括但不限于提供旧设备的类型、数量以及相关的技术资料等，以便甲方对旧设备进行后续处理。

2、交付完成后的免费质保和维护期为两年（自甲方验收合格之日起计算），第三年并入景区智能化维保服务中（期限一年）；

1.2 维保内容基本情况：

（1）维护服务

	序号
	名称
	维护内容
	单位
	维护年限

	1
	维保服务
	唐闸古镇所有监控系统；北市景区所有安防监控及系统、北市景区停车管理系统，北市景区网络及安全系统：包含超融合服务器、核心网络及天融信NGFW4000-UF防火墙（需提供原厂商病毒库更新），北市景区机房UPS及空调；
	年
	3


备注：服务原厂续保的产品

（2）★智能化维保服务内容:

服务范围：唐闸古镇所有监控系统，北市景区所有安防监控及系统、停车管理系统、华三超融合系统及天融信防火墙设备等；维保公司负责提供该项目所签订含维保服务的系统及相关产品的现场技术支持和原厂商保修服务,维保期限自签定合同之日起3年，其中主要包括但不限于：

提供全天候（24小时*7天）实时电话响应，在规定时间内到达现场并且排除故障恢复系统运行，进行故障定位、或部件维修更换、数据恢复等全部工作，确保设备所有硬件模块正常运行，监控系统需要常年保持90%以上的在线率；

维护公司必须做到每月巡检一次，有特殊情况，可根据实际情况调整为应急维护，定期设备清洁、工作状态检查、设备安全性检查、设备性能检查、设备间线缆整理等，每次定期设备巡检做好纸质记录，将发现的故障隐患上报使用部门，并及时处理。

系统日志检查：检查错误日志,分析设备状态,系统运行性能检查和高级检查。

对于用户在日常维护中的新购设备，要加入现有系统中的，提供全面的技术支持和调试服务。

接报故障后，响应时间为5分钟，1小时内到现场，一般故障2小时内修复，需更换设备的故障或设备外修的故障一般当日修复，维保单位对设备故障不能自行修复的，可采购更换，更换设备或材料所产生的费用报使用方后（材料价格可参考乙方提供的设备维修清单投标报价，清单范围以外的，以审计价格为准，且所有更换的设备或材料自甲方验收合格后免费质保2年），由使用方委托的审计公司进行审计后半年度支付一次；故障处理完毕2个工作日内，维保公司提供《故障处理分析报告》，详细说明故障原因、处理过程、解决办法、预防措施等关键内容，提交给用户备案。恢复正常后，维保公司工程师应对系统进行持续跟踪，避免遗留问题。

服务期内提供与本项目相关的技术咨询服务。
乙方需每季度向甲方提交书面维保报告，详细说明本季度内的维保工作开展情况，包括但不限于设备维护内容、故障处理情况、设备运行状态评估等。
（3）★项目实施及维保人员及技术要求

针对本项目维修改造部分，乙方所指派的项目经理必须具备中华人民共和国机电工程类二级（或以上）建造师认证；针对本项目维保部分，运维人数固定不少于3人，现场维修保养、技术服务、日常巡检，故障检查及设备的免费更换服务，确保各系统的正常运行，各系统服务工程师需具备2年及以上工作经验且具备相对应的专业资格认证，供应商在投标文件中需明确且提供相关证明材料。提供免费现场专业技术培训；培训内容包括设备工作原理知识、日常维护技能、基本操作技术和其他相关专业能力等；维保公司提供授课工程师、教材以及相关辅助资料。

1.3 服务地点：甲方指定地点

1.4 履约期限：①设备更新自合同签订后20个工作日内完成更换、安装调试并验收通过。②智能化维保自合同签订之日起三年。
二、合同价款

2.1 本合同总价款为（小写）¥         （大写）人民币          （其中智能化维保   万元/年，设备更新   万元）。

2.2 本合同价款包含乙方提供合同约定的所有服务的报酬及乙方提供该项服务所产生的日常维修费、保养费、配件费、安装费、调试费、检测费、管理费、税费、人工费、保险费、设备费等与本项目有关的所有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、服务内容及要求

3.1 本合同具体服务内容及要求按照本项目采购文件要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

3.2 补充条款：                          

四、付款方式
1、设备维修部分：合同签订后，完工验收合格付至设备维修总金额的80%，审计结束后付至审计金额的97%，剩3%作为质保金两年期质保期满后一次性付清； 

2、智能化维保部分（合同签订后，分7笔支付给乙方）：

（1）第一个合同年：

第1笔：自合同年开始后满半年且1个月内，支付年度智能化维保费用的50%；

第2笔：自第一个合同年结束后1个月内，根据甲方全年对乙方的考核情况支付。（2）第二个合同年：付款方式同第1个合同年。

（3）第三个合同年：

第1笔：自第三个合同年开始后满半年且1个月内，支付年度智能化维保费用的50%；

第2笔：自第三个合同年结束后1个月内，根据甲方全年对乙方的考核情况支付至年度维保费用的97%；
（4）余款待本项目履约期限结束两年后无任何质量问题一次性付清。
3、最终以签订的采购合同为准。

4、发票由乙方按国家有关财税规定在甲方付款前开具给甲方，否则甲方有权拒绝付款。

注明：乙方对设备故障不能自行修复的，可采购更换，更换设备或材料所产生的费用报使用方后（材料价格可参考乙方提供的设备维修清单投标报价，清单范围以外的，以审计价格为准），由使用方委托的审计公司进行审计后半年度支付一次。

乙方应如实报送结算，如经第三方审计机构完成审计后，每次审计核减额小于5%（含5%），审计费由发包人支付；每次审计核减额超过5%（不含5%）的，审计费（按实际发生的审计费用）由承包人承担。
五、履约保证金

1、履约保证金是否收取： 是

2、履约保证金的数额： 本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%    元 。 

3、缴纳履约保证金时间：乙方在中标通知书发出之日起7日内。

4、缴纳履约保证金形式：支票（见索即付）、汇票（见索即付）、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（见索即付）、履约保证金保险（见索即付）等非现金形式。

5、退还履约保证金方式：原路退还

6、退还履约保证金条件：乙方在本项目智能化维保服务期满且无任何安全、质量及重大违约责任后，由甲方凭乙方提交的申请，在30日内退还该合同项目的履约保证金。 

7、不予退还履约保证金的情形：由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

六、项目联系人

甲乙双方指定专人作为本合同履行的联络人，所有一方向对方正式知会事项的通知到达对方指定联络人即视为到达对方。通知方式包括但不限于电话、短信、传真、邮件、电子邮件等。

甲方指定联络人姓名：         联系方式：          

乙方指定联络人姓名：         联系方式：          
七、进（撤）场与交接

7.1 本项目中标公告公示期结束后，乙方应立即进驻现场开展工作。

7.2甲乙双方应在服务期满前   个月启动项目撤场移交工作。乙方应向甲方提交的资料包括但不限于本项目甲方提供的资料、维保记录、设备台账清单、档案资料等。

7.4 甲乙双方应做好维保设备现场核查清点工作并签字确认，对于维保到期前损坏或不能正常运行的设备，乙方应根据甲方要求，进行维修或更换，确保所有设备运行正常。

7.5乙方应积极协助甲方做好与下一任供应商完成维保交接相关工作，确保交接工作顺利完成。

八、考核
8.1乙方履约期间，甲方按年度对乙方进行考核。

8.2年度考核实行百分制，考核总分为100分，90分（含）以上为优秀，80分（含）以上为合格，80分以下为不合格。年度考核低于90分以下，每低1分扣1000元；年度考核低于80分以下，每低1分扣2000元。

8.3每个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格，甲方有权单方解除本服务合同，甲方不承担任何责任及损失。

九、甲方的权利与义务

9.1 甲方负责对乙方的工作进行监督和管理，定期考核评定，如乙方派出的管理、服务人员三次（含）以上受到服务对象投诉或服务质量不达标，乙方无条件更换人员。

9.2 协助乙方做好有关项目管理的宣传教育，审核乙方服务项目的年度计划、工作安排，并监督履行。

9.3 法律法规规定由甲方承担的其他责任。

十、乙方的权利与义务

10.1 乙方接受甲方的委托，为本项目提供高质量的维保服务。负责制定本项目维保服务管理制度、计划、规范及各项表单，确保设施设备运转正常，并承担相应责任，每半年/季度/月向甲方出具维保书面报告，接受甲方及上级部门的管理、检查、考核。

10.2 乙方保证其对为履行本合同交付工作成果而使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵在履行本合同时侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

10.3 未经过甲方同意，乙方对所管理的甲方公用设施不得擅自占用和改变其使用功能。

10.4 乙方须本着高效、专业的原则设置项目管理机构和人员，统一着装，挂牌服务，文明操作，爱护公共财产，如有损坏照价赔偿。

10.5 乙方应严格遵守甲方有关规章制度，负责对驻场维保人员进行岗前培训和经常性的安全生产、保密、职业道德、业务技能培训教育。

10.6 乙方应执行国家有关规定依法用工，负责乙方员工的生产、事故、伤残、死亡和劳务纠纷。在服务期内，因乙方原因发生的各种安全事故（包括第三方的人员和设施），其责任由乙方承担。

10.7 乙方在维保服务期内对甲方其他设备造成损害的，应及时修复，如无法修复应承担相应赔偿责任。

10.8 乙方负责将维修维护过程中产生的建筑垃圾（油漆桶、废油等），按照规范要求进行处理。

十一、违约责任

11.1 乙方未按合同约定的质量要求提供服务，一个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格（考核得分低于 80 分为不合格），甲方有权解除合同，乙方还需按合同总价的5%支付违约金，并赔偿甲方因重新采购产生的损失。

11.2 履约期内，甲方委托乙方的项目维保工作受到省、市相关部门的通报批评，视作不合格；在上级（主管）部门专项检查或年检中，因乙方原因每有1次不合格，乙方应向甲方支付20000元的违约金；不合格次数等于或超过（  ）次，甲方有权解除合同；此外，因上述原因造成甲方被罚款的，该罚款由乙方承担。

11.3 履约期内，因乙方不能按约定完成维保服务目标，或因维保不当、重大失误等原因造成甲方重大损失的，甲方有权解除合同，乙方还需按合同总价的10%支付违约金，并赔偿甲方因重新采购产生的损失。

11.4 乙方按合同履约，甲方按期付款，若甲方无合理原因，延迟向乙方支付合同款，应向乙方支付违约金，每逾期1天，按应付未付款项的万分之三支付违约金。

11.5 乙方每季度向甲方提交书面智能化维护报告，若在1个合同年内超过2次（含）以上，未能按要求出具维保书面报告，甲方有权解除合同，乙方还需按合同总价的2%支付违约金，并赔偿甲方因重新采购产生的损失。

11.6 乙方若在1个合同年内超过3次（含）以上，未能按规定时间到场服务且事先未经甲方同意的，甲方有权解除合同，乙方还需按合同总价的2%支付违约金，并赔偿甲方因重新采购产生的损失。

11.7 乙方若在1合同年内超过3次（含）以上，未能按规定时间解决故障且未取得甲方同意的，甲方有权解除合同。

11.8 符合下列情形时，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出解除部分或全部合同的书面通知：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过错；

（3）乙方未能履行合同规定的其他义务致使甲方不能实现合同目的。

11.9 如甲方逾期支付合同价款超过2个月的，乙方可单方面解除合同，并向甲方提出索赔。

11.10 乙方不得将该项目整体或部分转包、分包，否则甲方有权解除合同。

11.11 因乙方原因，甲方解除了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买其他供应商提供的服务，因此产生的费用和损失均由乙方承担。

11.12 因乙方无正当理由单方解除合同或因乙方违约导致合同解除的，乙方应按照合同2.1条总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

11.13 违约金、损失赔偿等甲方均有权从应付未付款项及履约保证金中直接扣除，不足扣除的，乙方应继续补足。
十二、保密条款

12.1 乙方不得泄露、擅自使用在履行本合同中知悉的甲方任何信息。所维保设施设备的相关信息数据，用户名和密码等信息归甲方所有，乙方未经甲方允许不得擅自修改、保存、转发、毁坏等。所维保的设施设备的相关用户数据，乙方不得进行再加密，甲方能在通用制式条件下实现备份、可传输。此保密条款为独立条款，不因本合同的终止而终止。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：除赔偿甲方实际损失外，另需向甲方支付合同2.1条总价款的 30  %作为违约金，同时乙方仍应继续遵守保密约定。

十三、不可抗力

13.1 本条所述的“不可抗力”系指双方在签订本合同时不可预见、在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如：地震、洪水、台风、骚乱、戒严、暴动、战争以及其他甲方、乙方商定的其他情形。

13.2 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行，不应承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，并出具事件发生地政府有关部门的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、合同纠纷处理

14.1 本合同履行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 第 2  种方式处理：

（1）申请仲裁。

（2）提起诉讼。约定由甲方所在地人民法院管辖。

十五、合同生效及其他

15.1 合同在甲方、乙方代表签字并加盖单位公章且缴纳履约保证金后生效。

15.2 本合同一式陆份，中文书写。甲乙双方各执贰份，招标代理机构执贰份，壹份按要求报政府采购主管部门备案，具有同等法律效力。

15.3 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

十六、合同鉴证

16.1 招标代理采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购服务和技术参数进行实质性修改。

十七、组成本合同的文件

17.1 组成本合同的文件包括以下文件，内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

（1）合同文本；

（2）采购文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件；

（5）投标文件。

甲方：                         （盖章）

地址：                          

法定代表人： 

委托代理人：            

年  月  日  

乙方：                       （盖章）

地址：                                        

法定代表人： 

委托代理人：            

开户行信息：

单位名称：

开 户 行：

账    号：

年   月   日

附件1：

安全生产协议书

（发包人与承包人）

发包人：（以下简称“甲方”）

承包人：（以下简称“乙方”）

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于 1 人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本项目设备维修期间项目负责人、安全员必须驻场，否则经甲方每发现1次扣1000元/人·次的违约金。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲   方：                          乙   方：

法定代表人（或授权代理人）：       法定代表人（或授权代理人）：

地   址：                          地   址：

电   话：                          电   话：

日   期                            年   月   日

附件2：

工程质量保修书

发包人：                     
                      

承包人： 
 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                         （工程全称） 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。

二、质量保修期

    根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

    1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

    2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

    3．装修工程为  2  年；

    4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

    5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

    6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：     2年    。
    质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．在工程设计使用期内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）工程保修期内，承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。

（2）本合同约定的质量保修金银行利率为0。

（3）承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。

（4）因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担，发生的保修费用由发包人从保修金中抵扣。不足部分，由承包人承担。

 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人三方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）：                   承包人（公章）：            

法定代表人（签字或盖章）：         法定代表人（签字或盖章）： 

                       年   月  日   

附件3
维护保养服务考核表
考核时间:    年     月

	项目
	内容
	检查情况
	得分

	完成工作情况(20分)
	按工作计划（定期清洁、维修、保养、整改等），每少做一项扣5分；

如遇设备损坏或发生故障，没有在规定时间内恢复正常运行，每一项扣5分。

无配件不扣分。
	
	

	2.工作完成质量情况（20分）
	智能化维保项目内容每发现一处不合格扣2分。
	
	

	3.记录情况（10分）
	1.维修保养记录，不按照规定记录的每发现一处扣0.5分；

2.保养记录与维修记录与实际不符，每发现一处扣0.5分；

3.定期保养、维修记录如没有记录发现一个扣1分。
	
	

	4.故障处理情况（10分）
	1.从故障反映至人员到达现场不得超过60分钟，违反一次扣1分；

2.一般故障（有配件或不需要配件）修复不得超过8小时，超过一次扣2分。
	
	

	5.劳动纪律态度（10分）
	1.按照合同要求安排人员服务，不符合要求一次扣1分；

2.积极响应，服务到位，拖延维修时间、不配合一次扣2分。
	
	

	6.清洁（5分）
	机房、设备每发现一处不清洁扣1分。
	
	

	7.巡查时提出整改（10分）
	对甲方平时巡视提出的整改项目和维修通知，每少完成一项扣2分。
	
	

	8.安全（15分）
	1.工作时有无违法安全操作规程，一次扣5分。

2.有无事故发生，一次扣15分。

3.在甲方检查时发生安全隐患的，每发现一次扣5分。
	
	

	考核总分：

	检查情况问题说明：

检查人：


维保单位签字：                                           考核人签字：  
注：本合同样本中的条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、乙方响应文件的实质性内容相背离。
第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问。

(二)质疑提出的格式要求   

1.质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：    

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；                          

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人（负责人）均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：                       

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。                         

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。                       

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告相关部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。                  

3.虚假质疑的处理          

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据采购的有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。                          

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）
投标人声明函原件；

法定代表人身份证明书；

法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

供应商信用承诺书；

提供法人或者其他组织的营业执照；

招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

投标人情况一览表；

商务部分正负偏离表；

技术部分正负偏离表；

投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

现场勘察承诺函；

商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件
开标一览表；

分项报价明细表。

附件1

投标人声明函

我单位参加            （项目名称）             （标段号）投标活动。我单位声明如下：
我单位具有独立承担民事责任的能力；

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                     承诺人名称（盖单位公章）：

                              日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)（签字或盖章）:------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4 

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购人招标投标的良好秩序；
四、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
五、自觉接受相关部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。
   投标人（盖单位公章）：
                      法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
       年  月   日
附件5

投标人情况一览表

	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位

概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要

产品
	1.

	
	固定资产

（万元）
	原值：

净值：


	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	本次

投标

产品

情况
	本次投标
产品名称
	型    号
	上年
产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	


附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.本项目需求中★为核心参数不可负偏离，如负偏离则视为无效投标。
附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.所投品牌型号，必须确定、唯一。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
5.本项目需求中★为核心参数不可负偏离，如负偏离则视为无效投标。
附件8

现场勘察承诺函

    （采购人）    ：
依据贵单位________（招标项目名称、项目编号)项目招标文件的要求。我方已于202  年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场（包含但不限于唐闸古镇所有范围内）情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

                      投标供应商：（加盖公章）

                      法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

                                           年  月  日

附件9

开  标 一 览  表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

分包号：

	投标货物、服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：元（人民币）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	备注
	


日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件10
分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	       元/年*3年，共计      元


分项报价明细表（货物类）
投标人（盖章）：

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。
附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：               邮编：        邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


