附件：

中标清单

	序号
	名称
	具体实施内容
	单位
	中标金额

	1
	标线
	1、材料品种:热熔标线涂料
2、工艺:热熔漆
3、线型:实线
	m
	7.05 

	2
	标线
	1、材料品种:氯化橡胶标线漆
2、工艺:冷漆
3、线型:实线
	m
	2.97 

	3
	标线
	1、材料品种:耐磨标线漆
2、工艺:冷漆
3、线型:直行箭头长度40cm
	个
	3.14 

	4
	标记
	1、材料品种:耐磨标线漆
2、类型:自行车标志
3、规格尺寸:1m长
4、工艺:冷漆
	个
	9.23 

	5
	挖一般土方
	1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:1.5m 以内
3、人工开挖
	m3
	28.88 

	6
	挖一般土方
	1、土壤类别:一、二类土
2、挖土深度:1.5m 以内
3、机械开挖
	m3
	10.03 

	7
	回填方
	1、素土回填
2、土方自行考虑
	m3
	29.05 

	8
	砖基础
	1、砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖
2、基础类型:条形
3、砂浆强度等级:M5.0
	m3
	592.25 

	9
	实心砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土混凝土实心砖
2、墙体类型:外墙
3、砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆
	m3
	648.50 

	10
	植筋
	1、φ8拉结筋
	根
	7.25 

	11
	植筋
	1、φ10拉结筋
	根
	7.78 

	12
	墙面一般抹灰
	1、墙体类型:外墙
2、15mm厚水泥砂浆外墙面刮糙
	m2
	35.75 

	13
	墙面喷刷涂料
	1、基层类型:一般抹灰面
2、喷刷涂料部位:墙面
3、腻子种类:2遍白防水腻子
4、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆一遍
	m2
	21.63 

	14
	抹灰面油漆
	1、2遍腻子
2、2遍仿石型外墙涂料
	m2
	105.00 

	15
	涂膜防水
	1、防水膜品种:水泥基防水涂料
2、涂膜厚度、遍数:2mm厚
	m2
	29.28 

	16
	涂膜防水
	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂膜
2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚
	m2
	62.88 

	17
	屋面卷材防水
	1、卷材品种、规格、厚度:3mmSBS卷材防水
2、防水层数:一道
3、防水层做法:热熔满铺
	m2
	49.88 

	18
	防水层拆除
	1、屋面卷材防水铲除
2、垃圾清理
	m2
	9.88 

	19
	铲除涂料面
	1、墙面涂料铲除
2、垃圾清理
	m2
	5.08 

	20
	立面抹灰层拆除
	1、墙面抹灰铲除
2、垃圾清理
	m2
	17.78 

	21
	立面块料拆除
	1、墙面面砖铲除
2、垃圾清理
	m2
	30.50 

	22
	平面块料拆除
	1、地面地砖拆除
2、垃圾清理
	m2
	51.25 

	23
	钢管柱
	1、分管钢骨架制作安装
2、镀锌管
	t
	9281.25 

	24
	钢板墙板
	1、彩钢岩棉夹芯板
2、75mm厚
	m2
	243.75 

	25
	钢板墙板
	1、0.5mm厚单层彩钢板围挡
	m2
	72.25 

	26
	警示柱
	1、材料品种:热镀锌钢管，内灌C20砼，表面贴四类反光膜
2、规格、型号:φ100*4.5*1200mm
3、路面钻孔敷设、混凝土敷设
	根
	128.00 

	27
	警示柱
	1、材料品种:橡胶警示桩
2、规格、型号:φ8cm*75cm
3、不锈钢圆钉与地面固定
	根
	47.38 

	28
	垫层
	1、10cm厚道路碎石垫层
	m2
	37.25 

	29
	水泥混凝土
	1、混凝土强度等级:C30
2、厚度:10cm
	m2
	79.50 

	30
	水泥混凝土
	1、混凝土强度等级:C30
2、厚度:15cm
	m2
	110.38 

	31
	沥青混凝土
	1、沥青品种:AC-20沥青混凝土
2、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土
3、厚度:6cm
	m2
	87.25 

	32
	沥青混凝土
	1、沥青品种:AC-13沥青混凝土面层
2、厚度:4cm
	m2
	65.00 

	33
	沥青混凝土
	1、冷补沥青4cm以内
2、含原沥青面破损面凿除、清理
	m2
	135.75 

	34
	整理绿化用地
	1、绿化用地整理
2、需清理杂草
	m2
	9.00 

	35
	起重机
	1、8t汽车式起重机
	台班
	1200.50 

	36
	起重机
	1、25t汽车式起重机
	台班
	1827.50 

	37
	挖机
	1、履带式挖机
2、斗容量1m3大挖机
	台班
	2207.50 

	38
	挖机
	1、履带式挖机
2、斗容量0.6m3小挖机
	台班
	1200.75 

	39
	推土机
	1、50kW推土机
	台班
	952.50 

	40
	自卸汽车
	1、5t自卸汽车
	台班
	856.25 

	41
	自卸汽车
	1、10t自卸汽车
	台班
	1400.25 

	42
	平板车
	1、平板车8t
	台班
	952.50 

	43
	平板车
	1、平板车16T
	台班
	1500.00 

	44
	叉车
	1、叉车5t
	台班
	357.75 

	45
	曲臂机
	1、曲臂机
	台班
	455.25 

	46
	屋顶违章建筑拆除
	1、屋顶违章建筑拆除
2、不含机械费及垃圾外运
	m2
	131.25 

	47
	地面违章建筑拆除
	1、地面违章建筑拆除
2、不含机械费及垃圾外运
	m2
	72.75 

	48
	空调移机
	1、空调移机
2、不含外加管
	台
	220.75 

	49
	点工
	1、人员工资
	天
	279.63 

	50
	表面清洁
	1、外墙碱水清洗
	m2
	30.13 

	51
	气割
	1、气割（含气体）
	组
	212.50 

	52
	独立基础
	1、混凝土种类:自拌
2、混凝土强度等级:C30
3、含模板等一切费用
	m3
	871.25 

	53
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格:25以内三级钢
	t
	5293.00 

	54
	橡胶台阶
	1、材料品种:橡胶，
2、规格、型号:高度10cm，内穿不锈钢圆钢与地面固定
	m
	65.50 

	55
	橡胶台阶
	1、材料品种:橡胶，
2、规格、型号:高度15cm，内穿不锈钢圆钢与地面固定
	m
	73.25 

	56
	其它按实结算报下浮率
	
	24.63%


