住宅小区电动自行车棚加装简易喷淋

设施项目

公开招标文件

项目编号：JSKJ2026020（GK07）

采 购 人：南通市崇川区天生港镇街道办事处

代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司

日    期：二〇二六年三月

目      录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑与投诉

第七章 投标文件组成及格式

尊敬的投标人：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

第一章  招标公告

项目概况

住宅小区电动自行车棚加装简易喷淋设施项目的潜在投标人应在崇川区人民政府网→“公告公示”栏内获取招标文件，并于2026年3月31日14时30分00秒（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSKJ2026020（GK07）

项目名称：住宅小区电动自行车棚加装简易喷淋设施项目

预算金额：616041.5元

最高限价：616041.5元

采购需求：详见第三章

交货期限：自合同签订之日起45天完成供货、安装并验收结束。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2026年3月31日

地点：崇川区人民政府网→公告公示栏

方式：网上下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026年3月31日14点30分00秒（北京时间）

地点：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦3楼开标室（如有变动，另行通知）。

注：停车位有限，请择优选择绿色出行。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但本项目中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：南通市崇川区天生港镇街道办事处

地址：南通市崇川区厚生路（隆兴福里）

联系方式：陈国华   0513-89111611

2.采购代理机构信息

名 称：江苏科建工程项目管理有限公司

地　址：江苏省南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼

联系方式：0513-85110636，15951322510

3.项目联系方式

项目联系人：张丽丽

联系方式：0513-85110636,15951322510

第二章 投标人须知

## 一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏科建工程项目管理有限公司（以下称代理机构）的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于江苏科建工程项目管理有限公司。

4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内提出询问或以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作投标人接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

6、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足招标人的需要。

## 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在“崇川区人民政府网”发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在投标截止时间15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

## 三、投标项目涉及到的现场勘察

1、根据自身情况，投标人对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件的组成及装订

1、投标文件由：（1）资格审查文件（2）技术标（3）商务标共三部分组成。

2、投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称被授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3、投标文件的 “资格审查文件”、“技术标”、“商务标”各自装订成册。 “商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标”之中。

五、投标文件的份数、签署

1、投标人应准备伍份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为“商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”。

3、投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标单位印章。副本可复印，但须加盖投标单位印章。

5、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

六、投标响应文件的密封及标记

## 密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

## 七、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

## 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝。

八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标报价为固定单价模式，包含设备材料费、安装费、运输（配送至指定地点）费、装卸费、保险费、安装调试费、验收费、人员培训费、检验费、定期巡查费、税金等一切费用，采购单位不再支付报价以外的任何费用，以及投标文件中涉及到的所有责任、义务和风险等全部费用，投标若有遗漏，视为免费提供。

- 投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经招标人协商后取得同意，中标人不得再要求追加任何费用，除非合同条款中另有规定，否则，中标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

## 九、投标费用

1、无论招标过程和结果如何，投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、响应的投标人自行考虑包含在报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

十一、投标文件递交时间及地址

投标人必须在规定的时间将投标文件送达指定地点。招标人将拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

十二、履约保证金

## 本项目中标后的履约保证金为中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

## 中标人全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

## a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

## b. 中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

十三、其他

中标人应在领取中标通知书时向招标代理人一次性支付代理费（计价格[2002]1980号文的标准*70%，不足3000元按3000元收取，最多不高于4000元），投标人在报价时一并考虑（不单列）。

十三、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、绿色采购：依据政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、项目实况

1.天生港镇街道住宅小区室外电动自行车充电

车棚基础信息表

| 序号 | 小区名称 | 建设 规格 | 建设数量 | 车棚长度（米） | 建设位置 | 单组控制费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新华佳园 | 9米/组 | 1 | 9 | 1栋南侧 | 4246 |
| 2 | 新华佳园 | 6米/组 | 1 | 6 | 10-11栋之间 | 4027.5 |
| 3 | 新华佳园 | 12米/组 | 1 | 12 | 14栋北侧 | 4411.5 |
| 4 | 新华佳园 | 11米/组 | 2 | 22 | 19-21栋之间 | 4374 |
| 5 | 白龙花苑 | 23米/组 | 1 | 23 | 4栋西侧 | 5142 |
| 6 | 白龙花苑 | 12米/组 | 2 | 24 | 2栋东侧 | 4411.5 |
| 7 | 白龙花苑 | 11米/组 | 2 | 22 | 8栋西侧 | 4374 |
| 8 | 白龙花苑 | 12米/组 | 2 | 24 | 18栋北侧 | 4411.5 |
| 9 | 白龙花苑 | 10米/组 | 2 | 20 | 19栋北侧 | 4283.5 |
| 10 | 白龙花苑 | 12米/组 | 2 | 24 | 17栋北侧 | 4411.5 |
| 11 | 白龙花苑 | 12米/组 | 2 | 24 | 10栋北侧 | 4411.5 |
| 12 | 白龙花苑 | 10米/组 | 2 | 20 | 11栋北侧 | 4283.5 |
| 13 | 白龙花苑 | 10米/组 | 2 | 20 | 13栋北侧 | 4283.5 |
| 14 | 白龙花苑 | 10米/组 | 2 | 20 | 14栋北侧 | 4283.5 |
| 15 | 白龙花苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 1栋北侧 | 4283.5 |
| 16 | 白龙花苑 | 10米/组 | 2 | 20 | 7栋东侧 | 4283.5 |
| 17 | 白龙花苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 9栋北侧 | 4283.5 |
| 18 | 白龙花苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 12栋北侧 | 4283.5 |
| 19 | 白龙花苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 15栋北侧 | 4283.5 |
| 20 | 白龙花苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 16栋北侧 | 4283.5 |
| 21 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 1栋北侧 | 4411.5 |
| 22 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 2栋北侧 | 4411.5 |
| 23 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 3栋北侧 | 4411.5 |
| 24 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 4栋北侧 | 4411.5 |
| 25 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 5栋北侧 | 4411.5 |
| 26 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 2-6栋北侧 | 4411.5 |
| 27 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 7栋北侧 | 4411.5 |
| 28 | 爱国花苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 8栋北侧 | 4283.5 |
| 29 | 爱国花苑 | 13米/组 | 1 | 13 | 9栋南侧 | 4502 |
| 30 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 11栋南侧 | 4411.5 |
| 31 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 13栋北侧 | 4411.5 |
| 32 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 14栋北侧 | 4411.5 |
| 33 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 15栋北侧 | 4411.5 |
| 34 | 爱国花苑 | 9米/组 | 1 | 9 | 16栋北侧 | 4246 |
| 35 | 爱国花苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 18栋北侧 | 4027.5 |
| 36 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 19栋北侧 | 4411.5 |
| 37 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 21栋南侧 | 4411.5 |
| 38 | 芦泾花苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 14#西侧 | 4027.5 |
| 39 | 芦泾花苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 13#西南侧 | 4027.5 |
| 40 | 芦泾花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 7#东南侧 | 4411.5 |
| 41 | 芦泾花苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 5#南侧 | 4027.5 |
| 42 | 新华北苑 | 35米/组 | 1 | 35 | 25-26栋之间 | 5910 |
| 43 | 新华北苑 | 15米/组 | 1 | 15 | 15栋南侧 | 4630 |
| 44 | 新华北苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 14栋南侧 | 4411.5 |
| 45 | 新华北苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 13栋东南侧 | 4283.5 |
| 46 | 福民景苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 17栋北侧 | 4411.5 |
| 47 | 福民景苑 | 12米/组 | 2 | 24 | 11栋南侧 | 4411.5 |
| 48 | 福民景苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 12栋北侧 | 4411.5 |
| 49 | 福民景苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 2栋北侧 | 4411.5 |
| 50 | 龙庭景苑 | 7米/组 | 1 | 7 | 12栋北侧（靠南） | 4118 |
| 51 | 龙庭景苑 | 7米/组 | 1 | 7 | 12栋北侧（靠北） | 4118 |
| 52 | 龙庭景苑 | 18米/组 | 1 | 18 | 17栋西侧垃圾场（南北 | 4795.5 |
| 53 | 龙庭景苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 17栋西侧垃圾场（东西 | 4411.5 |
| 54 | 龙庭景苑 | 7米/组 | 1 | 7 | 1栋北侧（靠南） | 4118 |
| 55 | 龙庭景苑 | 7米/组 | 1 | 7 | 1栋北侧（靠北） | 4118 |
| 56 | 龙庭景苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 4栋北侧（南北向） | 4283.5 |
| 57 | 龙庭景苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 4栋北侧（东西向） | 4027.5 |
| 58 | 龙庭景苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 龙庭景苑19号楼北侧 | 4027.5 |
| 59 | 隆兴福里 | 5米/组 | 2 | 10 | 4栋南侧 | 3990 |
| 60 | 滨湖新居 | 12米/组 | 1 | 12 | 1栋北侧 | 4411.5 |
| 61 | 滨湖新居 | 12米/组 | 1 | 12 | 2栋北侧 | 4411.5 |
| 62 | 滨湖新居 | 7米/组 | 1 | 7 | 3栋北侧 | 4118 |
| 63 | 滨湖新居 | 12米/组 | 1 | 12 | 4栋北侧 | 4411.5 |
| 64 | 滨湖新居 | 12米/组 | 1 | 12 | 6栋北侧 | 4411.5 |
| 65 | 滨湖新居 | 10米/组 | 1 | 10 | 7栋北侧 | 4283.5 |
| 66 | 滨湖新居 | 12米/组 | 1 | 12 | 9栋北侧 | 4411.5 |
| 67 | 滨湖新居 | 12米/组 | 1 | 12 | 10栋西侧 | 4411.5 |
| 68 | 滨湖新居 | 12米/组 | 1 | 12 | 11栋南侧 | 4411.5 |
| 69 | 滨湖新苑 | 14米/组 | 1 | 14 | 3栋北侧 | 4539.5 |
| 70 | 滨湖新苑 | 14米/组 | 1 | 14 | 4-6栋北侧 | 4539.5 |
| 71 | 滨湖新苑 | 14米/组 | 1 | 14 | 10栋北侧 | 4539.5 |
| 72 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 13#北侧 | 4027.5 |
| 73 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 9#北侧 | 4027.5 |
| 74 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 7#北侧 | 4027.5 |
| 75 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 4#北侧 | 4027.5 |
| 76 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 14#北侧 | 4027.5 |
| 77 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 10#北侧 | 4027.5 |
| 78 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 8#北侧 | 4027.5 |
| 79 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 11#北侧 | 4027.5 |
| 80 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 1#北侧 | 4027.5 |
| 81 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 2#北侧 | 4027.5 |
| 82 | 滨湖南苑 | 5米/组 | 1 | 5 | 5#北侧 | 3990 |
| 83 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 3#北侧 | 4027.5 |
| 84 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 6#北侧 | 4027.5 |
| 85 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 12#北侧 | 4027.5 |
| 86 | 果园新村 | 6米/组 | 2 | 12 | 7幢东侧 | 4027.5 |
| 87 | 白龙湖庆园 | 7米/组 | 22 | 154 | 庆园1-23号楼，每栋楼楼下非机动车停车位，合计23处 | 4118 |
| 88 | 白龙湖绿苑 | 7米/组 | 20 | 140 | 2#、4#、5#、12#、13#、18#、19#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#楼下汽车停车位各一处车棚；3#和13#之间、9#和14#之间、10#和15#之间、11#和6#之间、11#和16#之间、7#和12#之间楼下汽车停车位各一处车棚；合计21处。 | 4118 |
| 89 | 白龙湖雅居 | 8米/组 | 1 | 8 | 5号楼西侧（南片区） | 4155.5 |
| 90 | 白龙湖雅居 | 8米/组 | 1 | 8 | 28#和31#楼之间（北片区） | 4155.5 |
| 91 | 白龙湖雅居 | 12米/组 | 1 | 12 | 7号楼后侧小游园（南片区） | 4411.5 |
|  |  |  | 145 | 1346 |  |  |

| 2.车棚喷淋相关物料技术要求明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 建议品牌 |
| 1 | 喷淋水管 | DN25内外壁热镀锌钢管 厚度不小于 3.0 毫米，连接形式：螺纹连接 含管件 要求有保温措施 | 金洲、友发、华岐、君诚、正大 |
| 2 | 防冻喷淋头 | DN15、 72℃ 易熔合金喷淋头、下垂型洒水喷头（下喷）、防冻 附带检测报告 | 泰科、可靠、闽山、瑞城、金盾 |
| 3 | 末端试水阀（带压力表） | DN25、材质：全铜 附带检测报告及3C认证 | 1泰科（Tyco）、闽山、瑞城、共安、 川消 |
| 4 | 品牌全自动自吸泵 | 额定功率：不小于 1500W ，额定电压：220V，额定流量：不小于4立方米/小时，额定扬程：不小于40米； 功能：内置压力感应智能自动启停，过热缺水保护、防堵转、自动复位 ，防过载保护，智能防冻保护。 水泵泵体：不锈钢材质。 3C认证。 | 威乐（Wilo）、 格兰富、 新界、南方泵业、 凯泉 |
| 5 | 控制系统箱及控制线、电源线 | 包含304不锈钢室外电源箱 防水等级IP65，控制箱要有启动按钮、停止按钮，同时设有电源指示、运行指示、故障指示灯，控制箱内控制线用紫铜布线，设有交流接触器、品牌断路器及漏电保护器，热过载继电器， 电源箱外电线要加装不锈钢套管，保证电线安全, 电源控制箱内设置五孔插座。 | 海湾、利达、青鸟、松江、霍尼韦尔（诺帝菲尔） |
| 6 | 不锈钢水箱 | 材质：304 不锈钢 容积：不小于 500L 不锈钢材料厚度：不小于 0.6毫米，水箱底部设置底座且距离地面不小于30厘米 | 源塔、 华溥 、舜井、汇友 天源 |
| 7 | 喷水管保温棉 | 厚度不低于30MM 防火阻燃 |  |
| 8 | 聚热喷淋头罩子 | 材质：不锈钢 直径不小于300MM |  |
| 9 | 阀门 | DN25 国标 |  |
| 10 | 水管连接件 | DN25 镀锌管 厚度不小于 3.0 毫米 要求有保温措施 |  |
| 11 | 自吸泵保护罩 | 材质 工程塑料 厚度2.5MM以上 |  |

注：投标人所投产品须满足本招标文件技术参数及质量要求，选用同等及以上档次且经采购单位认可的合格产品。

3.建设规格

| 5米/组（总控制价3990元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价单位 | 备注 |
| 喷淋水管 | 8 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 8 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 5 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 3 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 3 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 6米/组（总控制价4027.5元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价单位 | 备注 |
| 喷淋水管 | 9 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 防冻喷淋头 | 3 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 保温棉 | 9 | 米 | 元/米 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 3 | 个 | 元/个 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 水管连接件 | 5 | 个 | 元/个 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 7米/组（总控制价4118元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价单位 | 备注 |
| 喷淋水管 | 10 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 10 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 6 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 4 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 4 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 8米/组（总控制价4155.5元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价单位 | 备注 |
| 喷淋水管 | 11 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 11 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 6 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 4 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 4 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 9米/组（总控制价4246元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价单位 | 备注 |
| 喷淋水管 | 12 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 防冻喷淋头 | 5 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 保温棉 | 12 | 米 | 元/米 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 5 | 个 | 元/个 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 水管连接件 | 7 | 个 | 元/个 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 10米/组（总控制价4283.5元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价单位 | 备注 |
| 喷淋水管 | 13 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 13 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 7 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 5 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 5 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 11米/组（总控制价4374元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价单位 | 备注 |
| 喷淋水管 | 14 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 14 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 8 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 6 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 6 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 12米/组（总控制价4411.5元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价单位 | 备注 |
| 喷淋水管 | 15 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 15 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 8 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 6 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 6 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 13米/组（总控制价4502元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价单位 | 备注 |
| 喷淋水管 | 16 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 16 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 9 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 7 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 7 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 14米/组（总控制价4539.5元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价单位 | 备注 |
| 喷淋水管 | 17 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 17 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 9 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 7 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 7 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 15米/组（总控制价4630元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价单位 | 备注 |
| 喷淋水管 | 18 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 18 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 10 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 8 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 8 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 18米/组（总控制价4795.5元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价单位 | 备注 |
| 喷淋水管 | 21 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 21 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 11 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 9 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 9 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 23米/组（总控制价5142元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价单位 | 备注 |
| 喷淋水管 | 26 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 26 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 14 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 12 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 12 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 35米/组（总控制价5910元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价单位 | 备注 |
| 喷淋水管 | 38 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 38 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 20 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 18 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 18 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |

三、设计说明

每组充电棚为一套完整的简易消防喷淋系统，本系统应当满足以下要求：

1、待机状态：管道内充满水，自吸泵待机，电控箱通电。

2、火灾发生：车棚下方温度急剧升高，不锈钢聚热罩确保喷头能持续感应热量，达到72℃时，喷头上的易熔合金喷头熔断，开始喷水。

3、水泵启动：管道内水压下降，自吸泵通过压力感应自动启动，持续从水箱吸水加压供往管道。

4、灭火与控制：水通过开启的喷头直接覆盖火源，实现灭火或控火。

5、人工确认：可通过打开末端试水阀测试系统，或火灾结束后手动关闭系统。

四、管道选材​

镀锌钢管：在电动自行车地面车棚消防喷淋系统中，建议使用热浸镀锌钢管。（镀锌钢管在钢管表面通过热浸镀锌工艺形成一层锌层，有效提升管道的耐腐蚀性能，延长管道使用寿命；镀锌钢管机械强度高，能够承受系统运行时的压力，且价格相对较为合理，安装技术成熟，便于维护和更换。依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017，当系统工作压力不超过 1.20MPa 时，可选用热浸镀锌钢管。在实际安装过程中，管径小于或等于 100mm 的镀锌钢管，通常采用螺纹连接；管径大于 100mm 的镀锌钢管，采用沟槽式连接件（卡箍）连接或法兰连接。​​

五、安装间距​

1、水平管道间距：消防喷淋水平管道的安装间距，需根据喷头的保护面积和布置方式来确定。一般情况下，喷头的间距不应大于 3.6m，同时不应小于 1.8m。这是为了确保在火灾发生时，每个喷头都能覆盖到相应的区域，使喷水能够均匀地覆盖整个车棚，有效控制火势蔓延。在确定水平管道间距时，还需考虑车棚内电动自行车的停放布局、通道位置以及障碍物分布等因素，合理调整管道和喷头的位置，确保灭火效果。​

2、垂直管道间距：垂直管道间距主要取决于建筑物的层高和喷头的工作压力。对于电动自行车地面车棚，车棚一般是单层建筑，垂直管道主要连接水源和水平管道；

3、与障碍物间距：消防喷淋管道在安装过程中，应避免与车棚内的其他设施发生冲突。管道与梁、柱等障碍物的间距应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 的要求。当管道穿越建筑物的变形缝时，应采取补偿措施，防止管道因建筑物的变形而损坏。同时，管道与电气设备、风险设备等的间距，也应满足相关规范的要求，确保消防喷淋系统的正常运行和安全性。​

六、取水方式​

外挂式水箱

注：以上所有要求不接受负偏离，否则作无效投标处理。

七、其他安装要求

中标人合同签订后，根据招标文件的要求，编写施工方案，拟定采购计划报采购单位，并挑选一处车库作为样板，按照招标文件要求提前施工，施工完成后，待采购单位确认验收确认无误后，剩余车库按此样板执行。

如果样板验收不合格的，中标供应商应在采购单位要求的期限内完成整改并承担相关费用。若样板经两次整改仍未通过验收，采购单位有权单方面解除合同并扣除履约保证金，且整改期间不顺延整体工期。

八、质量标准

1、项目需求中仅为最低需求，投标人不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答。

2、货物质量合格且符合国家相关标准。

3、中标人须明确所投产品的生产厂家、品牌、型号、规格等。

4、中标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

5、中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

6、中标人应保证其在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

7、中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

8、所有中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

9、中标人最终施工方案须经采购人沟通确认后方可施工，未经确认擅自施工的后果由中标人自行承担。乙方施工最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。中标人应对因产品缺陷导致的人身伤害或财产损失承担全部赔偿责任，若采购人先行赔付的有权向中标人全额追偿。

同一故障在质保期内出现两次以上的，中标人应免费更换该组件，且该组件质保期自更换之日起重新计算。

10、中标人施工最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

11、在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本招标文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本招标文件规定实施；如本招标文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本招标文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由投标人自行考虑并承担。

九、交货期限和地点

交货期限：自合同签订之日起45天完成供货、安装并验收结束。

地点：采购人指定地点。

十、验收方案

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

验收不合格的，中标人应在5日内完成整改并申请二次验收，相关费用（含鉴定费、复验费）由中标人承担，因整改导致的交付延期按逾期违约条款处理。

若二次验收仍不合格，采购人有权拒绝接收并要求中标人承担采购人另行委托第三方重做的全部费用和返工费用，且采购人有权直接解除合同，中标人不得主张任何合同款或补偿。

十一、质量保证期限

自交货并验收合格之日起计叁年。

十二、售后服务

1、应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

2、应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在12小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现产品或其他发生故障并通知中标供应商后，经过相应的维修或更换继续正常运行，才视为“修复”。

3、在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

4、提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

5、在质量保证期内，供应商应提供定期技术巡检服务，确保设备能够正常运行。

十三、付款方式

本项目己经筹集9个村社区的党建为民服务资金作为专项资金，各村社区辖区内相应的车棚加装喷淋设施费用优先使用其党建为民服务资金，剩余资金缺口由街道财政资金承担。

项目经采购人验收合格、结算审计结束后付至结算审计价的90%，余款待3 年结束后一次性付清。

十四、其他要求

1、投标报价为固定单价模式，包含设备材料费、安装费、运输（配送至指定地点）费、装卸费、保险费、安装调试费、验收费、人员培训费、检验费、定期巡查费、税金等一切费用，采购单位不再支付报价以外的任何费用，以及投标文件中涉及到的所有责任、义务和风险等全部费用，投标若有遗漏，视为免费提供。

2、中标人所提供货物必须与投标文件一致，如数据或参数与投标文件承诺不符，采购人有权取消其中标资格，可由第二中标候选人替补，以此类推。

第四章 评审方法和程序

一、招标人委托招标代理机构组织开标

1、成立评标委员会小组。

2、投标人的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

二、开标

1、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2、投标人不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1、开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》文件第四十四条的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；（如有）

（10）处理与评标有关的其他事项。

4、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7、开标后直到发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

8、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

## 五、评审原则

1、本项目采用最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

3、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

4、评标程序：

资格符合性评审——技术标符合性评审——商务标评审——确定中标候选人。

各投标人资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标结束后再开商务标。

5、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行比较和评价。

6、开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

7、评标小组根据全体成员签字的原始评审记录和结果编写评审报告。按报价由低到高的顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。最低投标报价相同的，现场抽签确定。

（4）第一中标候选人原则上为中标供应商，中标价为其报价。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新采购。

七、关于投标价格评审

### 1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

- 针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

本项目采用最低评标价法。（注：1、本项目总限价616041.5元，单组限价详见项目需求，总价报价及单组报价超过限价的，为无效报价；2、供应商所提供的产品必须完全符合清单中关于规格、数量等方面的要求，不接受负偏离。）

八、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的对应预算金额或者对应最高限价的；

4、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

九、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、未按项目需求的要求提供材料的。

十、出现下列情形之一的，作废标处理

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十一、中标通知

1、开标结束后，招标人自中标人确定之日起2个工作日内在崇川区人民政府网→公告公示栏公告中标结果。

2、中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

第五章 合同授予

一、中标人凭中标通知书及履约保证金缴费证明30日内与招标人签订合同。本合同一式肆份，招标人、中标人各贰份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请，招标人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、招标人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、以上项目款的支付不计息。

合同协议书

甲方1：南通市崇川区天生港镇街道办事处

甲方2：南通市崇川区天生港镇街道白龙庙村股份经济合作社

甲方3：南通市崇川区天生港镇街道爱国村股份经济合作社

甲方4：南通市崇川区天生港镇街道国庆村股份经济合作社

甲方5：南通市崇川区天生港镇街道龙湖佳苑社区居民委员会

甲方6：江苏省南通市崇川区天生港镇街道隆兴佳园社区居民委员会

甲方7：南通市崇川区天生港镇街道八一村村股份经济合作社

甲方8：江苏省南通市崇川区天生港镇街道泽生社区居民委员会

甲方9：南通市崇川区天生港镇街道五星村股份经济合作社

甲方10：南通市崇川区天生港镇街道福利村股份经济合作社

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，签署本合同，共同遵守。

一、项目名称

住宅小区电动自行车棚加装简易喷淋设施项目

二、合同金额

1、本合同金额为：人民币，此合同为固定单价合同，包含设备材料费、安装费、运输（配送至指定地点）费、装卸费、保险费、安装调试费、验收费、人员培训费、检验费、定期巡查费、税金等一切费用，采购单位不再支付报价以外的任何费用，以及投标文件中涉及到的所有责任、义务和风险等全部费用，投标若有遗漏，视为免费提供。

三、设计说明

每组充电棚为一套完整的简易消防喷淋系统，本系统应当满足以下要求：

1、待机状态：管道内充满水，自吸泵待机，电控箱通电。

2、火灾发生：车棚下方温度急剧升高，不锈钢聚热罩确保喷头能持续感应热量，达到72℃时，喷头上的易熔合金喷头熔断，开始喷水。

3、水泵启动：管道内水压下降，自吸泵通过压力感应自动启动，持续从水箱吸水加压供往管道。

4、灭火与控制：水通过开启的喷头直接覆盖火源，实现灭火或控火。

5、人工确认：可通过打开末端试水阀测试系统，或火灾结束后手动关闭系统。

四、管道选材​

镀锌钢管：在电动自行车地面车棚消防喷淋系统中，建议使用热浸镀锌钢管。（镀锌钢管在钢管表面通过热浸镀锌工艺形成一层锌层，有效提升管道的耐腐蚀性能，延长管道使用寿命；镀锌钢管机械强度高，能够承受系统运行时的压力，且价格相对较为合理，安装技术成熟，便于维护和更换。依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017，当系统工作压力不超过 1.20MPa 时，可选用热浸镀锌钢管。在实际安装过程中，管径小于或等于 100mm 的镀锌钢管，通常采用螺纹连接；管径大于 100mm 的镀锌钢管，采用沟槽式连接件（卡箍）连接或法兰连接。​​

五、安装间距​

1、水平管道间距：消防喷淋水平管道的安装间距，需根据喷头的保护面积和布置方式来确定。一般情况下，喷头的间距不应大于 3.6m，同时不应小于 1.8m。这是为了确保在火灾发生时，每个喷头都能覆盖到相应的区域，使喷水能够均匀地覆盖整个车棚，有效控制火势蔓延。在确定水平管道间距时，还需考虑车棚内电动自行车的停放布局、通道位置以及障碍物分布等因素，合理调整管道和喷头的位置，确保灭火效果。​

2、垂直管道间距：垂直管道间距主要取决于建筑物的层高和喷头的工作压力。对于电动自行车地面车棚，车棚一般是单层建筑，垂直管道主要连接水源和水平管道；

3、与障碍物间距：消防喷淋管道在安装过程中，应避免与车棚内的其他设施发生冲突。管道与梁、柱等障碍物的间距应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 的要求。当管道穿越建筑物的变形缝时，应采取补偿措施，防止管道因建筑物的变形而损坏。同时，管道与电气设备、风险设备等的间距，也应满足相关规范的要求，确保消防喷淋系统的正常运行和安全性。​

六、取水方式​

外挂式水箱

七、其他安装要求

乙方合同签订后，根据招标文件的要求，编写详细的施工方案，拟定采购计划报甲方，并挑选一处车库作为样板，按照招标文件要求提前施工，施工完成后，待甲方确认验收确认无误后，剩余车库按此样板执行。

如果样板验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内完成整改并承担相关费用。若样板经两次整改仍未通过验收，甲方有权单方面解除合同并扣除履约保证金，且整改期间不顺延整体工期。

八、质量标准

1、货物质量合格且符合国家相关标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

3、乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、乙方应保证其在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6、所有中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

7、乙方最终施工方案须经甲方沟通确认后方可施工，未经确认擅自施工的后果由乙方自行承担。

8、乙方施工最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。乙方应对因产品缺陷导致的人身伤害或财产损失承担全部赔偿责任，若甲方先行赔付的有权向乙方全额追偿。

同一故障在质保期内出现两次以上的，乙方应免费更换该组件，且该组件质保期自更换之日起重新计算。

9、在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本招标文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本招标文件规定实施；如本招标文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本招标文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由乙方自行考虑并承担。

九、交货期限和地点

交货期限：自合同签订之日起天完成供货、安装并验收结束。

地点：采购人指定地点。

十、验收方案

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

验收不合格的，乙方应在5日内完成整改并申请二次验收，相关费用（含鉴定费、复验费）由乙方承担。因整改导致的交付延期按逾期违约条款处理。

若二次验收仍不合格，甲方有权拒绝接收并要求乙方承担甲方另行委托第三方重做的全部费用和返工费用，且甲方有权直接解除合同，乙方不得主张任何合同款或补偿。

十一、质量保证期限

自交货并验收合格之日起计叁年。

十二、售后服务

1、应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

2、应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在12小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现产品或其他发生故障并通知中标供应商后，经过相应的维修或更换继续正常运行，才视为“修复”。

3、在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

4、提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

5、在质量保证期内，供应商应提供定期技术巡检服务，确保设备能够正常运行。

十三、付款方式

本项目己经筹集9个村社区的党建为民服务资金作为专项资金各村社区辖区内相应的车棚加装喷淋设施费用优先使用其党建为民服务资金，剩余资金缺口由街道财政资金承担。

项目经采购单位验收合格、结算审计结束后付至结算审计价的90%，余款待3 年结束后一次性付清。

乙方未按规定提供合规发票的，甲方有权拒付合同款项。

十四、履约保证金

合同签订前，乙方向甲方交纳人民币元作为本合同的履约保证金。

乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b. 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

十五、 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物或成果的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方支付4000元/天。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

5、在乙方承诺的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方维保期间，如乙方不能按要求进行维保或不进行维保，甲方可请其他单位维保，产生的费用由乙方承担。在紧急情况下（如系统漏水、误喷），乙方未按约定进行售后服务，甲方有权自行或委托第三方维修，由此产生的费用（按第三方发票金额的120%计算，含管理费），甲方有权直接从尾款中扣除，不足部分由乙方补齐。乙方对第三方维修结果的认可义务，不因第三方介入而免除乙方的整体质保责任。

十六、 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十七、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各贰份。

甲方1：                                   甲方2：

法定代表人：                             法定代表人：

或委托代理人：                           或委托代理人

甲方3：                                    甲方4：

法定代表人：                              法定代表人：

或委托代理人：                           或委托代理人

甲方5：                                    甲方6：

法定代表人：                              法定代表人：

或委托代理人：                           或委托代理人

甲方7：                                    甲方8：

法定代表人：                              法定代表人：

或委托代理人：                           或委托代理人

甲方9：                                    甲方10：

法定代表人：                              法定代表人：

或委托代理人：                           或委托代理人

乙方：

法定代表人：

或委托代理人：

第六章 质疑与投诉

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2、下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人或代理机构。招标人或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标人和代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，招标人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良投标人名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良投标人名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良投标人名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该投标人同步实施1至3年内禁入。

第七章 投标文件组成及格式

投标文件由资格审查文件、技术标和商务标三部分组成。

本项目资格审查文件、技术标和商务标请分别装订、分别单独密封后一起递交。（请按以下要求逐一提供，提供不全或者提供的内容不符合招标文件的要求作无效投标处理）

- 资格审查文件 （不得出现报价）

- 投标人符合规定条件的声明函；（格式附后）

- 如为法定代表人参加响应，提供法定代表人身份证明书并附法人身份证复印件或扫描件；如为授权委托人参加响应，提供法定代表人授权委托书并附法人及授权委托人身份证复印件或扫描件；（格式附后）

- 有效的营业执照；

- 投标人信用承诺书；（格式附后）

注：以上材料如为复印件均需加盖投标人公章。

- 技术标响应文件（不得出现报价）

- 投标响应函；（格式附后）

- 技术条款响应一览表；（格式附后）

3、投标人自2022年1月1日以来承接过类似项目；（提供有效的合同复印件或扫描件，时间以合同签订时间为准）

4、针对本项目的施工方案；（文字说明+施工简图）

5、针对本项目的验收方案；

6、针对本项目的售后服务方案；

注：为方便评委评审，请投标人按评审项中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术标”所须提供的材料（须加盖投标人公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术标”涉及的相关原件请带至开标现场核查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。

三、商务报价响应文件

1、开标一览表；（格式附后）

2、投标报价明细表。（格式附后）

注：另需提供一个存有与投标报价明细表完全一致且格式为excel的文档的优盘，供评标委员会核对核算，请将优盘密封在商务报价响应文件档案袋中，如不提供或不按要求提供作无效标处理。

附件：

住宅小区电动自行车棚加装简易喷淋设施项目

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件

对应投标文件填写：技术标

对应投标文件填写：商务标

投标人：参加投标人全称（公章）

日  期：      年  月  日

投标人符合规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对相关规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期： 年  月  日

法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件或扫描件盖公章。

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（授权单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年   月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

注：提供法人及授权委托人身份证复印件或扫描件并盖公章。

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

响应投标人全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

#### 投标响应函

南通市崇川区天生港镇街道办事处：

依据贵单位（投标项目名称)项目采购的邀请，我方授权 （姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细阅读了全部招标文件及其附件，完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标委员会所作的评定结果。

6、一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按招标文件要求完成任务，交付招标人验收。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

#### 技术条款响应一览表

| 序号 | 货物名称 | 所投 品牌型号 | 采购文件 设备参数要求 | 所投设备 技术响应参数 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

1、供应商应对照招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。

2、供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

3、该表不作为投标供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

4、投标供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

5、投标供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

6、所投品牌型号，必须确定、唯一，投标人须明确所投产品的生产厂家等。（在上表格“说明”中注明）

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

##### 年    月    日

#### 开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

#### 投标报价明细表

| 序号 | 小区名称 | 建设 规格 | 建设数量 | 车棚长度（米） | 建设位置 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新华佳园 | 9米/组 | 1 | 9 | 1栋南侧 |  |
| 2 | 新华佳园 | 6米/组 | 1 | 6 | 10-11栋之间 |  |
| 3 | 新华佳园 | 12米/组 | 1 | 12 | 14栋北侧 |  |
| 4 | 新华佳园 | 11米/组 | 2 | 22 | 19-21栋之间 |  |
| 5 | 白龙花苑 | 23米/组 | 1 | 23 | 4栋西侧 |  |
| 6 | 白龙花苑 | 12米/组 | 2 | 24 | 2栋东侧 |  |
| 7 | 白龙花苑 | 11米/组 | 2 | 22 | 8栋西侧 |  |
| 8 | 白龙花苑 | 12米/组 | 2 | 24 | 18栋北侧 |  |
| 9 | 白龙花苑 | 10米/组 | 2 | 20 | 19栋北侧 |  |
| 10 | 白龙花苑 | 12米/组 | 2 | 24 | 17栋北侧 |  |
| 11 | 白龙花苑 | 12米/组 | 2 | 24 | 10栋北侧 |  |
| 12 | 白龙花苑 | 10米/组 | 2 | 20 | 11栋北侧 |  |
| 13 | 白龙花苑 | 10米/组 | 2 | 20 | 13栋北侧 |  |
| 14 | 白龙花苑 | 10米/组 | 2 | 20 | 14栋北侧 |  |
| 15 | 白龙花苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 1栋北侧 |  |
| 16 | 白龙花苑 | 10米/组 | 2 | 20 | 7栋东侧 |  |
| 17 | 白龙花苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 9栋北侧 |  |
| 18 | 白龙花苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 12栋北侧 |  |
| 19 | 白龙花苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 15栋北侧 |  |
| 20 | 白龙花苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 16栋北侧 |  |
| 21 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 1栋北侧 |  |
| 22 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 2栋北侧 |  |
| 23 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 3栋北侧 |  |
| 24 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 4栋北侧 |  |
| 25 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 5栋北侧 |  |
| 26 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 2-6栋北侧 |  |
| 27 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 7栋北侧 |  |
| 28 | 爱国花苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 8栋北侧 |  |
| 29 | 爱国花苑 | 13米/组 | 1 | 13 | 9栋南侧 |  |
| 30 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 11栋南侧 |  |
| 31 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 13栋北侧 |  |
| 32 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 14栋北侧 |  |
| 33 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 15栋北侧 |  |
| 34 | 爱国花苑 | 9米/组 | 1 | 9 | 16栋北侧 |  |
| 35 | 爱国花苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 18栋北侧 |  |
| 36 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 19栋北侧 |  |
| 37 | 爱国花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 21栋南侧 |  |
| 38 | 芦泾花苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 14#西侧 |  |
| 39 | 芦泾花苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 13#西南侧 |  |
| 40 | 芦泾花苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 7#东南侧 |  |
| 41 | 芦泾花苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 5#南侧 |  |
| 42 | 新华北苑 | 35米/组 | 1 | 35 | 25-26栋之间 |  |
| 43 | 新华北苑 | 15米/组 | 1 | 15 | 15栋南侧 |  |
| 44 | 新华北苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 14栋南侧 |  |
| 45 | 新华北苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 13栋东南侧 |  |
| 46 | 福民景苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 17栋北侧 |  |
| 47 | 福民景苑 | 12米/组 | 2 | 24 | 11栋南侧 |  |
| 48 | 福民景苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 12栋北侧 |  |
| 49 | 福民景苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 2栋北侧 |  |
| 50 | 龙庭景苑 | 7米/组 | 1 | 7 | 12栋北侧（靠南） |  |
| 51 | 龙庭景苑 | 7米/组 | 1 | 7 | 12栋北侧（靠北） |  |
| 52 | 龙庭景苑 | 18米/组 | 1 | 18 | 17栋西侧垃圾场（南北 |  |
| 53 | 龙庭景苑 | 12米/组 | 1 | 12 | 17栋西侧垃圾场（东西 |  |
| 54 | 龙庭景苑 | 7米/组 | 1 | 7 | 1栋北侧（靠南） |  |
| 55 | 龙庭景苑 | 7米/组 | 1 | 7 | 1栋北侧（靠北） |  |
| 56 | 龙庭景苑 | 10米/组 | 1 | 10 | 4栋北侧（南北向） |  |
| 57 | 龙庭景苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 4栋北侧（东西向） |  |
| 58 | 龙庭景苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 龙庭景苑19号楼北侧 |  |
| 59 | 隆兴福里 | 5米/组 | 2 | 10 | 4栋南侧 |  |
| 60 | 滨湖新居 | 12米/组 | 1 | 12 | 1栋北侧 |  |
| 61 | 滨湖新居 | 12米/组 | 1 | 12 | 2栋北侧 |  |
| 62 | 滨湖新居 | 7米/组 | 1 | 7 | 3栋北侧 |  |
| 63 | 滨湖新居 | 12米/组 | 1 | 12 | 4栋北侧 |  |
| 64 | 滨湖新居 | 12米/组 | 1 | 12 | 6栋北侧 |  |
| 65 | 滨湖新居 | 10米/组 | 1 | 10 | 7栋北侧 |  |
| 66 | 滨湖新居 | 12米/组 | 1 | 12 | 9栋北侧 |  |
| 67 | 滨湖新居 | 12米/组 | 1 | 12 | 10栋西侧 |  |
| 68 | 滨湖新居 | 12米/组 | 1 | 12 | 11栋南侧 |  |
| 69 | 滨湖新苑 | 14米/组 | 1 | 14 | 3栋北侧 |  |
| 70 | 滨湖新苑 | 14米/组 | 1 | 14 | 4-6栋北侧 |  |
| 71 | 滨湖新苑 | 14米/组 | 1 | 14 | 10栋北侧 |  |
| 72 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 13#北侧 |  |
| 73 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 9#北侧 |  |
| 74 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 7#北侧 |  |
| 75 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 4#北侧 |  |
| 76 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 14#北侧 |  |
| 77 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 10#北侧 |  |
| 78 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 8#北侧 |  |
| 79 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 11#北侧 |  |
| 80 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 1#北侧 |  |
| 81 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 2#北侧 |  |
| 82 | 滨湖南苑 | 5米/组 | 1 | 5 | 5#北侧 |  |
| 83 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 3#北侧 |  |
| 84 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 6#北侧 |  |
| 85 | 滨湖南苑 | 6米/组 | 1 | 6 | 12#北侧 |  |
| 86 | 果园新村 | 6米/组 | 2 | 12 | 7幢东侧 |  |
| 87 | 白龙湖庆园 | 7米/组 | 22 | 154 | 庆园1-23号楼，每栋楼楼下非机动车停车位，合计23处 |  |
| 88 | 白龙湖绿苑 | 7米/组 | 20 | 140 | 2#、4#、5#、12#、13#、18#、19#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#楼下汽车停车位各一处车棚；3#和13#之间、9#和14#之间、10#和15#之间、11#和6#之间、11#和16#之间、7#和12#之间楼下汽车停车位各一处车棚；合计21处。 |  |
| 89 | 白龙湖雅居 | 8米/组 | 1 | 8 | 5号楼西侧（南片区） |  |
| 90 | 白龙湖雅居 | 8米/组 | 1 | 8 | 28#和31#楼之间（北片区） |  |
| 91 | 白龙湖雅居 | 12米/组 | 1 | 12 | 7号楼后侧小游园（南片区） |  |
|  |  |  | 145 | 1346 |  |  |
| 合价： |  |  |  |  |  |  |

| 5米/组（总控制价3990元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 喷淋水管 | 8 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 8 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 5 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 3 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 3 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 6米/组（总控制价4027.5元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 喷淋水管 | 9 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 防冻喷淋头 | 3 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 保温棉 | 9 | 米 | 元/米 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 3 | 个 | 元/个 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 水管连接件 | 5 | 个 | 元/个 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 7米/组（总控制价4118元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 喷淋水管 | 10 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 10 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 6 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 4 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 4 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 8米/组（总控制价4155.5元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 喷淋水管 | 11 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 11 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 6 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 4 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 4 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 9米/组（总控制价4246元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 喷淋水管 | 12 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 防冻喷淋头 | 5 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 保温棉 | 12 | 米 | 元/米 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 5 | 个 | 元/个 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 水管连接件 | 7 | 个 | 元/个 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 10米/组（总控制价4283.5元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 喷淋水管 | 13 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 13 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 7 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 5 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 5 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 11米/组（总控制价4374元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 喷淋水管 | 14 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 14 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 8 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 6 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 6 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 12米/组（总控制价4411.5元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 喷淋水管 | 15 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 15 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 8 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 6 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 6 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 13米/组（总控制价4502元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 喷淋水管 | 16 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 16 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 9 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 7 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 7 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 14米/组（总控制价4539.5元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 喷淋水管 | 17 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 17 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 9 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 7 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 7 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 15米/组（总控制价4630元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 喷淋水管 | 18 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 18 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 10 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 8 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 8 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 18米/组（总控制价4795.5元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 喷淋水管 | 21 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 21 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 11 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 9 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 9 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 23米/组（总控制价5142元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 喷淋水管 | 26 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 26 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 14 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 12 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 12 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 35米/组（总控制价5910元） |  |  |  |  |
| 物料名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 喷淋水管 | 38 | 米 | 元/米 | 含安装辅材费用 |
| 保温棉 | 38 | 米 | 元/米 |  |
| 水管连接件 | 20 | 个 | 元/个 |  |
| 防冻喷淋头 | 18 | 个 | 元/个 |  |
| 聚热喷淋头罩子 | 18 | 个 | 元/个 |  |
| 末端试水阀（带压力表） | 1 | 套 | 元/套 |  |
| 自吸泵 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 自吸泵保护罩 | 1 | 个 | 元/个 |  |
| 控制系统箱及控制线、电源线 | 1 | 套 | 元/套 | 含控制线，电源线，不锈钢阻燃保护套管。 |
| 不锈钢水箱 | 1 | 组 | 元/套 |  |
| 阀门 | 1 | 个 | 元/个 |  |