亚太苑地下消防管道改造项目施工补充通知（一）

各投标申请人：

1、亚太苑地下消防管道改造项目的工程量清单序号7“消火栓钢管”清单更正为如下内容，更正后的工程量清单随本通知附件同时发布，请各投标人自行下载。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室外地上 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3、连接形式:沟槽卡箍连接 | m | 280 |

2、本工程投标文件提交截止时间及开标时间更正为2024年8月14日9时30分，地点不点。

3、本补充通知与本工程招标文件不一致的，以本补充通知为准。

4、本补充通知作为本工程招标文件的组成部分，对各投标人具有约束作用。

亚太苑业主委员会

南通新江海建设项目管理咨询有限公司

2024年8月10日