三鲜街更换预充式水、电表项目（二次）

招标文件

招标单位：南通山水投资发展有限公司崇川分公司

代理单位：江苏海审工程咨询有限公司

日   期：二〇二六年四月二十四日

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

# 第一部分  招标公告

江苏海审工程咨询有限公司（以下称代理机构）受南通山水投资发展有限公司崇川分公司（以下称招标人）的委托，就三鲜街更换预充式水、电表项目组织招标，诚邀符合条件的潜在投标人参加投标。

一、项目基本情况

1.项目名称：三鲜街更换预充式水、电表项目

2.最高限价：4.8万元。投标报价超过最高限价的为无效投标。

3.招标需求：具体内容详见招标文件第三章项目需求。

4.合同履行期限：具体内容详见招标文件第三章项目需求。

5.质量要求：合格。

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

3.本项目的特定资格要求：投标人须具备有效的机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

【特别提醒】如发现投标人递交的投标响应材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，如已中标，招标人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

三、招标文件的获取

时  间：自公告发布之日起5个工作日。

地  点：“南通市崇川区人民政府网－公告公示”栏。

方  式：凡有意参与投标的投标人须登录“南通市崇川区人民政府网－公告公示”栏下载本项目的招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年5月7日10时30分

地点：南通市世纪大道401号狼山镇街道办事处212办公室，如有变动，另行通知。

五、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：现场投标模式

3.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或项目联系人提出。

4.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交投标人，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

六、发布公告的媒介

对本项目有意愿参与招标的单位，请于招标公告规定时间内，到“南通市崇川区人民政府网”信息报名获取相关信息。

特别提醒：投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、联系方式

招标单位：南通山水投资发展有限公司崇川分公司

地址：江苏省南通市崇川区崇海路1号

联系人：邵先生       联系电话：13646243003

招标代理机构：江苏海审工程咨询有限公司

地址：南通市崇川区星城路299号创源科技园3号楼501

联系人：庄卫韦    联系电话：18752932069

邮箱：1072027277@qq.com

第二部分  投标须知

# 一、招标文件由招标人或代理机构解释。

1、供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对招标活动事项有疑问的，应在获取招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标供应商自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、招标人可视情取消、延长相关时间。

3、招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、招标人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

投标人按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交

1、投标文件二部分内容（资格审查文件包、报价标）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，不得将内容拆开。报价标文件不得出现于其他投标文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正叁副”纸质响应文件。

①资格审查文件包。正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

②报价标。正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、资格审查文件包、报价标二部分，必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件包”或“报价标”，同时还要写明工程名称、投标单位。

5、递交时间：投标人须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。投标人送达投标文件，即视为已投标参加招标活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果投标人无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个日历天内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本招标文件规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝，但投标保证金可退还。

五、投标报价

1、一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

## 2、投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。在合同实施期间不因市场价格浮动因素或其他政策性因素调整，投标人报价时充分考虑风险因素。

## 3、投标总报价（以人民币计价）应包含老旧水电表的拆除费用、新预付费式水电表的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；新预付费式水电表的包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、安装调试费、专用工具、售后维保费用、损耗、人工费、机械费、管理费、利润、国家税务部门规定的各项税金；配套读卡器的安装费、系统调试费；原材料的涨价及政策性调整等风险费；安装所需材料及辅材费用；相关伴随服务以及售后服务等一切费用；即本项目招标的货物交付使用前的所有费用等包含响应招标文件招标要求的所有费用。一旦中标，不得要求招标人补贴额外的费用，变更除外。

4、投标人投标报价时应考虑项目实施过程中可能发生的各种风险因素，在整个项目实施过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，中标单位必须负责更换或修复，直至得到招标人的认可，期间涉及的所有费用由中标单位承担，招标人不再另行支付该项费用。

5、投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务及实施现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标单位提出任何索赔的要求，对此招标单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

六、投标费用

1.投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 2.本项目招标代理费1800元及专家评审费（按实支付）由中标人承担，请参加各投标人在成本中自行考虑。上述费用由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性付清。

## 七、履约保证金

## 1、本项目中标后的履约保证金为中标价的10%。

## 2、中标人可以选择以 数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金 形式缴纳履约保证金。

## 2、中标人在中标通知书发出之日起30日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与招标人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

## 3、中标人在按要求保质保量地完成该项目合同并通过验收后，招标人凭中标人提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

## 4、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

## a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

## b.中标人在履约过程中发生违约行为，给招标单位造成损失的，招标单位有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标单位经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

## 第三部分  项目需求说明

## 一、项目背景：

## 三鲜街自2012年建成投用以来，街区内所有自来水表、电表始终未更换，仍沿用初期安装的机械式计数表。该类表具使用年限远超水务公司3-5年的更换标准，长期运行已出现读数不准、计数缓慢、计量失真等问题，不仅影响水电费用精准核算，还存在计量纠纷隐患。

## 目前，周边同类经营单位均已完成预付费式水电表改造，形成了成熟的收费管理模式，结合街区运营管理实际，需更换老旧表具，优化收费管理模式。

二、项目采购清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 建议品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电表 | 1.5A-6A互感式（预付费式） | 1、老电表拆除 2、新电表更换安装 3、综合考虑更换电表需要的材料 4、拆除后材料放置业主指定位置 | 只 | 36 | 德力西、正泰、人民、公牛 | 预充值式 |
| 2 | 电表 | 30-100A（预付费式） | 1、老电表拆除 2、新电表更换安装 3、综合考虑更换电表需要的材料 4、拆除后材料放置业主指定位置 | 只 | 14 | 德力西、正泰、人民、公牛 | 外置式 |
| 3 | 电费读卡器适配上述电表 | 根据电表适配预付费及充值配套硬件及软件 | 1、满足预付费电表使用的硬件及软件安装 | 项 | 1 | 德力西、正泰、人民、公牛 | 数据读取 |
| 4 | 水表 | 射频卡预付费冷水表（DN25） | 1、老水表拆除 2、预付费水表安装 3、水表安装所需辅材综合考虑 4、综合考虑开挖及恢复 5、拆除后材料放置业主指定位置 | 只 | 39 | 汇中仪表、迈拓仪表、三川智慧、新天科技 | 实时计量 |
| 5 | 水费读卡器 | 适配上述水表适配预付费及充值配套硬件及软件 | 1、满足预付费水表使用的硬件及软件安装 | 项 | 1 | 汇中仪表、迈拓仪表、三川智慧、新天科技 | 数据读取 |
| 6 | 铜阀门DN25 | 铜制阀门DN25 | 1、老阀门拆除 2、新阀门安装 3、阀门安装所需辅材综合考虑 4、拆除后材料放置业主指定位置 | 个 | 39 | / |  |
| 7 | PPR管DN25 | PPR管DN25 | 1、为满足安装需求对原管道进行处理所需的费用综合考虑 2、管道安装，压力调试综合考虑 3、管道管件、与原管道连接所需配件综合考虑 4、综合考虑开挖及恢复 5、管道安装所需支架及刷漆综合考虑 | 米 | 100 | / |  |
| 8 | 不锈钢水表箱 | 300*400*200（304材质加锁） | 1、水表箱安装 2、表箱支架、刷漆综合考虑 | 套 | 27 | / |  |
| 9 | 空开250A4P | 空开250A4P | 1、老空开拆除 2、新空开更换安装 3、综合考虑更换空开需要的材料 4、拆除后材料放置业主指定位置 | 个 | 1 | / |  |

## 注：①清单中产品数量为暂定数量，最终结算数量以验收合格后招标人确认的实际供货数量为准。

## ②电费读卡器所投品牌与电表所投品牌须为同一品牌，水表读卡器所投品牌与水表所投品牌须为同一品牌，否则作无效标处理。

## ③项目所招标的设备技术参数不接受负偏离应标。投标供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所投品牌须等于或高于建议品牌档次且完全响应技术参数要求。当三分之二以上（含三分之二）评委认定，所投品牌低于建议品牌档次或未能完全响应设备技术参数的，将作无效响应处理。投标供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。投标人提供非建议品牌产品投标的，必须按以下要求上传证明文件，以便评委评标用以评审替代的品牌、产品技术标准是否能满足此次招标项目需求品牌、产品的技术标准，而满足招标人的招标需要：提供由相关权威机构出具的非建议品牌竞标产品的“①检测报告；②技术白皮书；并在资格审查文件包内须提供该“①、②”项加盖公章的资料证明文件复印件。

三、质量要求

1.中标单位应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，招标人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

2.中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的外观、包装、运输应按国家规定、部颁标准或行业主管部门规定执行，如因中标单位包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标单位负一切责任。

4.中标单位应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标单位应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.中标单位应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、中标单位应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、中标单位需负责施工过程中所需的登高设备，以及安全措施。

8、中标单位需负责施工后垃圾的处理及施工现场的复原。

四、产品设备交货、安装调试服务

1.中标单位提供中标产品设备并送至招标人指定的地点并负责安装、调试服务，同时承担因此发生的一切费用。

2.本项目涉及的产品从供货到安装均禁止分包或转包。

3.产品设备交货时，外包装应完整无破损。

## 4、交货时间：

合同签订后 30 天内安装调试完毕并通过招标人验收。

五、安装技术服务要求

1.中标单位须严格按照设备规格及安装标准，完成新预付费式水电表、读卡器的安装、接线工作，确保设备安装牢固、接线规范，无安全隐患。

2.安装完成后，中标单位需对所有设备及系统进行全面调试，确保水电表计量精准、读卡器正常读写、预付费功能正常运行，满足收费管理需求。

3.中标单位需遵守招标人相关管理规定，施工时间尽量避开街区运营高峰期，减少对租户经营及居民生活的影响。

4.中标单位需自行负责保管现场的产品设备及附配件。

5.安装调试人员对邻近产品设备等造成损坏，应由中标单位负责修复及承担一切直接费用。

6.项目实施过程中，中标单位需做好安全管理工作，杜绝安全事故发生，若因操作不当造成的损失，由中标单位承担全部责任。

7.中标单位需针对本项目配备充足的技术力量和项目负责人，负责现场管理以保证该项目的实施。委派的人员须配备相应的特种作业操作证高压电工作业证，确保操作规范、安全，符合水电安装行业标准。

8.中标人在施工范围内应做到文明施工，以保障通行和人身安全。

9.中标人应对安装施工质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故，中标人承担一切经济法律责任。

10.中标人实施期间须做好安全防护措施，合同履约期间一切安全责任均由中标人承担，招标人概不负责。

11.施工完成后须用同等材质的材料将破坏后的部分恢复原样，该费用包含在投标报价中，结算时不得要求招标人额外增加此费用。

12.本项目必须进行现场踏勘，并按规定提供现场踏勘确认函原件，招标人现场物业联系人： 羌工 ，联系方式：13776919994。

六、验收要求

1.中标单位须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.中标单位在完成安装任务后，招标人将视情况可能对主要原部件进行原厂检测，如检测不合格，中标单位承担所有责任。

七、售后服务

1.此次招标的所有项目产品质保期为 2 年（日期从通过验收之日起计），若期间产品出现严重质量问题（除人为原因外），中标单位须无偿更换，质保期重新计算。上述费用含在投标报价中，由各投标人自行考虑。

2.中标单位无论对其投标产品的售后服务有无委托均不能免除其对投标产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

3.交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

4.保修期内若出现设备故障，中标单位须在1小时内到达现场进行维修、更换，确保设备正常运行。

5.如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

八、其他要求

1、本项目拟建点位若因政策或其他原因在施工中发生变动，中标单位必须无条件配合，不额外增加费用。

2、中标单位须严格遵守国家关于保密等有关法律法规，对在合同履行过程中所获得的招标人相关信息承担保密责任。

3、项目实施过程中所需的垂直运输费、脚手架费用等费用由投标人自行考虑，其费用列入投标报价。

5、本项目不设置核心产品要求，不同投标人提供相同品牌的产品均予以认可。

九、付款方式

设备交付、安装、调试、验收通过后付至合同金额的70%，审计完成后，甲方付至审计价的97%，验收合格满2年后甲方付清余款。

第四部分  开标和评标

一、招标人委托代理机构组织开标

投标人须准时参加开标会。

- 评委会由有关专家和招标人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由招标人代表和评审专家组成。

由评标委员会对投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的投标人，应现场告知原因。评委会对合格投标人的投标文件进行评审。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合（由评标委员会审查）；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

5、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

6、不同文件（资格审查文件包、报价标）混装的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响招标公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

4、因重大变故，招标任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、评标方法

1、开标、评标顺序：

资格审查文件包开启及评审→报价标开启及评审→推荐中标候选人。

2、确定有效报价：

投标人的投标总价报价不高于最高限价的为有效投标报价；投标总价报价高于最高限价的作无效标处理；

3、确定中标候选人

按各投标人的有效总价报价从低到高的顺序确定第一、第二、第三中标候选人。若出现响应报价相同情况时，则现场抽签决定中标候选人排名。

项目第一中标候选人原则上为中标人，中标价为其投标报价。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定，评标办法的解释权属评标委员会。

七、异常低价投标审查程序

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

1.3 投标（响应）报价低于招标项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<招标项目最高限价×45%；

1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

九、中标结果公告的发布

中标结果结果在南通市崇川区人民政府网公告，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

十、中标通知书的发放

中标通知书发放条件和途径：投标人可至代理单位领取中标通知书。领取地址： 南通市崇川区星城路299号（创源科技园3号楼501室） ，电话：18752932069。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标人和招标人需在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请，招标人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、招标人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订招标合同为准。

款项由招标人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

# 合同条款及格式

# 甲方：（以下简称买方）

# 乙方：（以下简称卖方）

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，合同各方依据招标文件、《中标通知书》及投标文件相关内容，就                  项目协商一致。具体商务及技术条款如下：

一、合同标的：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.合同总价（含增值税）为：             元（大写）：            ；合同数量为暂定数量，最终结算总价按照实际供应数量及合同固定单价结算。

- 2.1 合同总价包含老旧水电表的拆除费用、新预付费式水电表的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；新预付费式水电表的包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、安装调试费、专用工具、售后维保费用、损耗、人工费、机械费、管理费、利润、国家税务部门规定的各项税金；配套读卡器的安装费、系统调试费；安装所需材料及辅材费用；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及售后服务等一切费用；即本项目招标的货物交付使用前的所有费用等包含响应招标文件招标要求的所有费用。甲方除按照综合单价支付货款外，无须支付其他费用。

二、货物质量标准及质保期：

1、乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

2、货物质量和工艺技术应达到最新国家标准和规范要求，同时达到最新行业标准、企业标准，应符合技术要求/种类/标准、生产国及中国国家、行业及地方现行的工程施工验收规范和相关货物技术标准的要求；如上述技术要求/种类/标准（包括但不限于质量、设计及测试）出现不一致，则乙方须按要求较高的标准及或规范供应；货物应符合样本和说明书所列之标准和具备相应之功能。

3、乙方必须按规定提供有包装的完整无损、全新的货物，所有货物的性能及技术标准应达到合同及其附件要求的各项标准，满足各项使用功能，且能确保通过检测和验收。

4、乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、验收合格不免除乙方对货物质量的保证责任；如质保期内发现货物质量不合格，或合格货物首次故障后经两次维修或更换后又出现故障，无论是否经甲方验收合格，甲方均有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

三、交货时间、地点、方式：

1、本合同甲方代理人姓名：         ，电话号码：          。乙方代理人姓名：         ，电话号码：          。

2、交货时间：合同签订后    天内安装调试完毕并通过甲方验收。

3、合同履行地为 江苏省南通市，乙方送货至甲方指定地点：          并完成安装后，经验收合格甲乙双方代理人书面确认后为正式交货。

4、乙方应合理安排供货，按甲方指定交货地点场地情况自行合理安排送卸货，否则甲方有权拒收。

四、包装及运输

1、设备包装应按国家标准或部颁标准执行。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和减少均由卖方承担；发货同时应附一份详细清单和质量合格证。

2、乙方安排运输并承担全部运输费用和运输风险以及运输所导致的事故责任。

五、付款方式及履约保证金

1. 付款方式

设备交付、安装、调试、验收通过后付至合同金额的70%，审计完成后，甲方付至审计价的97%，验收合格满2年后甲方付清余款。

乙方需开具合格有效的增值税发票，否则甲方有权延迟付款且不承担违约责任。乙方未按规定履行开票义务，由乙方承担造成的税收损失赔偿责任。

- 2.履约保证金

2.1 乙方应在本合同签订前向甲方支付履约保证金          元，支付方式为       。

2.2 乙方在按要求保质保量地完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

2.3 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

六、安装技术服务要求

1.乙方须严格按照设备规格及安装标准，完成新预付费式水电表、读卡器的安装、接线工作，确保设备安装牢固、接线规范，无安全隐患。

2.安装完成后，乙方需对所有设备及系统进行全面调试，确保水电表计量精准、读卡器正常读写、预付费功能正常运行，满足收费管理需求。

3.乙方需遵守甲方相关管理规定，施工时间尽量避开街区运营高峰期，减少对租户经营及居民生活的影响。

4.乙方需自行负责保管现场的产品设备及附配件。

5.安装调试人员对邻近产品设备等造成损坏，应由乙方负责修复及承担一切直接费用。

6.项目实施过程中，乙方需做好安全管理工作，杜绝安全事故发生，若因操作不当造成的损失，由乙方承担全部责任。

7.乙方需针对本项目配备充足的技术力量和项目负责人，负责现场管理以保证该项目的实施。委派的人员须配备相应的特种作业操作证高压电工作业证，确保操作规范、安全，符合水电安装行业标准。

8.乙方在施工范围内应做到文明施工，以保障通行和人身安全。

9.乙方应对安装施工质量、安全全面负责，如乙方原因造成质量、安全事故，乙方承担一切经济法律责任。

10.乙方实施期间须做好安全防护措施，合同履约期间一切安全责任均由乙方承担，甲方概不负责。

11.施工完成后须用同等材质的材料将破坏后的部分恢复原样。

七、验收要求

1.乙方须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.乙方在完成安装任务后，甲方将视情况可能对主要原部件进行原厂检测，如检测不合格，乙方承担所有责任。

八、售后服务

1.此次招标的所有项目产品质保期为 2 年（日期从通过验收之日起计），若期间产品出现严重质量问题（除人为原因外），乙方须无偿更换，质保期重新计算。

2.乙方无论对其投标产品的售后服务有无委托均不能免除其对投标产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

3.交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

4.保修期内若出现设备故障，乙方须在1小时内到达现场进行维修、更换，确保设备正常运行。

5.如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

九、违约责任

1.乙方在货到现场时必须通知甲方进行规格、型号、数量等外观验收，待核验无误后，签署收货单交甲方。

2.货物错发到货地点时，由乙方负责解决并承担有关费用。

3.乙方不能交货或不能按招标文件要求满足甲方要求，乙方应双倍返还甲方支付的货款。同时甲方保留对乙方追究由此而造成的一切经济损失。

十、争议解决方式

1.合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同，如出现问题双方应积极协商解决，经协商无效时，任何一方可向南通市人民法院提起诉讼。

2、招标文件、投标书和投标书附件、中标通知书均为合同不可分割部分。

3、合同履行中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下，协商解决。协商结果 以“补充协议”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

十一、其他约定

1.本合同经买卖双方代表签字并加盖单位公章且卖方缴纳履约保证金后生效。

2.本合同一式捌份，合同双方各执肆份

# 附件1：安全生产合同

# 甲方：（公章）                      乙方：（公章）

# 法人代表或委托代理人：             法人代表或委托代理人：

# 电话：                             电话：

# 地址：                             地址：

# 开户银行：                         开户银行：

# 账号：                             账号：

# 合同签订日期：    年   月   日

注：甲方保留对合同微调的权利。

安全生产合同

甲方：

乙方：

为在工程施工合同的实施过程中创造安全、整洁的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方与乙方特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督承包有及时处理发现的各项隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员 1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑凳高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式捌份，合同双方各执肆份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（公章）                        乙方单位：（公章）

法定代表人或                             法定代表人或

委托代理人：                             委托代理人：

年   月    日                            年    月    日

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

（一）质疑人的身份要求

1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。

2.潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（二）质疑提出的格式要求

1.质疑参照相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，招标人和招标代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，招标代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以向招标代理机构或招标人提出质疑；投标人认为招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向招标代理机构或招标人提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 招标代理机构或招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.招标人或招标代理机构答复投标人质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑投标人或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，招标代理机构或招标人在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展招标活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（3）对招标过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，招标人或者招标代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展招标活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据招标的有关规定，报请招标监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的投标人将按失信行为记入该注册投标人诚信档案中。

（3）招标代理机构或招标人受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

# 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件包、报价标二部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件包（不能出现报价文件）

1、关于资格的声明函原件；

2、投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；

非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件及投标人为其缴纳的近三个月（2026年1月—2026年3月）中任意一个月的社会保险缴费清单的复印件或扫描打印件；

3、投标人声明函原件；

4、有效的营业执照复印件；

5、投标人须具备有效的机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。提供有效的企业资质证书复印件及安全生产许可证复印件。

6、有效的现场踏勘确认函原件；

7、招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

8、其它需要提交的资格审查证明材料。

注：以上材料均须加盖公章，如为复印件，须为有效原件的复印件，否则按资格审查不通过处理。

二、报价标

1、开标一览表；

2、分项报价表。

附件：

项目名称

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件包

对应投标文件填写：报价标

（资格后审）

投标人：参加投标人全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件包相关的格式文件及表格

##### 1、关于资格的声明函

（招标人）      ：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

2、法定代表人身份证明书

（招标人）      ：

我公司法定代表人           参加贵单位组织的     （招标项目名称）项目公开招标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

3、授权委托书

（招标人）      ：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加       （招标项目名称）项目的招标活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

4、投标人声明函

我单位参加            （项目名称）投标活动。我单位声明如下：

我单位具有独立承担民事责任的能力；

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（盖单位公章）：

年   月    日

5、现场踏勘确认函

（招标人名称）：

我方参加你方的        （项目名称）（以下简称“本项目”）投标，我方已对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1、经现场勘察，我方已熟悉现场环境，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求。

投标单位（盖单位公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

招标人现场物业联系人（签字）：

日期：    年    月   日

注:

1.投标人在获取到招标文件后，参加本项目投标的，必须进行踏勘现场，由招标人现场物业联系人本人亲笔签名确认。

2.现场踏勘确认函原件必须在资格审查文件中提供，未按要求提供做无效响应。

3.本项目必须进行现场踏勘，并按规定提供现场踏勘确认函原件，招标人现场物业联系人： 羌工 ，联系方式：13776919994。

### 二、报价标相关的格式文件及表格

1、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | ¥ 元，人民币大写： 元。 |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 小计（元） | 所投品牌 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电表 | 1.5A-6A互感式（预付费式） | 只 | 36 |  |  |  | 德力西、正泰、人民、公牛 |
| 2 | 电表 | 30-100A（预付费式） | 只 | 14 |  |  |  | 德力西、正泰、人民、公牛 |
| 3 | 电费读卡器适配上述电表 | 根据电表适配预付费及充值配套硬件及软件 | 项 | 1 |  |  |  | 德力西、正泰、人民、公牛 |
| 4 | 水表 | 射频卡预付费冷水表（DN25） | 只 | 39 |  |  |  | 汇中仪表、迈拓仪表、三川智慧、新天科技 |
| 5 | 水费读卡器 | 适配上述水表适配预付费及充值配套硬件及软件 | 项 | 1 |  |  |  | 汇中仪表、迈拓仪表、三川智慧、新天科技 |
| 6 | 铜阀门DN25 | 铜制阀门DN25 | 个 | 39 |  |  | / | / |
| 7 | PPR管DN25 | PPR管DN25 | 米 | 100 |  |  | / | / |
| 8 | 不锈钢水表箱 | 300*400*200（304材质加锁） | 套 | 27 |  |  | / | / |
| 9 | 空开250A4P | 空开250A4P | 个 | 1 |  |  | / | / |
| 总计（元） |  |  |  |  |  | 元 |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、规格要求、数量、全费用综合单价、小计、总计、品牌。

2.工作内容相关描述具体详见招标文件第三部分。

3.电费读卡器所投品牌与电表所投品牌须为同一品牌，水表读卡器所投品牌与水表所投品牌须为同一品牌，否则作无效标处理。

4.投标供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所投品牌须等于或高于建议品牌档次且完全响应技术参数要求。当三分之二以上（含三分之二）评委认定，所投品牌低于建议品牌档次或未能完全响应设备技术参数的，将作无效响应处理。投标供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。投标人提供非建议品牌产品投标的，必须按以下要求上传证明文件，以便评委评标用以评审替代的品牌、产品技术标准是否能满足此次招标项目需求品牌、产品的技术标准，而满足招标人的招标需要：提供由相关权威机构出具的非建议品牌竞标产品的①检测报告；②技术白皮书；并在资格审查文件包内须提供该“①、②”项加盖公章的资料证明文件复印件。