# 南通市崇川区狼山镇街道闸桥社区五山公寓、五山新苑地面硬化及车棚消防喷淋系统项目（二次）

招标文件

（资格后审）

招 标 人：南通市崇川区狼山镇街道闸桥社区股份经济合作社

代理机构：江苏衡通咨询管理有限公司

二○二五年五月二十一日

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	3

第三章 项目需求	7

第四章 评审办法	10

第五章 合同授予及条款	12

第六章 履约验收及付款	13

第七章 质疑与投诉	14

第八章 响应文件格式	16

尊敬的供应商：

欢迎参加本项目的招投标活动。为了保证本次招投标顺利进行，请在制作投标响应文件（以下称响应文件）之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

- 第一章  招标公告

江苏衡通咨询管理有限公司（以下称招标代理机构）受南通市崇川区狼山镇街道闸桥社区股份经济合作社（以下称招标人）的委托，就南通市崇川区狼山镇街道闸桥社区五山公寓、五山新苑地面硬化及车棚消防喷淋系统项目（二次）组织招投标活动，诚邀符合条件的潜在供应商参加投标。

一、项目名称：南通市崇川区狼山镇街道闸桥社区五山公寓、五山新苑地面硬化及车棚消防喷淋系统项目（二次）；

二、项目需求：详见招标文件第三章；

三、项目预算：2.4万元；

四、项目交付安装调试服务期：合同签订后15日历天内完成制作、安装工作；

五、供应商资格：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、供应商必须是在中国境内注册并具备独立法人资格；

3、供应商不得以任何形式将项目外包、转包；

4、本项目不接受联合体响应投标；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一招投标项目的投标活动。

六、有意愿参与本项目投标的，请于通知公告日起至响应文件接收截止日前，到“南通市崇川区人民政府（http://www.chongchuan.gov.cn/）”公告公示栏下载本项目的招标文件。

七、资格后审材料、响应文件接收截止及开标开始时间：2024年6月5日10时30分；地址：南通市崇川区狼山镇街道办事处北楼212会议室（南通市崇川区世纪大道401号），如有变动另行通知；本项目响应文件的有效期为开标后 90 日历天。

八、评审小组将对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与开标。

九、履约保证金：本项目中标后的履约保证金合同金额的5%；

十、联系方式：

招标人单位：南通市崇川区狼山镇街道闸桥社区股份经济合作社

招标代理机构：江苏衡通咨询管理有限公司；

地址：南通市崇川区桃坞路2号友谊大厦9楼

联系人：宋寒东     联系电话：18015226187

邮    箱：hengtongzx@163.com

- 第二章  供应商须知

- 一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏衡通咨询管理有限公司组织（以下称代理机构）的招投标活动。

2、招投标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告及招标文件发布后提出询问或是在发布之日后的3个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问或是未在规定期间内提出的视作供应商接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；供应商不得在招投标活动期间及招投标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑事项。

5、供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与响应。

6、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、技术规范、参数规格等，仅作为说明并没有限制性，供应商在响应中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足招标人的需要。

- 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及招标文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市崇川区人民政府（http://www.chongchuan.gov.cn/）发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、响应文件的组成及装订

1、响应文件由 ：①资格后审材料文件、②商务标响应文件组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署响应文件的供应商法定代表人或其委托的代理人（以下称授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

- 四、响应文件的份数和签署

1、响应文件中，均为一份“正本”和二份“副本”。

2、在每一份响应文件上要明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或授权委托代理人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4、开标程序顺利进行后，所有响应文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注响应项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：响应文件中的①的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务标响应文件中的报价表（报价单）的内容，否则作废标处理。

- 六、响应文件内容

A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）：

1、营业执照副本原件的复印件（须加盖公章）；

2、法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这2项原件的复印件及企业为其缴纳的近三个月养老保险缴费证明复印件（须加盖公章）。

3、供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。

4、提供招标文件第八章响应文件格式中“三、A、A.2、”中的“资格后审资料文件相关的格式文件及表格”中的相关内容：关于资格文件的声明函、供应商一般情况表。

- B、商务标响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，含一正二副文件）：

【特别提醒】商务标响应文件应包括招标文件所确定的招标范围及相应说明的全部内容。

- 1、响应报价总表；

- 2、响应报价明细表；

- 七、联合投标响应

本项目不接受多个供应商组成的联合体参与响应。

- 八、响应文件递交时间及地址

1、供应商必须在2024年6月5日10时30分前，将响应文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

2、地址：南通市崇川区狼山镇街道办事处北楼212会议室（南通市崇川区世纪大道401号），如有变动另行通知。

- 九、资格审查及开标评审时间及地址

1、资格审查及开标时间为2024年6月5日10时30分整。

2、地址：南通市崇川区狼山镇街道办事处北楼212会议室（南通市崇川区世纪大道401号），如有变动另行通知。

- 十、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、响应报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或授权委托代理人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

4、报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、响应报价采用综合总价报价：

（1）供应商对响应报价中应包括所有产品的材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、制作、相关安装及调试费、相关辅助材料费、检验费、性能介绍、人员培训费用、税费、售后服务等所有费用，即采购物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

（2）响应报价为中标价。一旦中标，除因特殊原因并经与招标人协商取得同意，中标人不得再要求追加任何费用。

（3）除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格一旦中标，在合同实施期间不因任何市场变化的因素而变动。

6、招标文件未列明，而供应商认为必需的费用可列入报价，但须包含在报价内。项目报价：包括招标项目需求所涉及的所有费用，项目单价按配置及明细报价表中各分项要求填报。

7、响应报价为最终报价，即本次采购项目仅为一次报价。

8、除非因特殊原因并经招标人和中标人双方协商同意，中标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 十一、投标响应费用

1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论中标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2、本项目招标代理服务费2000元、评委费按实支付由中标人承担，请参加响应的供应商在成本中自行考虑。

- 十二、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为合同金额的5%。

2、在中标通知书发出送达后的30日内，中标人凭中标通知书和已经汇至招标人账上的履约保证金凭证，与招标人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、中标人在按要求保质保量的履行完成该项目后，一次性无息退还履约保证金；

4、由于中标人的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还；同时招标人亦有权终止合同，中标人还须依法承担相应的责任。

- 十三、结算方式

1、制作安装调试完成后，招标人支付至合同价款的70%；

2、提交完整的竣工结算资料，经验收合格且审计结束后，付至审计审定价的95%。

3、合同价款的5%作为质保金，验收合格之日起计，满1年（12个月）无质量问题的前提下，不计息全额一次性付清。(本项目审计费由中标人支付，中标人不得对此提出异议)

- 第三章  项目需求

- 一、需求总则

- 1、优先采购：

政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

- 2、产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 3、技术响应要求：

技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效响应处理。技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装调试完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

- 采购清单：

| 项目 | 构件 规格 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防部分 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管DN50*3.0 | 35 | m |  |
| 2 | 镀锌钢管DN32*3.0 | 25 | m |  |
| 3 | 铜阀 | 4 | 个 |  |
| 4 | 喷淋 | 12 | 个 |  |
| 5 | 透气阀 | 2 | 个 |  |
| 6 | 弯头 | 26 | 个 |  |
| 7 | 接头 | 16 | 个 |  |
| 8 | 三通 | 17 | 个 |  |
| 9 | 保温橡塑棉3cm | 24 | m |  |
| 10 | 保温壳 | 4 | m |  |
| 11 | 辅材 | 1 | 项 |  |
| 12 | 地面开挖 | 1 | 项 |  |
| 13 | 人工 | 1 | 项 |  |
| 14 | 垃圾清运 | 1 | 项 |  |
| 基础部分 |  |  |  |  |
| 1 | 预埋钢板300*400*1.2 | 4 | 块 |  |
| 2 | 基础60*60*80 | 1.15 | 立方 |  |
| 3 | 人工 | 1 | 项 |  |
| 4 | 钢筋18#*800 | 10 | 根 |  |
| 5 | C30混凝土（厚度10cm） | 90 | ㎡ |  |
| 6 | 垃圾清运、挖机开挖 | 1 | 项 |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器5KG | 4 | 只 |  |
| 2 | 灭火毯 | 2 | 条 |  |
| 3 | 防水插座 | 24 | 个 |  |
| 4 | 接地棒 | 2 | 根 |  |

- 三、项目交货及安装、调试服务

本次招标项目为整体交钥匙工程，所有货物须按合同指定地点、时间前安装调试合格并交付使用，项目禁止分包或转包：所有项目，含设备、材料等运输及安装，调试及相关施工所必需辅材，如清单中未列出，而属于项目所必须的，请自行增加，如有遗漏，视作赠送；项目要求中的设备安装调试等，在清单中未曾反映的工程量，请自行考虑在报价内，中标后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证项目建设安装的正常高效运行，由此产生的额外费用视作赠送。

1、设备交付：

（1）交货地点：五山公寓、五山新苑

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

2、项目交付安装调试服务期：合同签订后15日历天内完成制作、安装工作。

3、发货到招标人指定地点时应先用函、电通告招标人。

4、产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

5、合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

- 四、项目实施与验收

- 1、项目实施

（1）项目设备到货及报验；

（2）提供项目设备安装、制作的人员组织及方案；

- 2、系统验收

（1）供应商须提供项目验收方案，该方案可能在中标后会作为双方合同文件内的验收条款依据；

（2）设备到达招标人指定现场前，应提前3天通知招标人做好准备，由招标人会同有关单位和人员根据中标人提供的项目设备清单，进行现场验收货；

（3）项目完成安装任务后，不排除招标方对主要原部件进行原厂检测的可能。如检测不合格，中标人承担所有产品无条件退回的责任。

- 五、质量要求

1、中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4、中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

- 六、质保及售后服务要求

- 1、项目整体系统和设备的质保

本次项目产品质保期为：项目验收合格之日起计壹年。质保期内免费提供系统和设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。

- 2、服务承诺

（1）供应商应提供详细的售后服务方案，其中：

① 如供应商就本次响应产品的售后维护服务委托代维机构负责，则须在本次招投标项目响应书内明确提供该售后维护服务方案得到被委托的代维机构确认的书面函，同时该售后服务维护方案的的工作内容不得超出委托双方就本招标文件涉及到的货物设备售后维护服务内容而签署的协议的范围，除非供应商另有说明且合理。

② 供应商无论对其响应产品的售后服务维护有无委托均不能免除其对招标项目涉及到的产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

（2）供应商应具有一支专业专职的能够做到项目本地化服务的维修维护队伍，有一定的施工、维修维护的经验和能力，为此须提供详细的说明。

（3）系统出现故障时，应积极响应，尽快查明故障原因，1小时内到位，查明原因，一般问题应在2小时内解决，重大故障在12小时内解决，如12小时内还不能修复的免费提供备用设备至修复。

（4）供应商应提供详细的人员培训服务方案，提供现场技术培训，保证招标人的使用人员正常操作设备的各种功能。

- 第四章  评标办法（价格单因素）

本项目评标办法采用价格单因素，具体细则如下：

本项目采用价格单因素评标办法，且采用资格后审的方式，评标委员会对满足招标文件实质性要求的响应文件，将从商务标方面按照响应报价最低的为中标候选人。

一、评标程序：资格审查→商务标开标、评标→确定中标侯选人

- 二、资格审查：开标后，首先对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的供应商方可参加商务标的评标。

- 三、价格标评分：

1、本次项目最高限价为：2.4万元 。超过限价作废标处理。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为中标候选人。

- 四、评审程序

1、评标小组依据响应文件的规定和要求，对供应商提供的资格证明材料是否齐全、是否满足响应文件的要求进行审查，合格的进入评标。

2、评标小组对符合资格条件的供应商提交的响应文件进行审查。重点审查响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、评标小组如遇响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向供应商质询。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

4、招标中的任何一方不得透露与评标有关的其他供应商技术资料、报价和其他信息。招标文件有实质性变动的，评标小组应以书面形式通知所有供应商。

5、评标小组按招标文件规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的供应商的响应文件进行商务评估。

五、改变招标方式

注：本项目为二次招标，如递交投标文件的投标人不足三家的或经资格审查评审通过的投标人不足三家的，根据以下情况进行开评标:

情况一:当提交投标文件或经资格审查符合招标文件要求的投标人只有两家时，采用“竞争性谈判”方式确定为中标候选人，开标现场需填写二轮报价。

情况二:当提交投标文件或经资格审查符合招标文件要求的投标人只有一家时，采取“单一来源谈判”方式确定中标候选人，开标现场需填写二轮报价。

在谈判过程中，投标人提交的澄清文件和二轮报价文件，由投标人法定代表人或被授权人签署后生效，投标人受其约束。二轮报价不得高于首轮报价，否则视为无效标处理。合同签订结算时单价按二轮报价同比例下浮。

- 六、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件技术部分出现商务标价格的内容；

4、不具备招标文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、响应报价超出项目预算的；

8、被认定为低于成本报价竞标的；

9、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性响应要求的；

10、评审小组可以认定为其他可构成未实质性响应招标文件要求的。

- 七、出现下列情形之一的，作废标处理

1、出现影响招投标公正的违法违规行为的；

2、所有供应商报价超出招标预算价的；

3、因重大变故，招标任务被取消的；

4、评审小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 八、中标通知

1、开标结束后，招标人将中标结果在指定媒体上公告1个工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。招标人、中标人依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予及条款

1、中标人在接到代理机构发出送达的《中标通知书》后30日内与招标人签订采购合同（一式肆份，招标人、中标人各执两份），所签合同不得对招标文件作实质性修改，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

2、招标文件、中标人的响应文件及招投标评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，招标人有权终止合同，造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 第六章 履约验收及付款

一、招标人和中标人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保按时交货。

二、招标人、中标人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任。

三、按采购合同约定支付合同款项。

- 第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1、质疑必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2、取得招标文件的供应商应根据招标文件第二章“供应商须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，响应文件接收截止后未进行谈判响应登记的供应商，不能就响应文件接收截止后的谈判过程、中标结果提出质疑；在开标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定的权限。

4、对本次招标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标项目的委托代理人送达代理单位和招标人。

2、对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本单位采购活动的处理，依次类推；视情在市、省、国家级相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则对其在1至3年内禁入招标人单位的采购活动。

五、投诉的提出

质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向招标人的上级主管部门投诉。

六、投诉不成立的作违约处理

供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，对其在1至3年内禁入招标人单位的采购活动。

七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在市、省级相关媒体予以披露，并建议相关采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

- 第八章  响应文件格式

- 一、响应文件目录

A、资格后审资料文件（一个密封包，含一正二副文件）

B、商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 二、响应文件封面范例

南通市崇川区狼山镇街道闸桥社区五山公寓、五山新苑地面硬化及车棚消防喷淋系统项目（二次）

响应文件

对应填写：资格后审资料文件

对应填写：商务标响应文件

（资格后审）

供应商：（供应商单位全称）

二〇二五年     月     日

- 三、响应文件

- A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一招投标项目的投标活动；为招投标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招投标项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，招标人有权取消其中标资格，并由该供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

- A.1、目录

| 序号 | 资格后审材料包 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本原件的复印件（须加盖公章）； |  |
| 2 | 法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这2项原件的复印件及企业为其缴纳的近三个月养老保险缴费证明复印件（须加盖公章）。 |  |
| 3 | 提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。 |  |
| 4 | 提供招标文件第八章响应文件格式中“三、A、A.2、”中的“资格后审资料文件相关的格式文件及表格”中的相关内容：关于资格文件的声明函、供应商一般情况表。 |  |

法定代表人委托代理人签字或盖章：

供应商（盖章）：

日期：

注：1、以上由供应商填写，作为提供的资格后审资料包内的资料首页清单目录。

2、所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，一份“正本”、二份“副本”，供审查及留存！

- A.2、资格后审材料文件相关的格式文件及表格

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市崇川区狼山镇街道闸桥社区股份经济合作社  ：

先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）：

年   月    日

注：法定代表人的身份证复印件并加盖公章（粘贴此处）

- 2、法定代表人授权委托书

（委托代理人参加投标时，须出示此证明）

南通市崇川区狼山镇街道闸桥社区股份经济合作社  ：

兹授权               （委托代理人的姓名）代表我公司参加     （项目名称）项目的招投标活动，全权处理一切与该项目招投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

附：委托代理人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：                    手机：                 传真：

供应商（公章）

法定代表人（签字）

委托代理人（签字）

年   月    日

委托代理人身份证复印件（粘贴此处）

注:如为委托代理人参加投标时，将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、关于资格文件的声明函

南通市崇川区狼山镇街道闸桥社区股份经济合作社：

本公司愿就由贵公司组织实施的                    （项目名称）的招投标活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日期：     年   月   日

- 4、供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件。） |  |  |
| 9 | 服务经营范围1. ；2.……………………… |  |  |
| 10 | 供应商从事招标项目的年数 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

注：本表不是格式化表格，供应商可根据需要，自行添加删除。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 5、无重大违法记录声明

南通市崇川区狼山镇街道闸桥社区股份经济合作社  ：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人：（公章）

- 年     月    日

- B、商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】商务标响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有采购范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次招标项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效响应处理。供应商中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，招标人有权取消其中标资格。

1、响应报价总表

项目名称：南通市崇川区狼山镇街道闸桥社区五山公寓、五山新苑地面硬化及车棚消防喷淋系统项目（二次）

| 南通市崇川区狼山镇街道闸桥社区五山公寓双面膜结构车棚及 地面硬化项目 | （大写）人民币： |
| --- | --- |
|  | （小写）￥： |

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

- 报价明细表

| 项目 | 构件 规格 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管DN50*3.0 | 35 | m |  |  |
| 2 | 镀锌钢管DN32*3.0 | 25 | m |  |  |
| 3 | 铜阀 | 4 | 个 |  |  |
| 4 | 喷淋 | 12 | 个 |  |  |
| 5 | 透气阀 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 弯头 | 26 | 个 |  |  |
| 7 | 接头 | 16 | 个 |  |  |
| 8 | 三通 | 17 | 个 |  |  |
| 9 | 保温橡塑棉3cm | 24 | m |  |  |
| 10 | 保温壳 | 4 | m |  |  |
| 11 | 辅材 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 地面开挖 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 人工 | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 垃圾清运 | 1 | 项 |  |  |
| 基础部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预埋钢板300*400*1.2 | 4 | 块 |  |  |
| 2 | 基础60*60*80 | 1.15 | 立方 |  |  |
| 3 | 人工 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 钢筋18#*800 | 10 | 根 |  |  |
| 5 | C30混凝土（厚度10cm） | 90 | ㎡ |  |  |
| 6 | 垃圾清运、挖机开挖 | 1 | 项 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器5KG | 4 | 只 |  |  |
| 2 | 灭火毯 | 2 | 条 |  |  |
| 3 | 防水插座 | 24 | 个 |  |  |
| 4 | 接地棒 | 2 | 根 |  |  |

注：响应报价总价需与分项报价明细表总价一致，如不一致，视为无效标处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：