
西南营微型消防站消防车等消防器材采购
招标文件

项目编号：CCCG2026012
[image: image1]
采购单位：南通濠河旅游园景建设有限公司
代理单位：江苏海审工程咨询有限公司
日期：二〇二六年五月十一日
目      录

第一部分  招标公告
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求说明
第四部分  开标和评标
第五部分  合同签订与验收付款
第六部分  质疑提出和处理
第七部分  投标文件组成
第一部分  招标公告

项目概况：西南营微型消防站消防车等消防器材采购招标的潜在投标人应在南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏获取招标文件，并于2026年6月4日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

  一、项目基本情况

项目编号：CCCG2026012
项目名称：西南营微型消防站消防车等消防器材采购
预算金额：80万元
最高限价：80万元
采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

时间：2026年5月11日至2026年5月18日。

地点：南通市崇川区人民政府网-招标和采购
方式：自行下载

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年6月4日9点30分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：青年中路128号崇川区政务中心314开标室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：现场投标模式
3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通濠河旅游园景建设有限公司
地 址：南通市崇川区华威园8幢
联系方式：万先生 0513-89013632
2. 采购代理机构信息

名 称：江苏海审工程咨询有限公司
地 址：南通市星城路299号创源科技园3号楼501
联系方式：庄卫韦 18752932069
项目联系方式

招标文件制作人：庄卫韦
电 话：18752932069
第二部分  投标须知
一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传
（一）投标文件的编写

供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交（仅现场投标模式适用）
1、投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2、投标文件每一部分内容均须提供“一正、四副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人（负责人）或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、标段名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果供应商无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，将被列作一般失信行为。

四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起， 45 个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。
五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。
六、投标费用
1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、招标代理费： 本项目代理服务费2000元由中标供应商承担，请参加投标供应商在成本中自行考虑。中标供应商在领取中标通知书前，一次性支付给招标代理机构。
第三部分  项目需求说明
请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

     包括但不限于西南营微型消防站消防车等消防器材采购项目的供货、包装、运输、装卸（含二次搬运）、安装调试及摆放就位、检测、成品保护、验收移交、售后服务、使用培训等。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

     供应商提供的所有产品（包括设计、制造、调试以及节能、环保等）都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

    1、质量要求

1）供应商提供的货物完全符合国家规定的质量标准、行业标准及采购人要求。在产品使用过程中，如采购人发现产品质量或规格不符，或证明产品有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合格的原材料），采购人可以送具有国家鉴定资质的第三方或原厂进行质量检验。经检验产品质量存在问题的检测费用由供应商承担，采购人有权要求供应商免费维修、更换，并赔偿供应商损失。

2）供应商提供的货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3）产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4）供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5）供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

2、安全要求

乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输安全，并承担货物的运输过程中产生的一切风险及全部责任。

3、采购清单

	序号
	类别
	器材名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	消防车
	小型消防水罐车（2吨）
	（1）底盘：
	辆
	1
	

	
	
	
	1、驱动形式：4×2；
	
	
	

	
	
	
	2、轴距：≤3400mm；
	
	
	

	
	
	
	3、最大允许总质量：≥ 6500kg；
	
	
	

	
	
	
	4、排放标准：不低于国Ⅵ，交车时符合上牌标准；
	
	
	

	
	
	
	5、发动机（额定）功率：≥ 85 kW；
	
	
	

	
	
	
	6、变速箱：手动变速箱；
	
	
	

	
	
	
	7、取力器：夹心式全功率取力器；
	
	
	

	
	
	
	8、油箱及尿素罐：油箱容量≥100L,尿素罐容量≥15L；
	
	
	

	
	
	
	9、制动方式：后轮鼓式刹车；
	
	
	

	
	
	
	10、发动机最大扭矩：≥280N.m
	
	
	

	
	
	
	11、尺寸：≤长6700×宽2050×高2650mm
	
	
	

	
	
	
	（2）驾驶室及乘员室
	
	
	

	
	
	
	1、驾乘室选型及布局：底盘原装驾驶室，座位数：前排≥2个（含驾驶员室），后排≥3个；
	
	
	

	
	
	
	2、驾乘室脚踏板：脚踏板表面具有防滑处理；
	
	
	

	
	
	
	3、个人防护装备存放要求：后排放置≥3个空气呼吸器固定架
	
	
	

	
	
	
	（3）上装部分
	
	
	

	
	
	
	1、厢体结构及材质：骨架为不锈钢板焊接而成，车厢与罐体一体式焊接。
	
	
	

	
	
	
	3、器材箱：车尾部左右两侧设有两个小型器材箱，可放置水带、分水器等；
	
	
	

	
	
	
	4、泵室：驾驶室后部泵房，铝合金门，设有缓冲密封条起防撞、防尘作用。
	
	
	

	
	
	
	5、车顶：车顶预留空间，可放置消防水带，用于车与车供水。
	
	
	

	
	
	
	6、爬梯：车尾部设有可上车顶的梯蹬；
	
	
	

	
	
	
	6、车尾部装有≥1个水带推车，可放置φ80 水带≥120米、≥1个分水器、≥2支消防枪。
	
	
	

	
	
	
	（4）消防泵系统部分
	
	
	

	
	
	
	1、消防泵额定压力及流量：≥30L/s@1.0MPa；
	
	
	

	
	
	
	2、消防泵结构型式：离心泵；
	
	
	

	
	
	
	3、出水口：左右各有1个DN65出水口；
	
	
	

	
	
	
	4、吸水管路：消防泵后部有一个外进水口，外接100吸水管
	
	
	

	
	
	
	5、真空装置：最大真空度≥85kPa；
	
	
	

	
	
	
	6、引水时间：≤30s；
	
	
	

	
	
	
	7、最大吸深：≥7m；
	
	
	

	
	
	
	8、泵控制仪表板：泵房内控制仪表包括压力表、真空表、转速表、液位计等
	
	
	

	
	
	
	（5）容罐部分
	
	
	

	
	
	
	1、罐体总载液量:≥2000L；
	
	
	

	
	
	
	2、罐体材质：不低于304不锈钢；
	
	
	

	
	
	
	3、罐体厚度：(顶板、侧板、隔板厚度≥3mm，底板厚度≥4mm)；
	
	
	

	
	
	
	4、注液口：罐体裙部左右各项1个≥DN65注液口；
	
	
	

	
	
	
	5、排放口：罐底设有一个≥DN40排放口，装有手动控制阀；
	
	
	

	
	
	
	6、液位显示：装有液位计，在仪表板可观测罐内水液位
	
	
	

	
	
	
	（6）随车附件和备件(须列明细)：
	
	
	

	
	
	
	序号
	名  称
	规格
	数量
	单位
	
	
	

	
	
	
	1
	吸水管
	φ100mm×2m
	1
	根
	
	
	

	
	
	
	2
	滤水器及引绳
	FLF φ100
	1
	只
	
	
	

	
	
	
	3
	吸水管扳手
	FS100
	2
	把
	
	
	

	
	
	
	4
	地上消火栓扳 手
	FB400
	1
	把
	
	
	

	
	
	
	5
	消防水带
	16-80-20
	2
	盘
	
	
	

	
	
	
	6
	消防水带
	16-65-20
	6
	盘
	
	
	

	
	
	
	7
	多功能水枪
	65卡式接口
	2
	支
	
	
	

	
	
	
	8
	异径接口（卡式 接口）
	KJK65/80AZ
	1
	只
	
	
	

	
	
	
	9
	异径接口（消火 栓专用）
	φ100mm×φ80
	1
	个
	
	
	

	
	
	
	10
	三分水器
	FⅢ80/65×2-1.6
	1
	只
	
	
	

	
	
	
	11
	水带护桥
	HQ600
	1
	副
	
	
	

	
	
	
	12
	水带挂钩
	FG600
	2
	只
	
	
	

	
	
	
	13
	水带包布
	FP470
	4
	块
	
	
	

	
	
	
	14
	救援剪
	JYJ 600
	1
	把
	
	
	

	
	
	
	15
	橡皮锤
	CT 905
	1
	把
	
	
	

	
	
	
	16
	消防平斧
	GFP890
	1
	把
	
	
	

	
	
	
	17
	消防铤
	GT1
	1
	把
	
	
	

	2
	
	水罐微型消防车
	（1）尺存：长×宽×高：≤3470mmx1420mmx1875mm；
	辆
	1
	

	
	
	
	（2）底盘：
	
	
	

	
	
	
	1.轴距：≤2265mm，轮距≤1160mm
	
	
	

	
	
	
	2.驱动形式：电动；
	
	
	

	
	
	
	3.电池：铅酸电池或锂电池；≥60V150AH
	
	
	

	
	
	
	4.续航里程：≥80km；
	
	
	

	
	
	
	5.最大爬坡度：≥15°；
	
	
	

	
	
	
	6.最小离地间隙：≥150mm；6.满载质量≥350Kg；
	
	
	

	
	
	
	7.最高车速：≥30km/h；
	
	
	

	
	
	
	8.制定系统：鼓式或盘式制动器，含驻车制动装置；
	
	
	

	
	
	
	9.轮胎：真空子午胎；前≥4.50-12；后≥5.00-12
	
	
	

	
	
	
	10.转向系统：手把转向；
	
	
	

	
	
	
	11.后桥及悬挂：整体式后桥＋高强度钢板弹簧；
	
	
	

	
	
	
	（3）驾驶室及乘员室
	
	
	

	
	
	
	1.座位：≥2人, 座椅应全部设置安全带；
	
	
	

	
	
	
	2.驾驶室：原装二门，主副驾驶两座位，设置后视镜；
	
	
	

	
	
	
	3.警报系统：驾驶室外顶部设置警灯警报，驾驶室内设有警灯警报系统控制器；
	
	
	

	
	
	
	4.行车安全配置：设置倒车影像；
	
	
	

	
	
	
	（4）上装部分：
	
	
	

	
	
	
	1.设计：模块化设计，由罐体、器材箱、泵室等模块组成。铝板整体抛光去毛刺、部件烤漆工艺；
	
	
	

	
	
	
	2.厢体结构：采用整体模具冲压加强筋技术，其结构为无骨架焊接结构，无焊接应力发生，不变形，不生锈；
	
	
	

	
	
	
	3.器材箱：箱内设置隔板，各储物箱带有LED照明灯，随门开关。采用轻合金卷帘门，条锁把手。卷帘门各密封、滑动胶件、锁等关键部件保证高耐磨耐老化；满足放置移动式手抬机动泵、灭火器、水带等随车装备；
	
	
	

	
	
	
	4.泵室：位于车辆后部，设置轻合金卷帘门，条锁把手；
	
	
	

	
	
	
	5.车顶：两侧设有铝合金固定架（可后期加装）；6.水泵：
	
	
	

	
	
	
	6.1 类型：电动驱动高压细水雾泵；
	
	
	

	
	
	
	6.2 流量：≥17L/min，射程：≥10m；功率：≥3.6KW，电压：≥48V
	
	
	

	
	
	
	6.3 快速灭火卷盘（高压）长度：≥20m；
	
	
	

	
	
	
	6.4 水枪：软管末端带1个水枪，可直流及雾状开花，无级调节；
	
	
	

	
	
	
	6.5 位置：安装于车尾部器材箱内，用于快速高压出水；
	
	
	

	
	
	
	6.6设计压力：工作压力≥10Mpa，防尘及坚固的非腐蚀性材料；
	
	
	

	
	
	
	（5）容罐部分
	
	
	

	
	
	
	1.设计：设有横向和纵向阻浪板，设有直径400mm人孔口；
	
	
	

	
	
	
	2.材质：高强度、防腐蚀材质；
	
	
	

	
	
	
	3.载液量：≥600L；
	
	
	

	
	
	
	4.注水口：不少于2个DN65（分布车身两侧）；5.液位系统：在车体或泵室设有液位显示；
	
	
	

	
	
	
	（6）灯光：设置前大灯、组合后尾灯、警灯系统、扩音器；
	
	
	

	
	
	
	（6）车身涂装：
	
	
	

	
	
	
	1.驾驶室和上装外表面： R03消防红；
	
	
	

	
	
	
	2.器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变；
	
	
	

	
	
	
	3.卷帘门：保持原铝板颜色不变；
	
	
	

	
	
	
	4.挡泥板：每个轮胎上方设有胎压数据；
	
	
	

	
	
	
	5.开关及阀门：所有开关阀门具有中文标识；
	
	
	

	
	
	
	6.车身：反光安全标识；
	
	
	

	
	
	
	7.整车标识：按用户要求标识；
	
	
	

	
	
	
	（7）随车资料
	
	
	

	
	
	
	1.车辆底盘合格证；
	
	
	

	
	
	
	2.整车改造后的检测报告；
	
	
	

	
	
	
	3.专用车辆使用说明书；
	
	
	

	
	
	
	4.高压细水泵检测报告；
	
	
	

	
	
	
	（9) 售后质保
	
	
	

	
	
	
	1.质保：
	
	
	

	
	
	
	1.1电池质保：≥3年；1.2整车质保：≥2年；
	
	
	

	
	
	
	2.售后：交车时符合上牌标准，“三包”期限内，合同产品发生任何 非用户人为的缺陷、损坏等问题，厂家售后服务网点保证在接到维修电话后30分钟内响应，不能通过远程解决的，最迟在接到维修电话后6小时内赶赴现场修复，48小时以内解决问题，不能修复的， 采取提供备品、备件等措施，以保证采购人的正常使用，维修或更换所发生的一切费用厂家负责。质保期内的维修费用(包括材料)全部由厂家负责，质保期后的维修按成本价酌情收费。
	
	
	

	3
	
	二轮消防巡防车
	可上牌大踏板电动车：满足新国标，电池容量≥20Ah，载重能力≥200Kg。含改装费，改造如图。
	辆
	2
	[image: image2.wmf]

	4
	灭火器材
	水枪
	一、基本描述
	把
	6
	

	
	
	
	1、结构组成：由枪体和开关组成。
	
	
	

	
	
	
	2、主要应用场景：具备喷射雾状射流及直流等功能，涉水工具。
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	3、确保符合国家消防规范：GB 8181-2018《消防水枪》的要求。
	
	
	

	
	
	
	▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告，且报告应完整有效。
	
	
	

	5
	
	消防水带80mm口径水带
	一、基本描述
	盘
	20
	

	
	
	
	1、结构组件:水带，快速接口。
	
	
	

	
	
	
	2、主要应用场景：用于灭火救援中灭火药剂的传输。
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	3、符合 GB6246-2011《消防水带》标准要求。
	
	
	

	
	
	
	▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告。
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告中可体现的参数
	
	
	

	
	
	
	5、内径：80mm±2。
	
	
	

	
	
	
	6、长度：20m+0.2。
	
	
	

	
	
	
	7、重量≤400g/m。
	
	
	

	
	
	
	8、工作压力：≥2.0Mpa。
	
	
	

	
	
	
	9、爆破压力：≥6.0Mpa
	
	
	

	
	
	
	10、轴向延伸率≤5%。
	
	
	

	
	
	
	11、直径膨胀率≤5%。
	
	
	

	
	
	
	12、水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。
	
	
	

	
	
	
	13、水带与消防接口连接性能：3.0Mpa下水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。
	
	
	

	
	
	
	14、配快速接口。
	
	
	

	6
	
	消防水带65mm口径水带
	一、基本描述
	盘
	20
	

	
	
	
	1、结构组成：水带，快速接口。
	
	
	

	
	
	
	2、主要应用场景：用于灭火救援中灭火药剂的传输。
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	3、符合 GB6246-2011《消防水带》标准要求。
	
	
	

	
	
	
	▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告。
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告中可体现的参数
	
	
	

	
	
	
	5、内径：65mm±2。
	
	
	

	
	
	
	6、长度：20m+0.2。
	
	
	

	
	
	
	7、重量≤350g/m。
	
	
	

	
	
	
	8、工作压力：≥2.0Mpa。
	
	
	

	
	
	
	9、爆破压力：≥6.0Mpa
	
	
	

	
	
	
	10、轴向延伸率≤5%。
	
	
	

	
	
	
	11、直径膨胀率≤5%。
	
	
	

	
	
	
	12、水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。
	
	
	

	
	
	
	13、水带与消防接口连接性能：3.0Mpa下水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。
	
	
	

	
	
	
	14、配快速接口。
	
	
	

	7
	
	灭火器
	一、基本描述
	个
	12
	

	
	
	
	1、由杆体一端设置有羊角撬头，另一端为尖镐头和扁镐头，尖镐头和扁镐头固接为一体组成
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	2、符合《手提式灭火器 GB4351-2023》标准
	
	
	

	
	
	
	▲3、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告。    
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告中可体现的参数
	
	
	

	
	
	
	4、使用温度范围：常见为-20℃~60℃，也有-50℃~60℃等其他范围，具体依灭火器类型和标准而定。
	
	
	

	
	
	
	5、充装要求：
	
	
	

	
	
	
	充装量：干粉灭火器有1kg、2kg等规格；水基型灭火器有2L、3L等规格；二氧化碳灭火器有2kg、3kg等规格；洁净气体灭火器有1kg、2kg等规格。
	
	
	

	
	
	
	6、充装密度：二氧化碳灭火器充装密度不超0.75kg／L，洁净气体灭火器应符合瓶体安全要求。
	
	
	

	
	
	
	7、喷射性能：
	
	
	

	
	
	
	有效喷射时间：灭A类火和B类火的灭火器有不同规定，一般需≥8s。多具试验时，干粉灭火器有效喷射时间应在平均值的±3s以内，其他灭火器在平均值的±15％以内。
	
	
	

	
	
	
	8、喷射滞后时间：不应大于5s。
	
	
	

	
	
	
	9、喷射剩余率：不应大于10％。
	
	
	

	
	
	
	10、喷射距离：灭A类火灭火器的喷射距离不应小于3m。
	
	
	

	8
	
	灭火毯（含新能源汽车灭火毯）
	一、基本描述
	条
	6
	

	
	
	
	1、主要结构：主体材料为玻璃纤维/陶瓷纤维编织；
	
	
	

	
	
	
	2、应用场景：覆盖火源避免火势蔓延和复燃，扑救初期火灾‌；
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	3、符合XF 1205-2014《灭火毯》标准要求；
	
	
	

	
	
	
	▲4、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告；
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告中可体现的参数
	
	
	

	
	
	
	5、毯面每条边的边长不应小于900mm。长度允许偏差≤±1%，宽度允许偏差≤±1%，厚度≥0.4mm
	
	
	

	
	
	
	6、拉带形式宽度≥25mm，可握部分长度150～200mm，边缘以内长度≤10mm。
	
	
	

	
	
	
	7、质量≤1.1kg
	
	
	

	
	
	
	8、灭火毯断裂强力径向≥2200N，纬向≥1400N。
	
	
	

	
	
	
	9、手持件续燃时间≤0s。
	
	
	

	
	
	
	10、取出所用力≤50N，取出展开时间≤4s。
	
	
	

	
	
	
	11、两侧毯面之间所测得的最小电阻≥250ΜΩ
	
	
	

	
	
	
	12、加密加厚编织，玻璃纤维材质，经特殊工艺处理，具有很好的防火、隔热、绝缘等特性。
	
	
	

	9
	
	消火栓扳手
	检验报告内参数
	把
	2
	

	
	
	
	4、适用口径：主流适配DN50、DN65、DN80等常见消火栓接口
	
	
	

	
	
	
	5、材质：高强度碳钢或合金钢（耐磨、抗冲击，经热处理增强硬度），表面镀锌/喷漆防锈。
	
	
	

	
	
	
	6、结构类型：单头式（针对性适配一种口径）、双头式（两端适配不同口径，性价比高）、套筒式（多规格嵌套，便携通用）。
	
	
	

	
	
	
	7、尺寸：长度20-40cm
	
	
	

	
	
	
	8、附加功能：部分带防滑手柄（提升握持稳定性）、起钉槽（兼顾辅助维修功能）
	
	
	

	10
	
	手抬机动消防泵
	一、基本描述
	台
	1
	

	
	
	
	1、结构组成：由汽油机，单级离心泵，引水装置，手抬框架，吸水管等组成。
	
	
	

	
	
	
	2、主要应用场景：适用于城镇，工矿、仓库和农村，扑救一般固体物质火灾及小规模油类火灾。
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	3、符合 GB6245-2006《消防泵》标准要求。
	
	
	

	
	
	
	▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告。
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告中可体现的参数
	
	
	

	
	
	
	5、外观质量：所有铸件外表面没有明显结巴、气泡、沙眼等缺陷。
	
	
	

	
	
	
	6、密封性能试验：进行1.6MPa，1min密封试验，泵体及部件没有渗漏、冒汗等缺陷。
	
	
	

	
	
	
	7、主要技术参数要求：
	
	
	

	
	
	
	7.1工况1：吸深3m时，流量不小于540L/分钟，出口压力不小于0.5MPa。
	
	
	

	
	
	
	7.2工况2：吸深7m时，流量不小于12吨/小时，出口压力不小于0.5MPa。
	
	
	

	
	
	
	8、真空密封性能：泵进行真空密封性能试验时，1min 内的真空降落值约0kPa。
	
	
	

	
	
	
	9、引水装置性能：
	
	
	

	
	
	
	9.1引水装置产生的最大真空度为不小于85kPa。
	
	
	

	
	
	
	9.2进行 7m 引水时间试验，三次引水时间均不超过10s。
	
	
	

	
	
	
	10、发动机类型：为卧式，双缸，水冷，二冲程，冷却水还流式汽油机；燃油采用自动混合比例供应。
	
	
	

	
	
	
	11、起动方式：绳拉式手动起动或电起动，自动反冲系统。
	
	
	

	
	
	
	12、发动机主轴转速≥5000rpm，输出功率≥34KW。
	
	
	

	
	
	
	13、水泵：单泵单程离心泵，进水口尺寸约80mm，出水口尺寸约65mm（快速接口），配备快速球阀出水开关，出水口阀门可转动180°。
	
	
	

	
	
	
	14、真空泵：碳纤维活片无油式真空泵，手动操作吸水，最大吸程≥7m。
	
	
	

	
	
	
	15、最大工作压力≥1.0MPa。
	
	
	

	
	
	
	16、油箱容积：≥6.7L。
	
	
	

	
	
	
	17、照明装置：射灯，12V。
	
	
	

	
	
	
	18、整机体积：≤700mm×620mm×730mm。
	
	
	

	
	
	
	19、重量（含燃油和机油）：≤105KG。
	
	
	

	
	
	
	20、吸水管长度≥7m。
	
	
	

	
	
	
	21、吸水管和进水口均为快速接口。
	
	
	

	
	
	
	22、底部配万向轮，可拖拽移动。
	
	
	

	11
	
	背负式细水雾
	一、基本描述
	
	2
	

	
	
	
	1、用于新能源火灾扑救
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	▲2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS检测检验报告，且报告应完整有效。
	
	
	

	
	
	
	▲3、提供有效的3C认证证书。
	
	
	

	
	
	
	三、基本参数要求：
	
	
	

	
	
	
	4、可以扑救三元锂电、磷酸铁锂等火灾
	
	
	

	
	
	
	5、装置整体采用纯机械结构
	
	
	

	
	
	
	6、整机重量≤40公斤
	
	
	

	
	
	
	7、装置药剂填充容量≥16升
	
	
	

	
	
	
	8、直流喷射距离≥10m
	
	
	

	
	
	
	9、连续喷射时间≥60s
	
	
	

	
	
	
	10、灭火等级：≥3A  55B
	
	
	

	
	
	
	11、装置可以以泡沫、水雾、直流等形态进行喷射作业
	
	
	

	
	
	
	12、承装灭火剂容器采用非承压式设计
	
	
	

	
	
	
	13、可以实现现场实时填充药剂
	
	
	

	
	
	
	14、发泡倍数≥5
	
	
	

	
	
	
	15、装置填充毒物洗消清除药剂后具备在新能源火灾处置过程中产生的主要化学毒物（甲烷、二氧化硫、硫化氢、氯磷酸二苯酯）的洗消能力
	
	
	

	
	
	
	16、毒物洗消清除药剂对沾染目标毒物的清除率作用一小时内清除率不低于70%。毒物洗消清除药剂可直接作用于人体皮肤无刺激无损害且经口无毒
	
	
	

	
	
	
	17、随装置提供核定容量下不少于4次的可重复填充的灭火药剂，不低于2次的毒物洗消清除药剂
	
	
	

	
	
	
	18、装置同时具备辅助呼吸防护功能。
	
	
	

	
	
	
	19、装置为背负式设计
	
	
	

	12
	
	6米拉梯或人字梯
	一、基本描述
	
	1
	

	
	
	
	1、结构组成：由侧板、梯蹬和撑脚组成
	
	
	

	
	
	
	2、主要应用场景：适用于消防员在灭火、救援和训练时使用的消防梯。
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	3、符合XF137-2007《消防梯》标准
	
	
	

	
	
	
	▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告。
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告中可体现的参数
	
	
	

	
	
	
	5、材料和结构：铝合金材质。
	
	
	

	
	
	
	6、外观要求：具有轻便灵活、防腐绝缘性好、抗弯强度高等特点。
	
	
	

	
	
	
	7、梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。金属零件应紧密贴合，不应补塞，紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉应紧固井呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护。消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠，大于等于12m的消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固定在基础梯节上。
	
	
	

	
	
	
	8、材料
	
	
	

	
	
	
	消防梯所用铝合金应符合相关要求。
	
	
	

	
	
	
	9、工作长度(m) 6+ 0.2
	
	
	

	
	
	
	10、最小梯宽(mm) 300±3
	
	
	

	
	
	
	11、梯蹬间距(mm) 280± 2
	
	
	

	
	
	
	12、整梯自重(kg) ≤20
	
	
	

	
	
	
	13、水平弯曲残余变形比值(%) ≤0.30
	
	
	

	
	
	
	14、梯蹬弯曲残余变形比值(%) ≤0.5
	
	
	

	
	
	
	15、梯蹬剪切强度
	
	
	

	
	
	
	梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。
	
	
	

	
	
	
	16、翘曲试验
	
	
	

	
	
	
	消防梯在进行翘曲试验时，任一梯脚均不得离地。
	
	
	

	
	
	
	17、梯节扭转角(°) ≤20
	
	
	

	
	
	
	18、滑移试验
	
	
	

	
	
	
	滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不应出现位移。
	
	
	

	
	
	
	19、单撑脚载荷试验
	
	
	

	
	
	
	拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松动、损伤及变形。
	
	
	

	
	
	
	20、侧板悬臂弯曲最大变形值(mm)：≤5
	
	
	

	
	
	
	21、侧摇摆曲残余变形比值(%)：≤0.3
	
	
	

	
	
	
	22、浸泡试验，应无脱胶现象。
	
	
	

	
	
	
	23、恒温试验，应无脱胶现象。
	
	
	

	13
	
	绝缘剪断钳
	一、基本描述
	把
	2
	

	
	
	
	1、结构组成：刀头采用优质合金钢制成，手柄套采用耐高压实心绝缘管制成。
	
	
	

	
	
	
	2、主要应用场景：用于事故现场电线电缆或其他带电体的剪切。
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	3、符合GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》标准要求。
	
	
	

	
	
	
	▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告中可体现的参数
	
	
	

	
	
	
	5、材料和结构：刀头采用优质合金钢制成，手柄套采用耐高压实心绝缘管制成。   
	
	
	

	
	
	
	6、重量：≤2Kg，最大剪切力：≥线缆20mm。     
	
	
	

	
	
	
	7、特性：剪刃口硬度HRC55，剪柄(橡胶)耐电压≥5000V，交流试验电压以1000V/s的速度上升至测试电压5KV，保持1min，未发生击穿现象。     
	
	
	

	
	
	
	8、可对带电线缆进行安全操作，剪柄全部采用绝缘材质包裹，耐电压≥5000V。   
	
	
	

	
	
	
	9、刀头开口尺寸：≥25mm。
	
	
	

	14
	
	哈里根撬棍简易款
	一、基本描述
	把
	2
	

	
	
	
	1、由杆体一端设置有羊角撬头，另一端为尖镐头和扁镐头，尖镐头和扁镐头固接为一体组成
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	2、符合GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》标准
	
	
	

	
	
	
	▲3、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告。    
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告中可体现的参数
	
	
	

	
	
	
	4、铁挺为一体式，结构简单；
	
	
	

	
	
	
	5、重量≤6kg
	
	
	

	
	
	
	6、长度≥90cm
	
	
	

	
	
	
	7、撬斧尖刃应能凿穿1.5mm厚的Q235A钢板，且无明显崩刃；
	
	
	

	
	
	
	8、抗拉力性能≥12000N；
	
	
	

	
	
	
	9、整体硬度≥45HRC；
	
	
	

	
	
	
	10、手柄力≥800KN；
	
	
	

	
	
	
	11、撬锁力≥16KN；
	
	
	

	
	
	
	12、拔钉力≥18KN；
	
	
	

	15
	
	消防斧
	一、基本描述
	把
	2
	

	
	
	
	1、结构组成：由多功能腰斧和腰斧套组成。
	
	
	

	
	
	
	2、主要应用场景：具备能砍、能凿、能撬等性能，个人防护工具。
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	3、检测标准依据：符合XF 630-2023《消防腰斧》标准要求。
	
	
	

	
	
	
	▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告，且报告应完整有效。
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告内参数
	
	
	

	
	
	
	5、基本尺寸（mm）：全长285±2.5，斧头长度160±2.5，斧头厚度10±1，平刃宽度56±1.5，柄刃宽度22±1，撬口宽度30±1，撬口深度25±1。
	
	
	

	
	
	
	6、外观要求：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值≤2.0μm；腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕气泡等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其它明显缺陷，表面花纹应清晰。
	
	
	

	
	
	
	7、质量≤1.0kg （不包含腰斧套）。
	
	
	

	
	
	
	8、钢材为45#优质碳素钢，腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且 其硬度均应达到45HRC-56HRC,刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm,撬口热处理长度应不小于 5mm且不大于10mm。
	
	
	

	
	
	
	9、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。
	
	
	

	
	
	
	10、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。
	
	
	

	
	
	
	11、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。
	
	
	

	
	
	
	12、耐腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T10125- 1997规定的48h中性盐雾试验后， 外观应符合GB6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
	
	
	

	
	
	
	13、标志：合格。
	
	
	

	
	
	
	四、非检验报告内参数  
	
	
	

	
	
	
	无
	
	
	

	16
	个人防护装备   (战斗服架)
	单人位消防衣架、消防头盔、灭火防护服、灭火防护靴、消防手套、消防腰带
	战斗服架：≤宽1000mm X 深700mm X 高2000mm；
	套
	6
	

	
	
	
	消防头盔（半盔）
	
	
	

	
	
	
	一、基本描述
	
	
	

	
	
	
	1、结构组成：由盔壳（半盔）、缓冲层、帽箍、舒适衬垫、帽托、下颌带、面罩、披肩等组成。
	
	
	

	
	
	
	2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部、面部及颈部的安全防护。
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	▲3、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告，且报告完整有效。
	
	
	

	
	
	
	4、检测标准依据：符合XF 44-2015《消防头盔》标准。
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告中可体现的参数
	
	
	

	
	
	
	5、冲击吸收性能：
	
	
	

	
	
	
	5.1高温预处理最大冲击力≦3450N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的接机构不得有损坏或断裂。
	
	
	

	
	
	
	5.2辐射热预处理：最大冲击力≦3450N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的接机构不得有损坏或断裂。
	
	
	

	
	
	
	5.3低温预处理：最大冲击力≦3550N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的接机构不得有损坏或断裂。
	
	
	

	
	
	
	5.4浸水预处理：最大冲击力≦3550N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的接机构不得有损坏或断裂。
	
	
	

	
	
	
	6、抗冲击加速度性能：
	
	
	

	
	
	
	6.1帽顶部：最大冲击加速度≦150gn；
	
	
	

	
	
	
	6.2帽前部：最大冲击加速度≦350gn；加速度>150gn,持续时间<5.5 ms；加速度>200gn, 持续时间<2.5ms；
	
	
	

	
	
	
	6.3帽侧部：最大冲击加速度≦360gn，加速度>150gn,持续时间<5.5 ms，加速度>200gn, 持续时间<3ms；
	
	
	

	
	
	
	6.4帽后部：最大冲击加速度≦380gn，加速度>150gn,持续时间<6 ms，加速度>200gn, 持续时间<3ms。
	
	
	

	
	
	
	7、耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。
	
	
	

	
	
	
	8、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄。不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。
	
	
	

	
	
	
	9、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦40 mm；续燃时间≦0s；披肩：损毁长度（mm）≦30mm；续燃时间≦0s；面罩：损毁长度续燃时间≤0s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。
	
	
	

	
	
	
	10、耐热性能：帽壳不得触及头模，且应无明显变形。帽箍、帽托、缓冲层和下颏带均应无明显变形和损坏。帽箍调节装置、下颏带锁紧装置、附件和五金应保持其原有功能。任何部件不应被引燃或熔化。面罩应无明显变形和损坏。
	
	
	

	
	
	
	11、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦2.0mA。
	
	
	

	
	
	
	12、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦20mm,下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。
	
	
	

	
	
	
	13、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦35mm；卸载后变形≦6mm；帽壳不应有碎片脱落。
	
	
	

	
	
	
	14、头盔佩戴装置稳定性：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求。
	
	
	

	
	
	
	15、金属部件的耐腐蚀性：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求。
	
	
	

	
	
	
	16、面罩抗冲击性能：不应出现破碎现象。
	
	
	

	
	
	
	17、面罩抗高速粒子冲击性能：不应出现破碎现象。
	
	
	

	
	
	
	18、面罩透光率（%）：无色≧85%或浅色透明≧65%。
	
	
	

	
	
	
	19、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17kPa。
	
	
	

	
	
	
	20、质量：≦1350g
	
	
	

	
	
	
	21、标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，包括：执行标准xf44-2015，型号，规格，生产厂的名称和商或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年 月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。
	
	
	

	
	
	
	22、配置附件接口，按需要安装佩戴式防爆照明灯或其他附件。
	
	
	

	
	
	
	四、非检验报告内参数
	
	
	

	
	
	
	无
	
	
	

	
	
	
	消防手套
	
	
	

	
	
	
	一、基本描述
	
	
	

	
	
	
	1、结构组成：外层、防水层、隔热内层
	
	
	

	
	
	
	2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中手部防护。
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	3、检测标准依据：符合XF 7-2004《消防手套》标准。
	
	
	

	
	
	
	▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告，且报告应完整有效。
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告内参数
	
	
	

	
	
	
	5、阻燃性能：
	
	
	

	
	
	
	5.1）手套外层掌心面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤25mm，不应有熔融、滴落现象；
	
	
	

	
	
	
	5.2）手套外层手背面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤45mm，不应有熔融、滴落现象；
	
	
	

	
	
	
	5.3）手套隔热层经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经向损毁长度≤35mm，纬向损毁长度≤50mm，不应有熔融、滴落现象；
	
	
	

	
	
	
	5.4）衬里不应有熔融、滴落现象。
	
	
	

	
	
	
	6、整体热防护性能(TPP)≥35(cal/cm2)。
	
	
	

	
	
	
	7、隔热层应采用芳纶无纺毛毡材质，具有耐穿刺耐切割功能。透气膜应具有阻燃、防水、透气功能。手套外层及衬里热收缩率均≤5%。
	
	
	

	
	
	
	8、力学性能：
	
	
	

	
	
	
	8.1）耐磨性能（循环次数）：掌心≥2000，背面≥2000；
	
	
	

	
	
	
	8.2）割破力：掌心≥15N，背面≥15N；
	
	
	

	
	
	
	8.3）撕破强力：掌心≥100N，背面≥120N；
	
	
	

	
	
	
	8.4）刺穿力：掌心≥95N，背面≥90N。
	
	
	

	
	
	
	9、阻隔性能：
	
	
	

	
	
	
	9.1）耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴；
	
	
	

	
	
	
	9.2）整体防水性能：无渗漏。
	
	
	

	
	
	
	10、人体工效要求：手套拉重力比≥85%。
	
	
	

	
	
	
	11、标识：应符合XF7-2004《消防手套》标准中9.1的要求。
	
	
	

	
	
	
	四、非检验报告内参数
	
	
	

	
	
	
	12、牛皮铬含量≤0.5mg/kg
	
	
	

	
	
	
	13、手套手指弯折处特殊工艺处理，方便弯折。
	
	
	

	
	
	
	消防腰带：
	
	
	

	
	
	
	一、基本描述
	
	
	

	
	
	
	1、结构组成：安全腰带由织带、带扣、D型环和移动板组成。
	
	
	

	
	
	
	2、主要应用场景：消防员登高作业和逃生自救。
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	3、检测标准依据：符合《XF494-2023 消防用防坠落装备》标准。
	
	
	

	
	
	
	▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告，且报告完整有效。
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告中可体现的参数
	
	
	

	
	
	
	5、织带。尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格为宽70mm(±2mm)×厚2.5mm(±0.5mm)，末端收尾为整烫圆弧型。
	
	
	

	
	
	
	6、带扣。热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，规格为长96mm(±2mm)×宽90mm(±2mm)×厚6mm(±1mm)。
	
	
	

	
	
	
	7、扦针：不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度≥35mm。
	
	
	

	
	
	
	8、扦针：直径应与带扣、扦针孔适配。
	
	
	

	
	
	
	9、 D型环：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环。
	
	
	

	
	
	
	10、 D型环：其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm处；
	
	
	

	
	
	
	11、D型环：另一个D型环采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。
	
	
	

	
	
	
	12、扦针孔。优质不锈钢材质，直径12±1mm，距带尾部200 ±4mm 处成双排六列型式向前等距排列。
	
	
	

	
	
	
	13、移动板。尼龙66材质，规格为65mm(±2mm)×95mm(±2mm)×3mm(±0.5mm)。
	
	
	

	
	
	
	14、收带扣。尼龙材质，松紧带缝纫。
	
	
	

	
	
	
	15、缝线。尼龙66材质，电脑曲折缝制线迹。
	
	
	

	
	
	
	16、型号。分大、中、小三个型号，成品长度分别为1400mm、1300mm、1200mm。
	
	
	

	
	
	
	17、腰带质量≤0.8kg。热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计。
	
	
	

	
	
	
	四、非检验报告内参数:无
	
	
	

	
	
	
	消防员灭火防护服（三层）
	
	
	

	
	
	
	一、基本描述
	
	
	

	
	
	
	1、结构组成：外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带。
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	2、检测标准依据：符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。
	
	
	

	
	
	
	▲3、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告，且报告完整有效。
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告中可体现的参数
	
	
	

	
	
	
	4、整体热防护性能（TPP）≥32 cal/c㎡。
	
	
	

	
	
	
	5、阻燃性能（损毁长度）：外层经向≤30mm、纬向≤ 30mm；防水透气（隔热层）经向≤45mm、纬向≤40mm；舒适层经向≤35mm、纬向≤35mm；反光标志带经向≤40mm、纬向≤40mm；外层加强材料经向≤30mm、纬向≤30mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。
	
	
	

	
	
	
	6、热稳定性能（变化率）：外层≤2.0%；防水透气层≤3.0%；外层加强材料≤2.0%；舒适层≤3.0%；试样表面无明显变化。
	
	
	

	
	
	
	7、缩水率：外层经纬向≤1.5%；防水透气层经纬向≤2.0%；舒适层经纬向≤2.5%。
	
	
	

	
	
	
	8、表面抗湿性能：≥3级。
	
	
	

	
	
	
	9、断裂强力：外层：经向≥1000N、纬向≥950N；舒适层：经向≥350N、纬向≥400N；救生拖拉带≥8000 N。
	
	
	

	
	
	
	10、外层撕破强力：经向≥200N、纬向≥150N；接缝断裂强力：经向≥850N、纬向≥850 N。
	
	
	

	
	
	
	11、色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、耐光色牢度：符合4级要求。
	
	
	

	
	
	
	12、防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥8000（g/(㎡•24h)）、拒油性能3级。
	
	
	

	
	
	
	13、针距密度：明暗线≥13（针/3cm）。  
	
	
	

	
	
	
	14、质量：≤3kg。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	四、非检验报告内参数
	
	
	

	
	
	
	15、标识、款式符合消防救援局最新标准要求。
	
	
	

	
	
	
	灭火防护靴：
	
	
	

	
	
	
	一、基本描述
	
	
	

	
	
	
	1、结构组成：靴头、靴面、外底、内底衬垫。
	
	
	

	
	
	
	2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中足部防护。
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	3、检测标准依据：符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求
	
	
	

	
	
	
	▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告，且报告应完整有效。
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告内参数
	
	
	

	
	
	
	5、胶面耐油性能应介于-2%~8%之间；
	
	
	

	
	
	
	6、围条耐油性能应介于-2%~8%之间；
	
	
	

	
	
	
	7、外底耐油性能应介于-2%~8%之间；
	
	
	

	
	
	
	8、金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象；
	
	
	

	
	
	
	9、防砸性能（静压力）依国标测试后≥18mm；
	
	
	

	
	
	
	10、防砸性能（冲击）依国标测试后≥18mm；
	
	
	

	
	
	
	11、抗刺穿性能≥1800N；
	
	
	

	
	
	
	12、靴面经国标抗切割试验后，不应被割穿；
	
	
	

	
	
	
	13、击穿电压≥5000V；
	
	
	

	
	
	
	14、泄漏电流≤2mA；
	
	
	

	
	
	
	15、质量≤2.5kg
	
	
	

	
	
	
	四、非检验报告内参数
	
	
	

	
	
	
	16、靴筒口采用由前往后向下倾斜式设计，靴口部位连接有防灌水收紧带设计，面料为阻燃材料。靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条；
	
	
	

	
	
	
	17、靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成，柔软、轻薄、舒适，足部运动时贴合度高，减少疲劳。
	
	
	

	
	
	
	18、靴后跟、脚踝两侧部位设计采用贴合脚骨的曲面式设计，减少对脚跟和脚踝骨的摩擦。
	
	
	

	17
	
	消防过滤式综合防毒面具
	一、基本描述
	个
	12
	

	
	
	
	1、结构组成：全面罩，过滤件，滤毒盒，滤毒罐，吸气阀，呼气阀，导气管等。
	
	
	

	
	
	
	2、主要应用场景：是宾馆、办公楼、商场、银行、医院、邮电、电力、石油行业、公共娱乐场所和住宅预防火灾必备的个人防护呼吸保护装置。
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	3、符合 GB2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》标准要求。
	
	
	

	
	
	
	▲4、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS型式检验报告。
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告中可体现的参数
	
	
	

	
	
	
	5、面具边缘平滑，无棱角和毛刺，面罩体密封层采用双层结构，密封性能好，同时和面部接触时舒适度好 ，面罩上可更换部件，面罩自带有颈带，方便在准备或工间休息时将面罩佩戴于胸前，面罩过滤装置连接件中集成有呼出阀片，可有效降低呼吸阻力，面罩带有语音震动膜片，可提供清晰的语音沟通效果，面罩的所有金属零部件应耐腐蚀，其表面应无龟裂、皱折、毛刺等缺陷。面罩体使用的橡塑材料在高、低温试验后，不应出现明显的变形、破损、粘附、龟裂、硬化以及其他异常现象。面罩在耐燃试验后，所有可能接触到火焰的材料均不应出现继续燃烧、熔融等现象，不应对人体产生附加的伤害。                                                                                                                                                                                               
	
	
	

	
	
	
	6、面罩的呼气阀有保护其不受损害的呼气阀盖，呼气阀具有良好的动作性。呼气阀的气密性：当呼气阀减至-1180Pa时，全面罩呼气阀于45s内负压值下降不大于500Pa，常温常压，相对湿度<75%。
	
	
	

	
	
	
	7、全面罩泄漏率不大于0.05%,面罩死腔测试结果不大于1%。
	
	
	

	
	
	
	8、面罩视野范围广，总视野≥70%，双目视野≥55°，下方视野≥35度。
	
	
	

	
	
	
	9、面罩吸气阻力≤30Pa，面罩呼气阀阻力≤60Pa。                                                                                                                                                    
	
	
	

	
	
	
	10、氧气含量低于17%
	
	
	

	
	
	
	11、镜片透光率不小于89%，过滤装置与防护头罩间的联接应牢固可靠，过滤装置与防护头罩间的联接能承受的轴向拉力应不小于250N。
	
	
	

	
	
	
	12、面罩头带能经受150N的拉力持续10s，不发生破裂。
	
	
	

	
	
	
	13、滤罐可与过滤式防毒面具相配用。用于危险场所呼吸保护，对有毒气体和蒸汽、有毒颗粒具有良好的过滤性能； 滤罐接口螺纹为RD40， 具有螺纹接口的面罩配合使用滤罐对化学品毒气防护性能需等同于是或优于 A1B2E2K1防护型滤罐，同时需对一氧化碳、一氧化氮、汞蒸气等亦有防护作用。滤罐采用独立包装，有相应的密封保护，可防止潮气等。滤罐的正常保存期不低于5年，报废产品易处理。产品采用铝制罐体，坚固耐用，滤毒性能优异、散热性能好。
	
	
	

	
	
	
	14、标识，具有面罩类型，型号，制造商名称，生产日期，中文说明书。
	
	
	

	
	
	
	15、面罩采用五点式头带，方便佩戴和调节，面屏采用增强硅涂层聚碳酸酯镜片，抗冲击及刮伤性能优异。过滤装置连接件中集成有呼出阀片，可有效降低呼吸阻力面罩带有语音震动膜片，可提供清晰的语音沟通效果。
	
	
	

	18
	
	正压式消防空气呼吸器
	一、主要技术参数
	个
	5
	

	
	
	
	1、整体重量：≤11kg
	
	
	

	
	
	
	2、外型尺寸（长*宽*高）600*270*210
	
	
	

	
	
	
	3、使用环境温度-30℃~+60℃
	
	
	

	
	
	
	4、气瓶额定工作压力 30Mpa
	
	
	

	
	
	
	5、气瓶容积（水容积）6.8L
	
	
	

	
	
	
	6、气瓶最大贮存量：2040
	
	
	

	
	
	
	7、供气特点：正压式
	
	
	

	
	
	
	8、最大吸气阻力：≤500pa
	
	
	

	
	
	
	9、最大呼气阻力：≤1000pa
	
	
	

	
	
	
	10、余气报警压力：5~6Mpa
	
	
	

	
	
	
	11、报警发声生级：≥90dB
	
	
	

	
	
	
	12、吸入气体中二氧化碳含量≤1
	
	
	

	
	
	
	二、技术性能及适用范围
	
	
	

	
	
	
	1、符合国家 GB/T 16556-2007 标准，采用新型大视野全面罩，防雾、防眩、视野开阔、气密性好、佩戴舒适。
	
	
	

	
	
	
	2、供气阀体积小，供气量大，性能可靠，使用中不影响视野。
	
	
	

	
	
	
	3、背板由碳纤维复合材料制成，重量轻、强度高。
	
	
	

	
	
	
	4、采用新型减压器，体积小巧紧凑，内置安全阀，性能可靠，无任何调节装置，免维护。
	
	
	

	
	
	
	5、压力表具有防水重量轻报警准确宏亮。
	
	
	

	
	
	
	6、可选带压力显示的瓶阀，在瓶阀关闭时也能显示瓶内贮气压力。
	
	
	

	
	
	
	7、在面罩的设计上，适用于亚洲人脸型，视野比较宽阔；面罩密封边缘双层设计，避免环境中的有毒有害气体侵入。
	
	
	

	
	
	
	8、面罩新式呼气阀使呼气阻力降低；面罩内部气流自动冲刷面屏，有效防止雾气，面罩与供气阀接口为快插式，口鼻罩为 Hycar 硅胶材质。
	
	
	

	
	
	
	9、浓烟、缺氧及任何有受毒气、烟气、粉尘污染的大气环境中。
	
	
	

	
	
	
	10、温度-30~ +60℃、相对湿度 0~100%的大气环境中。
	
	
	

	19
	通讯器材
	外线电话
	一、基本描述
	个
	1
	

	
	
	
	1、结构组成：对讲机主机、同等级防爆两块电池、电源适配器、一张加密卡、一套防爆肩咪、一套空气导管耳机及充电器、天线、背夹、真皮挂绳等附件。
	
	
	

	
	
	
	2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中语音通信。
	
	
	

	
	
	
	二、标准规范及检验报告
	
	
	

	
	
	
	▲3、提供公安一所PDT入网检测报告证明材料。
	
	
	

	
	
	
	▲4、提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》证明材料。
	
	
	

	
	
	
	▲5、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的CMA或CNAS检测检验报告，且报告完整有效。
	
	
	

	
	
	
	三、检验报告内参数
	
	
	

	
	
	
	6、频率范围：350-400MHz。
	
	
	

	
	
	
	7、输出功率：1至3.5W可调。
	
	
	

	
	
	
	8、为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须≤-120dBm（或≤0.22μV）（BER5%）。
	
	
	

	
	
	
	▲9、对讲机防尘防水等级IP68，提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
	
	
	

	
	
	
	10、对讲机屏幕尺寸≥2英寸。
	
	
	

	
	
	
	11、单块电池容量：≥2000mAh。
	
	
	

	
	
	
	12、待机时间 ：模拟:≥10h，数字:≥15h 。
	
	
	

	
	
	
	13、信道容量：≥1024；组群：≥32。
	
	
	

	
	
	
	14、信道间隔：12.5KHz。
	
	
	

	
	
	
	15、频率稳定度：≤±0.5ppm。
	
	
	

	
	
	
	16、尺寸（不含天线）：≤140×60×45mm。
	
	
	

	
	
	
	17、重量（含标配电池和天线）：≤400g。
	
	
	

	
	
	
	▲18、对讲机须内置定位模块，支持北斗定位模式，提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
	
	
	

	
	
	
	19、对讲机须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件。
	
	
	

	
	
	
	20、对讲机须支持智能降噪功能，保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音。
	
	
	

	
	
	
	21、对讲机须支持多种工作模式，至少支持模拟常规、数字常规和数字集群3种工作模式，同时在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机。
	
	
	

	
	
	
	22、在直通模式下，对讲机在近距离1.5米时通话，彼此不会产生信号干扰。
	
	
	

	
	
	
	23、须支持远程升级和远程写频。
	
	
	

	
	
	
	24、对讲机须支持中文短信收发功能。
	
	
	

	
	
	
	▲25、对讲机防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb（爆炸性气体），提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。
	
	
	

	
	
	
	26、对讲机须支持防爆电池识别功能，插上非原装防爆电池时，终端开机应有相应提示，且终端应无法发射和接收。
	
	
	

	
	
	
	27、防爆肩咪具备3.5mm及Hirose航空插头等功能，背夹固定可靠，并可360度旋转，可单独通话，单独连接防爆耳机及连接消防现有骨传导通话装置等功能。
	
	
	

	
	
	
	▲28、防爆肩咪防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb（爆炸性气体），防护等级不低于IP67，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告或证书。
	
	
	

	
	
	
	四、非检验报告内参数
	
	
	

	
	
	
	29、符合当地公安数字集群系统接入要求，支持NVOC1.02.015版本声码器。需提供所投品牌型号已接入当地公安数字集群的电台样机，或当地公安承诺接入说明，或投标人承诺能接入当地公安数字集群的承诺函，并负责具体接入工作，后续为应急370M提供升级服务。
	
	
	

	20
	其他器材
	自用对讲机
	对讲距离≥2公里；

充电方式：座充充电；
	部
	6
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	移车器
	轮子类型：360°万向轮

适用于多种车辆
	部
	2
	

	22
	
	喇叭扬声器
	可折叠手柄；续航时间久，覆盖面积大，具有多种工作模式
	个
	2
	

	无人宣传消防车

	23
	无人消防宣传车（不含改装）
	无人宣传消防车（不含改装）
	1.轴距（mm）：2180-2300

2.最小离地间隙（mm）：160

3.最大涉水深度（mm）：300

4.最小转弯半径（m）：4.5

5.最大爬坡度：20%（11.3°）

6.运行时速（km/h）：40

7.工作温度（℃）：-30~60

8.防水等级：IP55

9.空载最高续航（km）：180/260

10.城市综合续航（km）：130/180

11.载重（kg）：800/740

12.货箱容积（m³）：5.5-5.8
13.车身颜色：红色

14.锁类型：车规级智能电吸锁

15.动力电池种类：磷酸铁锂

16.电池容量（kWh）：18.4/28.3

17.充电时间（30%~80%）：标配4h/6h

18.外形尺寸：≤长3700×1360×2000mm
	辆
	1
	

	24
	无人消防宣传车定制改装类
	户外P2.5全彩LED显示屏


	显示净尺寸：宽1.92m*高0.96m；
显示分辨率：长768点*高384点；
技术参数：
1、像素间距：2.5mm

2、像素密度：160000点/m2;

3、模组分辨率（WXH）：128x64点；
4、像素组成：1R1G1B，发光点中心偏差：≤1%；
5、亮度：4500Nits，亮度均匀性》99%；
6、刷新率：3840Hz，换帧频率：50/60Hz
	平方

米
	1.84
	国产优质

	
	
	条屏
	P5全彩670*190mm
	套
	1
	

	
	
	控制系统
	异步全彩控制系统，支持U盘、手机APP控制
	套
	1
	国产优质

	
	
	防水标准箱体
	1920*960带三开门 静电粉末喷塑
	套
	1
	

	
	
	外框结构
	含边框尺寸：宽2m*高1.04m：根据实际定制
	套
	1
	

	
	
	摄像头
	视频录制
	只
	1
	国产优质

	
	
	车厢中部置物架
	可拆卸置物架
	只
	1
	

	
	
	后部置物架
	与水箱一体化集成
	组
	1
	

	
	
	水箱
	300L
	个
	1
	

	
	
	消防水枪
	
	组
	1
	

	
	
	灭火器
	锂电专用
	只
	2
	

	
	
	消防水带
	
	卷
	2
	

	
	
	AED
	
	只
	1
	

	
	
	急救包
	
	个
	1
	

	
	
	火钩
	绝缘
	个
	1
	

	
	
	电动尾门
	电控上掀式后尾门
	扇
	1
	

	
	
	无线网络
	
	套
	1
	

	
	
	机柜
	
	套
	1
	

	
	
	逆变器
	
	套
	1
	

	
	
	非动力电池
	
	组
	1
	


注：

1.清单中消防车辆（含①小型消防水罐车（2吨）；②水罐微型消防车；③二轮消防巡防车；④无人消防宣传车）报价须包含对应车辆上牌及一年车险（包含交强险及商业险）的费用，请各投标供应商自行考虑投标报价；

2.清单中产品数量为暂定数量，最终结算数量以验收合格后采购人确认的实际供货数量为准；

3.若表格中标明“国产优质”的，中标后须选用国产优质品牌，且经采购人确认后方可供货，如不满足要求，供应商须无条件更换产品。

4.中标供应商须在中标后向采购人提供有效的检测报告复印件并加盖公章（具体检测报告内容详见采购清单）。
（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量：详见采购清单 。

2、采购项目交付时间：自合同签订后20日历天内全部到货，具体送货时间以采购人通知时间为准。
3、采购项目交付地点：采购单位指定地点 。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

    1、质保期： 二 年，时间自最终项目验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内因中标供应商责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损坏只收配件费不收人工费。

2、在质保期内，中标供应商须对所提供的设备做每年不少于两次的定期检查和保养。

3、如有特殊要求，则按采购人要求为准。
（六）采购标的验收标准

   1、设备进场前，中标供应商须报消防部门查验合格后方可进场；设备安装调试后须通过消防部门验收。

   2、采购人有权对所有货物进行随机抽检，如抽检不合格所有货物全部退回，中标供应商承担由此引起的一切后果，情节严重者，采购人有权解除供货合同；

3、验收合格的同时，中标供应商需提供质保书、保修证明、使用说明书等书面资料，并按国家标准要求检测验收。

4、如双方对验收结果有分歧，采购人有权请项目所在地有关部门鉴定，检验费由有过失的一方支付。

5、对于检测不合格的，该批次货物无条件退货并退场。同时采购人认定为中标供应商自身的原因而导致的该结果，有权取消中标人的中标资格、没收履约保证金且解除采购合同。

6、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。

7、中标单位须在中标结果发布后7个工作日内向采购人提供①有效的CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章（具体详见需求清单）、②有效的3C认证证书复印件并加盖公章；如不能提供或提供不全的，视为不能响应采购文件需求，采购人有权取消其中标资格。
（七）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

不涉及

（八）采购需求中必须满足的其他实质性要求和条件

1、项目提供的技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

2、投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、本项目商务、技术部分不接受负偏离，否则作无效标处理。
6、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
（九）采购标的付款方式

    合同签订完成后，采购人支付货物中标总价的10%；中标供应商按合同约定供货，货物全部完成安装调试并经验收合格后，采购人支付货物总价的80%，审计完成后余款一次性付清。

每次支付前，中标供应商必须出具相应金额增值税专用发票（税率须为13%）给采购人，否则采购人有权迟延付款并不承担迟延付款责任。
履约保证金

1、履约保证金是否收取： 是
2、履约保证金的数额： 本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10% 。 
3、缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起 5个工作日内。

4、缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函 等非现金形式。

[image: image3.png]



5、退还履约保证金时间：中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，一次性退还履约保证金。
6、退还履约保证金方式：采用支票、转账等非现金形式的一次性退还该合同项目的履约保证金。
7、退还履约保证金条件：中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。 
8、不予退还履约保证金的情形：由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
样品

     无 
演示讲解

     无 
本项目不接受进口产品投标

第四部分  开标和评标

一、采购人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。
评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人代表和评审专家共计5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。
（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合（由采购人审查）;

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

 （三）异常低价审查
1、评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。
重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

不具备招标文件中规定的资格要求的；

未通过符合性检查的；

报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
报价文件出现在其他投标文件中的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标人存在其他不符合招标文件规定的信用记录；

其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行

5、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足 3 家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告监管部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	类似业绩
	15
	自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）投标供应商承接过类似消防器材供货业绩的，每有一个得3分，最高得15分。提供有效的中标通知书、合同复印件。

	2
	认证证书
	9
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一类证书得3分，最高得9分。提供有效的证书复印件。

	3
	项目实施方案
	15
	根据供应商提供的针对本项目详细供货、调试等方案，包括设备供货、验货、调试、试运行等描述，由评审小组进行综合评审：

方案内容要素齐全、方案科学合理、操作性强、贴近用户需求，得15分；

方案内容要素较齐全、方案科学较合理，操作性较强，得10分；

方案内容要素有缺漏、方案科学性一般，操作性一般，得5分；其他情况不得分。

	5
	质量保障措施
	10
	根据供应商提供的质量保障措施，由评审小组进行综合评审。

措施完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得10分；

措施较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得7分；

措施较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得4分；

措施简单、不够完善，没有针对性的，得1分；其他情况不得分。

	6
	本项目的重点和难点分析及对策措施
	12
	根据供应商提供的项目实施的重点、难点和解决方案，由评审小组进行综合评审。

方案完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得12分；

方案较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得9分；

方案内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得6分；

方案内容简单、不够完善，没有针对性的，得3分；其他情况不得分。

	7
	后续服务措施
	9
	根据供应商提供的后续服务方案（包括：服务响应时间、质保期外服务承诺、服务措施、人员培训、专业售后服务人员、应急方案、本地化服务、备品备件及优惠承诺等），由评审小组进行综合评审。

方案完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得9分；

方案较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得6分；

方案内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得3分；其他情况不得分。


 （四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（六）采购代理机构宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：发布中标结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发放中标通知书。领取地址：南通市崇川区星城路299号创源科技园3号楼501 ，电话：18752932069。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购人需在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式伍 份，采购人、供应商各贰 份，崇川区数据局一份；同时，采购合同需在合同签订之日起2个工作日内进行合同公告。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。
款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。
六、合同主要条款

西南营微型消防站消防车等消防器材采购

合同书

采购人（或称甲方）：                            ,
中标人（或称乙方）：                            ,

根据甲方需求，现需采购              （项目名称）             。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，现甲乙双方经协商一致签订本合同。

一、项目概况

（一）项目名称：  西南营微型消防站消防车等消防器材采购 。

（二）本项目合同金额为人民币（大写）              元整（¥        元），该费用为固定综合单价包干，包括但不限于：所有产品的材料费、包装费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、安装及调试费、相关辅助材料费、检验费、成品保护费、人员培训费用、税费、售后服务、为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及采购文件要求的所有费用。

（三）合同履行期限：自合同签订后20日历天内全部到货，具体送货时间以甲方通知时间为准。
（四）交货地点： 甲方指定地点  。
二、合同的标的物

乙方根据甲方要求提供以下货物：

	货物名称
	商标
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


本合同数量按实际供货量为准，单价按投标时综合单价按实结算。
三、质量要求

1.乙方提供的货物完全符合国家规定的质量标准、行业标准及甲方要求。在产品使用过程中，如甲方发现产品质量或规格不符，或证明产品有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合格的原材料），甲方可以送具有国家鉴定资质的第三方或原厂进行质量检验。经检验产品质量存在问题的检测费用由乙方承担，甲方有权要求乙方免费维修、更换，并赔偿甲方损失。
2.乙方提供的货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
四、售后服务要求

1.质保期为 2 年，时间自最终项目验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内因中标供应商责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损坏只收配件费不收人工费。
2.如有特殊要求，则按采购人要求为准。
3.在质保期内，乙方须对所提供的设备做每年不少于两次定期检查和保养。

五、验收标准要求

1.设备进场前，乙方须报消防部门查验合格后方可进场；设备安装调试后须通过消防部门验收。
2.甲方有权对所有货物进行随机抽检，如抽检不合格所有货物全部退回，乙方承担由此引起的一切后果，情节严重者，甲方有权解除供货合同；
3.验收合格的同时，乙方需提供质保书、保修证明、使用说明书等书面资料，并按国家标准要求检测验收。
4.如双方对验收结果有分歧，甲方有权请项目所在地有关部门鉴定，检验费由有过失的一方支付。

5.对于检测不合格的，该批次货物无条件退货并退场。同时甲方认定为乙方自身的原因而导致的该结果，有权取消乙方的中标资格、没收履约保证金且解除采购合同。

6.货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。乙方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由乙方自行负责。

六、安装要求

乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输安全，并承担货物的运输过程中产生的一切风险及全部责任。
七、其他要求

1.乙方必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

2.乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到采购文件和采购响应文件中的有关要求，将按合同约定进行处罚，并追究因乙方所提供的未达到所承诺准确率的产品而产生的所有损失和责任。

3.乙方必须按照国家标准，为甲方提供优质产品，保证所提供的产品符合国家环保标准，安全、无菌、无异味、无毒。由乙方负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
4.乙方承担及负责采购文件对乙方要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、运输、安装调试、调试、验收、售后及相关服务等。

5.乙方提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及甲方需求。 

6.若因乙方的指挥以及在安装调试等过程中出现安全意外情况，由乙方负责并承担相应的法律责任。 

7.乙方应积极配合甲方的时间及管理，不得与甲方产生任何冲突，如若在合作过程中出现矛盾、冲突等情况，由乙方负责并承担相应的法律责任。 

八、支付方式

（一）结算方式

合同签订完成后，采购人支付货物中标总价的10%；中标供应商按合同约定供货，货物全部完成安装调试并经验收合格后，采购人支付货物总价的80%，审计完成后余款一次性付清。 
乙方需根据甲方的要求向甲方出具出具相应金额增值税专用发票（税率须为13%），因乙方未及时提供发票所导致的甲方迟延付款，甲方不对此承担责任。

（二）履约保证金

（1）本项目中标后乙方须向甲方缴纳的履约保证金为项目中标价的10 %，即人民币          元。

（2）乙方在按要求保质保量地完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。

（3）履约保证金不予退还的情形：由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

九、合同履约及纠纷解决

（一）乙方应当按照本合同约定履行义务，完成甲方下达的任务，乙方不得向他人转包甲方下达项目。一经发现，甲方有权立即终止本合同，并酌情扣除部分合同款，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

（二）合同期间，由于乙方完成任务不善受到处罚，或者由于乙方安全措施不力，违反安全操作规程而导致工伤事故，所发生的损失均由乙方自负，甲方保留延迟支付经费及追究责任的权力。

（三）双方均应当全面履行本合同确定的权利与义务，在合同履约过程中，双方如发生争议，应当协商解决。如双方不能通过友好协商解决，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼，法院审理期间，除提起诉讼的事项外，合同其余事项照常执行。

（四）违约责任：

1、在合同履行期间，乙方必须按本合同或招询价响应文件的规定购买相关责任保险。如因非甲方原因发生安全事故或侵权事件的，乙方需赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、律师费、调查费、公证费、诉讼费、保全费等）。

2、乙方所提供的设备应当不存在侵害第三方专利权、商标权等侵权，如因上述原因甲方使用设备所构成侵权的，由乙方承担全部责任。

3、除非获得甲方书面同意，乙方不得向第三方透露对于在合作过程中知悉的甲方的商业秘密亦相互负有保密的义务，乙方应向甲方赔偿由此给甲方造成的一切损失。

4、乙方违约或乙方任何其他原因造成甲方损失及/或甲方被追索的及/或承担责任的，甲方有权直接从合同款中扣除乙方应支付甲方的违约金、赔偿金。

5、除不可抗力外，如乙方不能交货或逾期交货的，由乙方向甲方承担合同总价款1%的违约金。如乙方每逾期一天交货，需承合同总价款0.5%的违约金，逾期10天仍未交付，甲方有权解除合同，并保留追究乙方因项目延误给甲方造成的损失。
6、乙方所交的货物质量等不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。如货物质量问题严重或更换后仍不合格的，甲方有权终止合同，乙方退还甲方已付费用并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因，例如战争、罢工、台风、泥石流、地震、重大疫情不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其他

1、本合同所有附件、采购文件、采购响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
十五、政策变动要求

在项目实施过程中，若涉及国家或地方政策变动，按国家或地方最新政策执行。

十六、合同生效

本合同一式 伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各 贰 份，崇川区数据局一份。

合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

本合同未尽事宜，由双方协商处理。

（以下无正文）

甲方：                               乙方：

法定代表人：                         法定代表人：

签约代表：






     签约代表：

地址：                               地址：

电话：　　                         　电话：

传真：　　                         　传真：

开户银行：






     开户银行：

开户名称：






     开户名称：

银行账号：






     银行账号：

签约日期：    年  月  日
第六部分  质疑提出和处理
质疑函请在“南通市崇川区人民政府网→招标和采购→下载中心→质疑函”下载。
一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求   

1.质疑参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：    

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；                          

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人（负责人）均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：                       

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。                         

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。                       

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告监管部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。 

质疑人对质疑答复不满意，可以在答复期满后的15个工作日内向崇川区国资办提起投诉                 

3.虚假质疑的处理          

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据采购的有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。                          

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）
投标人声明函原件；

法定代表人身份证明书；

法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

供应商信用承诺书；

供应商有效的营业执照复印件；
招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

投标人情况一览表；

商务部分正负偏离表；

技术部分正负偏离表；

商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件
开标一览表；

分项报价明细表。

附件1

投标人声明函

我单位参加            （项目名称）             （标段号）投标活动。我单位声明如下：
我单位具有独立承担民事责任的能力；

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                     承诺人名称（盖单位公章）：

                              日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4 

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购人招标投标的良好秩序；
四、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
五、自觉接受相关部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。
    投标人（盖单位公章）：
                      法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
       年  月   日
附件5

投标人情况一览表

	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位

概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要

产品
	1.

	
	固定资产

（万元）
	原值：

净值：


	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	本次

投标

产品

情况
	本次投标
产品名称
	型    号
	上年
产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	


附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

    投标人（盖单位公章）：
                      法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
       年  月   日
附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.所投品牌型号，必须确定、唯一。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
    投标人（盖单位公章）：
                      法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
       年  月   日
附件8

开  标 一 览  表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

分包号：

	投标货物、服务名称
	投标总报价

	
	大写：
小写：元（人民币）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	
	


日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件9
分项报价明细表（货物类）
投标人（盖章）：

	序号
	类别
	器材名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	品牌

	1
	消防车
	小型消防水罐车（2吨）
	辆
	1
	
	
	

	2
	
	水罐微型消防车
	辆
	1
	
	
	

	3
	
	二轮消防巡防车
	辆
	2
	
	
	

	4
	灭火器材
	水枪
	把
	6
	
	
	

	5
	
	消防水带80mm口径水带
	盘
	20
	
	
	

	6
	
	消防水带65mm口径水带
	盘
	20
	
	
	

	7
	
	灭火器
	个
	12
	
	
	

	8
	
	灭火毯（含新能源汽车灭火毯）
	条
	6
	
	
	

	9
	
	消火栓扳手
	把
	2
	
	
	

	10
	
	手抬机动消防泵
	台
	1
	
	
	

	11
	
	背负式细水雾
	
	2
	
	
	

	12
	
	6米拉梯或人字梯
	
	1
	
	
	

	13
	
	绝缘剪断钳
	把
	2
	
	
	

	14
	
	哈里根撬棍简易款
	把
	2
	
	
	

	15
	
	消防斧
	把
	2
	
	
	

	16
	个人防护装备   (战斗服架)
	单人位消防衣架、消防头盔、灭火防护服、灭火防护靴、消防手套、消防腰带
	套
	6
	
	
	

	17
	
	消防过滤式综合防毒面具
	个
	12
	
	
	

	18
	
	正压式消防空气呼吸器
	个
	5
	
	
	

	19
	通讯器材
	外线电话
	个
	1
	
	
	

	20
	其他器材
	自用对讲机
	部
	6
	
	
	

	21
	
	移车器
	部
	2
	
	
	

	22
	
	喇叭扬声器
	个
	2
	
	
	

	23
	无人消防宣传车（不含改装）
	无人宣传消防车（不含改装）
	辆
	1
	
	
	

	24
	无人消防宣传车定制改装类
	户外P2.5全彩LED显示屏


	平方

米
	1.84
	
	
	

	
	
	条屏
	套
	1
	
	
	

	
	
	控制系统
	套
	1
	
	
	

	
	
	防水标准箱体
	套
	1
	
	
	

	
	
	外框结构
	套
	1
	
	
	

	
	
	摄像头
	只
	1
	
	
	

	
	
	车厢中部置物架
	只
	1
	
	
	

	
	
	后部置物架
	组
	1
	
	
	

	
	
	水箱
	个
	1
	
	
	

	
	
	消防水枪
	组
	1
	
	
	

	
	
	灭火器
	只
	2
	
	
	

	
	
	消防水带
	卷
	2
	
	
	

	
	
	AED
	只
	1
	
	
	

	
	
	急救包
	个
	1
	
	
	

	
	
	火钩
	个
	1
	
	
	

	
	
	电动尾门
	扇
	1
	
	
	

	
	
	无线网络
	套
	1
	
	
	

	
	
	机柜
	套
	1
	
	
	

	
	
	逆变器
	套
	1
	
	
	

	
	
	非动力电池
	组
	1
	
	
	


   投标供应商：（加盖公章）

                      法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

                                           年  月  日

注：

1、本项目分项报价明细表中各类器材的技术参数具体详见招标文件第三部分 项目需求。
2、投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

附件10
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：               邮编：        邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








10

_1234567890

