总 说 明 一、工程概况： 本工程为联科园区10kV开闭所接入工程(红线内)。施工范围：第一路电源由10kV观同133线626#2崇信广场西南环网柜新放电缆接入；第二路电源由10kV通乐125线627#2崇信广场东南环网柜新放电缆接入。 二、工程招标范围： 联科园区10kV开闭所接入工程(红线内)，具体详见工程量清单。 三、工程量清单、计价编制依据： 1、施工图。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 3、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）。 4、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）。 5、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）。 6、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）。 7、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)。 8、税金执行苏建价[2016]154号、苏建函价[2018]298号、苏建函价[2019]178号。 9、人工单价执行苏建函价〔2025〕66号 。 10、材料价格执行2025年第7期《南通建设工程造价信息》中的建材信息价，建材信息价中没有的按市场价计入。 四、编制说明 1、拆除电缆按运至业主指定场所考虑计入； 2、接地装置按-40*4扁钢、L50*5*2500镀锌角钢考虑计入； 3、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。