产业新城厂房1号楼、3号楼及仓库LED设备、会议系统采购及安装项目

招标文件

采购单位：天生产业新城南通有限公司

代理单位：江苏海审工程咨询有限公司

日    期：二〇二五年十一月二十六日

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

# 第一部分  招标公告

江苏海审工程咨询有限公司（以下称代理机构）受天生产业新城南通有限公司（以下称采购人）的委托，就产业新城厂房1号楼、3号楼及仓库LED设备、会议系统采购及安装项目组织采购，诚邀符合条件的潜在投标人参加投标。

一、项目基本情况

1.项目名称：产业新城厂房1号楼、3号楼及仓库LED设备、会议系统采购及安装项目

2.最高限价（不含税）： 441207.51元。投标报价超过最高限价的为无效投标。

3.采购需求：具体内容详见招标文件第三章项目需求。

4.合同履行期限：详见招标文件。

5.质量要求：合格。

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.投标供应商须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；满足法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

3.本项目的特定资格要求：无。

具体资格要求材料详见本招标文件第二章中“资格审查文件”。

三、采购文件的获取

时间：自公告发布之日起5个工作日。

地点：崇川区人民政府网—公示公告栏

方式：自行下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年12月17日9时30分

地点：南通市崇川路1号南通市崇川国有资产投资发展有限公司109会议室，如有变动，另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金： 8000 元，具体要求详见招标文件。

2.项目开标活动模式：现场投标模式

3.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

4.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交投标人，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、联系方式

采购单位：天生产业新城南通有限公司

地址：南通市城港路118号

采购单位联系人：王先生       联系电话：051366889905

招标代理机构：江苏海审工程咨询有限公司

地址：南通市崇川区星城路299号创源科技园3号楼501

联系人：庄卫韦    联系电话：18752932069

邮箱：1072027277@qq.com

第二部分  投标须知

# 一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

投标人按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交

1、投标文件三部分内容（资格审查文件包、商务技术标、报价标）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，不得将内容拆开。报价标文件不得出现于其他投标文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正四副”纸质响应文件。

①资格审查文件包。正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

②商务技术标。正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

③报价标。正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

注：中标人须在领取中标通知书时提供一份电子投标文件给招标代理公司（电子投标文件包含完整的资格审查文件包、商务技术标、报价标以及所有资料原件扫描的pdf格式（或JPEG格式）的电子文件）。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、资格审查文件包、商务技术标、报价标三部分，必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件包”或“商务技术标”或“报价标”，同时还要写明项目名称、投标单位。

5、递交时间：投标人须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。投标人送达投标文件，即视为已投标参加采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果投标人无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个日历天内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本招标文件规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝，但投标保证金可以退还。

五、投标报价

1、一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

## 2、投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。在合同实施期间不因市场价格浮动因素或其他政策性因素调整，投标人报价时充分考虑风险因素。

## 3、投标总报价（以人民币计价）应包含但不限于产品生产成本、包装费、运输装卸费（含工地卸车费）、运输损耗、劳务费、管理费、因质量问题引起的维修和更换费用、材料不合格引起的二次检测费用、检验后的二次搬运入库费用、服务、保险、利润、各项税费、政策性文件规定和采购合同包含的所有风险、责任义务等各项应有费用；同时，除非合同条款中另有规定，否则中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。本项目结算时中标单价不因任何因素调整，数量按实结算。

六、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目招标代理服务费2000元及评审费（按实支付）由中标人承担，在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构，投标人在投标时须综合考虑该费用，不得单列。

- 投标保证金

## 1、投标保证金：8000元（递交方式：现金或者银行汇票形式，投标人须将保证金带至开标现场,在递交投标文件时交给招标代理机构。投标保证金单独密封，请勿和投标文件密封。）

## 注：

## ①投标保证金（银行汇票形式）上必须注明收款人：江苏海审工程咨询有限公司南通分公司，用途：投标保证金；汇款人：投标单位名称。（账户名：江苏海审工程咨询有限公司南通分公司，开户行：中国建设银行股份有限公司南通中南支行，账号：32050164864600002168）。中标人的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效，在缴纳履约保证金前，如投标保证金已失效，中标人应主动延续投标保证金的有效期，否则采购人有权在保证金失效后取消中标人的中标资格，并自认定之日起一年内不得参与采购人招标活动。

## ②如采用现金方式缴纳，则投标时须将现金单独密封后与投标文件同时递交给招标代理机构。

## 2、未中标人的投标保证金在其定标后予以退还；中标人的投标保证金在合同生效后5日内予以退还。

## 3、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

## （1）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

## （2）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

## （3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

## （4）投标人与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通的；

## （5）投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为；

## （6）采购文件规定的其他情形的。

## 八、履约保证金

## 1、本项目中标后的履约保证金为中标价的5%。

## 2、中标人可以选择以银行转账或见索即付银行保函或电汇形式缴纳履约保证金。

## 2、中标人在中标通知书发出之日起30日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

## 3、中标人在按要求保质保量地完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标人提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

## 4、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

## 第三部分  项目需求说明

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、项目采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价限价（不含税，元） | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.不小于10"两分频全频音箱； 2.频率范围：≥70Hz-20kHz； 3.特性灵敏度：≥92dB/1W/1m； 4.阻抗：8Ω； 5.▲最大声压级：≥113dB；（提供CNAS认可机构的检测报告） 6.额定功率：≥250W; 7.▲覆盖角度：≥H90°×V55°；（提供CNAS认可机构的检测报告） 8.▲总谐波失真：＜1%（670Hz）；（提供CNAS认可机构的检测报告） 注：检测报告内需含有真实的覆盖角曲线图、失真曲线图、声压级测算图，否则检测报告视为不满足。 | 2 | 只 | 1955.75 | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 2 | 支架 | 音箱支架 | 2 | 只 | 115.03 | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 3 | 专业功放 | 1.▲采用Class D技术，转换效率可达90%以上；（提供CNAS认可机构的检验报告） 2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U； 3.▲自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；（提供CNAS认可机构的检验报告） 4.功放开关电源带有单独的冷却系统； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 6.▲额定功率不低于：2×650W/8欧，2×1050W/4欧；（提供CNAS认可机构的检验报告） 7.频率响应不低于：20Hz-20kHz（±3dB）； 8.▲总谐波失真（THD）：≤0.01%；（提供CNAS认可机构的检验报告） 9.信噪比：≥80dB； | 1 | 台 | 3584.06 | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 4 | 调音台 | 1.不少于12路输入：4路平衡式XLR麦克风输入和平衡线路输入通道；4组立体声，2路立体声输入通道支持单声道XLR和TRS输入，2路立体声输入通道支持RCA输入； 2.不少于14路输出：1组主输出，采用平衡式XLR与非平衡式TRS输出接口，4路AUX辅助，4路编组，1组监听及1组耳机； 3.超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源； 4.每路单声道输入通道设有压缩器，不少于3段参量均衡器，带中频扫频，低切，高低阻切换开关（部分通道支持），设有峰值LED指示灯； 5.每路通道均支持PFL （衰减前监听）、静音功能，行程60mm衰减推子带有防尘网； 6.内置24位DSP效果器，提供不低于100种预设效果； 7.内置MP3播放器，USB-A接口可连接U盘，支持FAT16/FAT32的文件系统； 8.具有USB-B接口，支持2x2UAC音频传输，可切换至立体声输入，接收主输出通道； 9.具有LED电平指示灯，指示主输出、监听信号电平。 | 1 | 台 | 4203.54 | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 5 | 音频处理器 | 1、通道数≥8路平衡式话筒/线路输入，8路模拟线路输出； 2、数字通道数≥2x2个UAC数字音频通道； 3、▲网络通道数≥64（32x32）路冗余Dante网络音频通道；（提供CNAS认可机构的检验报告） 4、▲AI模块通道≥4个独立的AI音频处理通道，支持AI去噪、AI去混响、AI-AGC等AI算法；（提供CNAS认可机构的检验报告） 5、开放式架构，软件模块化拖拽式操作，自定义音频拓扑及控制逻辑； 6、提供开放的控制协议，可通过网络、RS232串口进行控制和管理； 7、交换机接口≥4个PoE+网络接口； 8、回声消除模块≥4个独立的自适应回声消除AEC，回声消除尾长达512ms； 9、处理核心配置不低于：ADSP-21593双核DSP+ARM 64位1.8G 6核处理器，内置NPU AI神经网络加速，算力可达2.8T； 10、可存储≥200个预设； 11、矩阵混音器：最大输入通道≥512路，最大输出通道≥512路，参量均衡器：具有≥7种参量均衡器频段（1段、3段、5段、7段、10段、15段、31段）；参量类型≥5种（Peaking、H-shelf、L-shelf、HP、LP）； 12、语音跟踪：控制输入通道≥512个，控制输出通道≥512个， 13、反馈抑制器：具有≥2种频段可选（12段、16段），限波类型≥3种可选（动态、固定、手动），可选场景≥4种；回声消除器：AEC等级≥3种可选（高、中、低），ANS等级≥4种可选； 14、噪声门：最大输入通道≥64路，最大输出通道≥64路，压缩器：最大输入通道≥64路，最大输出通道≥64路； 15、限幅器：最大输入通道≥64路，最大输出通道≥64路，自动增益控制：最大输入通道≥64路，最大输出通道≥64路； ▲需提供包括以下功能的软件界面截图及资料 1、Dante模块：网络音频输入通道不少于32路、输出通道不少于32路；具有通道名称更改，静音开关、反相开关、电平推子及可设置音量最大值及最小值； 2、国产网络模块：网络音频输入通道不少于8路、输出通道不少于8路；具有通道名称更改，静音开关、反相开关、电平推子及可设置音量最大值及最小值； 3、噪声抑制：控制等级不少于6种，控制动态不少于10种；可添加多个噪声抑制模块数量； 4、具有不少于3种AI音频模块：AI去噪，AI去混响，AI自动增益等。 | 1 | 台 | 14867.26 | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 6 | U段无线话筒 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 1.双真分集天线支持根据信号强度自动切换，大幅度降低断频概率 2.天线低损耗，可拆卸设计 3.急速红外对频方式，对频距离远，锁定速度快 4.频率范围 ：≥470-960MHz 5.可调信道数：≥100 6.振荡方式 PLL高精度锁相环技术 7.频率稳定度：〈±3ppm 8.自动跟踪调谐技术，保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性 9.LED高清屏幕显示 10.接收灵敏度：≤﹣98dBm 11.音频频响：≥60-16kHz±3dB 12.谐波失真： <0.5%(1kHz,25mVrms) 13.信噪比： ≥105dB(XLR端口） 手持无线话筒参数不低于以下要求： 1.射频频率范围：≥ 470-960MHz 2.音频频响： ≥60-15kHz 3.灵敏度：≤-50.4dBV/Pa(1kHz) 4.指向性：超心型 5.谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms) | 1 | 套 | 2566.37 | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 7 | 话筒天线 | 配套 | 1 | 套 | 1699.12 | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 8 | 电源管理器 | 1.支持配置设备工作模式，包括：时序器模式、继电器模式，时序器模式下可以配置每通道开关的顺序和延时，继电器模式只能通过手动按键、网页后台、控制命令的方式控制每通道的开关； 2.支持通过web网页后台和设备前面板的控制按键对≥8个电源输出接口单独进行开/关控制，也支持对≥8个电源输出接口进行全开/全关控制； 3.普通防误触按键锁：防止误触操作，通过设备前面板lock按键锁定或解锁电源输出控制按键； 4.高级权限防误触网络锁：支持管理员通过登录web，配置锁定或解锁设备前面板所有控制按键功能，防止误触，必须通过管理员权限验证后才能解锁； 5.空气开关（过电流保护器）：小型断路器，40A，2P双极空气开关； 6.防雷：具有浪涌抑制电路； 7.▲每个电源插座可单独控制，关机后自动记忆。全开启或全关闭时，可单独设置每个通道的延时时间，延时≥1-900秒；（提供CNAS认可机构的检验报告） 8.支持第三方平台通过网络控制设备，可远程获取输入电压、每一路输出电流、功耗、用电量、工作时长、异常告警等信息，远程开关物联时序电源管理器的输出、配置工作模式、上电延迟时间、定时开关等参数；网络远程控制接口（设备时序开/时序关）、远程电量统计接口（当前每路输出电流、当前每路输出功耗），每一路端口的运行状态； 9.▲支持每路电源输出电流过大过小时发出告警信息，告警电流阈值、时间阈值可配置，默认不启用；通过网络上报告警信息给第三方远程运维平台；（提供CNAS认可机构的检验报告） 10.设备断电再上电后自动进入配置的预置模式，包括：全开，全关，恢复断电前状态； 11.≥8组定时器，可任意组合；支持配置每路输出的开关定时，循环周期可配置仅一次或每天、每周、每月循环执行等； 12.前面板≥1个国标5芯插座，后面板≥5个国标5孔插座、 3个万能3孔插座，其中后面板 8个插座可以接受控制； 13.▲前面板具有液晶显示屏，轮询显示设备工作信息，如：设备名称/设备型号，网络信息，系统日期，每通道的电流/电压/统计总电量，可监测每一路的状态；（提供CNAS认可机构的检验报告） 14.前面板≥1个LOCK防误触锁指示灯、1个PWR总电源灯、一个LINK网络灯、1个RUN运行灯，CH1~CH8通道工作状态灯； 15.设备总负载功率≥6500W，电压220V，单路最大输出电流≥10A； | 1 | 台 | 1283.19 | FionTu、HSD、TENDZONE |
| B.会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.▲系统采用具有高速率、低时延和大连接特点的第五代宽带移动通信技术，简称5G通信技术； 2.采用自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力，有24个信号可用； 3.▲系统主机具有4.3英寸全彩触摸屏，内置高性能DSP数字音频处理模块，可对内置的音频矩阵、EQ、延时器、音量等参数进行调节设置； 4.▲本系统最大支持5300台有线会议话筒单元和250台无线会议话筒单元。系统支持同时最大发言数量为8个有线话筒和6个无线话筒； 5.采用高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应为20Hz-20KHz； 6.▲主机具有双备份功能，可选配双主机备份，当其中一台主机断电或出现故障时，可自动切换到另一台主机上运行，确保会议能够继续进行不受影响； 7.独创的数字环状网络技术音频时钟同步传输技术，采样率48K的非压缩音频传输； 8.具备同声传译功能，可配置4/8/12/16不同语种同声传译功能； 9.具有四种会议管理模式：FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）； 10.▲会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可由PC软件或web网页进行设置及控制； 11.▲音频输入接口包括有1路RCA、2路凤凰端子，1路卡侬头。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子；每个输出通道都可以调节EQ、延时器，音量等参数； 12.具有光纤扩展接口，长距离传输音质不衰减，可实现远距离两个会议室合并为一个会议室； 13.▲具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全； 14.系统单元热插拔功能，再插上自动恢复原功能； 15.在脱离电脑使用时，会议系统也能够实现发言人数限制的功能； 16.▲支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可控制不少于10台高清摄像跟踪画面设置，实现自动摄像跟踪； 17.▲主机系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能； 18.▲支持对接语音转写服务器，实现实时语音转写功能； 19.▲系统软件可查看扫描无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线话筒单元、单独开关某个无线话筒单元； 20.具有独立3.5耳机监听功能，可配常规功率40mW耳机直接使用； 21.▲支持RS232中控控制，通过中控可实现话筒的开关机，优先权，音量大小调节等控制； 22.支持扩展Dante协议音频输出，可与其他Dante音频设备进行语音通讯； 23.▲具备USB录音功能，面板实体按键可一键开启录音，并有录音状态指示灯提示； 24.可选配可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行； 25.单主机可支持5只AP路由，每个AP路由可连接50个会议终端，AP路由有效距离为直径30米。 26.无线WIFI网口：连接无线AP； 27.话筒容量：有线话筒≤5300；无线话筒≤300； 28.EXTENSION口：连接会议系统扩展设备； 29.有线话筒连接方式：专用电缆； 30.PC网口：连接电脑； 31.频率响应：80~16KHz； 32.信噪比：>80dB(A）； 33.动态范围：>80dB； 34.主电源：100-240VAC； 35.总谐波失真：<0.05%； 36.静态功耗：30W； 37.输出功耗：200W； | 1 | 台 | 6194.69 | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 2 | 会议话筒处理器 | 1.带≥4寸彩色触摸显示屏，可显示当前调节音量大小，降噪，反馈效果等功能。 2.通过会议扩展主机可增加会议系统带载数量，连接更多会议话筒单元。 3.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。 4.▲具有AFC啸叫抑制功能，不少于2种算法，一种是陷波，一种是移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥10个固定点和≥10个动态点。（提供CNAS认可机构的检验报告） 5.8芯航空接口，支持扩展≥128个单元。 6.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达到阈值时可实现联动摄像跟踪功能。 7.▲具有输出具有≥31段图示EQ调节功能。（提供CNAS认可机构的检验报告） 8.具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 9.具有1路EXTENSION接口，可用于连接数字会议主机扩展口。 10.具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。 11.内置100M网络通讯功能，SSRAM，10/100M以太网口交换功能，≥2个网络接口，每个接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x规范。 12.具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 13.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。 14.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。 15.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能及每个话筒单元的角色分离； 16.▲支持最多同时开启≥16个有线话筒单元加8个无线话筒单元。可实现自动混音功能；（提供CNAS认可机构的检验报告） | 1 | 台 | 6194.69 | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 3 | 会议话筒主席单元 | 1.采用无线5GWIFI传输技术及128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.话筒具有≥4英寸全彩触摸屏，显示单位LOGO、发言计时、万年历及签到表决数据等信息，同时支持对话筒音量大小，EQ调节等进行设置； 3.话筒采用≥14mm镀金电容咪芯，超心指向性高灵敏度拾音设计，内置自动增益功能，有效拾音距离不低于30-80cm； 4.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况； 5.具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP； 6.话筒可通过PC端软件调节声控灵敏度及设置话筒关闭时间； 7.具有5段EQ调节功能，可整体调节所有话筒不同的音效，直至达到完美的效果； 8.可定制支持签到表决功能，可通过PC端软件设置并发起签到及表决功能； 9.采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 10.主席话筒具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； 11.话筒具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫； 12.内置≥11000mAh锂电池，电池容量支持≥16个小时发言； 13.具有≥1路3.5mm麦克风发言接口，可接入便携式麦克风进行发言； 14.支持TYPE-C口进行升级UI程序同时支持≥18W快充充电； 15.终端多背景色，屏保可以选择开关。 | 1 | 套 | 884.96 | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 4 | 会议话筒代表单元 | 1.采用无线5GWIFI传输技术及128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.话筒具有≥4英寸全彩触摸屏，可显示单位LOGO、发言计时、万年历及签到表决数据等信息，同时支持对话筒音量大小，EQ调节等进行设置； 3.话筒采用14mm镀金电容咪芯，超心指向性高灵敏度拾音设计，内置自动增益功能，有效拾音距离不低于30-80cm； 4.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况； 5.具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP； 6.话筒可通过PC端软件调节声控灵敏度及设置话筒关闭时间； 7.具有5段EQ调节功能，可整体调节所有话筒不同的音效，直至达到完美的效果； 8.可定制支持签到表决功能，可通过PC端软件设置并发起签到及表决功能； 9.采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 10.话筒具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫； 11.内置≥11000mAh锂电池，电池容量支持≥16个小时发言； 12.具有≥1路3.5mm麦克风发言接口，可接入便携式麦克风进行发言； 13.支持TYPE-C口进行升级UI程序同时支持≥18W快充充电； 14.终端多背景色，屏保可以选择开关。 | 4 | 个 | 681.42 | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 5 | 充电箱 | 1.总电流：≥25A 2.总功率：≥5V25A/125W 3.接口路数：≥10路 4.USB单口输出：≥2.5A | 1 | 台 | 1327.43 | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 6 | 发射器 | 1.兼容802.11a/ an / ac /Wave 2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据； 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法； 3.上行链路采用千兆以太网端口； 4.▲虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，可提供≥32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全；（提供CNAS认可机构的检验报告） 5.支持中文SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为建设使用单位提供个性化的SSID，提高识别度； 6.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全； 7.支持80/160MHz的高带宽频段； 8.支持本地供电与PoE远程供电； 9.适用于吸顶、壁挂以及桌面放装； 10.以太网口：≥1个10/100/1000M电口； 11.Console口：≥1个RJ45口； 12.PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准； | 1 | 台 | 3982.30 | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 7 | 交换机 | 1.8个10/100/1000Base-T RJ45端口； 2.⽀持IEEE 802.3af/at标准PoE供电； 3.⽀持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护。 | 1 | 台 | 663.72 | 华为、华三、锐捷 |
| C.辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 22U | 1 | 台 | 1283.19 | 国产优质 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 11 | 根 | 26.55 | 定制 |
| 3 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）－双6.35话筒插头 | 2 | 根 | 39.82 | 定制 |
| 4 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 1 | 项 | 309.73 | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 5 | 音箱线 | HIFI音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线300芯蓝色透明100米 QS2208T100S | 1 | 项 | 840.71 | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 6 | 视频线 | HDMI线材质： 纯铜 | 2 | 项 | 309.73 | 国产优质 |
| 7 | 天线延长线 | 馈线 | 1 | 项 | 398.23 | 国产优质 |
| 8 | 六类网线 | 六类千兆网线【0.57无氧铜芯】 | 1 | 项 | 672.57 | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 9 | 水晶头 | 六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6 | 1 | 盒 | 88.50 | 国产优质 |
| 10 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 | 1 | 项 | 1061.95 | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 11 | 管材 | DN=25/32mm，厚度：2.0mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 1 | 批 | 1769.91 | 国产优质 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.8mm, 水平视场角： 113.5°(4mm、6mm、8mm可选）；调整角度 水平：0°~360°；垂直：0°~ 75°；旋转：0°~360°；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持）；智能报警 越界侦测，区域入侵侦测，场景变更侦测，人脸侦测，虚焦侦测，物品遗留侦测，物品拾取侦测，非法停车侦测，人员聚集侦测，徘徊侦测，快速移动侦测，进入区域侦测，离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 4.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W)；红外照射距离 20-30米 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 38 | 台 | 419.72 | 海康威视、宇视、大华 |
| 2 | 硬盘录像机 （含硬盘） | 支持32路IPC接入，最大320M接入带宽 支持H.265，H.264视频混合接入 | 2 | 台 | 2875 | 海康威视、宇视、大华 |
| 3 | 48口接入交换机 | 1、参数：1、交换容量≥330G，包转发率≥26Mpps； 2、千兆电口≥48个，千兆光口≥2个； 3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF； 4、支持POE/POE+功能，POE供电功率为125W； 5、支持虚拟化功能，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用； 6、或者不低于此参数的设备 | 1 | 台 | 2127.5 | 华为、华三、锐捷 |
| 4 | 超五类网线 | 超5类 | 1800 | 米 | 2.53 | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 5 | JDG线管 | 内径20 | 300 | 米 | 6.56 | 国产优质 |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86型双口面板 | 规格：86型，90度直插方式。 端口数量：2口。 | 36 | 个 | 6.89 | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 2 | 6类非屏蔽模块 | 标准：超过TIA/EIA-568-C.2六类和ISO/IEC-11801 E级标准。 安装方式：可选90度直插面板或45度斜插面板。 工作温度范围：-10～60℃。 | 72 | 个 | 20.7 | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 3 | 超五类网线 | 超5类 | 1500 | 米 | 2.53 | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 4 | 镀锌桥架（预留） | 200*100 | 80 | 米 | 74.75 | 国产优质 |
| 5 | JDG线管（预留） | DN20 | 600 | 米 | 9.2 | 国产优质 |
| 门禁管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号（不含加密功能） 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内，IP64 外形尺寸：121mm（高）x86.5mm（宽）x14mm（厚） | 21 | 台 | 28.75 | 海康威视、中控、大华 |
| 2 | 四门门禁控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） 支持蓄电池（303700655 OT7-12蓄电池）接入，设备本身不含蓄电池； | 5 | 台 | 4887.5 | 海康威视、中控、大华 |
| 3 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 21 | 只 | 9.2 | 海康威视、中控、大华 |
| 4 | 磁力锁 | 最大拉力280kg/锁体250x48.5x25mm/吸板180x38x11mm/DC12V或DC24V/工作电流12V/500mA,24V/250mA/门锁状态输出/延时0/3/6/9秒可调 | 1 | 套 | 572.7 | 海康威视、中控、大华 |
| 5 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm | 1 | 台 | 1828.5 | 海康威视、中控、大华 |
| 6 | IC卡 | 标准白卡外形；mifare1卡，感应频率为13.56MHZ，PVC材质 | 50 | 张 | 6.9 | 海康威视、中控、大华 |
| 7 | 辅材 | 门禁机出线及出门按钮连接线等 | 1 | 项 | 920 | 国产优质 |
| 大屏信息展示系统（设备采购） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布一体机 | 屏幕： 21.5寸 | 11 | 台 | 3312 | 国产优质 |
| 2 | 辅材 | 含显示屏箱体内部连接线网线、电源线等 | 1 | 项 | 2300 | 国产优质 |
| 办公楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED全彩显示单元 | 1、显示屏净尺寸：2.88m*1.6m；整屏分辨率：1872*1040； 2、像素结构：1R1G1B表贴三合一； ▲3、像素间距：≤1.53mm； 4、像素密度：422500点/㎡； 5、模组尺寸：320mm×160mm，模组分辨率：208×104； 6、平整度：≤0.05mm； 7、显示屏具备单点亮度校正和单点颜色校正功能； 8、白平衡亮度：0~1200cd/㎡（亮度可调）； 9、对比度：≥15000:1； 10、色温：1000K~13000K可调； 11、可视角度：水平视角176°，垂直视角≥176°； 12、换帧频率：50&60Hz； 13、刷新频率：≥3840Hz； 14、发光点中心距偏差：≤0.5%； 15、亮度均匀性：≥99.5%； 16、色度均匀性：±0.001Cx，±0.001Cy以内； 17、峰值功耗：≤350W/m²； 18、平均功耗：≤110W/m²； 19、像素失控率：≤1/1000000； 20、供电要求：AC100-240V（50-60Hz）； 21、维护方式：前后维护； ▲22、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能； ★23、亮度鉴别等级满足《SJ/T11141-2017》中5.10.6规定：C级，Bj≥21； ▲24、支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标彩变换处理、钝化处理功能。 25、恒定湿热检测：在GB/T2423.3-2016标准下，将屏体放入温度（50±2）oC、相对湿度87%~90%环境实验箱中，通电工作48h。试验结束后。立即进行对地漏电流、抗电强度和温升的测量，应满足标准要求，再在室温环境下恢复4h后，屏体外观结构和功能均应正常。 ▲26、盐雾检测：在GB/T2423.17-2008标准下，将屏体放入温度达35℃，pH值6.5~7.2盐雾工作试验空间内放置48h，试验结束后，在标准大气条件下恢复1~2h，屏体表面无气泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，符合盐雾10级要求。 27、振动试验：在GB/T2424.10-2019标准下，试验环境：振动频率5Hz-55Hz-5Hz，振动幅度0.19mm，扫频速率：1oct/min，两个方向各扫描两次。试验后主机外观不应有明显损坏和异常现象，重新上电后性能正常。 28、防火性能：满足BS476-7:1997+AC:2014表面燃烧测试1级标准，燃烧烟气毒测试满足R值≤1。 29、防尘检测：在滑石粉密度：2kg/m3，网孔径75um环境下试验8h，试验后，检查样品有少量进尘现象，但不影响工作，满足IP6x要求。 ▲30、光生物安全检测：LED显示屏依据GB/T20145-2006标准进行蓝光危害检测，经检测LED显示屏所有颜色的光都是豁免等级，符合GB/T20145-2006标准，对人体皮肤、眼睛、视网膜无危害。 31、高温工作试验：把样品按正常工作位置放入实验箱中，然后将试验箱内温度调至40℃环境中通电48h，每小时进行一次检查，并完成4次开关机检测，实验中、试验后样品外观结构和功能正常。 32、调节亮、暗线功能：支持模组件亮暗线修复功能；支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除（鬼影）、亮度缓慢变亮功能。 ▲33、色彩标准：显示颜色满足≥281万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换。 ▲34、抗紫外线试验：LED显示屏须通过168H的UVA340灯、辐照度0.76W/m的抗UV紫外线老化环境运行测试。 ▲35、防眩光：显示单元具备防眩光功能。屏幕表面做不反光处理，防眩光，减少眼睛疲劳，符合《视觉低疲劳电子产品评测技术规范》，通过视觉低疲劳电子产品评测。 ★36、能效测试：对LED显示屏进行节能测试，符合GB21520-2023《显示器能效限定值机能效等级》标准要求，达到能效一级标准，能源效率≥2.7cd/W。 ▲37、具有智能自适应数字处理技术，采用DLC（动态场景控制）、WLE（白电平延伸）、BLE（黑电平延伸）自适应控制电路，特别适合在夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性。有效提升图像的景深层次感。 ▲38、防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发于加强作用，可单机使用、可组网使用。 ▲39、防电力远程窃密技术，采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性。 ▲40、显示屏具有AI智能算法分析系统，播出前可对敏感词汇及图像进行分析、支持大屏故障分析、亮度自动调节、屏幕周围火情分析等。 以上2-40项中标示“★”屏体性能参数要求为重要技术参数，标示“▲”屏体性能参数要求为主要技术参数，需提供权威检测机构出具的同时印有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告。 41、ISO37001反贿赂体系认证证书；ISO50001能源管理体系认证证书； GB/T29490知识产权管理体系认证证书； 42、LED显示屏制造商具有ITSS运维能力成熟度认证（三级及以上）证书； 43、LED显示屏制造商具有CCRC信息安全服务资质认证（三级及以上）证书 44、ED显示屏制造商具有信息系统建设和服务能力等级证书； 45▲、LED显示屏系统应具有显示屏能效管理与分析系统、音视频系统综合控制管理系统、分布式多媒体播控管理系统，需提供相关软件著作权证书。 | 4.61 | ㎡ | 6796.5 | 彩易达、京东方、三思 |
| 2 | 二合一处理器 | 1▲、支持至少5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，可以适用各种前端输入信号； 2、集成发送卡和视频处理器的功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性； 3▲、支持插入U盘播放1080P以内的视频及图片； 4、设备前面板配备直观的LCD显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 5▲、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 6、支持DVI、HDMI的输入分辨率自定义调节； 7▲、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 8、支持快捷点屏，通过旋钮简单操作即可完成屏体配置。 9、支持4个千兆网口输出，最大带载可达260万像素。 10、支持创建不少于6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11、支持通过RS232协议连接中控设备。 12▲、上述参数投标商需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告以供查验； | 1 | 台 | 2831.86 | 国产优质 |
| 3 | 接收卡 | 1.针对PWM类驱动IC，单卡最大带载分辨率512×512@60Hz； 2.针对通用类驱动IC，单卡最大带载分辨率512×384@60Hz。 3.支持亮度校正、手机亮暗线调节、快速亮暗线调节、3D、RGB独立Gamma调节、画面90°倍数旋转等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。 4.DH7508-S采用8个标准HUB75E接口进行通讯，具有高稳定性，最多支持16组RGB并行数据。 5.硬件设计符合EMC标准，提高了产品的电磁兼容性，适用于多种现场环境的搭建。 | 18 | 张 | 141.59 | 国产优质 |
| 4 | 显示屏框架 | 镀锌方管焊制，不锈钢包边（颜色根据现场情况定），框架厚度≦15CM，贴墙安装，显示含外框尺寸：2.98m*1.7m | 5.1 | ㎡ | 840.71 | 定制 |
| 5 | 布线工程 | 强电：1组RVV3*2.5㎡进屏内（上端预留空开）；弱电：超五类网络线5根由控制电脑到屏内不同位置，每根网线不超过80m | 1 | 项 | 775.22 |  |
| 不停电作业中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED全彩显示单元 | 1、显示屏净尺寸：5.12m*2.88m；整屏分辨率：2752*1548； 2、像素结构：1R1G1B 表贴三合一； ▲3、像素间距：≤1.86mm； 4、像素密度：288906点/㎡； 5、模组尺寸：320mm×160mm，模组分辨率：172×86； 6、平整度：≤0.05mm； 7、显示屏具备单点亮度校正和单点颜色校正功能； 8、白平衡亮度：0~1200cd/㎡（亮度可调）； 9、对比度：≥15000:1； 10、色温：1000K~13000K可调； 11、可视角度：水平视角176°，垂直视角≥176°； 12、换帧频率：50&60Hz； 13、刷新频率：≥3840Hz； 14、发光点中心距偏差：≤0.5%； 15、亮度均匀性：≥99.5%； 16、色度均匀性：±0.001Cx，±0.001Cy以内； 17、峰值功耗：≤350W/m²； 18、平均功耗：≤110W/m²； 19、像素失控率：≤1/1000000； 20、供电要求：AC100-240V（50-60Hz）； 21、维护方式：前后维护； ▲22、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能； ★23、亮度鉴别等级满足《SJ/T11141-2017》中5.10.6规定:C级，Bj≥21； ▲24、支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标彩变换处理、钝化处理功能。 25、恒定湿热检测：在GB/T2423.3-2016标准下，将屏体放入温度（50±2）oC、相对湿度87%~90%环境实验箱中，通电工作48h。试验结束后。立即进行对地漏电流、抗电强度和温升的测量，应满足标准要求，再在室温环境下恢复4h后，屏体外观结构和功能均应正常。 ▲26、盐雾检测：在GB/T2423.17-2008标准下，将屏体放入温度达35℃，pH值6.5~7.2盐雾工作试验空间内放置48h，试验结束后，在标准大气条件下恢复1~2h，屏体表面无气泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，符合盐雾10级要求。 27、振动试验：在GB/T2424.10-2019标准下，试验环境：振动频率5Hz-55Hz-5Hz，振动幅度0.19mm，扫频速率：1oct/min，两个方向各扫描两次。试验后主机外观不应有明显损坏和异常现象，重新上电后性能正常。 28、防火性能：满足BS476-7:1997+AC:2014表面燃烧测试1级标准，燃烧烟气毒测试满足R值≤1。 29、防尘检测：在滑石粉密度： 2kg/m3，网孔径75um环境下试验8h，试验后，检查样品有少量进尘现象，但不影响工作，满足IP6x要求。 ▲30、光生物安全检测：LED显示屏依据GB/T 20145-2006标准进行蓝光危害检测，经检测LED显示屏所有颜色的光都是豁免等级，符合GB/T 20145-2006标准，对人体皮肤、眼睛、视网膜无危害。 31、高温工作试验：把样品按正常工作位置放入实验箱中，然后将试验箱内温度调至40℃环境中通电48h，每小时进行一次检查，并完成4次开关机检测，实验中、试验后样品外观结构和功能正常。 32、调节亮、暗线功能：支持模组件亮暗线修复功能；支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除（鬼影）、亮度缓慢变亮功能。 ▲33、色彩标准：显示颜色满足≥281万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换。 ▲34、抗紫外线试验：LED 显示屏须通过168H的 UVA340 灯、辐照度 0.76W/m的抗 UV 紫外线老化环境运行测试。 ▲35、防眩光：显示单元具备防眩光功能。屏幕表面做不反光处理，防眩光，减少眼睛疲劳，符合《视觉低疲劳电子产品评测技术规范》，通过视觉低疲劳电子产品评测。 ★36、能效测试：对LED 显示屏进行节能测试，符合GB 21520-2023《显示器能效限定值机能效等级》标准要求，达到能效一级标准，能源效率≥2.7cd/W。 ▲37、具有智能自适应数字处理技术，采用DLC（动态场景控制）、WLE（白电平延伸）、BLE（黑电平延伸）自适应控制电路，特别适合在夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性。有效提升图像的景深层次感。 ▲38、防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发于加强作用，可单机使用、可组网使用。 ▲39、防电力远程窃密技术，采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性。 ▲40、显示屏具有AI智能算法分析系统，播出前可对敏感词汇及图像进行分析、支持大屏故障分析、亮度自动调节、屏幕周围火情分析等。 以上2-40项中标示“★”屏体性能参数要求为重要技术参数，标示“▲”屏体性能参数要求为主要技术参数，需提供权威检测机构出具的同时印有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告。 41、ISO37001反贿赂体系认证证书；ISO 50001能源管理体系认证证书； GB/T29490知识产权管理体系认证证书； 42、LED显示屏制造商具有ITSS运维能力成熟度认证（三级及以上）证书； 43、 LED显示屏制造商具有CCRC信息安全服务资质认证（三级及以上）证书 44、ED显示屏制造商具有信息系统建设和服务能力等级证书； 45▲、LED显示屏系统应具有显示屏能效管理与分析系统、音视频系统综合控制管理系统、分布式多媒体播控管理系统，需提供相关软件著作权证书。 | 14.75 | ㎡ | 5530.97 | 彩易达、京东方、三思 |
| 2 | 二合一处理器 | 1、支持常见的视频接口，包括 1 路DVI，2 路 HDMI1.4，1 路3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配） 2▲、支持不少于3个窗口和1路 OSD同时显示。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现快速配屏。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，支持选择HDMI源或DVI源作为同步信号，达到输出的场级同步。 5、支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常。 6★、视频输出最大带载高达 650 万像素，最宽可达10240，最高可达8192。 7、支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现一键大屏亮度调节。 8▲、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 9、支持创建 不少于10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10▲、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 11、支持一键缩放功能，无需电脑，一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 12▲、前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 13★、支持自定义按键功能，可将按键设置为用户常用的功能菜单，一键快捷直达； 14▲、集成视频处理和发送卡功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性； 15▲、上述参数投标商需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告以供查验； | 1 | 台 | 6637.17 | 国产优质 |
| 3 | 接收卡 | 1.针对 PWM 类驱动 IC，单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz； 2.针对通用类驱动 IC，单卡最大带载分辨率 512×384@60Hz。 3.支持亮度校正、手机亮暗线调节、快速亮暗线调节、3D、RGB 独立Gamma 调节、画面 90°倍数旋转等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。 4.DH7508-S 采用 8 个标准 HUB75E 接口进行通讯，具有高稳定性，最多支持 16 组 RGB 并行数据。 5.硬件设计符合 EMC 标准，提高了产品的电磁兼容性，适用于多种现场环境的搭建。 | 32 | 张 | 141.59 | 国产优质 |
| 4 | 显示屏框架 | 镀锌方管焊制，不锈钢包边（颜色根据现场情况定），框架厚度≦15CM，贴墙安装，显示含外框尺寸：宽5.19m*高2.95m | 15.31 | ㎡ | 840.71 | 定制 |
| 5 | 配电柜 | 总功率：15KW，专用配电柜，超载、短路、漏电保护、过流自动报警，带漏电保护功能，电流、电压显示 | 1 | 台 | 2212.39 | 定制 |
| 6 | 布线工程 | 强电：总电YJV5*4㎡电缆线进配电柜，配电柜分3组RVV3*2.5㎡进屏内均匀分布；弱电：超五类网络线11根由控制电脑到屏内均匀分布，每根网线不超过80m | 1 | 项 | 3539.82 | 定制 |
| 安全工器具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶拼接屏 | 尺寸：46” 拼缝：3.5mm（模组存在工艺波动，波动范围3.9mm~4.3mm） 背光类型：D-LED 分辨率：1920×1080 显示尺寸（mm）：1018.08(H)×572.67(V）、裸机外形尺寸（WxDxH）：1022.18×576.77×89.873mm 响应时间：≤8ms(Typ.)/10ms（max） 亮度：Type：450nit、Min：400nit 亮度均匀性：Type85 可视角度：178°（垂直，水平） 对比度：Typ.1200Min.900 色彩度：16.7M(8bit) 色饱和度（x%NTSC）：typ70%Min69% 显示比例：16:9 刷新频率：60Hz 信号接口：IR-IN*1、USB*1、HDMI输入接口*1、DVI-D输入接口*1、CVBS输入接口*1、VGA输入接口*1 控制接口：RS232-INx1;RS232-OUTx2 电源功耗：电源输入电压：100V~240V/AC，50/60Hz 整机功率：≤225W 待机功率：<0.5W 工作环境：工作温度：0℃~50℃ 工作湿度：10%～80%RHNon-Condensing ★液晶拼接显示单元采用原厂原装A规屏，液晶拼接模组和整机单元需为同一品牌，采用ADSDS硬屏技术，提供相关证明。 ★。图像显示分辨率1920×1080，水平分辨率≥910，达到图像显示清晰度C级；液晶拼接显示单元拼接缝隙≤3.5mm，亮度均匀性大于等于90%，对比度≥50000:1，色彩还原能力≥16.7M，可视角度≥178度，响应时间≤8ms，刷新频率60Hz。具有高分辨率，高亮度，高对比度等特点，需提供具有CNAS和MA印章的检测报告。 ★采用整机一体式结构、AD板、电源板与拼接屏为一个整体；整机采用金属结构、无飞线；金属外壳表面涂覆不能露出底层金属，并无起泡、腐蚀、划痕、涂层滑落和沙孔；需提供具有CNAS和MA印章的检测报告。 ★图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）规定的五级损伤评分等级五级以上要求；需提供具有CNAS和MA印章的检测报告。 ★液晶拼接显示单元需通过漏光度测试，屏幕在显示亮度最大值的情况下，屏幕四周漏光度值小于0.001cd/m2，需提供具有CNAS和MA印章的检测报告。 ★液晶拼接显示单元需通过抗强光干扰测试，光源直射样机屏幕，样机屏幕光照≥5000Lux条件下，从样机轴线方向观察样机输出画面，应能看清屏幕显示内容；需提供具有CNAS和MA印章的检测报告。 | 9 | 台 | 4424.78 | 海康威视、京东方、三思 |
| 2 | 支架 | 五金前维护壁挂支架，一级表面处理，防辐射防静电，电镀防氧化，不含包边 | 9 | 件 | 752.21 | 定制 |
| 3 | 解码或矩阵 | 视频输入 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 最大支持3200w分辨率解码，具有160个解码通道，支持80路200W，或160路720P视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 | 1 | 套 | 19469.03 | 海康、大华、宇视 |
| 4 | 高清线 | HDMI高清线、每根5-10米 | 9 | 根 | 221.24 | 国产优质 |
| 5 | 高清线 | HDMI高清线30米（主信号线）、根据现场需求确定 | 1 | 根 | 486.73 | 国产优质 |
| 职工培训中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED全彩显示单元 | 1、显示屏净尺寸：2.88m*1.6m；整屏分辨率：1872*1040； 2、像素结构：1R1G1B 表贴三合一； ▲3、像素间距：≤1.53mm； 4、像素密度：422500点/㎡； 5、模组尺寸：320mm×160mm，模组分辨率：208×104； 6、平整度：≤0.05mm； 7、显示屏具备单点亮度校正和单点颜色校正功能； 8、白平衡亮度：0~1200cd/㎡（亮度可调）； 9、对比度：≥15000:1； 10、色温：1000K~13000K可调； 11、可视角度：水平视角176°，垂直视角≥176°； 12、换帧频率：50&60Hz； 13、刷新频率：≥3840Hz； 14、发光点中心距偏差：≤0.5%； 15、亮度均匀性：≥99.5%； 16、色度均匀性：±0.001Cx，±0.001Cy以内； 17、峰值功耗：≤350W/m²； 18、平均功耗：≤110W/m²； 19、像素失控率：≤1/1000000； 20、供电要求：AC100-240V（50-60Hz）； 21、维护方式：前后维护； ▲22、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能； ★23、亮度鉴别等级满足《SJ/T11141-2017》中5.10.6规定：C级，Bj≥21； ▲24、支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标彩变换处理、钝化处理功能。 25、恒定湿热检测：在GB/T2423.3-2016标准下，将屏体放入温度（50±2）℃、相对湿度87%~90%环境实验箱中，通电工作48h。试验结束后。立即进行对地漏电流、抗电强度和温升的测量，应满足标准要求，再在室温环境下恢复4h后，屏体外观结构和功能均应正常。 ▲26、盐雾检测：在GB/T2423.17-2008标准下，将屏体放入温度达35℃，pH值6.5~7.2盐雾工作试验空间内放置48h，试验结束后，在标准大气条件下恢复1～2h，屏体表面无气泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，符合盐雾10级要求。 27、振动试验：在GB/T2424.10-2019标准下，试验环境：振动频率5Hz-55Hz-5Hz，振动幅度0.19mm，扫频速率：1oct/min，两个方向各扫描两次。试验后主机外观不应有明显损坏和异常现象，重新上电后性能正常。 28、防火性能：满足BS476-7:1997+AC:2014表面燃烧测试1级标准，燃烧烟气毒测试满足R值≤1。 29、防尘检测：在滑石粉密度： 2kg/m3，网孔径75um环境下试验8h，试验后，检查样品有少量进尘现象，但不影响工作，满足IP6x要求。 ▲30、光生物安全检测：LED显示屏依据GB/T 20145-2006标准进行蓝光危害检测，经检测LED显示屏所有颜色的光都是豁免等级，符合GB/T 20145-2006标准，对人体皮肤、眼睛、视网膜无危害。 31、高温工作试验：把样品按正常工作位置放入实验箱中，然后将试验箱内温度调至40℃环境中通电48h，每小时进行一次检查，并完成4次开关机检测，实验中、试验后样品外观结构和功能正常。 32、调节亮、暗线功能：支持模组件亮暗线修复功能；支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除（鬼影）、亮度缓慢变亮功能。 ▲33、色彩标准：显示颜色满足≥281万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换。 ▲34、抗紫外线试验：LED 显示屏须通过168H的 UVA340 灯、辐照度 0.76W/m的抗 UV 紫外线老化环境运行测试。 ▲35、防眩光：显示单元具备防眩光功能。屏幕表面做不反光处理，防眩光，减少眼睛疲劳，符合《视觉低疲劳电子产品评测技术规范》，通过视觉低疲劳电子产品评测。 ★36、能效测试：对LED 显示屏进行节能测试，符合GB 21520-2023《显示器能效限定值机能效等级》标准要求，达到能效一级标准，能源效率≥2.7cd/W。 ▲37、具有智能自适应数字处理技术，采用DLC（动态场景控制）、WLE（白电平延伸）、BLE（黑电平延伸）自适应控制电路，特别适合在夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性。有效提升图像的景深层次感。 ▲38、防信号远程窃密技术，具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发于加强作用，可单机使用、可组网使用。 ▲39、防电力远程窃密技术，采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性。 ▲40、显示屏具有AI智能算法分析系统，播出前可对敏感词汇及图像进行分析、支持大屏故障分析、亮度自动调节、屏幕周围火情分析等。 以上2-40项中标示“★”屏体性能参数要求为重要技术参数，标示“▲”屏体性能参数要求为主要技术参数，需提供权威检测机构出具的同时印有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告。 41、ISO37001反贿赂体系认证证书；ISO 50001能源管理体系认证证书； GB/T29490知识产权管理体系认证证书； 42、LED显示屏制造商具有ITSS运维能力成熟度认证（三级及以上）证书； 43、 LED显示屏制造商具有CCRC信息安全服务资质认证（三级及以上）证书 | 4.61 | ㎡ | 6796.46 | 彩易达、京东方、三思 |
| 2 | 二合一处理器 | 1▲、支持至少 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，可以适用各种前端输入信号； 2、集成发送卡和视频处理器的功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性； 3▲、支持插入U盘播放1080P以内的视频及图片； 4、设备前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 5▲、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率自定义调节； 7▲、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 8、支持快捷点屏，通过旋钮简单操作即可完成屏体配置。 9、支持 4 个千兆网口输出，最大带载 可达260 万像素。 10、支持创建 不少于6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11、支持通过 RS232 协议连接中控设备。 12▲、上述参数投标商需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告 | 1 | 台 | 2831.86 | 国产优质 |
| 3 | 接收卡 | 1.针对 PWM 类驱动 IC，单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz； 2.针对通用类驱动 IC，单卡最大带载分辨率 512×384@60Hz。 3.支持亮度校正、手机亮暗线调节、快速亮暗线调节、3D、RGB 独立Gamma 调节、画面 90°倍数旋转等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。 4.DH7508-S 采用 8 个标准 HUB75E 接口进行通讯，具有高稳定性，最多支持 16 组 RGB 并行数据。 5.硬件设计符合 EMC 标准，提高了产品的电磁兼容性，适用于多种现场环境的搭建。 | 18 | 张 | 141.59 | 国产优质 |
| 4 | 显示屏框架 | 镀锌方管焊制，不锈钢包边（颜色根据现场情况定），框架厚度≦15CM，贴墙安装，显示含外框尺寸：2.98m*1.7m | 5.1 | ㎡ | 840.71 | 定制 |
| 5 | 布线工程 | 强电：1组RVV3*2.5㎡进屏内（上端预留空开）；弱电：超五类网络线5根由控制电脑到屏内不同位置，每根网线不超过80m | 1 | 项 | 1769.91 |  |

## 注：①清单中产品数量为暂定数量，最终结算数量以验收合格后采购人确认的实际供货数量为准。

②本项目设备均需调试安装，设备辅料辅材均包含在控制价中，请各投标供应商自行考虑投标报价。

## ③本项目所采购的设备技术参数不接受负偏离应标。投标供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所投品牌须等于或高于建议品牌档次且完全响应技术参数要求。当三分之二以上（含三分之二）评委认定，所投品牌低于建议品牌档次或未能完全响应设备技术参数的，将作无效响应处理。投标供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。投标人提供非建议品牌产品投标的，必须按以下要求上传证明文件，以便评委评标用以评审替代的品牌、产品技术标准是否能满足此次招标项目需求品牌、产品的技术标准，而满足采购人的采购需要：提供由相关权威机构出具的非建议品牌竞标产品的①检测报告；②技术白皮书；并在资格审查文件包内须提供该“①、②”项加盖公章的资料证明文件复印件。

## ④清单中标示“★” “▲”项性能参数要求为主要技术参数，中标供应商需在中标后 5 个工作日内向采购人提供相关证明材料及原厂加盖公章的3年质保函原件核查；如不能提供或提供不全的，视为不能响应招标文件需求，取消其中标资格。

## 三、供货周期

## 自合同签订后 30 日历天内完成供货及现场安装。具体时间以招标人通知时间为准。

## 四、交货地点

根据采购人要求，将产品送至采购人指定的地点

五、质量要求

1.中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的型号、规格要求。

2.中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。如产品质量未能通过验收，由此造成的一切损失由中标人承担。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

6.中标人提供的所有货物必须满足招标文件要求，须与分项报价明细表注明的材料品牌、规格型号、价格、数量等相符，否则中标人承担违约责任。货物到货后，须报采购人后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由中标人自行承担。

7.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及装卸的安全，并承担货物的运输及装卸过程中产生的一切风险及全部责任。

六、验收

1.项目涉及的货物由采购方组织有关部门进行专项验收，采购方有权对所有货物进行随机抽检，如抽检不合格所有货物全部退回，中标人承担由此引起的一切后果，情节严重者采购方有权解除供货合同；

2.中标人所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3.采购人有权拒收未通过验收的货物。

4.验收合格的同时，供应商需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算。

七、售后服务

1.此次采购的所有项目产品质保期为 2 年，自验收合格之日起计。

2.在质保期内，中标人对项目供货产品负有全面维护的责任，以保证产品设备连续、有效地正常运行。

3.产品出现故障损坏时，中标人接到报修通知后，安排维修人员在约定的时间内完成维修任务；

4.中标人应提供详细的人员培训服务方案，提供现场技术培训，保证采购人的使用人员正常操作项目需求产品的各种各项功能。

七、其他要求

1、结算价按实际供货数量结算，单价不得调整。

2、本项目不设置核心产品要求，不同投标人提供相同品牌的产品均予以认可。

八、付款方式

按实际数量*中标单价进行结算。按实结算，供货完成后付至实际供货总价的60%；竣工验收合格后付至实际供货总价的95%，剩余作为质保金待质保期满后无质量问题一次性付清。（每次付款均需开具正规的增值税专用发票）

第四部分  开标和评标

一、采购人委托代理机构组织开标

投标人须准时参加开标会。

- 评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人代表和评审专家组成。

由评标委员会对投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的投标人，应现场告知原因。评委会对合格投标人的投标文件进行评审。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合（由评标委员会审查）；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者对应最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

6、不同文件（资格审查文件包、商务技术标、报价标）混装的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的投标人不足3家的，以及评标中出现符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足3家如下情形时，除采购任务取消外，采购人视情采取其他方式采购。本次招标文件中对投标人资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。

七、评标方法

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、报价标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由评标委员会评审投标供应商资格性、符合性，对合格的投标供应商由评委会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启报价标。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的报价、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）评标委员会对投标供应商资格性、符合性审查。

投标供应商资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其投标文件继续评审。

- 商务技术分： 30分

由评标委员会对投标供应商的投标文件根据以下几个方面进行打分（取所有评委打分的算术平均值，得分四舍五入保留两位小数）。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 | 2 | 售后服务承诺（格式自拟）：在免费质保期内，供方提供 7*24 小时售后服务，对于现场应急服务应立即响应，10 分钟内电话或者远程技术支持，根据需方要求至少实现1小时到达现场，一般故障须在2小时内解决，重大故障须在6小时内解决。提供承诺得 2 分，不提供不得分。 |
|  |  | 6 | 所投设备（1、室内LED全彩显示单元；2、46寸液晶拼接屏；3、扩声系统；4、会议系统）提供3年质保函承诺书并加盖投标单位公章（格式自拟），每提供一个得 1.5分，全部提供得6分。 注：中标后5个工作日内中标人须向采购人提供原厂加盖公章的3年质保函原件。 |
|  |  | 2 | 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并取得安全生产许可证的得2分；（须提供有效的证书复印件并加盖公章，否则不得分）； |
|  | 项目实施方案 | 6 | 投标人提供项目实施方案，内容包括但不限于实施方案、保障措施、项目供货进度计划、人员安排计划、安装验收方案等内容： 实施方案全面具体，保障措施可操作性强，项目供货进度计划衔接度高，人员安排合理，验收方案可行性强的，得4（不含）-6（含）分； 实施方案较全面具体，保障措施可操作性较强，项目供货进度计划衔接度较高，人员安排较合理，验收方案可行性较强的，得2（不含）-4（含）分； 实施方案不能满足需求，保障措施可操作性不强，项目供货进度计划缺乏衔接度，人员安排不够合理，验收方案缺乏可行性的，得0（不含）-2（含）分；其他情况不得分。 |
| 2 | 业绩 | 12 | 自2022年11月1日以来（以合同签订日期为准），投标人承担过类似智能化项目（合同金额大于等于30万）业绩的，每提供一项业绩得4分，最高得12分。同时提供有效的合同、验收证明及对应合同的任意一期发票复印件并加盖单位公章，否则不得分； |
| 3 | 现场勘察 | 2 | 因本项目设计改造，投标人须自行勘察现场，且出具加盖公章的承诺函（格式自拟），明确勘察后因现场条件导致的施工难度等变化结算时不予调整；同时提交现场勘察记录照片作为附件，全部满足得 2 分，缺一项不得分。 |
| 特别提醒：商务技术标评分中所涉及相关资料等证明材料均须提供有效的原件复印件（如为网页截图的，则提供网页截图打印件）并加盖公章，所提供的相关材料缺失、不符或不提供者，有关评分内容不得分。评标未尽事宜由评标委员会根据有关规定讨论决定。 |  |  |  |

（三）报价分：70分

1.确定有效报价

投标报价（不含税）不高于对应最高限价的为有效投标报价，高于对应最高限价的视为无效报价。无效报价、被宣布为无效标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

2.报价响应得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价（不含税）最低的报价为评标基准价，其报价标得分为价格分满分。

3.其他投标供应商的报价响应得分分别按照下列公式计算：

报价响应得分 =（评标基准价/投标总价（不含税））×70

注：当以除税总价计算出的含税总价与投标人填报含税总价不一致时，以除税总价进行修正含税总价，并由投标人书面确认，如投标人拒绝修正的，其投标文件作无效标处理。

八、中标人的确定

评委会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核人投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消投标供应商中标候选人资格。

评委会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评委会汇总各评委评分后，评审后总得分（商务技术得分+报价得分）由高到低顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，现场抽签决定中标候选人排名顺序。

项目第一中标候选人原则上为中标人，中标价为其投标报价。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

代理机构宣布评标结果。

九、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在 崇川区人民政府网—公示公告栏 网站公告中标结果，公告期限为1个工作日。

十、中标通知书的发放

中标通知书发放条件和途径：投标人可至代理单位领取中标通知书。领取地址： 南通市崇川区星城路299号（创源科技园3号楼501室），电话：18752932069。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标人和采购人需在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

# 合同条款及格式

甲方：

乙方：

根据甲方需求，现需采购              （项目名称）             。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，现甲乙双方经协商一致签订本合同。

一、采购内容

1.1货物及其数量如下表：

具体详见投标清单

1.2交货时间：合同签订后     日内完成交货。

1.3交货地点：甲方指定地点。

二、合同价款

2.1本合同暂定总价为人民币       （￥      元），其中：不含税价        （￥        元），增值税税率      %，增值税税额          元。

2.2本项目为固定全费用单价合同，包括但不限于产品生产成本、包装费、运输装卸费（含工地卸车费）、运输损耗、劳务费、管理费、因质量问题引起的维修和更换费用、材料不合格引起的二次检测费用、检验后的二次搬运入库费用、服务、保险、利润、各项税费、政策性文件规定和采购合同包含的所有风险、责任义务等各项应有费用；同时，除非合同条款中另有规定，否则中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.3本合同数量按实际供货量，单价按投标时综合单价按实结算。

三、履约保证金

3.1本项目履约保证金          元，支付方式为          。

3.2 乙方在按要求保质保量地完成该项目合同并通过甲方认可后，甲方凭乙方提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。

3.3 由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

四、付款方式

按实际数量*中标单价进行结算。按实结算，供货完成后付至实际供货总价的60%；竣工验收合格后付至实际供货总价的95%，剩余作为质保金待质保期满后无质量问题一次性付清。

每次付款前，乙方需向甲方提供有效的增值税专用发票。

五、设备要求及验收

5.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和参数的要求。

5.2所有材料、设备及辅助材料均由乙方负责采购、运输和保管，乙方应对其供货的材料和设备负责。

5.3乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.4产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。

5.5项目涉及的货物由甲方组织有关部门进行专项验收，甲方有权对所有货物进行随机抽检，如抽检不合格所有货物全部退回，乙方承担由此引起的一切后果，情节严重者甲方有权解除供货合同；

5.6乙方所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

5.7如双方对验收结果有分歧，则以南通市产品质量技术监督机构的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。对于检测不合格的，该批次货物无条件退货并退场。同时甲方认定为乙方自身的原因而导致的该结果，有权取消其中标资格且解除合同。

5.8产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因乙方包装不当以及其他原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。

5.9合同项目涉及的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

5.10验收合格的同时，乙方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算。

六、双方职责

6.1甲方职责

6.1.1甲方指派      为项目联系人；

6.1.2甲方自收到乙方初步验收条件之日起组织相关验收。

6.1.3按合同约定支付相应合同款。

6.2 乙方职责

6.2.1乙方指派       为项目负责人，负责本合同约定货物工作的具体实施，保质、保量、按期完成任务。

6.2.2乙方应严格执行合同供货计划，按期交付货物。如乙方不能交货或逾期交货，或者交货不合格，或者不履行质保期内的免费维修服务等其他义务的，由乙方向甲方承担价款总额5%的违约金。如乙方每逾期一天交货，需承担价款总额1%的违约金，逾期10天仍未交付，甲方有权解除合同，并保留追究中标供应商因项目延误给采购人造成的损失。因法律规定的不可抗力原因除外。

6.2.3乙方交付的货物质量存在重大问题的，甲方有权视为不能交货或逾期交货，并由乙方按照上述约定承担相应的违约责任。

6.2.4遵守政府有关主管部门对交通以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用。

6.2.5货物在交付甲方前，乙方负责货物的保护工作及相关费用；在保护期间发生的损坏或丢失，由乙方自行负责。

6.2.6运输车辆到达现场需服从甲方或甲方委托的第三方的指挥，避免发生安全事故。

6.2.7乙方应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、参数、数量等进行准确的和全面的检验，并在货物移交时提供货物符合规定的质量证明文件，包括检验合格证、质保书、质量检验报告及使用说明。

6.2.8在合同规定的质量保证期内，如发现货物质量与本合同规定不符，或经证明货物有缺陷，甲方有权要求乙方更换，或采取经甲方同意的其他补救措施，乙方承担违约责任及由此产生的所有费用。

6.3材料必须达到合同质量并符合商业用途。所有尺寸及数量由乙方核实。

七、质保要求

7.1质保期限（自交货并验收合格之日起计）：    年。质保期内卖方提供免费质量保修服务并按中华人民共和国有关行业规定进行质量“三包”。

7.2乙方无论对其投标产品的售后服务有无委托均不能免除其对投标产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

7.3产品出现故障损坏时，乙方接到报修通知后，安排维修人员在约定的时间内完成维修任务。

7.4保修期内，乙方负责对其提供货物进行维修，不再向甲方收取费用，但人为因素、 自然因素 （如火灾、雷击等）造成的故障除外。

7.5保修期内，乙方应负责产品使用的稳定性，负责免费更换故障部件。若乙方提供的货物在功能上和性能上达不到要求的，甲方有权要求乙方进行及时完善的修改。

八、合同的解除和变更

8.1非因本合同约定的合同变更或解除情形出现时，合同一方要求变更或解除合同的，应经双方协商一致并达成书面协议。在新的协议未达成前，原合同仍然有效。

8.2 因合同约定的解除合同的情形出现时，有解除权一方的解除通知一经按本合同约定的受送达人及受送达地址发出，合同即行解除。

九、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续7天及以上，双方应通过友好协商，决定是否终止履行合同事宜。

十、本合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决，协商不成双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。如乙方未如实履行本合同以及关于本项目所作的陈述、保证或承诺导致甲方向乙方主张权利的或乙方履行本合同引发其与第三人发生纠纷，导致甲方被牵连涉诉（包括诉讼、仲裁、协助执行等）的，除每次应向甲方支付合同价款2%的违约金，并承担甲方参加应诉或为实现债权或主张权利而支付的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、仲裁费、差旅费、资产处置费、评估鉴定费、保全费、误工费等），甲方可在未付工程款或履约保证金或质保金直接扣除，未能足额扣除的，乙方应在甲方发出通知后30日内支付到位。

十一、本合同未尽事宜，由合同双方协商解决。

十二、本合同经甲乙双方法定代表人（或委托代理人）签字或盖章，并加盖公章即生效。合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，效力相同。

甲  方                                        乙   方

法定代表人                                    法定代表人

或授权的委托代理人：                          或授权的委托代理人 ：

单位地址：                                    单位地址：

邮政编码：                                    邮政编码：

电    话：                                    电    话：

传    真：                                    传    真：

开户银行：                                    开户银行：

账号：                                         账号：

签订日期：                                    签订日期：

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

（一）质疑人的身份要求

1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

2.潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（二）质疑提出的格式要求

1.质疑参照相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购代理机构或采购人提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购代理机构或采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复投标人质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑投标人或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构或采购人在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据采购的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的投标人将按失信行为记入该注册投标人诚信档案中。

（3）采购代理机构或采购人受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

# 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件包、报价标二部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件包（不能出现报价文件）

1、关于资格的声明函原件；

2、投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件；

3、投标人声明函原件；

4、有效的营业执照复印件；

5、招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

6、其他需要提交的资格审查证明材料。

注：①如投标人提供非建议品牌产品投标的，必须按以下要求上传证明文件，以便评委评标用以评审替代的品牌、产品技术标准是否能满足此次招标项目需求品牌、产品的技术标准，而满足采购人的采购需要：提供由相关权威机构出具的非建议品牌竞标产品的①检测报告；②技术白皮书；并在资格审查文件包内须提供该“①、②”项加盖公章的资料证明文件复印件。

②以上材料均须加盖公章，如为复印件，须为有效原件的复印件，否则按资格审查不通过处理。

二、报价标

1、开标一览表；

2、分项报价表。

附件：

项目名称

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件包

对应投标文件填写：报价标

（资格后审）

投标人：参加投标人全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件包相关的格式文件及表格

##### 1、关于资格的声明函

（采购人）      ：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

2、法定代表人身份证明书

（采购人）      ：

我公司法定代表人           参加贵单位组织的     （采购项目名称）项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

3、授权委托书

（采购人）      ：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加       （采购项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

4、投标人声明函

我单位参加            （项目名称）投标活动。我单位声明如下：

我单位具有独立承担民事责任的能力；

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（盖单位公章）：

年   月    日

### 二、报价标相关的格式文件及表格

1、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价报价 （元） | 含税总价： 大写： 小写： 不含税总价： 大写： 小写： |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（不含税，元） | 小计（不含税，元） | 所投品牌 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 2 | 只 |  |  |  | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 2 | 支架 | 2 | 只 |  |  |  | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 3 | 专业功放 | 1 | 台 |  |  |  | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 4 | 调音台 | 1 | 台 |  |  |  | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 5 | 音频处理器 | 1 | 台 |  |  |  | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 6 | U段无线话筒 | 1 | 套 |  |  |  | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 7 | 话筒天线 | 1 | 套 |  |  |  | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 8 | 电源管理器 | 1 | 台 |  |  |  | FionTu、HSD、TENDZONE |
| B.会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1 | 台 |  |  |  | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 2 | 会议话筒处理器 | 1 | 台 |  |  |  | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 3 | 会议话筒主席单元 | 1 | 套 |  |  |  | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 4 | 会议话筒代表单元 | 4 | 个 |  |  |  | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 5 | 充电箱 | 1 | 台 |  |  |  | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 6 | 发射器 | 1 | 台 |  |  |  | FionTu、HSD、TENDZONE |
| 7 | 交换机 | 1 | 台 |  |  |  | 华为、华三、锐捷 |
| C.辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |  |  |  | 国产优质 |
| 2 | 音频连接线 | 11 | 根 |  |  |  | 定制 |
| 3 | 音频连接线 | 2 | 根 |  |  |  | 定制 |
| 4 | 音频线 | 1 | 项 |  |  |  | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 5 | 音箱线 | 1 | 项 |  |  |  | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 6 | 视频线 | 2 | 项 |  |  |  | 国产优质 |
| 7 | 天线延长线 | 1 | 项 |  |  |  | 国产优质 |
| 8 | 六类网线 | 1 | 项 |  |  |  | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 9 | 水晶头 | 1 | 盒 |  |  |  | 国产优质 |
| 10 | 电源线 | 1 | 项 |  |  |  | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 11 | 管材 | 1 | 批 |  |  |  | 国产优质 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 38 | 台 |  |  |  | 海康威视、宇视、大华 |
| 2 | 硬盘录像机 （含硬盘） | 2 | 台 |  |  |  | 海康威视、宇视、大华 |
| 3 | 48口接入交换机 | 1 | 台 |  |  |  | 华为、华三、锐捷 |
| 4 | 超五类网线 | 1800 | 米 |  |  |  | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 5 | JDG线管 | 300 | 米 |  |  |  | 国产优质 |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86型双口面板 | 36 | 个 |  |  |  | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 2 | 6类非屏蔽模块 | 72 | 个 |  |  |  | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 3 | 超五类网线 | 1500 | 米 |  |  |  | 爱普华顿、一舟、韩电、赛格 |
| 4 | 镀锌桥架（预留） | 80 | 米 |  |  |  | 国产优质 |
| 5 | JDG线管（预留） | 600 | 米 |  |  |  | 国产优质 |
| 门禁管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 21 | 台 |  |  |  | 海康威视、中控、大华 |
| 2 | 四门门禁控制器 | 5 | 台 |  |  |  | 海康威视、中控、大华 |
| 3 | 出门按钮 | 21 | 只 |  |  |  | 海康威视、中控、大华 |
| 4 | 磁力锁 | 1 | 套 |  |  |  | 海康威视、中控、大华 |
| 5 | 发卡器 | 1 | 台 |  |  |  | 海康威视、中控、大华 |
| 6 | IC卡 | 50 | 张 |  |  |  | 海康威视、中控、大华 |
| 7 | 辅材 | 1 | 项 |  |  |  | 国产优质 |
| 大屏信息展示系统（设备采购） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布一体机 | 11 | 台 |  |  |  | 国产优质 |
| 2 | 辅材 | 1 | 项 |  |  |  | 国产优质 |
| 办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED全彩显示单元 | 4.61 | ㎡ |  |  |  | 彩易达、京东方、三思 |
| 2 | 二合一处理器 | 1 | 台 |  |  |  | 国产优质 |
| 3 | 接收卡 | 18 | 张 |  |  |  | 国产优质 |
| 4 | 显示屏框架 | 5.1 | ㎡ |  |  |  | 定制 |
| 5 | 布线工程 | 1 | 项 |  |  | / | / |
| 不停电作业中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED全彩显示单元 | 14.75 | ㎡ |  |  |  | 彩易达、京东方、三思 |
| 2 | 二合一处理器 | 1 | 台 |  |  |  | 国产优质 |
| 3 | 接收卡 | 32 | 张 |  |  |  | 国产优质 |
| 4 | 显示屏框架 | 15.31 | ㎡ |  |  |  | 定制 |
| 5 | 配电柜 | 1 | 台 |  |  |  | 定制 |
| 6 | 布线工程 | 1 | 项 |  |  |  | 定制 |
| 安全工器具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶拼接屏 | 9 | 台 |  |  |  | 海康威视、京东方、三思 |
| 2 | 支架 | 9 | 件 |  |  |  | 定制 |
| 3 | 解码或矩阵 | 1 | 套 |  |  |  | 海康、大华、宇视 |
| 4 | 高清线 | 9 | 根 |  |  |  | 国产优质 |
| 5 | 高清线 | 1 | 根 |  |  |  | 国产优质 |
| 职工培训中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED全彩显示单元 | 4.61 | ㎡ |  |  |  | 彩易达、京东方、三思 |
| 2 | 二合一处理器 | 1 | 台 |  |  |  | 国产优质 |
| 3 | 接收卡 | 18 | 张 |  |  |  | 国产优质 |
| 4 | 显示屏框架 | 5.1 | ㎡ |  |  |  | 定制 |
| 5 | 布线工程 | 1 | 项 |  |  | / | / |
| 合计（不含税，元） |  |  |  |  | 元 |  |  |
| 税率 |  |  |  |  | % |  |  |
| 合计（含税，元） |  |  |  |  | 元 |  |  |
| 注： 1.含税总价报价=不含税总价报价*（1+税率），如含税总价报价与此公式计算的结果不一致时，以不含税总价报价修正含税总价报价，如投标人拒绝修正，作无效标处理。报价可以四舍五入到分。 2.若项目需求中建议品牌标明“国产优质”或“定制”的，投标时可不提供品牌，中标后须选用国产优质品牌，且经采购人确认后方可供货，如不满足要求，供应商须无条件更换产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

日期：

注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、规格要求、数量、单价、小计、税率、合计、品牌。

2.本表各分项报价合价应当与开标一览表报价总报价相等。