编制说明

一、工程概况：

本工程为江海风情街改造工程，该工程包含：E轴增加雨水口及雨水管、天井处加钢结构屋面、天井处种植屋面、屋面防水更换屋面及开裂部位维修、场地翻新及划线、西侧雨水管道更换及道路拆除恢复，井盖更换、接入市政雨水管道及道路拆除恢复、场地西侧其余零星项目、场地南侧零星项目。

二、工程招标和专业工程发包范围：

施工图所示的江海风情街改造工程图示所有内容。

三、编制依据：

- 电子版施工图纸。

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。

- 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)，以及相应补充规定和南通市有关规定。

- 《江苏省市政工程计价定额》(2014版)。

- 《江苏省房屋修缮工程计价定额》(2009版)

- 《江苏省建设工程费用定额》2014年版。

- 人工参照苏建价函〔2025〕273号文执行。

- 税金按照苏建价（2025）2号文执行。

- 2025年第8期《南通建设工程造价信息》部分及市场询价。

- 本工程执行苏建价〔2016〕154号文，采用一般计税法计价；增值税调整办法参照苏建函价苏建函价〔2019〕178号。

四、其他说明：

- 措施费计取安全文明施工措施费、标化增加费、扬尘污染防治增加费、临时设施费、建筑工人实名制费用、智慧工地费用。

- 规费税金根据文件江苏省文件规定执行。

- 所有混凝土均采用商品砼。

- 所有砂浆采用预拌砂浆。

- 图纸道路做法中的150厚碎石或碎砖分层压实,灌M2.5水泥砂浆，均按碎砖计入

- 2025年9月20日