崇川区秦灶街道兴和家园南小区监控系统改造项目

招标文件

###### 项目编号：JSJH2023-1101

采购单位：南通华光物业管理服务有限公司

代理单位：江苏省江豪工程项目管理有限公司

日期： 二〇二三年十一月十六日

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

- 第一部分  崇川区秦灶街道兴和家园南小区监控系统改造项目招标公告

项目概况：崇川区秦灶街道兴和家园南小区监控系统改造项目招标的潜在投标供应商应在南通市崇川区人民政府网-公告公示栏获取招标文件，并于2023年12月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSJH2023-0901

项目名称：崇川区秦灶街道兴和家园南小区监控系统改造项目

预算金额：31万元

最高限价306866.14元

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.投标供应商须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取招标文件

时间：2023年11月16日至2023 年12月8日。

地点：南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标

方式：自行下载

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年12月8日9点30分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：崇川区秦灶街道办事处四楼小会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：现场投标模式

3.项目演示、样品、答辩等：/

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通华光物业管理服务有限公司

联系方式：高经理，18501477064

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏省江豪工程项目管理有限公司

地 址：南通市永福路10号江豪大厦

联系方式：孙霞  0513-66991037

- 项目联系方式

招标文件制作人：孙霞

电 话：0513-66991037

第二部分  投标须知

- 一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标供应商自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4、投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交（仅现场投标模式适用）

1、投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2、投标文件每一部分内容均须提供“一正、肆副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人（负责人）或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、标段名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果供应商无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，将被列作一般失信行为。

- 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起， 45  个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

六、投标费用

1、投标供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、投标供应商在提交投标文件的同时提交300元（现金）招标文件相关费用，无论是否中标，该费用不予退还。投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、招标代理费：根据以下计算方法确定各项目招标代理服务费金额：

| 中标金额 | 货物招标代理收费费率 | 服务招标代理收费费率 |
| --- | --- | --- |
| 50万元以下的项目 | 10.5‰ | 10.5‰ |
| 备注 | 招标代理费用不足2000元的，按2000元收费。 |  |

招标代理服务费由中标供应商领取成交通知书前，缴纳代理费。

4、中标供应商按实际发生金额支付专家评审费。

七、现场勘察

1、 经招标人允许，投标单位可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标单位不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标单位应承担踏勘现场的责任和风险。

2、 投标单位自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标单位获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标单位承担踏勘现场发生的一切费用。

3、 招标人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标单位利用的资料，招标人对投标单位作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4、 投标单位应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确、完整和对招标文件的响应程度。

5、为利于工程在招标后实施阶段不出现因对现状情况不明而产生的纠纷，要求各投标供应商必须对现场进行认真踏勘，充分了解目前现状及项目实施要求，踏勘人员须为现场项目经理。现场踏勘时项目经理须带身份证原件、授权委托书原件加盖公章。经招标人确认后在现场踏勘书承诺书回执栏内盖章签字确认，投标供应商必须将招标人盖公章及签字确认的《现场勘察承诺函》（见附件）原件盖公章后装订入投标文件中，否则评委会有权视为无效投标，踏勘时间为2023年11月24日17时前，过期招标人不再接收踏勘。

6、现场勘察联系人：高经理，18501477064

第三部分  项目需求说明

请投标供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 二、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

本次改造工程为崇川区秦灶街道兴和家园南小区监控系统改造工程，小区分为东区和西区两部分，小区位于泰和路东和港盛路南，为封闭式小区，西区2个出入口，小区值班室和机房设置在西门，东区2出入口，小区值班室和机房设置在西门，由于现小区原监控系统采用模拟系统，现因线路老化，监控设备损坏严重等诸多因素，绝大多数监控已经无法使用，为提升居民居住安全感，保证小区治安环境的稳定，原模拟监控系统改造升级为数字监控系统。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

一、智能建筑设计标准

1.《智能建筑设计标准 》 GB/T50314-2006

2.《住宅小区安全防范系统通用技术要求》　GB/T21741-2008

3.《智能建筑弱电工程设计施工图集》  GJBT-471

4.《民用建筑电气设计规范 》 JGJ/T16-92

5.《建筑智能化系统工程设计标准》  DBJ13-2000

6.《建筑智能化系统工程检测规程》   DB32/365-1999

7.关于印发《关于<南通市城市居民住宅安全技术防范设施建设管理实施意见>的补充意见》的通知

二、安防系统

1.《安全防范工程技术规范》   GB50348-2018

2.《民用闭路电视监视系统工程技术规范》GB50198-2004

3.《视频安防监控数字录像设备》GB20815-2006

4.《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

5.《安全防范系统验收规则》 GA308-2001

6.《公安视频图像信息应用系统系列技术要求》 GA/T1400-2017

7.《公安视频图像信息应用系统》 GA/T1399-2017

8.《安全防范视频监控系统信息传输、交换、控制技术要求》 GB28181-2016

9.关于印发《南通市新建小区及其他新建建筑工程技防建设项目审核验收工作的实施意见》的通知

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

兴和家园南小区监控系统的建设将遵循智能化先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。力图使该系统成为真正符合商业地产行业实际应用的综合管理平台和信息收集平台，并综合考虑维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。系统设计时追求“五个统一”，努力寻找统一的最佳结合点和切入点：

- 以人为本，需求导向

把实现社区居民的利益作为智慧社区建设的根本出发点和落脚点，以居民最迫切的现实需求为导向，把社区居民满意程度作为重要考核标准，确保智慧社区建设不偏离服务于民的根本目标。

- 统筹规划，资源整合

要充分结合社区现有资源，统筹规划，合理布局，最大限度地降低社会成本，避免资源浪费。鼓励以智慧城市公共信息平台和基础数据库为依托，搭建统一的智慧社区综合信息服务平台，整合社区治理、社区管理、公共便民服务等专项应用，促进社区管理和服务向集约化方向发展。

- 政府引导，社会参与

在各级党委政府领导下，充分发挥政府在规划、政策、法规及标准制定、资金投入和监督管理等方面的引导作用，鼓励和支持社会组织、企事业单位、社区居民共同参与智慧社区建设、管理和运行，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，探索低成本、高实效的智慧社区发展模式。

- 因地制宜，分类指导

坚持从实际出发，充分结合当地经济社会发展现状和趋势，在把握智慧社区建设基本要求的前提下，分类指导，突出重点，分步实施，避免脱离实际的“摊大饼式”建设。

本案的设计还遵守以下原则：

- 实用原则

以满足实际应用需求为原则，坚持先进，兼容传统，实现系统集成、系统互联、资源整合与信息共享。把实用性放在第一位，边建设边应用，把兴和家园北小区监控系统建设成“实用工程”。

- 安全原则

网络环境下信息传输和数据存储注重安全，保障系统网络的安全可靠性，避免遭到恶意攻击和数据被非法提取的现象出现。

- 开放性原则

系统建设必须按照开放性和标准性原则设计；提供全套的技术资料和全面的技术培训，以满足系统与其它系统协同运行以及系统功能扩展的需求。

- 扩展性原则

技术选型除了考虑先进、实用，还必须考虑系统的扩展性，系统容量应该有可持续发展的考虑。

- 稳定性原则

从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面保障系统的可靠性和稳定性。

- 易操作原则

强调以人为本的设计思想，适应多功能、外向型的需求，对于来自内外的各种信息进行收集、处理、存储、传输、检索、查询，为实际使用者和管理者提供有效的信息服务和充分的决策依据，为用户和管理人员提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的工作和办公环境。

- 可维护性原则

系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的修复。

- 经济原则

在实现先进性和可靠性的前提下，以经济优化的设计达到较高的性价比。在确保用户需求、系统集成要求的前提下充分考虑现有设备的利旧使用。

- 先进性

系统的架构和技术均符合高新技术的发展趋势，在满足功能的前提下，能够在今后一定时间内保持系统的先进性。

- 标准性

- 系统的标准化程度越高、开放性越好，则系统的生命周期越长。控制协议、传输协议、接口协议、视音频编解码、视音频文件格式等需要符合相关国家标准或行业标准的规定

- 4.安防系统方案设计

- 4.1视频监控子系统

- 4.1.1系统概述

- 兴和家园南小区监控系统子系统采用数字化网络架构，前端采用200万像素以上网络数字化高清摄像机进行现场图像采集，监控中心通过网络化存储及电视屏幕墙进行画面实时监控，在架构设计上满足未来数字化、网络化、高清化的发展趋势，为未来后期接入提供有力保障。

- 东区视频监控中心机房位于兴和家园东1区西门消防控制室内。

- 西区视频监控中心机房位于兴和家园西1区西门消防控制室内。

- 4.1.2系统设计说明

- 兴和家园南小区视频监控系统主要由前端图像采集、中间线缆传输及后端图像显示三个部分组成。

- 1、前端采集部分

- 前端主要针对小区出入口、小区主要道路、楼道单元出入口等区域设置一定数量的摄像机进行现场图像采集。

- 主要出入口及道路区域配置室外枪式摄像机，采用立杆安装。

- 兴和家园东1区数字视频监控系统一共设置24套摄像机作为前端图像采集点。

- 兴和家园西1区数字视频监控系统一共设置12套摄像机作为前端图像采集点。

- 2、中间信号线路传输部分

- 视频监视系统线缆主要用来传输前端摄像机的视频、控制及电源信号至控制中心。本方案中前端全部采用数字网络摄像机，视频信号及控制信号通过超五类线缆传输至室外弱电设备箱内，再由室外弱电设备箱内的接入网络交换机通过单模4芯光纤接入监控中心机房；电源信号通过电源线缆传输至配电箱，再由室外配电箱通过电源线缆传输至监控中心机房。

- 前端摄像机及相关辅助设备都由室外配电箱集中供电，采用低压集中集中供电系统。

- 电源配电箱及设备箱都需做接地措施，可采用接入弱电井内接地铜排中或该建筑等电位接地箱中。

- 3、中心控制及显示部分

- 针对兴和家园东1区前端一共24路摄像机的图像视频信号采集点，监控中心机房需配置一台核心网络交换机对前端传输过来的网络摄像机信号进行接入，实现接入层-核心层二层网络交换，再配置1台网络存储，视频监控存储时长不低于30天，后端通过电视墙显示图像画面，终端配1台55寸液晶监视器，可对前端摄像机传输过来的视频信号进行画面显示。

- 针对兴和家园西1区前端一共12路摄像机的图像视频信号采集点，监控中心机房需配置一台核心网络交换机对前端传输过来的网络摄像机信号进行接入，实现接入层-核心层二层网络交换，再配置1台网络存储，视频监控存储时长不低于30天，后端通过电视墙显示图像画面，终端配1台55寸液晶监视器，可对前端摄像机传输过来的视频信号进行画面显示。

- 4、系统功能说明

- 网络化架构、易于维护和后期扩展；可实现多级分控，可采用C/S或B/S模式进行访问。

- 中心通过对前端摄像机解码任意切换上墙显示，实现虚拟矩阵的功能。

- 多种录像模式：手动、定时、移动侦测、报警联动录像。

- 采用网络化存储技术，可实现本地及异地网络化存储，不受存储容量物理限制。

- 4.1.3主要设备参数

| - 设备名称 | - 设备参数 |
| --- | --- |
| - 200W室外网络枪型摄像机 | - ▲传感器类型：1/2.8英寸CMOS； - ▲像素：200万； - ▲最大分辨率：1920×1080； - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：50m（红外）； - 补光灯：1颗（红外灯）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：8mm； - 镜头光圈：F1.6； - 视场角：水平：41°；垂直：23°；对角：48°； - 通用行为分析：绊线入侵;区域入侵； - 智能编码：H.264：支持H.265：支持； - 宽动态：120dB； - 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； - 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;电压检测;智能动检（人）;安全异常； - ★欠压/过压检测功能检查：样机检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） - 预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）； - ★生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》（提供证明文件并加盖原厂公章） - 供电方式：DC12V； - 防护等级：IP67 |
| - 摄像机电源 | - 12V/10A |
| - 摄像机支架 | - 安装方式：壁装； - 承重：1kg； - 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°； - 适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机； - 执行标准：Q/DXJ 064-2018 |
| - 防雷器 | - 12V/24V+网络 - 接口类型：2P+RJ45 - 工作电压(V)：12 - 限制电压(V)：30 - 传输速率：100Mbps - 标称通流容量In(kA,8/20μs)：5 - 最大通流容量Imax (kA,8/20 μs)：10 - 响应时间(ns)：<25 - 插入损耗(dB)：0.2 |
| - 存储 | - 主处理器：工业级微控制器； - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； - 操作界面：Web，本地GUI； - ▲接入路数：32路； - ▲硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T。； - 分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； - 解码能力：不开智能 2路32M@25fps; 2路24M@25fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30 fps解码。或开智能 1路 32 MP@25fps; 1路 24 MP@25fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 6路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30 fps解码。； - 多路回放：最大支持16路回放； - 报警输入：16路； - 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； - 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16； - 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； - 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； - ★可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） - ★支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） - ★样机的登录过程使用Digest认证技术（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） - ★样机应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） - ★用户操作样机过程中，涉及到样机敏感数据的信令交互，采用数字信封技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） - ★样机支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） - ★样机支持配置导出功能，且支持配置数据加密导出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） - ★样机后台配置数据、帐户数据和密钥数据均采用AES256加密技术加密存储（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） - ★设备搜索支持通过设备类型、IP地址、MAC地址、设备初始化状态进行过滤筛选；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） - 音频输入：1路，RCA接口； - 音频输出：2路，RCA接口； - HDMI接口：2个； - VGA接口：2个； - 人脸检测前智能性能（路数）：16路； - 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； - 人脸识别前智能性能（路数）：16路； - 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒； - 结构化前智能性能（路数）：8路 |
| - 存储设备 | - 单盘容量：4TB；硬盘接口：SATA；转速：5400RPM；缓存：256MB |

- 4.2综合管网子系统

- 4.2.1系统概述

- 综合管路的工程设计，其内容包括与整个智能化系统相关的智能化预埋管、预留孔洞、智能化竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到和其它管道（如暖通、给排水和强电）的关系，以及建筑功能的综合配管或调整等。

- 根据本小区监控系统设计需求，在小区内需敷设大量的线缆，其中包括各类信号线、电源线、光缆等，如此多的线缆集中安装、敷设是一项十分复杂的工作，为使这些线缆能合理的分布、使用及得到合适的保护，且便于日后的检修，我公司结合前期弱电管道路由及现场施工条件，采用管道疏通、利旧的方式，减少开挖面积，减少重复建井，局部区域新建管网，对各个子系统的管路进行了统一的规划与优化设计，避免重复投资。

- 设计内容包括对监控系统工程专用管井及相关预埋管路的设计，力图满足监控系统的近期安装的使用需求，使各子系统的安装敷设更为便捷，调试维护也更为方便。

- 4.2.2系统设计依据

- 最新版《智能建筑设计标准》

- 《民用建筑电气设计规范》

- 《建筑智能化系统工程设计规范》

- 小区前期智能化总平面图纸

- 4.2.3需求分析

- 弱电系统管路的总平做如下要求：

- （1）、AC220电源系统单独穿管敷设，其余弱电系统共用一个管路。

- （2）、控制室主出管采用钢管，主干采用硅芯管。

- （3）、从弱电管井开始安装，沿着小区单元、道路敷设。手孔设置原则上不超过30米。

- （4）、过路、过桥需采用钢管保护

- （5）、手孔设置尽量设在绿化带中。

- （6）、监控线从井到立柱采用PE管；

- 4.2.4系统设计

- 本工程智能化系统的总平管路分为主干管路及分支管路，基本管路为利旧。

- 4.2.4.1主干部分

- 干管部分的作用是提供主干线缆的通道。

- 预留的电缆井的大小，按标准的算法，应至少400×600×800。此外，管路还必须保留一定的空间余量，以确保在今后系统扩充时不致需要敷设新的管线。本工程主干部分采用2根直径50的硅芯管。

- 主干管路的施工满足如下要求：

- 所有管路采用全密封结构以防鼠害，并应埋设在地下700mm以下。

- 管路之间通过手井连接；

- 管口要求没有毛刺；

- 要求管子的内截面尺寸应大于所穿线缆截面积之和的3倍；

- 管路转弯处采用手井过渡；

- 4.2.4.2支线部分

- 根据招标文件的要求，地面以上层面采用PE材质穿线管，拟使用25mm规格的PE管。

- 在本系统管线部分的设计中，满足如下要求：

- 线管内线缆的填充率不超过30％；

- 管线施工要求根据国家标准，确保电缆铺设的可能性，清除管内毛刺和垃圾，并在管内留有穿线所需的引导钢丝；

- 对在土建中已经施工完毕的水平矩形管，应在施工前检查管内，不应有破损和异物（如水泥等）。管壁应保持完好，不可被重物压扁。另外两端的水泥应全部清理干净；

- 为了确保穿线顺利，在电线管排放中根据建筑规范在管线分支、连接、转弯处设过线盒；

- 每根电缆的转弯半径要求为其电缆外径的8-10倍。

- 在管线转弯处不能拐死角，转弯半径>10cm；

- 若管线长度不够，需加套管时，应加外套，不能加内套；

- 在个别地方不能通过线管时，可用金属软管连接，软管内径不能小于铁管内径；

- 接地线截面积不小于6平方毫米；

- （四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 设备参数 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东区 |  |  |  |  |
| 1 | 室外网络枪型摄像机 | ▲传感器类型：1/2.8英寸CMOS； ▲像素：200万； ▲最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：41°；垂直：23°；对角：48°； 通用行为分析：绊线入侵;区域入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;电压检测;智能动检（人）;安全异常； ★欠压/过压检测功能检查：样机检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）； ★生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》（提供证明文件并加盖原厂公章） 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 24 | 只 |
| 2 | 防雷器 | / | 24 | 只 |
| 3 | 电源 | 12V10A | 24 | 只 |
| 4 | 支架 | 安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°； 适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 24 | 只 |
| 5 | 设备箱 | 立杆设备箱，600*800*200， | 3 | 只 |
| 6 | 接入交换机 | 1、▲千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，Console管理口≥1； 2、▲交换容量≥336Gbps、包转发率≥102Mpps； 3、MAC表容量≥8k； 4、支持802.1Q标准VLAN；支持STP、RSTP； 5、支持静态聚合、动态聚合； 6、支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping； 7、支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 8、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理； 9、★支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环（提供由国家认可带CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章）； 10、★支持自动识别接入终端的功能，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的 IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息（提供由国家认可带CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章）； | 1 | 台 |
| 7 | 接入交换机 | 1、▲千兆电口≥24个，千兆光口≥2个，Console管理口≥1； 2、▲交换容量≥336Gbps、包转发率≥108Mpps； 3、支持802.1Q标准VLAN； 4、支持STP、RSTP； 5、支持静态聚合、动态聚合； 6、支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping； 7、支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 8、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理； 9、★支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环（提供由国家认可带CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章）； 10、★支持自动识别接入终端的功能，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的 IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息（提供由国家认可带CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章）； | 2 | 台 |
| 8 | 光纤盒 | 4口 | 3 | 只 |
| 9 | 光模块 | 千兆SFP模块，单模双芯，双LC接口，波长1310nm，传输距离20km | 3 | 对 |
| 10 | 跳线 | 光纤跳线 | 6 | 根 |
| 11 | 光纤熔接 |  | 24 | 项 |
| 12 | 光缆 | 4芯单模室外光纤 | 460 | 米 |
| 13 | 电源线 | 防水RVV2*1.5 | 1920 | 米 |
| 14 | 网线 | 防水超五类网络线 | 1920 | 米 |
| 15 | 总电源线 | YJV3*4 | 460 | 米 |
| 16 | 存储 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：Web，本地GUI； ▲接入路数：32路； ▲硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T。； 分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：不开智能 2路32M@25fps; 2路24M@25fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30 fps解码。或开智能 1路 32 MP@25fps; 1路 24 MP@25fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 6路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30 fps解码。； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； ★可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★样机的登录过程使用Digest认证技术（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★样机应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★用户操作样机过程中，涉及到样机敏感数据的信令交互，采用数字信封技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★样机支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★样机支持配置导出功能，且支持配置数据加密导出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★样机后台配置数据、帐户数据和密钥数据均采用AES256加密技术加密存储（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★设备搜索支持通过设备类型、IP地址、MAC地址、设备初始化状态进行过滤筛选；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：2路，RCA接口； HDMI接口：2个； VGA接口：2个； 人脸检测前智能性能（路数）：16路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：16路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒； 结构化前智能性能（路数）：8路 | 1 | 台 |
| 17 | 监控显示屏 | 55寸液晶监视器 | 1 | 台 |
| 18 | 硬盘 | 单盘容量：4TB；硬盘接口：SATA；转速：5400RPM；缓存：256MB | 4 | 只 |
| 19 | 24口光配线架 | 24口终端盒（含尾纤、耦合器）配件：熔纤盘，线环，扎带 | 1 | 只 |
| 20 | 24口核心交换机 | 24个千兆SFP光口(8个10/100/1000M复用电口）+4个万兆SFP+光口（兼容千兆）；交流供电，2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源）；三层交换机；支持全息AI平台管理；交换容量598Gbps；包转发率222Mpps； | 1 | 台 |
| 24 | 辅材 | 接插件、水晶头等 | 1 | 项 |
| 25 | 原有管道疏通 |  | 1 | 项 |
| 26 | 路面开挖及修复 |  | 1 | 项 |
| 西区 |  |  |  |  |
| 1 | 室外网络枪型摄像机 | ▲传感器类型：1/2.8英寸CMOS； ▲像素：200万； ▲最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：41°；垂直：23°；对角：48°； 通用行为分析：绊线入侵;区域入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;电压检测;智能动检（人）;安全异常； ★欠压/过压检测功能检查：样机检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）； ★生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》（提供证明文件并加盖原厂公章） 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 12 | 只 |
| 2 | 防雷器 | / | 12 | 只 |
| 3 | 电源 | 12V10A | 12 | 只 |
| 4 | 支架 | 安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°； 适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 12 | 只 |
| 5 | 设备箱 | 600*800*200 | 2 | 只 |
| 6 | 接入交换机 | 1、▲千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，Console管理口≥1； 2、▲交换容量≥336Gbps、包转发率≥102Mpps； 3、MAC表容量≥8k； 4、支持802.1Q标准VLAN；支持STP、RSTP； 5、支持静态聚合、动态聚合； 6、支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping； 7、支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 8、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理； 9、★支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环（提供由国家认可带CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章）； 10、★支持自动识别接入终端的功能，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的 IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息（提供由国家认可带CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章）； | 2 | 台 |
| 7 | 接入交换机 | 1、▲千兆电口≥8个，千兆光口≥16个，Console管理口≥1； 2、▲交换容量≥350Gbps、包转发率≥222Mpps； 3、支持802.1Q标准VLAN； 4、支持STP、RSTP； 5、支持静态聚合、动态聚合； 6、支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping； 7、支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 8、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管；支持云端管理；支持网管平台统一管理； 9、★支持网络环路检测功能，能够主动检测出交换机组网成环或者交换机自身端口接线成环，并支持破环（提供由国家认可带CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章）； 10、★支持自动识别接入终端的功能，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的 IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息（提供由国家认可带CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章）； | 1 | 台 |
| 8 | 光纤盒 | 4口 | 2 | 只 |
| 9 | 光模块 | 千兆SFP模块，单模双芯，双LC接口，波长1310nm，传输距离20km | 2 | 对 |
| 10 | 跳线 | 光纤跳线 | 4 | 根 |
| 11 | 光纤熔接 |  | 16 | 项 |
| 12 | 光缆 | 4芯单模室外光纤 | 90 | 米 |
| 13 | 电源线 | 防水RVV2*1.5 | 960 | 米 |
| 14 | 网线 | 防水超五类网络线 | 960 | 米 |
| 15 | 总电源线 | YJV3*4 | 90 | 米 |
| 16 | 存储 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：Web，本地GUI； ▲接入路数：32路； ▲硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T。； 分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：不开智能 2路32M@25fps; 2路24M@25fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30 fps解码。或开智能 1路 32 MP@25fps; 1路 24 MP@25fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 6路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30 fps解码。； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； ★可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★样机的登录过程使用Digest认证技术（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★样机应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★用户操作样机过程中，涉及到样机敏感数据的信令交互，采用数字信封技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★样机支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★样机支持配置导出功能，且支持配置数据加密导出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★样机后台配置数据、帐户数据和密钥数据均采用AES256加密技术加密存储（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★设备搜索支持通过设备类型、IP地址、MAC地址、设备初始化状态进行过滤筛选；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：2路，RCA接口； HDMI接口：2个； VGA接口：2个； 人脸检测前智能性能（路数）：16路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：16路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒； 结构化前智能性能（路数）：8路 | 1 | 台 |
| 17 | 监控显示屏 | 55寸液晶监视器 | 1 | 台 |
| 18 | 硬盘 | 单盘容量：4TB；硬盘接口：SATA；转速：5400RPM；缓存：256MB | 2 | 只 |
| 19 | 24口光配线架 |  | 1 | 只 |
| 24 | 辅材 | 接插件、水晶头等 | 1 | 项 |
| 25 | 原有管道疏通 |  | 1 | 项 |
| 26 | 路面开挖及修复 |  | 1 | 项 |

2、采购项目交付时间：甲方签署开工通知书后60日历天内交货、安装调试并通过招标人组织的验收。

3、采购项目交付地点：用户指定地点。

4、免费维护期限：本项目整体免费维护期二年。

- （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

中标供应商在质保期内须提供安装、调试、培训、维护等服务，设备原厂质保，所有设备质保期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到用户通知8小时内上门，48小时内解决问题。

- （六）采购标的验收标准

- 1、项目涉及到的货物由采购人及有关部门进行专项验收。

- 2、成交供应商所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

- 3、采购人有权拒收未通过专项验收的货物。

- 4、验收合格的同时，成交供应商需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

- 5、成交供应商所供货物，可能由南通市质量技术监督局从中随机抽取1台进行全项检测，成交供应商承担因此涉及到的费用。

- 6、如双方对验收结果有分歧，则以南通市技术监督局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

7、对于检测不合格的，该批次货物无条件退场，并由此认定为是成交供应商自身的原因而导致该结果，采购人有权取消成交供应商的成交资格且解除采购合同。

（七）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品/

（八）采购需求中必须满足的其他实质性要求和条件：加▲为重要技术参数必须满足，任何负偏离将作废标处理。

（九）采购标的付款方式

- 安装完毕验收合格且提交符合要求的资料，并在三十日内提交竣工结算书及相关资料，审计结束,市物管中心审批通过后按审批金额付款。即:中标供应商将质量保修金(审批金额的3%)交至招标人处后由公维基金按审批金额付款。质量保修金待保修期满无质量问题无息返还。结算价由第三方审计确认，以上付款时间均在资金到账后一次性付清。履约保证金(含中标差额保证金)在验收合格后，且提交完整的竣工资料和结算资料后按实际属约情况退还(无息)。

- 履约保证金

1、履约保证金是否收取： 是

2、履约保证金的数额： 本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10 % 。

3、缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起 15 日内。

4、缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险  等非现金形式。

5、退还履约保证金时间：中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后。

6、退还履约保证金方式：采用支票、转账等非现金形式一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

7、退还履约保证金条件：中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 8、不予退还履约保证金的情形： 由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 第四部分  开标和评标

一、采购人委托代理机构组织开标

投标供应商须持有效身份证明参加开标会。

- 评委会由有关专家和业主代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人代表和评审专家共计5人组成，其中评审专家3人，业主代表2人。评审专家在专家库中随机抽取。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合，文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标供应商按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未通过符合性检查的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 同一投标供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 报价文件出现在其他投标文件中的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；

- 投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标供应商存在其他不符合招标文件规定的信用记录；

- 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 同一投标供应商的不同投标文件（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）相互混装的。

14、报价超过招标文件中规定的对于对应的预算金额或者总价最高限价或者单价最高限价的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足 3 家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

5、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足 3  家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标供应商不足 3  家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告市财政局，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标供应商资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标供应商的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标供应商为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人/对投标供应商资格进行审查。

投标供应商资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标供应商的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70 分

各投标供应商得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 产品参数 | 30分 | 投标文件中加▲为重要技术参数必须满足，任何负偏离将作废标处理；投标文件中加★为一般技术参数，有一项不满足扣2分；分数扣完为止。 本项目中技术参数、产品资质等必须提交证明材料加以佐证的，包括检测报告、截图等，投标时提供复印件加盖供应商红章 |
| 产品资质 | 13分 | 1、为确保产品的竞争力和先进性，所投安防产品制造商应具备一定的科技创新和工业设计能力，所投监控产品制造商被评为国家级工业设计中心得2分，提供官方公告的文件名单和网站查询链接证明并加盖原厂公章，不提供不得分。 2、为响应国家对制造企业在绿色环保、节能减排、供应链管理等方面的政策要求，所投监控产品制造商被评为国家级绿色工厂及绿色供应链管理企业得2分，提供官网查询链接和名单所在页截图等相关证明材料并加盖原厂公章，不提供不得分。 3、为体现产品质量的先进性、可靠性和管理能力，所投监控产品制造商被评为省级及以上先进质量管理孵化基地得2分，提供相关证明材料并加盖原厂公章，不提供不得分。 4、为确保产品的综合竞争力、质量管理控制和生产制造标准化，所投监控产品制造商为工信领域标准化示范企业创建单位，提供相关证明材料并加盖原厂公章得2分，不提供不得分。 5、所投监控产品制造商为推动行业绿色发展先进单位，提供相关证明材料并加盖原厂公章得2分，不提供不得分 6、所投监控核心交换机产品制造厂商提供中国节能产品认证证书、国家质量认证CQC证书、工信部进网许可证的证书扫描件或影印件并加盖原厂公章，每提供1项得1分，最高3分，不提供不得分。 |
| 技术方案 | 7分 | 评委根据方案横向比较打分。 针对本项目实际需求，提供完整的点位布设、安装调试方案内容完整、合理可行、清晰明确得7分；提供较完整的点位布设、安装调试方案内容较完整、较合理可行、较清晰明确得4分；提供不完整的点位布设、安装调试方案内容不完整、不合理可行、不清晰明确得1分；未提供不予得分。 |
| 施工组织 | 6分 | 提供具体的施工管理措施：包括施工安全措施、质量管理措施、施工详细进度表，同时提供在规定的时间内完成本工程的工期承诺函，措施合理可行、进度要求明确、承诺内容明确的得6分，措施、进度要求质量一般、承诺内容较明确的得3分，措施、进度要求质量差、承诺内容不明确的得1分，未提供不予得分。 |
| 企业实力及人员能力 | 6分 | - 1、投标供应商提供有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书得3分； 2、投标供应商拟投入本项目的项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师证书得3分。 提供有效的劳动合同、社保证明、相关证书复印件并加盖公章。 |
| 服务与培训 | 8分 | - 投标时提供摄像机、监控核心交换机的原厂两年质保函（格式自拟）并加盖红章，有1个得2分，最高4分。 - 考虑到设备的长期使用，投标供应商可延长质保时间，两年质保起算，每延长一年，得1分，最高2分。 3. 提供详细的培训计划方案切实可行的得2分，保障措施及应急预案不全面，表述粗疏的不得分。 |

本项目中技术参数、产品资质等必须提交证明材料加以佐证的，包括检测报告、截图等，投标时提供复印件加盖原厂红章。

（四）价格分： 30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（六）采购代理机构宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网-公告公示栏公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：发布中标结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发放中标通知书。领取地址：南通市永福路10号江豪大厦1005 ，电话：0513-66991037。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标供应商解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标供应商当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购人需在《中标通知书》发出之日起15日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式 肆  份，采购人供应商各 贰  份，所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

合同书

合同编号：

采购单位（或称甲方）：

中标供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及                      采购项目(采购编号：         )的采购结果、招标文件、中标通知书及乙方的投标响应文件，经甲乙双方协商一致，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见合同附件：

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标价格执行，总价包干，合同总金额为人民币      元，应包括但不限于所有车辆货款、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、成品保护费、技术支持与培训、税费、招标代理费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即响应本项目的各项应有费用。

2.2付款方式：安装完毕验收合格且提交符合要求的资料，并在三十日内提交竣工结算书及相关资料，审计结束,市物管中心审批通过后按审批金额付款。即:乙方将质量保修金(审批金额的3%)交至甲方后由公维基金按审批金额付款。质量保修金待保修期满无质量问题无息返还。结算价由第三方审计确认，以上付款时间均在资金到账后一次性付清。履约保证金(含中标差额保证金)在验收合格后，且提交完整的竣工资料和结算资料后按实际属约情况退还(无息)。

2.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5 支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票并至国库支付（结算）中心办理支付手续，支付（结算）中心在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

2.6乙方按招标文件规定缴纳了     元的履约保证金，乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 2.7、由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

三、质量保证

3.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现超过5%的产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

3.2投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.5供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.6供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

四、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4产品设备交货、安装调试服务

5.4.1产品设备交付：

① 交货地点：产品设备送至采购人指定的地点并负责安装、调试。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

5.4.2产品设备交付及安装调试服务日期：取得甲方开工通知书后   日历天完成所有产品生产及安装调试。

5.4.3中标人发货到采购人指定地点前应先告知采购人。

5.4.4全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

5.5 交货及安装地点：甲方指定地点   。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

使用方有权在产品制造过程中进行中期验收和交付后抽样检测，如验收不合格，使用方有权中止合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。验收所发生的费用由供应商承担。

八、售后服务

8.1供应商应提供    年的免费维修承诺（质保期从项目通过验收之日起计），接到使用方维修通知后     小时内响应，     小时内进行维修。不能兑现质保承诺的，采购人将扣除质保金，并由区相关部门酌情进行信誉度处罚。

8.2供应商应对南通华光物业管理服务有限公司进行一次简单维护、维修培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

8.3所有货品应有供应商免费按时送达指定地点，并安装调配好。交货地点另行通知。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任

9.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天0. 1%支付逾期付款违约金。

9.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款  10 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方和采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天 0.1% 支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

11.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、合同的解除和转让

12.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

12.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

12.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

12.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

12.3 合同的部分和全部都不得转让。

十三、合同的生效

本合同在乙方缴纳履约保证金，甲乙双方签字盖章后生效。

十四、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十五、附则

15.1 合同份数：本合同一式肆份，甲乙方各贰份。

15.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

15.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

15.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（盖章）：                中标供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：

年  月  日

- 发包人保留对合同文本的修改和完善的权利。

- 第六部分  质疑提出和处理

质疑函详见附件。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人（负责人）均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据采购的有关规定，报请监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

- 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）

- 投标供应商声明函原件；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

- 供应商信用承诺书；

- 招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

- 提供有效期内的营业执照复印件并加盖公章；

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供招标公告发布之日以后的网页截图并加盖公章）；

- 其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

- 投标供应商情况一览表；

- 商务部分正负偏离表；

- 技术部分正负偏离表；

- 投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

- 现场勘察承诺函；

- 商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

- 投标供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

8、投标供应商应认真阅读仔细研究招标书第三部分项目需求中的内容，在理解的基础上结合本招标文件第四部分中的商务技术分评分细则进行投标技术文件的编写。三、报价文件

- 开标一览表；

- 分项报价明细表。

附件1

投标供应商声明函

我单位参加            （项目名称）             （标段号）投标活动。我单位声明如下：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（盖单位公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

投标供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购环境，树立诚信守法的投标供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购人招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受相关部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月   日

附件5

投标供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.所投品牌型号，必须确定、唯一。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

现场勘察承诺函

- （采购人）    ：

- 依据贵单位________（招标项目名称、项目编号)项目招标文件的要求。我方已于  年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

- 1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

- 2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

- 3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

- 投标供应商：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

- 年  月  日

·····································

现场勘察承诺函回执

(投标单位名称)

你单位已到达本项目现场进行了有效踏勘，请你单位认真按现场踏斯获得的信息进行投标，并承担投标一切风险。

招标人（盖公章):

招标人授权方联系人（签名):

年  月_日

附件9

开  标 一 览  表

投标供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标供应商投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件10

分项报价明细表（货物类）

投标供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：投标供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：        邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。