
CR24024地块项目环境、热工、能效测评等检测工程
招标文件

项目编号：CCCG2025026
[image: image1]
采购单位：南通鑫睿置业有限公司
代理单位： 江苏建博工程管理咨询有限公司
日期： 二〇二五年十二月  
目      录

第一部分  招标公告
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求说明
第四部分  开标和评标
第五部分  合同签订与验收付款
第六部分  质疑提出和处理
第七部分  投标文件组成
第一部分  招标公告

项目概况：CR24024地块项目环境、热工、能效测评等检测工程招标的潜在投标人应在南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏获取招标文件，并于2025年12月30日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

  一、项目基本情况

项目编号：CCCG2025026
项目名称：CR24024地块项目环境、热工、能效测评等检测工程
预算金额：930954元
最高限价：本工程费率最高限价：80%，保留至小数点后两位，投标费率大于或等于费率最高限价的为无效投标，按废标处理。
采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：（1）投标人必须同时具备省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构“资质证书”(资质证书附件至少包含:见证取样类全部检测项目和主体结构现场检测等专项检测项目)、“备案证书”(备案证书附件至少应包括:建筑节能工程检测、室内环境检测、建筑水电、墙体屋面材料、饰面材料、防水材料、门窗等备案检测项目);省级及以上质量技术监督局批准的《资质认定证书》，资质认定计量认证证书附表内至少包括上述项目(资质证书附件及备案证书附件要求包含的项目)及室内声环境等绿色建筑工程检测项目,且均在有效期内。

（2）拟派项目负责人资质类别和等级：具备省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测人员岗位合格证，并同时具备建设工程类技术职称。
（3）拟派项目负责人业绩：拟派项目负责人自2021年1月1日以来（以合同时间为准），在投标单位任职期间，承担过类似项目环境或热工或能效检测业绩，并担任项目负责人。提供检测合同或检测报告（若上述证明材料中无法体现检测内容或项目负责人姓名，则须另提供由原建设单位或原建设主管部门出具的相关证明材料）。
（4）拟派项目负责人为投标企业正式人员，提供拟派项目负责人与投标企业双方签订的有效劳动合同书。
（5）企业信誉要求：企业未处于被责令停业或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。
（6）资格审查材料中的重要内容没有失实或者弄虚作假。
三、获取招标文件

时间：2025年12月9日至2025年12月30日。
地点：南通市崇川区人民政府网-招标和采购
方式：自行下载

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月30日09点30分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：青年中路128号崇川区政务中心314开标室，如有变动另行通知。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：现场投标模式
3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称： 南通鑫睿置业有限公司
地 址： 南通市崇川区崇川路1号
联系方式： 0513-66889905
2. 采购代理机构信息

名 称： 江苏建博工程管理咨询有限公司
地 址： 南通市崇川区新胜路北同济科技园B7座4楼
联系方式： 18251304156
项目联系方式

招标文件制作人： 刘丽敏
电 话： 18251304156
第二部分  投标须知
一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传
（一）投标文件的编写

供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交（仅现场投标模式适用）
1、投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2、投标文件每一部分内容均须提供“一正、叁副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人（负责人）或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、标段名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果供应商无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，将被列作一般失信行为。

四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起， 60 个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。
五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。
六、投标费用
1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、招标代理费： 本项目招标代理服务费由采购人支付。故各投标人须将上述费用考虑在报价中，但无需单列。中标人须在领取中标通知书前向代理机构一次性缴清。
第三部分  项目需求说明
请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

   CR24024地块项目环境、热工、能效测评等检测工程试验业务以及对相关已检测项目的抽检试验，具体检测项目详见委托单。

A、室内环境检测

B、现场热工检测

C、室内背景噪声

D、楼板空气声隔声性能

E、楼板撞击声隔声性能

F、分户墙空气声隔声性能

G、建筑能效测评

H、生活饮用水水质

I、节能构造

J、门窗幕墙、供暖、通风与空调、配电与照明节能性能检测

K、太阳能热水系统检测

L、室内采光检测

M、室内环境污染物检测

N、其他功能性检测

满足竣备及相关职能部门所需要的所有各项检测及报告。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

   按江苏省《建设工程质量检测规程》（DGJ32/J21—2009）执行，按照项目图纸制定项目检测方案，满足项目验收要求。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

  1、中标人在招标人要求的时间内做好检测试验准备工作并及时开展检测试验业务。

2、投标人的技术力量、设备应满足工程检测试验要求。

3、中标人进入南通市区应到南通市建设局进行备案，并服从南通市建设工程质量监督站的监督。

4、中标人所出具的检测报告等文件必须真实有效，符合有关规范要求。试验检测程序符合规范并对试验结果承担责任。检测作业结束后按甲方要求时间(2-4日历天内)出具真实、科学、准确、公正的检测报告(一式肆份），为招标人工程监管提供科学依据和技术咨询。

5、如遇资质承揽范围以外的检测项目，经建设单位批准后由乙方委托符合检测项目所需检测资质的单位检测，同时对受委托检测单位出具的检测报告向招标人承担相应法律义务及责任。
（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量： 1 。

2、采购项目交付时间： 根据工程的实际情况，满足工程的实际进度要求，完成检测后在业主规定的时间内提交正式的检测或试验报告，不影响工程进度。
3、采购项目交付地点： 崇川区园林路东、观新路南，具体以红线图为准 。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

   根据工程的实际情况，满足工程的实际进度要求，完成检测后在业主规定的时间内提交正式的检测或试验报告，不影响工程进度。
（六）采购标的验收标准

   按江苏省《建设工程质量检测规程》（DGJ32/J21—2009）执行，按照项目图纸制定项目检测方案，满足项目验收要求。
（七）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

不涉及

（八）采购需求中必须满足的其他实质性要求和条件

检测内容超过合同清单项，按苏价服[2001]113号文、通工协[2016]第8号文、通工协[2018]第2号文、通工协[2022]1号文、通工协[2025]7号文（优先按照苏价服[2001]113号文执行，如遇该文件中未列出的检测项目，则按通工协[2016]第8号文、通工协[2018]第2号文、通工协[2022]1号文、通工协[2025]7号文）载明的收费标准及中标费率计算执行；如遇资质承揽范围以外的检测项目，由乙方委托符合检测项目所需检测资质的单位检测，同时对受委托检测单位出具的检测报告向招标人承担相应法律义务及责任）。

合同清单项明细表：

	序号
	检测项目
	检测数量（暂定）
	单价收费标准
	含税总价（元）

	1
	室内环境检测
	190点
	1400元/点
	266000

	2
	现场热工检测
	25点（三栋别墅、一栋洋房、一个公建）
	10000元/点
	250000

	3
	室内背景噪声
	40点（三栋别墅、一栋洋房、一个公建）
	1000元/点
	40000

	4
	楼板空气声隔声性能
	5组（三栋别墅、一栋洋房、一个公建）
	5000元/组
	25000

	5
	楼板撞击声隔声性能
	5组（三栋别墅、一栋洋房、一个公建）
	5000元/组
	25000

	6
	分户墙空气声隔声性能
	5组（三栋别墅、一栋洋房、一个公建）
	5000元/组
	25000

	7
	建筑能效测评
	5栋（三栋别墅、一栋洋房、一个公建）
	30000元/栋
	150000

	8
	生活饮用水水质
	1组
	6000元/组
	6000

	9
	门窗两性
	34组
	3000元/组
	102000

	10
	通风系统
	1组（一栋洋房）
	2500元/组
	2500

	11
	空调系统
	1栋（一栋洋房，拟34#，约2477平方）
	1元/m2
	2477

	12
	照明系统
	1栋（一栋洋房，拟34#，约2477平方）
	1元/m2
	2477

	13
	太阳能热水系统检测
	2台（一栋洋房、一栋别墅）
	5000元/台
	10000

	14
	室内采光检测
	约45点（三栋别墅）
	100元/点
	4500

	15
	室内环境污染物检测PM2.5
	约50点
	200元/点
	10000

	16
	室内环境污染物检测PM10
	约50点
	200元/点
	10000

	
	
	
	合计
	930954


上表中的检测内容均为暂定工作量，最终检测费用按招标人认可的实际完成量进行结算，单价按照以上清单中单价收费标准*中标费率。检测内容超过合同清单项，按苏价服[2001]113号文、通工协[2016]第8号文、通工协[2018]第2号文、通工协[2022]1号文、通工协[2025]7号文（优先按照苏价服[2001]113号文执行，如遇该文件中未列出的检测项目，则按通工协[2016]第8号文、通工协[2018]第2号文、通工协[2022]1号文、通工协[2025]7号文）载明的收费标准及中标费率计算执行。
（九）采购标的付款方式

      本合同检测工作结束，乙方将正式的检测报告交付给甲方，并向甲方开具本合同结算金额的增值税专用发票。甲方在收到全部检测报告、双方结算办理完成且乙方向甲方提供了足额合法有效的增值税专用发票后 30个工作日内支付本合同检测费用。
履约保证金

1、履约保证金是否收取： 是
2、履约保证金的数额： 本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10% 。
3、缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起 5个工作  日内。

4、缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险等非现金形式。

[image: image2.wmf]
5、退还履约保证金时间： 完成服务周期所有项目检测并提交成果后履约保证金退还
6、退还履约保证金方式： 根据履约保证金缴纳方式退还
7、退还履约保证金条件：中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。 
8、不予退还履约保证金的情形： 由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
样品

     无 
演示讲解

     无 
本项目不接受进口产品投标

第四部分  开标和评标

一、采购人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。
评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人代表和评审专家共计5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。
（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合（由采购人审查）;

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。
重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

不具备招标文件中规定的资格要求的；

未通过符合性检查的；

报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
报价文件出现在其他投标文件中的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标人存在其他不符合招标文件规定的信用记录；
其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足  3  家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行

5、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足 3 家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足  3  家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告监管部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用最低评标价法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 

（三）商务技术分： 0分
（四）价格分： 100 分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（六）采购代理机构宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：发布中标结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发放中标通知书。领取地址： 南通市崇川区新胜路北同济科技园B7座4楼，电话： 18251304156
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购人需在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式 玖 份，采购人、供应商各 肆 份，崇川区数据局一份；同时，采购合同需在合同签订之日起2个工作日内进行合同公告。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。
款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。
六、合同主要条款

CR24024地块项目环境、热工、能效测评等检测工程

委托合同
委托方：（以下简称甲方）                  

受托方：（以下简称乙方）                  

根据《中华人民共和国民法典》及CR24024地块项目环境、热工、能效测评等检测工程项目合同(采购编号：CCCG2025026)的采购结果、采购文件及投标响应文件，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况

1、工程名称： CR24024地块项目环境、热工、能效测评等检测工程

2、工程地点： 观新路南、园林路东

3、检测范围内容：具体检测项目详见委托单。满足竣备及相关职能部门所需要的所有各项检测及报告。检测事项和检测工程量在检测前需要经过委托方、监理方、代建方确认后实施，否则检测事项不予认可。

	序号
	检测项目
	检测数量（暂定）
	含税单价
	单位
	含税总价（元）

	1
	室内环境检测
	190点
	
	
	

	2
	现场热工检测
	25点（三栋别墅、一栋洋房、一个公建）
	
	
	

	3
	室内背景噪声
	40点（三栋别墅、一栋洋房、一个公建）
	
	
	

	4
	楼板空气声隔声性能
	5组（三栋别墅、一栋洋房、一个公建）
	
	
	

	5
	楼板撞击声隔声性能
	5组（三栋别墅、一栋洋房、一个公建）
	
	
	

	6
	分户墙空气声隔声性能
	5组（三栋别墅、一栋洋房、一个公建）
	
	
	

	7
	建筑能效测评
	5栋（三栋别墅、一栋洋房、一个公建）
	
	
	

	8
	生活饮用水水质
	1组
	
	
	

	9
	门窗两性
	34组
	
	
	

	10
	通风系统
	1组（一栋洋房）
	
	
	

	11
	空调系统
	1栋（一栋洋房，拟34#，约2477平方）
	
	
	

	12
	照明系统
	1栋（一栋洋房，拟34#，约2477平方）
	
	
	

	13
	太阳能热水系统检测
	2台（一栋洋房、一栋别墅）
	
	
	

	14
	室内采光检测
	约45点（三栋别墅）
	
	
	

	15
	室内环境污染物检测PM2.5
	约50点
	
	
	

	16
	室内环境污染物检测PM10
	约50点
	
	
	

	
	
	
	合计
	
	


4、工程总投资：        万元
二、甲方委托乙方为的检测机构，承担项目专项检测等工作。

三、合同价款
检测内容超过合同清单项，按苏价服[2001]113号文、通工协[2016]第8号文、通工协[2018]第2号文、通工协[2022]1号文、通工协[2025]7号文（优先按照苏价服[2001]113号文执行，如遇该文件中未列出的检测项目，则按通工协[2016]第8号文、通工协[2018]第2号文、通工协[2022]1号文、通工协[2025]7号文）载明的收费标准及中标费率计算执行。如遇资质承揽范围以外的检测项目，由乙方委托符合检测项目所需检测资质的单位检测，同时对受委托检测单位出具的检测报告向招标人承担相应法律义务及责任）。

四、组成本合同的文件
（1）本合同协议书

（2）本合同通用条款

（3）本合同专用条款

（4）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件

五、乙方向甲方承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定的工程检测业务。

六、甲方向乙方承诺，按照本合同的约定，确保工程检测费用的支付。

七、本合同一式 捌  份，甲方执 肆  份，乙方执 肆 份。自双方签字并盖章后生效。

八、合同订立
合同订立地点：                      。

九、合同生效

本合同自履约保证金进入招标人指定账户，且合同双方法定代表人或法定代表人委托人签字并加盖单位公章之后生效。

本合同中所列各方的权利、义务为双方协商之后的结果，特别是各自应承担责任的条款，权利方已经作出了足以让责任方理解的解释。

委托方（盖章）：                        受托方（盖章）： 

法定代表人（签字或盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：                   

地    址：                             地    址：

联系电话：                             联系电话：  

开户行：                               开户行：

账  号：                               账  号：                   

日  期：                               日  期：

第一部分    通用条款

一、词语定义和适用法律

1、词语定义

下列词语除本合同专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.1质量检测合同：甲方将建设工程质量检测工作委托给具有相应质量检测资质的乙方，实施质量检测活动签订的委托合同。

1.2 通用条款：是根据有关法律、行政法规和工程建设项目质量检测的需要所订立，通用于工程建设项目质量检测的条款。

1.3 专用条款：是甲方与乙方根据有关法律、行政法规规定，结合具体工程建设项目质量检测的实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.4 甲方：指在合同中约定的，具有建设项目质量检测委托主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 乙方：指在合同中约定的，被甲方接受的具有建设项目质量检测主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 工程质量检测项目技术负责人：指乙方在专用条款中指定的负责合同履行的代表。

1.7 工程建设项目：指由甲方和乙方在合同中约定的委托进行质量检测的工程。

1.8 质量检测业务：甲方委托乙方实施工程建设项目质量检测的工作内容。

1.9 附加服务：指甲方和乙方在本合同通用条款4.1款和专业条款4.1款中双方约定工作范围之外的附加工作。

1.10 质量检测费用：甲方和乙方在合同中约定的，乙方按照约定应收取的质量检测费用总额。

1.11 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.12 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.13 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿或其他的要求。

1.14 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.15 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书；

（2）本合同专用条款；

（3）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

（4）本合同通用条款；

2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程质量检测业务正常进行的情况下，由甲方和乙方协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第12条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律

3.1语言文字

 除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

二、双方一般权利和义务
4、甲方的义务

4.1 甲方将委托工程质量检测工作的具体范围和内容在本合同专用条款中的约定。

4.2 甲方按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

（1）向乙方提供完成本工程质量检测业务所需的全部技术资料和图纸，需要交底的须向乙方详细交底，并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；

（2）向乙方提供保证工程质量检测工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同专用条款内约定；

（3）指定专人与乙方联系，指定人员的姓名、职责、联系方式在本合同专用条款内约定；

（4）根据需要，做好与第三方的协调工作；

（5）按本合同专用条款的约定支付质量检测费用；

（6）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定；

5、乙方的义务

 5.1 乙方应根据本合同专用条款中约定的委托工程质量检测业务的工作范围和内容，选择有足够经验的专职技术人员担任工程质量检测项目技术负责人，工程质量检测项目技术负责人的姓名、联系方式在专用条款内写明。

5.2 乙方按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

（1）依法按照公平、公正和诚实信用原则，组织工程质量检测工作，维护甲方的合法利益；

（2）应用专业技术与技能为甲方提供完成工程质量检测工作相关的质量检测；

（3）向甲方宣传有关工程质量检测的法规、规章和规范，解释合理的工程质量检测程序，以便得到甲方的支持和配合；

（4）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款约定。

5.3 乙方应对工程质量检测工作中乙方所出具有关数据的计算、技术资料等的科学性、公正性和准确性负责。若测试工作中出现失误，甲方可按比例扣除实验检测费用，具体比例由双方在本合同专业条款内约定。

5.4 未经甲方同意，乙方不得分包或转让本合同的任何权利和义务。

5.5 乙方不得接受所有被检测单位的礼品、宴请和任何其他好处，不得泄露工程质量检测过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经甲方同意，乙方不得泄露与本合同工程相关的任何质量检测资料和情况。

5.6乙方未能履行以上各项义务，给甲方造成损失的，应当赔偿甲方的有关损失。

6、甲方的权利

6.1甲方拥有下列权利：

（1）按合同约定，接受工程质量检测成果；

（2） 向乙方询问本合同工程质量检测工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

（3）审查乙方为本合同编制的各种文件，并提出修正意见；

（4）要求乙方提交工程质量检测业务工作报告；

（5）与乙方协商，建议更换其不称职的工程质量检测人员；

（6）本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工程质量检测工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

（7）依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

7、乙方的权利

7.1乙方拥有下列权利：

（1）按合同约定收取质量检测费用；

（2）对工程质量检测过程中甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

（3）当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

（4）拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释；

（5）有权参加甲方组织的涉及工程质量检测工作的所有会议和活动；

（6）依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

三、质量检测费用与支付
8、质量检测费用

8.1 双方按照本合同约定的工程质量检测业务范围，在本合同专业条款内约定委托质量检测费用的计算方法、金额和支付方式、支付时间。

9、委托质量检测费用的支付

9.1 甲方应按专用条款内约定的额度和时间向乙方支付工程质量检测费用。

四、违约、索赔和争议
10、违约

10.1甲方违约。当发生下列情况时：

（1）本合同通用条款第4.2-（5）款提到的甲方未按本合同专用条款的约定向乙方支付委托代理费用；

（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定甲方赔偿乙方损失的计算方法或甲方应当支付违约金的数额或计算方法。

10.2 乙方违约。当发生下列情况时：

（1）本合同通用条款第5.2-（2）款提到的乙方未按合同专用条款的约定，向甲方提供为完成工程质量检测工作的质量检测；

（2）本合同通用条款第5.5款提到的乙方未按本合同专用条款的约定，泄露了与本合同工程相关的任何工程质量检测资料和情况；

（3）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定乙方赔偿甲方损失的计算方法或乙方应当支付违约金的数额。乙方承担违约责任，赔偿金额最高不应超过当期质量检测费用的金额。

11、索赔

11.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

11.2甲方未能按合同约定履行自己的各项义务，或发生应由甲方承担责任的其他情况，给乙方造成损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔： 

（1）索赔事件发生后7天内，向甲方发出索赔报告及有关资料；

（2）甲方收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于7天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

11.3 乙方未能按合同约定履行自己的各项义务，或发生应由乙方承担责任的其他情况，给甲方造成经济损失，发包人可按11.2款确定的时限向承包人提出索赔。

12、争议

12.1甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下第二种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有工程所在地管辖权的人民法院起诉

五、合同变更、生效与终止

13、合同变更或解除

13.1 本合同签订后，由于甲方原因，使得乙方不能持续履行工程质量检测业务时，甲方应及时通知乙方暂停工程质量检测业务。当需要恢复工程质量检测业务时，应当在正式恢复前7天通知乙方。

13.2 本合同签订后，如因法律、行政法规发生变化或由于任何后续新颁布的法律、行政法规导致服务所需的成本或时间发生改变，本合同约定的质量检测项目单价均不作调整。

13.3 本合同当事人一方要求变更或解除合同时，除法律、行政法规另有规定外，应对方当事人协商一致并达成书面协议。未达成书面协议的，本合同依然有效。

13.4 因解除合同使当事人一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿对方的损失，赔偿方法与金额由双方在协议书约定。

14、合同生效

14.1 除生效条件双方的协议书中另有约定外，本合同自双方盖章之日起生效。

15、合同终止

15.1 乙方完成甲方委托的工程质量检测业务，且甲方支付了质量检测费用后本合同终止。

15.2 本合同终止并不影响各方应有的权利和应承担的义务。

15.3 因不可抗力，致使当事人一方或双方不能履行本合同时，双方应协商确定本合同继续履行的条件或终止本合同。如果双方不能就本合同继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，本合同自行终止。除甲方应付给乙方已完成工作的费用外，各自承担相应的损失。

15.4 本合同的权利和义务终止后，甲方和乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

六、其他

16、合同的份数

16.1 本合同正本一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。副本根据双方的需要在本合同专业条款内约定。

七、补充条款
1、双方根据有关法律、行政法规规定，结合本合同工程实际情况，经协商一致后，可对本合同通用条款未涉及的内容进行补充。

第二部分    专用条款

一、词语定义和适用法律 

1、合同文件及解释顺序 

1.1合同文件解释顺序：

⑴ 本合同协议书

⑵ 本合同专用条款

⑶ 本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件

⑷ 本合同通用条款

2、语言文字和适用法律

2.1 语言文字

本合同采用的文章为：汉语

2.2 本合同需要明示的法律、行政法规；

（1）《中华人民共和国民法典》

（2）《建设工程质量检测规程》

二、双方一般权利和义务

3、甲方的义务

3.1 委托工程检测工作的具体范围和内容：（具体检测项目详见委托单。）

A、室内环境检测

B、现场热工检测

C、室内背景噪声

D、楼板空气声隔声性能

E、楼板撞击声隔声性能

F、分户墙空气声隔声性能

G、建筑能效测评

H、生活饮用水水质

I、节能构造

J、门窗幕墙、供暖、通风与空调、配电与照明节能性能检测

K、太阳能热水系统检测

L、室内采光检测

M、室内环境污染物检测

满足竣备及相关职能部门所需要的所有各项检测及报告。

3.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：
（1）向乙方提供工程质量检测的相关图纸、资料及时间，根据《工程质量检测委托任务单》要求检测的时间，在检测现场提供图纸、资料。

（2）向乙方提供保证工程质量检测工作顺利完成的条件。

（3）指定的与乙方联系的人员

姓名：       职务：        电话：        

（4）需要与第三方协调的工作，在检测单位进行质量抽验时，协调施工单位配合。

（5）甲方通知乙方到现场检测的时间

甲方提前1天通知乙方到场检测，乙方应按时派人及安排相关设备进场检测。乙方如有迟延，每迟延一天罚金RMB1000元。

4、乙方的义务

4.1 工程检测项目技术负责人

姓名：         联系电话：         
4.2 技术服务的方式：

① 按甲方要求配备具有相应资格和技术水平的试验检测人员；②具有相关检测设备和试验室，根据施工试验检测需要，简单的土工试验在施工现场由专业人员负责操作，及时提供数据，需在乙方试验室完成的检测，由乙方自行负责运输，费用包含在投标报价中。③在规定时间内提供符合国家标准及行业标准的工程检测报告。

4.3质量和期限要求：

①检测质量：按江苏省《建设工程质量检测规程》（DGJ32/J21—2009）执行，按照项目图纸制定项目检测方案，满足项目验收要求。

②检测工期：根据工程的实际情况，满足工程的实际进度要求，完成检测后在业主规定的时间内提交正式的检测或试验报告，不影响工程进度。

③所出具的检测报告等文件必须真实有效，符合有关规范要求。试验检测程序符合规范并对试验结果承担责任。检测作业结束后按甲方要求时间(2-4日历天内)出具真实、科学、准确、公正的检测报告(一式肆份），为招标人工程监管提供科学依据和技术咨询。

④向甲方提供必要的检测咨询服务。

⑤完成当地建设、监督管理部门对于本项目施工过程中必要的检测流程、检测报告进行备案、申报等。

⑥乙方应保证履约期间的人身、财产安全，做好安全防护。若发生任何人身或财产安全事故的，一切责任和后果均由乙方承担。乙方应及时解决并承担全部费用，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

⑦乙方保证其具备全面履行本合同所必须的合法主体资格及资质。乙方应确保检测报告及检测服务的合规性、真实性和准确性且不侵犯任何第三人的知识产权等权益。乙方应对检测报告及提供的服务负责，若甲方因乙方所提交的报告或提供的服务瑕疵而遭受损失的，则乙方应按照本合同总价 20%向甲方支付违约金并赔偿甲方全部损失。

4.4服务目标：乙方出具的试验检测数据能够准确、及时、真实的反映工程实体质量，确保材料、施工符合设计和规范的质量标准。

4.5本检测工程服务地点为本合同项目工程工地或乙方试验室，服务期限至本合同项目竣工验收完成并提交所有检测资料为止。

4.6乙方应严格遵守甲方制定的各项工程项目管理制度，否则必须按照制度接受处罚。

4.7乙方应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）提出本工程质量检测规划和各检测项目向甲方提供正式成果报告的时间。

（2）为甲方提供的为完成工程质量检测工作的相关服务；接受甲方有关工程质量检测的法规、规章和规范咨询，向甲方解释合理的工程质量检测程序及方案。

（3）检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后  24  小时内通知甲方。

（4）单位工程验收前2天，乙方应向甲方提供《建设工程检测报告》，对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明；必须对整体工作质量进行评价，结论应明确；对发现存在的勘测、设计、施工质量问题必须明确指出。

（5）乙方必须保证现场取样材料与检测材料为同一样品。

（6）因工程质量检测工作失误，甲方不予支付当期质量检测费用且乙方应在24小时内采取补救措施，如造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

（7）应尽的其他义务

甲方提前1天通知乙方到场检测时，乙方应按时派人及安排相关设备进场检测；乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织检测检验，如乙方未履行上述义务而造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任，因乙方检验检测现场安全措施不力而引起的第三方事故，其责任应由乙方承担；乙方应遵守有关质量检测标准及技术规程，对检测方法及数据的科学性、公正性负责，保证服务质量。

禁止乙方转包工程质量检测任务、接受所有被检测单位的礼品、宴请和任何其他好处，不得泄露工程质量检测过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经甲方同意，乙方不得泄露与本合同工程相关的任何质量检测资料和情况。如有违反，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方继续补足。

5、甲方的权利

5.1甲方代表和监理见证人员应对工程现场检测进行同时见证。

5.2 检测单位进行质量抽验时，甲方有权在现场随机取样点要求取样。

5.3甲方发现乙方出具虚假检测报告，乙方必须承担所有责任。

6、乙方的权利

6.1按合同约定收取质量检测费用。

三、检测费用与支付
检测内容超过合同清单项，按苏价服[2001]113号文、通工协[2016]第8号文、通工协[2018]第2号文、通工协[2022]1号文、通工协[2025]7号文（优先按照苏价服[2001]113号文执行，如遇该文件中未列出的检测项目，则按通工协[2016]第8号文、通工协[2018]第2号文、通工协[2022]1号文、通工协[2025]7号文）载明的收费标准及中标费率计算执行。；如遇资质承揽范围以外的检测项目，由乙方委托符合检测项目所需检测资质的单位检测，同时对受委托检测单位出具的检测报告向招标人承担相应法律义务及责任。

7.2合同价款中已综合考虑各方面因素，本项目无论工程施工时间是否延长、项目实施期间各类材料的市场风险和国家政策性风险等均不另外计取试验检测服务费，也不对试验检测费率进行任何调整。 

7.3检测费用包括(但不限于)以下内容：人工费、主要材料费、设备及机械费、仪器设备费、测试材料费、物件处理费、检测材料运输费、包干措施费、辅助材料费、采购及保管费、管理费、规费、利润、税金等所有检测所需的一切费用及出具合格书面报告费用。签订合同后不论政策调整、市场价格波动等任何因素，在合同履约过程中一律不予上调。

7.4包干使用的措施费包括(但不限于)以下内容：

(1) 检测作业机具进退场费，检测作业临时设施费；

(2) 检测工作需设置必要的临时设施而发生的费用；

(3) 设备及机具拆装费及其进入施工的场地所必须采取的措施；

(4) 余物、垃圾、废弃物清理费；

(5) 本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费； 

(6) 检测措施费、准备费；

(7)为本项目试验检测工作所发生的办公场所、办公家具、办公用品、通讯工具、食宿、交通、通讯费等费；

7.5不合格项目的重复检测费由施工单位承担，甲方只支付项目的一次检测费。

7.6检测费用为乙方从事本项目试验检测活动所需的一切费用，包括专业检测人员、交通工具、检测办公室及测量仪器、常用试验器具、办公、通讯等一切费用；若需在乙方单位试验室完成的检测，由乙方自行负责将检测材料运输至乙方单位，费用包含在合同总价中。

7.7付款方式：本合同检测工作结束，乙方将正式的检测报告交付给甲方，并向甲方开具本合同结算金额的增值税专用发票。甲方在收到全部检测报告、双方结算办理完成且乙方向甲方提供了足额合法有效的增值税专用发票后 30个工作日内支付本合同检测费用。

7.8双方约定乙方到工程现场收取检测样品，并承担相应运输费用运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

四、对检测结论异议的处理：

8.1甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构对留置的同一样品进行复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

五、违约、索赔和争议

9.1违约

（1）乙方未按照约定时间提交检测报告（不超过7天），每逾期一日应按相关检测项目检测费用的 10 %向甲方支付违约金。乙方未按照甲方要求进场、或完成检测的，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的 10 %向甲方支付违约金。逾期超过30天的，甲方有权解除全部或部分合同，乙方应退还相应合同价款并按照合同总价款20%向甲方支付违约金且乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失，乙方向甲方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿。

（2）乙方提供的检测报告质量不合格、检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，直至达到甲方要求，如因此给甲方造成损失的应予以赔偿。由甲方原因造成上述错误的除外。

（3）其他违约责任：①本合同签订后，工程项目技术负责人和检测专业人员不得随意更换，如有特殊原因确需更换的，必须经甲方同意，并提供必要的证明文件报海门区公共资源交易中心备案。擅自更换的，甲方可以单方终止合同，并可以采取经济处罚。未经甲方同意更换的，更换项目技术负责人的处罚1万元/次/人，更换专业检测人员的罚款0.5万元/人次。②应当检测的项目而乙方未检测的，每发现一处扣罚合同总价的5%，因此导致工程不能验收或验收通不过的责任和损失由乙方承担。 

（4）项目实施过程中如发现乙方要求施工单位送检或出费用让施工单位送检或有故意刁难施工方的行为，甲方将给予重罚，第一次发现，合同检测费打5折计，第二次发现终止合同，甲方无须支付任何费用，有权没收履约保证金并有权要求乙方支付合同总金额的20%作为违约金。

（5）对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的检测成果，乙方有义务保密，不得向第三方透露，否则，甲方有权要求乙方承担合同总金额的两倍作为违约金。

(6)合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金（从履约保证金中扣除，不足部分由乙方补足）

六、其它约定事项

10.1签订本合同前，乙方应向甲方缴纳履约保证金      元整，履约保证金在采购事宜全部完成后，经甲方确认无质量、信誉等问题并办理正常交接后30日内予以退还（利息不计）。

10.2除非甲方以书面形式明确同意，否则乙方不得将其在本合同项下的权利和义务转让给任何第三方。

七、争议的解决

11.1 调解
本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门 进行调解。

11.2仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请南通仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

八、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致之后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

附件一

廉政合同
受托单位：（以下简称乙方）

为切实防范和杜绝投资工程建设中的各种腐败现象和商业贿赂行为，实现“优质工程”、“廉洁工程”双目标，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，加强工程建设中的廉政建设，特订立本廉政承诺书。

第一条  乙方承诺

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设的规章制度。

（四）不得以任何理由向甲方赠送礼品、礼金或有价证券等，不得为甲方安排高档消费娱乐、旅游等活动。

（五）不得向甲方支付劳务费、介绍费等，更不得向甲方人员行贿。

（六）不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（七）不得采取各种手段偷工减料、贪污和侵吞公共财物，降低工程质量。

（八）不得在工程招投标、工程预算结算、工程款支付等工作中弄虚作假。

（九）如发现本单位有关人员有违法违纪行为应及时向集团公司纪委反映和举报。

第二条  违约责任

乙方如违反上述条款，我司将视情节严重程度扣除相应工程款的5%-30%；情节较严重的，将被列入黑名单，1至5年内无权参与我司今后的招投标工作及工程项目；情节特别严重的，按照管理权限，依据有关法律法规移交司法机关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以全额赔偿。

第三条  本承诺书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第四条  本承诺书壹式陆份，由甲方肆份，乙方贰份。

乙方单位(盖章):

法定代表或授权代表：

联系电话：

日    期：    年  月  日

附件二

项目需求

一、检测工期、地点：
（1）检测工期：根据工程的实际情况，满足工程的实际进度要求，完成检测后在业主规定的时间内提交正式的检测或试验报告，不影响工程进度。

（2）检测地点：招标单位指定地点。

二、检测范围：具体检测项目详见委托单。

（1）依据乙方“江苏省建设工程质量检测机构资质证书”已通过资质审批的项目在有效期限内的：见证取样检测、主体结构工程现场专项检测、建筑节能工程专项检测、室内环境备案类检测、墙体材料备案类检测、防水材料备案类检测、门窗备案类检测等。具体检测项目详见委托单。

（2）如乙方因检测设备、资质等原因无法检测的，由乙方委托其他检测单位检测，按照中标费率结算，甲方不再承担其他费用。

三、检测质量：

按江苏省《建设工程质量检测规程》（DGJ32/J21—2009）执行，按照项目图纸制定项目检测方案，满足项目验收要求。

四、付款方式：

本合同检测工作结束，乙方将正式的检测报告交付给甲方，并向甲方开具本合同结算金额的增值税专用发票。甲方在收到全部检测报告、双方结算办理完成且乙方向甲方提供了足额合法有效的增值税专用发票后 30个工作日内支付本合同检测费用。

五、检测服务及其他要求：

（1）提出本项目质量检测规划和各检测项目向甲方提供正式成果报告的时间。

（2）为甲方提供的为完成工程质量检测工作的相关服务；接受甲方有关工程质量检测的法规、规章和规范咨询，向甲方解释合理的工程质量检测程序及方案。

（3）检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后24小时内通知甲方。

（4）单位工程验收前2天，乙方应向甲方提供《建设工程检测报告》，对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明；必须对整体工作质量进行评价，结论应明确；对发现存在的勘测、设计、施工质量问题必须明确指出。

（5）乙方必须保证现场取样材料与检测材料为同一样品。

（6）因工程质量检测工作失误，甲方不予支付当期质量检测费用且乙方应在24小时内采取补救措施。

（7）应尽的其他义务：甲方提前1天通知乙方到场检测时，乙方应按时派人及安排相关设备进场检测；乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织检测检验，如乙方未履行上述义务而造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任，因乙方检验检测现场安全措施不力而引起的第三方事故，其责任应由乙方承担；乙方应遵守有关质量检测标准及技术规程，对检测方法及数据的科学性、公正性负责，保证服务质量；禁止乙方转包工程质量检测任务、接受所有被检测单位的礼品、宴请和任何其他好处，不得泄露工程质量检测过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经甲方同意，乙方不得泄露与本合同工程相关的任何质量检测资料和情况。如乙方违反保密义务，应承担合同总价的两倍作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

（8）招标人要求的其它事项。
第六部分  质疑提出和处理
质疑函请在“南通市崇川区人民政府网→招标和采购→下载中心→质疑函”下载。
一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求   

1.质疑参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：    

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；                          

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人（负责人）均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：                       

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。                         

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。                       

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告监管部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。 

质疑人对质疑答复不满意，可以在答复期满后的15个工作日内向崇川区国资办提起投诉。                 

3.虚假质疑的处理          

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据采购的有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。                          

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）
投标人声明函原件；

法定代表人身份证明书；

法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

供应商信用承诺书；

招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

投标人情况一览表；

商务部分正负偏离表；

技术部分正负偏离表；

投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件
开标一览表。
附件1

投标人声明函

我单位参加            （项目名称）             （标段号）投标活动。我单位声明如下：
我单位具有独立承担民事责任的能力；

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                     承诺人名称（盖单位公章）：

                              日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4 

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购人招标投标的良好秩序；
四、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
五、自觉接受相关部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。
   投标人（盖单位公章）：
                      法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
       年  月   日
附件5

投标人情况一览表

	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位

概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要

产品
	1.

	
	固定资产

（万元）
	原值：

净值：


	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	本次

投标

产品

情况
	本次投标
产品名称
	型    号
	上年
产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	


附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.所投品牌型号，必须确定、唯一。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
附件8

1、承诺书

致：南通鑫睿置业有限公司

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

2、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。
3、不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

4、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程投诉处理实施办法》【苏建规字（2016）4号】的规定进行投诉，否则，你方可以不予受理。
5、服务期限内，完全服从合同的考核要求。根据施工进度的需要，按时进场收样检测，并提供全天候检测服务（包括周六）。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门。

投标人（盖单位公章）：                          

法定代表人（签字或盖章）：                    

                                                年       月       日

2、诚信承诺书
致：南通鑫睿置业有限公司

                     （投标人全称）参与                  （项目名称、标段名称） 的投标，我单位愿意作出以下承诺：

1.我单位参与本工程投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

2.我单位不参与任何串标围标等违法活动。

3.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

4.如中标，我单位将按照建设单位的要求及时开展检测试验业务。

5.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

6.我单位承诺，我单位不存在以下情况：

A．与本工程的施工承包人同为一个法定代表人的；

B．与本工程的施工承包人机构相互控股或参股的；

C．与本工程的施工承包人机构相互任职或工作的；

D．被责令停业的；

E．财产被接管或冻结的；

F．不按评审委员会要求澄清、说明或补正的；

G．串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

对违反承诺内容所引发的一切责任与后果，我单位愿意承担。

投标人（盖单位公章）：                        
法定代表人（签字或盖章）：                         

                                             年    月    日

3、投标函

南通鑫睿置业有限公司：

（一）根据已收到的                   项目招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据招标文件的规定，经研究后，检测内容超过合同清单项，检测费用计费标准参照苏价服[2001]113号文、通工协[2016]第8号文、通工协[2018]第2号文、通工协[2022]1号文规定（优先按照苏价服[2001]113号文执行，如遇该文件中未列出的检测项目，则按通工协[2016]第8号文、通工协[2018]第2号文、通工协[2022]1号文执行、通工协[2025]7号文），缺项可参照现行相关标准，在此取费标准基础上，愿以固定费率      %的报价（填正数，小数点后至多保留两位小数），按招标文件的要求承包CR24024地块项目环境、热工、能效测评等检测工程招标范围内的全部业务。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面指令后立即开展工作，并按业主要求的时间完成检测任务。
（三）我单位保证检测数据及报告及时、真实、规范、有效。
（四）我单位金额为人民币       元的投标保证金已按招标文件提交。
（五）如果我单位中标，我单位将按照招标文件规定的金额提交履约担保。
（六）招标文件中的其他实质性要求以及合同条款我方均响应。

（七）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

（八）我单位报价已考虑了本次招标检测业务的所有费用，包括但不限于本工程所有用于检测需要的试验费用、检测用电费用、检测单位需要建设、设计、施工、监理等单位配合的费用、检测单位现场人员的食宿、交通、通讯等一切费用以及计算、测试、测量等其它所有费用。

投标人(盖单位公章)：                               

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：                              

地址：                   电话：                                      

日期：     年    月    日 

4、拟投入检测设备（仪器）一览表

	名称
	规格型号
	产地
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：(盖公章)
         日  期：    年    月    日
5、拟派检测专业人员一览表

	姓名
	职称
	类似业绩
	工作年限
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：附专业检测人员岗位合格证书复印件。
投标单位（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：    年  月  日

附件9

开  标 一 览  表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

分包号：

	投标货物、服务名称
	投标总报价

	
	费率大写：                    
费率小写：                     

	主要货物、服务制造商及产地
	

	
	


日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件10
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：               邮编：        邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








10

_1234567890

