通能工业园配电系统运维值班项目

招标文件

项目编号：CCCG2026006

采购单位：南通市崇川科技园投资发展有限公司

代理单位：江苏广和工程咨询有限公司

日期：二〇二六 年 二 月 四 日

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

# 第一部分  招标公告

项目概况：通能工业园配电系统运维值班项目招标的潜在投标人应在南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏获取招标文件，并于2026年3月9日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CCCG2026006

项目名称：通能工业园配电系统运维值班项目

预算金额：118万元/年

最高限价：118万元/年，报价超过最高限价的为无效报价。

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：（1）投标人须提供有效的承装（修、试）电力设施许可证：承装类二级及以上、承修类二级及以上、承试类二级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：2026年2月4日至2026年3月9日。

地点：南通市崇川区人民政府网-招标和采购

方式：自行下载

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年3月9日14点00分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：南通市青年中路128号崇川区政务中心314开标室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：现场投标模式

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通市崇川科技园投资发展有限公司

地 址：南通市崇川路1号

联系方式： 0513-85728777

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏广和工程咨询有限公司

地 址：南通市经济技术开发区中央路25号新星商厦12楼

联系方式：0513-85920810-803、15896270611

- 项目联系方式

招标文件制作人：李厅厅

电 话：0513-85920810-803、15896270611

第二部分  投标须知

# 一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交（仅现场投标模式适用）

1、投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2、投标文件每一部分内容均须提供“一正、肆副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人（负责人）或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、标段名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果供应商无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，将被列作一般失信行为。

## 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起， 60 个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

## 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

六、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、招标代理费： 本项目招标代理服务费为5000元，由中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费应综合考虑在投标报价中，不单独列出。

七、相关提示

本项目提供“中标即签约”服务，须在开评标工作结束并确定中标（成交）供应商后，由采购人与中标（成交）供应商自愿提出申请。签约双（多）方需准备单位公章并安排好履约保证金支付等工作。

第三部分  项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

# 二、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

南通市崇川科技园投资发展有限公司现有通能工业园110kV变电站的电气设备需进行委托检试及变电站（所）配备值班人员。须根据采购人相关规定进行电气设备的年度检试、消缺、故障维修等，根据江苏省电力公司相关文件规定配备值班人员，按国家电力部门规定的设备运行值班操作规程、规范及值班制度执行，确保变电站（所）在一个安全、良好的状态下运行，拟通过公开招标采购方式，择优选择社会服务单位，对110kv高压变电站电气设备进行委托检试，变电站（所）值班实行社会化托管。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，满足电力行业《供电营业规则》，符合招标文件项目需求。根据供电部门颁布的电气安全操作规程及电力行业相关的运行制度、规程规范组织运行工作。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.依据相关规定，变电站（所）配置专职运行值班人员，由技术熟练者担任正值。

2.项目组配备人员须具备相应的工作经验、持证上岗，身体健康、无刑事违法或处分犯罪记录。

3.合同签订后，中标供应商相应服务人员如需要更换，须及时报采购人并承诺提供的更换人员应完全满足招标文件的要求，经采购人同意认可后才能更换。所有用工人员上岗前必须与供应商签订劳务合同/劳动合同。

4.中标服务商应承诺在服务期满后、业主签订新合同前，继续提供值班服务。

5.安全责任要求：供应商须履行安全培训和教育的责任及义务，服务期内确保不发生安全责任事故。供应商及所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。如发生工伤和因工死亡的一切责任及费用全部由供应商负责。如因供应商及其员工安全责任或义务履行不到位，引起采购人及第三方人身伤害、机器损毁或财产损失等，由供应商承担一切后果及责任包括但不限于赔偿责任及由此对采购人、第三方造成的影响等。

6.投标供应商（中标单位）必须按照国家规定和行业要求配备专业的电工操作人员，并按规程操作。维护单位应保证操作上岗人员符合上岗条件、包括对操作人员进行必要的业务培训考核。任何发生在维护服务过程中的安全责任事故全部由维保单位负责。

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量：

（1）包含采购人110kV变电站进线刀闸至配电变压器低压桩头的一次电气设备及相关的二次部分进行例行年度检试、消缺；

（2）前款范围内电气设备的故障维修；

（3）变电站（所）值班。

2、采购项目交付时间：本项目服务期限三年。（项目一采三年，合同一年一签，一年合同期满且经考核合格后签下年度合同。考核不通过的，终止合同）。

3、采购项目交付地点： 通能工业园 。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、110kV变电站电气设备检试要求：

（1）对采购人提供的接线图和电气设备按规范进行审核。平时应加强对电气设备的运行管理，发现异常情况及故障，应及时认真地做好详细记录，并立即通知采购人。

（2）应不定期地到采购人巡查电气设备的运行情况，优质高效地提供检试及故障维修服务，保障甲方电气设备的正常运行。

（3）根据采购人情况，提前十天与采购人商定检试、保养时间，并共同签署认可；协助办理检试、故障维修的停、送电联系手续（指10kV用户）。

（4）在接到故障报告后，1小时内响应，24小时内组织力量予以故障维修，帮助招标人尽快恢复正常用电。

（5）在整个检试过程中，应做好详细记录，并由双方现场人员签证。

（6）根据采购人需要，提供必要的技术咨询服务，帮助采购人的电气设备管理及运行人员提高对电气设备的管理水平。

（7）严格遵守安全生产法律法规的规定，对委托事项范围内的工作承担安全管理责任。

2、配电值班要求：

（1）承包范围：

①变电站（所）内部高压设备的运行值班、操作、巡查；

②在变电站（所）内部配合甲方单位的改建、技改等工作的开展；

③变电站（所）的低压配电部分；

④变电站（所）的缺陷处理和事故处理等。

（2）人员数量及工作安排：

①按照供电公司的要求按双人24小时值班模式，每班二人。每天6：00—22:00为值班员的值班时间，22:00—次日6:00为值班员的休息时间，休息地点仍在值班室；

②另外两个人是变电站（所）负责人和技术员，作为变电站（所）管理及参与操作、事故处理工作和代班工作。

③值班人员共需8人，包含变电站（所）负责人1人、技术员1人及值班员6人。

（3）工作内容以及要求

①负责变电站（所）的设备巡视、检查、红外局放检测等工作；

②发现变电站（所）设备一般缺陷在一周内报出给甲方；重大缺陷一日内以书面形式报出给甲方；

③得到甲方通知后，配合好甲方按供电公司规范做好变电站（所）的停、送电工作；

④负责变电站（所）的操作安全；

⑤负责变电站（所）值班员的人员管理工作；

⑥负责与甲方工作人员做好配合工作，做到和谐共处；

⑦负责变电站（所）值班员的人员的岗位培训工作；

⑧负责变电站（所）内部的安全文明生产；

⑨定期与甲方单位对接人进行工作汇报。

3、服务要求

（1）建立完善的设备台账资料，机器设备运行记录完备；

（2）按规定做好日常巡视、检查、记录，一旦发现用电安全隐患或设备设施故障时，及时处置。

（3）对电气设备进行日常维护和保养，对变电站（所）进行检测和预防性试验（费用由供应商承担）。

（4）提供优良的技术服务，保证用户的设备始终处于良好的工作状态；

（5）供应商需成立故障抢修流动班组。技术人员接到采购人报修后30分钟内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外）；

（6）需要更换的设备、器材、维修配件，供应商书面报告采购人，在得到采购人认可后，由供应商进行更换，相关更换的零配件费用超出采购文件约定金额的由采购人承担。

（7）对供电部门或采购人提出的关于设备设施的缺陷进行整改。

（8）供应商需成立巡检流动班组，供应商每月至少1次对配电房设备进行巡检，及时反馈和处理日常巡检中发现的用电问题和安全隐患，并提供用电建议和处理方案。

（9）协助做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。

（10）做好停电、恢复供电之间的设备切换工作。

（11）提供电力业务代办等其他服务。

（12）根据电力行业《供电营业规则》及采购人要求提供服务，并根据该规则及采购人要求进行考核。

（13）每年提供累计5000元免费维修材料。

（14）根据采购人情况，提前十天与采购人商定检试、保养时间，并共同签署认可，年检维护项目需同一天完成，完成时间为每年12月份中旬（星期日）。

（六）采购标的验收标准

按国家规定和行业标准执行。

（七）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

不涉及

（八）采购需求中必须满足的其他实质性要求和条件

1、供应商提供的服务应至少能够达到以上要求。供应商必须响应采购文件中提出的全部服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标报价（以人民币计价）应包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于人工（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、专用设备、工具、通讯、保险、检测费、维保费、巡检费、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

（九）采购标的付款方式

合同签订并生效后，15日内支付第一个年度费用的30%，第一个年度余款在该年度到期最后一月前20天付清。

备注：若中标供应商考核不合格、不签下年度合同或者三年服务期满更换服务单位的，中标供应商须与后续的服务单位做好交接工作，交接工作完成且经采购人确认后付清剩余款项，如因中标供应商交接时不配合等原因导致后续工作不好实施的，采购人有权扣除部分或者全部剩余款项。

- 履约保证金

1、履约保证金是否收取： 是

2、履约保证金的数额： 本项目中标后的履约保证金为项目中标价的 5 % 。

3、缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起  10  日内。

4、缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票、转账或者见索即付银行保函 等非现金形式。

5、退还履约保证金时间： 中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，一次性退还履约保证金。

6、退还履约保证金方式：采用支票、转账等非现金形式的一次性退还该合同项目的履约保证金。

7、退还履约保证金条件：中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。

## 8、不予退还履约保证金的情形： 由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 样品

无

- 演示讲解

无

- 本项目不接受进口产品投标

# 第四部分  开标和评标

一、采购人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。

- 评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人代表和评审专家共计5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合（由采购人审查）;

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（三）异常低价审查

1.评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未通过符合性检查的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 报价文件出现在其他投标文件中的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- 投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标人存在其他不符合招标文件规定的信用记录；

- 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行

5、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足 3 家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告监管部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分： 70 分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商实力 | 1、供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1分，最高得3分，提供相关证书复印件加盖公章，不提供不得分； 2、供应商具有实验室认证CMA或CNAS资质认证（认证范围包含安全器具等）的得5分，提供相关证书复印件加盖公章； 3、供应商具有远程运维监控平台的得3分，系统能接入南通供电公司运维系统平台的另加4分，提供相关系统证明材料加盖公章。 | 15 |
| 2 | 供应商业绩 | 供应商自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）有承接过类似业绩的得6分，本项最高得6分。 提供业绩合同及该合同项目任意一张发票复印件加盖公章，提供不全不得分。 | 6 |
| 3 | 项目负责人 | 拟派项目负责人具有二级及以上注册建造师资质（注册专业为机电工程专业，注册单位为投标供应商本单位），同时具有安全生产考核合格证（B证）得2分；具备电力工程相关专业高级职称的另加4分。 提供项目负责人有效的相关职称证书、注册证书、安全生产考核合格证（B证）及供应商为其缴纳的自本项目开标前六个月中任意一个月的社保缴费证明等证明材料复印件加盖公章。 | 6 |
| 4 | 人员配置（除项目负责人外） | 配备高压、低压电工操作资格证人员至少各4名，配有耐高压试验、继电保护、电力电缆特种操作证的人员至少各2名，配有安全负责人（持安全员证书）至少1名，配备齐全得满分15分，每少一名扣1分。 提供人员有效的相关资格证书及供应商为其缴纳的自本项目开标前六个月中任意一个月的社保缴费证明等证明材料复印件加盖公章。 | 15 |
| 5 | 服务方案 | 各供应商现场踏勘后根据实际现场情况提供整体服务方案，服务方案至少包括项目基本概况、人员配置状况、备品备件库及专业维修检测工具配备情况、维保检测工作量及进度计划安排、故障响应承诺及其对策措施、服务质量保证措施、数据接入现有运维系统方案或新建运维平台方案等。 具体如下： 1、实施方案（10分）： 项目基本概况描述详细准确完整，相关人员、备品备件充足，具体实施步骤及解决关键性问题的研究途径阐述详尽、可操作性强、预期成果完全满足或优于采购人要求，并承诺检修在两日内完成，停电次数少于3次的得10分； 项目基本概况描述基本准确完整，相关人员、备品备件基本充足，具体实施步骤及解决关键性问题的研究途径阐述不够细致、可操作性一般、预期成果能满足采购人要求，并承诺检修在两日内完成，停电次数少于5次的得7分； 项目基本概况描述不够详细完整，相关人员、备品备件不够充足，具体实施步骤及解决关键性问题的研究途径阐述较差、可操作性差、预期成果较差，不能满足采购人要求，并承诺检修在两日内完成，停电次数少于5次的得3分； 未提供不得分。检修完成时间及停电次数承诺不符合的不得分。 2、安全管理（8分）： 评委综合比较各供应商提供的安全管理防范措施、交接班措施和与业主的配合等进行打分，措施完善，可执行性强得8分；措施完善性一般，可执行性一般得4分；措施不完善，可执行性不强得1分；未提供不得分。 3、应急方案（10分）： 应急方案完整、可靠，制度完善，可执行性强得5分；应急方案完整性一般，可执行性一般得3分；应急方案不完整，可执行性不强得1分；未提供不得分。 另可提供500KW及以上大型应急发电车者另得5分【须提供证明材料：发电车行驶证及车辆实物照片】，未提供不得分。 | 28分 |
| 备注 | 1、评标委员会需根据标书阐述情况在规定分值内打分。 2、各投标供应商商务技术部分得分为评委打分的平均值，平均值 “四舍五入”保留小数点后两位。 |  |  |

（四）价格分： 30 分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（六）采购代理机构宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网-招标和采购栏公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：发布中标结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发放中标通知书。领取地址： 南通市经济技术开发区中央路25号新星商厦12楼 ，电话： 15896270611。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购人需在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式 伍 份，采购人、供应商各 贰 份，崇川区数据局一份；同时，采购合同需在合同签订之日起2个工作日内进行合同公告。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

通能工业园配电系统运维值班项目合同

编号

委托方：南通市崇川科技园投资发展有限公司（以下简称甲方）

受托方：                                （以下简称乙方）

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保供、用电系统安全运行，就甲方委托乙方对甲方（通能工业园配电系统运维值班项目）进行代维值班的相关事宜，经双方充分协商达成一致意见，订立本合同。

一、委托事项：

1、甲方110kV变电站进线刀闸至配电变压器低压桩头的一次电气设备及相关的二次部分进行例行年度检试、消缺。

2、前款范围内电气设备的故障维修。

3、变电站（所）值班。

如专线用户委托乙方开展上述以外的工作应另行订立协议。

二、委托期限：

本项目服务期限三年，合同一年一签，一年合同期满且经考核合格后签下年度合同。考核不通过的，终止合同。

合同期满如甲乙双方均有合作意愿，应于本合同期满二十日前重新订立书面委托合同。

三、服务标准：

满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，满足电力行业《供电营业规则》，符合招标文件项目需求。根据供电部门颁布的电气安全操作规程及电力行业相关的运行制度、规程规范组织运行工作。

四、合同价及支付方式：

1、含税合同价为人民币大写        /年（小写      元/年），税率为     %。

合同价（以人民币计价）应包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于人工（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、专用设备、工具、通讯、保险、检测费、维保费、巡检费、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。同时，合同价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

2、上述服务费包含例行检试服务的非装置性耗材。故障维修如涉及装置性材料、设备更换，乙方每年提供累计5000元免费维修材料，超过部分甲方须另行支付费用。该费用须经甲乙双方现场签证认可，并由甲方于双方对故障维修事项认可后三日内一次性支付给乙方。

3、付款方式：合同签订并生效后，15日内支付第一个年度费用的30%，第一个年度余款在该年度到期最后一月前20天付清。

备注：若乙方考核不合格、不签下年度合同或者三年服务期满更换服务单位的，乙方须与后续的服务单位做好交接工作，交接工作完成且经甲方确认后付清剩余款项，如因乙方交接时不配合等原因导致后续工作不好实施的，甲方有权扣除部分或者全部剩余款项。

乙方请求支付前，应当向甲方开具相应金额的增值税专用发票，甲方收到发票经审核无误，按约定将费用支付至乙方下列账户：

账户名：

开户银行：

账号：

五、履约保证金

1、履约保证金是否收取： 是

2、履约保证金的数额：本项目中标后的履约保证金为项目中标价的 5 % 。

3、缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起 10 日内。

4、缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票、转账或者见索即付银行保函 等非现金形式。

5、退还履约保证金时间：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，一次性退还履约保证金。

6、退还履约保证金方式：采用支票、转账等非现金形式的一次性退还该合同项目的履约保证金。

7、退还履约保证金条件：乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。

## 8、不予退还履约保证金的情形：由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

六、甲方职责：

1、于本合同订立的同时，向乙方提供准确无误的委托检试电气设备的一次接线图；如电气设备变动或设备名称编号改变，甲方应于该事实发生后三日内书面通知乙方，以便乙方作相应变更。

2、为保障故障维修的效率及质量，在同等价格条件下，应优先选用乙方提供的合格的装置性材料、设备，并在乙方提供的材料单上签字或盖章认可。

3、为乙方提供必要的现场作业条件，并积极配合乙方的检试及故障维修工作。

4、在乙方提出的检试周期内进行检试。

5、按本合同第四条约定及时足额支付相关费用。

七、乙方职责：

1、对甲方提供的接线图和电气设备按规范进行审核。平时应加强对电气设备的运行管理，发现异常情况及故障，应及时认真地做好详细记录，并立即通知甲方。

2、应不定期地到甲方巡查电气设备的运行情况，优质高效地提供检试及故障维修服务，保障甲方电气设备的正常运行。

3、根据甲方情况，提前十天与甲方商定检试、保养时间，并共同签署认可；协助办理检试、故障维修的停、送电联系手续（指10kV用户）。

4、在接到故障报告后，1小时内响应，24小时内组织力量予以故障维修，帮助甲方尽快恢复正常用电。

5、在整个检试过程中，应做好详细记录，并由双方现场人员签证。

6、根据甲方需要，提供必要的技术咨询服务，帮助甲方的电气设备管理及运行人员提高对电气设备的管理水平。

7、严格遵守安全生产法律法规的规定，对委托事项范围内的工作承担安全管理责任。

八、转委托之限制：

1、本合同期限内，甲方不得擅自委托其他单位或个人对本合同第一条之委托事项进行检试、消缺、故障维修及值班，否则一切责任和后果均由甲方负责；且乙方有权单方面解除本合同，所收服务费不予退还。

2、本合同期限内，乙方应亲自履行受托事项，在未征得甲方书面同意之前，如将受托事项转委托其他单位或个人办理，一切责任和后果均由乙方负责；且甲方有权单方面解除本合同，乙方所收的服务费应退还给甲方。

九、变电站（所）值班

1、承包范围：

（1）变电站（所）内部高压设备的运行值班、操作、巡查；

（2）在变电站（所）内部配合甲方单位的改建、技改等工作的开展；

（3）变电站（所）的低压配电部分；

（4）变电站（所）的缺陷处理和事故处理等。

2、人员数量及工作安排：

（1）按照供电公司的要求按双人24小时值班模式，每班二人。每天6：00—22:00为值班员的值班时间，22:00—次日6:00为值班员的休息时间，休息地点仍在值班室；

（2）另外两个人是变电站（所）负责人和技术员，作为变电站（所）管理及参与操作、事故处理工作和代班工作；

（3）值班人员共需8人，包含变电站（所）负责人1人、技术员1人及值班员6人。

3、工作内容以及要求

（1）负责变电站（所）的设备巡视、检查、红外局放检测等工作；

（2）发现变电站（所）设备一般缺陷在一周内报出给甲方；重大缺陷一日内以书面形式报出给甲方；

（3）得到甲方通知后，配合好甲方按供电公司规范做好变电站（所）的停、送电工作；

（4）负责变电站（所）的操作安全；

（5）负责变电站（所）值班员的人员管理工作；

（6）负责与甲方工作人员做好配合工作，做到和谐共处；

（7）负责变电站（所）值班员的人员的岗位培训工作；

（8）负责变电站（所）内部的安全文明生产；

（9）定期与甲方单位对接人进行工作汇报。

十、其他服务要求

1、建立完善的设备台账资料，机器设备运行记录完备。

2、按规定做好日常巡视、检查、记录，一旦发现用电安全隐患或设备设施故障时，及时处置。

3、对电气设备进行日常维护和保养，对变电站（所）进行检测和预防性试验（费用乙方承担）。

4、提供优良的技术服务，保证用户的设备始终处于良好的工作状态。

5、乙方需成立故障抢修流动班组。技术人员接到甲方报修后30分钟内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外）。

6、需要更换的设备、器材、维修配件，乙方书面报告甲方，在得到甲方认可后，由乙方进行更换，相关更换的零配件费用超出采购文件及本合同约定金额的由甲方承担。

7、对供电部门或甲方提出的关于设备设施的缺陷进行整改。

8、乙方需成立巡检流动班组，乙方每月至少1次对配电房设备进行巡检，及时反馈和处理日常巡检中发现的用电问题和安全隐患，并提供用电建议和处理方案。

9、协助做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。

10、做好停电、恢复供电之间的设备切换工作。

11、提供电力业务代办等其他服务。

12、根据电力行业《供电营业规则》及甲方要求提供服务，并根据该规则及甲方要求进行考核。

13、每年提供累计5000元免费维修材料。

14、根据甲方情况，提前十天与甲方商定检试、保养时间，并共同签署认可，年检维护项目需同一天完成，完成时间为每年12月份中旬（星期日）。

14、乙方必须按照国家规定和行业要求配备专业的电工操作人员，并按规程操作。乙方应保证操作上岗人员符合上岗条件、包括对操作人员进行必要的业务培训考核。任何发生在维护服务过程中的安全责任事故全部由乙方负责。

15、安全责任要求：乙方须履行安全培训和教育的责任及义务，服务期内确保不发生安全责任事故。乙方及所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。如发生工伤和因工死亡的一切责任及费用全部由乙方负责。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲方及第三方人身伤害、机器损毁或财产损失等，由乙方承担一切后果及责任包括但不限于赔偿责任及由此对甲方、第三方造成的影响等。

十一、违约责任：

甲乙任何一方违约，均应按本合同约定服务费的10％向对方支付违约金，并赔偿因其违约行为给对方造成的经济损失。

十二、争议解决：

双方在本合同履行中发生的任何争议，应尽可能先协商解决；如协商不成，双方同意将争议提交法院进行审理。

十三、其它约定：

1、本合同期限内，因甲方原因未能对电气设备进行检试的，乙方所收服务费不予退还。

2、本合同期限内，因甲方原因未能及时配合乙方对电气设备进行检试，所酿成的后果及损失均由甲方承担。

3、本合同期限内，因乙方原因对甲方电气设备没有进行或没有及时进行检试或者未尽维修义务，乙方除应退还所收的服务费外，还应对所酿成的后果及损失承担责任。

4、乙方不履行主要义务，影响甲方园区企业生产经营的，甲方有权通知乙方解除合同，并要求乙方退还已收取的相应比例的费用。

5、本合同未尽事宜，双方可另行协商，订立书面补充协议。

6、乙方提供故障报修热线电话：           。

十四、本合同一式伍份，经甲乙双方盖章生效，甲乙双方各执贰份，崇川区数据局一份。

十五、双方商定的其它事项：           。

甲方签章：                     乙方签章：

代表签字：                     代表签字：

签订日期：      年   月   日

# 第六部分  质疑提出和处理

质疑函请在“南通市崇川区人民政府网→招标和采购→下载中心→质疑函”下载。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人（负责人）均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告监管部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

质疑人对质疑答复不满意，可以在答复期满后的15个工作日内向崇川区国资办提起投诉。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据采购的有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

# 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）

- 投标人声明函原件；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

- 供应商信用承诺书；

- 招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

- 其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

- 投标人情况一览表；

- 商务部分正负偏离表；

- 技术部分正负偏离表；

- 投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

- 现场勘察承诺函（如有）；

- 商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

- 投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件

- 开标一览表；

- 分项报价明细表。

附件1

投标人声明函

我单位参加            （项目名称）             （标段号）投标活动。我单位声明如下：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（盖单位公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购人招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受相关部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月   日

附件5

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.所投品牌型号，必须确定、唯一。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

现场勘察承诺函（如有）

##### （采购人）    ：

##### 依据贵单位________（招标项目名称、项目编号)项目招标文件的要求。我方已于202  年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

##### 1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

##### 2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

##### 3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

##### 投标供应商：（加盖公章）

##### 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

##### 年  月  日

附件9

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件10

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

# 附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：        邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。