## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：崇川区2025年教育系统维修改造工程-天生港小学 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
火灾报警系统
1 | 030904007001 | 手动火灾报警按钮 | 1、名称:手动火灾报警按钮 2、规格：J-SAM-GST9122B | 个 | 1
2 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称:声光报警器 2、规格：RDD12P | 个 | 1
3 | 030904005002 | 火灾显示盘 | 1、名称:火灾显示盘 2、规格：GST-ZF-120Z | 个 | 1
4 | 030904005003 | 广播盘话筒 | 1、名称:广播盘话筒 2、规格：133*110*45 | 个 | 1
5 | 030904005004 | 消防控制室标志牌 | 1、名称:消防控制室标志牌 | 个 | 1
6 | 030404017001 | 消防广播备电故障维修 | 1、消防广播备电故障维修 2、投标人自行考虑，综合报价 | 项 | 1
7 | 030404017002 | 火灾报警系统回路维修 | 1、火灾报警系统回路维修 2、投标人自行考虑，综合报价 | 条 | 1
8 | 030404017003 | 火灾报警系统声光和广播总线启动维修 | 1、火灾报警系统声光和广播总线启动维修 2、投标人自行考虑，综合报价 | 项 | 1
9 | 030404017004 | 火灾报警系统主机打印纸 | 1、火灾报警系统主机打印纸 | 卷 | 10
分部小计
应急照明和疏散指示
10 | 030404017005 | 消控室增加应急照明灯 | 1、消控室增加应急照明灯 2、投标人自行考虑，综合报价 | 项 | 1
11 | 030404017006 | 疏散灯线路维修（食堂2、3层） | 1、疏散灯线路维修（食堂2、3层） 2、投标人自行考虑，综合报价 | 条 | 2
12 | 030404017007 | 疏散灯线路维修（人防A区） | 1、疏散灯线路维修（人防A区） 2、投标人自行考虑，综合报价 | 条 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：崇川区2025年教育系统维修改造工程-天生港小学 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030404017008 | 疏散灯线路维修（地下室B区） | 1、疏散灯线路维修（地下室B区） 2、投标人自行考虑，综合报价 | 条 | 1
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯（嵌入式右向） 2、规格：378*165*22 | 套 | 1
15 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯（安全出口灯） 2、规格：3W | 套 | 1
16 | 030412005001 | 应急照明灯 | 1、名称：双头灯 2、规格：XD-ZFZD-E3W-S200 | 套 | 3
17 | 030412005002 | 应急灯 | 1、名称：LED型应急灯供电 （食堂一层） | 套 | 2
分部小计
防排烟
18 | 030404017009 | 5层执行机构无反馈维修 | 1、5层执行机构无反馈维修 2、投标人自行考虑，综合报价 | 项 | 1
19 | 030404017010 | 执行机构无法联动排烟（体育馆1、2层） | 1、执行机构无法联动排烟（体育馆1、2层）维修 2、投标人自行考虑，综合报价 | 只 | 6
20 | 030404017011 | 送风机无法启动 | 1、送风机无法启动维修 2、投标人自行考虑，综合报价 | 项 | 1
21 | 030404017012 | 排烟风机无法启动 | 1、排烟风机无法启动维修 2、投标人自行考虑，综合报价 | 台 | 2
22 | 030404017013 | 执行机构无反馈维修（D26 车位旁排） | 1、执行机构无反馈维修（D26 车位旁排） 2、投标人自行考虑，综合报价 | 项 | 1
23 | 030404017014 | 送风机多线启动无反馈（二区） | 1、送风机多线启动无反馈（二区）维修 2、投标人自行考虑，综合报价 | 项 | 1
分部小计
室内消火栓
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：崇川区2025年教育系统维修改造工程-天生港小学 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030901010001 | 消防箱自救盘 | 1、消防箱自救盘 2、投标人自行考虑，综合报价 | 套 | 18
25 | 030901010002 | 消防箱水枪 | 1、消防箱水枪 2、投标人自行考虑，综合报价 | 套 | 1
26 | 030404017015 | 屋顶试压消火栓补压 | 1、屋顶试压消火栓补压 2、投标人自行考虑，综合报价 | 项 | 1
27 | 030901010003 | 消防箱门框 | 1、消防箱门框 | 套 | 2
28 | 030404017016 | 消火栓使用方法标示贴 | 1、消火栓使用方法标示贴 | 张 | 1
29 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:球阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
分部小计
灭火器
30 | 030901013001 | 灭火器 | 1、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 2、放置式 | 具 | 23
31 | 030404017017 | 灭火器标示贴 | 1、灭火器标示贴 | 张 | 3
分部小计
防火卷帘
32 | 030404017018 | 备电故障维修 | 1、备电故障维修 2、投标人自行考虑，综合报价 | 项 | 1
33 | 030404017019 | 防火卷帘控制箱 | 1、防火卷帘控制箱 2、投标人自行考虑，综合报价 | 台 | 1
分部小计
消防电梯
34 | 030404017020 | 备电故障维修 | 1、备电故障维修 2、投标人自行考虑，综合报价 | 项 | 1
分部小计
室外消防水
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：崇川区2025年教育系统维修改造工程-天生港小学 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
35 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室外 2、材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管,DN150 3、连接形式:电熔连接 4、压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 | m | 100
36 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:Z41H-16C DN150 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1
37 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管，DN100 3、连接形式:电熔连接 4、压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 5、含相应规格管件 | m | 30
38 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:Z41H-16C DN100 3、连接形式:沟槽式卡箍连接 | 个 | 1
39 | 030901010004 | 室外消火栓 | 1、名称:室外消火栓 2、安装方式:室外 3、附件材质、规格:消火栓DN100mm,消火栓栓口距地均为0.95m | 套 | 1
40 | 040101001001 | 管沟土方 | 1、挖土（人机结合） 2、类型:一、二类土 3、挖土深度:2米内 4、工作内容:挖土，机械、人工比例自定 | m3 | 23.1
41 | 040103001001 | 回填方 | 1、名称:回填土 2、填方材料品种:密实状态，夯实底部 3、填方来源、运距:原土 4、机械、人工比例:自行确定 | m3 | 23.1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：崇川区2025年教育系统维修改造工程-天生港小学 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
42 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土。宽50cm,厚度15cm 2.含锯缝、垃圾清运等 | m2 | 80
43 | 040203007001 | 沥青砼 | 1、5cm细粒式沥青砼 2、粘层等 3、20cm厚C25砼 4、10cm厚碎石 5、素土夯实 | m2 | 80
分部小计
门卫地面更换
44 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、防静电活动地板更换 | m2 | 10
分部小计
防火门更换
45 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、更换甲级钢质防火门1.5*2.1 | 樘 | 1
46 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、更换甲级钢质防火门1.5*2. | 樘 | 1
47 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1、更换甲级钢质防火门1.2*2.1 | 樘 | 4
分部小计
其他
48 | 011507001001 | 检验试验费 | 1、检验试验费 2、具体内容详见招标文件相关条款 | 项 | 1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：崇川区2025年教育系统维修改造工程-天生港小学 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：崇川区2025年教育系统维修改造工程-天生港小学 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15 | 03B003 | 材料检测费 |  | 0
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：崇川区2025年教育系统维修改造工程-天生港小学 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：崇川区2025年教育系统维修改造工程-天生港小学 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：崇川区2025年教育系统维修改造工程-天生港小学 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.6 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：崇川区2025年教育系统维修改造工程-天生港小学 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.61】